ZMODYFIKOWANY

ZAŁĄCZNIK NR  3.1

ZP-2200-63/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 1 odczynniki przeznaczone do wykonywania badań gazometrycznych  wraz z dzierżawą 2 analizatorów

| ul Szpitalna 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość testów w jednym opakowaniu | Cena jednostk. netto/ opakowanie | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |  |
| 1. |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały kontrolne 3 poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ul. Zegadłowicza 3 |  |  |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość testów w jednym opakowaniu | Cena jednostk. netto/ opakowanie | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |  |
| 1. |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały kontrolne 3 poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALIZATOR I ANALIZATOR II Nazwa i typ podać Nazwa i typ podać Producent podać Producent podać Kraj producenta podać Kraj producenta podać Rok produkcji podać Rok produkcji podać KOSZTY DZIERŻAWY DWÓCH ANALIZATORÓW – l + II Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II netto Należny podatek VAT do kol. 1 Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II brutto kol. 1 + kol.2 Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II netto kol. 1 x 36 Należny podatek VAT do kol. 4 Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II brutto kol.4 + kol. 5 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM WARTOŚĆ PAKIETU NR 1 Wartość netto Wartość brutto Podatek VAT Odczynniki Dzierżawa analizatorów OGÓŁEM WARTOŚĆ |
| Parametry graniczne dla analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej. 1. Analizatory fabrycznie nowe lub używane, nie starsze niż z 2009r. z udokumentowanym przeglądem serwisowym oraz wymienionymi wszystkimi częściami ulegającymi zużyciu oraz nowymi elektrodami. 2. Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim. 3. Wymagane parametry mierzone: pH, pCO2, pO2. 4. Wbudowana drukarka. 5. Czytelny ekran. 6. Możliwość wykonania badania bezpośrednio z kapilary lub strzykawki. 7. Preferowana jak najmniejsza objętość próbki badanej. 8. Możliwość oznaczenia parametrów w różnych rodzajach materiału badanego oraz materiale kontrolnym. 9. Automatyczna kalibracja analizatorów bez konieczności użycia butli gazowych. 10. Wewnętrzny system kontroli jakości, z możliwością archiwizacji wyników. 11. Bezobsługowe elektrody niewymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów, umieszczone poza kartridżem, w razie potrzeby wymieniane osobno nie w komplecie. 12. Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, w niezależnych pojemnikach, umożliwiających ich wymianę odpowiednio do zużycia, lub w postaci jednego kartridżu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki i kalibratory. 13. Zbiórka ścieków w analizatorach w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu obsługującego analizatory. 14. Dostarczenie i instalacja analizatorów, oraz szkolenie personelu laboratorium maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy. 15. Zapewnienie wszystkich materiałów zużywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatorów. 16. Ilość szkoleń dla personelu wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Szkolenie potwierdzone imiennym certyfikatem dla każdego pracownika. 17. Bezpłatna obsługa serwisowa w czasie trwania umowy, oraz okresowe przeglądy serwisowe, nie rzadziej niż raz w roku. 18. Usunięcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego za pomocą faksu. Możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu. W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego. 19. Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników. 20. Analizatory posiadające dwukierunkową transmisję danych z możliwością podłączenia do systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego ( obecnie Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Marcel). Koszt podłączenia ponosić będzie Wykonawca. 21. Analizatory posiadające czytniki kodów kreskowych. 22. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorach, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy Parametry graniczne dla odczynników do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej. 1. Wraz z pierwszą dostawą odczynników należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej. 2. Odczynniki muszą posiadać termin ważności co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy. 3. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego dla każdego z analizatorów, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości w każdym z trzech lat obowiązywania umowy: przez 1 miesiąc każdego roku codziennie na trzech poziomach, przez kolejne 11 miesięcy codziennie na 1 poziomie. Wymagane zachowanie tej samej serii materiału kontrolnego przez okres 1 roku. 4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji, do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godz. 5. Dostawa odczynników do .......... dni roboczych od momentu złożenia zamówienia faksem. |

OŚWIADCZAM, że spełniam/akceptuję wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone powyżej.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców