Załącznik nr 4.18

ZP-2200-15/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 18 Opatrunki laryngologiczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Wytwórca/ nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w% | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Opatrunek do zatok (tampon do zatok) samorozprężający, do tamponady pooperacyjnej po zabiegach chirurgicznych w obrębie zatok, wykonany z poliwinyloalkoholu (PVA), ze sznureczkiem. Rozmiar: 8,0 x 1,5 x 2,0pakowany sterylnie pojedynczo, w jednym opakowaniu 10szt. | Nazwa handlowa: ............................... Wytwórca: ............................... Nr katalog.: ............. | op. | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek do zatok (tampon do zatok) samorozprężający, do tamponady, pooperacyjnej po zabiegach chirurgicznych w obrębie zatok, wykonany z poliwinyloalkoholu (PVA), ze sznureczkiem. Rozmiar: 4,5 x 1,5 x 2,0 cm pakowany sterylnie pojedynczo, w jednym opakowaniu 10 szt. | Nazwa handlowa: ............................... Wytwórca: ............................... Nr katalog.: ............. | op. | 22 |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek do zatok (tampon do zatok) samorozprężający, do tamponady pooperacyjnej po zabiegach chirurgicznych w obrębie zatok, wykonany z poliwinyloalkoholu (PVA) z dodatkiem oksydowanej celulozy, z rurką oddechową i sznureczkiem. Rozmiar: 8,0 x 1,5 x 2,0cm pakowany sterylnie pojedynczo, w jednym opakowaniu 10 szt. | Nazwa handlowa: ............................... Wytwórca: ............................... Nr katalog.: ............. | op. | 1 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)