|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  209 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

NA DOSTAWĘ  SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Kod CPV:  33100000-1 urządzenia medyczne, 33192000-2 meble medyczne, 42931100-2 Wirówki laboratoryjne

Numer sprawy: ZP-2200-18/16

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załączniki nr 4.1÷4.4 Formularz asortymentowo – cenowy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 45 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził Zarząd.

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054, NIP: 644-350-44-64,

Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej. Zamówienie składa się z 4 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1 – sprzęt i aparatura medyczna,

Pakiet nr 2 – barierki do łóżek szpitalnych,

Pakiet nr 3 – narzędzia do zabiegów operacyjnych,

Pakiet nr 4 - wirówki laboratoryjne.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu oraz obsługi serwisowej (dotyczy Pakietu nr 1, 3, 4).

- Opis warunków technicznych oraz warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia i warunki gwarancji znajdują się w załącznikach nr 4.1÷4.4 do niniejszej SIWZ.

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie, o ile zaoferowany asortyment jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny.

# III. Termin i warunki realizacji zamówienia

- Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi;

- w zakresie Pakietu nr 1 w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy,

- w zakresie Pakietu nr 2 w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy,

- Pakiet nr 3 -  w  terminie do 12 m-cy od zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy – w zależności, które zdarzenie wystąpi pierwsze. Sukcesywne dostawy:  do 6 tygodni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego

- Pakiet nr 4 - w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy

### Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:                             Pakiet nr 1, 4, - Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3 ;

### Pakiet nr 1, 2 , 3, 4 – Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1;

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

b.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych w ofercie.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie należy złożyć:

- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą:

a) Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych   parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów (dane w przedłożonym dokumencie muszą potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i innych warunków realizacji zamówienia).

b) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.) tj.

- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami. O ile oferowany przedmiot jest wyrobem medycznym.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

4.1 Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby, Wykonawcę na rzecz którego udostępniane są zasoby, nazwę zamówienia dla realizacji którego udostępniane są zasoby, które podmiot trzeci udostępnia (czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane),  czas na jaki zasoby te są udostępnione, formę w jakiej podmiot trzeci będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, jeżeli udostępnienie dotyczy zasobów wiedzy i doświadczenia (w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia).

Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno być podpisane przez osobę/osoby posiadające prawo reprezentowania podmiotu trzeciego zgodnie z zasadą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu lub osobę/osoby posiadające prawo reprezentowania podmiotu trzeciego na podstawie odrębnego umocowania (pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo to, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub dany podmiot trzeci, musi zostać załączone do oferty. Zobowiązanie podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów winno zostać złożone w oryginale.

4.2 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt: V.1.2  SIWZ.

5. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3, 4  Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

5.1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

5.2 ) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty, dotyczące własnej osoby/firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 24 ust. 1-2 ustawy, itp. – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz asortymentowo-cenowy, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

5.3 ) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania.

6. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  oraz 2.1  do SIWZ,

-  formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz asortymentowo-cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4,1÷4.4 do SIWZ.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

9. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 7 sporządzone były zgodnie
z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 2.1,  4.1÷4.4 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla:

Pakietu nr 1 – 2600,00 zł,

Pakietu nr 2 – 400,00 zł,

Pakietu nr 3 - 600,00 zł,

Pakietu nr 4 -  750,00 zł.

2. Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089

z oznaczeniem:

Przetarg znak: ZP-2200-18/16

na DOSTAWĘ SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

2.1. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.

3.Wadium może być wnoszone w formie:

a) pieniądza (przelew),

b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.

4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych, tel. (032) 41 30 125, 131, fax: (032) 41 30 131

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ. ZP-2200-18/16 Nie otwierać przed: 26.04.2016r. godz. 1030”

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 26.04.2016r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 26.04.2016r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku nr 4.1 ÷ 4.4 do SIWZ.

6. Wartości przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w następujący sposób:

Wartość pozycji netto = ilość x cena jedn. netto,

Wartość pozycji brutto = wartość netto + podatek VAT,

Wartość ogółem netto = suma wartości poszczególnych pozycji netto kolumny,

Wartość ogółem brutto = suma wartości poszczególnych pozycji brutto kolumny.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 90%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

Pc = ( Cmin / Cn ) x 100 x 90%

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium cena - 90

Okres gwarancji – 10%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty w kryterium termin gwarancji:

G  b – gwarancja  badanej oferty, G max – gwarancja  najwyższa spośród badanych ofert

100 – stały współczynnik, Pg – liczba punktów

Pg = ( Gb / Cmax ) x 100 x 10%

W przypadku różnych gwarancji dla poszczególnych urządzeń/sprzętu w zakresie Pakietu nr 1, Zamawiający do oceny wyliczy  średnią arytmetyczną gwarancji i przydzieli punkty w/g wzoru jak wyżej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów za kryterium cena + termin gwarancji (Pc + Pg).

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji 
o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych,

a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

Załącznik nr 1

ZP-2200-18/16

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej  oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ:

PAKIET NR 1

| Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) | Oferowany termin gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Poz. 14.1 i poz. 14.2, poz. 16 i poz. 17 Formularza asort.-cenowego ................................. (podać w miesiącach) min. 60 m-cy Poz. 1÷13 i poz. 15 Formularza asort.-cenowego ................................. (podać w miesiącach) min. 24 m-ce |

PAKIET NR 2

| Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) | Oferowany termin gwarancji (podać w miesiącach) min. 24 m-ce |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 3

| Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) | Oferowany termin gwarancji (podać w miesiącach) min. 24 m-ce |
| --- | --- | --- | --- |

PAKIET NR 4

| Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) | Oferowany termin gwarancji (podać w miesiącach) min. 24 m-ce, |
| --- | --- | --- | --- |

2. Warunki realizacji i płatności:

Dostawa, warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz płatność zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

3.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z SIWZ.

- Proponowany asortyment posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy )

Załącznik nr 2

ZP-2200-18/16

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o nie podleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia,

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik nr 2.1

ZP-2200-18/16

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

nie należymy /należymy (niepotrzebne skreślić)

do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

dołączam do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy)

Data:	   ..............................

.......................................……………………

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

Załącznik nr 3

ZP-2200-18/16

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 6443504464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 63 847 000,00 zł

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-18/16 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ..................... określonych tzw. Pakietem nr ......, zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni rozładunek, rozpakowanie, montaż i umieszczenie dostarczonego asortymentu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

2*. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu oraz obsługi serwisowej w siedzibie użytkownika (dotyczy Pakietu nr 1, 3, 4).

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2015, poz.876) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne.

5. Najpóźniej wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: instrukcję obsługi w wersji papierowej  każdego sprzętu/aparatury w języku polskim w 2 egzemplarzach oraz dokumentację techniczną obejmującą: schematy, budowę i zasady funkcjonowania, instrukcję wykonywania konserwacji i napraw, katalog części zamiennych – w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim, w 1 egzemplarzu .

6. Najpóźniej wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wypełniony paszport techniczny dla sprzętu i aparatury medycznej – dane urządzeń/mebli medycznych, informację o montażu, sprawności sprzętu i terminie następnego przeglądu dla pozycji opisanych w zał. Wymagane warunki gwarancji.

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

Pakiet nr

............................: netto:...........................zł. brutto:……………….zł

słownie (brutto)  .................………………………………….................................... zł.

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty, które występują.

3.  Wartość, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego.

4. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

6.  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

      - Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 2 dni od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

      - Zapłata należności przez Zamawiającego nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy

Nazwa banku.....................................................................................................................

Nr konta bankowego.........................................................................................................

w terminie do 60 dni od daty dostawy przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę i otrzymaniu oryginału faktury. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego. Zmiana konta bankowego  będzie wprowadzona aneksem do umowy.

4. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.

5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

1. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w terminie:

- Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2 w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy,

- Pakiet nr 3 -  w  terminie do 12 m-cy od zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy – w zależności, które zdarzenie wystąpi pierwsze. Sukcesywne dostawy:  do 6 tygodni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego

- Pakiet nr 4 - w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy

- Wykonawca zapewnia terminowość dostawy, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostawy.

  - Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego (protokół zdawczo-odbiorczy).

  - Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu/aparatury  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz szkolenie z pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej  w terminie uzgodnionym z Działem.

  - Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

  - Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 3 dni roboczych,

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 7 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

9. 	Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-  opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

10.  Wymagane warunki gwarancji przedmiotu umowy zawarte zostały w załączniku do umowy.

11. Ze strony Zamawiającego nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę pełni:

- Koordynator  ds. Aparatury Medycznej Działu Technicznego, tel. nr 32 41-30-135.

10. Ze strony Wykonawcy nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę pełni: ................................................, tel. nr........................................................................

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej umowy przez Wykonawcę gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy.

2. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady fizyczne prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy, istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru końcowego robót oraz za wady powstałe po dacie tego odbioru, ale będące następstwem prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

3. Data podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie dniem początku biegu terminu rękojmi i gwarancji dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów.

4. Wykonawca udziela gwarancji na okres ............. miesięcy (wskazany w ofercie) , licząc od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności  odbioru końcowego i przejęcia przedmiotu odbioru do użytkowania.

5. Wykonawca udziela rękojmi, licząc od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności  odbioru końcowego i przejęcia przedmiotu odbioru do użytkowania.

6. Okres gwarancji przedmiotu umowy rozumiany jest jako okres bezpłatnej pełnej obsługi serwisowej obejmującej wymianę lub naprawę wszelkich uszkodzonych podzespołów, dojazdy i robociznę

7. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, najpóźniej w ciągu 7 dni, powiadomienia o ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi usterkach i wadach oraz powołanie komisji do określenia sposobu i terminu usunięcia wad i usterek.  Istnienie wady jak również jej usunięcie  zostanie stwierdzone  przez strony protokolarnie. Gwarancja i rękojmia zostaje przedłużona o okres pomiędzy powiadomieniem o wystąpieniu wad, a ich usunięciem.

8. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich ujawnionych wad i usterek na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje żądania usunięcia wad w przewidzianym terminie, to Zamawiający może wówczas zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy innemu Wykonawcy.

9. W przypadku wad ukrytych, stwierdzonych przez Zamawiającego i uznanych przez Wykonawcę,  obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 6

KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych, powstania zwłoki w realizacji zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w § 4 ust. 1 i 8 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto niedostarczonej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

        - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - Gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.

- W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 15% niezrealizowanej części umowy netto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu..

- Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust.7.

- Wszystkie punkty niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Pakietów, z których każdy jest odrębnym zamówieniem.

§ 7

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 8

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

      - Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital a w szczególności:

- minimalizować ilość powstających odpadów,

- zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

      - Wykonawcy nie wolno;

- wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

- składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

- myć pojazdów na terenie szpitala,

- spalać odpadów na terenie szpitala,

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji.

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 9

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca jest zobowiązany:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach określonych w niniejszej umowie oraz unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załącznik do umowy: formularz asortymentowo-cenowy, zestawienie wymaganych parametrów technicznych i innych warunków realizacji zamówienia, warunki gwarancji

ZAŁĄCZNIKI  DLA  PAKIETU NR 1

Załącznik nr 4.1

ZP-2200-18/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 1

Sprzęt i aparatura medyczna

| Nr Poz. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jednostk. netto | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Wytwórca/ Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy | Klasa wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Myjka - dezynfektor | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Pasy unieruchamiające pacjenta – komplet rozmiar M | komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Pasy unieruchamiające pacjenta – komplet rozmiar L | komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Pasy unieruchamiające pacjenta – komplet rozmiar XL | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Statyw na kroplówki | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Stolik typu "przyjaciel" do karmienia | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Waga elektroniczna z wzrostomierzem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Parawany | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kozetki drewniane | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Stolik zabiegowy otwarty | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Stolik ambulatoryjno-anestezjologiczny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Balkonik kroczący | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Monitor parametrów życiowych na wózku | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Aparat Ambu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Aparat do mierzenia ciśnienia | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Laryngoskop - komplet | komplet | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Ładowarka do laryngoskopu, dwustanowiskowa | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Waga noworodkowa - transportowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Dermatoskop | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Otoskop | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  | xxxxx |  |

*Komplet z poz. 14.1 obejmuje dwie łyżki (rozmiar 3 i 4) i rękojeść laryngoskopową.

*Ładowarka z poz. 14.2 kompatybilna z poz. 14.1

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷10.

W kolumnie nr 9 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia, kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

Data: ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Nr Poz. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjka – dezynfektor – 1 szt. |
| 1.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 1.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 1.5 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. | Tak |  |
| 1.6 | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. | Tak/Podać |  |
| 1.7 | Minimum dwa programy mycia i dezynfekcji. | Tak/Podać |  |
| 1.8 | Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 9 min. | Tak/Podać |  |
| 1.9 | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia: 45 cm – wysokość urządzenia: 132 cm, +/- 5 cm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
| 1.10 | Komora jednorodna – monolityczna z zaokrąglonymi narożami, brak spawów | Tak |  |
| 1.11 | Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. | Tak |  |
| 1.12 | Zużycie wody: - dla programu normalnego: max. 15 litrów, - dla programu intensywnego: max. 20 litrów | Tak/Podać |  |
| 1.13 | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. | Tak |  |
| 1.14 | Wbudowana pompa środka zmiękczającego | Tak |  |
| 1.15 | Wbudowana pompa detergentu. | Tak |  |
| 1.16 | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia. | Tak |  |
| 1.17 | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). | Tak |  |
| 1.18 | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania – max. 3 kW. | Tak/Podać |  |
| 1.19 | Wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. | Tak |  |
| 1.20 | Pojemność minimalna: jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” lub 1 „kaczka” lub 1 „basen” | Tak/Podać |  |
| 1.21 | Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
| 1.22 | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. | Tak |  |
| 1.23 | Automatyczny przebieg procesu. | Tak |  |
| 1.24 | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą minimum 10 dysz natryskowych w tym minimum dwóch obrotowych. | Tak/Podać |  |
| 1.25 | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. | Tak |  |
| 1.26 | Drzwi otwierane automatycznie po zakończeniu procesu. | Tak |  |
| 1.27 | Wyposażenie: 5 kaczek oraz 5 basenów Zestaw startowy środków chemicznych: - kanister 5l detergentu - kanister 5l środka zmiękczającego | Tak |  |
| 2 | Pasy unieruchamiające pacjenta – 5 kompletów |
| 2.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 2.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 2.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2.5 | Każdy komplet obejmuje: uprząż na klatkę piersiową pas brzuszny z pasem kroczowym pasy na nadgarstki z rzepem pasy na kostki z rzepem zamki magnetyczne klucze magnetyczne minimum 4 | Tak dla wszystkich podpunktów |  |
| 2.5 | Wszystkie pasy unieruchamiające posiadają zapięcie na magnetyczny klucz. | Tak |  |
| 2.6 | Pasy wykonane z tworzywa, które spełnia wymogi dekontaminacji – skuteczna dezynfekcja powierzchni skażonej materiałem biologicznym (np. krwią). Podać sposób czyszczenia i sterylizacji. | Tak/Podać |  |
| 2.7 | Pasy wytrzymałe, odporne na uszkodzenia, strzępienia, dodatkowo wzmocnione na całej długości. | Tak |  |
| 2.8 | Elementy metalowe pasów nie ulegające korozji. | Tak |  |
| 2.9 | Pasy zapinane do ramy łóżka | Tak |  |
| 2.10 | Komplet pasów w rozmiarze M – 2 szt. | Tak |  |
| 2.11 | Komplet pasów w rozmiarze L – 2 szt. | Tak |  |
| 2.12 | Komplet pasów w rozmiarze XL – 1 szt. | Tak |  |
| 3 | Statyw na kroplówki – 5 szt. |
| 3.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 3.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 3.5 | Średnica podstawy: 500 mm ( + 50 mm ) | Tak/Podać |  |
| 3.6 | Wysokość: 900 mm ( + 50 mm ) | Tak/Podać |  |
| 3.7 | Stabilna konstrukcja wykonana z blachy i rur stalowych | Tak |  |
| 3.8 | Pięcioramienna podstawa lakierowana proszkowo wyposażona w pięć tworzywowych kół jezdnych, minimum dwa koło z blokadą hamulcową | Tak/Podać |  |
| 3.9 | Tubus chromowany z dwoma zawiesiami | Tak |  |
| 3.10 | Regulacja zakresu wysokości przy pomocy mechanizmu zaciskowego | Tak |  |
| 4 | Stolik typu "przyjaciel" do karmienia – 4 szt. |
| 4.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 4.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 4.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 4.5 | Regulacja wysokości: 400 mm – 700 mm ( + 50 mm ) | Tak/Podać |  |
| 4.6 | Wymiary blatu: 800 mm x 1050 mm ( + 50 mm ) | Tak/Podać |  |
| 4.7 | Stabilna konstrukcja wykonana z rur stalowych | Tak |  |
| 4.8 | Podstawa w kształcie litery „H” lakierowana proszkowo wyposażona w cztery tworzywowe koła jezdne w tym dwa z blokadą | Tak/Podać |  |
| 4.9 | Blat stolika z płyty laminowanej w kolorze drewna | Tak |  |
| 4.10 | Regulacja zakresu wysokości przy pomocy mechanizmu zaciskowego | Tak |  |
| 5 | Waga elektroniczna z wzrostomierzem – 1 szt. |
| 5.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 5.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 5.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 5.5 | Elektroniczna waga kolumnowa przeznaczona do jednostek służby zdrowia, zalegalizowana do celów medycznych | Tak |  |
| 5.6 | Klasa wagi | Podać |  |
| 5.7 | Obciążenie maksymalne 200 kg | Tak/Podać |  |
| 5.8 | Dokładność odczytu minimum 50 g/100g | Tak/Podać |  |
| 5.9 | Zakres tary - 200 kg | Tak/Podać |  |
| 5.10 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | Tak |  |
| 5.11 | Krótki czas stabilizacji wskazań ok. 2 s | Tak/Podać |  |
| 5.12 | Wyświetlacz LCD, duże czytelne cyfry | Tak |  |
| 5.13 | Interfejs RS232 lub złącze USB | Tak/Podać |  |
| 5.14 | Wzrostomierz mechaniczny z czytelną skalą – pomiar wzrostu do 2 m, rozdzielczość wzrostomierza 2 mm | Tak/Podać |  |
| 5.15 | Łatwe przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym | Tak |  |
| 5.16 | 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi | Tak |  |
| 5.17 | Platforma, na której stoi pacjent zintegrowana pomostem wagi co zabezpiecza przed wywróceniem się pacjenta przypadkowo stającego na rogu platformy | Tak |  |
| 5.18 | Wymiary platformy (szer. x wys. x głęb.): 290 x 75 x 260 mm (+ 20 mm) | Tak/Podać |  |
| 5.19 | Funkcje: - TARA - HOLD - BMI - automatyczne wyłączanie | Tak/Podać |  |
| 5.20 | Wpis do paszportu technicznego o ważności legalizacji | Tak/Podać |  |
| 6 | Parawan – 5 szt. |
| 6.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 6.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 6.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 6.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 6.5 | Parawany medyczne przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
| 6.6 | Wyposażony w minimum 2 kółka do przemieszczania | Tak/Podać |  |
| 6.7 | Możliwość całkowitego demontażu do transportu | Tak |  |
| 6.8 | Wymiary: wysokość 1700 mm, szerokość 1000 mm +/- 10mm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
| 6.9 | Konstrukcja lekka – waga parawanu maksymalnie 4 kg | Tak/Podać |  |
| 6.10 | Zasłona z tworzywa zmywalnego, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalu | Tak/Podać |  |
| 6.11 | Kolor zasłony do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw. | Tak/Podać dostępną kolorystykę |  |
| 7 | Kozetka drewniana – 5 szt. |
| 7.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 7.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 7.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 7.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 7.5 | Kozetka drewniana, medyczna przeznaczona do gabinetów lekarskich i pomieszczeń zabiegowych | Tak |  |
| 7.6 | Trwała i stabilna drewniana konstrukcja | Tak |  |
| 7.7 | Kolor drewna – jasny, do wyboru przez Zamawiającego z dostępnych, podanych przez Dostawcę | Tak/Podać |  |
| 7.8 | Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnych, podanych przez Dostawcę | Tak,/Podać dostępne kolory |  |
| 7.9 | Tapicerka wykonana z tworzywa trwałego i odpornego na środki dezynfekcyjne używane w szpitalach | Tak |  |
| 7.10 | Wymiary: wysokość z materacem 60 cm +/- 5 cm szerokość 65 cm +/- 5 cm długość całkowita 190 cm – 200 cm | Tak/Podać |  |
| 7.11 | Regulacja kata nachylenia zagłówka 0° - 35 ° +/- 5° | Tak/Podać |  |
| 7.12 | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg | Tak/Podać |  |
| 7.13 | Uchwyt na podkład w rolce, wraz z rolką papieru na każdą kozetkę | Tak |  |
| 8 | Stolik zabiegowy – 2 szt. |
| 8.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 8.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 8.3 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 8.4 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 8.5 | Stolik/wózek zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej, na 4 kołach jezdnych w tym minimum 2 z blokadą. | Tak/Podać |  |
| 8.6 | Całkowite wymiary stolika: długość: 500 mm +/-20 mm szerokość: 450 mm +/- 20 mm wysokość: 850 mm +/- 20 mm | Tak/Podać |  |
| 8.7 | Stolik/wózek wyposażony w 3 szt. blatów wykonanych ze stali nierdzewne. Zabezpieczenie przed wypadaniem transportowanych akcesoriów. | Tak/Podać |  |
| 8.8 | Uchwyt do prowadzenia wózka. Na przeciwległych rogach wózka miskę/kuwetę ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 9 | Stolik ambulatoryjno-anestezjologiczny – 1 szt. |
| 9.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 9.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 9.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 9.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 9.5 | Wózek przeznaczony do wspomagania zabiegów | Tak |  |
| 9.6 | Konstrukcja wykonana z tworzywa ABS oraz stali i aluminium | Tak |  |
| 9.7 | Wyposażony w 5 szuflad o wysokościach , licząc od góry do dołu: 1 szuflada 80mm (±20 mm) 2 szuflada 80mm (±20 mm) 3 szuflada 160mm (±20 mm) 4 szuflada 160mm (±20 mm) 5 szuflada 230mm (±20 mm) | Tak/Podać |  |
| 9.8 | Szuflady blokowane centralnym zamkiem. | Tak |  |
| 9.9 | Szuflady oparte na łożyskach kulkowych. | Tak |  |
| 9.10 | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. | Tak |  |
| 9.11 | Wkłady szuflad jednoczęściowe , odlane w formie, bez elementów łączenia. | Tak |  |
| 9.12 | Zestaw podziałek umożliwiające dostosowanie przestrzeni w każdej szufladzie według potrzeb. | Tak |  |
| 9.13 | Wkład stanowiący wypełnienie szuflady wyciągany bez konieczności demontażu całej szuflady. | Tak |  |
| 9.14 | Możliwość wyciągnięcia całej szuflady bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 9.15 | Metalowy reling z gumowymi regulowanymi zaciskami umożliwiający stabilne ustawienie butelek o różnej objętości | Tak |  |
| 9.16 | Listwa zasilająca zamocowana do wózka | Tak |  |
| 9.17 | Burty na blacie ułatwiające prowadzenie wózka | Tak |  |
| 9.18 | Cztery koła z grumy termoplastycznej w obudowie przeciwpyłowej, w tym co najmniej dwa z blokadą. | Tak/Podać |  |
| 9.19 | Wymiary konstrukcji bez akcesoriów: Wysokość 1050 mm (±50 mm) Szerokość 770 mm (±50 mm) Głębokość korpusu 450 mm (±50 mm) Głębokość podstawy 700mm (±50 mm) | Tak/Podać |  |
| 9.20 | W podstawowym wyposażeniu: 1.Wieszak na płyny infuzyjne z możliwością regulacji 2.Podstawa pod defibrylator 3.Poręczna podkładka do resuscytacji 4.Duży kosz z dwoma komorami otwierany pedałem 5.Uchwyt na butlę z tlenem 6.Pojemniki zawieszone z boku wózka | Tak |  |
| 10 | Balkonik kroczący – 1 szt. |
| 10.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 10.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 10.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 10.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 10.5 | Balkonik dwufunkcyjny: kroczący stały | Tak |  |
| 10.6 | Rama aluminiowa, wzmocniona | Tak |  |
| 10.7 | Wymiary: szerokość: 50 cm +/- 3 cm głębokość: 50 cm +/- 3 cm wysokość: regulowana w przedziale minimum 77 – 95 cm | Tak dla wszystkich podpunktów/Podać |  |
| 10.8 | Maksymalne obciążenie, minimum 100 kg | Tak/Podać |  |
| 10.9 | Długi, bezpieczny zasięg kroczenia, łatwa w obsłudze blokada kroczenia |  |  |
| 11 | Monitor parametrów życiowych – 1 szt. |
| 11.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 11.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 11.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 11.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 11.5 | Możliwość zarządzania danymi medycznymi pacjenta umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawiązaniu do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. System umożliwia podłączenie oferowanych kardiomonitorów w celu automatycznego zapisywania zmierzonych parametrów życiowych na karcie pacjenta. Interfejs użytkownika systemu w języku polskim. | Tak/Podać nazwę systemu |  |
| 11.6 | Monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych. Wybór kategorii pacjenta automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do przedziału wiekowego pacjenta | Tak |  |
| 11.7 | Monitor przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
| 11.8 | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną monitora. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciu kabla zasilającego | Tak |  |
| 11.9 | Zasilanie sieciowe | Tak |  |
| 11.10 | Monitor wyposażony w akumulator umożliwiający monitorowanie – przynajmniej przez 3 godziny. Akumulatory z możliwością wymiany bez udziału serwisu. | Tak/Podać |  |
| 11.11 | Monitor zamontowany na stabilnym wózku – stojaku na kółkach z koszykiem na akcesoria. Możliwość blokady kół | Tak |  |
| 11.12 | Kolorowy ekran o przekątnej minimum 15”. Wyświetlanie jednocześnie minimum 8 krzywych dynamicznych na ekranie. | Tak/Podać |  |
| 11.13 | Możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego, możliwość podłączenia do sieci centralnego monitorowania. | Tak |  |
| 11.14 | Monitor wyposażony we wbudowaną drukarkę, pozwalającą na drukowanie danych bieżących i archiwalnych, np. zapamiętanych zdarzeń alarmowych, zdarzeń arytmii, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków. Wydruk na rejestratorze generowany ręcznie – przez użytkownika, lub automatycznie: w wybranych odstępach czasu. | Tak/Podać |  |
| 11.15 | Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego i/lub stałych przycisków i/lub pokrętła | Tak/Podać |  |
| 11.16 | Funkcja przyjmowania pacjenta, z możliwością wprowadzenia jego danych demograficznych przy pomocy klawiatury ekranowej | Tak |  |
| 11.17 | Monitor wyposażony w funkcję „standby” | Tak |  |
| 11.18 | Monitor przystosowany do przenoszenia po wypięciu z wózka - posiada rączkę | Tak |  |
| 11.19 | Masa do 7 kg | Tak/Podać |  |
| 11.20 | Monitor wyposażony w system alarmów technicznych – informujących m.in. o awarii lub nieprawidłowym podłączeniu czujnika | Tak |  |
| 11.21 | Monitor wyposażony w 3-stopniowy system alarmów klinicznych, sygnalizowanych i rozróżnianych wizualnie i dźwiękowo, z podaniem przyczyny alarmu | Tak |  |
| 11.22 | Monitor wyposażony w diodowy pasek alarmowy. Poziom alarmu na pasku rozróżniany kolorystycznie | Tak |  |
| 11.23 | Możliwość edycji granic alarmowych, każdego z monitorowanych parametrów | Tak |  |
| 11.24 | Możliwość regulacji poziomu głośności alarmów, dźwięku sygnału tętna oraz dźwięku klawiszy | Tak |  |
| 11.25 | Monitor umożliwia całkowite wyłączenie wybranych alarmów oraz chwilowe wyciszenie wszystkich alarmów | Tak |  |
| 11.26 | Monitor umożliwia przegląd danych retrospektywnych – wyposażony w funkcję zapamiętywania trendów tablicowych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich 5 dni | Tak |  |
| 11.27 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 60 zdarzeń alarmowych, zawierających wartości liczbowe wszystkich monitorowanych parametrów i przynajmniej 30-sekundowy odcinek krzywej dynamicznej, która wyzwoliła alarm | Tak |  |
| 11.28 | Monitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów pamięć ostatnich 1200 wyników pomiarów NIBP, uwzględniających wartości ciśnienia: skurczowego, średniego i rozkurczowego, oraz czasu wykonania pomiaru. | Tak |  |
| 11.29 | Monitor wyposażony w kalkulator leków | Tak |  |
| 11.30 | Monitor wyposażony w drukarkę | Tak |  |
| 11.31 | Pomiar EKG, możliwość pomiaru z 3 i z 5 elektrod, z możliwością wyświetlenia jednocześnie 7 odprowadzeń | Tak |  |
| 11.32 | Wyświetlanie przebiegów EKG i częstości akcji serca; pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 15 – 350 ud/min | Tak/Podać |  |
| 11.33 | Tor pomiaru EKG wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr chirurgiczny | Tak |  |
| 11.34 | Pomiar odchylenia ST, we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie od -20 do +20 mm, włączany na żądanie | Tak |  |
| 11.35 | Prezentacja ST w postaci wartości liczbowych i graficzna, w postaci odpowiednich zespołów QRS. Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych ST. Pomiary ST zapisywane w pamięci trendów. | Tak |  |
| 11.36 | Analiza arytmii, włączana na żądanie, arytmie u pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora | Tak |  |
| 11.37 | Pomiar oddechu, z elektrod EKG w zakresie 0-150 odd/min. Wyświetlanie fali oddechowej i częstości oddechów. Możliwa zmiana odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod. Ustawianie czasu alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40 s z ustawianiem co 5 s. | Tak/Podać |  |
| 11.38 | Pomiar SpO2, w zakresie 0-100% z dokładnością co najmniej ±2%. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości liczbowych saturacji i tętna. Pomiar tętna z czujnika saturacji w zakresie minimum 25-300 ud/min z dokładnością przynajmniej do ±2 ud/min. | Tak/Podać |  |
| 11.39 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną. Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie przynajmniej od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 270mmHg dla ciśnienia skurczowego. Możliwość uruchomienia pomiaru na żądanie, pomiarów automatycznych z ustawianym czasem powtarzania od 1 minuty do 8 godzin i pomiarów ciągłych. Wyświetlane wartości liczbowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | Tak/Podać |  |
| 11.40 | Pomiar temperatury w 2 kanałach. Możliwy pomiar jednocześnie dwóch temperatur. Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch wartości temperatury i ich różnicy. | Tak/Podać |  |
| 11.41 | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w dwóch kanałach | Tak |  |
| 11.42 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe, CO2 w strumieniu głównym | Tak |  |
| 11.43 | Wyposażenie podstawowe monitora: - przewód główny EKG wraz z kablami pacjenta do 3 elektrod oraz 30 elektrod jednorazowych - wielorazowy czujnik saturacji na palec dla dorosłych - mankiety dla dorosłych (3 różne rozmiary) oraz przewód pomiarowy - wielorazowy czujnik temperatury – pomiar zewnętrzny - wielorazowy czujnik temperatury – pomiar wewnętrzny - rolka papieru do drukarki monitora | Tak |  |
| 12 | Aparat Ambu – 1 szt. |
| 12.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 12.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 12.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 12.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 12.5 | Resuscytator do wentylacji pacjentów dorosłych | Tak |  |
| 12.6 | Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji | Tak |  |
| 12.7 | Objętość oddechowa 1300 ml | Tak |  |
| 12.8 | Objętość rezerwuaru 1500 ml | Tak |  |
| 12.9 | Maska silikonowa, przeźroczysta z kołnierzem dobrze przylegająca do twarzy, rozmiar dla dorosłych do wyboru przez Zamawiającego z dostępnych ( 1szt.) | Tak/Podać rozmiar masek |  |
| 12.10 | Możliwość rotacji o 360° maski i zaworu pacjenta pozwalająca wentylować pacjenta w dogodnej dla użytkownika pozycji | Tak |  |
| 12.11 | Zaczep do powieszenia aparatu | Tak |  |
| 12.12 | Możliwość sterylizacji wszystkich (z rezerwuarem) elementów resuscytatora w autoklawie, podać parametry sterylizacji | Tak/Podać |  |
| 12.13 | Wszystkie elementy bez lateksu. | Tak |  |
| 13 | Aparat do mierzenia ciśnienia – 2 szt. |
| 13.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 13.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 13.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 13.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 13.5 | Zakres pomiaru ciśnienia od 0 – 300 mm Hg | Tak |  |
| 13.6 | Ciśnieniomierz obsługiwany manualnie | Tak |  |
| 13.7 | Pompka wraz z zastawką i zaworem spustowym regulującym ciśnienie | Tak |  |
| 13.8 | Mankiet dwudrenowy dla dorosłych (26 – 36 cm +/- 2 cm dla każdej wartości granicznej) bawełniany, zapinany na rzep | Tak/Podać |  |
| 13.9 | Średnica tarczy ciśnieniomierza 50 mm (+/- 5 mm) | Tak/Podać |  |
| 13.10 | Aparat posiadający CE i atesty dopuszczające do użytkowania | Tak/Podać |  |
| 13.11 | Dokładność +/- 3 mmHg | Tak |  |
| 13.12 | Zestaw zawiera: stetoskop, etui | Tak |  |
| 14 | Laryngoskop – 4 komplety |
| 14.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 14.2 | Nazwa i typ dla: łyżka typu Macintosh Classic rozmiar 3 łyżka typu Macintosh Classic rozmiar 4 rękojeść światłowodowa ładowarka dwustanowiskowa | Podać nazwę i typ każdego z elementów zestawu |  |
| 14.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 14.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 14.5 | Każdy zestaw laryngoskopowy zawiera: łyżka typu Macintosh Classic rozmiar 3 x 1 szt. łyżka typu Macintosh Classic rozmiar 4 x 1 szt. rękojeść światłowodowa akumulatorowa x 1 szt. oraz ładowarka dwustanowiskowa – 2 szt. na cztery zestawy | Tak |  |
| 14.6 | Wszystkie elementy składowe zestawu i ładowarka jednego Wytwórcy. | Tak |  |
| 14.7 | Laryngoskop światłowodowy z rękojeścią diodową | Tak |  |
| 14.8 | Rękojeść laryngoskopowa diodowa światłowodowa rozmiar standardowy - zasilanie akumulatorowe: bateria litowo-jonowa - bez efektu pamięciowego - czas pracy na w pełni naładowanym akumulatorze min. do 13 godzin - funkcja ostrzegająca o wyczerpywaniu baterii - wbudowany wskaźnik poziomu naładowania baterii z optyczną sygnalizacją niskiego poziomu energii - żywotność diodowego źródła światła – min. 50 000 godz. - źródło światła: dioda LED, temperatura koloru 5200K, wskaźnik odwzorowania koloru CRI min. 80 - powierzchnia rękojeści radełkowana - możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie (po wyjęciu wkładu wewnętrznego z bateriami i źródłem światła) – rękojeść dwumodułowa | Tak dla każdego podpunktu/ Podać |  |
| 14.9 | Łyżki laryngoskopu: - metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów (śrubek) łączących mogących dodatkowo gromadzić brud - światłowodowe - zintegrowany światłowód (bez możliwości zdejmowania) o przekroju min. 4 mm - możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie – wytrzymałość światłowodu min. 4000 cykli sterylizacyjnych w temp. 134°C z min. jasnością 1000 lux | Tak |  |
| 14.10 | Typ i rozmiar łyżek - Macintosh: rozm. 3, dł. 135 mm x 15mm rozm. 4, dł. 155 mm x 15mm | Tak |  |
| 14.11 | Łyżki i rękojeści zgodne z normą ISO 7376-3 (standard „zielonego zamka”) | Tak |  |
| 14.12 | Ładowarka dwustanowiskowa - szybkie ładowanie - ładowanie baterii litowo-jonowych w maks. 3h - możliwość ładowania całych rękojeści oraz samych wkładów wewnętrznych z baterią akumulatorową - optyczny wskaźnik procesu ładowania: światło pulsujące wskazujące na trwający proces ładowania i światło ciągłe sygnalizujące zakończenie procesu ładowania - ładowarka gwarantująca brak możliwość przeładowania baterii akumulatorowych | Tak |  |
| 15 | Waga noworodkowa, transportowa |
| 15.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 15.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 15.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 15.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 15.5 | Elektroniczna waga medyczna do ważenia niemowląt wykorzystywana podczas wizyt patronażowych | Tak |  |
| 15.6 | Ciężar własny – maksymalnie 2,8 kg | Tak/Podać |  |
| 15.7 | Wbudowany uchwyt ułatwiający transport wagi | Tak |  |
| 15.8 | Duży, czytelny wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 15.9 | Platforma wykonana z tworzywa "ciepłego w dotyku" | Tak |  |
| 15.10 | Zasilanie bateryjne i sieciowe (zasilacz w zestawie) | Tak |  |
| 15.11 | Maksymalne obciążenie 20 kg | Tak/Podać |  |
| 15.12 | Dokładność odczytu 20 g | Tak/Podać |  |
| 15.13 | Wymiary wagi: 650 x 360 x 64 mm (+/- 10 mm dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać |  |
| 15.14 | Funkcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie po 120 sec | Tak |  |
| 15.15 | Wpis do paszportu technicznego o ważności legalizacji | Tak |  |
| 15.16 | Torba transportowa do wagi z regulowanym paskiem na ramię, wykonana z materiału zmywalnego. Maksymalny ciężar torby: 500g | Tak/Podać |  |
| 16 | Dermatoskop |
| 16.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 16.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 16.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 16.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak/ |  |
| 16.5 | Główka dermatoskopu z oświetleniem diodowym, wyposażona w płytkę kontaktową ze skalą mm | Tak |  |
| 16.6 | Zasilanie bateryjne (2 baterie AA), rękojeść z termoplastyku z chromowanym wykończeniem, Czas pracy na komplecie baterii: min. 10 godzin | Tak/Podać |  |
| 16.7 | Powiększenie 10x | Tak/Podać |  |
| 16.8 | Możliwość założenia płytki kontaktowej do miejsc trudnodostępnych (Ø 8 mm) oraz płytki gladkiej | Tak |  |
| 16.9 | W zestawie: Olejek dermatoskopowy (10 ml), kompendium dermatoskopowe główka optyczna, płytka kontaktowa ze skala mm, rękojeść bateryjna 2,5V wraz z bateriami, etui | Tak dla wszystkich podpunktów |  |
| 16.10 | Oświetlenie diodowe LED: temperatura kolorów 4000 K, wskaźnik odwzorowania kolorów CRI min. 95. | Tak/Podać |  |
| 16.11 | Funkcja ostrzegająca o wyczerpującej się baterii poprzez zmniejszanie jasności oświetlenia | Tak |  |
| 16.12 | Funkcja sprawdzająca poziom zużycia baterii | Tak |  |
| 17 | Oftalmoskop |
| 17.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 17.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 17.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 17.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 17.5 | Oftalmoskop bezpośredni z zasilaniem bateryjnym | Tak |  |
| 17.6 | Układ optyczny zamontowany na metalowej ramie | Tak |  |
| 17.7 | Żarówka ksenonowa 2,5V | Tak |  |
| 17.8 | Minimum 7 przysłon z oddzielnym filtrem bezczerwiennym dla wszystkich przysłon Przysłony: szczelina, gwiazdka punktowa z biegunowymi liniami koordynacyjnymi, niebieski filtr kobaltowy, duże koło, małe kółko, mikro kółko, półkole | Tak/Podać |  |
| 17.9 | 74 osobne soczewki Zakres soczewek: (+) co 1 dioptrię od 1 do 38 (-) co 1 dioptrię od 1 do 36 | Tak/Podać |  |
| 17.10 | Okienko wzierne wgłębione i pokryte wielowarstwowo | Tak |  |
| 17.11 | Szczelna obudowa zabezpieczająca przed kurzem | Tak |  |
| 17.12 | Miękka podpórka brwiowa | Tak |  |
| 17.13 | Twarde etui | Tak |  |
| 17.14 | Zapasowa żarówka w zestawie | Tak |  |
| 17.15 | Rękojeść zasilana na 2 baterie R14, baterie w zestawie | Tak |  |

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI - dotyczy pozycji 1, 5,11

| LP | Wyszczególnienie warunków Gwarancji i Serwisu | Warunki wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wartości (TAK / NIE /PODAĆ oraz oferowane wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Okres gwarancji | Długość okresu gwarancji – min. 24 miesiące | Podać (min. 24-m-ce) |
| 1.1 | Gwarancja liczona od | dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego |  |
| 1.2 | Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku: | stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru |  |
|  |  | wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji |  |
| 1.3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku: | braku możliwości naprawy elementu/podzespołu |  |
|  |  | dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu |  |
| 1.4 | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy | Tak jak oferowany w formularzu ofertowym, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy |  |
| 1.6 | Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia | Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 1.18) potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail |  |
| 1.7 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego | max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Data i godzina wysłania zgłoszenia fax/e-mail do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 1.18 | Podać |
| 1.8 | Miejsce wykonywania naprawy | w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy |  |
| 1.9 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego | max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.10 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | max 14 dni od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.11 | Na czas naprawy przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego – tego samego typu |  |
| 1.12 | Przedłużenie gwarancji | o czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy |  |
| 1.13 | W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca |  |
| 1.14 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych |  | Podać (min 10 lat) |
| 1.15 | Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) |  | Podać |
| 1.16 | Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) |  | Podać |
| 1.17 | Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów |  | Podać |
| 1.18 | Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii osoba telefon fax/e-mail | osoba telefon fax/e-mail | Podać ................................................ ................................................ ................................................ |
| 1.19 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami Wytwórcy, nie mniej niż jeden w roku. Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. Podczas przeglądów technicznych zostaną wymienione wszystkie części i materiały zalecane do wymiany przez Wytwórcę (bez odrębnej zapłaty). | podać ilość przeglądów zgodnie z oferowanym okresem gwarancji z uwzględnieniem części i materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądów technicznych. | Podać |
| 1.20 | Szkolenie z obsługi dostarczonego zestawu dla użytkownika w ustalonym terminie. Możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności – w okresie gwarancyjnym. | Tak |  |
| 1.21 | Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu potwierdzone certyfikatem Wytwórcy /bądź jego Przedstawiciela upoważniające do serwisowania dostarczonych sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym dla czterech specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym (2 x 2 osoby). | Tak |  |
| 1.22 | Założenie paszportu technicznego wraz z wpisem o sprawności i terminie kolejnego przeglądu. | Tak |  |

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI dla poz. 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

- Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:

- Długość okresu gwarancji –– oferowany okres gwarancji: .....................m-cy/ce (podać minimum 24 miesiące)

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

- Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez Wykonawcę.

- Miejsce wykonywania naprawy: w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy. Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem. Wykonawca poda kontakt umożliwiający zgłoszenie awarii...................................................................................................................................

- Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia 3 napraw przedmiotu zamówienia, powodujących wyłączenie go z eksploatacji każdorazowo na okres nie dłuższy niż 7 dni.

- W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, okres gwarancji (tak jak oferowany w ofercie) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia na nowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Dodatkowa  instrukcja obsługi.

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI dla poz. 14.1 i 14.2, 16, 17

- Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:

- Długość okresu gwarancji - oferowany okres gwarancji: .....................m-cy (podać minimum 60 miesięcy)

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

- Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez Wykonawcę.

- Miejsce wykonywania naprawy: w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy. Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem. Wykonawca poda kontakt umożliwiający zgłoszenie awarii....................................................................

- Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 5 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w celu zachowania ciągłości wykonywanych świadczeń i bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego.

- Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia 3 napraw przedmiotu zamówienia, powodujących wyłączenie go z eksploatacji każdorazowo na okres nie dłuższy niż 7 dni.

- W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, okres gwarancji (tak jak oferowany w ofercie) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia na nowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Dodatkowa instrukcja obsługi i sterylizacji oraz instrukcja serwisowa wraz z podstawowym szkoleniem serwisowym dla pracowników (4 osoby) Działu Aparatury Medycznej.

Data: ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIKI  DLA  PAKIETU NR 2

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-18/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 2

Poręcze boczne do łóżek LP02.1 firmy Famed Żywiec

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostk. netto | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Wytwórca/ Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Poręcze boczne do łóżek LP02.1 firmy Famed Żywiec | Komplet (2 szt.) | 10 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷10. Sposób obliczania ceny został podany w części XI SIWZ.

W kolumnie nr 9 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i nr katalogowy).

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia. Np. kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

Data: ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Poręcze boczne do łóżek LP02.1 Famed Żywiec – 10 kompletów |
| --- |
| 1.1 | Poręcze fabryczne nowe, nieużywane, rok produkcji 2016 | Tak |  |
| 1.2 | Poręcze w pełni kompatybilne z łóżkiem LP02.1 (Producent Famed Żywiec), lakierowane | Tak |  |
| 1.3 | Komplet oznacza barierkę prawą i lewą (dostawa 10 kompletów) | Tak |  |

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI:

  - Wykonawca udziela ..............…. miesięcznej gwarancji (podać minimum 24 m-ce) od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego.

  - Zamawiający zgłasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem.

  - Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

Data: ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIKI  DLA  PAKIETU NR 3

Załącznik nr 4.3

ZP-2200-18/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 3

Narzędzia laryngologiczne do zabiegu operacyjnego

| Nr Poz. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jednostk. netto | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Wytwórca/ Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy | Klasa wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kleszczyki zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, proste średnica 3,5 mm długość 180 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65 stopni średnica 3,5mm długość 170 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze nosowe Blakslej-Wilde bransze 90 stopni do góry rozmiar 3,5x14mm długość robocza 110mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze nosowe Blakslej-Wilde Riniforse II bransze 45 stopni do góry rozmiar 1 długość robocza 130mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze zatokowe HEUWIESER zakrzywione w lewo 90 stopni rozwarcie branszy do 140 stopni długość robocza 100mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sztanca McKENTY do zatoki klinowej , przelotowa obrotowa rozmiar 1,6x2mm długość robocza 170mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Raspator ssący HARALDSSON, przyłącze ssące obrotowe, długość 19 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozwieracz WULLSTEIN, zęby 3 x 3 długość 13 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze tnące KLEINSASSER bransze zakrzywione w prawo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm, długość robocza 23 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze tnące KLEINSASSER, bransze zakrzywione w lewo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm, długość robocza 23 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  | xxxxx |  |

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷10.

W kolumnie nr 9 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia, kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

Wymóg:

Każde z narzędzi musi być identyfikowane w sposób trwały, np. po kodzie lub nr katalogowym lub/i posiadać nazwę Wytwórcy. Narzędzia fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2016.

Data: ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:

- Długość okresu gwarancji - oferowany okres gwarancji: .....................m-cy (podać minimum 24 miesiące)

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

- Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez Wykonawcę.

- Miejsce wykonywania naprawy: w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy. Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem. Wykonawca poda kontakt umożliwiający zgłoszenie awarii....................................................................

- Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 5 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w celu zachowania ciągłości wykonywanych świadczeń i bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego.

- Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia 3 napraw przedmiotu zamówienia, powodujących wyłączenie go z eksploatacji każdorazowo na okres nie dłuższy niż 7 dni.

- W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, okres gwarancji (tak jak oferowany w ofercie) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia na nowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Dodatkowa instrukcja obsługi i sterylizacji .

Data: ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIKI  DLA  PAKIETU NR 4

Załącznik nr 4.4

ZP-2200-18/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 4

Wirówka laboratoryjna

| Nr Poz. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jednostk. netto | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Wytwórca/ Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wirówka laboratoryjna | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  | xxxxx | xxxx |

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷10.

W kolumnie nr 9 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia, kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

Data: ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Nr Poz. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka laboratoryjna |
| 1.1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 1.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.4 | Rok produkcji – 2016, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 1.5 | Zasilanie sieciowe | Tak |  |
| 1.6 | Pojemność 0,8L ± 200 ml | Tak/Podać |  |
| 1.7 | Prędkość wirowania nie gorsza niż min. od 200 do 4500 rpm, krok 100 rpm | Tak/Podać |  |
| 1.8 | Maksymalne przyspieszenie nie gorsze niż min. 3500 x g , | Tak/Podać |  |
| 1.9 | Czas wirowania nie gorszy niż od 1min do 99 min, krok 30 s | Tak/Podać |  |
| 1.10 | Funkcje pracy krótkotrwałej | Tak/Podać |  |
| 1.11 | Bezobsługowy silnik indukcyjny | Tak |  |
| 1.12 | Wyświetlacz LED/LCD | Tak |  |
| 1.13 | Regulacja obrotów (rpm) z automatycznym odczytem prędkości (rcf) | Tak |  |
| 1.14 | Sygnalizacja niewyważenia | Tak |  |
| 1.15 | Blokada pokrywy | Tak |  |
| 1.16 | Awaryjne otwieranie pokrywy | Tak |  |
| 1.17 | Możliwość doposażenia wirówki w min. 4 metalowych wirników z możliwością wirowania probówek o pojemności od 1,5 do 200 ml i większych | Tak/Podać |  |
| 1.18 | Wyposażenie dla każdej wirówki: - metalowy wirnik wyhyłowy, maks. prędkość nie mniejsza niż 4 400 rpm, maks. RCF nie mniejsze niż 3 300xg z akcesoriami umożliwiającymi wirowanie min. 26 szt. probówek 7 ml lub o wymiarach Ø13,5x100mm | Tak/Podać |  |
| 1.19 | Wymiary zewnętrzne: 380 x 430 x 540 mm +/- 10 mm dla każdej wartości granicznej |  |  |

Data: ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI

- Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:

- Długość okresu gwarancji –– oferowany okres gwarancji: .....................m-cy/ce (podać minimum 24 miesiące)

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

- Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez Wykonawcę.

- Miejsce wykonywania naprawy: w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy. Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem. Wykonawca poda kontakt umożliwiający zgłoszenie awarii....................................................................

- Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 5 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w celu zachowania ciągłości wykonywanych świadczeń i bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego.

- Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia 3 napraw przedmiotu zamówienia, powodujących wyłączenie go z eksploatacji każdorazowo na okres nie dłuższy niż 7 dni.

- W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, okres gwarancji (tak jak oferowany w ofercie) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia na nowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Dodatkowa instrukcja obsługi oraz instrukcja serwisowa wraz z podstawowym szkoleniem serwisowym dla pracowników (4 osoby) Działu Aparatury Medycznej w zakresie serwisowania urządzeń po okresie gwarancyjnym.

Data: ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)