Sosnowiec, dn. 01.07.2016r.

WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Robota budowlana na wykonanie obiektu budowlanego

pn.: „Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu”.

Znak sprawy ZP-2200- 16/16

Sprostowanie Wyjaśnień Zamawiającego 31

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Sprostowanie odpowiedzi na pytania nr 8  w Wyjaśnieniach 31

Ad. Pytanie

8. Prosimy o potwierdzenie, iż szafy wyspecyfikowane w załączniku nr 4.1.2 są to szafy ze stali nierdzewnej stanowiące wyposażenie medyczne, i należy je  wycenić zgodnie z pozycjami 171,172,173,174, przedmiaru architektoniczno – konstrukcyjnego. Natomiast szafy z pozycji 177-185 powyzszego przedmiaru , to szafy meblowe.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że meble opisane w pozycjach 171 – 174 to szafy lub regały z blachy nierdzewnej opisane w załączniku 4.1.2. Natomiast wyposażenie opisane w pozycjach 177-185, to szafki stojące i wiszące w wykonaniu stolarskim (płyty laminowane) opisane we wcześniejszych odpowiedziach Zamawiającego.

Elementy wyposażenia meblowego do stałej zabudowy zostały wyspecyfikowane w załączniku nr 15, a także w części opisowej do projektu, a ich lokalizacja została oznaczona na rzutach technologii medycznej oraz na rzutach podłóg z dyspozycją wykończenia ścian. Uwzględnione zostały również w przedmiarach.