Załącznik nr 5
ZP-2200-16/16
Gwarancja na wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI dla pozycji 1 - 12 formularza Oferowany okres gwarancji

LP	Wyszczególnienie warunków / Gwarancji i Serwisu	Warunki wymagane	Oferowane przez Wykonawcę wartości / (TAK / NIE /PODAĆ oraz oferowane wartości)
1	2	3	4
1	Okres gwarancji	Długość okresu gwarancji: minimum – 24 miesiące	Podać
1.1	Gwarancja liczona od	dnia protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego
1.2	Wymiana urządzenia/sprzętu na nowy / w przypadku:	stwierdzenia uszkodzenia urządzenia/sprzętu w trakcie odbioru
		wystąpienia max 5 awarii urządzenia/sprzętu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji
1.3	Wymiana elementu/ podzespołu na nowy / w przypadku:	braku możliwości naprawy elementu/podzespołu
		dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu
1.4	Okres gwarancji w przypadku wymiany urządzenia/sprzętu na nowy	Tak jak oferowany w formularzu ofertowym, liczony od momentu wymiany urządzenia/sprzętu na nowy
1.6	Sposób zgłoszenia awarii urządzenia/sprzętu	Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 4) potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail
1.7	Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego	max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Czas liczy się od data i godzina wysłania zgłoszenia fax/e-mail do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 4	Podać
1.8	Miejsce wykonywania naprawy	w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy
1.9	Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego	max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia	Podać
1.10	Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy	max 14 dni od momentu zgłoszenia	Podać
1.11	Na czas naprawy urządzenia/sprzętu / w autoryzowanym serwisie Wykonawcy	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia rozwiązania zastępczego – pozwalającego zachować ciągłość funkcjonowania i pracy.
1.12	Przedłużenie gwarancji	o czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy
1.13	W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy	koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca
1.14	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych	Minimum 8 lat	Podać

Data:	..............................
..............................................................
        (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
        do reprezentowania Wykonawcy)

Dokumenty wymagane wraz z dostawą:
Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.) tj.
- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,
- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami. O ile oferowany przedmiot jest wyrobem medycznym.
- karta techniczna urządzenia potwierdzającą wszystkie wymogi.
- instrukcja obsługi
- paszport techniczny wraz z wpisem o sprawności sprzętu i podaniem daty następnego przeglądu technicznego
- gwarancja producenta

1	Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu)		Podać
2	Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu)		Podać
3	Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów		Podać
4	Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii / osoba / telefon / fax/e-mail	osoba / telefon / fax/e-mail	Podać / ................................................ / ................................................ / ................................................
5	Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami Wytwórcy, nie mniej niż jeden w roku. / Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. / Podczas przeglądów technicznych zostaną wymienione wszystkie części i materiały zalecane do wymiany przez Wytwórcę (bez odrębnej zapłaty).	podać ilość przeglądów zgodnie z oferowanym okresem gwarancji z uwzględnieniem części i materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądów technicznych.	Podać
6	Szkolenie z obsługi dostarczonego urządzenia/sprzętu dla użytkowników i specjalistów aparatury medycznej (dot. urządzeń i sprzętu medycznego) w ustalonych minimum dwóch terminach.	Tak	Podać

*W przypadku gdy dane dot. serwisu (opisane w pkt 1- 6) są różne dla urządzenia/sprzętu należy wypełnić tabelę oddzielnie dla każdej pozycji urządzenia/sprzętu.
WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI DLA poz. 13 - DŹWIGI

LP	Wyszczególnienie warunków / Gwarancji i Serwisu	Warunki wymagane	Oferowane przez Wykonawcę wartości / (TAK / NIE /PODAĆ oraz oferowane wartości)
1	2	3	4
1	Okres gwarancji	Długość okresu gwarancji: minimum – 24 miesiące	Podać
1.1	Gwarancja liczona od:	dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego wraz z decyzją UDT dopuszczającą dźwig do eksploatacji
1.2	W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia:	- przeglądy miesięczne przeprowadzane zgodne z przepisami prawa wraz z dojazdem, materiałami eksploatacyjnymi, częściami i robocizną / - przygotowanie do odbioru i udział w odbiorach okresowych UDT / - naprawy w przypadku wystąpienia awarii ( w tym dojazd, robocizna, zakup i dostawa na własny koszt części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych) / - niesprawność dźwigu na poziomie nie mniejszym niż 360 dni w okresach 12-to miesięcznych ( niesprawność dniowa to wyłączenie dźwigu na okres powyżej 3 godzin). Przez niesprawność rozumie się brak sprawności urządzenia uniemożliwiająca jego prawidłowe działanie.
1.3	Wymiana elementu/ podzespołu na nowy / w przypadku:	-braku możliwości naprawy elementu/podzespołu / -dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu / -stwierdzenia uszkodzenia dźwigu w trakcie odbioru / -przekroczenia dopuszczalnej niesprawności urządzenia ( powyżej 5 dni)

1.4	Okres gwarancji w przypadku wymiany podzespołu/ części dźwigu na nowy	liczony od momentu wymiany /podzespołu/ części dźwigu na nowy
1.5	Sposób zgłoszenia awarii dźwigu	Zamawiający zgłasza awarię ( odnotowanie w Karcie awarii dźwigów) telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 2)
1.6	Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego	do 1 godziny e od momentu zgłoszenia, do 30 minut od zgłoszenia w przypadku uwięzienia osób w kabinie. Czas liczy się od data i godzina telefonicznego zgłoszenia do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 2	Podać
1.7	Miejsce wykonywania naprawy	u Zamawiającego
1.8	Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego	w przypadku zaistnienia potrzeby wykonania naprawy powodującej konieczność montażu części zamiennych do max 48h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia telefonicznego awarii/usterki. Wymagane zgłoszenie Zamawiającemu.	Podać
1.9	Przedłużenie gwarancji	o czas niesprawności urządzenia w przypadku napraw gwarancyjnych
1.10	Wykonanie planowych napraw/konserwacji dźwigów wymagających postojów dłuższych niż 2 godz	Wymagane zgłoszenie Zamawiającemu

Data:	..............................
..............................................................
        (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
        do reprezentowania Wykonawcy)

Dokumenty wymagane wraz z dostawą:
- protokół dopuszczający windę do użytkowania przez UDT
- atesty, certyfikaty na zamontowane urządzenia dźwigowe
- protokół z badań przeciwporażeniowych

1	Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu)		Podać
2	Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii / osoba / telefon / fax/e-mail / uprawnienia wymagane prawem	osoba / telefon / fax/e-mail / typ uprawnień, nr	Podać
3	Przeszkolenie wskazanego personelu szpitala w zakresie uwalniania osób uwięzionych w kabinie podczas awarii	Tak

Oferowany okres gwarancji
Nr / Poz.	Asortyment	Wytwórca/ / Nazwa handlowa / / kod lub nr katalogowy	Oferowany termin gwarancji* / (podać w miesiącach) / min. 24 m-ce**
1	2	3	4
1	Sufitowa lampa operacyjna
2.	Kolumna anestezjologiczna
3.	Kolumna chirurgiczna
4.	Sufitowa jednostka zasilająca dla stanowisk Intensywnej Terapii
5.	Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla stanowisk wzmożonego nadzoru
6.	Lampa sufitowa z wysięgnikiem dwuramiennym
7.	Myjnia – dezynfektor np. Typ seria 46-4
8.	Myjnia - dezynfektor np. typ FD 1610
9.	Myjnia - dezynfektor np. typ FD 1610 ze zlewozmywakiem
10.	Myjnia - dezynfektor np. typ WD 15 Claro
11.	Myjnia ultradźwiękowa np. typ Ultrasonic 300
12	Płuczka dezynfektor np. typ seria 607
13	Dźwigi
14	Centrale i urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Data:	..............................
..............................................................
        (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
        do reprezentowania Wykonawcy)

 Wykonawca otrzyma ilość punktów za zaproponowaną gwarancję:
za *24 m-ce (lub okres vide *) – 0 punktów,
za każde kolejne 6 miesięcy – 5 pkt. (tj. 30 miesięcy - 5 punktów, 36 miesięcy - 10 punktów, 42 miesiące - 15 punktów, 48 miesięcy – 20, 54 m-ce – 25 punktów, 60 m-cy - 30 punktów itd. (każde kolejne 5 pkt jest liczone za każde pełne 6 miesięcy gwarancji)
** - jeżeli gwarancja producenta wynosi powyżej 24 miesięcy – minimalnym okresem jest okres gwarancji producenta.

Gwarancja na wyspecyfikowanie urządzenia i sprzęt – 10%
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty w kryterium gwarancja :
G= Gb/Gmax x 100 x 10%
gdzie:

Gb – suma punktów gwarancji oferty badanej
Gmax – suma punktów oferty z najwyższą liczbą punktów
100 – stały współczynnik
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium gwarancja - 10
Liczba punktów w kryterium Gwarancja będzie liczona jako suma punktów z wyspecyfikowanych urządzeń i sprzętu