Sosnowiec..........................

(pieczęć firmowa)

Formularz oferty

Nazwa Oferenta: ..............................................................................................................................

Adres:  ..............................................................................................................................................
Regon: ..................................................NIP:  ...................................................................................
telefon:...............................................fax: ........................................................................................

e–mail................................................................................................................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na  „Dostawę łóżek szpitalnych, prostych dedykowanych na oddział psychiatryczny” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu o łącznej kwocie

| Nazwa/typ/producent łóżek | Cena netto/szt. | Ilość/szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 43 |  |  |
| Forma płatności: |
| brutto………..…………………….słownie…………………………………............................. |

Podać okres gwarancji: ......................... (nie mniej niż 12 miesięcy)

Podać termin realizacji: do ....................(max 28 dni) dni od daty podpisania umowy

Wypełnić tabelę „Opis przedmiotu zamówienia”

Oświadczamy, że:

- Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu.

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie planowanym: lipiec 2016 r

- Oświadczam, że zapoznałem się z Zaproszeniem i warunkami umowy i nie wnoszę do jej treści zastrzeżeń.

- W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Data: ..............................		                     .............................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Tab.: Opis przedmiotu zamówienia

| Opis przedmiotu zamówienia (wymagane minimum): | Potwierdzenie wymaganych parametrów przez Oferenta: TAK/Podać oferowane parametry |
| --- | --- |
| Łóżka proste, medyczne, dopuszczone do użytku szpitalnego, wszystkie elementy łóżka montowane na stałe, leże montowane na stałe (wypełnienie leża - podać), szczyty łóżka połączone na stałe z konstrukcją łóżka, szczyty w postaci pionowych metalowych prętów, łóżka na kółkach z możliwością indywidualnej blokady kół, regulacja oparcia pleców – mechaniczna (podać sposób regulacji). Wymiar leża kompatybilny ze standardowymi materacami szpitalnymi ok. 200 x 900 cm. Wysokość leża ok. 45 cm +/- 5 cm. Łóżko w pomieszczeniu izolatki (1 szt.) zamontowane na stałe do podłoża. Minimalny udźwig łóżek – 180 kg. | Opisać oferowane parametry: |
| Rok produkcji: | Podać: |
| Dopuszcza się łóżka używane, po regeneracji. | Podać czy łóżka są fabrycznie nowe, nieużywane lub używane po regeneracji. W przypadku regeneracji – opisać zakres napraw i sposób regeneracji: |
| Okres gwarancji: minimum 12 m-cy | Podać: |
| Termin realizacji (dostawy): max 28 dni | Podać: |
| Reakcja serwisowa w okresie gwarancji: max 48 godz. | Podać: |