ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  1

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych lasera holmowego Sphinx 60 |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Lisa Sphinx 60 | 434 | 2010 | LISA LASER | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 22.02.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 22.02.2018 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego, wymiana pochłaniacza wilgoci do rezonatora podczas każdego przeglądu.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 2

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatu EMG |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Keypoint Clinical System | 22068 | 2009 | Natus Medical Incorporated | Pracownia EMG ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 28.11.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 28.11.2017 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 3

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zestawu laparoskopowego Olympus |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw laparoskopowy | Zestaw j/n | 2005 | Olympus | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 11.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 11.12.2017 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd zestawu z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Skład zestawu: STEROWNIK KAMERY OTV-S7 (SN 7571931), VIDEOTELESCOP A50000A (SN 501514), ŻRÓDŁO ŚWIATŁA CLV-S40  (SN 7509442) KSENON 300W, OEV-191 MONITOR (SN 7502072), INSUFLATOR TYP UHI-3 (SN 1504765), SURGIPUMP (SN 0504CE551)

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 4

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zestawów: artroskopowego i laparoskopowego firmy Storz |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw artroskopowy | j/n | 2003 | Karl Storz | Blok Operacyjny - ortopedia ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 11.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 11.12.2017 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw laparoskopowy | j/n |  |  | Blok Operacyjny – gin - poł ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 11.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 11.12.2017 |  |  |  |  |
| 3 | Wymiana lampy ksenon 300W i licznika godzin pracy podczas jednego przeglądu w zestawie laparoskopowym opisanym w p.2 – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd zestawu z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Podczas jednego z przeglądów wymiana lampy ksenon 300W i licznika godzin pracy.

Skład zestawu artroskopowego: ŹRÓDŁO SWIATŁA HALOGEN 250 TWIN 20113320 (SN:BG6078), KAMERA TELECAM SL PAL 20212020 (SN: GNP009784), GŁOWICA KAMERY TELECAM PARFOCAL-ZOOM (SN: FVH000371), MONITOR IKEGAMI CMK 2170  35XW302930

Skład zestawu laparoskopowego: ŹRÓDŁO ŚWIATŁA STORZ TYP 20133020 (SN DP0000000583), INSUFLATOR STORZ (SN 0002839), SSAK STORZ (SN FQ0000032087), KAMERA STRYKER 688 ZAKUP 09.12.2008R. KONSOLA TYP 688020000(SN 08B049674) + GŁOWICA TYP 688210122 (SN 08G045134)

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.5

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 5

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zestawu napędów ortopedycznych ACCULAN 3TI: |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Piła oscylacyjna (GA673) | 1437 | 2009 | AESCULAP | Blok operacyjny ul. Zegadłowicza 3 |  | I – 31.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 31.10.2017 |  |  |  |  |
| 2 | Piła wzdłużna (GA674) | 972 | 2009 | AESCULAP | Blok operacyjny ul. Zegadłowicza 3 |  | I – 31.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 31.10.2017 |  |  |  |  |
| 3 | Wiertarka-frezarka (GA672) | 1600 | 2009 | AESCULAP | Blok operacyjny ul. Zegadłowicza 3 |  | I – 31.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 31.10.2017 |  |  |  |  |
| 4 | Nasadki – 4 szt. | Poniżej: | 2009 | AESCULAP | Blok operacyjny ul. Zegadłowicza 3 |  |
|  | do drutów Kirschnera (GB643R) | 941 |  |  |  |  | I – 31.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 31.10.2017 |  |  |  |  |
|  | Jacobs (GB638R0 | 1681 |  |  |  |  | I – 31.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 31.10.2017 |  |  |  |  |
|  | AO (GB655R) | 1121 |  |  |  |  | I – 31.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 31.10.2017 |  |  |  |  |
|  | HARRIS (GB654R) | 979 |  |  |  |  | I – 31.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 31.10.2017 |  |  |  |  |
| 5 | Akumualtory NiMH GA676 (GA676) – 7 szt. | 6156, 6151, 5653, 6182, 6150, 6148, 5901 | 2009 | AESCULAP | Blok operacyjny ul. Zegadłowicza 3 |  | I – 31.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 31.10.2017 |  |  |  |  |
| 6 | Ładowarka do akumulatorów (GA677) | 3274 | 2009 | AESCULAP | Blok operacyjny ul. Zegadłowicza 3 |  | I – 31.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 31.10.2017 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd rozszerzony wraz z konserwacją profilaktyczną – kompletny przegląd wraz z demontażem całego urządzenia oraz wymianą części zgodnie z zaleceniami producenta wraz z roczną gwarancją sprawności urządzeń. Przegląd w siedzibie Wykonawcy-serwisie. Należy skalkulować koszty wysyłki i ubezpieczenia podczas transportu. Zestaw zastępczy na czas przeglądu.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.6

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 6

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych defibrylatora Metrax XD100 |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Metrax XD100 | 73463000970 | 2007 | Metrax | Izba Przyjęć II ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 28.11.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 28.11.2017 |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator do defibrylatora z poz 1 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Wymiana akumulatora tylko w przypadku stwierdzenia takiej konieczności – jeden raz przez cały okres trwania umowy.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.7

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 7

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych respiratorów ParaPac 2D: |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ParaPac 2D | SN 0810274 | 2009 | Smiths Medical | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 | 1 | I - 13.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 13.12.2017 |  |  |  |  |
| 2 | ParaPac 2D | SN 0810282 |  |  | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 |  | I - 13.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 13.12.2017 |  |  |  |  |
| 3 | ParaPac 2D | SN 0810289 |  |  | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Zegadłowicza 3 |  | I - 13.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 13.12.2017 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Trzy respiratory w jednym terminie.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania

firmy )

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.8

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 8

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zestawu napędów ortopedycznych System 6 Stryker: |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw napędów System 6 (opis pozniżej) | ZESTAW | 2011 | Stryker | Blok operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I - 21.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II - 21.10.2017 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem, wykonanie w dwóch terminach  w celu zachowania ciągłości zabiegów.

Przegląd obejmuje:

sprawdzenie poprawności działania, zgodności z parametrami określonymi przez producenta

ocenę stopnia zużycia zarówno całego urządzenia oraz poszczególnych podzespołów

czynności sprawdzające, konserwacyjne, regulacyjne i drobne naprawy

koszty dojazdu, czasu pracy i zużytych w trakcie przeglądu części "drobnych"

w przypadku stwierdzenia poważniejszych uszkodzeń sprawdzanego sprzętu wystawiona zostanie wstępna ocena kosztów naprawy.

Zestaw obejmuje dwa podzestawy:

1. WIERTARKA (1129803813), PIŁA OSCYLACYJNA (1130205453), ŁADOWARKA (1127605473), ZESTAW (AKUMULATOR, POJEMNIK, OSŁONA) - 3 KOMPLETY, AKUMULATOR (10342) - 1 SZT., NASADKI DO WIERTARKI: KIRSCHNERA , JACOBS, HUDSON/MODIEFIED TRINKLE, SYNTHES; KASETA STERYLIZACY

2. WIERTARKA (1129804503), PIŁA OSCYLACYJNA (1130205443), ZESTAW (AKUMULATOR, POJEMNIK, OSŁONA) - 3 KOMPLETY, AKUMULATOR (11022) - 1 SZT., NASADKI: KIRSCHNERA, HUDSON/MODIFIED TRINKLE, SYNTHES; KASETA STRYLIZACYJNA

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.9				FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 9

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych diatermii elektrochirurgicznych firmy ERBE |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ICC 50 | A-1094 | 1996 | ERBE | Blok Operacyjny – Laryngologia ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 13.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 13.12.2017 |  |  |  |  |
| 2 | ICC 200 | A-1184 | 1994 |  | Pracownia Endoskopii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 13.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 13.12.2017 |  |  |  |  |
| 3 | ErbotomTur | C-1107 | Brak danych |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 13.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 13.12.2017 |  |  |  |  |
| 4 | ICC 200 | D-1078 | Brak danych |  | Oddział Ginekologiczno-Położniczy ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 13.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 13.12.2017 |  |  |  |  |
| 5 | ICC 300 | E-1116 | Brak danych |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 18.02.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 18.02.2018 |  |  |  |  |
| 6 | ICC 300 | F-1906 | 2005 |  | Poradnia Chirurgii Ogólnej AOS ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 18.02.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 18.02.2018 |  |  |  |  |
| 7 | ICC 300 | F-1907 | 2005 |  | Blok Operacyjny – Ginekologia ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 18.02.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 18.02.2018 |  |  |  |  |
| 8 | Dodatkowa opcja - kalibracja diatermii – 7 szt. na cały okres trwania umowy |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem w związku z tym nie wymaga się aparatu zastępczego na czas naprawy. Przegląd w rozumieniu planowej kontroli technicznej zakończony pisemnym potwierdzeniem obecnego stanu aparatury i wyposażenia. Kalibracja diatermii -  tylko w przypadku stwierdzenia takiej konieczności podczas przeglądu.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   .............................																		........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy )

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  10

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych - aparatu RTG Practix 33+ |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Practix 33+ | PS-579 | 2005 | Philips | Pracownia RTG I ul. Szpitalna 1 | 1 | I - 10.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II - 10.12.2017 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Przegląd techniczny obejmuje:

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych

3. Kontrola zużycia części ruchomych

4. Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych

5. Czyszczenie wnętrza aparatu

6. Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja

7. Pomiary elektryczne zgodnie z zaleceniami Producenta.

8. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

9. Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia, ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia.

10. Świadectwo sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 11

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych - aparatów RTG Multix Pro, Mobilett XP Eco i mammografu Mammomat 1000 |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Mulix Pro | 9682 | 2009 | Siemens | Pracownia RTG I ul. Szpitalna 1 | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 2 | Mobilett XP Eco | 11393 | 2010 | Siemens | Oddział Noworodków i Wcześniaków ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 3 | Mammomat 1000 | 12169 | 2009 | Siemens | Pracownia Mammografii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| Dodatkowe opcje: |  | ILOŚĆ |  |  |  |  |
| Roboczogodziny |  | 40 |  |  |  |  |
| Dojazdy w obie strony |  | 10 razy |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Plan przeglądów: 09.2016r. – pierwszy przegląd, 09.2017r. – drugi przegląd

Opcje dodatkowe: roboczogodziny i dojazdy do wykorzystania na naprawy bez  użycia części zamiennych  i ekspertyzy techniczne.

UWAGA: W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 12

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych respiratorów Achieva |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji/ Ilość godz. Pracy | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Achieva | G040200875 | 2005/150 | NPB | Izba Przyjęć II ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 2 | Achieva | G050200470 | 2005/300 | NPB | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Szpitalna 1 | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 3 | Akumulatory 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw filtrów powietrza 2 zestawy |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Wymiana akumulatorów i filtrów powietrza w każdym z respiratorów podczas jednego z przeglądów.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 13

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych respiratora Ivent |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Ivent Inspiration | 0307/2002 | 2002 | Event Medical | Oddział Anestezjologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw części do wymiany podczas każdego z przeglądów: czujnik tlenu, filtry wejściowe AIR/O2, filtr wentylatora – 2 zestawy |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator – 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Przegląd obejmuje wymianę następujących części: czujnik tlenu, filtry wejściowe AIR/O2, filtr wentylatora. Wymiana zestawu akumulatorów podczas jednego z przeglądów.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 14

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych respiratorów Bennett NBP 760 |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji/ Ilość godz. Pracy na dzień 06.07. 2016 | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Bennett 760 | 3501061216 | 2006/ 11048 | NPB | Oddział Neurologii | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 2 | Bennett 760 | 3501041098 | 2004/ 12976 | NPB | Oddział Udarowy | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 3 | Bennett 760 | 3501051479 | 2006/ 11233 | NPB | Oddział Udarowy | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 4 | Bennett 760 | 3501051488 | 2005/ 8465 | NPB | Oddział Udarowy | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 5 | Bennett 760 | 3501051496 | 2005/ 13136 | NPB | Oddział Chorób Wewnętrznych III | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik tlenu x 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Akumulator x 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw naprawczy – do wymiany po przepracowaniu 15 tysięcy godzin x 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Akcesoria dodatkowe: |
|  | Filtr PEEP x 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr wlotu powietrza x 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr chłodzenia x 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr wdechowy x 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr wydechowy x 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Akumulatory do wymiany podczas jednego przeglądu. Czujnik tlenu i akcesoria dodatkowe zostaną wymienione tylko w przypadku takiej konieczności, po akceptacji osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

UWAGA: W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................																........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 15

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych defibrylatora DMS |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | DMS 730 | 10601598 | 1994 | S&W | Oddział Anestezjologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator x 1 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Wymiana akumulatora podczas jednego z przeglądów.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 16

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych defibrylatorów LIFEPAK 20 |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | LIFEPAK 20 | 32582112 | 2004 | Medtronic | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 | 1 | I - 25.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 25.09.2017 |  |  |  |  |
| 2 | LIFEPAK 20 | 38164791 | 2009 |  | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 | 1 | I - 25.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 25.09.2017 |  |  |  |  |
| 3 | LIFEPAK 20 | 38168417 | 2009 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych II ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I - 25.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 25.09.2017 |  |  |  |  |
| 4 | LIFEPAK 20 | 38170541 | 2009 |  | Oddział Anestezjologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I - 25.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 25.09.2017 |  |  |  |  |
| 5 | LIFEPAK 20 | 38182921 | 2009 |  | Oddział Chirurgii Urazwowo-Ortopedycznej ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I - 25.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 25.09.2017 |  |  |  |  |
| 6 | LIFEPAK 20 | 39171835 | 2010 |  | Oddział Noworodków i Wcześniaków ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 4.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 4.12.2017 |  |  |  |  |
| 7 | LIFEPAK 20 | 39171836 | 2010 |  | Oddział Gienkologiczno-Położniczy ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 4.12.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 4.12.2017 |  |  |  |  |
| 8 | Akumulatory – 7 szt. |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Dwa terminy: pierwszy - 5 szt., drugi – 2 szt. Wymiana akumulatorów podczas jednego przeglądu – zgodnie z zaleceniem serwisowym (co 2 lata).

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT

Data:	   ............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.17

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 17

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych defibrylatora Heart Star |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Heart Star XL M4735A | US00116669 | 2003 | Philips | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator 1 szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Wymiana akumulatora podczas jednego przeglądu – zgodnie z zaleceniem serwisowym (co 2 lata).

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.18

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 18

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych firmy Ascor |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0972/09 | 2009 | Ascor | Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 2 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0969/09 | 2009 |  | Oddział Ginekologiczno-Położniczy ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 3 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0980/09 | 2009 |  | Oddział Neurologii ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 4 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0977/09 | 2009 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych II ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 5 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0978/09 | 2009 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych II ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 6 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0979/09 | 2009 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych II ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 7 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0973/09 | 2009 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.09.2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2016 |  |  |  |  |
| 8 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0974/09 | 2009 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 9 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0975/09 | 2009 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.03.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.03.2018 |  |  |  |  |
| 10 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0976/09 | 2009 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 11 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0971/09 | 2009 |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 12 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0965/09 | 2009 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 13 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0966/09 | 2009 |  | Oddział Otolaryngologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 14 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0967/09 | 2009 |  | Oddział Otolaryngologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 15 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0968/09 | 2009 |  | ZOL ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 16 | AP23 – dwustrzykawkowa | SN 0970/09 | 2009 |  | Oddział Anestezjologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 17 | SEP21S dwustrzykawkowa | SN B/2021/99 | 1999 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.03.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.03.2017 |  |  |  |  |
| 18 | AP22 - dwustrzykawkowa | SN 1664/05 | 2005 | Ascor | Oddział Udarowy ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 19 | AP22 - dwustrzykawkowa | SN 1663/05 | 2005 |  | Oddział Udarowy ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 20 | AP22 - dwustrzykawkowa | SN 1662/05 | 2005 |  | Oddział Udarowy ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 21 | SEP11S - jednostrzykawkowa | SN A/4049/01 | 2001 |  | Oddział Anestezjologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 22 | SEP11S- jednostrzykawkowa | SN A/4050/01 | 2001 |  | Oddział Anestezjologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 23 | AP12 - jednostrzykawkowa | SN 1891/04 | 2004 |  | Oddział Udarowy ul. Szpitalna 1 | 1 | I -19.03.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.03.2018 |  |  |  |  |
| 24 | AP12 - jednostrzykawkowa | SN 1892/04 | 2004 |  | Oddział Udarowy ul. Szpitalna 1 | 1 | I -19.03.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.03.2018 |  |  |  |  |
| 25 | AP12 - jednostrzykawkowa | SN 1893/04 | 2004 |  | Oddział Udarowy ul. Szpitalna 1 | 1 | I -19.03.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.03.2018 |  |  |  |  |
| 26 | AP12 - jednostrzykawkowa | SN 1894/04 | 2004 |  | Oddział Udarowy ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.03.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.03.2018 |  |  |  |  |
| 27 | AP14 - jednostrzykawkowa | SN 2472/08 | 2008 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 28 | AP14 - jednostrzykawkowa | SN 2473/08 | 2008 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 29 | AP14 - jednostrzykawkowa | SN 2474/08 | 2008 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 30 | AP14 - jednostrzykawkowa | SN 2471/08 | 2008 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 31 | AP31P - perystaltyczna | SN C/0707/00 | 2000 |  | Oddział Neurologii ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 32 | AP31P - perystaltyczna | SN C/0772/01 | 2001 |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 33 | AP31 - perystaltyczna | SN 0203/05 | 2005 |  | Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 34 | AP31 - perystaltyczna | SN 0202/05 | 2005 |  | Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 35 | AP31 - perystaltyczna | SN 0712/09 | 2009 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 36 | AP31 - perystaltyczna | SN 0714/09 | 2009 |  | Oddział Chorób Wewnętrzny II ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 37 | AP31 - perystaltyczna | SN 0715/09 | 2009 |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 19.09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 19.09.2017 |  |  |  |  |
| 38 | AP14 - jednostrzykawkowa | 14-06923-2014 | 2014 |  | ZOL ul. Szpitalna |  | I – 17.04.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 17.04.2018 |  |  |  |  |
| 39 | AP14 - jednostrzykawkowa | 14-06924-2014 | 2014 |  | ZOL ul. Szpitalna |  | I – 17.04.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 17.04.2018 |  |  |  |  |
| 40 | AP14 - jednostrzykawkowa | 14-06925-2014 | 2014 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Szpitalna |  | I – 17.04.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 17.04.2018 |  |  |  |  |
| 41 | AP14 - jednostrzykawkowa | 14-06926-2014 | 2014 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Szpitalna |  | I – 17.04.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 17.04.2018 |  |  |  |  |
| 42 | AP14 - jednostrzykawkowa | 14-06927-2014 | 2014 |  | Oddział Udarowy ul. Szpitalna 1 |  | I – 17.04.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 17.04.2018 |  |  |  |  |
| 43 | AP14 - jednostrzykawkowa | 14-06964-2013 | 2013 |  | Oddział Neurologii ul. Szpitalna 1 |  | I – 18.01.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 18.01.2018 |  |  |  |  |
| 44 | AP14 - jednostrzykawkowa | 14-06765-2013 | 2013 |  | Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ul. Zegadłowicza 3 |  | I – 18.01.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 18.01.2018 |  |  |  |  |
| 45 | AP14 - jednostrzykawkowa | 14-06966-2013 | 2013 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią ul. Zegadłowicza 3 |  | I – 18.01.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 18.01.2018 |  |  |  |  |
| 46 | AP14 - jednostrzykawkowa | 14-06967-2013 | 2013 |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 |  | I – 18.01.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 18.01.2018 |  |  |  |  |
| 47 | AP14 - jednostrzykawkowa | 14-06968-2013 | 2013 |  | Oddział Ginekologiczno-Położniczy ul. Zegadłowicza 3 |  | I – 18.01.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 18.01.2018 |  |  |  |  |
| 48 | AP14 - jednostrzykawkowa | 14-06969-2013 | 2013 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 |  | I – 18.01.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 18.01.2018 |  |  |  |  |
| 49 | AP14 - jednostrzykawkowa | 14-06970-2013 | 2013 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 |  | I – 18.01.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 18.01.2018 |  |  |  |  |
| 40 | Akumulatory dla wszystkich w/w 49 szt. pomp (akumulator – 1 sztuka dla 29 pomp lub pakiet = 2 szt. dla 20 pomp dwustrzykawkowych) – do wymiany podczas I przeglądu |  |  |  |  |  |
| 41 | Akumulatory dla wszystkich w/w 49 szt. pomp (akumulator – sztuka dla 29 pomp lub pakiet = 2 szt. dla 20 pomp dwustrzykawkowych) – do wymiany podczas drugiego II przeglądu |  |  |  |  |  |
| 42 | Części drobne (bezpieczniki, śrubki, nóżki, obudowy, uchwyty, itp.) - 25 kompletów |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd  z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Wymiana akumulatorów oraz części drobnych tylko w przypadku stwierdzenia takiej konieczności podczas przeglądu.

Pierwsze przeglądy techniczne pomp z 19.09.2016 mogą być wykonane do końca września 2016.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.19

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 19

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych firmy Terumo |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | TE – 331 | 2010-09056 | 2010 | Terumo | Oddział noworodków ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I - 11.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II - 11.10.2017 |  |  |  |  |
| 2 | TE – 331 | 2010-09057 | 2010 | Terumo |  | 1 | I - 11.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II - 11.10.2017 |  |  |  |  |
| 3 | TE – 331 | 2010-09058 | 2010 | Terumo |  | 1 | I - 11.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II - 11.10.2017 |  |  |  |  |
| 4 | TE – 331 | 2010-09059 | 2010 | Terumo |  | 1 | I - 11.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II - 11.10.2017 |  |  |  |  |
| 5 | TE – 331 | 2010-09060 | 2010 | Terumo |  | 1 | I - 11.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II - 11.10.2017 |  |  |  |  |
| 6 | TE – 331 | 2010-09061 | 2010 | Terumo | Oddz. Ginek .poł ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I - 11.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II - 11.10.2017 |  |  |  |  |
| 7 | TE-171 | 10050046 | 2010 | Terumo | Oddział noworodków ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 1.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 1.10.2017 |  |  |  |  |
| 8 | TE-171 | 10050047 | 2010 | Terumo |  | 1 | I – 1.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 1.10.2017 |  |  |  |  |
| 9 | TE-171 | 10050048 | 2010 | Terumo |  | 1 | I – 1.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 1.10.2017 |  |  |  |  |
| 10 | TE-171 | 10050049 | 2010 | Terumo |  | 1 | I – 1.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 1.10.2017 |  |  |  |  |
| 11 | TE-171 | 10050050 | 2010 | Terumo |  | 1 | I – 1.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 1.10.2017 |  |  |  |  |
| 12 | TE-171 | 10050051 | 2010 | Terumo | Oddz. Ginek .poł ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 1.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 1.10.2017 |  |  |  |  |
| 13 | Akumulatory | 12 szt./wymiana we wszystkich pompach |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd  z dojazdem do siedziby Zamawiającego – dwa terminy. Wymiana akumulatorów podczas drugiego przeglądu.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.20

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 20

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych diatermii elektrochirurgicznych firmy EMED |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania przeglądów I i II | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ES 300 | 30109 | 1998 | Emed | Oddział Skórno-Wenerologiczny ul. Szpitalna 1 | 1 | 5.11.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.11.2017 |  |  |  |  |
| 2 | ES 350 | 35298 | 2003 |  | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 3 | ES Vision | 45296 | 2008 |  | Pracownia Endoskopii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd  z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.21

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 21

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych diatermii elektrochirurgicznych firmy KLS Martin |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Maxium z modułem argonowym | ME402M0603092675 | 2009 | KLS Martin | Blok operacyjny – Ginekologia ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| 2 | Maxium z modułem argonowym | ME402M0603103164 | 2010 | KLS Martin | Blok operacyjny – Urologia ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – do 7 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – do 12 m-cy od daty pierwszego przeglądu |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przeglądy  z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.22

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 22

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych diatermii elektrochirurgicznych firmy Karl Storz |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto/ | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Autocon II 400 | CA 01741 | 2008 | Karl Stroz | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 20.01.2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 20.01.2018 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przeglądy  z wysyłką urządzenia do siedziby Wykonawcy (przegląd w warunkach serwisowych). Urządzenie tego samego typu na czas przeglądu. Koszty wysyłki urządzeń w obie strony (zastępczego i opisanego w tabeli) wraz z kosztami ubezpieczenia podczas transportu należy skalkulować w kosztach przeglądu.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.23

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 23

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych - system do zamykania naczyń dużych Ligasure |
| --- |
| Lp. | Nazwatyp | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto/ | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | System Ligasure 8 | L8H14739V | 2008 | Covidien | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I - 8.10.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 8.10.2017 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przeglądy  z wysyłką urządzenia do siedziby Wykonawcy (przegląd w warunkach serwisowych). Koszty wysyłki urządzenia w obie strony wraz z kosztami ubezpieczenia podczas transportu należy skalkulować w kosztach przeglądu.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.24

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 24

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych – lampa/kabina do fototerapii firmy Cosmedico Licht |
| --- |
| Lp. | Nazwatyp | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto/ | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Lampa/kabina 24K GP przegląd z dojazdem | 4240060 | 2007 | Cosmedico Licht | Oddział Skórno-Wenerologiczny ul. Szpitalna 1 | 1 | 09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 09.2017 |  |  |  |  |
| 2 | Komplet promienników UVA (12 szt.) i UVB- 311nm (12 szt.) wraz z kompletem zapłonników S-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Przegląd, czyszczenie, kalibracja, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, pomiar natężenia promieniowania UVA i UVB.

Wymiana kompletu promienników UVA  (12 szt.) i UVB 311nm (12 szt.) wraz z kompletem zapłonników S-12 – podczas jednego z przeglądów, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności (1 raz na cały okres trwania umowy)

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.25

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 25

| Przeglądy techniczne sterylizatora gazowego SteriVac 5 XL (rok produkcji 2000) wraz z abatorem |  |
| --- | --- |
| Lp | Opis usługi/części | Jedn. | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk zużywanych podczas jednego przeglądu | Ilość sztuk zużywanych rocznie | Roczny koszt części, usług i dojazdów w ramach dwóch przeglądów (netto) | Stawka VAT w % | Roczny koszt części, usług i dojazdów w ramach dwóch przeglądów (brutto) |
| 1 | Zestaw naprawczy sterylizatora – raz w roku do wymiany | Szt. |  | 1 | 1 x |  |  |  |
|  | Sterylizator – raz na 6 miesięcy |  |
| 2 | Przebijak do sterylizatora | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 3 | Zestaw naprawczy | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 4 | Uszczelka do sterylizatora - pakiet | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 5 | Filtr bakteryjny | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
|  | Abator – raz na 6 miesięcy |  |  |  |
| 6 | Filtr wstępny | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 7 | Koszt przeglądu sterylizatora | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 8 | Koszt przeglądu abatora | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 9 | Dojazd (dwie strony) | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
|  | Opcje dodatkowe |  |  |
| 10 | roboczogodzina | Godz. |  | 10 | xxxxx |  |  |  |
| 11 | Dojazdy (dwie strony) | Szt. |  | 4 | xxxxx |  |  |  |
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ poz. 1÷11 |  | xxxxx |  |

Obsługa serwisowa obejmuje przeglądy techniczne (2/rok) wraz z dojazdem do siedziby Zamawiającego oraz opcje dodatkowe, tj. drobne naprawy i  ekspertyzy techniczne (roboczogodziny i dodatkowe dojazdy). Termin wykonania przeglądów: listopad 2016r, maj 2017r, listopad 2017 i maj 2018r ,-  (cztery przeglądy)

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.26

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 26 – SERWISOWANIE STERYLIZATORÓW PAROWYCH SteriVap – 2 szt.

| Poz. | Nazwa części /usługi | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przegląd techniczny wraz z kosztami dojazdu ( bez wymiany części określonych w poz. 3÷8) sterylizatora o nr fabr. 060713 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Przegląd techniczny wraz z kosztami dojazdu ( bez wymiany części określonych w poz. 3÷8) sterylizatora o nr fabr. 060714 | 4 |  |  |  |  |
|  | Części do wymiany podczas przeglądu sterylizatorów: |
| 3 | uszczelka drzwi | 20 |  |  |  |  |
| 4 | filtr sterylny HEPA | 10 |  |  |  |  |
| 5 | zestaw naprawczy odwadniania kondensatu (kątowy) | 20 |  |  |  |  |
| 6 | zestaw naprawczy odwadniania kondensatu (prosty) | 8 |  |  |  |  |
| 7 | smar do uszczelek drzwi sterylizatorów – op. 50 gram | op. 12 |  |  |  |  |
| 8 | **materiały pomocnicze (drobne) typu śrubki, kleje, smary, bezpieczniki, złączki, taśmy i uszczelki inne niż w punkcie 4, nawijacz przewodu, zawory, czujniki itp | 8 zesta- wów |  |  |  |  |
|  | Opcje dodatkowe: |
| 9 | roboczogodzina | 40 |  |  |  |  |
| 10 | Koszty dojazdu (1 dojazd = koszty w dwie strony) | 8 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  | xxxxx |  |

- ** nie podawać cen jednostkowych netto za materiały pomocnicze, tylko za zestaw

- przegląd techniczny (poz.1 ) nie obejmuje wymiany części poz. (3-8), obejmuje koszty dojazdu i pracy serwisu

- Przegląd techniczny wykonywany z częstotliwością zalecaną co 6 m-cy: 12.2016r, 06.2017r, 12. 2017r., 06.2018r.

- Opcje dodatkowe – dot. Ekspertyz technicznych i napraw nie wymagających wymiany części

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna                                           						     					    osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.27

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 27 – PRZEGLĄDY TECHNICZNE SPRZĘTU I APARATURY NOWORODKOWEJ FIRMY DRÄGER

| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok prod. | Częstotliwość wykonywania przeglądów | Termin wykonania przeglądów | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | PRZEGLĄDY |
| 1 | Bilirubinometr JM-103 | 3003741 | 2007 | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | Co 12 m-cy | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
| 1.a | Akumulator do bilirubinometru JM -103 – szt. 2 (do wymiany tylko w przypadku stwierdzenia zużycia, za zgodą Zamawiającego) |  |  |  |
| 2 | Inkubator Caleo | ASBF-0039 |  | 2 | 12.2016 – przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2016 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | zestaw dwuletni (MX08883 +MX08879) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | Filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2018 - przegląd |  |  |  |
| 3 | Inkubator Caleo | ASBF-0040 |  | 2 | 12.2016 – przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2016 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | zestaw dwuletni (MX08883 +MX08879) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | Filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2018 - przegląd |  |  |  |
| 4 | Inkubator Caleo | ASBF-0041 |  | 2 | 12.2016 – przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2016 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | zestaw dwuletni (MX08883 +MX08879) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | Filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2018 - przegląd |  |  |  |
| 5 | Inkubator Caleo | ASBF-0042 |  | 2 | 12.2016 – przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2016 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | zestaw dwuletni (MX08883 +MX08879) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | Filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2018 - przegląd |  |  |  |
| 6 | Inkubator Caleo | ASBF-0043 |  | 2 | 12.2016 – przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2016 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | zestaw dwuletni (MX08883 +MX08879) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - Części do wymiany : |
|  |  |  |  |  | Filtr powietrza MX17015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2018 - przegląd |  |  |  |
| 7 | Inkubator Babythertm 8004 | ASBF-0020 |  | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  | 2010 |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
| 8 | Inkubator Babythertm 8004 | ASBF-0021 |  | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
| 9 | Respirator Babylog 8000 z kompresorem ASBF-0051 | ASBF-0053 |  | 2 | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2016 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Zestaw 6-letni Babylog MX08208 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy Babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zestaw filtrów kompresora 8414501 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy Babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 – częsci do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Zestaw roczny Babylog MX18002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy Babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
| 10 | Respirator Babylog 8000 z kompresorem ASBF-0052 | ASBF-0054 |  | 2 | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2016 – części do wymiany: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zestaw 6-letni Babylog MX08208 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy Babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zestaw filtrów kompresora 8414501 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2017 – części do wymiany: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy Babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 – częsci do wymiany: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zestaw roczny Babylog MX18002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy Babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2018 – części do wymiany: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy babylog 8305367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
| 11 | Stanowisko Resuscitare | ZX 06159 |  | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
| 12 | Stanowisko Resuscitare | ZX06160 |  | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | Co 12 m-cy | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
| 13 | Kompresor do stanowiska Resuscitare | ASBF-0063 |  | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2016 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Zestaw filtrów kompresora 8414501 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
| 14 | Kompresor do stanowiska Resuscitare | ASBF-0064 |  | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2016 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Zestaw filtrów kompresora 8414501 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 06.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  |  | Filtr pyłowy kompresor 8413853 |  |  |  |
| 15 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBE-0085 |  | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
| 16 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0027 |  | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
| 17 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0028 | 2010 | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
| 18 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0030 |  | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
| 19 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0034 |  | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
| 20 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBB-0035 |  | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
| 21 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBE-0073 |  | Co 12 m-cy | 12.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
| 22 | Bilirubinometr JM-103 | 3205689 | 2014 | Co 12 m-cy | 01.2018 - przegląd |  |  |  |
| 22.a | Akumulator do bilirubinometru JM -103 – szt. 1 (do wymiany tylko w przypadku stwierdzenia zużycia, za zgodą Zamawiającego) |  |  |  |
| 23 | Inkubator Isolette C2000 | EU29893 | 2014 | Co 12 m-cy | 01.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.2018 – części do wymiany |
|  |  |  |  |  | filtr powietrza MU12504 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zatrzaski ścianki wewnętrznej szt.4 MU12681 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zestaw czujników O2 MU24903 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zawór O2 MU03664 |  |  |  |
| II | ELEMENTY DODATKOWE |
|  | Asortyment | Jedn. miar | Ilość jedn. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 22 | Zestaw lamp do fototerapii do inkubatora otwartego Babytherm 8004 –wraz z wymianą po przekroczeniu limitu godz. Pracy (1000h), po akceptacji przez Zamawiającego. | zestaw | 4 zestawy |  |  |  |  |
| III | Dodatkowe opcje |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Roboczogodzina | godz. | 30 |  |  |  |  |
| 26 | Koszty dojazdu (1 dojazd = koszty w dwie strony) | dojazd | 10 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM ELEMENT I + II + III poz. 1÷26 |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Należy skalkulować koszty dojazdów i roboczogodzin związanych z wykonaniem przeglądu w kosztach przeglądów.

W kosztach przeglądu należy uwzględnić również drobne naprawy, nie wymagające wymiany części (lub wymianę części drobnych, typu – bezpiecznik, śrubka, klej, zacisk, itp.), które to pozwolą na uzyskanie sprawności urządzenia i dokończenie przeglądu technicznego we wskazanym w tabeli terminie.

Przegląd techniczny oprócz wymiany  zestawów serwisowych i wyszczególnionych części obejmuje także w przypadku inkubatorów zamkniętych Caleo – 5 szt. – wymianę czujników tlenu i ich kalibrację zgodnie z wyświetlanym na monitorku inkubatora komunikatem (następna kal. 01.07.2017)

W przypadku respiratorów Babylog – 2 szt. – wymiana czujników przepływu i stężenia tlenu dokonywana jest przez Zamawiającego, zgodnie ze stopniem zużycia.

W przypadku lamp do fototerapii – Zamawiający wymienia świetlówki  - światło niebieskie, zgodnie z zaleceniami producenta co 1000 h pracy.

Części do wymiany podczas przeglądów, wyszczególnione w formularzu asortymentowo-cenowym zostały zweryfikowane z instrukcją obsługi i serwisową sprzętu i aparatury medycznej firmy DRÄGER jako  zalecenia Producenta (nr katalogowe)

Dodatkowe opcje: obejmują  roboczogodziny i dojazdy związane z ewentualnymi ekspertyzami technicznymi lub drobnymi naprawami nie wymagającymi części. Części do naprawy będą akceptowalne odrębnym zleceniem.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

ZAŁĄCZNIK NR 4.28

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 28  APARATY DO ZNIECZULENIA FIRMY DRÄGER

| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji Aparatu/ | Terminy wykonania przeglądów | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | PRZEGLĄDY |
| 1 | Julian co 6 m-cy | ARPL-0082 | 2000 | 08/09.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08/09.2016 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 6 miesięczny MX08013 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 6 miesięczny MX08013 |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 2 letni MX08194 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 6 miesięczny MX08013 |  |  |  |
| 2 | Primus co 6 m-cy | ARXN-0073 | 2007 | 08/09.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08/09.2016 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 2 letni MX08467 |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 – części do wymiany |
|  |  |  |  | Zestaw roczny MX08241 |  |  |  |
| 2.a | Monitor Infinity Delta (dla Primus ARXN – 0073) co 24 m-ce | 5398147752 |  | 02.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Akumulator MS31385 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr powietrza NIBP 2866726 |  |  |  |
| 3 | Fabius CE co 6 m-cy | ARSM-0021 | 2001 | 08/09.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08/09.2016 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 3 letni MX08197 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 08/09 2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08/09.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 2 letni MX08196 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
| 4 | Fabius GS co 6 m-cy | ARWK-0071 | 2005 | 08/09.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08/09.2016 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 6 letni MX08153 + MX08878 |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr baktryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zesatw roczny MX08152 |  |  |  |
| 4.a | Monitor Infinity Delta (dla Fabius GS ARWK-0071) co 24 m-ce | 5396073265 |  | 02.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Akumulator MS31385 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr powietrza NIBP 2866726 |  |  |  |
| 4.b | Scio (dla Fabius GS ARWK-0071) co 12 m-cy | ARWJ-0050 |  | 02.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nafion 8601238 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nafion 8601238 |  |  |  |
| 5 | Fabius GS co 6 m-cy | ARWK-0070 | 2005 | 08/09.2016 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08/09.2016 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw 6 letni MX08153 + MX08878 |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 08.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zestaw roczny MX08152 |  |  |  |
| 5.a | Monitor Infinity Dekta XL (dla Fabius ARWK -0070) co 24 m-ce | 5396150467 |  | 02.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Akumulator MS31385 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr powietrza NIBP 2866726 |  |  |  |
| 5.b | Scio (dla Fabius ARWK -0070) co 12 m-cy | ARWJ-0064 |  | 02.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr bakteryjny MX08834 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nafion 8601238 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 02.2018 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nafion 8601238 |  |  |  |
| 6 | Fabius GS Premium co 12 m-cy | ASFF 0139 | 2014 | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Zesatw 3 letni MX08153 |  |  |  |
| 6.a | Scio (dla Fabius GS Premium ASFF 0139) co 12 m-cy | ASFF-0001 | 2014 | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2017 – części do wymiany: |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nafion 8601238 |  |  |  |
| 7 | Fabius GS Premium co 12 m-cy | ASFF 0140 | 2014 | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2017 – części do wymiany: |  |  |  |
|  |  |  |  | Zesatw 3 letni MX08153 |  |  |  |
| 7.a | Scio (dla Fabius GS Premium ASFF 0140) co 12 m-cy | ASFF-0144 | 2014 | 12.2017 - przegląd |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.2017 – części do wymiany: |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtr pyłowy 6871276 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nafion 8601238 |  |  |  |
| II | ELEMENTY DODATKOWE |
| 8 | Dodatkowe opcje: | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | ---------- | Wartość netto kol. 3 x kol. 4 | Vat w % | Wartość brutto kol. 6+VAT |
| 1 | Roboczogodzina | 30 |  | ---------- |  |  |  |
| 2 | Koszty dojazdu (1 dojazd = koszty w obie strony) | 10 |  | ---------- |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ELEMENT I i II poz. 1÷8 |  | xxxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Należy skalkulować koszty dojazdów i roboczogodzin związanych z wykonaniem przeglądu w kosztach przeglądów.

W kosztach przeglądu należy uwzględnić również drobne naprawy, nie wymagające wymiany części (lub wymianę części drobnych, typu – bezpiecznik, śrubka, klej, zacisk, itp.), które to pozwolą na uzyskanie sprawności urządzenia i dokończenie przeglądu technicznego we wskazanym w tabeli terminie.

Przegląd techniczny oprócz zestawów serwisowych niezbędnych do przeglądu aparatów (wraz z ich respiratorami, monitorami parametrów życiowych i gazowymi) obejmuje także wymianę akumulatorów zgodnie z zaleceniami Producenta (należy uwzględnić go w kosztach przeglądów).

Czujniki stężenia tlenu – są wymieniane w razie konieczności przez Zamawiającego. Przegląd parowników zainstalowanych w aparatach nie jest przedmiotem umowy.

Dodatkowe opcje: obejmują tylko roboczogodziny i dojazdy związane z ewentualnymi ekspertyzami technicznymi lub drobnymi naprawami nie wymagającymi części. Części do naprawy będą akceptowalne odrębnym zleceniem.

Części do wymiany podczas przeglądów, wyszczególnione w formularzu asortymentowo-cenowym zostały zweryfikowane z instrukcją obsługi i serwisową Producenta (nr katalogowe).

Zamawiający wymaga, aby wpis w paszporcie zawierał następujące treści:

informacje o sprawności każdego z elementów składowych stanowiska (czyli aparat do znieczuleń, monitor parametrów gazowych, monitor parametrów życiowych) wraz z datą następnego przeglądu dot. każdego z elementów składowych. Wymóg konieczny ponieważ zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywania przeglądów różni się dla poszczególnych składowych.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-31/16

Załącznik nr 4.29

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Asortyment | Jedn. | Ilość jedn | Cena jednostk. netto/m-c | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Podać typ lampy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Serwis Tomografu Komputerowego BrightSpeed 16, zgodnie z orientacyjnym harmonogramem przeglądów, naprawy oraz wszystkie niezbędne elementy (łącznie z zalecaną przez producenta lampą RTG) do utrzymania sprawności Tomografu Komputerowego w okresie trwania umowy. *Obsługa serwisowa wstrzykiwacza kontrastu Dual Shot Alpha Nemoto, będącego integralną częścią tomografu komputerowego (dane wstrzykiwacza). **Podczas pierwszej wizyty serwisu naprawa obudowy stołu zgodnie z opisem ** | miesiąc | 36 |  |  |  |  |  |

* wstrzykiwacz kontrastu Dual Shot Alpha Nemoto nr fabr. HCB 00042 rok prod. 2011

**Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy obudowy stołu podczas pierwszego przeglądu technicznego (wraz z częściami zamiennymi) zgodnie z zaleceniami z ostatniego przeglądu - "zalecana naprawa stołu - do wymiany TOP SIDE COVER L 1700 ASSY, TOP COVER SIDE BRTK 9A, TOP COVER REAR-1700 ASSY)”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Planowane usługi konserwacyjne (przeglądy techniczne) – zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu GE BrightSpeed 16 Elite. Wykonywanie przeglądów technicznych w ilości wymaganej i obejmujących czynności przewidziane przez producenta aparatu – termin przeglądów po ustaleniu z użytkownikiem aparatu, lub harmonogram przeglądów zostanie określony po podpisaniu umowy (pierwszy przegląd planowy na 02.12.2016),

2. Praca inżynierów serwisowych Wykonawcy– robocizna wraz z dojazdami. W cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika. Inżynierowie serwisowi muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje,

3. Wymiana części zamiennych w przypadku ich awarii bez ograniczeń – z wyjątkiem lampy RTG opisanej w osobnym punkcie. Części zamienne zalecane przez producenta tomografu komputerowego,

4. Wymiana lampy RTG (lamp RTG ) w trakcie trwania umowy serwisowej w przypadku jej zużycia lub awarii  zalecana przez producenta do tomografu komputerowego GE BrightSpeed 16 Elite lampa RTG,

5. Czas przybycia serwisu od zgłoszenia awarii – do 24 godzin (w dni robocze),

6. Zdalne diagnozowanie uszkodzeń  poprzez sieć komputerową oraz naprawy oprogramowania,

7. Czas reakcji serwisu w zakresie zdalnej diagnostyki od zgłoszenia awarii – do 2 godzin

8. Udostępnienie/uruchomienie funkcji umożliwiającej podgląd ilości wykonywanych badań oraz  harmonogramu i wykonania prac dotyczących TK  poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera  (login, hasło) i sporządzanie szczegółowych raportów w formacie PDF,

9. Udostępnienie/uruchomienie funkcji umożliwiającej natychmiastowe wezwanie pracowników serwisu do wykonania prac naprawczych, diagnostycznych oraz zdalnych diagnostycznych poprzez sieć VPN. Funkcja uruchamiana za pomocą jednego przycisku na konsoli operatorskiej TK

10. Stałe wsparcie aplikacyjne w przypadku problemów z obsługą systemu oraz minimum 2 dni szkoleń aplikacyjnych w zakresie tomografii komputerowej w miejscu zainstalowania tomografu komputerowego,

11.  Wymagane testy:

- testy akceptacyjne po wymianie lampy,

- testy specjalistyczne 1 x rok,

- testy bezpieczeństwa energetycznego 1 x rok oraz po każdej naprawie, zgodnie z PN EN 62 353, wykonywane testerem z aktualnym na dzień badania certyfikatem.

12. Stałe wsparcie nad oprogramowaniem służącym do zarządzania informacją o dawce promieniowania jonizującego generowanego przez lampę RTG w trakcie badań tomograficznych,

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie świadczył usługi serwisowe oprogramowania do zarządzania informacją o dawce.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-31/16

Załącznik nr 4.30

FORMULARZ CENOWY

PAKIET nr 30

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych tomografu komputerowego Somaton Definition AS firmy Siemens |
| --- |
| Lp | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Somaton Definition AS | 95257 | 2014 | Siemens | Pracownia TK II ul. Zegadłowicza 3 | I – 09.2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | II – 03.2017 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data: ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)