ZP-2200-41/16

Załącznik nr 3.19

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 19 Ostrza kostne do mikropiły

| lp | artykuł | nr kat | jedn. Miary | ilość | cena (jedn. Netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do mikropiły pasujące do napędów Stryker-Core szerokości 7,0mm; grubości 0,38mm, długości części roboczej 18,5mm |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza do mikropiły pasujące do napędów Stryker-Core szerokości 7,0mm; grubości 0,38mm, długości części roboczej 29,5mm |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Ostrza do mikropiły pasujące do napędów Stryker-Core szerokości 5,5mm; grubości 0,38mm, długości części roboczej 18,0mm |  | op | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Ostrza do mikropiły pasujące do napędów Stryker-Core szerokości 2,5mm; grubości 0,38mm, długości części roboczej 18,0mm |  | szt | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ostrza do mikropiły pasujące do napędów Stryker-Core szerokości 5,5mm; grubości 0,38mm, długości części roboczej 25mm |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Warunki gwarancji i serwisu:

1. Okres pełnej gwarancji liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego.

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelki wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego

3. W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjna, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako zobowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

4. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez Wykonawcę

5. Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca

6. Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku:

- stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie odbioru

7. W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, okres gwarancji jak zaoferowany w ofercie, liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia na nowy.

8. Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego

9. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: (adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii)PODAĆ:

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-41/16

Załącznik nr 3.20

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 20 Ostrza kostne do piły oscylacyjnej

| lp | artykuł | nr kat | jedn. Miary | ilość | cena (jedn. Netto) | Vat % | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 25mm, grubości 0,64mm, długości części roboczej 73mm |  | szt | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 25mm, grubości 0,89mm, długości części roboczej 73mm |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 18,5mm, grubości 0,64mm, długości części roboczej 60,5mm |  | op | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 21mm, grubości 0,89mm, długości części roboczej 84,5mm |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 5,8mm, grubości 0,64mm, długości części roboczej 24mm |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 9,0mm, grubości 0,76mm, długości części roboczej 34,5mm |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 12,5mm, grubości 1,27mm, długości części roboczej 81,5mm |  | szt | 25 |  |  |  |  |
| 8 | Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 18,5mm, grubości 1,27mm, długości części roboczej 99mm |  | szt | 25 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Warunki gwarancji i serwisu:

1. Okres pełnej gwarancji liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego.

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelki wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego

3. W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjna, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako zobowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

4. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez Wykonawcę

5. Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca

6. Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku:

- stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie odbioru

7. W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, okres gwarancji jak zaoferowany w ofercie, liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia na nowy.

8. Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego

9. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

10. Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: (adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii)PODAĆ:

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-41/16

Załącznik nr 3.25

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 25 Zestaw do strzykawki automatycznej Spectris Solaris EP Medrad

| L.p | Asortyment | j.m. | Ilość | cena netto z umowy | wartość netto | wartość brutto | nr kat | stawka Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do strzykawki automatycznej. Skład zestawu: wkład o pojemności 100-115ml (sól fizjologiczna), wkład o pojemności 60-65ml (kontrast), dwa ostrza typu „spike”, złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem | op. | 300 |  |  |  |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

    - Zestawy muszą być kompatybilne do strzykawki Spectris Solaris EP Medrad.

OCENA OFERT

Kryteria oceny Pakiet nr 25:

Cena – 90%

Jakość 10%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 90%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za „jakość” :

Zamawiający przyzna podpunkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem:

| Rodzaj parametru ocenianego | Postać / wartość parametru | Liczba punktów | Podstawa oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Dopasowanie i montaż elementów zestawu | Ocena zostanie dokonana w wyniku montażu pełnego zestawu do posiadanej przez Zamawiającego strzykawki. | 0-20 | Połączone zostaną wkłady uzupełnione solą fizjologiczną, zamontowane do strzykawki, do których podłączone zostaną kolejne łączniki wraz z cewnikiem przyłączanym do wenflonu pacjenta. Ocenie podlegać będzie: łatwość łączenia: 0-5 pkt dopasowanie elementów: 0-5 pkt szczelność: 0-5 pkt płynność działania tłoków: 0-5 pkt |

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w ocenie jakości wynosi 20 punktów

P= (Jn / Jmax) x 100 x 10%

Jn – ilość podpunktów w badanej ofercie

Jmax – maksymalna ilość podpunktów do uzyskania w kryterium „jakość”

100 – stały współczynnik

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów za oba kryteria.

Oświadczam, że zaoferowane produkty spełniają warunki opisane w SIWZ, tj. w szczególności są kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego strzykawką Spectris Solaris EP Medrad.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)