ZP-2200-46/16

Załącznik nr 3.1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET 1 – Jednorazowy sprzęt do zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do odczytu OB

| L.p. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Wytwórca/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Probówki morfologia z K2 EDTA poj. 1-2ml 1 op. = 100 szt. | op. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki do badań koagulologicznych z cytrynianem sodu 3,2%, poj.1,5-2ml 1 op. = 100 szt. | op. | 360 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki do pomiaru OB metodą logarytmiczną, poj. 1,0-2,0 ml 1 op. = 100 szt. | op. | 140 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania do pozyskiwania surowicy, poj. 4-6ml 1 op. = 100 szt. | op. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki z aktywatorem wykrzepiania do pozyskiwania surowicy, poj. 8-10ml 1 op. = 100 szt. | op. | 140 |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki do glukozy z fluorkiem sodu i EDTA lub szczawianem potasu, poj. 1-2ml, 1 op. = 100 szt. | op. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki z heparyną litową 5 - 6 ml 1 op. = 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Uchwyt do igieł systemowych z gwintem jednorazowego użytku jeśli system tego wymaga. 1 op. = 250 szt. | op. | 280 |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła systemowa z gwintem dla systemów próżniowych lub trwale połączone z nasadką o średnicy 0,7mm; 0,8mm; 1 op. = 100 szt. | op. | 700 |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła systemowa z gwintem dla systemów próżniowych lub trwale połączone z nasadką o średnicy 0,7; 0,8 mm posiadająca zabezpieczenie przeciwzakłuciowe 1 op. = 48 szt. | op. | 150 |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła motylkowa 0,6-0,8 mm z zakończeniem typu Luer, oraz zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. 1 op. = 50 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Łącznik typu Luer. 1 op. = 100 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |

Warunki dla pakietu nr 1:

1. Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być jednorazowego użytku, muszą być ze sobą kompatybilne i gwarantować wzajemną prawidłową współpracę gwarantując bezpieczeństwo i komfort pracy dla użytkownika, oraz bezpieczeństwo  dla pacjenta.

2. Termin ważności wszystkich wyrobów w dniu dostawy co najmniej  9 miesięcy. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od tej reguły w przypadku probówek do badań koagulologicznych i dopuszcza probówki posiadające krótszy termin ważności ( minimum 4 miesięcy).

3. Probówki wykonane z tworzywa, za wyjątkiem probówki do OB, gdzie Zamawiający dopuszcza probówki szklane.

4. Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach wymagane oznakowanie sterylności, CE, data ważności i numer serii, za wyjątkiem poz. 8.

5.Wykonawca uzupełnia poz. 8 tylko w przypadku, gdy oferowany system przewiduje „uchwyty do igieł” jako element oddzielny – nie złączony w sposób trwały z igłami.

6.Probówki do OB muszą być zaoferowane z kompatybilnymi aparatami do odczytu wyniku badania z użyciem metody logarytmicznej, posiadające możliwość dokonania korekty odczytu wyniku badania względem temperatury otoczenia.

7.Jeżeli konstrukcja systemu tego wymaga zaoferowanie jednorazowych uchwytów.

8.Zaoferowane probówki muszą nadawać się do bezpośredniego włożenia na pokład analizatorów które posiada Zamawiający ( Mindray BS-800M, Advia Centaur CP, bioksel 6000).

9. Do oferty załączyć: katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis zaoferowanych produktów z opisaniem numerem pakietu i pozycji, którego dotyczą.

10. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym (dopuszczoną przez Zamawiającego), należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez Zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku.

| Miesięczna stała opłata za dzierżawę 1szt aparatu do odczytu OB/ netto | Okres dzierżawy w miesiącach | Ilość dzierżawionych urządzeń(szt) | Wartość netto za dzierżawę 2 szt aparatów o odczytu OB w okresie 12 miesięcy | Podatek VAT % | Wartość brutto za dzierżawę 2 szt aparatów do odczytu OB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 2 |  |  |  |

Uwaga!

Do formularza oferty (załącznik nr 1) należy przenieść:

Sumę wartości netto tj. łączną wartość netto asortymentu zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym + wartość netto za 12- miesięczną dzierżawę aparatów do odczytu OB

Sumę wartości brutto tj. łączną wartość brutto asortymentu zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym  + wartość brutto za 12- miesięczną dzierżawę aparatów do odczytu OB

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3.2

ZP-2200-46/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET 2 – Probówki do pobierania krwi mikrometodą

| L.p. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Wytwórca/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Probówki do pobierania krwi włośniczkowej (z kapilarą ) z K2 EDTA o poj. 200 – 500 µl. 1 opakowanie zawiera 100 sztuk | op. | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki do pobrania krwi włośniczkowej i pomiaru OB metodą logarytmiczną z rurką do odczytu. 1 opakowanie zawiera 50 sztuk | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki do pobierania krwi włośniczkowej ( z kapilarą do pobierania) z aktywatorem wykrzepiania lub żelem o poj. 200 -500 µl. 1 opakowanie zawiera 100 sztuk | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki do oznaczania bilirubiny z aktywatorem wykrzepiania do pozyskiwania surowicy o poj. 200 -500 µl. 1 opakowanie zawiera 100 sztuk | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki do pobierania krwi włośniczkowej do oznaczania glukozy z fluorkiem sodu i EDTA lub szczawianem potasu o poj. 200 – 500 µl. 1 opakowanie zawiera 100 sztuk | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxx |

Warunki dla pakietu nr 2:

1. Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach wymagane oznakowanie sterylności, CE, data ważności i numer serii. Zamawiający dopuści probówki z informacjami umieszczonymi na etykiecie na opakowaniu zbiorczym.

2. Probówki do OB muszą być zaoferowane z kompatybilnym statywem  (w ilości 1 sztuki ) i rurkami do odczytu wyniku badania z użyciem logarytmicznej metody manualnej.

3. Termin ważności wszystkich wyrobów w dniu dostawy co najmniej  9 miesięcy.

4. Do oferty załączyć: katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające szczegółowy opis zaoferowanych produktów z opisaniem numerem pakietu i pozycji, którego dotyczą.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym (dopuszczoną przez Zamawiającego), należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez Zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku.

| Miesięczna stała opłata za dzierżawę 1szt statywu netto | Okres dzierżawy w miesiącach | Ilość dzierżawionych urządzeń (szt) | Wartość netto za dzierżawę 1szt statywu w okresie 13 miesięcy | Podatek VAT % | Wartość brutto za dzierżawę 1szt statywu w okresie 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 1 |  |  |  |

Uwaga!

Do formularza oferty (załącznik nr 1) należy przenieść:

Sumę wartości netto tj. łączną wartość netto asortymentu zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym + wartość netto za 12- miesięczną dzierżawę statywu.

Sumę wartości brutto tj. łączną wartość brutto asortymentu zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym  + wartość brutto za 12- miesięczną dzierżawę statywu.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)