ZP-2200-8/17

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3.1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 1  serwety chirurgiczne

|  |  |  | Zamówienie podstawowe | Prawo opcji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ podać |
| 1 | Serweta sterylna o wymiarach 35-40cm x 35-45cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z włókniny lub laminatu o nieprzemakalności min. 20 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie min. 40Kpa. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. | szt. | 1 852 |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 3 | Serweta sterylna o wymiarach 45-50cm x 60-75cm z otworem 4-6cm x 4-8cm otoczonym taśmą lepną, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z mocnego minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 43 g/m2, nieprzemakalności min. 92 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozrywanie min. 67Kpa. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. | szt. | 100 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Serweta sterylna o wymiarach 45-50cm x 60-75cm, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 40 g/m2 oraz podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. | szt. | 200 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 5 | Serweta sterylna o wymiarach 75-80cm x 75-90cm, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 53g/m2 oraz podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. | szt. | 500 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 6 | Serweta sterylna o wymiarach 75-80cm x 75-90cm, wyposażona na jednym brzegu w taśmę lepną, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 53g/m2 oraz podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. | szt. | 500 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 7 | Serweta sterylna o wymiarach 75-80cm x 75-90cm z otworem 6-8cm x 7-8cm otoczonym taśmą lepną, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z mocnego minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 49g/m2, nieprzemakalności min. 92 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie min. 67Kpa. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. | szt. | 600 |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 8 | Serweta sterylna o wymiarach 60-80cm x 75-90cm z otworem 8-10cm x 15cm otoczonym taśmą lepną oraz wyposażona na co najmniej dwóch rogach w taśmę lepną lub taśmę lepną na jednym boku umożliwiającą zamocowanie serwety np. na plecach pacjenta, wykonana z mocnego minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 49g/m2, nieprzemakalności min. 80 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie min. 60Kpa. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. | szt. | 200 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 9 | Serweta sterylna o wymiarach 90-100cm x 150-160cm, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 54g/m2, nieprzemakalności min. 100 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min.100Kpa. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. | szt. | 950 |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 10 | Serweta sterylna o wymiarach 90-100cm x 150-160cm, wyposażona na jednym brzegu w taśmę lepną, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 54g/m2, nieprzemakalności min. 100 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min.100Kpa. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. | szt. | 200 |  |  |  | 140 |  |  |  |
| 11 | Serweta sterylna o wymiarach 140-150cm x 230-240cm, wyposażona na jednym brzegu w taśmę lepną, wykonana z mocnego, minimum trójwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 61g/m2, nieprzemakalności min. 100 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min.100Kpa. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. | szt. | 285 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 12 | Serweta sterylna na stolik Mayo o wymiarach min. 78 x min 140cm, z mocnego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 50g/m2 z warstwą chłonną o gramaturze min. 74g/m2, złożona z dużym wywinięciem co ułatwia nakrycie stolika lub złożona teleskopowo. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. | szt. | 550 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxx |  |  | xxxx |

Ogółem wartość : zamówienie podstawowe + prawo opcji: netto ...........................zł; brutto .......................zł

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-8/17

WPROWADZONY Załącznik nr 3.12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 12  serwety chirurgiczne

|  |  |  | Zamówienie podstawowe | Prawo opcji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ podać |
| 1 | Serweta sterylna o wymiarach 35-45cm x 40-50cm z otworem 5-6 cm x 5-6 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonana z mocnego minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 49g/m2, nieprzemakalności min. 92 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozrywanie min. 67Kpa. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych. | szt. | 300 |  |  |  | 150 |  |  |  |

Ogółem wartość : zamówienie podstawowe + prawo opcji: netto ...........................zł; brutto .......................zł

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)