Sosnowiec, dn.26.07.2017r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną: Adaptacja budynku byłej pralni Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego:

Nadbudowa I piętra budynku dla potrzeb Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień,

Przebudowa parteru budynku dla potrzeb Ośrodka Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego, Ośrodka dziennej opieki medycznej dla osób powyżej 60-tego roku życia

Znak sprawy ZP-2200- 26/17

Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy i Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.
Załączone przedmiary robót sporządzone w programie NORMA nie "wczytują się" do programu.

Pytanie nr 2.

Zamawiający w przedmiarze o nazwie „BUDOWLANY” dla etap I. w poz. 66 użył podstawy wyceny KNR 2-05 0116-11. Zastosowany katalog nie zawiera w swoich normatywnych nakładach  pozycji materiałowej – wykonanie i dostawa zasadniczej konstrukcji dachu. W tym przypadku do wykonania z kształtownika stalowego IPE-200, oraz malowania antykorozyjnego tej konstrukcji i być może nawet pominięto malowanie konstrukcji farbami pęczniejącymi  p.poż.  Katalog nie został oznakowany, jako analogia, wobec czego jako oferent nie mamy podstaw do zmiany lub uzupełnień nakładów w przedmiotowym katalogu.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Pytanie nr 3.

Zamawiający w przedmiarze o nazwie „BUDOWLANY” dla etap I. w poz. 67 użył podstawy wyceny KNR-W 2-05 1008-01. Zastosowany katalog nie zawiera w swoich normatywnych nakładach  pozycji materiałowej- dostawa blachy trapezowej na pokrycie połaci dachu. Katalog nie został oznakowany, jako analogia, wobec czego jako oferent nie mamy podstaw do zmiany lub uzupełnień nakładów w przedmiotowym katalogu.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Pytanie nr 4.

Zamawiający w przedmiarze o nazwie „BUDOWLANY” dla etap I. w rozdziale nr. 12 ELEWACJA  nie uwzględnił dostawy, montażu oraz pracy rusztowań dla wykonania  robót związanych z wykonaniem elewacji.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie nr. 5

Zamawiający w przedmiarze o nazwie „BUDOWLANY” dla etap I. w rozdziale nr. 12 ELEWACJA  użył w pozycjach 116 do 118 podstaw wyceny z katalogów normatywnych, jako analogię, lecz nie oznaczył ich takim określeniem. Biorąc pod uwagę brak tego oznaczenia praktycznie uniemożliwia to nam, jako oferentowi wprowadzanie niezbędnych zmian we wszystkich normatywnych nakładach tego katalogu w zakresie RMS.

Prosimy o dopisanie do przedmiotowych pozycji przedmiaru oznaczenia- analogia, lub zmianę podstawy wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu zamieszcza przedmiary Etapu I zaktualizowane i przygotowane do konwersji do programu Norma.

Przedmiary zostały poprawione o :

dopisanie oznaczenia wskazanych pozycji jako analogia oraz  dodatkowe pozycje dotyczące montażu i czasu pracy rusztowań. W kosztorysie inwestorskim ceny konstrukcji dachu (poz. 66) oraz blachy trapezowej (poz. 67) były wliczone, zabrakło jedynie oznaczenia wskazanych pozycji jako analogia.

Jednoczesnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na: 31.07.2017 r. godz. 10.00, otwarcie ofert 31.07.2017r. godz. 10.30.

z. up. Zarządu

Ela Kwaśnicka