Załącznik nr 3.1

ZP-2200-15/18

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 1 –  Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień anatomiczny (prawy,lewy) bezkołnierzowy, tytanowy, pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź trzpień prosty proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS-metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm,32mm,36mm,40mm,44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36mm w rozmiarze panewki od 46mm. Możliwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66mm. Skład kompletu: - trzpień, - panewka press-fit, - wkładka polietylenowa, - głowa metalowa/ceramiczna, - ostrze do piły oscylacyjnej, - 2x śruby,plug |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień anatomiczny (prawy,lewy) bezkołnierzowy, tytanowy, pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź trzpień prosty proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS-metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm,32mm,36mm,40mm,44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36mm w rozmiarze panewki od 46mm. Możliwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66mm. Skład kompletu: - trzpień (lewy lub prawy), - panewka press-fit lub wkręcana, - wkładka ceramiczna, - głowa ceramiczna, - śruby, obturatory 3 szt.- w różnych rozmiarach - ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | - |  | - |  | - | - |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej poz. formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.2

ZP-2200-15/18

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 2 – Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P) i jednopromieniowości w zakresie 10-110 stopni. W wersjach do zabiegów bez zachowania wiązadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100mm skok co 25mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony-stożki modularne wykonane ze stopu tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan-CpTi). System stożków dedykowany do uzupełnienia dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5-10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowego. W skład kompletu wchodzi: - 1x komponent udowy, - 1x komponent piszczelowy, - 1x wkładka polietylenowa, - 1x trzpień udowy, - 1x trzpień piszczelowy, - 2x podkładka dystalna/tylna, - 2x podkładka piszczelowa, - 1x mimośród/offset, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚC | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.3

ZP-2200-15/18

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 3 – Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-1,0mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału zapewnia oferujący | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku i stożka rotatorów. Śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w nić o grubości nr 2, średnica zewnętrzna gwintu 3mm, oraz śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w dwie nici o grubości nr 2; nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5mm i 6,5mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚC | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.4

ZP-2200-15/18

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 4 – Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralno-nożowego i śrub o średnicy 6,0 blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Średnica 10, 12, 13 i długości 150, 180, 240mm. Komplet: - gwóźdź - 2 śruby blokujące 5,0mm - 2 śruby blokujące 6,0mm - zaślepka | Kpl | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚC | - |  | - |  | - | - |  |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.5

ZP-2200-15/18

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 5 –  Systemy płytek blokowanych

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka wąska, prosta, blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 5 do 12 par otworów blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejścówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dob implant. Tytan. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 16- 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 14 - 85mm, gniazdo sześciokątne. | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka kształtowa wąska L, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 - 8 par otworów - blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dob implant. Tytan Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 16 - 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 14 - 85mm, gniazdo sześciokątne. | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej 3 do 8 par otworów -blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stablilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otw do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dob implant. Tytan. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 16 - 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 14 - 85mm, gniazdo sześciokątne. | kpl | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów -blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otw do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dob implant. Tytan. | kpl | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów -blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otw do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dob implant. Tytan. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 16 -85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy 3,5mm w rozmiarach 14 - 85mm, gniazdo sześciokątne. | kpl | 7 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.6

ZP-2200-15/18

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 6 –  Implanty do osteosyntezy kości drobnych, płyty do zespoleń

| lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości paliczków oraz śródręcza |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytki do zespolenia złamań w obrębie kości paliczków i śródręcza, tytanowe, grubość 0,6; 0,8mm; 1,0mm i 1,3 mm, o średnicy 1,2 i 1,5 mm oraz 2,0 i 2,3mm. Płyty proste 4-6 otworów włącznie;w kształcie litery L, T, Y, drabinkowe, skośne, anatomicznie wygięte, w tym blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie głowy kości promieniowej; 10 i 11 otworowe; grubość 1,4mm; anatomicznie wygięta; pod śruby 2,0 i 2,3 mm. Blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Śruby kaniulowane |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna z pełnym, krótkim i długim gwintem, średnica 5,0mm, dł. 24-70mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1,6mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)