Załącznik nr 4

Pakiet nr 1
PARAMETRY KLIMATYZATORA typu SPLIT

Nazwa/typ/model/ / producent	.................................................................................................................
	Jednostka	Wartość/ parametr	Uwagi
Montaż jednostki zewnętrznej	na ścianie zewnętrznej na wysokości 2,5 m			TAK
Czynnik chłodniczy / waga i typ		* / .............................
Wydajność chłodnicza	kW	* / ...............................	min. 7 kW
Pobór mocy	kW	* / ................................
Zasilanie	V	1 x 230	TAK
Głośność wewnętrzna	dB	* / ...............................	mniej niż. 50 dB
Rodzaj/ typ filtra		*
Rozmiar filtra		*

Pakiet nr 2
PARAMETRY KLIMATYZATORA typu MULTISPLIT

Nazwa/typ/model/ / producent	.................................................................................................................
	Jednostka	Wartość/ parametr	Uwagi
Montaż jednostki zewnętrznej	dach segmentu B – wymaga przebicia przez dwa stropy i dach			TAK
Czynnik chłodniczy / waga i typ		* / .............................
Wydajność chłodnicza	kW	* / ...............................	min. 5 kW
Pobór mocy	kW	* / ................................
Zasilanie	V	1 x 230	TAK
Głośność wewnętrzna	dB	* / ...............................	mniej niż. 50 dB
Rodzaj/ typ filtra		*
Rozmiar filtra		*

* wymagane uzupełnienie pozycji