ZP-2200-27/8

Załącznik nr 3.8

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  8

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych diatermii elektrochirurgicznych firmy ERBE |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ICC 50 | A-1094 | 1996 | ERBE | Blok Operacyjny – Laryngologia ul. Zegadłowicza 3 | 11.12.2018 |  |  |  |  |
| 2 | ICC 200 | A-1184 | 1994 |  | Pracownia Endoskopii ul. Zegadłowicza 3 | 11.12.2018 |  |  |  |  |
| 3 | ErbotomTur | C-1107 | Brak danych |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 11.12.2018 |  |  |  |  |
| 4 | ICC 200 | D-1078 | Brak danych |  | Oddział Ginekologiczno-Położniczy ul. Zegadłowicza 3 | 11.12.2018 |  |  |  |  |
| 5 | ICC 300 | E-1116 | Brak danych |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 08.02.2019 |  |  |  |  |
| 6 | ICC 300 | F-1906 | 2005 |  | Poradnia Chirurgii Ogólnej AOS ul. Szpitalna 1 | 08.02.2019 |  |  |  |  |
| 7 | ICC 300 | F-1907 | 2005 |  | Blok Operacyjny – Ginekologia ul. Zegadłowicza 3 | 08.02.2019 |  |  |  |  |
| 8 | Dodatkowa opcja - kalibracja diatermii – 2 szt. na cały okres trwania umowy |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem w związku z tym nie wymaga się aparatu zastępczego na czas naprawy. Przegląd w rozumieniu planowej kontroli technicznej zakończony pisemnym potwierdzeniem obecnego stanu aparatury i wyposażenia. Kalibracja diatermii -  tylko w przypadku stwierdzenia takiej konieczności podczas przeglądu.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)