|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

na USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 50.40.00.00-9 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

Numer sprawy: ZP-2200-15/19

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3.1÷3.14 -  Formularze asortymentowo – cenowe,

- Załącznik nr 4.1, 4.2 - Wzory umów,

5.    Załącznik nr 5 – Wykaz usług,

6.    Załącznik nr 6 – Wykaz osób.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził Zarząd

# I. Nazwa i adres Zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054; NIP: 644-35-04-464

Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów, serwisowania sprzętu i aparatury medycznej będącej w posiadaniu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3 i/lub ul. Szpitalna 1.

Zamówienie składa się z 14 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

1) usługa przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej:

| 1 | Aparat do badań urodynamicznych firmy Mediwatch |
| --- | --- |
| 2 | Aparat RTG mobilny firmy Simens |
| 3 | Aparat RTG firmy Simens |
| 4 | Aparat RTG firmy Siemens |
| 5 | Aparat mammograficzny firmy Siemens |
| 6 | Aparat Infant Flow firmy Care Fusion |
| 7 | Laser holmowy LISA LASER |
| 8 | Shaver laryngologiczny i nawigacja elektromagnetyczna firmy Medtronic |
| 9 | Aparat USG firmy Toshiba |
| 10 | Aparaty USG firmy GE Medical |
| 11 | Zestaw artroskopowy FULL HD wraz z shaverem firmy Storz |
| 12 | Zestaw laparoskopowego VISERA ELITE firmy Olympus |
| 13 | Tomograf komputerowy Somaton Definition AS+ wraz z wstrzykiwaczem kontrastu Bracco |
| 14 | SERWISOWANIE sterylizatora gazowego SteriVac 5 XL (rok produkcji 2000) wraz z abatorem |

2. Opis aparatów, ich lokalizacja, terminy przeglądów i inne szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określone są w załącznikach 3.1÷ 3.14 do SIWZ..

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

- wykonania przeglądów w terminie wskazanym w załącznikach  3.1÷ 3.14 do SIWZ,

- dokonania podczas przeglądów wymiany wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą oraz wymianę części zgodnie z opisem w załącznikach 3.1÷ 3.14 do SIWZ,

- dokonania, podczas przeglądów,  wymiany części, które podlegają wymianie, co kilka lat, np.: akumulatory, filtry techniczne oraz drobne elementy (śruby, bezpieczniki, złącza, drobne podzespoły elektroniczne), jeżeli występują, z wyłączeniem podzespołów/elementów/części, których wymiana jest konieczna z powodu awarii lub zużycia (wymiana po zaakceptowaniu odrębnie przedstawionego kosztorysu naprawy – przedstawienie kosztorysu wymagane dla pakietu 14).

- wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego.

- dokumentowania przeglądów kartą pracy (protokołem serwisowym) oraz wpisem do paszportu technicznego.

Po zakończeniu przeglądu (dotyczy Pakietu nr 1÷14), bądź serwisu (dotyczy Pakietu nr 14) Wykonawca sporządzi kartę pracy (protokół serwisowy) z informacją o sprawności urządzenia, zawierającą opis wykonanych działań z wyszczególnieniem wymienianych elementów w trakcie przeglądu/serwisu, kolejną zalecana  przez Wykonawcę datą przeglądu oraz oświadczeniem, że usługę wykonano zgodnie z instrukcją techniczną i zaleceniami producenta oraz zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcjach serwisowych.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania cykli pracy urządzeń, według których uzależniona jest wymiana zestawów serwisowych. Dokumenty po wizycie serwisu Wykonawca przekaże w oryginale lub czytelnej kopii. Dokument winien zawierać zapis dotyczący nazwy aparatu, modelu, numeru fabrycznego, nazwisko  osoby wykonującej usługę.  Brak prawidłowego sporządzenia dokumentu spowoduje jego zwrot Wykonawcy. Prawidłowo sporządzony dokument jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.

4. Wpis do paszportu będzie zawierać zapis: „Wykonano przegląd/naprawę urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją serwisową producenta. Przeprowadzono testy/kalibracje/pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (wymienić), urządzenie sprawne i dopuszczone do użytkowania (niesprawne – zalecana naprawa),  kolejna zalecana  przez Wykonawcę data przeglądu, czytelny podpis i pieczęć serwisu.

5. W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych w ramach przeglądu/serwisu części realizacja (wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego.

6. Realizacja zamówienia zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego terminem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym. Dopuszcza się wykonanie usługi w terminie +/-5 dni  roboczych od wskazanego terminu - po ustaleniu i zaakceptowaniu przez Dział Aparatury Medycznej.

7. Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał swoją wizytę na min. 12 godz. przed przybyciem u Zamawiającego – Dział Aparatury Medycznej tel. 32/ 41 30 135 – WARUNEK BEZWZGLĘDNY.

8. Wykonywanie testów bezpieczeństwa elektrycznego – Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wyników testów bezpieczeństwa elektrycznego wraz z aktualnym certyfikatem legalizacji testera bezpieczeństwa elektrycznego, którym wykonano pomiary. Raport z pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z w/w certyfikatem jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.

9. Zakres przeglądów technicznych będzie zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi, a wykonanie przeglądu zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym sprawność aparatu.

10. Usługa winna być realizowana zgodnie z ustawą  o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2017r. Poz. 211 z późn. zm.).

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od podpisania umowy:

Pakiet 1 – do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 2 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 20.11.2019r.)

Pakiet 3 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 17.08.2019r.)

Pakiet 4 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 02.08.2019r.)

Pakiet 5 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 24.08.2019r.)
Pakiet 6 – do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 7 – do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 8 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 23.07.2019r.)

Pakiet 9 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.11.2019r.)

Pakiet 10 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 09.08.2019r.)

Pakiet 11 - do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 12 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 17.08.2019r.)

Pakiet 13 - od daty podpisania podpisania umowy do 30.04.2020r.

Pakiet 14 – umowa od 24.08.2019r.  do 31.08.2020r. ,

bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej.

2. Usługa będzie wykonywana w siedzibach Zamawiającego w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3. Szczegółowa lokalizacja poszczególnych aparatów i sprzętu wskazana jest  w załącznikach nr 3.1÷3.14 do SIWZ.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie:

b) zdolności technicznej lub zawodowej

1) warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuje usługi  serwisowania, przeglądów technicznych urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej zgodne z przedmiotem zamówienia na który składa ofertę (wymieniony poniżej), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (co najmniej 1 zamówienie) odpowiednio dla każdego urządzenia opisanego w pakiecie tj:

Pakiet 1 - Aparat do badań urodynamicznych firmy Mediwatch

Pakiet 2 - Aparat RTG mobilny firmy Simens

Pakiet 3 - Aparat RTG firmy Simens

Pakiet 4 - Aparat RTG firmy Siemens

Pakiet 5 - Aparat mammograficzny firmy Siemens

Pakiet 6 - Aparat Infant Flow firmy Care Fusion

Pakiet 7 - Laser holmowy LISA  LASER

Pakiet 8 - Shaver laryngologiczny i nawigacja elektromagnetyczna firmy Medtronic

Pakiet 9 - Aparat USG firmy Toshiba

Pakiet 10 - Aparaty USG firmy GE Medical

Pakiet 11 - Zestaw artroskopowy FULL HD wraz z shaverem  firmy Storz

Pakiet 12 - Zestaw laparoskopowego firmy Olympus

Pakiet 13 - Tomograf komputerowy firmy Siemens wraz z wstrzykiwaczem kontrastu Bracco

Pakiet 14-SERWISOWANIE sterylizatora gazowego SteriVac 5 XL (rok produkcji 2000)  wraz z abatorem

2) dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

- Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej aparatury medycznej wykazanej w części, na którą składa ofertę, posiadający certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów - zgodnie z opisem j/w.

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp.

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

3.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

IV.A Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaganych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) oświadczenie według załącznika nr 2  oraz 2.2 do SIWZ,

2.  W celu potwierdzenia, że Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – co najmniej 1 zamówienie w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Przedłożyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców usług. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Dowodem, o którym mowa wyżej są:

1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W miejsce poświadczenia, o którym mowa w pkt.1), Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 2 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016, poz. 1126).

b) wykaz osób, skierowanych  przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje (posiadających certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania/przeglądów aparatów i minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przeglądów/obsługi serwisowej aparatury medycznej wskazanej w części na którą składa ofertę, posiadający certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów.

3. Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

4.1. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.

5. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2.1, 2.2 do SIWZ,

-  formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1÷3.14 do SIWZ.

7. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 1, 2 i 6 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1÷3.14  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w pkt. 2a, 2b, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila (lub w przypadku braku e-maila – faxu) z zastrzeżeniem postanowień ust. 1a. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną (lub faxem), każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

1a. Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście, Wykonawcy są zobowiązani składać:

- ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (wraz z oświadczeniami);

- dokumenty dla wykazania braku podstaw do wykluczenia (również w drodze uzupełnienia);

- dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego(również w drodze uzupełnienia);

- pełnomocnictwo.

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2a. Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SIWZ drogą elektroniczną w formacie WORD na niżej podany adres poczty elektronicznej.

2b. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,  e– mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

tel: (32) 41 30 125, fax. 41 30 131

# VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć z sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ ZP-2200-15/19 Nie otwierać przed 27.03.2019r., godz. 1030” *w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# IX. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 27.03.2019r.  do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 27.03.2019r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 – budynek przy wjeździe na teren szpitala. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) oszacowaną na podstawie zakresu usługi określonej w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 3.1÷3.14 do SIWZ).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty określone przedmiotem zamówienia, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego, koszty transportu w obie strony i koszty ubezpieczenia przesyłki podczas transportu (jeżeli dotyczą), wszystkie opłaty i podatki.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego.

- Cenę jednostkową, cenę łączną, należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

UWAGA!

    - Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”.

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów za kryterium cena

Każda część – Pakiet będzie rozpatrywany oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wskazuje części kluczowych zamówienia i nie wymaga osobistego ich wykonania.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5.1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio oświadczenie według pkt. 7 załącznika nr 1 – Formularz oferty. Jeżeli Wykonawca zostawi punkt 7 w formularzu niewypełniony, zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

5.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

5.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

7. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców.

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

2. Zamawiający informuję, że:

    - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, tel 32/41 30 111;

    - inspektor ochrony danych osobowych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, kontakt: adres e-mail jodo@szpital.sosnowiec.pl ,

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2200-15/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

    - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

    - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

    - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

    - posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

    - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4.1 i 4.2 do SIWZ.

2. Wzór umowy przetwarzania danych osobowych – załącznik 4.3 do SIWZ.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli do postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta.

3. Termin podpisania umowy Zamawiający może określić w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub powiadomić Wykonawcę za pomocą e-maila lub faxu.

4.	Zamawiający prześle pocztą umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi 
Wykonawcę do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

5. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1

ZP-2200-15/19

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: ............................................................................................................

Regon: ........................................NIP: ...............................…, KRS .....................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:...............................................................................................................

* Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem   TAK / NIE

niepotrzebne skreślić

*  Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.,

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY  MEDYCZNEJ, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę:

PAKIET NR 1÷14

| Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- |

wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca składa ofertę

2. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od podpisania umowy:

Pakiet 1 – do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 2 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 20.11.2019r.)

Pakiet 3 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 17.08.2019r.)

Pakiet 4 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 02.08.2019r.)

Pakiet 5 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 24.08.2019r.)
Pakiet 6 – do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 7 – do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 8 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 23.07.2019r.)

Pakiet 9 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.11.2019r.)

Pakiet 10 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 09.08.2019r.)

Pakiet 11 - do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 12 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 17.08.2019r.)

Pakiet 13 - od daty podpisania podpisania umowy do 30.04.2020r.

Pakiet 14 – umowa od 24.08.2019r.  do 31.08.2020r. ,

bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej..

3. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

4.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z SIWZ.

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U z 2017r. poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

5. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty*:

1) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

2) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie i wartości: ......................................................................................................................................................

(należy wskazać część zamówienia, która będzie prowadzić do jego powstania oraz jej wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

6. Oświadczam(-y), że zamówienie zrealizujemy*:

1) bez udziału podwykonawcy/podwykonawców

2) z udziałem podwykonawcy/podwykonawców:

* Niepotrzebne skreślić

| podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, podać wykaz proponowanych podwykonawców: Podwykonawca (nazwa/adres): Zakres: ............................ |

. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

ZP-2200-15/19 USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ - Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

Data:	   ..............................

.......................................................................

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

Załącznik nr 2.1

ZP-2200-15/19 USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ - Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

……………………………………

(pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych przez Zamawiającego

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

  - Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm) oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego w Rozdziale IV SIWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

  - Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w części IV pkt. 2 SIWZ,  w której określono warunki udziału w postępowaniu) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

*niepotrzebne skreślić

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik nr 2.2

ZP-2200-15/19 USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ - Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

UWAGA!  Załącznik przedłożyć w formie pisemnej w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cen ofert.

(dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla każdej osoby)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja, niżej podpisany ..........................................................................................

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że*:

- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**:

| Nazwa Wykonawcy (który złożył ofertę w postępowaniu) | Siedziba |
| --- | --- |

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści:

Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

Data:	   ..............................

.......................................……………………

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 4.1

ZP-2200-15/19

UMOWA NR ............. – wzór

Dotyczy Pakietów nr 1÷12,14

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającą NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054, będącą płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 79 947 000,00 zł

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………….

zarejestrowanym/wpisanym……………………………………………………………………………

NIP………………………………………, REGON………………………….………………

reprezentowanym przez

............................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-15/19 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest usługa:

1) 	przeglądów technicznych aparatury medycznej, zwanej w dalszej części umowy aparaturą (dotyczy Pakietu nr 1÷12),

2) 	przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej, zwanej w dalszej części umowy aparaturą (dotyczy Pakietu nr 14)

będącej w posiadaniu Zamawiającego (lokalizacja wg Załącznika nr 3.1÷ 3.14 do SIWZ).

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przeglądów w terminie wskazanym w załącznikach  3.1÷ 3.14 do SIWZ,

2) dokonania podczas przeglądów wymiany wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą oraz wymianę części zgodnie z opisem w załącznikach 3.1÷ 3.14 do SIWZ,

3) dokonania, podczas przeglądów,  wymiany części, które podlegają wymianie, co kilka lat, np.: akumulatory, filtry techniczne oraz drobne elementy (śruby, bezpieczniki, złącza, drobne podzespoły elektroniczne), jeżeli występują, z wyłączeniem podzespołów/elementów/części, których wymiana jest konieczna z powodu awarii lub zużycia (wymiana po zaakceptowaniu odrębnie przedstawionego kosztorysu naprawy – przedstawienie kosztorysu wymagane dla pakietów 14),

4) wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania poszczególnych przeglądów kartą pracy (protokołem serwisowym) oraz wpisem do paszportu technicznego:

4.	Po zakończeniu przeglądu (dotyczy Pakietu nr 1÷12)

Po zakończeniu przeglądu, bądź serwisu (dotyczy Pakietu nr 14)

Wykonawca sporządzi kartę pracy (protokół serwisowy) z informacją o sprawności urządzenia, zawierającą opis wykonanych działań z wyszczególnieniem wymienianych elementów w trakcie przeglądu/serwisu, kolejną zalecana  przez Wykonawcę datą przeglądu oraz oświadczeniem, że usługę wykonano zgodnie z instrukcją techniczną i zaleceniami producenta oraz zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcjach serwisowych. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania cykli pracy urządzeń, według których uzależniona jest wymiana zestawów serwisowych. Dokumenty po wizycie serwisu Wykonawca przekaże w oryginale lub czytelnej kopii. Dokument winien zawierać zapis dot. nazwy aparatu, modelu, nr fabrycznego, nazwisko  osoby wykonującej usługę. Brak prawidłowego sporządzenia dokumentu spowoduje jego zwrot Wykonawcy. Prawidłowo sporządzony dokument jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.

5.	Wpis do paszportu winien zawierać zapis: „Wykonano przegląd/naprawę urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją serwisową Producenta. Przeprowadzono testy/kalibracje/pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (wymienić), urządzenie sprawne i dopuszczone do użytkowania (niesprawne – zalecana naprawa),  kolejna zalecana  przez Wykonawcę data przeglądu”, czytelny podpis i pieczęć serwisu Wykonawcy.

6.	W przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Wykonawcę pełnej sprawności aparatu z przyczyn od niego niezależnych, wykonanie przeglądów zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym niesprawność/ sprawność warunkową aparatu.

7.	W przypadku ustania przesłanki stanowiącej przeszkodę do potwierdzenia sprawności aparatu, Wykonawca potwierdzi wykonanie usługi certyfikatem potwierdzającym pełną sprawność aparatu.

8.	Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wyników testów bezpieczeństwa elektrycznego wraz z aktualnym certyfikatem legalizacji testera bezpieczeństwa elektrycznego, którym wykonano pomiary. Raport z pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, wraz z w/w certyfikatem jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.

9.	W przypadku wystąpienia awarii urządzenia (dotyczy pakietu nr 14) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ekspertyzy technicznej (oceny) i sporządzenia oferty cenowej oraz do dokonania naprawy nie wymagającej wymiany części – w terminie do 24 godzin ( w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku) od otrzymania pisemnego zgłoszenia o awarii urządzenia (fax/email.) Jeżeli przedstawienie ekspertyzy technicznej wymaga zamówienia/szacowania części u Producenta lub innego podmiotu Wykonawca przedstawi ekspertyzę w terminie do 3 dni roboczych od daty wizyty serwisu u Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po wizycie serwisu, poinformuje pisemnie o tym Zamawiającego i wskaże termin otrzymania ekspertyzy.

10.	Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy.

11.	Usługa będzie wykonywana zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz.211).

12.	Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

Koordynator Działu Aparatury Medycznej, tel. 32 41 30 135, fax: 32 41 30 136.

13.		Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:

- .......................................................tel: ............................., fax: .................................

§ 2

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie:

Pakiet 1 – do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 2 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 20.11.2019r.)

Pakiet 3 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 17.08.2019r.)

Pakiet 4 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 02.08.2019r.)

Pakiet 5 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 24.08.2019r.)
Pakiet 6 – do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 7 – do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 8 – do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 23.07.2019r.)

Pakiet 9 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 31.11.2019r.)

Pakiet 10 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 09.08.2019r.)

Pakiet 11 - do 3 m-cy od daty podpisania umowy

Pakiet 12 - do 3 m-cy od planowego terminu wykonania usługi (tj. do 17.08.2019r.)

Pakiet 14 – umowa od 24.08.2019r.  do 31.08.2020r. ,

bądź wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej.

2. 	Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z terminem określonym w formularzu asortymentowo-cenowym. Każdy termin i zakres usługi określony w formularzu asortymentowo-cenowym winien być potwierdzony przez Strony najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem przeglądu. Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał swoją wizytę na min. 12 godz. przed przybyciem do siedziby Zamawiającego – Dział Aparatury Medycznej tel. 32/ 41 30 135.

3.	Usługa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z opisem lokalizacji w formularzu asortymentowo-cenowym.

4.	W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych w ramach przeglądu/serwisu części realizacja (wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego.

5.	Usługa będzie realizowana w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 z możliwością zakończenia pracy serwisanta po godzinie 1500.

6.	Termin realizacji usługi określony w formularzu asortymentowo-cenowym może ulec zmianie w przypadku braku możliwości udostępnienia Wykonawcy sprzętu objętego przeglądem.

7.	W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje usługi w terminie określonym w formularzu asortymentowo-cenowym  lub w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. usługa zastępcza) bez obowiązku powiadamiania go o tym fakcie. W przypadku dokonania tzw. usługi zastępczej, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną usługi, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał usługę w terminie, a ceną usługi, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z wykonaniem zastępczym, powiększoną o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej, w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją usługi zastępczej i powiadomień Wykonawcy. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na wykonaną usługę.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę:

Pakiet nr.................................................

netto .............. zł + ………… zł. VAT, brutto: …………….. zł.

(słownie brutto: .................................................................................................).

Kwota wymieniona powyżej obejmuje dojazd do i z siedziby Zamawiającego, koszty przeglądu i inne czynności określone w § 1 niniejszej umowy i formularzu asortymentowo cenowym w/g załącznika nr 3.1÷3.14 (w zakresie pakietu do którego przystępuje Wykonawca).

2.  Należność wynikającą z zawartej umowy Zamawiający zapłaci w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 1 ust. 3 ÷ 8, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Nazwa banku:..............................................................................................................

Nr konta bankowego...................................................................................................

Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

3. Podstawą przyjęcia faktury jest prawidłowo wypełniony raport serwisowy wraz z raportem testów bezpieczeństwa elektrycznego i certyfikatem testera bezpieczeństwa elektrycznego oraz wpis do paszportu technicznego (zgodnie z opisem zawartym w § 1  ust. 3) .

4. Wartość przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, ulega zmianie w przypadku wycofania z eksploatacji, przed dokonaniem przeglądu, aparatury/sprzętu objętej umową lub w przypadku braku konieczności wymiany elementów ujętych w formularzu asortymentowo-cenowym. Wartość umowy w takiej sytuacji ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą wartość usługi dotyczącej aparatury wycofanej z eksploatacji lub elementów nie wymienionych podczas przeglądu zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

5. Wartość przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT bez obowiązku zmiany treści umowy.

7. Strony zastrzegają prawo do negocjacji ceny w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

# § 3A DOTYCZY PAKIETU NR 7 i  8

# ZMIANY WYNAGRODZENIA

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:

a)   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) i o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 1265);

b)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w ust. 2-8.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu.

3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

10. Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego.

11. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

13. Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

14. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT

§ 4

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas przeglądu części, na okres i w zakresie zgodnym z warunkami gwarancji producenta danej części.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi określają przepisy art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych części zakończenie (wykonanie) naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego.

§ 5

KARY UMOWNE

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 ( w zakresie danego pakietu).

2. W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z postanowień § 1 ust. 9, § 2 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 3 , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki (w zakresie danego pakietu). Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

3. Kara umowna określona w ust. 2 nie będzie miała zastosowania w przypadku wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistniałych zmianach w harmonogramie i akceptacji tych zmian przez Zamawiającego lub powiadomienia o zmianach przez Zamawiającego w zakresie danego pakietu.

4. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł brutto z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

5.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie danego pakietu w następujących przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2) jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych usług, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (art. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

8. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust. 7.

§ 6

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

A. przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

B. zmniejszyć uciążliwość dla otoczenia swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Zamawiającego  a w szczególności:

1. minimalizować ilość powstających odpadów,

2. zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

2.	Wykonawcy nie wolno:

1)	wwozić na teren Zamawiającego jakichkolwiek odpadów,

2)	składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

3)	myć pojazdów na terenie szpitala,

4)	spalać odpadów na terenie szpitala,

5)	wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. 	Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. 	W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się Zamawiającego za pośrednictwem Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 7

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. 	Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

1)	przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Zamawiającym umowy,

2)	rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

3)	wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. 	Wykonawca jest zobowiązany:

1)	organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)	powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

3)	powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. 	Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. 	Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. 	W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 8

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach niniejszej umowy i unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą:

1)	obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

2)	zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej),

3)	zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,

4)	przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. w przypadku braku możliwości dokonania serwisowania lub przeglądu aparatury spowodowanego awarią  aparatury.

3. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik:

Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-15/19

UMOWA NR ............. – wzór

Dotyczy Pakietów nr 13

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 79 947 000,00 zł

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

......................................................................................

.........................................................................................

reprezentowanym przez

............................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-15/19 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej, zwanej w dalszej części umowy aparaturą, to jest: tomografu komputerowego Siemens Somatom Definition AS+  będącą w posiadaniu Zamawiającego.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

sprawdzenia bezpieczeństwa elektrycznego

kontroli występowania usterek zewnętrznych

inspekcji zużycia części

oczyszczania dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

smarowania ruchomych części mechanicznych

konserwacji sofware'u systemowego i aplikacyjnego

porządkowania przestrzeni dyskowej i bazy danych

sprawdzenia funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

dokumentacji przeglądów

Kontroli jakości: sprawdzenie jakości obrazu i sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury, ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Przeprowadzenia środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

Przegląd wstrzykiwacza kontrastu zintegrowanego z tomografem komputerowym, tj. CT EXPRES 4D o nr fabr. R0013100-1114 (2014 rok prod.) z zachowaniem terminu: 27.04.2020r.

dokonania, podczas przeglądów, wymiany wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą

zgodnie z zaleceniami Producenta aparatury medycznej

- Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania poszczególnych przeglądów kartą pracy oraz wpisem do paszportu technicznego:

a) po zakończeniu przeglądu przez Wykonawcę każdorazowo sporządzony zostanie protokół serwisowy z informacją o sprawności urządzenia, zawierający opis wykonanych działań z wyszczególnieniem wymienianych elementów w trakcie przeglądu/serwisu, kolejna zalecana  przez serwis data przeglądu oraz ze przegląd wykonano zgodnie z instrukcją techniczną i zaleceniami producenta oraz zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcjach serwisowych.  Należy przestrzegać cyklów pracy urządzeń, według których uzależniona jest wymiana zestawów serwisowych. Dokumenty po wizycie serwisu Wykonawca przekaże w oryginale lub wyraźnej łatwej do odczytu kopii. Dokument winien zawierać zapis dot. nazwy aparatu, modelu, nr fabryczny, nazwisko osoby wykonującej usługę. Brak prawidłowego sporządzenia raportu spowoduje zwrot dokumentów do serwisu. Prawidłowo wypełniony raport serwisowy jest podstawą przyjęcia faktury i dokonania zapłaty za usługę.

b) wpis do paszportu winien zawierać zapis: „Wykonano przegląd urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją serwisową Producenta. Przeprowadzono testy/kalibracje/pomiary bezpieczeństwa elektrycznego (wymienić), urządzenie sprawne i dopuszczone do użytkowania (niesprawne – zalecana naprawa),  kolejna zalecana  przez serwis data przeglądu, czytelny podpis i pieczęć serwisu.

b.1 w przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Wykonawcę pełnej sprawności aparatu z przyczyn od niego niezależnych, wykonanie przeglądów zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym niesprawność/ sprawność warunkową aparatu.

b.2. W przypadku ustania przesłanki w zakresie ust. b.1, Wykonawca potwierdzi wykonanie usługi certyfikatem potwierdzającym pełną sprawność aparatu.

4. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy.

5. Usługa będzie wykonywana zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z ustawą z dnia 20 maja 2010 	roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm..)

6. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

Koordynator Działu Aparatury Medycznej, tel. 32 41 30 135, fax: 32 41 30 136.

7. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:

- .......................................................tel: ............................., fax: .................................

§ 2

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od daty podpisania umowy do 30.04.2020r.

2. Termin wykonania przeglądu tomografu komputerowego w terminie do 7 dni od podpisania Umowy . Termin wykonania przeglądu strzykawki automatycznej do 27.04.2019 Termin wykonywania  winien być potwierdzony przez Strony najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem przeglądu. Wykonawca będzie każdorazowo zgłaszał swoją wizytę na min. 12 godz. przed przybyciem do siedziby Zamawiającego – Dział Aparatury Medycznej tel. 32/ 41 30 135

3. Usługa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego.

4. Usługa będzie realizowana w dni od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 z możliwością zakończenia pracy serwisanta po godzinie 1500.

5. Termin realizacji usługi określony w ust 2 może ulec zmianie w przypadku braku możliwości udostępnienia Wykonawcy sprzętu objętego przeglądem.

6. W przypadku, gdy Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce w realizacją zobowiązań wynikających z umowy dłużej, niż 14 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. usługa zastępcza) bez obowiązku powiadamiania go o tym fakcie. W przypadku dokonania tzw. usługi zastępczej, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną usługi, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał usługę w terminie, a ceną usługi, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z wykonaniem zastępczym, powiększoną o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej, w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją usługi zastępczej i powiadomień Wykonawcy. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na wykonaną usługę.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę:

netto ... zł + ....  zł. VAT, brutto: ... zł.

(słownie brutto: .... złotych , .../100).

Kwota wymieniona powyżej obejmuje dojazd do siedziby Zamawiającego, koszty przeglądu i inne czynności określone w § 1 niniejszej umowy

2. Należność wynikającą z zawartej umowy Zamawiający zapłaci w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa banku:..............................................................................................................

Nr konta bankowego...................................................................................................

Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

3. Podstawą przyjęcia faktury jest prawidłowo wypełniony raport serwisowy sporządzony po wykonaniu  przeglądu tomografu komputerowego wraz z raportem testów bezpieczeństwa elektrycznego  oraz wpis do paszportu technicznego

4. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 4, wartość przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

5 Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT bez obowiązku zmiany treści umowy.

6. Strony zastrzegają prawo do negocjacji ceny w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (art. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

8 Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust. 7

§ 4

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas przeglądu części, na okres i w zakresie zgodnym z warunkami gwarancji producenta danej części.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi określają przepisy art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

§ 5

KARY UMOWNE

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może dochodzić swych roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego (w tym wykonania zastępczego).

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1

- W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z postanowień § 2 ust. 2  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki . Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy lub do wykonania usługi zastępczej zgodne z postanowieniami § 2 ust. 6

4 Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł brutto z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie danego pakietu w następujących przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2) jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych usług, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

1.Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

a)  przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

b) zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital a w szczególności:

1) minimalizować ilość powstających odpadów,

2) zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

2.  Wykonawcy nie wolno:

1. wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

2. składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

3. myć pojazdów na terenie szpitala,

4.spalać odpadów na terenie szpitala,

5.wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 7

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca jest zobowiązany:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 8

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się  przepisy  Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarzach dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Załącznik:

Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 5

ZP-2200-15/19 USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ – Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ USŁUG

przeglądów technicznych lub i serwisowania aparatów opisanych w części Rozdz. IV pkt 2 SIWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia/ Podać - Nazwę aparatu/sprzętu | Termin rozpoczęcia i ukończenia | Nazwa, adres Zamawiającego na rzecz, którego wykonywana była usługa |
| --- | --- | --- | --- |

................................dnia..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług. Przez wykonane lub wykonywane usługi Zamawiający rozumie serwisowanie lub i  przeglądy techniczne urządzeń, aparatury medycznej -  opisanych  w Rozdz. IV pkt 2 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio do Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę tj:

Pakiet 1 - Aparat do badań urodynamicznych firmy Mediwatch

Pakiet 2 - Aparat RTG mobilny firmy Simens

Pakiet 3 - Aparat RTG firmy Simens

Pakiet 4 - Aparat RTG firmy Siemens

Pakiet 5 - Aparat mammograficzny firmy Siemens

Pakiet 6 - Aparat Infant Flow firmy Care Fusion

Pakiet 7 - Laser holmowy LISA  LASER

Pakiet 8 - Shaver laryngologiczny i nawigacja elektromagnetyczna firmy Medtronic

Pakiet 9 - Aparat USG firmy Toshiba

Pakiet 10 - Aparaty USG firmy GE Medical

Pakiet 11 - Zestaw artroskopowy FULL HD wraz z shaverem  firmy Storz

Pakiet 12 - Zestaw laparoskopowego firmy Olympus

Pakiet 13 - Tomograf komputerowy firmy Siemens wraz z wstrzykiwaczem kontrastu Bracco

Pakiet 14-SERWISOWANIE sterylizatora gazowego SteriVac 5 XL (rok produkcji 2000)  wraz z abatorem

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – co najmniej 1 zamówienie w zakresie do, którego Wykonawca przystępuje.

Przedłożyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców usług. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli Wykonawca wykonywał/wykonuje usługę w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. może w w/w wykazie to uwzględnić i wskazać dokumenty, które posiada Zamawiający, potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (np. referencje, paszporty, karty pracy, raporty serwisowe)

Załącznik nr 6

ZP-2200-15/19 USŁUGI SERWISOWANIA I PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ -  Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

to jest, co najmniej jeden pracownik serwisowy, posiadający minimum 2 letnie doświadczenie, posiadający certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów.

| Imię i nazwisko | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, . | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami (forma zatrudnienia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

W kolumnie nr 2 należy podać w zakresie kwalifikacji zawodowych – informację czy pracownik serwisowy odbył szkolenie uprawniające do przeglądów technicznych lub i serwisowania, aparatu (wskazanego odpowiednio do pakietu, do którego przystępuje Wykonawca – proszę podać nazwę aparatu/sprzętu zgodnie z opisem w Rozdz. IV pkt 2 SIWZ) i posiada odpowiedni certyfikat.

W kolumnie nr 3 należy podać zakres wykonywanych czynności przez wskazaną osobę obejmujących w szczególności przeglądy techniczne lub i serwisowanie aparatów (odpowiednio do pakietu, do którego przystępuje Wykonawca).

W przypadku, gdy Wykonawca  polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (osobami), w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby realizacji zamówienia

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 1

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - aparat do badań urodynamicznych Sensic Clinic G3 firmy Mediwatch |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Sensic Clinic G3 | 16068 | 2010 | Mediwatch | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania

firmy na zewnątrz)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 2

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparat RTG Mobilett XP Eco firmy Simens |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Mobilett XP Eco | 11393 | 2010 | Siemens | Oddział Noworodków i Wcześniaków ul. Zegadłowicza 3 | 20.08.2019 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 3

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparat RTG Luminos Fusion firmy Simens |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Luminos Fusion | 22057 | 2016 | Siemens | Pracownia RTG II ul. Zegadłowicza 3 | 17.05.2019 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Przegląd techniczny obejmuje następujące czynności:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja software"u systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Kontrola jakości obrazu

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 4

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparatu RTG Multix Pro firmy Siemens |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Mulix Pro | 9682 | 2009 | Siemens | Pracownia RTG I ul. Szpitalna 1 | 02.05.2019 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.5

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 5

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - mammografu Mammomat 1000 firmy Siemens |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Mammomat 1000 | 12169 | 2009 | Siemens | Pracownia Mammografii ul. Zegadłowicza 3 | 24.05.2019 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.6

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  6

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparat Infant Flow firmy Care Fusion |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | SiPAP | BDN 02323 | 2013 | Care Fusion | Oddział Noworodków i Wcześniaków | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |
| 2 | Czujnik stężenia tlenu do wymiany podczas każdego przeglądu | 1 szt. | ----------- |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Podczas przeglądu technicznego zostanie wymieniony czujnik stężenia tlenu.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.7

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 7

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - laser holmowy Sphinx 60 LISA LASER |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Lisa Sphinx 60 | 434 | 2010 | LISA LASER | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |
| 2 | Części do wymiany podczas przeglądu: |
|  | Pochłaniacz wilgoci rezonatora | 1 szt. |  |  |  |
|  | Filtr małocząsteczkowy | 1 szt. |  |  |  |
|  | Filtr 20μm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Okno ochronne złącza światłowodu | 1 szt. |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego, wymiana pochłaniacza wilgoci do rezonatora podczas każdego przeglądu  a pozostałe wymienione części w zależności od stopnia zużycia.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.8

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 8

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – zestawu: shaver laryngologiczny i nawigacja elektromagnetyczna firmy Medtronic |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Shaver z konsolą IPC M4 | 76737 | 2013 | Medtronic | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 23.04.2019 |  |  |  |
| 2 | Nawigacja elektromagnetyczna Fusion wraz monitorem | Nawigacja – N04158168 monitor – 13-227579 | 2013 | Medtronic | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd zestawu z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.9

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  9

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparat USG Aplio firmy Toshiba |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | TUS A400 – APLIO 400 | TDA1352041 | 2013 | Toshiba | Pracownia USG II ul. Zegadłowicza 3 | 31.08.2019 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  10

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparatów USG firmy GE Medical |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | E6 | D64723 | 2016 | GE Medical | Oddział Ginekologiczno- ul. Zegadłowicza 3 | 18.04.2019 |  |  |  |
| 2 | S6 | 314621SU4 | 2016 | GE Medical | Oddział Ginekologiczno- ul. Zegadłowicza 3 | 09.05.2019 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Przegląd obejmuje następujące czynności:

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego aparatów i głowic

- Sprawdzenie poprawności pracy aparatów i głowic

- Czyszczenie i konserwacja podzespołów

- Sprawdzenie przewodów pod kątem uszkodzeń mechanicznych, pęknięć izolacji, prawidłowego prowadzenie i zamocowania

- Sprawdzenie kompletności i stanu obudów, sposobu ich zamocowania do ram aparatów

- Sprawdzenie poprawności zamocowania wszystkich płyt elektronicznych w odpowiednich gniazdach

- Sprawdzenie, czyszczenie  i kontrola poprawności działania panelu operatora

- Sprawdzenie stanu technicznego głowic, przewodów sygnałowych i wtyków

- Czyszczenie filtrów powietrza, panelu operatora, płyt elektronicznych, konserwacja styków złącz

- Kontrola poprawności obrazowania aparatów i głowic w poszczególnych trybach pracy

- Kontrola jakości wydruku z printerów

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 11

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - zestawu artroskopowego FULL HD wraz z shaverem firmy Storz |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw artroskopowy wraz z shaverem j/n | j/n | 2013 | Karl Storz | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |

Przegląd zestawu z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Skład zestawu artroskopowego: GŁOWICA KAMERY NT861810--H, STEROWNIK KAMERY NV712231-P, MONITOR 27"51311114ZW012,  ŹRÓDŁO ŚWIATŁA NV4438, ŚWIATŁOWODY NV04 2 SZT., ARCHIWIZACJA AIDA CONTROL NEO SN: KSC14622, MONITOR 19'' XW2226, shaver artoskopowy UNIDRIVE SIII SN: YW2499

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 12

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - zestawu laparoskopowego VISERA ELITE firmy Olympus |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw laparoskopowy VISERA ELITE | j/n | 2016 | Olympus | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 17.05.2019 |  |  |  |

Przegląd zestawu z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Skład zestawu:

LAPAROSKOP Z HISTEROSKOPEM I NARZĘDZIAMI:STEROWNIK OBRAZU OTV-S190 7704257, ŹRÓDŁO ŚWIATŁA CLV-S190 7610917, MONITOR OEV262H26" 7540544, INSUFLATOR UHI-4 7637749, POMPA ROLKOWA1603CE0617, WORKSTATION WM-NP2 21605322, CAMERA HD 7645414, POMPA HYSTEROSKOPII 1508CE0874,  MORCELATOR POWERDRIVE 7688PDMO

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY  - od podpisania umowy do 30.04.2020

PAKIET nr 13

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych – Tomograf komputerowy Somaton Definition AS+ |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowych przeglądów | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Somaton Definition AS+ | 95257 | 2014 | Siemens | Pracownia TK II ul. Zegadłowicza 3 | 08.07.2019 |  |  |  |
|  | Somaton Definition AS+ | 95257 | 2014 | Siemens |  | 08.01.2020 |  |  |  |
| 2 | Wstrzykiwacz kontrastu CT EXPRES 4D | R0013100-1114 | 2014 | Bracco |  | 27.04.2020 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Podczas przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązany jest do:

- sprawdzenia bezpieczeństwa elektrycznego

- kontroli występowania usterek zewnętrznych

- inspekcji zużycia części

- oczyszczania dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- smarowania ruchomych części mechanicznych

- konserwacji sofware'u systemowego i aplikacyjnego

- porządkowania przestrzeni dyskowej i bazy danych

- sprawdzenia funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- dokumentacji przeglądów

- Kontroli jakości: sprawdzenie jakości obrazu i sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury, ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Przeprowadzenia środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- dokonania, podczas przeglądów, wymiany wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą zgodnie z zaleceniami Producenta aparatury medycznej

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania przeglądu technicznego wstrzykiwacza kontrastu zintegrowanego z tomografem komputerowym, tj. CT EXPRES 4D o nr fabr. R0013100-1114 (2014 rok prod.).

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

ZP-2200-15/19

Załącznik nr 3.14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY– umowa od 24.08.2019 do 31.08.2020 lub wykorzystania kwoty umowy)

PAKIET nr  14

| SERWISOWANIE sterylizatora gazowego SteriVac 5 XL (rok produkcji 2000) wraz z abatorem |  |
| --- | --- |
| Lp | Opis usługi/części | Jedn. | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk zużywanych podczas jednego przeglądu | Ilość sztuk zużywanych rocznie | Roczny koszt części, usług i dojazdów w ramach dwóch przeglądów (netto) | Stawka VAT w % | Roczny koszt części, usług i dojazdów w ramach dwóch przeglądów (brutto) |
| 1 | Zestaw naprawczy sterylizatora – raz w roku do wymiany | Szt. |  | 1 | 1 x |  |  |  |
|  | Sterylizator – raz na 6 miesięcy |  |
| 2 | Przebijak do sterylizatora | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 3 | Zestaw naprawczy | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 4 | Uszczelka do sterylizatora - pakiet | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 5 | Filtr bakteryjny | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
|  | Abator – raz na 6 miesięcy |  |  |  |
| 6 | Filtr wstępny | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 7 | Koszt przeglądu sterylizatora | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 8 | Koszt przeglądu abatora | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 9 | Dojazd (dwie strony) | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
|  | Opcje dodatkowe |  |  |
| 10 | *Koszt naprawy z awarii, koszt usługi i części zamiennych, innych niż wymieniane podczas przeglądu, np.: filtry i uszczelki inne niż wymieniane standardowo przy przeglądzie, czujniki np. wilgotności, cylinder, zawory, regulatory ciśnienia, itp. | xxx | xxxxx | xxx | xxx | 10 000,00 |  | 12 300,00 |
| 11 | roboczogodzina | Godz. |  | 20 | xxxxx |  |  |  |
| 12 | Dojazdy (dwie strony) | Szt. |  | 8 | xxxxx |  |  |  |
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ poz. 1÷11 |  | xxxxx |  |

Obsługa serwisowa obejmuje przeglądy techniczne (2/rok) wraz z dojazdem do siedziby Zamawiającego oraz opcje dodatkowe, tj. naprawy i  ekspertyzy techniczne (roboczogodziny i dodatkowe dojazdy). Termin wykonania przeglądów do ustalenia po podpisaniu umowy (dwa przeglądy) – przy czym pierwszy do wykonania w okresie grudzień 2019 , a drugi czerwiec 2020r.

*Koszt naprawy z awarii – w przypadku wystąpienia awarii urządzenia Zamawiający może skorzystać z wykorzystania kosztów okrelsonych w pozycji 10 formularza asortymentowo-cenowego do naprawy w zakresie wskazanym ekspertyzą techniczną Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby dodatkowe opcje realizowane były do 48 godz. od momentu zgłoszenia (telefonicznie, potwierdzonego zleceniem wysłanym poprzez fax/email) w dni robocze. W przypadku gdy, czas dostawy części zamiennych będzie dłuższy niż do 48 godz. Wykonawca niezwłocznie, pisemnnie poinformuje Zamawiającego o planowym terminie dostawy części i naprawy urządzenia. Termin zakończenia naprawy wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.

Proszę podać dane serwisu do kontaktu: osoba/ tel./fax/email

…………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

# Footnotes

1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).