|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych

na roboty remontowo - budowlane pn:

„Remont łazienek w salach chorych na Oddziale Neurologii - II piętro segment A w obiekcie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego  sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3.”

Znak sprawy: ZP-2200-4/20

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45332000- 3 –  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

45331210-1  - Instalowanie wentylacji

45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45316000-5 - instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2, 2.1 – Formularze oświadczeń

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót,

Załącznik nr 5 – Wykaz osób,

Przedmiary robót,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził Zarząd

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z ….. ponumerowanych stron + Przedmiary robót + Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

# Nazwa i adres Zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054, NIP: 644-35-04-464,

Tel. (032) 41 30 125, 130, Fax (032) 41 30 127,

www.szpital.sosnowiec.pl   zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis (określenie) przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji  zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane pn.:

Remont łazienek w salach chorych na Oddziale Neurologii - II piętro segment A w obiekcie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego  sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje min.:

- wymianę urządzeń sanitarnych,

- wymiana rur ciepłej i zimnej wody wraz z podejściami dopływowymi i armaturą,

- wymiana rur kanalizacyjnych wraz podejściami odpływowymi,

- instalowanie wentylacji mechanicznej,

- roboty malarskie i tynkowe,

- instalowanie drzwi,

- roboty posadzkowe,

- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

- instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

Roboty, których dotyczy niniejsza SIWZ obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

3. Przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawarte są w załączniku do SIWZ.

4. Jeżeli dokumenty określone w pkt. 3 i przedmiary robót wskazują (lub mogące wskazywać) w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wykazu urządzeń lub na wezwanie Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej, stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Dokumenty te będą stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

5. 	Realizacja przedmiotu umowy musi być prowadzona w porozumieniu z Wykonawcą robót związanych z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Neurologii.

6. Zamawiający na wniosek Wykonawców ustali termin zebrania Wykonawców celem przeprowadzenia wizji lokalnej (nie później niż na 7 dni przed datą składania/otwarcia ofert). Termin wizji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w informacjach dotyczących przedmiotowego postępowania.

# Termin  i miejsce realizacji zamówienia

1. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie:

zgodnie z ofertą Wykonawcy: nie dłużej niż do 31.03.2020 r. od daty podpisania umowy.

2. Miejsce realizacji: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. – lokalizacja ul. Zegadłowicza 3, Sosnowiec.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

1.1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

b) zdolności technicznej lub zawodowej:

warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

b) 1. zrealizował minimum 3 roboty budowlane, polegające na przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda. Brak jest możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

b) 2. dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobą lub osobami posiadającą/ymi co najmniej 2-letnie (w zakresie robót:: konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (Kierownik budowy), doświadczenie, zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (Kierownik budowy),

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.),

lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

b) 3. zatrudnia/ zatrudniał średniorocznie w okresie ostatnich 3 lat  min. 10 pracowników na podstawie umowy o pracę,

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej -  Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek, o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak jest możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

3.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

IV.A Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaganych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia..

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

1.1 oświadczenie według załącznika nr 2 i 2.1 do SIWZ,

1.2 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Szpitala informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 2.2 do SIWZ

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

3.1 - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2.1 do SIWZ.

3.2 - należy wykazać, że Wykonawca wykonał  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,  miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie polegające na budowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda. Brak jest możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z wzorem w/g załącznika nr 4 do SIWZ.

3.3 - należy wykazać, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia o specjalności:

- konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (Kierownik budowy) - z doświadczeniem min. 2 lat na stanowisku,

Wykonawca winien przedłożyć wykaz osób zgodnie z wzorem w/g załącznika nr 5 do  SIWZ.

3.4.  należy wykazać, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w okresie ostatnich 3 lat zatrudniał średniorocznie min. 10 pracowników na podstawie umowy o pracę - Oświadczenie wg Załącznika nr 2.1 do SIWZ.

4. Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

5. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zasobach innych podmiotów (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

6. Wykonawca w sytuacji określonej w pkt 5 zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. V pkt. 1 SIWZ.

6.1 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

7. W zakresie warunków, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane – występują jako podwykonawcy.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 7, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

8.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

8.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

9. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.1 Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci, muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.

9.2 Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz asortymentowo-cenowy, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

9.3 Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania.

10. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

11. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

- formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2.1, 2.2 do SIWZ.

- formularz – wykaz wykonanych robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

- formularz – wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

- kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 11 pkt a, b, c, d sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu.

12. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w pkt. 3.2 i 3.3, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila (lub w przypadku braku e-maila – faxu) z zastrzeżeniem postanowień ust. 1a. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną (lub faxem), każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

1a. Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście, Wykonawcy są zobowiązani składać:

a) ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (wraz z oświadczeniami);

b) dokumenty dla wykazania braku podstaw do wykluczenia (również w drodze uzupełnienia);

c) dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego (również w drodze uzupełnienia);

d) pełnomocnictwo.

Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę dokumentu (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną) w zakresie uzupełnień/ wyjaśnień przesyłanych na wezwanie Zamawiającego tj. dokumentów określonych w ppkt. b), c) i d).

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2a. Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SIWZ drogą elektroniczną w formacie WORD na niżej podany adres poczty elektronicznej.

2b. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,  e– mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

tel: (32) 41 30 125, 127,  fax. 41 30  127

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na całość przedmiotu zamówienia.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 419 z poźn. zm.)”, Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 419 z poźn. zm.)”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: Remont łazienek w salach chorych na Oddziale Neurologii - II piętro segment A w obiekcie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu ZP-2200-4/20 Nie otwierać przed 31.01.2020r. . godz. 1030”

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o.,

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia: 31.01.2020r. do

godz. 1000

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 31.01.2020r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (budynek przy bramie głównej), 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ).

2.  Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej, jako załącznik do oferty według następujących założeń:

a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót, wyszczególnionych w załącznikach do SIWZ.,

b) ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w przedmiarach robót muszą zawierać wszystkie koszty związane z ich realizacją, jak również zawierać koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, oraz inne wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

c) wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową pozycji, liczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

d)  ostateczna cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

e) dopuszcza się zmiany określonych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający z określonych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych

f) 	Wykonawca jest zobowiązany do określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w przedmiarach robót.

3. 	Brak pozycji w kosztorysie ofertowym, występującej w przedmiarze robót, której nie da się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, spowoduje odrzucenie oferty.

4. 	Ostateczną cenę brutto oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych + należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

5.  Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również następujące koszty: koszty związane ze spełnieniem wymagań BHP i p.poż, koszty zawarcia ubezpieczenia, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania, zabezpieczenia terenu robót, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

6. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie, po zastosowaniu ewentualnych upustów nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie obowiązki Wykonawcy, w tym prace, czynności, opracowania i uzgodnienia niezbędne dla kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlega negocjacjom i jest ostateczne w okresie trwania umowy.

7.	Podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Cena  – 80%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty w kryterium cena :

Cmin – cena najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

PC = ( Cmin / Cn ) x 100 x 80%

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium cena - 80

2. Gwarancja – 10%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty w kryterium gwarancja :

PG= Gb / Gmax x 100 x 10%

gdzie:

Gb – okres gwarancji oferty badanej

Gmax – najdłuższy okres gwarancji

100 – stały współczynnik

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium gwarancja - 10

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.

3. Cas realizacji – 10%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty w ww kryterium:

Rmin – czas realizacji najkrótszy spośród badanych ofert, Rn – terminu/czasu  (liczony w dniach kalendarzowych do 31.03.2020r. – do 31.03.2020r. „0” pkt)  badanej oferty

100 – stały współczynnik

PR = ( Rmin / Rn ) x 100 x 10%

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium Termin realizacji (maksymalnie 31.03.2020r. od zawarcia umowy) - 10

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów za kryterium cena + gwarancja + czas realizacji (PC + PG+ PR). Punkty będą obliczane do dwóch miejsc po przecinku.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy- w kwocie10% ceny oferty brutto.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wskazuje części kluczowych zamówienia i nie wymaga osobistego ich wykonania.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5.1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio oświadczenie według pkt. 7 załącznika nr 1 – Formularz oferty. Jeżeli Wykonawca zostawi punkt 7 w formularzu niewypełniony, zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

5.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

5.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

7. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców.

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

2. Zamawiający informuję, że:

    - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, tel 32/41 30 111;

    - inspektor ochrony danych osobowych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, kontakt: adres e-mail jodo@szpital.sosnowiec.pl ,

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2200-4/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

    - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

    - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

    - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

    - posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

    - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1

ZP-2200-4/20

……………………………………

(pieczęć firmowa  Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: ........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?Tak/Nie

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę remontowo- budowlaną na: Remont łazienek w salach chorych na Oddziale Neurologii - II piętro segment A w obiekcie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego  sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ w łącznej  kwocie:

| Wartość zamówienia netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość zamówienia brutto (zł) |
| --- | --- | --- |

2.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz płatności – zgodnie z postanowieniami SIWZ.

3. Czas/termin wykonania zamówienia

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

do .......................... ( nie dłużej niż do 31.03.2020r.od zawarcia umowy)

4.  Okres gwarancji  i rękojmi

Udzielamy .......................................... miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania bezusterkowego

( należy podać minimum  36 m-cy, maksimum 60 m-cy)

protokołu odbioru robót.

Udzielamy 60 miesięcznej rękojmi, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

5. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty*:

a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie i wartości:

...............................................................................................................................

(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

- zapoznałem się z SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, że uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty,

- projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

- Podwykonawstwo:

Oświadczam(-y), że zamówienie zrealizujemy*:

1) bez udziału podwykonawcy/podwykonawców

2) z udziałem podwykonawcy/podwykonawców:

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: Podwykonawca (nazwa/adres): Zakres: ............................ |

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

ZP-2200-4/20  R.B. pn. „Remont łazienek w salach chorych na Oddziale Neurologii - II piętro segment A w obiekcie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego  sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu”

Wykonawca:   (dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla każdej osoby)

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma lub imię i nazwisko

Adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

Załącznik nr 2.1

ZP-2200-4/20  R.B. pn. „Remont łazienek w salach chorych na Oddziale Neurologii - II piętro segment A w obiekcie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego  sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu”

……………………………………

(pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych przez Zamawiającego

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego w  Rozdz. IV SIWZ w punkcie 3.2 i 3.3

oraz w punkcie 3.4 – tj.:

w okresie ostatnich 3 lat średniorocznie zatrudnienie wynosiło min. 10 pracowników na podstawie umowy o pracę.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

Załącznik nr 2.2  - UWAGA!  Załącznik przedłożyć  w terminie do 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cen ofert.

(dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla każdej osoby)

Załącznik powinien być złożony w formie pisemnej

ZP-2200-4/20  R.B. pn. „Remont łazienek w salach chorych na Oddziale Neurologii - II piętro segment A w obiekcie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego  sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu”

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja, niżej podpisany ..........................................................................................

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że*:

- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**:

| Nazwa Wykonawcy (który złożył ofertę w postępowaniu) | Siedziba |
| --- | --- |

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści:

Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

[w przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji wykonawcy, tj. włączenia do grupy kapitałowej, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania powyższego oświadczenia]

Data:	   ..............................

.......................................……………………

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr  3

ZP-2200-4/2020			UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowaną rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320, NIP: 644 35 04 464, Regon 240837054, będącą płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 86 027 000,00 zł

reprezentowaną przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-4/20 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Remont łazienek w salach chorych na Oddziale Neurologii - II piętro segment A w obiekcie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego  sp. z o.o. przy ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu”

2. Przedmiot zamówienia obejmuje min.:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje min.:

- wymianę urządzeń sanitarnych,

- wymiana rur ciepłej i zimnej wody wraz z podejściami dopływowymi i armaturą,

- wymiana rur kanalizacyjnych wraz podejściami odpływowymi,

- instalowanie wentylacji mechanicznej,

- roboty malarskie i tynkowe,

- instalowanie drzwi,

- roboty posadzkowe,

- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

- instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

3. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót i kosztorys ofertowy Wykonawcy. Przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  zawarte są w załączniku do SIWZ.

4. Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

5. Przedmiot umowy będzie realizowany w całości z zastosowaniem materiałów Wykonawcy, odpowiadających co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą  Prawo Budowlane.

6. Materiały, o których mowa w ust. 5, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290.ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.).

7. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu, przed wbudowaniem, nie później niż w chwili dostawy, dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały lub urządzenia do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający zaakceptuje materiały w terminie do 7 dni od daty dostarczenia dokumentacji lub zgłosi w tym czasie zastrzeżenia.

8. Zamawiający nie zezwoli na użycie materiałów i urządzeń w przypadku niedostarczenia kompletnej dokumentacji dopuszczającej wyrób do zastosowania i obciąży Wykonawcę kosztami naprawy, wymiany i innych poniesionych z tego tytułu kosztów (np. badania jakościowe), jeśli wyrób okaże się niezgodny z wymaganiami. Wszelkie opóźnienia lub zwiększenie kosztów obciążają Wykonawcę .

9. Niezależnie od obowiązków związanych z dostarczeniem dokumentacji niezbędnej do dokonania Odbioru Końcowego Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumentację techniczną, ulotki, i wszelkie inne wiarygodne dokumenty potwierdzające zgodność użytych materiałów i urządzeń z parametrami określonymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy. Zamawiający nie zezwoli na użycie materiałów i urządzeń, które nie będą spełniać parametrów określonych w SIWZ. Koszty i opóźnienia wynikające z użycia takich materiałów i urządzeń obciążają w całości Wykonawcę.

10. Wykonawca oświadcza, że:

1. posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki z należytą starannością, aktualną wiedzą i techniką, do której zobowiązany jest jako specjalista.

2. na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po zapoznaniu się z terenem i  warunkami, na którym będą prowadzone prace, znane mu są: ogólne oraz szczegółowe warunki związane z terenem robót i jego sąsiedztwem, uwarunkowania realizacji robót i bezpieczeństwa pracy, ryzyka i zakres odpowiedzialności związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy,

3. dokładnie zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które w pełni uwzględnił w oszacowaniu wartości oferty,

4. z należytą starannością rozważył wszelkie warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności konieczne do należytego wykonania umowy.

11.	Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w niniejszej umowie.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

1. Przedmiot umowy będzie wykonany  w terminie:

– do ……..  dni od daty podpisania umowy, zgodnie z ofertą.

2.	Za termin zakończenia realizacji robót objętych etapem ustala się datę podpisania bezusterkowego protokołu jego odbioru.

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z m.in. aprobatami technicznymi, atestami, deklaracjami zgodności, protokołami badań instalacji.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za realizacje przedmiotu umowy w ogólnej kwocie:

netto: ……………... zł, + należny podatek VAT : ……………..zł, tj. brutto: ………………...zł,

słownie brutto: ………………………………………………………………... 00/100.

Ustalenie ostatecznej wysokości wynagrodzenia nastąpi poprzez zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego/inspektora nadzoru, obmiar robót  i kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o faktycznie wykonane zakresy robót i ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym.

- Ceny jednostkowe robót nie ulegną zmianie w trakcie realizacji umowy.

- W cenach jednostkowych robót Wykonawca uwzględnił koszty nie objęte przedmiarem robót, a konieczne do realizacji przedmiotu Zamówienia, tj.: koszty związane ze spełnieniem wymagań BHP i p.poż, koszty zawarcia ubezpieczenia, gwarancji, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, oraz wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania.

- W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych nie ujętych w przedmiarze robót i cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego, ustalenie wysokości wynagrodzenia będzie następowało poprzez:

1. sporządzenie przez Wykonawcę kosztorysu z potwierdzonym zakresem rzeczowym przez przedstawiciela Zamawiającego. Podstawy wyceny ( w przypadku braku odpowiednich pozycji i cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym) określone w KNR, KNNR, KSNR lub kalkulacjach indywidualnych uzgodnionych z Zamawiającym.

2. kosztorysy na roboty zamienne będą sporządzane w oparciu o składniki kalkulacyjne, ceny materiałów i sprzętu,  przedłożone w kosztorysie ofertowym.

3. w przypadku braku cen materiałów i sprzętu w kosztorysie ofertowym, będą one rozliczane  w oparciu o publikacje „Sekocenbud” z okresu ich wbudowania.

5.  Strony przewidują także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w SIWZ w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1. Roboty takie nazywane są „robotami zaniechanymi”. Roboty te nie będą wykazane w obmiarach robót i kosztorysie powykonawczym.

6.	Kosztorysy sporządzone w oparciu o w/w założenia podlegają negocjacji i wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

7.  Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

§ 4

ROZLICZENIE

1. Przedmiot umowy będzie rozliczony na podstawie faktury końcowej wystawionej po zrealizowaniu i odebraniu robót określonych w  § 1.  Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych.

2. Faktura końcowa stanowiąca podstawę rozliczenia robót będzie wystawiona po odbiorze robót przez Zamawiającego bezusterkowym protokołem odbioru.

3. Należność wynikającą z faktury końcowej Zamawiający ureguluje w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót, na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku.......................................................................................................................................

Numer konta bankowego................................................................................................................... Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

Podany Rachunek bankowy  znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT –Biała Lista.

5.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należność za media za całość budowy ryczałtowo  w wysokości :

400,00 zł netto + należny podatek VAT w tym:

- energia elektryczna 200,00 zł netto,

- woda  100,00 zł netto,

- odprowadzenie ścieków 100,00 zł netto.

6. Wykonawca ureguluje należność za media określone w ust. 5 na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury, w terminie do 14 dni od daty faktury.

§ 41

1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca załączy do wystawionej przez siebie faktury:

1.1. zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur opiewających na kwoty zobowiązań Wykonawcy z tytułu zrealizowania umów na podwykonawstwo, o których mowa w § 7,

1.2. dowodów zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z wykonania przez nich postanowień umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 7;

dowodem zapłaty jest:

a) dokument wystawiony przez bank podwykonawcy, z którego wynika uznanie rachunku bankowego podwykonawcy należnej mu kwoty lub inny dowód zapłaty, bądź

oświadczenie podwykonawcy, że Wykonawca uregulował wobec niego wszelkie zobowiązania z tytułu wykonania umowy na podwykonawstwo, o której mowa w § 7.

2. Brak realizacji przez Wykonawcę postanowień ust. 1 będzie skutkował:

- wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających z uchybienia terminu płatności. Ponadto w przypadku takim Wykonawca wyraża zgodę, aby jego należność, w wysokości odpowiadającej zadłużeniu Wykonawcy wobec podwykonawców, wynikająca z faktury, o której mowa w § 4 ust. 1 Zamawiający przekazał bezpośrednio na rachunki podwykonawców, co skutkuje zwolnieniem się Zamawiającego z zobowiązań wobec Wykonawcy w części odpowiadającej wysokości świadczenia na rzecz podwykonawców lub, wg wyboru Zamawiającego, wystawieniem przez Wykonawcę wekslu in blanco na odpowiednią kwotę

-

3. Postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, ustalającego zakres robót oraz poszczególne etapy realizacji. Zamawiający ma prawo wniesienia wiążących uwag w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania Harmonogramu. Wykonawca dokona uzupełnień i poprawek zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

Ustalenie Harmonogramu stanowi warunek rozpoczęcia robót.

2. Realizacja robót odbędzie się zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i norm.

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP. Wykonawca będzie na bieżąco zabezpieczał wszelkie miejsca związane z przedmiotem umowy. Zakres zabezpieczeń obejmuje wszystkie miejsca, w których mogą się znajdować lub przechodzić pracownicy Wykonawcy jak i osoby trzecie.

4.	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przy pracach budowlanych.

5.	W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innego zdarzenia, powodującego konieczność wykonywania prac awaryjnych mających na celu zabezpieczenie przed zdarzeniami lub ich skutkami  powodujących lub mogących spowodować bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających w obszarze realizowanej inwestycji obiekcie lub zagrożenie dla obiektu lub osób pozostających w jego pobliżu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wykonania robót zabezpieczających

6.	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiarów.

7.	Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:

………………………………………………………………..

8.	W trakcie realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, o  której mowa w ust. 7, pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji i minimum 5 letniego doświadczenia  na stanowisku kierowniczym (Kierownik robót – wg właściwości).

9.	Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracowników do robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza z zakresu przepisów o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu społecznym.

10.	Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów i urządzeń nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwanie wszelkich odpadów oraz śmieci z terenu robót, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności odpadów budowlanych.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt zaplecza socjalno–technicznego na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, na terenie wskazanym przez Zamawiającego.

12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu robót i zaplecza w należytym porządku w trakcie realizacji robót oraz uporządkowanie go po zakończeniu prac w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zakończenia prac.

13. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania odpowiednich dokumentów do dokonywania odbiorów robót przez Zamawiającego.

14.		Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę osób, które będą przebywać na terenie realizacji robót w trakcie wykonywania umowy oraz zobowiązuje się do jej bieżącej aktualizacji. Każdy z pracowników musi posiadać przy sobie dokument tożsamości, odzież identyfikującą firmową lub inny sposób możliwość identyfikowalności.

15.	Wykonawcę obowiązują inne obowiązki szczegółowo określone w STWiOR.

§ 51

WARUNKI REALIZACYJNE

- Ze względu na lokalizację Inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności w trakcie wykonywania robót, w tym do zapobieżenia uszkodzeniu lub utracie mienia już istniejącego oraz zapewni bezpieczeństwo pacjentom i personelowi Zamawiającego, za co ponosi wyłączną odpowiedzialność.

- Roboty budowlane mogące stanowić uciążliwość dla pacjentów i personelu Szpitala (w szczególności hałas, drgania i zapylenie) muszą być prowadzone w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na otoczenie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zastosuje dodatkowe środki ochronne bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Roboty budowlane mogą być wykonywane w godzinach od 6:00 do 20:00 przez 7 (siedem) dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ciągłego wykonywania robót, które z przyczyn technologicznych nie mogą być przerwane. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze pracy w soboty i w niedzielę nie później niż na dwa dni przed sobotą lub niedzielą, w które planowane są roboty.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości realizacji usług medycznych Wykonawca zobowiązany będzie do wstrzymania całości lub części robót na uzgodnionym obszarze.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu o zaistnieniu wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na prowadzenie robót nie później niż w terminie 7 dni od daty dowiedzenia się o ich wystąpieniu pod rygorem utraty możliwości powoływania się na nie w przyszłości. Zgłoszenie zawierać będzie opis wystąpienia okoliczności i ich możliwego wpływu na roboty oraz działań Wykonawcy podjętych w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania.

- Realizacja przedmiotu umowy musi być prowadzona w porozumieniu z Wykonawcą robót związanych z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Neurologii.

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający jest zobowiązany do:

1. Przekazania terenu robót w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Wyznaczenia i przekazanie terenu pod zaplecze Wykonawcy.

3. Zapewnienia poboru wody i energii elektrycznej (230 V i 380 V) poprzez wskazanie punktu przyłączenia energii, wody i ścieków.

4. Zamawiający ma prawo do powołania nadzoru inwestorskiego (Inspektorzy nadzoru):

5. Zamawiający ma prawo do wstrzymania całości lub części robót budowlanych, jeżeli w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą one wykonywane wadliwie, z naruszeniem warunków umowy.

6 Niezależnie od pozostałych postanowień umownych Zamawiający ma w szczególności prawo do:

- wstępu na teren Placu Budowy,

- kontroli realizacji prac przez Wykonawcę, w tym w zakresie dochowania wymogów wynikających z przepisów bhp i ppoż.

§ 7

ZATRUDNIENIE PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca niezależnie od postanowień umowy łączących go z podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców jak za działanie lub zaniechanie własne. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

2.	Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów. Wykonawca przedkłada umowę z podwykonawcą w terminie 3 dni od jej zawarcia (nie później jednak niż 6 dni od umownego terminu zakończenia realizacji zamówienia). Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 3 dni kalendarzowe. Poza tym w treściach umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi wykonawca zobligowany będzie do  przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

§ 8

ODBIORY

      - Ustala się następujące rodzaje odbiorów  robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór końcowy, po zakończeniu realizacji robót

3) odbiór po okresie gwarancji lub rękojmi.

      - Zakończenie wykonania robót i gotowość do poszczególnych odbiorów Wykonawca zgłasza na piśnie Zamawiającemu.

      - Zamawiający przystąpi do wykonania odbiorów niezwłocznie, nie później jednak niż w niżej wymienionych terminach:

1)	dla robót zanikających i podlegających zakryciu - do 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia gotowości odbiorowej przez Wykonawcę,

2) dla odbioru końcowego i po okresie rękojmi lub gwarancji – do 4 dni, licząc od dnia zgłoszenia gotowości odbiorowej przez Wykonawcę.

4. Odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.

- Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawia wypełnioną książkę obmiarów w celu potwierdzenia przez inspektora nadzoru ilości wykonanych robót.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przewidzianego umową zakresu robót, na podstawie protokołu spisywanego przez przedstawicieli Zamawiającego. Protokół zawierał będzie decyzję Zamawiającego, co do przyjęcia, przyjęcia warunkowego lub odmowy przyjęcia robót oraz podpisy uczestniczących w odbiorze.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania, zastosowania niezgodnego z umową materiałów, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i ustalić nowy termin przystąpienia do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,

c) nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie - Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania lub może odstąpić od umowy.

- Odbiór po okresie gwarancji lub rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne.

- Do odbioru po okresie gwarancji lub rękojmi  Zamawiający przystępuje nie wcześniej, niż na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji lub rękojmi, informując o tym z wyprzedzeniem 5 dni kalendarzowych Wykonawcę. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Ustalenia z przeprowadzonych czynności odbioru ostatecznego zapisuje się w formie protokołu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w czasie czynności przeglądu, okres gwarancji i rękojmi nie może zakończyć się przed protokolarnym potwierdzeniem ich usunięcia.

§ 9

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej umowy przez Wykonawcę gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy.

2. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady fizyczne prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy, istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru końcowego robót oraz za wady powstałe po dacie tego odbioru, ale będące następstwem prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

3. Data podpisania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie dniem początku biegu terminu rękojmi i gwarancji dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów.

4. Wykonawca udziela gwarancji na okres ….. miesięcy zgodnie z ofertą Wykonawcy, licząc od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności  odbioru końcowego i przejęcia przedmiotu odbioru do użytkowania.

5. Wykonawca udziela rękojmi na okres 60 miesięcy, licząc od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności  odbioru końcowego i przejęcia przedmiotu odbioru do użytkowania.

6. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, najpóźniej w ciągu 7 dni, powiadomienia o ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi usterkach i wadach oraz powołanie komisji do określenia sposobu i terminu usunięcia wad i usterek.  Istnienie wady jak również jej usunięcie  zostanie stwierdzone  przez strony protokolarnie. Gwarancja i rękojmia zostaje przedłużona o okres pomiędzy powiadomieniem o wystąpieniu wad, a ich usunięciem.

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia ujawnionych wad i usterek w terminie:

a) 5 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego – w przypadku wady lub usterki mającej wpływ na eksploatację obiektu .  Przekroczenie terminu może skutkować nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości do 2000 zł za każdy dzień zwłoki; niezależnie od naliczonej kary, Zamawiającego może dochodzić roszczeń za szkody przenoszące wartość kary na zasadach ogólnych,

b) 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego – w przypadku wady lub usterki niemającej wpływu na eksploatację obiektu. Przekroczenie terminu może skutkować nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości do 1000 zł za każdy dzień zwłoki; niezależnie od naliczonej kary, Zamawiającego może dochodzić roszczeń za szkody przenoszące wartość kary na zasadach ogólnych.

W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich ujawnionych wad i usterek na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje żądania usunięcia wad w przewidzianym terminie, to Zamawiający może wówczas zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy innemu Wykonawcy. Koszty z tytułu tych czynności, Zamawiający ma prawo pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. W przypadku wad ukrytych, stwierdzonych przez Zamawiającego i uznanych przez Wykonawcę,  obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 10

KARY

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1%, kwoty wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1, należnego z tytułu realizacji umowy

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego lub zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie – w wysokości 15 000,00zł netto, za każde stwierdzone w tym zakresie uchybienie.

4) Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady wskazanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót w terminie przez niego określonym w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Dla każdego naruszenia kary liczone są odrębnie.

2. Kary umowne, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

5. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust. 4.

6. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych.

2. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 3 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego lub przerwał ich realizację tj w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 3 dni i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 2 dni roboczych od daty dodatkowego wezwania, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy.

2.2 Wykonawca nie sporządził prawidłowo Harmonogramu pomimo trzy krotnych uwag Zamawiającego.

3. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne.

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

2.  Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, a następnie opuszczenia terenu budowy.

4. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym z Zamawiającym i przejmie teren robót  pod swój dozór.

5. W każdym przypadku odstąpienia od umowy, niezależnie od kar umownych, strony zobowiązane są dokonać rozliczenia na następujących zasadach:

a) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego;

b) Na podstawie dokonanej i potwierdzonej inwentaryzacji strony sporządzają protokół obejmujący wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów z wyłącznym przeznaczeniem dla przedmiotowych robót (w szczególności wykonanych na zamówienie), stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury;

c) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 12

ZMIANY UMOWY

1. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą być dokonane na warunkach art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w umowie w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy wynikająca z potrzeby wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych na wniosek Zamawiającego, o czas proporcjonalny dla realizacji tych zamówień.

4. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku:

      - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót objętych umową np warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót,

      - wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub wystąpienia okoliczności wpływających na utrudnienia wykonania robót, a które są niezależne od Wykonawcy,

      - opóźnienia przekazania terenu robót z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.

4. Zmiany wymienione powyżej mogą być dokonane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku złożonego przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zawierający opis proponowanych zmian i wycenę kosztów. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym (robotach dodatkowych), na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem robót, których to dotyczy.

5. Zamawiający dopuszcza zmiany na stanowisku kierownika robót pod warunkiem, że osoba przewidziana do pełnienia w/w funkcji będzie posiadać kwalifikacje, co najmniej równe osobie wymienionej w umowie i ofercie Wykonawcy.

6. Ewentualne zmiany terminów określonych § 2 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ……………………………..zł.

słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden 12/100

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: …………………………………………………………

Nr …………………………………………………………….

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego.

§ 14

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

a)  przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

b) zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac

1. zleconych przez Szpital a w szczególności:

2. minimalizować ilość powstających odpadów,

zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

- Wykonawcy nie wolno :

a)  wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

b) składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

c) myć pojazdów na terenie szpitala,

d) spalać odpadów na terenie szpitala,

e) wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 15

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca jest zobowiązany:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zapisów SIWZ, oraz postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane ugodowo.

- Sprawy sporne, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej umowy będzie kierowana na adres siedziby każdej z niżej podpisanych Stron ze skutkiem doręczenia pod warunkiem, że była przesłana lub doręczona za dowodem doręczenia.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy SIWZ, postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych jak również inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

- Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik do umowy:

Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 4

ZP-2200-4/20

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT

(według opisu w części IV i V SIWZ)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość zamówienia brutto (PLN) | Termin realizacji ( podać miesiąc i rok ) | Nazwa i adres zamawiającego na rzecz, którego zostało wykonane zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

„3.2 - należy wykazać, że Wykonawca wykonał  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,  miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie polegające na budowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda. Brak jest możliwości tzw. sumowania doświadczenia.”

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZP-2200-4/20

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (KADRA KIEROWNICZA)

| Rodzaj specjalności | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić poszczególne funkcje | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, doświadczenie (lata pracy na stanowisku kierowniczym) | Nr uprawnień, zakres uprawnień | Podstawa do dysponowania osobami (czy osoba jest pracownikiem Wykonawcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| konstrukcyjno-budowlana |  | doświadczenie (lata pracy) na stanowisku kierowniczym |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U.z 2014 r.  poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).