|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 214 000 euro

(ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, SPRZĘTU DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WYKONYWANYCH ZA POMOCĄ METOD Z UŻYCIEM TECHNOLOGII AGLUTYNACJI MIKROKOLUMNOWEJ

Kod CPV: 33.69.65.00-0 – Odczynniki laboratoryjne

Znak sprawy: ZP-2200-17/20

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 i 2.1  - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 Formularz asortymentowo – cenowy,

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził Zarząd

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054; NIP: 644-35-04-464

Tel. (032) 41 30 127,125, Fax (032) 41 30 127

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora, oraz sprzętu do badań immunohematologicznych wykonywanych za pomocą metod z użyciem technologii aglutynacji mikrokolumnowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 3 do SIWZ.

3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia.

4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1267 z późn. zm), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie (w zakresie jakim dotyczy).

5. Warunki realizacji zamówienia określone zostały w załączniku 3 pod tabelą asortymentowo-cenową.

6. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia w formie papierowej kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia. W przypadku braku ich wymagania należy dosłać Oświadczenie.

# III. Termin realizacji zamówienia

### Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

2. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych 
w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 96 godzin (od poniedziałku do piątku) i do 48 godzin w trybie „CITO od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mail'em.

### 3. Miejsce dostawy: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

b) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp.

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

3.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

IV.A Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a)  oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ o nie podleganiu wykluczeniu

b) oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Szpitala informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

2. dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego:

2.1. oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ (oświadczenie, że oferowane produkty kwalifikowane jako wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1267) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, tj.:

- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami.

- certyfikat WE dla zaoferowanych odczynników

2.2. dla odczynników metodyki oznaczeń w języku polskim.

2.3  katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych   parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanego w dzierżawę sprzętu

2.4. oświadczenie, że oferowany do dzierżawy sprzęt posiada aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodne z polskim ustawodawstwem według załącznika nr 1 do SIWZ

2.5. Dokumenty wymienione w pkt. 2.1 – 2.4 są traktowane jako dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego (dotyczą wszystkich pozycji).

2.6. W niniejszym postępowaniu w zakresie wskazanym w tabelach w pkt. XII SIWZ, dokumenty (tj. dokumenty wskazane w pkt. 2.3) występują w charakterze dokumentu stanowiącego podstawę oceny i wymagane są celem dokonania na ich podstawie oceny złożonej oferty w ramach kryterium jakościowego. W związku z tym stanowią one treść oferty w ocenianym zakresie i nie będzie miał zastosowania w stosunku do nich art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

2.7. Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

3. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

3.1. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.

4. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 / 2.1. do SIWZ,

- formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

6. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 1, 2.1. sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 2.1, 3 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila (lub w przypadku braku e-maila – faxu) z zastrzeżeniem postanowień ust. 1a. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną (lub faxem), każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

1a. Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście, Wykonawcy są zobowiązani składać:

a) ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (wraz z oświadczeniami);

b) dokumenty dla wykazania braku podstaw do wykluczenia (również w drodze uzupełnienia);

c) dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego (również w drodze uzupełnienia);

d) pełnomocnictwo.

Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę dokumentu (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną) w zakresie uzupełnień/ wyjaśnień przesyłanych na wezwanie Zamawiającego tj. dokumentów określonych w ppkt. b), c) d).

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

tel: (32) 41 30 127, 125 fax. 41 30 127

# VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć z sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (jeżeli jest znana).

10. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r, poz. 419 z poźn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 419 z poźn. zm.)”.

11. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, SPRZĘTU DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WYKONYWANYCH ZA POMOCĄ METOD Z UŻYCIEM TECHNOLOGII AGLUTYNACJI MIKROKOLUMNOWEJ ZP-2200-17/20 Nie otwierać przed 16.06.2020., godz. 1030 Pakiet nr ……...

12. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 16.06.2020 do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 16.06.2020 o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

    - Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza asortymentowo-cenowego (określa w nim ceny na wszystkie elementy zamówienia) według zasad określonych poniżej oraz poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

    - Wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym wskazuje wielkość oferowanego opakowania i podaje zaoferowaną ilość tych opakowań. Przeliczona ilość musi odpowiadać ilości wszystkich wymaganych przez Zamawiającego oznaczeń.  W przypadku ilości ułamkowej opakowania, wynikającej z odpowiedniego przeliczenia, należy ilość zaokrąglić „w górę” do pełnego opakowania.

    - Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku 3.1 do SIWZ. Wartość poszczególnego asortymentu: cena jednostkowa netto za opakowanie x ilość zaoferowanych opakowań = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

    - Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji "Formularza asortymentowo-cenowego", zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wartość oferty (ogółem): netto: zsumowane wartości netto (Tabela 1 + tabela 2 ); brutto: zsumowane wartości brutto (Tabela 1 + tabela 2).

    - Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

    - Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

    - Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

    - Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

    - W formularzu asortymentowo-cenowym biorąc pod uwagę ilość przewidywanych oznaczeń  mają być uwzględnione wszystkie potrzebne dodatkowe materiały zużywalne oraz ew. dodatkowe odczynniki i inne wyroby potrzebne do wykonania wymienionej ilości oznaczeń a także zabezpieczenia prawidłowego, ciągłego i wiarygodnego wykonywania badań przez Zamawiającego.

UWAGA!

1.Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Cena – 80%

jakość – 20%

Sposób obliczania liczby punktów w kryterium „cena”:

Pc = ( Cmin / Cn ) x 100 x 80%

Gdzie:

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, Pc – liczba punktów w kryterium „cena” przyznana danej ofercie

Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów, tj.– 80 pkt

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty w kryterium jakość :

1. J= (Jn / Jmax) x 100 x10%

Gdzie:

Jn – ilość punktów w badanej ofercie

Jmax – maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania w kryterium „jakość”

100 – stały współczynnik, J – liczba punktów w kryterium „jakość” przyznana danej ofercie

Ocena kryterium „jakość” zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych w wymaganych dokumentach (wskazanych w tabelach poniżej) załączonych do oferty. Jeżeli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało spełnienie przez zaoferowany produkt ocenianego warunku – Zamawiający przyzna 0 punktów w kryterium „jakość” w tym zakresie.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem:

| Rodzaj parametru ocenianego | Liczba punktów | dokument | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Konserwacja aparatu przewidziana przez producenta nie częściej niż 1x w miesiącu | 10 | katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanego w dzierżawę sprzętu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w ocenie jakości wynosi 10 punktów

2. J= (Jn / Jmax) x 100 x10%

Gdzie:

Jn – ilość punktów w badanej ofercie

Jmax – maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania w kryterium „jakość”

100 – stały współczynnik, J – liczba punktów w kryterium „jakość” przyznana danej ofercie

Ocena kryterium „jakość” zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych w wymaganych dokumentach (wskazanych w tabelach poniżej) załączonych do oferty. Jeżeli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało spełnienie przez zaoferowany produkt ocenianego warunku – Zamawiający przyzna 0 punktów w kryterium „jakość” w tym zakresie.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem:

| Rodzaj parametru ocenianego | Liczba punktów | dokument | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizator w 100% wykorzystuje mikrokolumny w kartach (otwiera pojedyncze kolumny) | 10 | katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanego w dzierżawę sprzętu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w ocenie jakości wynosi 10 punktów

Szczegółowy opis  zasady dokonywania oceny oferty dla kryterium jakości:

a) Oferta Wykonawcy, który zaoferuje przedmiot zamówienia o cechach wskazanych w tabeli otrzyma odpowiednią ilość podpunktów,

b) Jeżeli produkt nie posiada ocenianego parametru przyznaje się liczbę punktów „0”,

c) Suma punktów poszczególnych kryteriów stanowi liczbę punktów przyznaną danemu wykonawcy za kryterium jakość w zakresie ocenianego Pakietu,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów za oba kryteria.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wskazuje części kluczowych zamówienia i nie wymaga osobistego ich wykonania.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5.1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio oświadczenie według pkt. 7 załącznika nr 1 – Formularz oferty. Jeżeli Wykonawca zostawi punkt 7 w formularzu niewypełniony, zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

5.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

5.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

7. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców.

8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

    - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, tel 32/41 30 111;

    - inspektor ochrony danych osobowych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1, kontakt: adres e-mail iodo@szpital.sosnowiec.pl ,

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-2200-17/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

    - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

    - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

    - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

    - posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

    - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy (jednak nie dłużej niż o dwa miesiące) jeżeli nie zostanie wyczerpana wartość umowy.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

3. Termin podpisania umowy Zamawiający może określić w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub powiadomić Wykonawcę za pomocą e-maila lub faxu.

4.	Zamawiający zaprosi Wykonawcę do swojej siedziby w celu podpisania umowy albo prześle pocztą umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

5. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1

ZP-2200-17/20

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

* Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem   TAK / NIE

niepotrzebne skreślić

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, SPRZĘTU DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WYKONYWANYCH ZA POMOCĄ METOD Z UŻYCIEM TECHNOLOGII AGLUTYNACJI MIKROKOLUMNOWEJ

oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę:

Pakiet nr .....*

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Rodzaj parametru ocenianego | Wpisać - Tak lub Nie | dokument |
| --- | --- | --- |
| Konserwacja aparatu przewidziana przez producenta nie częściej niż 1x w miesiącu | ………. | katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanego w dzierżawę sprzętu |
| Analizator w 100% wykorzystuje mikrokolumny w kartach (otwiera pojedyncze kolumny) | ………. | katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanego w dzierżawę sprzętu |

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia:

### Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze

4.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

5. Oświadczam, że:

1) oferowane produkty, urządzenia kwalifikowane jako wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1267) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,  tj.:

- deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami.

- certyfikat WE dla zaoferowanych odczynników

oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,

6. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty**:

1) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

2) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie i wartości:

...............................................................................................................................

(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

7. Oświadczam(-y), że zamówienie zrealizujemy***:

bez udziału podwykonawcy/podwykonawców

z udziałem podwykonawcy/podwykonawców:

(niepotrzebne skreślić)

| LP. | Cześć zamówienia będzie powierzona do realizacji podwykonawcom (wskazać jaka część) | Dane dotyczące podwykonawców (Nazwa, adres) |
| --- | --- | --- |

*** niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

*  Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

** Niepotrzebne wykreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej ze wskazanych treści oświadczenia i niewypełnienia wolnego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Załącznik nr 2

ZP-2200-17/20

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora, oraz sprzętu do badań immunohematologicznych wykonywanych za pomocą metod z użyciem technologii aglutynacji mikrokolumnowej.

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Wykonawca:  (dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla każdej osoby)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

ZP-2200-17/20

Załącznik nr 2.1  -

UWAGA!  Załącznik przedłożyć w formie pisemnej w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cen ofert.

(dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla każdej osoby)

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora, oraz sprzętu do badań immunohematologicznych wykonywanych za pomocą metod z użyciem technologii aglutynacji mikrokolumnowej.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja, niżej podpisany ..........................................................................................

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że*:

- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**:

| Nazwa Wykonawcy (który złożył ofertę w postępowaniu) | Siedziba |
| --- | --- |

Data:	   ..............................

.......................................……………………

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści:

Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

Data:	   ..............................

.......................................……………………

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 4

ZP-2200-17/20

UMOWA NR ............. – wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 94 746 000,00 zł

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-17/20 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora, sprzętu do badań immunohematologicznych wykonywanych za pomocą metod z użyciem technologii aglutynacji mikrokolumnowej, zwanych dalej przedmiotem zamówienia, w asortymencie i ilościach określonych w załączniku do umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1267 z późn. zm), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia  lub stosowne oświadczenie jeśli nie wymaga kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. W przypadku braku ich wymagania należy dosłać oświadczenie.

- Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić stanowiący jego własność sprzęt do wykonywania badań na okres do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie wystąpi pierwsze.

- Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonywania badań lub ujęcie niedostatecznej ilości przez Wykonawcę skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników przez cały okres trwania umowy na zasadach określonych w § 4 ust. 6 – dotyczy dodatkowych odczynników i materiałów zużywalnych.

- Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1267) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, tj. deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego, określonych w ustawie o wyrobach medycznych

- Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

# §2

# WYNAGRODZENIE

- Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

........................ zł netto, tj. ...........................zł brutto

słownie .............................................................. zł

w tym:

miesięczna dzierżawa sprzętu ....................... zł. netto, tj.  ................................. zł. brutto

- Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty, które występują.

# § 2A

# ZMIANY WYNAGRODZENIA

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:

a)   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) i o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 1265);

b)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w ust. 2-8.

- 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu.

- 3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

10. Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego.

11. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

13. Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

14. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

- Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy).

- Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

- Zapłata za dzierżawę sprzętu następować będzie miesięcznie, z dołu w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy:

- Nazwa banku:..................................... Nr konta bankowego..........................................................

Podany Rachunek bankowy  znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT –                                                  Biała Lista

- Zmiana konta bankowego  będzie wprowadzona aneksem do umowy.

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

- Niniejsza umowa będzie realizowana w terminie do 36 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  zamawiany asortyment w terminie  do 96 godzin w trybie normalnym i do 48 godzin w trybie „CITO”, od daty otrzymania zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem.

- Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. - Laboratorium Analityczne Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

- Data i miejsce dostawy zostaną udokumentowane potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia przez pracownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

- Krwinki, z uwagi na cykliczny proces produkcji (co 4-5 tygodni) dostarczane są zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem dostaw na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Pierwszy harmonogram dostawy krwinek Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z podpisaniem umowy. Kolejne harmonogramy dostarczane będą na miesiąc przed końcem obowiązywania poprzedniego harmonogramu. W harmonogramie dostawy krwinek należy określić cykle produkcyjne oraz podać dokładny przedział czasowy w jakim będzie realizowane zamówienie (od dnia .... do dnia ....).

- Dostawa krwinek będzie następowała zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 6, na podstawie zamówienia Zamawiającego złożonego nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed cyklem produkcyjnym.

- Wykonawca wraz z dostawą krwinek wzorcowych dostarczy do każdej serii oferowanych krwinek wydruk fenotypów.

- Termin ważności dostarczanego przedmiotu umowy nie może być krótszy niż określony w załączniku do umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności określonej w § 1 ust. 5 umowy Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem, na własny koszt i bez dodatkowego wynagrodzenia dostarczyć Zamawiającemu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie taką ilość przedmiotu umowy, która pozwoli na wykonanie wymaganej przez Zamawiającego ilości oznaczeń.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności przedmiotu zamówienia ze złożoną ofertą do dnia usunięcia tych uchybień zamówienie częściowe będzie uważane za niezrealizowane.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad

- Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin.

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 48 godzin, a w przypadku dostaw CITO w terminie do 24 godzin, od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego, na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (nabycie zastępcze zgodnie z ust.19),

14. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

a. jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b. opakowanie będzie naruszone;

c. dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą:

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu,

- zmiany oferowanego produktu w sytuacji obiektywnego braku możliwości spełnienia świadczenia dostawy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu równoważnego, tj. o cechach i parametrach nie gorszych od produktu oferowanego w postępowaniu przetargowym wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz przekazania Zamawiającemu odpowiednich, aktualnych dokumentów wymaganych w SIWZ co do przedmiotu zamówienia.

- zmiany sposobu konfekcjonowania,

- zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej),

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,

15.1. W wyjątkowych sytuacjach opisanych w pkt. b) oraz c) ust.15 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć asortyment w cenie nie wyższej niż cena asortymentu oferowanego.

15.2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego.

16. Zmiany określone w ust. 15 pkt. b) i c) są dopuszczalne w przypadku jeżeli towar dotychczas dostarczany zostanie wstrzymany, producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofa się z produkcji, zakup przedmiotu zamówienia na rynku będzie znacząco utrudniony lub niemożliwy albo wprowadzony zostanie nowy towar ulepszony w stosunku do pierwotnie zaoferowanego.

17. Zmiany określone w ust. 15 a) do d) wymagają uzyskania zgody Zamawiającego.

18. Zmiany określone w ust. 15 pkt d) i e) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 15 pkt a), b), c), f) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

19. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 2 lub 11 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie, oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów i kosztem dostawy, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, powiększoną o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej, w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją nabycia zastępczego i powiadomień Wykonawcy. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru.

20. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:

- Koordynator Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej –  tel. 32/41 30 296, 41 30 297 oraz 41 30 347

który upoważniony jest także do podpisania dokumentu potwierdzającego dostawę.

Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:

- …………………………………………………………;  tel. ……………………….

§ 4 A

SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI DZIERŻAWY SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

- Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu do wykonywania badań wraz z  jego instalacją i przeszkoleniem pracowników w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności ze złożoną ofertą w zakresie dostarczenia dzierżawionego sprzętu do dnia usunięcia tych uchybień dostawa sprzętu do dzierżawy będzie uważana za niezrealizowaną.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawidłową pracę dzierżawionego sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem w całym okresie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. – Laboratorium Analityczne zlokalizowane przy ul. Zegadłowicza 3 oraz zainstalować go, a także przeszkolić personel w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu według potrzeb Zamawiającego, z potwierdzeniem w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.

- W przypadku zmiany lokalizacji pomieszczeń laboratorium, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przemieszczenia urządzeń dzierżawionych we wskazane przez Zamawiającego miejsce w obrębie siedzib Zamawiającego.

- Koszt dostawy, ubezpieczenia w czasie transportu, instalacji oraz przeszkolenia personelu pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca wraz z dostawą sprzętu, dostarczy Zamawiającemu aplikacje na sprzęt, instrukcję obsługi w formie papierowej w języku polskim oraz paszport techniczny sprzętu.

- Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie ma prawa dokonywać żadnych napraw urządzenia oraz zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii lub uszkodzeniu sprzętu.

- Wykonawca udziela na okres dzierżawy gwarancji na urządzenia, licząc od dnia uruchomienia aparatów w siedzibie Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego.

- Wykonawca wyrówna udokumentowane straty odczynników w sytuacji awarii dzierżawionego sprzętu w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników.

- W okresie realizacji umowy, Wykonawca gwarantuje w ramach opłaty dzierżawnej serwis naprawczy wraz z częściami zamiennymi, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) uszkodzenia urządzenia, wliczając dni wolne od pracy. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w podanym czasie Wykonawca bezpłatnie zaopatrzy Zamawiającego w ciągu max. 24 godzin w takie samo urządzenie zastępcze, aż do czasu usunięcia usterki.

12. Wykonawca zapewnia w ramach opłaty dzierżawnej okresowe przeglądy techniczne sprzętu, wykonywanie walidacji zgodnie z wymogami określonymi przepisami ( min. jeden raz w roku oraz po każdej awarii). W czasie trwania umowy dzierżawy sprzętu, koszty wszelkich napraw, w tym dojazd serwisu, robociznę zawiera opłata dzierżawna. Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane przez Wykonawcę w ilości i zakresie określonej w dokumentacji technicznej.

13. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy dzierżawiony sprzęt w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji.

§ 5

KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych, powstania zwłoki w realizacji zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w § 4 ust. 2, i 13 niniejszej umowy, Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonej zamówionej części przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 5 zgodnie w terminie określonym w § 4 ust. 6 niniejszej umowy, Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 50 zł - za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia sprzętu określonego w § 4A ust. 1 lub 11 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy u w następujących przypadkach:

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b. Gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do realizacji zamówienia. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 15% wartość netto niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

- Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust.8.

§ 6

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

  - przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

  - zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital a w szczególności:

    - minimalizować ilość powstających odpadów,

2. Wykonawcy nie wolno:

  - wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

  - składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

  - myć pojazdów na terenie szpitala,

  - spalać odpadów na terenie szpitala,

  - wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3.Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4.W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 8

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca jest zobowiązany:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej umowy.

2. Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załączniki: Formularz asortymentowo – cenowy.

ZP-2200-17/20

Załącznik nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Odczynniki i sprzęt do badań immunohematologicznych wykonywanych za pomocą metod z użyciem technologii aglutynacji mikrokolumnowej

TABELA 1

| Odczynniki do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem technologii aglutynacji kolumnowej na okres 3 lat dla Laboratorium Analitycznego I ( ul. Zegadłowicza 3) |
| --- |
| L.p. | Nazwa badania | Asortyment niezbędny do wykonania badania | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania jednostkowego | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto |
| 1 | Badanie grupy krwi u dorosłych ABO/Rh wraz z oznaczeniem występowania regularnych aglutynin ( tzw. Revers ): 18000 grup krwi (18000 pacjentów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał w teście AHG ( 18000 grup krwi + 3800 biorców ): 21800 badań ( 21800 pacjentów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Właściwa próba zgodności w teście AHG: 8600 dawców ( 8600 oznaczeń ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Weryfikacja grupy krwi w układzie ABO i RhD biorcy : 6000 biorców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Weryfikacja grupy krwi w układzie ABO i RhD dawcy : 10800 dawców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Oznaczenie grupy krwi w układzie ABO i RhD u noworodka wraz z oznaczeniem BTA : 1600 grup krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kontrola grupy krwi noworodka w układzie ABO i RhD: 800 grup krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe odczynniki i materiały zużywalne |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Dzierżawa sprzętu laboratoryjnego:

TABELA 2

| Lp | Rodzaj sprzętu | Oferowany sprzęt | Ilość | Cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy za 1 sztukę | Cena jedn. brutto za 1 m-c dzierżawy za 1 sztukę | VAT w% | Wartość netto za 36 m-cy za wymaganą ilość sztuk | Wartość brutto za 36 m-cy za wymaganą ilość sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator do badań immunohematologicznych | Nazwa ............................ Producent ....................... Nr katalog. ..................... | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | wirówki do wirowania mikrokart (nowe lub używane z aktualnym przeglądem technicznym) | Nazwa ............................ Producent ....................... Nr katalog. ..................... | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | inkubator z nastawnym czasem inkubacji | Nazwa ............................ Producent ....................... Nr katalog. ..................... | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pipety automatyczne dedykowanych do pracy z mikrotestami posiadajace funkcję multidozowania | Nazwa ............................ Producent ....................... Nr katalog. ..................... | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |
| Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji "Formularza asortymentowo-cenowego", zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wartość oferty (ogółem): netto: zsumowane wartości netto (Tabela 1 + tabela 2 ); brutto: zsumowane wartości brutto (Tabela 1 + tabela 2). Wartość netto VAT% Wartość brutto Odczynniki (tabela 1) Dzierżawa sprzętu (tabela 2) Suma: Warunki graniczne dotyczące metodyki i odczynników: |
| 1.Dla wszystkich badań zaoferowanie metody badawczej opartej na technologii aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach. |
| 2.Wykonawca wraz z testami zaopatrzy Zamawiającego w gotowe do użycia krwinki wzorcowe, o zgodnym z wymaganiami IHIT fenotypie do przeglądowego badania na obecność przeciwciał ( termin ważności krwinek wzorcowych min. 4 tygodni od daty dostawy). |  |
| 3. Dostarczenie krwinek zgodnie z harmonogramem dostarczonym wraz z pierwszą dostawą krwinek. Systematyczne dostawy odczynników i mikrokart, zgodnie z zamówieniami. Transport do Zamawiającego odbywać się ma w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. |
| 4. Krwinki wzorcowe gotowe do użycia, zgodne z metodyką oferowanych badań. |
| 5.Termin ważności mikrokart i odczynników minimum 5 miesięcy od daty dostawy. Wielkość zaoferowanych opakowań mikrokart i odczynników musi być adekwatna do potrzeb zamawiającego gwarantująca wykorzystanie całego opakowania w czasie przydatności do użycia ( 5 m-cy od daty dostawy) w przeciwnym razie Wykonawca gwarantuje wymianę przeterminowanego asortymentu na nowy w dacie ważności. |
| 6. Wszystkie niezbędne elementy ( mikrokarty, odczynniki, sprzęt ) do wykonania badania od jednego producenta, zapewniające walidację metody. Nie dotyczy końcówek do pipet. |
| 7. Wszystkie mikrokarty, odczynniki oraz sprzęt pomocniczy muszą posiadać znak CE. |
| 8. Wszystkie odczynniki powinny spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dołączy certyfikaty WE dla zaoferowanych odczynników. |
| 9.Zapewnienie możliwości wykonania u dawcy oznaczenia słabej ekspresji antygenu D w tym antygenu DVI testem kolumnowym. |
| 10. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości wszystkich elementów niezbędnych do wykonania poszczególnych badań (zgodnie z danymi podanymi w tabeli, oraz przepisami obowiązującymi w zakresie wykonywania badań serologicznych) oraz w celu wykonania wewnątrzlaboratoryjnej, codziennej, kontroli jakości badań, przez cały okres trwania umowy, a także kontroli zewnątrzlaboratoryjnej 5 razy w roku ( kontrola Ihit 4x w roku i kontrola RCKiK 1x w roku) |
| 12.Zabezpieczenie mikrokart/kolumn w celu wykonania badania z surowicą monowalentną anty-IgG ( Około 100 oznaczeń w ciągu trwania umowy). |
| 13.Zabezpieczenie mikrokart/kolumn umożliwiających potwierdzenie lub wykluczenie zjawiska poliaglutynacji ( krwinki badane z surowicą grupy AB – około 50 oznaczeń w ciągu trwania umowy). Surowicę grupy AB posiada Zamawiający. |
| 14. Odczynniki niezbędne do wykonania codziennej kontroli jakości badań oraz Kontrolę Zewnątrzlaboratoryjną należy ująć w formularzu asortymentowo-cenowym pod pozycją ,, Dodatkowe odczynniki i materiały zużywalne”. |
| 15.Wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań wykonywana będzie codziennie dla wszystkich badań wymienionych w tabeli ( dotyczy wszystkich rodzajów zaoferowanych mikrokart). Zamawiający dopuszcza aby pochodziła od tego samego producenta co odczynniki. |
| 16. Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań organizowanej przez IHIT (4 razy w roku ) dla laboratorium w jednej lokalizacji. |
| Warunki graniczne dotyczące zaoferowanego sprzętu: |
| 1. Zaoferowanie 2 sztuk wirówek do wirowania mikrokart mieszczące maximum 12 miejsc (nowe lub używane z aktualnym przeglądem technicznym, data produkcji nie starsza niż 2017r). |
| 2. Zaoferowanie 2 sztuk inkubatorów z nastawnym czasem inkubacji, (nowe lub używane z aktualnym przeglądem technicznym, data produkcji nie starsza niż 2017r). |
| 3. Zaoferowanie 3 sztuk pipet automatycznych dedykowanych do pracy z mikrotestami posiadające funkcję multidozowania, (nowe lub używane z aktualnym przeglądem technicznym, data produkcji nie starsza niż 2017r). |
| 5. Zapewnienie w ramach opłaty dzierżawnej serwisu gwarancyjnego obejmującego cały okres trwania umowy. |
| 6. W ramach opłaty dzierżawnej zapewnienie przeglądów technicznych sprzętu, wykonywanie walidacji zgodnie z wymogami określonymi przepisami ( minimum jeden raz w roku oraz po każdej awarii). W czasie trwania umowy dzierżawy sprzętu, koszty wszelkich napraw, w tym dojazd serwisu, robocizna pokrywa Oferent. |
| 7. W przypadku awarii sprzętu maksymalny czas oczekiwania na dojazd serwisu i dokonanie naprawy może wynosić 24 godziny. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w podanym czasie Wykonawca bezpłatnie zaopatrzy Zamawiającego w ciągu max. 24 godzin w takie samo urządzenie zastępcze, aż do czasu usunięcia usterki. |
| 8 Dostarczenie wraz ze sprzętem paszportów technicznych. |
| 9. Podłączenie do systemu informatycznego firmy MARCEL. |
| Warunki graniczne dotyczące analizatora |
| 1.Automatyczny analizator nablatowy, wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych, posiadający dwukierunkową transmisję danych. |
| 2. Analizator fabrycznie nowy ( rok produkcji nie starszy niż 2019 ) |
| 3. W przypadku braku możliwości ustawienia analizatora na blacie dostępnym w pracowni oferent dostarcza stół dedykowany do analizatora |
| 4. Analizator pracujący w systemie RANDOM ACCES ( ciągły dostęp) z możliwością dostępu do badania próbek w systemie CITO ( szybszy wynik ) |
| 5. Analizator posiadający oprogramowanie w języku polskim |
| 6. Analizator wyposażony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS. Komputer, drukarkę |
| 7. Możliwość zastosowania probówek o zróżnicowanej średnicy |
| 8. Analizator posiadający funkcję wykrywania skrzepu w próbce |
| 9. Analizator posiadający automatyczny system powiadamiania o aktualnym stanie kart i odczynników na pokładzie aparatu ( w czasie rzeczywistym ) |
| 10. Analizator posiadający w pełni automatyczny moduł kontroli jakości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Analizator posiadający wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów analizatora : wirówki ( kontrola prędkości wirowania), inkubatora ( kontrola temperatury inkubacji), systemu pipetującego ( kontrola objętości pipetowania ) |
| 12. Analizator posiadający możliwość archiwizacji danych pacjenta, codziennej kontroli jakości |
| 13. Analizator identyfikujący badane próbki i odczynniki przy użyciu kodów kreskowych |
| 14. Wszystkie odczynniki i materiały zużywalne kompatybilne z zaoferowanym analizatorem |
| 16. Zapewnienie pełnego szkolenia personelu potwierdzone imiennym certyfikatem zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. |
| 17. System dopuszczony do użytkowania w pracowniach serologii transfuzjologicznej na terenie kraju: pozytywna opinia IHiT w Warszawie |
| 18. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, w formie papierowej ( brak możliwości korzystania z płyty CD ) |
| 19. Gwarancja i serwis urządzeń w ramach opłaty dzierżawnej w ciągu całego okresu trwania umowy. Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez wszystkie dni w roku z uwzględnieniem dni wolnych od pracy ( podanie przez Oferenta numeru telefonu czynnego w w/w okresie, pod którym można zgłaszać awarie ). Usunięcie awarii w ciągu 24godzin od momentu zgłoszenia ( uwzględniając dni wolne od pracy ). |
| 20. Zapewnienie przeglądów serwisowych w ramach opłaty dzierżawnej przez cały okres trwania umowy ( co najmniej 1x w roku ) |
| 21. Koszt podłączenia analizatora do systemu laboratoryjnego MARCEL ponosi oferent ( Zamawiający dysponuje komputerem, pozostałe elementy zapewnia Oferent ) |
| Wszystkie badania serologiczne wymienione w tabelach wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018r w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi z późniejszymi aktualizacjami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017r w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne z późniejszymi aktualizacjami. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w realizowaniu wszystkich pozycji znajdujących się w arkuszach asortymentowo-cenowych wynikających z wprowadzenia zmian przepisów w tym zakresie wprowadzonych w nowym zapowiadanym wydaniu w/w publikacji |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).