Załącznik 3.1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 1

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - aparat do badań urodynamicznych Sensic Clinic G3 firmy Mediwatch |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Sensic Clinic G3 | 16068 | 2010 | Mediwatch | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania

firmy na zewnątrz)

Załącznik 3.2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 2

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparat RTG Mobilett XP Eco firmy Simens |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Mobilett XP Eco | 11393 | 2010 | Siemens | Oddział Noworodków i Wcześniaków ul. Zegadłowicza 3 | 12.08.2020 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 3

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparat RTG Luminos Fusion firmy Simens |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Luminos Fusion | 22057 | 2016 | Siemens | Pracownia RTG II ul. Zegadłowicza 3 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Przegląd techniczny obejmuje następujące czynności:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja software"u systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Kontrola jakości obrazu

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 4

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparatu RTG Multix Pro firmy Siemens |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Mulix Pro | 9682 | 2009 | Siemens | Pracownia RTG I ul. Szpitalna 1 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 5

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - mammografu Mammomat 1000 firmy Siemens |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Mammomat 1000 | 12169 | 2009 | Siemens | Pracownia Mammografii ul. Zegadłowicza 3 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  6

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparat Infant Flow firmy Care Fusion |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | SiPAP | BDN 02323 | 2013 | Care Fusion | Oddział Noworodków i Wcześniaków | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |
| 2 | Czujnik stężenia tlenu 1 szt. |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Podczas przeglądu technicznego zostanie wymieniony czujnik stężenia tlenu.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 3.7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 7

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – zestawu: shaver laryngologiczny i nawigacja elektromagnetyczna firmy Medtronic |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Shaver z konsolą IPC M4 | 76737 | 2013 | Medtronic | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |
| 2 | Nawigacja elektromagnetyczna Fusion wraz monitorem | Nawigacja – N04158168 monitor – 13-227579 | 2013 | Medtronic | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd zestawu z dojazdem do siedziby Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze tego samego typu na czas przeglądu oraz zapewni koszty transportu/wysyłki i ubezpieczenia przesyłki w obie strony.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 8

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - zestawu artroskopowego FULL HD wraz z shaverem firmy Storz |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw artroskopowy wraz z shaverem j/n | j/n | 2013 | Karl Storz | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 25.09.2020 |  |  |  |

Przegląd zestawu z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Skład zestawu artroskopowego: GŁOWICA KAMERY NT861810--H, STEROWNIK KAMERY NV712231-P, MONITOR 27"51311114ZW012,  ŹRÓDŁO ŚWIATŁA NV4438, ŚWIATŁOWODY NV04 2 SZT., ARCHIWIZACJA AIDA CONTROL NEO SN: KSC14622, MONITOR 19'' XW2226, shaver artoskopowy UNIDRIVE SIII SN: TU3105 wraz z uchwytami: hybrydowym PUF3P004 i wielofunkcyjnym z nasadkami ()wiertarka, piła oscylacyjna, do drutów Kirschnera).

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.9 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 9

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - zestawu laparoskopowego VISERA ELITE firmy Olympus |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowego przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw laparoskopowy VISERA ELITE | j/n | 2016 | Olympus | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |

Przegląd zestawu z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Skład zestawu:

LAPAROSKOP Z HISTEROSKOPEM I NARZĘDZIAMI:STEROWNIK OBRAZU OTV-S190 7704257, ŹRÓDŁO ŚWIATŁA CLV-S190 7610917, MONITOR OEV262H26" 7540544, INSUFLATOR UHI-4 7637749, POMPA ROLKOWA 1603CE0617, WORKSTATION WM-NP2 21605322, CAMERA HD 7645414, POMPA HYSTEROSKOPII 1508CE0874, MORCELAT 1401491

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.10 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 10

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych – Tomograf komputerowy Somaton Definition AS+ |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin planowych przeglądów | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Somaton Definition AS+ | 95257 | 2014 | Siemens | Pracownia TK II ul. Zegadłowicza 3 | 07.07.2020 |  |  |  |
|  | Somaton Definition AS+ | 95257 | 2014 | Siemens |  | 07.01.2021 |  |  |  |
| 2 | Wstrzykiwacz kontrastu CT EXPRES 4D | R0013100-1114 | 2014 | Bracco |  | 20.05.2021 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Podczas przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązany jest do:

- sprawdzenia bezpieczeństwa elektrycznego

- kontroli występowania usterek zewnętrznych

- inspekcji zużycia części

- oczyszczania dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- smarowania ruchomych części mechanicznych

- konserwacji sofware'u systemowego i aplikacyjnego

- porządkowania przestrzeni dyskowej i bazy danych

- sprawdzenia funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- dokumentacji przeglądów

- Kontroli jakości: sprawdzenie jakości obrazu i sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury, ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Przeprowadzenia środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- dokonania, podczas przeglądów, wymiany wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą zgodnie z zaleceniami Producenta aparatury medycznej

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania przeglądu technicznego wstrzykiwacza kontrastu zintegrowanego z tomografem komputerowym, tj. CT EXPRES 4D o nr fabr. R0013100-1114 (2014 rok prod.).

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej  do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.11 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr  11

| SERWISOWANIE sterylizatora gazowego SteriVac 5 XL (rok produkcji 2000) wraz z abatorem |  |
| --- | --- |
| Lp | Opis usługi/części | Jedn. | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk zużywanych podczas jednego przeglądu | Ilość sztuk zużywanych rocznie | Roczny koszt części, usług i dojazdów w ramach dwóch przeglądów (netto) | Stawka VAT w % | Roczny koszt części, usług i dojazdów w ramach dwóch przeglądów (brutto) |
| 1 | Zestaw naprawczy sterylizatora – raz w roku do wymiany | Szt. |  | 1 | 1 x |  |  |  |
|  | Sterylizator – raz na 6 miesięcy |  |
| 2 | Przebijak do sterylizatora | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 3 | Zestaw naprawczy | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 4 | Uszczelka do sterylizatora - pakiet | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 5 | Filtr bakteryjny | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
|  | Abator – raz na 6 miesięcy |  |  |  |
| 6 | Filtr wstępny | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 7 | Koszt przeglądu sterylizatora | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 8 | Koszt przeglądu abatora | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
| 9 | Dojazd (dwie strony) | Szt. |  | 1 | 2 x |  |  |  |
|  | Opcje dodatkowe |  |  |
| 10 | *Koszt naprawy z awarii, koszt usługi i części zamiennych, innych niż wymieniane podczas przeglądu, np.: filtry i uszczelki inne niż wymieniane standardowo przy przeglądzie, czujniki np. wilgotności, cylinder, zawory, regulatory ciśnienia, itp. | xxx | xxxxx | xxx | xxx | 10 000,00 |  | 12 300,00 |
| 11 | roboczogodzina | Godz. |  | 20 | xxxxx |  |  |  |
| 12 | Dojazdy (dwie strony) | Szt. |  | 8 | xxxxx |  |  |  |
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ poz. 1÷11 |  | xxxxx |  |

Obsługa serwisowa obejmuje przeglądy techniczne (2/rok) wraz z dojazdem do siedziby Zamawiającego oraz opcje dodatkowe, tj. naprawy i  ekspertyzy techniczne (roboczogodziny i dodatkowe dojazdy). Termin wykonania przeglądów do ustalenia po podpisaniu umowy (dwa przeglądy) – przy czym pierwszy do wykonania w okresie styczeń 2021 , a drugi lipiec 2021r.

*Koszt naprawy z awarii – w przypadku wystąpienia awarii urządzenia Zamawiający może skorzystać z wykorzystania kosztów okrelsonych w pozycji 10 formularza asortymentowo-cenowego do naprawy w zakresie wskazanym ekspertyzą techniczną Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby dodatkowe opcje realizowane były do 48 godz. od momentu zgłoszenia (telefonicznie, potwierdzonego zleceniem wysłanym poprzez fax/email) w dni robocze. W przypadku gdy, czas dostawy części zamiennych będzie dłuższy niż do 48 godz. Wykonawca niezwłocznie, pisemnnie poinformuje Zamawiającego o planowym terminie dostawy części i naprawy urządzenia. Termin zakończenia naprawy wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.

Proszę podać dane serwisu do kontaktu: osoba/ tel./fax/email

…………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.12 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 12

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparat RTG Moviplan firmy Villa Systemi Medicali |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Moviplan 800BA | 07072987 | 2007 | Villa Systemi Medicali | Pracownia RTG II ul. Zegadłowicza 3 | 09.10.2020 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.13 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 13

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego – aparat RTG Fluorostar firmy GE Medical |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutt |
| 1 | Fluorostar 7900 | 79-C12592D | 2014 | GE Medical | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 10.01.2021 |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować  formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.14 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  14

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - aparat RTG Practix 33+ |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Practix 33+ | PS-579 | 2005 | Philips | Pracownia RTG II ul. Zegadłowicza 3 | 03.12.2020 |  |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Przegląd techniczny obejmuje:

1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

2. Kontrola występowania usterek zewnętrznych

3. Kontrola zużycia części ruchomych

4. Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych

5. Czyszczenie wnętrza aparatu

6. Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja

7. Pomiary elektryczne zgodnie z zaleceniami Producenta.

8. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

9. Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia, ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia.

10. Świadectwo sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu.

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.15 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 15

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - aparat EEG Nicolet One firmy Viasys |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Nicolet One ver. 5.0.872 | Zestaw OA050423 | 2005 | Viasys | Pracownia EEG ul. Szpitalna 1 | 02.10.2020 |  |  |  |

Przegląd zestawu z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Skład zestawu:

zestaw roboczy: monitor Hyundai SN B71ASAB056900745 model B71A, baza Nicolet One SN OA050423, rejestrator Holtera EEG Vitaport 3 SN 05/4602, drukarka, kamera CCTV CAM-FMX8_N SN H05070990, lampa stroboskopowa PH050590 + stacja opisowa.

Przegląd obejmuje: aktualizację oprogramowania w przypadku gdy pojawi się wersja oprogramowania wyższa od zainstalowanej, czyszczenie wewnętrznych modułów aparatu i kontrola połączeń pomiędzy podzespołami, kontrolę napięć zasilających wewnątrz aparatu, sprawdzenie połączeń między-modułowych, sprawdzenie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, sprawdzenie poprawności działania aparatu (procesora, pamięci, zegara, klawiatury, myszy, karty graficznej, monitora, napędów i komunikacji z portami, plików systemowych, drukarki, toru wizji, wzmacniaczy, układu pomiaru impedancji, fotostymulatora).

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.16 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 16

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - aparat EMG |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Keypoint Clinical System | 22068 | 2009 | Natus Medical Incorporated | Pracownia EMG ul. Szpitalna 1 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 3.17 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 17

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - nóż harmoniczny firmy Olympus |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | SonoSurg-G2 A90200A | 9327823 | 2013 | Olympus | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza | 25.09.2020 |  |  |  |

Przeglądy  z wysyłką urządzenia do siedziby Wykonawcy (przegląd w warunkach serwisowych). Urządzenie tego samego typu na czas przeglądu. Koszty wysyłki urządzeń w obie strony (zastępczego i opisanego w tabeli) wraz z kosztami ubezpieczenia podczas transportu należy skalkulować w kosztach przeglądu.

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.18 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  18

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - diatermie elektrochirurgiczne firmy ERBE |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ICC 50 | A-1094 | 1996 | ERBE | Blok Operacyjny – Laryngologia ul. Zegadłowicza 3 | 08.01.2021 |  |  |  |
| 2 | ICC 200 | A-1184 | 1994 |  | Pracownia Endoskopii ul. Zegadłowicza 3 | 08.01.2021 |  |  |  |
| 3 | ErbotomTur | C-1107 | Brak danych |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 08.01.2021 |  |  |  |
| 4 | ICC 200 | D-1078 | Brak danych |  | Oddział Ginekologiczno-Położniczy ul. Zegadłowicza 3 | 08.01.2021 |  |  |  |
| 5 | ICC 300 | E-1116 | Brak danych |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 27.02.2021 |  |  |  |
| 6 | ICC 300 | F-1906 | 2005 |  | Poradnia Chirurgii Ogólnej AOS ul. Szpitalna 1 | 27.02.2021 |  |  |  |
| 7 | ICC 300 | F-1907 | 2005 |  | Blok Operacyjny – Ginekologia ul. Zegadłowicza 3 | 27.02.2021 |  |  |  |
| 8 | VIO 3000D z przystawką argonowa APC2 | Diatermia – 11367234 Przystawka - 11365484 | 2013 |  | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 25.09.2020 |  |  |  |
| 9 | Dodatkowa opcja - kalibracja diatermii – max. 3 szt. na cały okres trwania umowy |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.. Przegląd w rozumieniu planowej kontroli technicznej zakończony pisemnym potwierdzeniem obecnego stanu aparatury i wyposażenia. Kalibracja wybranych diatermii -  tylko w przypadku stwierdzenia takiej konieczności podczas przeglądu. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   .............................												........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz

Załącznik 3.19 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  19

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - diatermie elektrochirurgiczne firmy EMED |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądów | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ES 300 | 30109 | 1998 | Emed | Oddział Skórno-Wenerologiczny ul. Szpitalna 1 | 09.10.2020 |  |  |  |
| 2 | ES 350 | 35298 | 2003 |  | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 09.10.2020 |  |  |  |
| 3 | ES Vision | 45296 | 2008 |  | Pracownia Endoskopii ul. Zegadłowicza 3 | 12.12.2020 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd  z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 3.20 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  20

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - diatermia elektrochirurgiczna firmy Karl Storz |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Autocon II 400 | CA 01741 | 2008 | Karl Stroz | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 12.12.2020 |  |  |  |

Przegląd w siedzibie Wykonawcy lub  z wysyłką urządzenia do siedziby Wykonawcy (przegląd w warunkach serwisowych). Urządzenie tego samego typu na czas przeglądu. Koszty wysyłki urządzeń w obie strony (zastępczego i opisanego w tabeli) wraz z kosztami ubezpieczenia podczas transportu należy skalkulować w kosztach przeglądu.

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 3.21 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  21

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - diatermie elektrochirurgiczne firmy KLS Martin |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Maxium z modułem argonowym | ME402M0603092675 | 2009 | KLS Martin | Blok operacyjny – Ginekologia ul. Zegadłowicza 3 | 12.12.2020 |  |  |  |
| 2 | Maxium z modułem argonowym | ME402M0603103164 | 2010 | KLS Martin | Blok operacyjny – Urologia ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przeglądy  z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 3.22 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 22

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - defibrylatory XD100, DMS 730 |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | XD100 | 73463000970 | 2007 | Metrax/Primedic | Izba Przyjęć II ul. Zegadłowicza 3 | 12.12.2020 |  |  |  |
| 1.a | Akumulator do defibrylatora XD 100 | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | DMS 730 | 10601598 | 1994 | S&W MEDICO TEKNIK | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 09.10.2020 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Wymiana akumulatora po ustaleniu z Zamawiającym. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.23 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  23

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - defibrylator BENEHEART D3 firmy Mindray |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | BENEHEART D3 | EL-53019533 | 2015 | Mindray | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Szpitalna 1 | 25.09.2020 |  |  |  |
| 2 | BENEHEART D3 | FL-52019081 |  |  | Oddział Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |
| 3 | BENEHEART D3 | EL-52019080 |  |  | Oddział Otolaryngologii ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |
| 4 | BENEHEART D3 | EL-28004677 | 2012 |  | Oddział Udarowy ul. Szpitalna 1 |  |  |  |  |
| 5 | akumulatory | 5 szt. |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 3.24 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr 24

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - defibrylator LIFEPAK 20 |
| --- |
| Lp. | Nazwa/ty | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | LIFEPAK 20 | 32582112 | 2004 | Medtronic | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 | 09.10.2020 |  |  |  |
| 2 | LIFEPAK 20 | 38164791 | 2009 |  | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 | 07.01.2021 |  |  |  |
| 3 | LIFEPAK 20 | 38168417 | 2009 |  | Oddział Chorób Wewnętrznych II ul. Zegadłowicza 3 | 07.01.2021 |  |  |  |
| 4 | LIFEPAK 20 | 38170541 | 2009 |  | Oddział Anestezjologii ul. Zegadłowicza 3 | 09.10.2020 |  |  |  |
| 5 | LIFEPAK 20 | 38182921 | 2009 |  | Oddział Chirurgii Urazwowo-Ortopedycznej ul. Zegadłowicza 3 | 09.10.2020 |  |  |  |
| 6 | LIFEPAK 20 | 39171835 | 2010 |  | Oddział Noworodków i Wcześniaków ul. Zegadłowicza 3 | 12.12.2020 |  |  |  |
| 7 | LIFEPAK 20 | 39171836 | 2010 |  | Oddział Gienkologiczno-Położniczy ul. Zegadłowicza 3 | 12.12.2020 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.  Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT

Data:	   ............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik 3.25 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  25

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - respirator Achieva |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny/rok prod. | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Achieva | G040200875/ 2005 | NPB Nellcor Puritan Bennett | Oddział Chorób Wewnętrznych I ul. Szpitalna 1 | 06.11.2020 |  |  |  |
| 3 | Akumulator | 1 szt. |  |  |  |
|  | Zestaw filtrów powietrza | 1 zestaw |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Wymiana akumulatora decyzją Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.26 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  26

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - respiratory Bennett NBP 760 |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Cena jedn. netto/ szt./zestaw | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Bennett 760 | 3501061216 | 2006 | NPB | Oddział Neurologii | 14.11.2020 |  |  |  |  |
| 2 | Bennett 760 | 3501041098 | 2004 | NPB | Oddział Udarowy | 14.11.2020 |  |  |  |  |
| 3 | Bennett 760 | 3501051479 | 2006 | NPB | Oddział Udarowy | 14.11.2020 |  |  |  |  |
| 4 | Bennett 760 | 3501051488 | 2005 | NPB | Oddział Udarowy | 14.11.2020 |  |  |  |  |
| 5 | Bennett 760 | 3501051496 | 2005 | NPB | Oddział Chorób Wewnętrznych | 14.11.2020 |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik tlenu x 5 szt. |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw naprawczy – do wymiany po przepracowaniu 15 tysięcy godzin x 1 |  | 2 zestawy |  |  |  |  |
| 8 | Akcesoria dodatkowe: |
|  | Filtr PEEP x 5 szt. | PODAĆ nr kat. …. 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr wlotu powietrza x 5 szt. | PODAĆ nr kat. …. 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Filtr chłodzenia x 5 szt. | PODAĆ nr kat. …. 5 szt. |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Akumulatory zostały wymienione podczas przeglądu wykonanego w 11.2019 i nie są przedmiotem umowy (wymiana co 24 m-ce)

NBP= Nellcor Bennett Puritan

UWAGA: W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................												........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik 3.27 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  27

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - respiratory ParaPac 2D: |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ParaPac 2D | SN 0810274 | 2009 | Smiths Medical | Oddział Chorób Wewnętrznych ul. Zegadłowicza 3 | 03.12.2020 |  |  |  |
| 2 | ParaPac 2D | SN 0810282 |  |  | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 |  |  |  |  |
| 3 | ParaPac 2D | SN 0810289 |  |  | Oddział Chorób Wewnętrznych ul. Zegadłowicza 3 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Trzy respiratory w jednym terminie.

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania  firmy)

Załącznik 3.28 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET nr  28

| Wykonanie okresowego przeglądu technicznego - respirator transportowy Medumat |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Medumat Basic P | 1502 | 2004 | Weinmann | Izba Przyjęć I ul. Szpitalna 1 | do 7 dni od daty podpisania umowy, bądź w późniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |
| 2 | Zestaw przeglądowy standardowy – naprawczy | (x 1) |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | xxxx |  |

Respirator bez modułu tlenowego.

Przeglądy  z wysyłką urządzenia do siedziby Wykonawcy (przegląd w warunkach serwisowych).  Wymaga się urządzenia zastępczego tego samego typu na czas przeglądu.

Koszty wysyłki urządzeń (w/w i zastępczy) w obie strony wraz z kosztami ubezpieczenia podczas transportu należy skalkulować w kosztach przeglądu.

Termin wykonania przeglądu zgodnie z opisem, bądź w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować wygląd formularza) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)