Sosnowiec, dnia  07.01.2021 roku

WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  STERYLNYCH JEDNORAZOWYCH OBŁOŻEŃ PÓL OPERACYJNYCH

Znak sprawy ZP-2200- 39/20

WYJAŚNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SIWZ

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta okulistyczna 150 x 140 cm z torbą na płyny 30 x 20 cm, okno z folią operacyjną 8 x 10 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm, wzmocnienie 75 x 140 cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 osłona na kończynę 36 x 65 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem

o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 przylepna serweta 75 x 90 cm

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 85 cm

1 przylepna serweta 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm

1 ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta TUR 175/282 x 172 cm z osłoną na palec o średnicy 3 cm, otworem o średnicy 5 cm i przylepnym otworem o średnicy 8 cm, zintegrowana z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 9 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na kończynę wykonanej z elastycznego, nieprzemakalnego materiału podobnego do neoprenu, z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, o wymiarach 30x120cm, pakowanej z dwoma taśmami przylepnymi 9x50cm. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 10

| Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu typu ProcedurePack? Skład: | Ilość |
| --- | --- |
| - Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w | 10 |
| - Kleszcze Kocher plastikowe, niebieskie 13cm | 1 |
| - Serweta dwuwarstwowa 75x90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą lepną | 1 |
| - Serweta podfoliowana Hospidrape 50x60cm | 1 |
| Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe, 2 etykiety TAG |

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2, odporny na penetrację płynów, wytrzymały na rozrywanie. Wzmocnienia nieprzemakalne w przedniej części fartucha (L – 50x80cm, XL – 50x90cm, XXL – 50x95cm) i w rękawach do łokcia o gramaturze 50g/m2, paroprzepuszczalne i wytrzymałe na rozerwanie. Pakowany z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, całość owinięta w papier krepowy. Rozmiar L, XL, XXL. Produkt zgodny z ustawą wyrobach medycznych, spełnia normę EN 13795

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet 11 Sterylne fartuchy chirurgiczne

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wzmocnienie o gramaturze min. 38 g/m2? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 13

Dotyczy:  Zadanie nr 7 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie :

Sterylny zestaw uniwersalny. Skład minimalny: 1 serweta na stolik Mayo min 75 x min 140cm , 1 serweta na stolik instrumentalny o wymiarach min 140 x min 180cm, 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 150 x min 170cm, 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min 150 x min 220cm, 2 serwety samoprzylepne o wymiarach min 70 cm x min.  90 cm, min. 1  taśma samoprzylepna o wymiarach min 7 x min 49 cm (dopuszczamy taśmę pakowaną osobno), min. 2 szt ręczników chłonnych. Obłożenie wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 54g/m2. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 14

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

1 ręcznik 30 cm x 40 cm

1 samoprzylepny organizator przewodów rzep 2,5 cm x 25 cm (uchwyt typu Velcro)                                                 1 x serweta operacyjna o wymiarach 175 cm x 250 cm, posiadająca samoprzylepny otwór w kształcie trójkąta o wymiarach 11x11x11 cm umieszczony decentralnie, 77 cm od górnej krawędzi serwety

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 15

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie (dłoń/stopa) o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 16

Pakiet 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu kolanowego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2 ręczniki do rąk 30 x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 serweta operacyjna podkład pod kończynę 180 x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 x 50 cm

1 serweta na kończynę 225 x 320 cm z otworem samouszczelniającym 7 cm, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz  dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm pakowana osobno

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 17

Pakiet 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta brzuszno - kroczowa 260 cm x 310 cm

ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm z zabezpieczeniem w postaci osłony z taśmą samoprzylepną z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 18

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 w Pozycji 1 serwety do zabiegów ginekologicznych o wymiarach min. 180cm x min. 245cm z otworem na krocze o wymiarze Ø12 zamiast otworu 8-12cm x 14-18cm, z zintegrowanymi nogawicami i ekranem anestezjologicznym. Pozostały skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 19

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 Pozycji 3 jednej taśmy lepnej zamiast dwóch. Pozostały skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 20

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 Pozycji 5 serwety chirurgicznej do operacji brzuszno-kroczowych o wymiarach min.230x250 z otworem w okolicy jamy brzusznej o wymiarach min. 30cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz samoprzylepnym otworem w rozmiarze Ø12 z klapką zamiast 12x15cm z klapką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 21

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 Pozycji 5 obłożenia wykonanego z minimum 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 59g/m2 zamiast min. 60g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 22

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 1 nieprzemakalnego fartucha chirurgicznego ze wzmocnieniami nieprzemakalnymi w przedniej części fartucha i na rękawach do łokcia, pakowanego bez ręczników do osuszania rąk.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści:

Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej,

niepylącej włokniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze

niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części

przedniej i na rękawach

• Sposob złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z

zachowaniem sterylności zarowno z przodu jak i z tyłu operatora

• Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne –

troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze

fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep

• Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym,

przylegającym do ciała mankietem

• Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową

• Zgodność z normą EN-13795 1-3

Fartuchy pakowane bez ręczników.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

PAKIET NR 1

- Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 7cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

- Poz. nr 4, 6, 13 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z mocnego, minimum dwuwarstwowego laminatu, o gramaturze min. 55g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75x90cm z otworem o średnicy 7cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

- Poz. nr 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75x90cm z otworem o średnicy 10cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

- Poz. nr 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 90x60cm z otworem nieprzylepnym 10x12cm, oraz posiadającą na jednym boku taśmę lepną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 12 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150x175cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 25

PAKIET NR 2

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 26

PAKIET NR 6

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym 290 x 250 cm, z otworem 9 x 12 cm, zintegrowana z nogawicami

- 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

- 1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Obłożenie wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m2 (w miejscach wzmocnionych gramatura min. 110g/m2).

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 27

PAKIET NR 8

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegu PCNL,  w którym serweta posiada otwór w części centralnej o wymiarach 15 x 20 cm otoczony taśmą lepną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 28

PAKIET NR 9

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min.140 x 160 cm

- 1 samoprzylepnym serweta operacyjna z otworem (ø10 cm) 170 x 250 cm

- 1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 29

- Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min.140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245 x 320 cm (pad 150 x 150 cm)

- 1 serweta nieprzylepna 100 x 175 cm

- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 30

- Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 100 x 150 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 serweta do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm) 200 x 300 cm

- 1 osłona na kończynę 35 x 55 cm

- 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 1 osłona na kamerę 13 x 250 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 31

- Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego w swoim składzie serwetę chirurgiczną dolną o wymiarach  150 x 240 cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 10x65cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

- Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min.140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 serweta brzuszno-kroczowa z padami chłonnymi (otwory19 x 29 cm i 9 x 12 cm) 230 x 250 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Obłożenie wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m2 (w miejscach wzmocnionych gramatura min. 110g/m2).

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 33

- Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm

- 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic  (7 x 10 cm) i na krocze ( 7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum.

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

- Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 serweta urologiczna 260 x 290 cm z otworem przylepnym (9 x 12 cm), sitem (22 x 22 cm) oraz bezlateksową osłoną na palec do badania per rectum

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

- Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę z oddzielnie pakowanymi dwoma taśmami lepnymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

PAKIET NR 10

Pytanie 36

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm, otwór przylepny Ø 10 cm centralnie

- 1 x serweta nieprzylepna 75 x 45 cm

- 1 x Kleszczyki do materiału opatrunkowego proste typu korcang 16 cm

- 15 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 12warstw 17 nitek

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

- 1 x serweta epiduralna przylepna 60 x 90 cm, otwór romb 10 x 12 cm

- 10 x ES kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

PAKIET NR 11

- Czy Zamawiający zaakceptuje fartuch ze wzmocnieniem w przedniej części o długości nie dochodzącej do jego dolnej krawędzi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

PAKIET NR 13

Pytanie 39

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie i parametrach:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona  150 x 190 cm (owiniecie zestawu)

- 1 x serweta do operacji na kończynie 200 x 320 cm, samouszczelniający się otwór 5 x 7 cm otoczony dodatkowym padem chłonnym 100 x 150 cm, wbudowany uchwyt typu rzep

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, zielona, składana telekopowo

- 1 x serweta nieprzylepna  100 x 150 cm,

- 1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm,

- 2 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar L,

- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL,

- 10 x tupfer okrągły 47 x 40 cm,

- 10 x chusta  z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm wstępnie prana,

- 10 x kompres z gazy 10 x 10 cm,

- 4 x opaska elastyczna dziany 15 cm x 5 m,

- 1 x strzykawka Janette 100 ml,

- 1 x kieszeń do zbiórki płynów 32 x 30 cm.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2, w strefir krytycznej dodatkowy pad chłonny (całkowita gramatura 110g/m2). Fartuchy wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, w miejscach wzmocnień 38g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

- Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie i parametrach:

- 1 x  serweta wzmocniona 200 x 260 cm, U przylepne 10 x 95 cm, wzmocnienie 75 x 130 cm

- 1 x serweta przylepna 150 x 240 cm, dodatkowy pad chłonny w strefie krytycznej 50 x 75 cm

- 1 x serweta nieprzylepna 90 x 100 cm,

- 1 osłona na kończyny min 35 x 120 cm,

- 4 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x kieszeń jednokomorowa do zbiórki płynów 43 x 38 cm,

- 1 x osłona na stolik MAYO wzmocniona 80 x 145 cm, zielona

- 1 x fartuch chirurgiczny Foliodress standard rozm L,

- 4 x fartuch chirurgiczny Foliodress wzmocniony rozm XL,

- 3 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 70 cm, 4 warstwowa

- 100 x kompres z gazy 10 x 10 cm,

- 1 strzykawka Janette 100 ml

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2, w strefir krytycznej dodatkowy pad chłonny (całkowita gramatura 110g/m2). Fartuchy wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, w miejscach wzmocnień 38g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Pakiet 1 pozycja 2, 8 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozrywanie min 50Kpa, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 42

Pakiet 1 pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym 6 x 15 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 43

Pakiet 2 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

            - Pytanie 44

            - Pakiet 3 pozycja 2-4 - Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu posiadania przez folię fingerliftów odrywanych po przyklejeniu i dopuści system zabezpieczeń papierowych ułatwiających precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 45

Pakiet 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta samoprzylepna  o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym standardową folią chirurgiczną o grubości 0,03 mm i współczynniku paro przepuszczalności 850g/m2/24h, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm

- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

- 10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką

- 20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm

- 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L

- 3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46

Pakiet 6 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw obecnie stosowany u Państwa w placówce o składzie i parametrach:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 47

Pakiet 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji otolaryngologicznych o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

- 1 x serweta do zabiegów otolaryngologicznych samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm

- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 48

Pakiet 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji otolaryngologicznych o składzie jak w poprzednim pytaniu z osobno dołączoną serwetą na stolik Mayo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 49

Pakiet 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów na kończynie o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

- 1 x serweta chirurgiczna samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm, otoczona warstwą chłonną o wymiarach 75 x 100 cm, warstwa chłonna o gramaturze 80g/m2

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów.

Do zestawu dołączona osłona na kończynę o wymiarach 30 x 80 cm z jedna taśmą lepną w komplecie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 50

Pakiet 9, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów artroskopii stawu kolanowego o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

- 1 x serweta główna z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 51

Pakiet 9, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw z serwetą z wycięciem U, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 52

Pakiet 9, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów brzuszno – kroczowych o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta do operacji brzuszno – kroczowych o wymiarach 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 53

Pakiet 9, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów urologicznych TUR z serwetą główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z folii PE?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Pakiet 9 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z  jedną taśmą przylepną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 55

Pakiet 9 pozycja 7 - Czy Zamawiający, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, dopuści dołączenie drugiej taśmy osobno sterylnie zapakowanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 56

Pakiet 10 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń przewodowych podpajęczynówkowych z serwetą chirurgiczną 75 x 90 cm z centralnym otworem przylepnym o średnicy 7 cm, serweta bez przylepnego brzegu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57

Pakiet 10 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń przewodowych podpajęczynówkowych z serwetą dwuwarstwową 75 x 90 cm (w miejsce podkładu włókninowego o wymiarach 40-60cm x 45-60cm)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

Pakiet 11 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniami nieprzemakalnymi w przedniej części fartucha do długości ok. 25cm od dolnej krawędzi spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 59

Pakiet 12 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o składzie:

1. kleszczyki typu Kocher 14 cm - 1 szt.

2. pęseta metalowa anatomiczna typu ADSON 12cm - 1 szt.

3. tupfery gazowe 17-nitkowe – rozmiar 20 x 20 cm +/- 2 cm - 6 szt.

4. metalowy igłotrzymacz  15 cm  - 1 szt.

5. metalowe nożyczki ostro-ostre 15 cm - 1 szt.

6. serweta z włókniny laminowanej  45cm x 45cm otwór przylepny o śr. 6cm - 1 szt

7. serweta z włókniny laminowanej 50 x 50 cm - 1 szt.

8. igła podskórna, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) - 1 szt.

9. igła podskórna, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) - 1 szt.

10. strzykawka Luer  10 ml - 1 szt.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-papier. Na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 60

Pakiet 13 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kolana z serwetą na stolik Mayo czerwoną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 61

Pakiet 13 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kolana z serwetą dwuwarstwową min 90 x 120 cm (zamiast min 100 x 120 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 62

Pakiet 13 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kolana z tupferami 30 x 30 cm (zamiast 40 x 40 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63

Pakiet 13 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kolana z 4 elastycznymi opaskami tkanymi podtrzymującymi 15cm x 5m ( w miejsce 2 x bandaż dziany 16 cm x 10 m)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64

Pakiet 13 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kolana z obłożeniem wykonanym z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65

Pakiet 13 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra z serwetą dwuwarstwową (włóknina PP + folia PE) o gramaturze 60 g/m2 (zamiast serwety wzmocnionej na całej powierzchni o gramaturze min 59 g/m2). Pozostałe parametry serwety zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66

Pakiet 13 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra z serwetą dwuwarstwową w rozmiarze 75 x 90 cm (w miejsce serwety 75 x 100 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 67

Pakiet 13 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra z serwetą na stolik Mayo czerwoną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 68

Pakiet 13 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra z obłożeniem wykonanym z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 8cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 70

Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 8cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 71

Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę z regulowanym otworem 2x(90x75cm) wokół wycięcia przylepiec?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72

Pakiet 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści Serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145x80cm składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m2. Wytrzymałość na rozdarcie na mokro/sucho >80 kPa, zgodnie z normą PN-EN 13795, odporność na penetrację płynów 123 cm H20, zgodnie z normą PN-EN 13795, grubość folii 50 mikronów,  folia piaskowana

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150cm x 190cm,

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm,

- 1 serweta 180 x 320cm z otworem o wymiarach 35 x 32 cm, wypełnionym folią chirurgiczną, serweta zintegrowana z workiem do przechwytywania płynów 76x89cm wyposażony w sztywnik do modelowania brzegów i 2 zaworki do podłączenia drenu,

- 1 serweta z delikatnej włókniny do owinięcia noworodka 60x80cm,

- 1 taśma mocująca o wymiarach 9cm x 50cm,

- 2 szt. ręczników chłonnych 20 x 40cm

- zestawie 2 sterylne pełnobarierowe, nieprzemakalne fartuchy chirurgiczne ze wzmocnieniami nieprzemakalnymi w przedniej części fartucha na długości do dolnej krawędzi i na rękawach do łokcia w rozmiarze XL z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocnienie laminat (polietylen-polipropylen) o gramaturze 40g/m2.

Obłożenie wykonane z 2 warstwowego laminatu (polipropylen-polietylen) o gramaturze  56g/m2. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 74

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu. Skład:

- 1 serweta na stół narzędziowy 90 x 150cm,

- kompresy włókninowe o wymiarach 10cm x 10cm w ilości 20 szt,

- 1 szt. podkład celulozowo-włókninowy 60cm x 90cm,

- 2 serwety chirurgiczne 45cm x 75cm,

- 2 szt. ręczników chłonnych 20x40cm

- 2 sterylne pełnobarierowe, nieprzemakalne fartuchy chirurgiczne ze wzmocnieniami nieprzemakalnymi w przedniej części fartucha na długości do dolnej krawędzi i na rękawach do łokcia w rozmiarze jeden XL i jeden L wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocnienie laminat (polietylen-polipropylen) o gramaturze  40g/m2.

Obłożenie wykonane z 2 warstwowego laminatu (polietylen-polipropylen) o gramaturze 56g/m2. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 75

Pakiet 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylnego zestawu do zabiegów ginekologicznych  z serwetą główną wyposażoną dodatkowo w worek do przechwytywania płynów? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 76

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów zapakowany w twardy blister z 3 komorami o składzie:

- 1 serweta 60x50cm z laminatu celulozowo-polietylenowego

- 1 serweta 75x45cm z otworem o średnicy 8cm z włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze 43 g/m2

- 6 szt. tupfery 20x20cm 17 nitkowe

- 1 kleszczyki metalowe do igły 13cm Mayo Hegar Proste

- 1 nożyczki metalowe 11 cm Iris Proste ostro-ostre

- 1 pęseta metalowa anatomiczna 12,5cm Adson

- 1 kleszczyki Plastikowe Pean 13 cm niebieskie

- 1 strzykawka plastikowa 2 częściowa 10 ml

- 1 igła iniekcyjna 18G x 1½ (1,2X40MM)

- 1 igła iniekcyjna 21G x 1½ (0,8X40MM)

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytania dot. treści umowy

Pytanie 77

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ustęp 1. wzoru umowy na zmniejszenie kar umownych do 0,5% wartości netto nie dostarczonej zamówionej części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ustęp 2. wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego wykroczenia ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 80

Czy Zamawiający zgadza się zapisać w § 2 możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.