PANEL -jedno stanowisko

# 1.WYMAGANIA TECHNICZNE NA JEDNO STANOWISKO:

- Gniazda gazów medycznych umieszczone na froncie PANELA

standard AGA :

-	tlen						szt.2

-	próżnia					szt.2

-	spr.powietrze.				szt.2( w oddziale neonatologii)

2.  Gniazda elektryczne 230V , zlicowane z powierzchnią:

- 	gniazdo 230V                                     szt.6

3.  Szyna medyczna:

-	szyna medyczna 400mm			szt.2

4.  Oświetlenie ogólne:

-         oświetlenie 1x28W                              szt.1

5.  Oświetlenie miejscowe:

- 	 oświetlenie 1x8W                               szt.1

6.  Gniazdo ekwipotencjalne:

- 	 gniazdo Jack Bush                              szt.4