SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej  206 000 euro

(art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ, DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, DOSTAWA CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORÓW ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I TESTÓW

kod CPV: 33.69.62.00-7, 38.43.45.20-7

Numer sprawy: ZZP-2200-54/09

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI   ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

IV.	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.            TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XIV.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XV.         POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XVI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1 ÷ 4.16 – Formularz asortymentowo – cenowy,

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr 6 – Wykaz zrealizowanych dostaw.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 71 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu 06.08.2009r.

# Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 296-42-98

Fax (032) 263-57-19

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji  zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań, dostawa odczynników, dostawa części zużywalnych do analizatorów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów. Zamówienie składa się z 16 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Pakiet nr 1

Dostawa odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów;

Pakiet nr 2

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora;

Pakiet nr 3

Dostawa odczynników do oznaczania troponiny i d-dimerów wraz z dzierżawą aparatu do badań immunochemicznych;

Pakiet nr 4

Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów z możliwością wykonania rozdziału krwinek białych na minimum 3 populacje;

Pakiet nr 5

Dostawa odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora;

Pakiet nr 6

Dostawa odczynników do oznaczania elektroforezy białek z podziałem na 6 frakcji wraz z dzierżawą analizatora oraz oprogramowania i urządzeń służących do odczytu i interpretacji wyników badań;

Pakiet nr 7

Dostawa pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika testów

Pakiet nr 8

Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora;

Pakiet nr 9

Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorach będących w posiadaniu  Zamawiającego (analizator Coag Chrom 3003 i K-3002 OPTIC);

Pakiet nr 10

Dostawa szybkich testów diagnostycznych;

Pakiet nr 11

Dostawa odczynników do badań hematologicznych;

Pakiet nr 12

Dostawa odczynników chemicznych;

Pakiet nr 13

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego;

Pakiet nr 14

Dostawa pipet automatycznych wraz z końcówkami do pipet;

Pakiet nr 15

Dostawa strzykawek do badań gazometrycznych;

Pakiet nr 16

Dostawa testów do diagnostyki chorób przenoszonych drogą płciową.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się odpowiednio w załączniku nr 4.1 ÷ 4.16 SIWZ.

3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o wyrobach   medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz.896) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie (oświadczenie na formularzu ofertowym).

4. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

5.  Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

6. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

# Termin realizacji zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie:

- dostawa analizatorów do Laboratoriów Szpitala wraz z instalacją aparatów – w terminie do 15 dni od daty zawarcia umowy,

- dostawy odczynników i pozostałego asortymentu: sukcesywnie przez okres do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

### 2. Miejsce dostawy: SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1,  ul. Zegadłowicza 3.

# Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy zastosowaniu zasady „spełnia – nie spełnia”.

# Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e) złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

- złożyć wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia w podziale na części (Pakiety):

Pakiet nr  1 – dzierżawa analizatora do badań biochemicznych wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 760 000,00 zł;

Pakiet nr  2 – dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 780 000,00 zł;

Pakiet nr  3 – dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 245 000,00 zł;

Pakiet nr  4 – dzierżawa analizatora do badań hematologicznych wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 180 000,00 zł;

Pakiet nr  5 – dzierżawa analizatora do oznaczeń RKZ wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 70 000,00 zł;

Pakiet nr  6 – dzierżawa analizatora do wykonywania elektroforezy wraz z odczynnikami o wartości brutto nie mniejszej niż 25 000,00 zł;

Pakiet nr  7 – dzierżawa czytnika do analizy moczu wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000,00 zł;

Pakiet nr  8 – dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 80 000,00 zł;

Pakiet nr  9 – dostawa odczynników do badań koagulologicznych o wartości brutto nie mniejszej niż     40 000,00 zł;

Pakiet nr  10 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 28 000,00 zł;

Pakiet nr  11 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż  3 000,00 zł;

Pakiet nr  12 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż  3 000,00 zł;

Pakiet nr  13 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego o wartości brutto nie mniejszej niż

105 000,00 zł;

Pakiet nr 14 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego o wartości brutto nie mniejszej niż

6 500,00 zł;

Pakiet nr  15 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego o wartości brutto nie mniejszej niż

5 000,00 zł;

Pakiet nr  16 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 18 000,00 zł.

W wykazie należy  podać wartości, daty i miejsca wykonania dostaw wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi należyte ich wykonanie (według załącznika nr 6 do SIWZ ).

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:

- złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną co najmniej 200 000 złotych.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

4. Dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ;

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ;

- przedłożyć katalog producenta, opis techniczno - eksploatacyjny lub inny wiarygodny dokument (w języku polskim) potwierdzający spełnianie przez oferowany w dzierżawę sprzęt parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

- przedłożyć dla odczynników metodyki oznaczeń w języku polskim.

6. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

W przypadku spółki cywilnej nie zarejestrowanej w KRS, należy dołączyć do oferty umowę spółki.

7.  Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

8. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-     formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-     formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

-     formularz asortymentowo – cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 ÷ 4.16 do SIWZ,

Dokumenty o których mowa w pkt. 1, 3 i 4 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 8 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4, 5 i 6 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# Wymagania dotyczące wadium.

### W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

| Pakiet nr 1 | 14 015,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet nr 2 | 13775,04 zł |
| Pakiet nr 3 | 4 565,00 zł |
| Pakiet nr 4 | 3 297,00 zł |
| Pakiet nr 5 | 1 330,00 zł |
| Pakiet nr 6 | 461,00 zł |
| Pakiet nr 7 | 783,00 zł |
| Pakiet nr 8 | 1 350,00 zł |
| Pakiet nr 9 | 782,00 zł |
| Pakiet nr 10 | 531,00 zł |
| Pakiet nr 11 | 57,00 zł |
| Pakiet nr 12 | 54,00 zł |
| Pakiet nr 13 | 1 978,0,0 zł |
| Pakiet nr 14 | 122,00 zł |
| Pakiet nr 15 | 90,00 zł |
| Pakiet nr 16 | 350,00 zł |

2.  Wadium może być wniesione  w jednej z form:

pieniądz: w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek w banku:

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

  - poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancje bankowe;

  - gwarancje ubezpieczeniowe;

  - poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń winno zawierać następujące elementy:

  - nazwę dającego zlecenie i jego siedzibę ( adres);

  - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona;

  - sformułowanie zobowiązania do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze, pisemne doręczone przez Zamawiającego żądanie zapłaty, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w Prawie zamówień publicznych;

  - czas trwania ( na cały okres związania ofertą);

  - zasady wygaśnięcia gwarancji.

4. Wadium winno być bezwzględnie oznaczone; której części zamówienia (Pakietu) dotyczy.

5. Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona.

6. Warunki zwrotu lub zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art. 46 Prawa zamówień publicznych:

6.1 Zamawiający dokona niezwłocznie  zwrotu wadium jeżeli:

- upłynie termin związania ofertą ( składający ofertę będzie nią związany w terminie do 60 dni od daty składania ofert);

b)   nastąpi  zawarcie umowy;

c)   Zamawiający unieważni postępowanie.

6.2 Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy:

- który  wycofał ofertę przed terminem składania ofert;

- który został wykluczony z postępowania;

- którego oferta została odrzucona.

6.3 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

6.4 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)  odmówił podpisania  umowy na warunkach określonych w ofercie;

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.5  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 4  ustawy Prawa zamówień publicznych.

7. Szczegółowe pozostałe warunki zwrotu, zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Prawa zamówień publicznych.

8. W formularzu oferty należy podać numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium.

# Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych, tel. (032) 296-41-88

(032) 296-42-98.

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

fax: (032) 263-57-19

# Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

„Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań ZZP-2200-54/09.

Nie otwierać przed: 17.09.2009r., godz. 10.30

PRZYSTĘPUJEMY DO PAKIETU/ÓW NR ...........”

Koperta powinna  zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

  - Koperty oznaczone napisem „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej kolejności i nie będą otwierane.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

# Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty  należy złożyć w SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 17.09.2009r. do godz. 10.00 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 17.09.2009r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro. Otwarcie kopert jest jawne.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, przeszkolenia pracowników (dotyczy Pakietów 1÷8) oraz koszty związane z utylizacją odpadów stałych 
(np. opakowania po zużytych odczynnikach, kuwety) itp.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załącznikach 4.1 ÷ 4.16.

- W przypadku przeliczania wymaganej przez Zamawiającego ilości na proponowane przez Wykonawcę opakowania, przeliczona ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

- W przypadku ilości ułamkowej opakowania, wynikającej z odpowiedniego przeliczenia, należy ilość zaokrąglić „w górę” do pełnego opakowania.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty – na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 10 dni  od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający uzgodni z  Wykonawcą telefonicznie.

Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Pozostałe reguły postępowania.

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia  dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,  której wykonanie powierzy podwykonawcom. Za czynności dokonane przez podwykonawcę odpowiada Wykonawca.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na poszczególne pakiety, nie dopuszcza możliwości składania ofert na pojedyncze pozycje w pakiecie.

5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp. w wysokości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w dniu podpisania umowy, dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.1 i 3.2

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

ZZP-2200-54/09

Załącznik nr 1

………………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ...............................................................................

z siedzibą w ..............................................................................................

Regon ........................................................... NIP ..........................................

telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań, dostawa odczynników, dostawa części zużywalnych do analizatorów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów, znak ZZP-2200-54/09, oferuję  wykonanie przedmiotowej dostawy na warunkach określonych w SIWZ w zakresie pakietów:

| Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów określonych w załączniku 4.1 siwz |
| --- |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (suma odczynników do 2 analizatorów + dzierżawa 2 analizatorów) |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 2 – Dostawa odczynników do badań immunochemicznych + 36 miesięczna dzierżawa aparatu określonych w załączniku 4.2 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 3 – Dostawa odczynników do oznaczania troponiny i d-dimerów + 36 miesięczna dzierżawa aparatu do badań immunochemicznych określonych w załączniku 4.3 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| Pakiet nr 4 – Dostawa odczynników do badań hematologicznych + 36 miesięczna dzierżawa 2 analizatorów z możliwością wykonania rozdziału krwinek białych na minimum 3 populacje określonych w załączniku 4.4 siwz |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (suma odczynników do 2 analizatorów + dzierżawa 2 analizatorów) |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 5 – Dostawa odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej + 36 miesięczna dzierżawa aparatu określonych w załączniku 4.5 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 6 – Dostawa odczynników do oznaczania elektroforezy białek z podziałem na 6 frakcji + 36 miesięczna dzierżawa aparatu oraz oprogramowania i urządzeń służących do odczytu i interpretacji wyników badań określonych w załączniku 4.6 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 7 – Dostawa pasków testowych do analizy moczu + 36 miesięczna dzierżawa czytnika testów określonych w załączniku 4.7 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 8 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych + 36 miesięczna dzierżawa aparatu określonych w załączniku 4.8 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 9 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorach będących w posiadaniu Zamawiającego (analizator Coag Chrom 3003 i K-3002 OPTIC) określonych w załączniku 4.9 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 10 – Dostawa szybkich testów diagnostycznych określonych w załączniku 4.10 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 11 – Dostawa barwników do badań hematologicznych określonych w załączniku 4.11siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 12 – Dostawa odczynników chemicznych określonych w załączniku 4.12 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 13 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego określonego w załączniku 4.13 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 14 – Dostawa pipet automatycznych z końcówkami określonych w załączniku 4.14 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 15 – Dostawa strzykawek do gazometrii określonych w załączniku 4.15 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 16 – Dostawa testów do serodiagnostyki kiły określonych w załączniku 4.16 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

2. Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  prawidłowo wystawionej faktury.

### 3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się  w terminie:

-  dostawa analizatorów do Laboratoriów Szpitala – w terminie do 15 dni od daty zawarcia umowy,

- dostawy odczynników i pozostałego asortymentu: sukcesywnie przez okres do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

Oświadczam(-y), że: następująca część zamówienia  ................................................................................... będzie powierzona podwykonawcom.

5. Wadium zostało wniesione na Pakiet i w kwocie jak niżej:

| Pakiet | Wadium wymagane | Wadium wniesione |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| * Pakiet nr 1 | 14 015,00 zł |  |
| * Pakiet nr 2 | 13775,04 zł |  |
| * Pakiet nr 3 | 4 565,00 zł |  |
| * Pakiet nr 4 | 3 297,00 zł |  |
| * Pakiet nr 5 | 1 330,00 zł |  |
| * Pakiet nr 6 | 461,00 zł |  |
| * Pakiet nr 7 | 783,00 zł |  |
| * Pakiet nr 8 | 1 350,00 zł |  |
| * Pakiet nr 9 | 782,00 zł |  |
| * Pakiet nr 10 | 531,00 zł |  |
| * Pakiet nr 11 | 57,00 zł |  |
| * Pakiet nr 12 | 54,00 zł |  |
| * Pakiet nr 13 | 1 978,0,0 zł |  |
| * Pakiet nr 14 | 122,00 zł |  |
| * Pakiet nr 15 | 90,00 zł |  |
| * Pakiet nr 16 | 350,00 zł |  |

* w kolumnie 3 wpisać wadium wniesione w odpowiednim pakiecie

6. Wadium zostało wniesione w formie:........................................................................................

podać

7. Wadium należy zwrócić na konto:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Podać bank i nr konta

8. Niniejszym oświadczam(-y), że:

- Zapoznałem się z SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, że uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 60 dni, licząc od terminu składania ofert.

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz.896) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.

Data:	   ..............................                                      ..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

ZZP-2200-54/09

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z którego wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  3.1

ZZP-2200-54/09

Dotyczy pakietów: 1÷8

UMOWA NR ............. – wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu, 41 – 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-54/09 została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1) Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań, określonych tzw. Pakietem nr ……….(1÷8).

2) Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić stanowiące jego własność analizatory na okres do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy..

3) Wykonawca  będzie dostarczać odczynniki niezbędne do wykonywania badań, na wydzierżawionych aparatach, sukcesywnie przez okres do 36 miesięcy od daty zawarcia  umowy, według zamówień pisemnych składanych prze Zamawiającego.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków.

5) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

( 2

Termin realizacji umowy:

  - Dostawa aparatów do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją aparatów w terminie do 15 dni od daty zawarcia umowy.

  - Dostawa odczynników i pozostałego asortymentu sukcesywnie w terminie do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, według zamówień pisemnych składanych przez Zamawiającego.

( 3

- Wykonawca oświadcza, że aparat oraz odczynniki niezbędne do wykonywania badań będące przedmiotem zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa atesty i spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju zamówienia.

- Minimalny okres ważności odczynników niezbędnych do badań wynosi 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

( 4

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawidłową pracę dzierżawionych aparatów, zgodnie z ich przeznaczeniem w całym okresie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparaty do laboratoriów analitycznych SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3 oraz zainstalować je,  a także przeszkolić  personel  w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzeń analizatora według  potrzeb Zamawiającego, z potwierdzeniem w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

- Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

- W przypadku zmiany lokalizacji pomieszczeń laboratorium w trakcie realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przemieszczenia urządzenia we wskazane przez Zamawiającego miejsce w obrębie siedziby jednego obiektu.

- Koszt dostawy, ubezpieczenia w czasie transportu, instalacji oraz przeszkolenia personelu pokrywa Wykonawca.

- Wraz z dostawą aparatów, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aplikacje na aparaty, instrukcję obsługi aparatów w formie papierowej oraz oprogramowanie w języku polskim.

- Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie ma prawa dokonywać żadnych napraw urządzenia oraz zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii lub uszkodzeniu aparatu.

- Wykonawca udziela na okres dzierżawy gwarancji na urządzenia, licząc od dnia uruchomienia aparatów w siedzibach Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy urządzenia, a w przypadku naprawy trwającej powyżej 24 godzin, do zabezpieczenia wykonania badań u podwykonawcy, wskazanego przez Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

- W okresie realizacji umowy, Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis naprawczy wraz z częściami zamiennymi, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) uszkodzenia urządzenia.

- Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie przez Wykonawcę w ilości określonej w dokumentacji technicznej

- Osoby ze strony Wykonawcy odpowiedzialne za:

realizację umowy w zakresie  dostawy aparatów:

imię, nazwisko, kontakt tel.……………………………………….

za konserwowanie, serwisowanie aparatów:

imię, nazwisko, kontakt tel.……………………………………….

( 5

- Strony ustalają ogólną wartość przedmiotu umowy na kwotę :

.....................zł  netto  + należny  podatek VAT tj. .....................zł brutto

słownie:  .............................................................................................................zł

w tym:

miesięczna dzierżawa aparatu....................... zł. netto + należny podatek VAT ...................... zł., tj.  ................................. zł. brutto.

2) Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z  transportem do siedziby Zamawiającego,  uruchomieniem  aparatów, przeszkoleniem personelu, dostawą odczynników, ubezpieczeniem, wszelkimi  naprawami serwisowaniem, oraz odbiorem analizatorów po terminie realizacji umowy.

3)  Zapłata za dzierżawę aparatów następować będzie miesięcznie, z dołu w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, na  rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

4) Rozliczenie odczynników będzie następowało za dostarczoną partię towaru, przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na  rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

5) Wykonawca zapewnia stałość cen za dzierżawę aparatów przez okres trwania umowy.

6) Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę odczynników i pozostałego asortymentu objętego umową na okres 12 miesięcy od  daty zawarcia umowy.

7) Po okresie, o którym mowa w ust. 6, ceny odczynników i pozostałego asortymentu mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego,  procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym niż wskaźnik inflacji za rok poprzedni.

8) Waloryzacja cen może być dokonana nie częściej niż jeden raz na dwanaście miesięcy.

9) Wartość, o której mowa w  ust. 1 może również ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian dla Zamawiającego.

( 6

- Dostawa odczynników do badań oraz pozostałego asortymentu następować będzie  sukcesywnie, wg  potrzeb Zamawiającego.

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  zamawiany asortyment w terminie  do 4 dni   trybie normalnym i do 48 godzin w trybie „CITO” od daty otrzymania zamówienia, telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem

3) Odbiór ilościowy i sprawdzenie dostarczonej partii towaru nastąpi w Laboratorium Analitycznym – Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 (tel. Kontaktowy 032 296-42-67), oraz ul. Zegadłowicza 3 (tel. Kontaktowy 032 363 04 68).

4) W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego i jakościowego zamówionego asortymentu, Zamawiający może składać reklamacje w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia towaru.

5) W razie stwierdzenia wad, Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację, który udzieli na nią odpowiedzi w terminie do 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

6) W przypadku dostaw odczynników:

        - czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin.

        - wyrównanie udokumentowanych strat odczynników w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników.

( 7

1)  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary jak niżej:

- w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia aparatów w wysokości 0,2%              6 miesięcznej wartości dzierżawy aparatów, za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w wysokości 0,2 % wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umownej określonej w § 5 ust. 1.

2) W przypadku zwłoki w realizacji umowy powyżej 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4) Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.

5). W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego.

( 8

Po zakończeniu dzierżawy, Zamawiający zwróci Wykonawcy aparaty w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

§9

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2) Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3) W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 10

1) Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).

2)  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Załącznik:

Formularz asortymentowo-cenowy

ZZP-2200-54/09

Załącznik nr  3.2

Dotyczy pakietów: 9÷16

UMOWA NR ............. – wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu, 41 – 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod       nr 0000298176

posiadającym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-54/09 została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy są dostawy przez Wykonawcę i zakupy przez Zamawiającego  odczynników laboratoryjnych, części zużywalnych do analizatorów , drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz testów, określonych tzw. Pakietem nr…………(9÷16), zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy.

- Szczegółowy asortyment przedmiotu umowy, ilości i ceny określone są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 896) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

4) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

§2

### Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem będą odbywać się  w terminie do 36 miesięcy od  daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy (dotyczy oddzielnie każdego pakietu ).

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

- Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem.

- Dostawy na CITO będą realizowane w terminie do 48 godzin od daty złożenia telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faxem.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin,

b) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 48 godzin dostarczenia towaru nieobarczonego wadą.

### Miejsce dostawy: SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1,              ul. Zegadłowicza 3.

- Ceny i nazwy na fakturze będą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

- Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

# §3

1) Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na kwotę w wysokości :

za Pakiet nr………..

wartość netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto

słownie .............................................................. zł

2) Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania i inne koszty jeśli występują.

3)  Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4) Po okresie, o którym mowa w ust. 3, ceny mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego,  procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym niż wskaźnik inflacji za rok poprzedni.

5) Waloryzacja cen może być dokonana nie częściej niż jeden raz na dwanaście miesięcy.

6) Wartość, o której mowa w  ust. 1 może również ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian dla Zamawiającego.

§ 4

1) Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

2) Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

3)  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4)  Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 5

1) Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.

2)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 pkt.1,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z  przyczyn, niezależnych od Zamawiającego  - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1,

- za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie  towaru za każdy dzień zwłoki,  przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający  może odstąpić od  umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający  może odstąpić od  umowy.

3) Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.

4) W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2) Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3) W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

1) Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (r. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).

2)  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załączniki do umowy :

Formularz asortymentowo – cenowy.

Załącznik nr 4.1

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 1

Dostawa odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów

|  | Analizator nr 1 | Analizator nr 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Podać dane | Podać dane |
| Nazwa i typ |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj producenta |  |  |
| Rok produkcji |  |  |

| KOSZTY DZIERŻAWY ANALIZATORA NR 1: |
| --- |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora netto kol. 1 x 36 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KOSZTY DZIERŻAWY ANALIZATORA NR 2: |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora netto kol. 1 x 36 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WARTOŚĆ DZIERŻAWY DWÓCH ANALIZATORÓW |  |  |  |

ANALIZATOR  nr 1

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość testów w jednym opakowaniu | Ilość opakow. | Cena jednost. Netto/ opakow. | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ODCZYNNIKI |
|  | Białko | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glukoza ( surowica, osocze, pmr) | 53000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubina | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cholesterol | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HDL | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trijglicerydy | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas moczowy ( surowica, mocz) | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mocznik (surowica, mocz) | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreatynina ( surowica, mocz) | 36500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALP | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AST | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALT | 18500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GGTP | 6800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amylaza ( surowica, mocz) | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CPK | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CK MB | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żelazo | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIBC | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sód (surowica, mocz) | 46000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potas (surowica, mocz) | 46000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorki (surowica, mocz) | 46000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wapń (surowica, mocz) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Magnez | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosfor | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkohol | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Białko w moczu i pł. Z jam ciała | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glukoza w moczu | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Albumina | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CRP | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | MATERIAŁY KONTROLNE |
| III | KALIBRATORY |
| IV | MATERIAŁY ZUŻYWALNE I EKSPLOATACYJNE |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM (element I + II + III + IV) |  |  |

###### UWAGA! Jako materiały eksploatacyjne należy rozumieć, w przypadku analizatora ze stacją uzdatniania wody – podanie kosztów eksploatacji stacji natomiast w przypadku analizatora z zastosowaniem kuwet jednorazowych koszt kuwet oraz wszystkich innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora zgodnie z metodyką  producenta. Wyszczególnienie powinno zawierać ilości materiałów eksploatacyjnych z wyliczeniem kosztów do wykonania podanej ilości badań w okresie trwania umowy ( 36 miesięcy ).

I WARUNKI GRANICZNE

1. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

2. Odczynniki gotowe do użycia, wielkość opakowania dostosowana do ilości badań wykonywanych w miesiącu z uwzględnieniem okresu trwałości odczynnika na pokładzie analizatora.

3. Opakowania odczynników dostosowane do bezpośredniego włożenia na pokład analizatora.

4. Wszystkie odczynniki i kalibratory tego samego producenta.

5. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu. Co najmniej 2 razy w roku dla każdego analizatora, nie częściej niż 1 raz na kwartał.

6. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania wymaganej ilości badań w okresie trwania umowy

7. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli ilości badań, kalibracji, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz powtórzeń spowodowanych przekroczeniem liniowości oznaczeń.

8. Zaoferowana ilość odczynnika zgodna z trwałością odczynnika na pokładzie analizatora.

9. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych po otwarciu zgodnie z oficjalną ulotką producenta, którą należy dołączyć do oferty.

10. Ilości zaoferowanych kalibratorów i materiałów kontrolnych muszą być dostosowane do ilości wykonywanych badań przez okres 36 miesięcy. Ta sama seria materiału kontrolnego co najmniej przez okres jednego roku. Ilość kalibratorów wystarczająca do wykonania kalibracji zgodnie z metodyką wykonania oznaczeń. Ilość materiałów kontrolnych dostosowana do codziennej kontroli na 2 poziomach za wyjątkiem następujących parametrów: żelazo, TIBC, wapń, magnez, fosfor, albumina, mocznik, cholesterol, HDL i triglicerydy ( kontrola 2 razy w tygodniu). Wszystkie badania wyszczególnione w tabeli wykonuje się na bieżąco po zleceniu bez zbierania w serie.

11. Do wszystkich zaoferowanych odczynników dołączyć do oferty metodyki oznaczeń w języku polskim.

12 Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.

13.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem.

II WARUNKI DODATKOWE

1. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin.

2. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników.

3. Po podpisaniu umowy przekazanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej, o sposobie postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w czasie pracy analizatora.

4. Ponoszenie kosztów koszty związanych z utylizacją odpadów stałych (np. opakowania po zużytych odczynnikach, kuwety).

Warunki graniczne dla dwóch analizatorów biochemicznych:

1. Analizatory fabrycznie nowe rok produkcji 2009 lub 2008.

2. Automatyczne analizatory biochemiczne pracujące "pacjent po pacjencie"z możliwością dostawienia badań cito bez

konieczności przerywania pracy analizatora. Analizatory gotowe do pracy 24 godziny na dobę.

3.Wydajność minimalna każdego z analizatorów 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę.

4.Wydajność minimalna modułu ISE 150 oznaczeń na godzinę.

5. Moduł ISE z wbudowanymi elektrodami: sód, potas, chlorki.

6. Ilość miejsc na próbki do jednoczesnego umieszczenia na pokładzie analizatora minimum 80 do oznaczeń w trybie rutynowym.

7.System ciągłego dostawiania próbek badanych.

8.Zapewnienie możliwości wykonywania badań z próbki pierwotnej z użyciem różnego typu probówek ( różne typy systemu otwartego

i zamkniętego ) oraz w próbkach pediatrycznych.

9.Analizatory posiadające funkcję detekcji skrzepu w próbce.

10.Analizatory wykonujące oznaczenia w następujących materiałach biologicznych:surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy,

płyny z jam ciała, krew pełna.

11.Analizatory wykonujące oznaczenia w zakresie: enzymów, substratów, elektrolitów i białek specyficznych.

12.Analizatory posiadajace funkcję automatycznego rozcieńczania próbki badanej w momencie przekroczenia zakresu liniowości.

13. Identyfikacja odczynników, próbek, kalibratorów,materiałów kontrolnych przy użyciu kodu kreskowego-analizatory wyposażone w

czytniki kodów kreskowych.

14. Analizatory posiadające funkcję monitorowania poziomu odczynników.

15. Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem regół Westgarda oraz graficznym przedstawieniem kontroli ( wykresy Levey-

Jenningsa).

16. Automatyczna ocena wyników kontroli jakości w czasie rzeczywistym.

17. Automatyczne zlecenie kalibracji i kontroli jakości.

18. Analizatory wyposażone w komputery, drukarki, czytniki kodów kreskowych, UPSy dające minimum 20 minut podtrzymania zasilania.

19. Analizatory posiadające dwukierunkową transmisję danych, z możliwością współpracy z LIS.

Warunki dodatkowe dla dwóch analizatorów biochemicznych:

1. Analizatory objęte gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa, montaż

analizatorów, oraz przeglądy i niezbędne naprawy w przypadku awarii ( w trakcie trwania umowy). Możliwa zmiana lokalizacji

analizatorów w trakcie trwania kontraktu.

2. Usunięcie awarii analizatorów lub aparatury stanowiącej ich integralną część w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia

telefonicznego lub pisemnego( fax, e-mail).

3.W przypadku nie usunięcia awarii w czasie 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań u Podwykonawcy wskazanego

przez Zamawiającego.

4.Szkolenie personelu w zakresie obsługi, eksploatacji, oraz konserwacji analizatora według potrzeb Zamawiającego z potwierdzeniem

w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.

5. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować

będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.

6. W przypadku zaoferowania analizatora nie wolnostojącego, należy do oferty dołączyć stół pod analizator zapewniający jego

prawidłowe ustawienie i działanie.

7. Dostarczenie wraz z analizatorami termometrów i wilgotnościomierzy w celu monitorowania zewnętrznych warunków pracy

analizatorów.

ANALIZATOR  nr 2

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość testów w jednym opakowaniu | Ilość opakow. | Cena jednost. Netto/ opakow. | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | ODCZYNNIKI |
|  | Białko | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glukoza(surowica, osocze, pmr) | 105000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubina | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cholesterol | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HDL | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Triglicerydy | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kwas moczowy (surowica, mocz) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mocznik (surowica, mocz) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreatynina(surowica, mocz) | 47000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALP | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AST | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALT | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GGTP | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amylaza(surowica, mocz) | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CPK | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CK MB | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żelazo | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIBC | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sód(surowica, mocz) | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potas(surowica, mocz) | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorki(surowica, mocz) | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wapń(surowica, mocz) | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Magnez | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosfor | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkohol | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Białko w moczu | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glukoza w moczu | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CRP | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemoglobina glikowana | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | MATERIAŁY KONTROLNE |
| III | KALIBRATORY |
| IV | MATERIAŁY ZUŻYWALNE I EKSPLOATACYJNE |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM (element I + II + III + IV) |  |  |

UWAGA:  Jako materiały eksploatacyjne należy rozumieć, w przypadku analizatora ze stacją uzdatniania wody – podanie kosztów eksploatacji stacji natomiast w przypadku analizatora z zastosowaniem kuwet jednorazowych koszt kuwet oraz wszystkich innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora zgodnie z metodyką  producenta. Wyszczególnienie powinno zawierać ilości materiałów eksploatacyjnych z wyliczeniem kosztów do wykonania podanej ilości badań w okresie trwania umowy ( 36 miesięcy ).

| I WARUNKI GRANICZNE |
| --- |
| 1. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostawy. |
| 2. Odczynniki gotowe do użycia, wielkość opakowania dostosowana do ilości badań wykonywanych w miesiącu z uwzględnieniem okresu trwałości odczynnika na pokładzie analizatora. |
| 3. Opakowania odczynników dostosowane do bezpośredniego włożenia na pokład analizatora. |
| 4. Wszystkie odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne tego samego producenta. |
| 5. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu. Co najmniej 2 razy w roku dla każdego analizatora, nie częściej niż 1 raz na kwartał. |
| 6. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania wymaganej ilości badań w okresie trwania umowy |
| 7. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli ilości badań, kalibracji, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz powtórzeń spowodowanych przekroczeniem liniowości oznaczeń. |
| 8. Zaoferowana ilość odczynnika zgodna z trwałością odczynnika na pokładzie analizatora. |
| 9. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych po otwarciu zgodnie z oficjalną ulotką producenta, którą należy dołączyć do oferty. |
| 10. Ilości zaoferowanych kalibratorów i materiałów kontrolnych muszą być dostosowane do ilości wykonywanych badań przez okres 36 miesięcy. Ta sama seria materiału kontrolnego co najmniej przez okres jednego roku. Ilość kalibratorów wystarczająca do wykonania kalibracji zgodnie z metodyką wykonania oznaczeń. Ilość materiałów kontrolnych dostosowana do codziennej kontroli na 2 poziomach za wyjątkiem następujących parametrów: żelazo, TIBC, wapń, magnez, fosfor,HBA1c, kwas moczowy, mocznik, cholesterol, HDL, triglicerydy (kontrola 2 razy w tygodniu). Wszystkie badania wyszczególnione w tabeli wykonuje się na bieżąco po zleceniu bez zbierania w serie. |
| 11. Do wszystkich zaoferowanych odczynników dołączyć do oferty metodyki oznaczeń w języku polskim. |
| 12. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie |
| dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy. |
| 13.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem. |  |  |  |
| II WARUNKI DODATKOWE |
| 1. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin. |
| 2. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników. |
| 3. Po podpisaniu umowy przekazanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej, o sposobie postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w czasie pracy analizatora. |
| 4. Ponoszenie kosztów koszty związanych z utylizacją odpadów stałych (np. opakowania po zużytych odczynnikach, kuwety). |

Data:	   …...........................

…...........................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 2

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

|  | ANALIZATOR / podać dane |
| --- | --- |
| Nazwa i typ |  |
| Producent |  |
| Kraj producenta |  |
| Rok produkcji |  |

| KOSZTY DZIERŻAWY ANALIZATORA : |
| --- |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora netto kol. 1 x 36 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość testów w jednym opakowaniu | Ilość opakow. | Cena jednost. Netto/ opakow. | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ODCZYNNIKI |
| 1. | Troponina | 7800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TSH test III generacji | 15300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FT4 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | FT3 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PSA | 6900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HBS Ag | 39600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | HbsAg test potwierdzenia | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | anty HCV przeciwciała test III generacji | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Witamina B12 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Materiały kontrolne 2 poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |

WARUNKI DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW

I WARUNKI GRANICZNE

1. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

2. Wszystkie odczynniki gotowe do użycia pakowane w pojemniki nadające się do włożenia do analizatora

3. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu. Co najmniej 2 razy w roku dla każdego analizatora, nie częściej niż 1 raz na kwartał.

4. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania wymaganej ilości badań w okresie trwania umowy

5. Zapewnienie materiałów do wykonania kontroli wewnętrznej w zależności od parametru na 2 lub 3 poziomach dla poz: HBsAg, TSH, , PSA 5 x w tygodniu, Troponina 7x w tygodniu, pozostałe parametry 1x w tygodniu.

6. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli ilości badań oraz kalibracji, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz powtórzeń spowodowanych przekroczeniem liniowości oznaczeń.

7. Zaoferowana ilość odczynnika zgodna z trwałością odczynnika na pokładzie analizatora.

8. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

9. W pozycji 11 Wykonawca wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania badań oraz kontroli i kalibracji w czasie trwania umowy.

10. Do wszystkich zaoferowanych odczynników należy dołączyć do oferty metodyki oznaczeń w języku polskim.

11. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie

dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.

12.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem.

II WARUNKI DODATKOWE

1. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin.

2. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników.

3. Po podpisaniu umowy przekazanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej, o sposobie postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w czasie pracy analizatora.

4. Ponoszenie kosztów koszty związanych z utylizacją odpadów stałych (np. opakowania po zużytych odczynnikach, kuwety).

| Wymagania dotyczące analizatora. |
| --- |
|  | Warunki graniczne dla analizatora immunochemicznego. |
|  | 1. Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub 2009. |
|  | 2. Analizator automatyczny, pracujący pacjent po pacjencie, o swobodnym dostępie z możliwością wykonywania próbek pilnych bez |
|  | konieczności przerywania pracy analizatora |
|  | 3. Analizator gotowy do pracy 24 godziny na dobę. |
|  | 4. Minimalna wydajność analizatora 80 oznaczeń na godzinę. |
|  | 5. Analizator posiadający możliwośc automatycznego rozcieńczania próbek przekraczających zakres liniowości. |
|  | 6. Analizator posiadający funkcję automatycznego monitorowania poziomu odczynników, oraz funkcję ich chłodzenia. |
|  | 7. Analizator posiadający możliwośc wykonywania oznaczeń z próbek pierwotnych ( systemy otwarte, różne typy systemów zamkniętych |
|  | oraz próbki pediatryczne). |
|  | 8.Analizator z wbudowanym systemem jakości ( w oparciu o wykresy Levey-Jennings'a) |
|  | 9.Analizator musi posiadać możliwość podłączenia do LIS wraz z dwukierunkową transmisją danych. |
|  | 10.Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. |
|  | 11. Dostarczenie wraz z analizatorem drukarki, komputra,czytnika kodów kreskowych, oraz UPS dającego możliwość minimum |
|  | 20 minutowego podtrzymania pracy analizatora. |
|  | Warunki dodatkowe dla analizatora immunochemicznego: |
|  | 1. Analizator objęty gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa, montaż |
|  | analizatora, oraz przeglądy i niezbędne naprawy w przypadku awarii ( w trakcie trwania umowy). Możliwa zmiana lokalizacji analizatora w |
|  | trakcie trwania kontraktu. |
|  | 2. Usunięcie awarii analizatora lub aparatury stanowiącej jego integralną część w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia |
|  | telefonicznego lub pisemnego ( fax, e-mail). |
|  | 3. W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań u Podwykonawcy wskazanego |
|  | przez Zamawiającego. |
|  | 4. Szkolenie personelu w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji analizatora według potrzeb Zamawiającego z potwierdzeniem |
|  | w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników. |
|  | 5. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować |
|  | będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy. |
|  | 6. W przypadku zaoferowania analizatora nie wolnostojącego, należy do oferty dołączyć stół pod analizator zapewniający jego |
|  | prawidłowe ustawienie i działanie. |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 3

Dostawa odczynników do oznaczania troponiny i d-dimerów wraz z dzierżawą aparatu do badań immunochemicznych

|  | ANALIZATOR / podać dane |
| --- | --- |
| Nazwa i typ |  |
| Producent |  |
| Kraj producenta |  |
| Rok produkcji |  |

| KOSZTY DZIERŻAWY ANALIZATORA : |
| --- |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora netto kol. 1 x 36 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość testów w jednym opakowaniu | Ilość opakow. | Cena jednost. Netto/ opakow. | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ODCZYNNIKI |
| 1. | Troponina | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | D-Dimery | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały kontrolne 2 poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiały ekspolatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW |
| WARUNKI GRANICZNE |
| 1. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostawy. |
| 2. Wszystkie odczynniki gotowe do użycia pakowane w pojemniki nadające się do włożenia do analizatora. |
| 3. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu. Co najmniej 2 razy w roku dla każdego analizatora, nie częściej niż 1 raz na kwartał. |
| 4. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania wymaganej ilości badań w okresie trwania umowy. |
| 5. Zapewnienie materiałów do wykonania kontroli wewnętrznej na 2 lub 3 poziomach dla troponiny 7 x w tygodniu, dla D-Dimerów 2x w tygodniu |
| 6. Zapewnienie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli ilości badań, oraz kalibracji, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz powtórzeń spowodowanych przekroczeniem liniowości oznaczeń. |
| 7. Zaoferowana ilość odczynnika zgodna z trwałością odczynnika na pokładzie analizatora. |
| 8. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającym końcowej ilości należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. |
| 9. W pozycji 4 Wykonawca wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania badań, kontroli i kalibracji w czasie trwania umowy. |
| 10. Do wszystkich zaoferowanych odczynników należy dołączyć do oferty metodyki oznaczeń w języku polskim. |
| 11. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy. |
| WARUNKI DODATKOWE |
| 1. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w ciągu kolejnych 48 godzin. |
| 2. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników. |
| 3. Po podpisaniu umowy przekazanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej, o sposobie postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w czasie pracy analizatora. |
| 4. Ponoszenie kosztów koszty związanych z utylizacją odpadów stałych (np. opakowania po zużytych odczynnikach, kuwety). |
| Wymagania dotyczące analizatora |
| Warunki graniczne dla analizatora immunochemicznego: |
| 1. Analizator używany, nie starszy niż 3 letni. |
| 2. Analizator automatyczny, pracujący pacjent po pacjencie, o swobodnym dostępie z możliwością wykonywania próbek pilnych, bez |
| konieczności przerywania pracy analizatora. |
| 3. Analizator gotowy do pracy 24 godziny na dobę. |
| 4. Minimalna wydajność analizatora 80 oznaczeń na godzinę. |
| 5. Analizator posiadający możliwość automatycznego rozcieńczania próbek przekraczających zakres liniowości. |
| 6. Analizator posiadający funkcję automatycznego monitorowania poziomu odczynników, oraz funkcję ich chłodzenia. |
| 7. Analizator posiadający możliwośc wykonywania oznaczeń z próbek pierwotnych ( systemy otwarte, różne typy systemów |
| zamkniętych, oraz próbki pediatryczne). |
| 8. Analizator z wbudowanym systemem jakości ( w oparciu o wykresy Levey - Jennings'a). |
| 9. Analizator musi posiadać możliwość podłączenia do LIS wraz z dwukierunkową transmisją danych. |
| 10. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. |
| 11. Dostarczenie wraz z analizatorem drukarki, komputera, czytnika kodów kreskowych oraz UPS dającego możliwość minimum |
| 20 minutowego podtrzymania pracy analizatora. |
| Warunki dodatkowe dla analizatora immunochemicznego: |
| 1. Analizator objęty gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa, montaż |
| analizatora, oraz przeglądy i niezbędne naprawy w przypadku awarii ( w trakcie trwania umowy).Możliwa zmiana lokalizacji analizatora |
| w trakcie trwania kontraktu. |
| 2. Usunięcie awarii analizatora, lub aparatury stanowiącej jego integralną część w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia |
| telefonicznego lub pisemnego ( fax, e-mail) |
| 3. W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań u Podwykonawcy wskazanego |
| przez Zamawiającego. |
| 4. Szkolenie personelu w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji analizatora według potrzeb Zamawiającego z potwierdzeniem |
| w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników. |
| 5. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze, lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować |
| będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy. |
| 6. W przypadku zaoferowania analizatora nie wolnostojącego, należy do oferty dołączyć stół pod analizator zapewniający jego |
| prawidłowe ustawienie i działanie. |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 4

Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów z możliwością wykonania rozdziału krwinek białych na minimum 3 populacje

|  | Analizator nr 1 | Analizator nr 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Podać dane | Podać dane |
| Nazwa i typ |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj producenta |  |  |
| Rok produkcji |  |  |

| KOSZTY DZIERŻAWY ANALIZATORA NR 1: |
| --- |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora netto kol. 1 x 36 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KOSZTY DZIERŻAWY ANALIZATORA NR 2: |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora netto kol. 1 x 36 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WARTOŚĆ DZIERŻAWY DWÓCH ANALIZATORÓW |  |  |  |
| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakow. | Cena jednost. netto/ opakow. | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ODCZYNNIKI |
| 1. | Morfologia 18 parametrów | 126 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Krew kontrolna - wartości normalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Krew kontrolna - wartości patologiczne niskie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Krew kontrolna - wartości patologiczne wysokie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zewnętrzna kontrola jakości |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |

WARUNKI GRANICZNE - ODCZYNNIKI

1. Wszystkie odczynniki nie mogą zawierać nawet śladowych ilości cyjanku lub jego związków, załączenie do oferty ulotek odczynników

w celu stwierdzenia tego faktu.

2. Trwałość odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

3. Wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub oświadczenia o braku takich substancji we wszystkich oferowanych

odczynnikach

4. Do podanej ilości wykonywanych badań należy doliczyć badania kontrolne wykonywane 2 razy w tygodniu na 3 poziomach na każdym

z dwóch analizatorów, oraz oznaczenia wykonywane w ramach uczestnictwa w kontroli zewnętrznej.

5. Zapewnienie ilości odczynników gwarantujących pracę w systemie całodobowym i wykonywanie próbek pojedynczych.

6. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań program na 3 lata, minimum 4 razy w roku wraz z opracowaniem wyników i

uzyskaniem certyfikatu.

7. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania wymaganej ilości badań w okresie trwania umowy

8. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli ilości badań, kalibracji, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz powtórzeń wyników patologicznych oraz spowodowanych udokumentowaną niesprawnością analizatora.

9. Wyrównanie strat odczynnikowych spowodowanych udokumentowaną niesprawnością analizatora.

10.W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

11. W pozycji 6 Wykonawca wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania badań, oraz kontroli i kalibracji w czasie trwania umowy.

12. Do wszystkich zaoferowanych odczynników dołączyć do oferty metodyki oznaczeń w języku polskim.

13. Dostawa odczynników do 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem.

WARUNKI DODATKOWE - ODCZYNNIKI

1. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia w formie pisemnej lub faxem do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin.

2. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników.

3. Ponoszenie kosztów koszty związanych z utylizacją odpadów stałych (np. opakowania po zużytych odczynnikach, kuwety).

4. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem

brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.

5. Określenie sposobu postępowania z odpadami płynnymi i stałymi powstałymi w procesie analitycznym.

WARUNKI GRANICZNE DLA ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH:

1. Analizatory jednakowe, fabrycznie nowe, rok produkcji 2008 lub 2009.

2. Analizatory umożliwiające analizę minimum 18 parametrów morfologii krwi.

3. Wydruk wyniku wraz z histogramami dla RBC, WBC i PLT.

4. Analizatory posiadające możliwość flagowania tych wyników które znajdują się poza zakresem wartości prawidłowych.

5. Automatyczne różnicowanie krwinek białych na minimum 3 grupy: małe, pośrednie i duże w oparciu o pływające dyskryminatory.

6. Wydajność analizatorów minimum 60 oznaczeń na godzinę.

7. Analizatory posiadające drukarki dające możliwość wydrukowania wyniku na którym znajdą się dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 roku. Zmieniające Rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

8. Analizatory posiadające możliwość wprowadzenia do wyniku badania, manualnie wykonanego rozmazu.

9. Możliwość pobierania próbki w trybie otwartym i w trybie kapilarnym.

10. Analizatory posiadające funkcję czyszczenia igły aspirującej.

11. Analizatory posiadające możliwość dwukierunkowej transmisji danych i podłączenia do LIS.

12. Analizatory posiadające możliwość zdefiniowania więcej niż jednego zakresu wartości prawidłowych.

13. Analizatory powinny posiadać wbudowany program kontroli jakości oparty o reguły Westgarda, wykresy Levey-Jenningsa z możliwością

obliczeń statystycznych SD i CV.

14. Kalibracja przeprowadzona w oparciu o krew kalibracyjną dostarczoną przez dostawcę lub świeżą krew o znanych wartościach.

15. Analizatory wyposażone w UPS-y, umożliwiające podtrzymanie pracy analizatorów przez 20 minut, komputery, drukarki oraz czytniki kodów kreskowych.

16. Instrukcje obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatorów w języku polskim.

17. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy.

WARUNKI DODATKOWE DLA ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH:

1. Analizatory objęte gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa, montaż

analizatorów oraz przeglądy i niezbędne naprawy w przypadku awarii (w trakcie trwania umowy).

2. Usunięcie awarii analizatorów lub aparatury stanowiącej ich integralną część w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub pisemnego (fax, e-mail).

3. W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty badań wykonanych u Podwykonawcy wskazanego

przez Zamawiającego.

4. Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji oraz konserwacji analizatora według potrzeb Zamawiającego, z potwierdzeniem

w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.

5. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować będzie dostarczeniem

brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.5

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 5

Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo – zasadowej

|  | ANALIZATOR / podać dane |
| --- | --- |
| Nazwa i typ |  |
| Producent |  |
| Kraj producenta |  |
| Rok produkcji |  |

| KOSZTY DZIERŻAWY ANALIZATORA : |
| --- |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora netto kol. 1 x 36 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na 3 lata | Ilość opakowań na 3 lata | Numer katalogowy | Cena jedn netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ODCZYNNIKI |
|  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAŁY KONTROLNE |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |

Warunki graniczne dla odczynników:

1. Odczynniki muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny termin ważności od daty dostawy..

2. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości na 3 poziomach jeden raz w tygodniu.

4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od daty zgłoszenia reklamacji telefonicznie potwierdzonego faxem lub faksem, do momentu jej rozpatrzenia Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin..

Warunki graniczne - analizator równowagi kwasowo-zasadowej:

1. Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub 2009.

2. Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.

3. Wymagane parametry mierzone: pH, pCO2, pO2.

4. Analizator posiadający możliwość wykonania pomiaru z kapilary lub strzykawki.

5. Preferowana jak najmniejsza objętość próbki badanej.

6. Możliwość wykonania oznaczenia w różnych rodzajach materiału badanego i w materiale kontrolnym.

7. Automatyczna kalibracja analizatora bez konieczności użycia butli gazowych.

8. Analizator posiadający wewnętrzny system kontroli jakości, z możliwością archiwizacji wyników.

9. Analizator posiadający bezobsługowe elektrody nie wymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów.

10. Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie w niezależnych pojemnikach lub w postaci modułu, umożliwiających ich wymianę odpowiednio do zużycia.

11. Zbiórka ścieków w analizatorze w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu obsługującego analizator.

13. Dostarczenie oraz instalacja analizatora na koszt Wykonawcy.

14. Ilość szkoleń dla personelu według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

15. Zapewnienie wszystkich materiałów zużywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora.

16. Bezpłatna obsługa serwisowa w czasie trwania umowy. Okres gwarancji równoznaczny z czasem trwania umowy.

17. Usunięcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem, w przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego.

18. Analizator posiadający możliwość dwukierunkowej transmisji danych i podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.

19. Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych.

20. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.6

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 6

Odczynniki do wykonywania elektroforezy białek z podziałem na 6 frakcji wraz z dzierżawą aparatu, oraz

oprogramowania i urządzeń służących do odczytu i interpretacji wyników badań

|  | Aparat |
| --- | --- |
|  | Podać dane |
| Nazwa i typ |  |
| Producent |  |
| Kraj producenta |  |
| Rok produkcji |  |

| KOSZTY DZIERŻAWY ANALIZATORA |
| --- |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy aparatu netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy netto kol. 1 x 36 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/3 lata | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość jedn. | Cena jednost. netto/ | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw odczynników wraz z żelami do wykonywania elektroforezy na żelach agarozowych w surowicy | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiał kontrolny - wartości fizjologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiał kontrolny - wartości patologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zewnętrzna kontrola jakości |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |

Warunki graniczne:

1. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub2009.

2. Wymagane jest wstawienie aparatury umożliwiającej dokonanie rozdziału elektroforetycznego, procesu barwienia, suszenia oraz odczytu.

3. Aparat przeznaczony do manualnego wykonania badań.

4. Bezpłatny serwis, oraz naprawy sprzętu podczas całego okresu trwania umowy.

5. Gwarancja obejmująca całą aparaturę, podczas całego okresu trwania umowy.

6. Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w trakcie trwania umowy.

7. Ilość materiału kontrolnego gwarantująca wykonywanie oznaczeń naprzemiennie fizjologiczna i patologiczna. Ilość kontroli dostosowana do

ilości oznaczeń wraz z uwzględnieniem terminu ważności oraz przechowywania.

8. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości przez cały okres trwania umowy.

9. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować będzie dostarczeniem

brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.

10. Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.7

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 7

Dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika testów paskowych.

|  | Czytnik |
| --- | --- |
|  | Podać dane |
| Nazwa i typ |  |
| Producent |  |
| Kraj producenta |  |
| Rok produkcji |  |

| KOSZTY DZIERŻAWY CZYTNIKA |
| --- |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy aparatu netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy netto kol. 1 x 36 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| L.p. | Nazwa oznaczonego parametru | Ilość badań / 3 lata | Ilość opak. | Wielkość opak. | Nr katalog | Producent | Cena netto za opak | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Koszt pojedynczego oznacze- nia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 10 parametrowe paski do analizy moczu | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiał kontrolny do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości z częstotliwością 1 raz w tygodniu na 2 poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiał kontrolny do zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości z możliwością uzyskania Certyfikatu. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości przez cały czas trwania umowy co najmniej 2 razy w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | xxxxxxx |

| Warunki graniczne - odczynniki: |
| --- |
| 1. | 10 parametrowe paski do analizy moczu z następującymi parametrami: ciężar właściwy, pH, azotyny, ciała ketonowe, glukoza, białko, bilirubina, |
|  | urobilinogen, leukocyty, krew. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego o stężeniu 40 mg/dl na oznaczenie glukozy (stężenie 100mg/dl) i krwi |  |  |  |
|  | ( stężenie hemoglobiny 0,06mg/dl) - podać nazwę zastosowanej substancji. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Data ważności dostarczonych pasków min. 6 miesięcy od daty dostawy. |
| 5. | Wszystkie dane dotyczące pasków, oraz materiałów kontrolnych powinny zawierać się w dołączonej instrukcji w języku polskim. |
| 6. | Czas reklamacji pasków nie może przekroczyć 48 godzin licząc od daty zgłoszenia do daty wymiany na nowe. |
| 7. | Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania strat pasków poniesionych w wyniku awarii aparatu powodującej uzyskanie niewiarygodnych |
|  | wyników. |
| 8. | Do zaoferowanej ilości pasków należy doliczyć ilość pasków niezbędną do wykonania badań kontrolnych. |
| 9. | Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości przez cały czas trwania umowy co najmniej 2 razy w roku, z możliwością uzyskania certyfikatu. |
| 10.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem. |

Warunki graniczne – czytnik:

2. Czytnik pasków do analizy moczu fabrycznie nowy rok produkcji 2008 lub 2009.

3. Wydajność min. 100 oznaczeń/godzinę.

4. Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu.

6. Automatyczne określanie barwy moczu oraz kompensacja jego zabarwienia.

7. Możliwość zdefiniowania klarowności moczu.

8. Automatyczna kalibracja aparatu bez konieczności użycia dodatkowych pasków kalibracyjnych.

9. Flagowanie wyników patologicznych.

10. Możliwość dokonania wydruku wyników w wybranych jednostkach.

11. Pamięć ostatnich 300 wyników pacjentów i pamięć wyników kontroli jakości.

12. Zastosowanie czytnika kodów kreskowych.

14. Aparat wyposażony w dwukierunkową transmisję danych, z możliwością podłączenia do LIS.

15. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji czytnika w języku polskim.

16. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie czytnika na koszt Wykonawcy.

17. Bezpłatne szkolenie i serwis przez cały okres trwania umowy. Bezpłatne przeglądy serwisowe obejmujące wymianę niezbędnych części

zużywalnych na koszt Wykonawcy.

18. Usunięcie awarii do 48 godzin od chwili jej zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem.

19. Zagwarantowanie analizatora zastępczego o takich samych parametrach na czas naprawy trwającej dłużej niż 24 godziny.

20. Czytnik wyposażony w UPS zapewniający pracę przez min 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napięcia, wyposażony w czytnik kodów kreskowych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.8

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 8

Dostawa odczynników do badań koagulologicznych  wraz z dzierżawą analizatora.

|  | Analizator |
| --- | --- |
|  | Podać dane |
| Nazwa i typ |  |
| Producent |  |
| Kraj producenta |  |
| Rok produkcji |  |

| KOSZTY DZIERŻAWY ANALIZATORA |
| --- |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy aparatu netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy netto kol. 1 x 36 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| L.p. | Nazwa oznaczego parametru | Ilość badań / 3 lata | Ilość opako-wań | Wielkość opakowa-nia | Nr katalog | Producent | Cena netto za opak. | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Koszt pojedyn-czego oznacze- nia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 11 | 12 |
| 1. | Wskażnik protrombinowy PT | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen metodą Clausa | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiał kontrolny - wartości prawidłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiał kontrolny - wartości patologiczne niskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiał kontrolny - wartości patologiczne wysokie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zewnętrzna kontrola jakości badań koagulologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | xxxxxxxxx |

Warunki graniczne - odczynniki:

1. Do podanej ilości wykonywanych badań należy doliczyć badania kontrolne wykonywane dwa razy w tygodniu na dwóch poziomach: normalny i

patologiczny niski, oraz raz na dwa tygodnie patologiczny wysoki. Należy również uwzględnić dodatkowe zużycie odczynnika spowodowane

koniecznością powtórzeń w przypadku wyników skrajnie patologicznych.

2.Należy zaoferować taką ilość odczynników, która zapewni wykonanie przedstawionych w tabeli ilości badań z uwzględnieniem terminu

ważności odczynnika po rekonstytucji.

3.W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającej końcowej ilości badań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

4. Zachowanie tej samej serii odczynników do w/w parametrów nie krócej niż 6 miesięcy.

5. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości, co najmniej 1 raz w roku zakończone uzyskaniem certyfikatu.

6. Do oferty należy dołączyć instrukcję dotyczącą sposobu postępowania z odpadami stałymi i ciekłymi, jeżeli odczynniki zawierają w swym

składzie substancje niebezpieczne, oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, lub oświadczenie o ich braku.

7. Ilość zaoferowanego odczynnika musi zapewnić wykonanie wszystkich oznaczeń zgodnie z metodyką pracy analizatora.

8. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować będzie dostarczeniem

brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.

9.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem.

| Warunki graniczne - analizator: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub 2009. |
| 2. Analizator z możliwością wykonania pomiaru metodą optyczną. |
| 3. Zakres wykonywanych badań: PT z automatycznym wyliczeniem INR, APTT, Fibrynogen oraz możliwość poszerzenia w przyszłości |
| zakresu wykonywanych badań o D-Dimery i ATIII. |
| 4. Analizator posiadający możliwość wykonania oznaczenia stężenia fibrynogenu z PT. |
| 5. Analizator posiadający oprogramowanie w języku polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i w dowolnych jednostkach. |
| 6. Analizator posiadający możliwość zapamiętywania danych wprowadzonych przez użytkownika, krzywych kalibracyjnych oraz |
| wyników badań nawet po wyłączeniu zasilania. |
| 7. Analizator posiadający dwukierunkowa transmisję danych z możliwością podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. |
| 8. Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych. |
| 9. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatora w języku polskim. |
| 10. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy w Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. |
| 11. Bezpłatne szkolenie i serwis przez cały okres trwania umowy. Bezpłatne przeglądy serwisowe obejmujące wymianę niezbędnych części |
| zużywalnych na koszt Wykonawcy. |
| 12. Usunięcie awarii do 48 godzin od chwili jej zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem. |
| 13. Zagwarantowanie analizatora zastępczego o takich samych parametrach na czas naprawy trwającej dłużej niż 24 godziny. |
| 14. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować będzie |
| dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy. |
| 15 Analizator wyposażony w UPS zapewniający pracę minimum 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napięcia. |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.9

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 9

Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorach będących w posiadaniu przez Zamawiającego (analizator Coag Chrom 3003 i K-3002 OPTIC);

| L.p. | Nazwa oznaczego parametru | Ilość ml / szt. 3 lata | Ilość opakowań | Wielkość opak. | Nr katalog. | Producent | Cena netto za opak | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Koszt pojedynczego oznaczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźnik protrombinowy PT+ fibrynogen ISI 1,0-1,1 ( największa dopuszczalna wielkość opakowania 80 ml) | 2900 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT ( zestaw zawierający chlorek wapnia) ilość odczynnika w opakowaniu nie większa niż 45 ml | 1500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen metodą Clausa ( zestawie wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia) | 160 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiał kontrolny - wartości prawidłowe | 150 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiał kontrolny - wartości patologiczne niskie | 120 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiał kontrolny - wartości patologiczne wysokie | 60 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kalibrator | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kuwety do analizatora Coag Chrom 3003 | 40000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kuwety do analizatora K-3002 OPTIC | 5000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zewnętrzna kontrola jakości badań koagulologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | xxxxxxxxxx |

Warunki graniczne :

1. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającej końcowej ilości ml lub sztuk należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

2. Zachowanie tej samej serii odczynników do w/w parametrów nie krócej niż 6 miesięcy.

3. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań, co najmniej jeden raz w roku zakończone uzyskaniem certyfikatu dla jednego

analizatora ( Coag Chrom 3003).

4.Do oferty należy dołączyć instrukcję dotyczącą sposobu postępowania z odpadami stałymi i ciekłymi, jeżeli odczynniki zawierają w swym

składzie substancje niebezpieczne, oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, lub oświadczenie o ich braku.

5.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.10

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 10

Szybkie testy diagnostyczne

Odczynniki do badań manualnych - testy jakościowe i półilościowe

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań / 3 lata | Numer katalog | Jedn. miary | Wielkość opak. | Ilość | Cena jednost. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Lateks RF z kontrolami ( badania wykonywane pojedynczo ) opak. o poj. maks 50 oznaczeń | 300 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lateks ASO z kontrolami (badania wykonywane pojedynczo) opak o poj maks. 50 ozn | 450 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test do wykrywania krwi utajonej w kale bez konieczności stosowania diety o czułości metody min. 10 ng | 2400 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test do wykrywania Helicobacter pylori w kale | 300 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test ciążowy z możliwością wykonania oznaczenia w moczu i w surowicy o czułości 10 mIU/ml | 900 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test paskowy do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale | 200 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test paskowy 2 parametrowy do moczu ( gluloza + aceton ) opakowanie maks. 100 pasków | 3000 |  | opak. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |

| Warunki Graniczne: |
| --- |
| 1.W zaoferowanej ilości odczynników należy uwzględnić częstość wykonywania oznaczeń, oraz związane z nią zużycie odczynników w celu |
| wykonania kontroli, rozcieńczeń próbki oraz stabilność odczynnika po otwarciu. |  |  |  |  |  |  |
| 2.Dopuszczalne oferty cząstkowe na poszczególny asortyment zawarty w pakiecie. |  |  |  |  |  |  |
| 3.Stabilność testów do daty podanej na opakowaniu. |
| 4. Data ważności testów minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. |
| 5. Opakowanie musi zawierać wszystkie niezbędne materiały do prawidłowego wykonania testu, wraz z materiałem kontrolnym dodatnim i |
| ujemnym |
| 6. Zamawiający wymaga dostarczenia Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje |
| sklasyfikowane jako niebezpieczne a w przypadku ich braku Wykonawca dostarczy oświadczenie. |
| 7. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości badań należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |
| 8.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem. |
| 9.Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia telefonicznie lub faxem do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana |  |
| reklamowanych odczynników musi nastąpić w ciągu kolejnych 48 godzin. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Do wszystkich oferowanych odczynników należy dołączyć ulotki w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.11

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 11

Odczynniki do badań hematologicznych

| L.p. | Nazwa odczynnika | Numer katalog. | Największa dopuszczalna wielkość opakowania | Ilość/ 3 lata | Proponowana wielkość opakowania | Cena jednost. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwnik May Grunwalda |  | 500 ml | 15000ml |  |  |  |  |  |
| 2 | Barwnik Giemsy |  | 500 ml | 10000ml |  |  |  |  |  |
| 3 | Olejek immersyjny |  | 50 ml | 600ml |  |  |  |  |  |
| 4 | Barwnik do retikulocytów |  | 50 ml | 1200ml |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw wraz z odczynnikiem do bezpośredniego liczenia płytek krwi metodą komorową z krwi żylnej pobranej na antykoagulant |  | sztuka | 700 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |
| Parametry graniczne: |
| 1. Data ważności odczynnika w momencie dostarczenia do Zamawiającego minimum 6 miesięcy. |
| 2. Do oferty należy dołączyć instrukcję użycia odczynnika w języku polskim. |
| 3. Barwnik Giemsy w postaci koncentratu - do rozcieńczenia 10-cio krotnego. |
| 4. W przypadku wielkości opakowania nie odpowiadającej końcowej ilości mililitrów lub sztuk należy ilość opakowań zaokrąglić |
| do pełnego opakowania w górę. |
| 5.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem. |
| 6.Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem do momentu jej rozpatrzenia. |
| wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w ciągu kolejnych 48 godzin. |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.12

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 12

Odczynniki chemiczne

| L.p. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Największa dopuszczalna wielkość opakowania | Ilość/ 3 lata | Proponowana wielkość opak | Ilość opakowań | Cena jednost. netto | VAT w (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Odczynnik Extona |  |  | 10000ml |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Mac Wiliama |  |  | 15000ml |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik Ehrlicha |  |  | 6000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Rossina |  |  | 1200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Lugola |  |  | 900 ml |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Nonne-Appelta |  |  | 1200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Pandyego |  |  | 1200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Samsona |  |  | 1200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik Turka |  |  | 2500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik fenoloftaleina CITRON I |  |  | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sudan II |  |  | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kwas octowy 50% |  |  | 600 ml |  |  |  |  |  |  |
| 13 | NaOH 0,1N |  |  | 600 ml |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |

| Parametry graniczne: |
| --- |
| 1. Data ważności odczynnika w momencie dostarczenia do Zamawiającego minimum 6 miesięcy. |
| 2. Do oferty należy dołączyć instrukcję użycia odczynnika w języku polskim oraz Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej, |
| lub oświadczenie o ich braku. |
| 3. W przypadku opakowań nie odpowiadających końcowej ilości mililitrów lub gramów należy zaokrąglić do pełnego opakowania |
| w górę. |
| 4.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem. |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.13

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 13

Drobny sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Asortyment | Numer katalog | Największa dopuszczalna wielkość opakowania | Ilość sztuk / 3 lata | Propono- wana wielkość opak. | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Probówki Eppendorf 1,6 ml z korkiem |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik na kał z łopatką |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik na mocz niesterylny |  |  | 66000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki serologiczne polistyrenowe 75x12mm |  |  | 345000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki stożkowe polistyrenowe przezroczyste o poj. ok.10 ml |  |  | 66000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Statywy do probówek o śr.ok.16mm, z drutu powlekanego na 50 miejsc |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Statywy do probówek o śr. ok. 12mm, z drutu powlekanego na 20 miejsc |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe do rozmazów Mattrand ( z jednym brzegiem matowym) 1op. - 50 szt. |  |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26x2 mm |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26x1 mm |  | szt. | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Szkiełka nakrywkowe 22x22mm |  | szt. | 68000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kapilary hematokrytowe heparynowane długość 7,5 mm |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kapilary do badania gazometrycznego z heparyną litowa o śr.1,6 mm o poj. 100ul z zatyczkami i mieszadłem |  | szt. | 8500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sterylne nakłuwacze jednorazowe do palca |  | szt. | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cylinder szklany o poj. 50 ml z podziałką |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cylinder szklany o poj. 50 ml bez podziałki |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Komora Fuscha Rosenthala |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Komora Thoma |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Komora Thoma - Neubauera |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Komora Burkera |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Urometr szklany 1,000-1,030 g/ml |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Urometr szkalny 1,030-1,060 g/ml |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Bagietki szklane |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pipety Pasteura długość 150-200 mm część grubsza min. 150 mm, szerokość zewnętrzna 7-9 mm + smoczki dopasowane do pipet |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pipety Pasteura z polietylenu o poj. 1,3 ml |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.14

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 14

Pipety automatyczne wraz z końcówkami do pipet

| L.p. | Nazwa odczynnika | Numer katalog | Maks. wielkość opak. | Jedn. miary | Ilość/3 lata | Cena jednostk. netto | VAT w (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Pipeta automatyczna o poj. regulowanej w zakresie od 5 do 50 µl, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem |  | 1 szt | szt | 2 szt |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta automatyczna o poj. regulowanej w zakresie od 10 do 100 µl, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem |  | 1 szt | szt | 2 szt |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta automatyczna o poj. regulowanej w zakresie od 200 do 1000 µl, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem |  | 1 szt | szt | 2 szt |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 1000µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem |  | 1 szt | szt | 2 szt |  |  |  |  |
| 5. | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 5µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem |  | 1 szt | szt | 2 szt |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 10µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem |  | 1 szt | szt | 2 szt |  |  |  |  |
| 7. | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 100µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem |  | 1 szt | szt | 2 szt |  |  |  |  |
| 8. | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 200µl z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem |  | 1 szt | szt | 2 szt |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki typu Eppendorf (żółta) o pojemności 0-200 µl |  | 1000 szt | szt | 50000 |  |  |  |  |
| 10. | Końcówki typu Gilson ( niebieska) o pojemności 200-1000µl |  | 1000 szt | szt | 40000 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |

Parametry graniczne:

1. Dostawa w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznego lub faxem.

2. Data produkcji pipet nie starsza niż 2008 rok.

3. Pipeta powinna zawierać w opakowaniu instrukcję dotyczącą kalibracji.

4. Data ważności dostarczonego towaru co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy.

5. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem , do momentu jej rozpatrzenia.

Wymiana reklamowanego towaru musi nastąpić w ciągu kolejnych 48 godzin.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.15

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 15

Strzykawki do badań gazometrycznych

| L.p. | Asortyment | Numer katalog | Jedn. miary | Ilość / 3 lata | Cena jednost. netto | VAT w (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Strzykawka do badań gazometrycznych z heparyną litową, o pojemności max. od 1 do 2 ml Pakowane pojedynczo |  | szt | 2500 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.16

ZZP-2200-54/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 16

Diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań/ 3 lata | Numer katalog. | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jednost. netto | VAT w (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał o charakterze reagin - RPR Syphilis – test lateksowy | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał o charakterze reagin - RPR Syphilis – test paskowy | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |
| Warunki Graniczne: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.W zaoferowanej ilości odczynników należy uwzględnić częstość wykonywania oznaczeń, oraz związane z nią zużycie odczynników w celu |
| wykonania kontroli, rozcieńczeń próbki oraz stabilność odczynnika po otwarciu. |  |  |  |  |  |
| 2. Stabilność testów do daty podanej na opakowaniu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Data ważności testów minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. |  |  |  |  |
| 4. Opakowanie musi zawierać wszystkie niezbędne materiały do prawidłowego wykonania testu, wraz z materiałem kontrolnym dodatnim i ujemnym |
| 5. Zamawiający wymaga dostarczenia Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje |
| sklasyfikowane jako niebezpieczne a w przypadku ich braku Wykonawca dostarczy oświadczenie. |  |  |  |
| 6. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości badań należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. |
| 7.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZZP-2200-54/09

Załącznik nr  5

………………………………………

(pieczęć firmowa )

##### Oświadczenie

1. Niniejszym oświadczamy, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment posiada:

1)

dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 poz. 896 z późn. zm.) tj. certyfikat CE, deklarację zgodności, a w przypadku gdy wyrób medyczny jest wprowadzany po raz pierwszy na terenie Polski również wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z art. 52 i 54 cytowanej ustawy.

2)*

Posiadamy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w proponowanym asortymencie,

lub

oświadczamy, że

3)*

W proponowanym asortymencie nie ma substancji niebezpiecznych i asortyment nie wymaga posiadania kart charakterystyk

2. Jednocześnie zobowiązujemy się do przedłożenia, na życzenie Zamawiającego,

wymienionych dokumentów w trakcie postępowania przetargowego.

3. Zobowiązujemy się do przekazania Zamawiającemu aktualnych kart charakterystyk substancji niebezpiecznych obecnych w oferowanym asortymencie wraz z pierwszą dostawą odczynników.

4. Oświadczamy, że zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) zobowiązujemy się do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach.

* Należy niepotrzebne skreślić

................................dnia..............................

....................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

w jego imieniu

ZZP-2200-54/09

Załącznik nr  6

………………………………………

(pieczęć firmowa )

# WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW  W OKRESIE OSTATNICH  3 LAT

# (przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość zamówienia brutto (PLN) | Termin realizacji ( podać miesiąc i rok ) | Nazwa i adres zamawiającego na rzecz którego zostało wykonane zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

....................................................

data

……………………………………………..

Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

w jego imieniu

Uwaga:

    - Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż zamówienia ( wszystkie ) zostały wykonane należycie (brak takiego dokumentu spowoduje, iż zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane),  np. referencje.

2. dostawy w okresie 3 lat, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia w podziale na części (Pakiety):

Pakiet nr  1 – dzierżawa analizatora do badań biochemicznych wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 760 000,00 zł;

Pakiet nr  2 – dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 780 000,00 zł;

Pakiet nr  3 – dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 245 000,00 zł;

Pakiet nr  4 – dzierżawa analizatora do badań hematologicznych wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 180 000,00 zł;

Pakiet nr  5 – dzierżawa analizatora do oznaczeń RKZ wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 70 000,00 zł;

Pakiet nr  6 – dzierżawa analizatora do wykonywania elektroforezy wraz z odczynnikami o wartości brutto nie mniejszej niż 25 000,00 zł;

Pakiet nr  7 – dzierżawa czytnika do analizy moczu wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000,00 zł;

Pakiet nr  8 – dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wraz z dostawą odczynników o wartości brutto nie mniejszej niż 80 000,00 zł;

Pakiet nr  9 – dostawa odczynników do badań koagulologicznych o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000,00 zł;

Pakiet nr  10 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 28 000,00 zł;

Pakiet nr  11 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż  3 000,00 zł;

Pakiet nr  12 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż  3 000,00 zł;

Pakiet nr  13 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego o wartości brutto nie mniejszej niż 105 000,00 zł;

Pakiet nr 14 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego o wartości brutto nie mniejszej niż 6 500,00 zł;

Pakiet nr  15 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000,00 zł;

Pakiet nr  16 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 18 000,00 zł.