SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  206 000 euro

(art. 39÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH  WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ i DOSTAWA ODCZYNNIKÓW

kod CPV: 33.69.63.00-8, 38.43.45.20-7

Numer sprawy: ZZP-2200-90/09

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI   ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

IV.	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.            TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XIV.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XV.         POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XVI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3,1, 3.2 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1 ÷ 4.4 – Formularz asortymentowo – cenowy,

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr 6 – Wykaz zrealizowanych dostaw.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 32 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  zatwierdził w dniu ……………...2009r.

# Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 296-42-98

Fax (032) 263-57-19

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji  zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań, dostawa odczynników i testów. Zamówienie składa się z 4 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Pakiet nr 1

Dostawa odczynników do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 2 analizatorów;

Pakiet nr 2

Dostawa odczynników do badań serologicznych,

Pakiet nr 3

Dostawa odczynników do badań hematologicznych;

Pakiet nr 4

Dostawa odczynników chemicznych;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się odpowiednio w załączniku nr 4.1 ÷ 4.4 SIWZ.

3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o wyrobach   medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz.896) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie (oświadczenie na formularzu ofertowym).

4. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

5.  Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

6. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

# Termin realizacji zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie:

1. Pakiet nr 1

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą  2 analizatorów:

a) 1 analizator -  do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy;

b) 2 analizator -  do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy;

c) dostawa analizatorów do Laboratoriów Szpitala wraz z instalacją aparatów – w terminie do 15 dni od daty zawarcia umowy;

2. Pakiet nr 2

dostawy  sukcesywnie przez okres do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy;

3. Pakiet nr 3, 4

dostawy sukcesywnie przez okres do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy

### 2. Miejsce dostawy: SPZZOZ Szpital Miejski  w Sosnowcu Sosnowiec ul. Szpitalna 1, ul. 3 Maja 33,             ul. Zegadłowicza 3.

# Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy zastosowaniu zasady „spełnia – nie spełnia”.

# Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c) złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

- złożyć wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia w podziale na części (Pakiety):

Pakiet nr 1

Dostawa odczynników do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 2 analizatorów o wartości brutto nie mniejszej niż 97 000,00 zł;

Pakiet nr 2

Dostawa odczynników do badań serologicznych o wartości brutto nie mniejszej niż 57 000,00 zł,

Pakiet nr 3

Dostawa odczynników laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż  2 700,00 zł;

Pakiet nr 4

Dostawa odczynników laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż  2 300,00 zł;

W wykazie należy podać wartości, daty i miejsca wykonania dostaw wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi należyte ich wykonanie (według załącznika nr 6 do SIWZ ).

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

4. Dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ;

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ;

- przedłożyć katalog producenta, opis techniczno - eksploatacyjny lub inny wiarygodny dokument (w języku polskim) potwierdzający spełnianie przez oferowany w dzierżawę aparat parametrów granicznych, określonych przez Zamawiającego w SIWZ (Dotyczy Pakietu nr 1).

- przedłożyć dla odczynników metodyki oznaczeń w języku polskim.

6. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

W przypadku spółki cywilnej nie zarejestrowanej w KRS, należy dołączyć do oferty umowę spółki.

7.  Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-     formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-     formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

-     formularz asortymentowo – cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 ÷ 4.4 do SIWZ,

Dokumenty o których mowa w pkt. 1, 3 i 4 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 8 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4, 5 i 6 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# Wymagania dotyczące wadium.

### W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

# Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą       e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

2.  Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.  Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

5. Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych, tel. (032) 296-41-88

(032) 296-42-98.

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

fax: (032) 263-57-19

# Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

„Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę odczynników ZZP-2200-90/09.

Nie otwierać przed: 06.01.2010r., godz. 10.30

PRZYSTĘPUJEMY DO PAKIETU/ÓW NR ...........”

Koperta powinna  zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

  - Koperty oznaczone napisem „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej kolejności i nie będą otwierane.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

# Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty  należy złożyć w SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 06.01.2010r. do godz. 10.00 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 06.01.2010r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro. Otwarcie kopert jest jawne.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, przeszkolenia pracowników (dotyczy Pakietu nr1) oraz koszty związane z utylizacją odpadów stałych 
(np. opakowania po zużytych odczynnikach, kuwety) itp.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załącznikach 4.1 ÷ 4.4.

- W przypadku przeliczania wymaganej przez Zamawiającego ilości na proponowane przez Wykonawcę opakowania, przeliczona ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

- W przypadku ilości ułamkowej opakowania, wynikającej z odpowiedniego przeliczenia, należy ilość zaokrąglić „w górę” do pełnego opakowania.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie wcześniej niż 7 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty – na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 3.1 i 3.2 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 7 dni  od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający uzgodni z  Wykonawcą telefonicznie.

Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Pozostałe reguły postępowania.

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia  dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Za czynności dokonane przez podwykonawcę odpowiada Wykonawca.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na poszczególne pakiety, nie dopuszcza możliwości składania ofert na pojedyncze pozycje w pakiecie.

4.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w dniu podpisania umowy, dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.1 i 3.2

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

ZZP-2200-90/09

Załącznik nr 1

………………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ...............................................................................

z siedzibą w ..............................................................................................

Regon ........................................................... NIP ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-90/09 na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań i dostawę odczynników, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ w zakresie pakietów:

| Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 2 analizatorów określonych w załączniku 4.1 siwz |
| --- |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (suma odczynników do 2 analizatorów + dzierżawa 2 analizatorów) |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 2 – Dostawa odczynników do badań serologicznych określonych w załączniku 4.2 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 3 – Dostawa odczynników do badań hematologicznych określonych w załączniku 4.3 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

| Pakiet nr 4 – Dostawa odczynników chemicznych określonych w załączniku 4.4 siwz |
| --- |
| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |

2. Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  prawidłowo wystawionej faktury.

3. Oświadczam(-y), że: następująca część zamówienia  ................................................................................... będzie powierzona podwykonawcom.

4. Niniejszym oświadczam(-y), że:

- Zapoznałem się z SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, że uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz.896) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.

Data:	   ..............................                                      ..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

ZZP-2200-90/09

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z którego wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  3.1

ZZP-2200-90/09

Dotyczy pakietu nr 1

UMOWA NR ............. – wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitalem Miejskim w Sosnowcu, 41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a firmą

........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-90/09 została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1) Przedmiotem umowy jest dzierżawa dwóch aparatów wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo-zasadowej w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1 do umowy.

2) Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić stanowiące jego własność analizatory na okres:

a) 1 analizator - do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy;

b) 2 analizator - do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy

3) Wykonawca  będzie dostarczać odczynniki niezbędne do wykonywania badań na wydzierżawionych aparatach, sukcesywnie według zamówień pisemnych składanych przez Zamawiającego.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od    rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków, jednak zmiany nie mogą przekroczyć 20 % ogólnej wartości umowy.

5) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

6) Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 896) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

( 2

Termin realizacji umowy:

  - Dostawa aparatów do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją w terminie do 15 dni od daty zawarcia umowy.

  - Dostawa odczynników i pozostałego asortymentu sukcesywnie w terminie:

a) do 1 analizatora - do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy;

b) do 2 analizatora - do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

( 3

- Wykonawca oświadcza, że aparaty oraz odczynniki niezbędne do wykonywania badań, będące przedmiotem zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa atesty i spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju zamówienia.

- Minimalny okres ważności odczynników niezbędnych do badań wynosi 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

( 4

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawidłową pracę dzierżawionych aparatów, zgodnie z ich przeznaczeniem w całym okresie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparaty do laboratoriów analitycznych SP ZZOZ Szpital Miejski, zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 33 i ul. Zegadłowicza 3 oraz zainstalować je,  a także przeszkolić  personel  w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji analizatorów według  potrzeb Zamawiającego, z potwierdzeniem w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

- Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

- W przypadku zmiany lokalizacji pomieszczeń laboratorium, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przemieszczenia urządzenia we wskazane przez Zamawiającego miejsce w obrębie siedzib Zamawiającego.

- Koszt dostawy, ubezpieczenia w czasie transportu, instalacji oraz przeszkolenia personelu pokrywa Wykonawca.

- Wraz z dostawą aparatów, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aplikacje na aparaty, instrukcję obsługi aparatów w formie papierowej oraz oprogramowanie w języku polskim.

- Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie ma prawa dokonywać żadnych napraw urządzenia oraz zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii lub uszkodzeniu aparatu.

- Wykonawca udziela na okres dzierżawy gwarancji na urządzenia, licząc od dnia uruchomienia aparatów w siedzibach Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy urządzenia, a w przypadku naprawy trwającej powyżej 24 godzin, do zabezpieczenia wykonania badań u podwykonawcy, wskazanego przez Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

- W okresie realizacji umowy, Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis naprawczy wraz z częściami zamiennymi, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) uszkodzenia urządzenia.

- Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie przez Wykonawcę w ilości określonej w dokumentacji technicznej

Osoby ze strony Wykonawcy odpowiedzialne za:

realizację umowy w zakresie  dostawy aparatów:

imię, nazwisko, kontakt tel.……………………………………….

za konserwowanie, serwisowanie aparatów:

imię, nazwisko, kontakt tel.……………………………………….

( 5

- Strony ustalają ogólną wartość przedmiotu umowy, która nie może przekroczyć kwoty:

.....................zł  netto  + należny  podatek VAT tj. .....................zł brutto

słownie:  .............................................................................................................zł

w tym:

miesięczna dzierżawa aparatu....................... zł. netto + należny podatek VAT ...................... zł., tj.  ................................. zł. brutto.

2) Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z  transportem do siedziby Zamawiającego,  uruchomieniem  aparatów, przeszkoleniem personelu, dostawą odczynników, ubezpieczeniem, wszelkimi  naprawami serwisowaniem, oraz odbiorem analizatorów po terminie realizacji umowy.

3)  Zapłata za dzierżawę aparatów następować będzie miesięcznie, z dołu w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, na  rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

4) Rozliczenie odczynników będzie następowało za dostarczoną partię towaru, przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na  rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

5) Wykonawca zapewnia stałość cen za dzierżawę aparatów przez okres trwania umowy.

6) Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę odczynników i pozostałego asortymentu objętego umową na okres 12 miesięcy od  daty zawarcia umowy.

7) Po okresie, o którym mowa w ust. 6, ceny odczynników i pozostałego asortymentu mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego,  procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym niż wskaźnik inflacji za rok poprzedni.

8) Waloryzacja cen może być dokonana nie częściej niż jeden raz na dwanaście miesięcy.

9) Wartość, o której mowa w  ust. 1 może również ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian dla Zamawiającego.

( 6

- Dostawa odczynników do badań oraz pozostałego asortymentu następować będzie  sukcesywnie, wg  potrzeb Zamawiającego.

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  zamawiany asortyment w terminie  do 4 dni   trybie normalnym i do 48 godzin w trybie „CITO” od daty otrzymania zamówienia, telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem

3) Odbiór ilościowy i sprawdzenie dostarczonej partii towaru nastąpi w Laboratorium Analitycznym – Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 (tel. Kontaktowy 032 296-42-67), oraz ul. Zegadłowicza 3 (tel. Kontaktowy 032 363 04 68).

4) W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego i jakościowego zamówionego asortymentu, Zamawiający może składać reklamacje w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia towaru.

5) W razie stwierdzenia wad, Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację, który udzieli na nią odpowiedzi w terminie do 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

6) W przypadku dostaw odczynników:

        - czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin.

        - wyrównanie udokumentowanych strat odczynników w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników.

( 7

1)  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary jak niżej:

- w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia aparatów w wysokości 0,2%              6 miesięcznej wartości dzierżawy aparatów, za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w wysokości 0,2 % wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umownej określonej w § 5 ust. 1.

2) W przypadku zwłoki w realizacji umowy powyżej 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4) Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.

5). W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego.

( 8

Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy aparaty w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.

§9

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2) Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3) W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 10

1) Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).

2)  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

Załącznik:

Formularz asortymentowo-cenowy

ZZP-2200-90/09

Załącznik nr  3.2

Dotyczy pakietu nr 2 ÷4

UMOWA NR ............. – wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitalem Miejskim w Sosnowcu, 41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a firmą

........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-90/09 została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy są dostawy przez Wykonawcę i zakupy przez Zamawiającego  odczynników laboratoryjnych, określonych tzw. Pakietem nr…………(2÷4), zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy.

- Szczegółowy asortyment przedmiotu umowy, ilości i ceny określone są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 896) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

4) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

§2

### Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem będą odbywać się  w terminie do:

### a) do 12 miesięcy od  daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy (dotyczy pakietu nr 2);

### b) do 36 miesięcy od  daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy (dotyczy pakietu nr 3÷4);

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

- Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 96 godz. od daty złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złożenia zamówienia faxem.

- Dostawy na CITO będą realizowane w terminie do 48 godzin od daty złożenia telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faxem.

5) Krwinki, z uwagi na cykliczny proces produkcji (co 4-5 tygodni) dostarczane są zgodnie z ustalonym przez  Wykonawcę harmonogramem. (dotyczy pakietu nr 2)

6) Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

7) Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin,

b) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 48 godzin dostarczenia towaru nieobarczonego wadą.

8) Okres przydatności do użycia przedmiotu umowy  nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy do  szpitala (Dotyczy pakietu nr 3, 4).

9) Okres przydatności krwinek wzorcowych wynosi 5 tygodni od dnia dostawy do  szpitala (dotyczy pakietu nr 2)

### 9) Miejsce dostawy: SP Szpital Miejski, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, ul. Zegadłowicza 3.

10) Ceny i nazwy na fakturze będą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy.

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części, jednak zmiany nie mogą przekroczyć 20 % ogólnej wartości umowy.

12) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

13) Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.

# §3

1) Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na kwotę w wysokości :

Pakiet nr………..

wartość netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto

słownie .............................................................. zł

2) Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania i inne koszty jeśli występują.

3)  Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4) Po okresie, o którym mowa w ust. 3, ceny mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego,  procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym niż wskaźnik inflacji za rok poprzedni (dotyczy pakietu nr 3÷5).

5) Waloryzacja cen może być dokonana nie częściej niż jeden raz na dwanaście miesięcy (dotyczy pakietu nr 3, 4).

6) Wartość, o której mowa w  ust. 1 może również ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian dla Zamawiającego.

§ 4

1) Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

2) Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

3)  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4)  Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 5

1) Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.

2)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 pkt.1,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z  przyczyn, niezależnych od Zamawiającego  - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1,

- za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie  towaru za każdy dzień zwłoki,  przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający  może odstąpić od  umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający  może odstąpić od  umowy.

3) Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.

4) W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2) Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3) W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

1) Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).

2)  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załączniki do umowy :Formularz asortymentowo – cenowy.

Załącznik nr 4.1

ZZP-2200-90/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 1

Dostawa odczynników do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 2 analizatorów

|  | Analizator nr 1 | Analizator nr 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Podać dane | Podać dane |
| Nazwa i typ |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj producenta |  |  |
| Rok produkcji |  |  |

| KOSZTY DZIERŻAWY ANALIZATORA NR 1: |
| --- |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora netto kol. 1 x 36 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KOSZTY DZIERŻAWY ANALIZATORA NR 2: |
| Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora netto | Należny podatek VAT do kol. 1 | Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol. 1 + kol.2 | Cena 12 miesięcznej dzierżawy analizatora netto kol. 1 x 12 | Należny podatek VAT do kol. 4 | Cena 12 miesięcznej dzierżawy analizatora brutto kol.4 + kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WARTOŚĆ DZIERŻAWY DWÓCH ANALIZATORÓW |  |  |  |

ANALIZATOR  nr 1

Dostawa odczynników do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo-zasadowej na okres 36 m-cy

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń /36 m-cy | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/ opakowanie | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ODCZYNNIKI |
|  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | MATERIAŁY KONTROLNE |
| III | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM (I + II + III) |  |  |

Warunki graniczne dla odczynników:

1. Odczynniki muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny termin ważności od daty dostawy.

2. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości na 3 poziomach jeden raz w tygodniu.

3. Do oferty należy dołączyć Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenie producenta o braku takich substancji we

wszystkich oferowanych odczynnikach.

4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od daty zgłoszenia reklamacji telefonicznie lub faksem, do momentu jej rozpatrzenia

Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin

Warunki graniczne dla analizatora równowagi kwasowo-zasadowej:

1. Analizator nowy.

2. Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.

3. Wymagane parametry mierzone: pH, pCO2, pO2.

4. Analizator posiadający możliwość wykonania pomiaru z kapilary i strzykawki.

5. Preferowana jak najmniejsza objętość próbki badanej.

6. Możliwość wykonania oznaczenia w różnych rodzajach materiału badanego i w materiale kontrolnym.

7. Automatyczna kalibracja analizatora bez konieczności użycia butli gazowych.

8. Analizator posiadający wewnętrzny system kontroli jakości, z możliwością archiwizacji wyników.

9. Analizator posiadający bezobsługowe elektrody nie wymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów.

10. Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, w niezależnych pojemnikach, umożliwiających ich wymianę odpowiednio do zużycia.

11. Zbiórka ścieków w analizatorze w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu obsługującego analizator, w odrębnym pojemniku.

12.Do oferty należy dołączyć instrukcję dotyczącą sposobu postępowania z odpadami stałymi i ciekłymi, jeżeli odczynniki zawierają w swym

składzie substancje niebezpieczne, oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, lub oświadczenie o ich braku.

13. Dostarczenie oraz instalacja analizatora na koszt Wykonawcy.

14. Ilość szkoleń dla personelu według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

15. Zapewnienie wszystkich materiałów zużywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora.

16. Bezpłatna obsługa serwisowa w czasie trwania umowy. Okres gwarancji równoznaczny z czasem trwania umowy.

17. Usunięcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub faxem, w przypadku nie usunięcia awarii

w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego.

18. Analizator posiadający możliwość dwukierunkowej transmisji danych i podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.

19. Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych.

20. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie

dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy.

ANALIZATOR  nr 2

Dostawa odczynników do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo-zasadowej na okres 12 m-cy

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń /12 m-cy | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto/ opakowanie | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ODCZYNNIKI |
|  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | MATERIAŁY KONTROLNE |
| III | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM (I + II + III) |  |  |

Warunki graniczne dla odczynników:

1. Odczynniki muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny termin ważności od daty dostawy.

2. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości na 3 poziomach jeden raz w tygodniu.

3. Do oferty należy dołączyć Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenie producenta o braku takich substancji we

wszystkich oferowanych odczynnikach.

4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od daty zgłoszenia reklamacji telefonicznie lub faksem, do momentu jej rozpatrzenia

Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin

Warunki graniczne dla analizatora równowagi kwasowo-zasadowej:

1. Analizator używany nie starszy niż 3 letni.

2. Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.

3. Wymagane parametry mierzone: pH, pCO2, pO2.

4. Analizator posiadający możliwość wykonania pomiaru z kapilary i strzykawki.

5. Preferowana jak najmniejsza objętość próbki badanej.

6. Możliwość wykonania oznaczenia w różnych rodzajach materiału badanego i w materiale kontrolnym.

7. Automatyczna kalibracja analizatora bez konieczności użycia butli gazowych.

8. Analizator posiadający wewnętrzny system kontroli jakości, z możliwością archiwizacji wyników.

9. Analizator posiadający bezobsługowe elektrody nie wymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów.

10. Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, w niezależnych pojemnikach , umożliwiających ich wymianę odpowiednio do zużycia.

11. Zbiórka ścieków w analizatorze w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu obsługującego analizator, w odrębnym pojemniku.

12.Do oferty należy dołączyć instrukcję dotyczącą sposobu postępowania z odpadami stałymi i ciekłymi, jeżeli odczynniki zawierają w swym

składzie substancje niebezpieczne, oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, lub oświadczenie o ich braku.

13. Dostarczenie oraz instalacja analizatora na koszt Wykonawcy.

14. Ilość szkoleń dla personelu według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

15. Zapewnienie wszystkich materiałów zużywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora.

16. Bezpłatna obsługa serwisowa w czasie trwania umowy. Okres gwarancji równoznaczny z czasem trwania umowy.

17. Usunięcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub faxem, w przypadku nie usunięcia awarii

w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego.

18. Analizator posiadający możliwość dwukierunkowej transmisji danych i podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.

19. Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych.

20. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie

dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZZP-2200-90/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 2

Dostawa odczynników do badań serologicznych

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość na 12 m-cy | Największa dopuszczalna wielkość opakowania jednostkowego | Proponowana wielkość opakowania jednostkowego | Oferowana ilość opakowań (ampułek) | Cena netto / opakowanie | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik monoklonalny anty-A |  | 5 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Klon I | 650 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klon II | 650 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Odczynnik monoklonalny anty-B |  | 5 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Klon I | 650 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klon II | 650 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik monoklonalny anty-D |  | 5 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | BLEND | 750 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RUM | 750 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Surowica antyglobulinowa poliwalentna | 3750 ml | 5 ml |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Surowica antyglobulinowa monowalentna anty-IgG | 200 ml | 2 ml |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Papaina STL | 900 ml | 3 ml |  |  |  |  |  |  |
| 7. | LISS-L ( płynny) | 20000 ml | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Standard anty-D | 1000 ml | 2 ml |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Odczynnik PEG 20% r-r glikolu polietylenowego | 360 ml | 4 ml |  |  |  |  |  |  |
| 10. | PBS - Buforowany r-r soli fizjologicznej | 50000 ml | 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Konserwowane krwinki wzorcowe do układu ABO z krwinkami A2 | 192 ml | 4 ml |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał | 540 ml | 4 ml |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Standaryzowane krwinki wzorcowe typ PBS-Vera do układu ABO | 2400 ml | 4 ml |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Standaryzowane krwinki wzorcowe typ LISS-Vera do układu wykrywania przeciwciał | 7200 ml | 4 ml |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Standaryzowane krwinki wzorcowe opłaszczone do kontroli BTA | 160 ml | 2 ml |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Standaryzowane krwinki wzorcowe Rh+ opłaszczone przeciwciałami anty-D | 240 ml | 2 ml |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |

Warunki graniczne:

1. Producent krwinek zgodny z producentem odczynników monoklonalnych i surowic.

2. Wraz z  pierwszą dostawą dostarczenie harmonogramu dostaw krwinek wzorcowych.

3. Termin ważności odczynników, nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy - za wyjątkiem krwinek wzorcowych których okres ważności

wynosi 5 tygodni.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZZP-2200-90/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 3

Odczynniki do badań hematologicznych

| L.p. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Największa dopuszczalna wielkość opakowania | Ilość/ 36 m-cy | Proponowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto / opak. | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwnik May Grunwalda |  | 500 ml | 15 000ml |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Barwnik Giemsy |  | 500 ml | 10 000ml |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Olejek immersyjny |  | 50 ml | 600ml |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Barwnik do retikulocytów |  | 50 ml | 1 200ml |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw wraz z odczynnikiem do bezpośredniego liczenia płytek krwi metodą komorową z krwi żylnej pobranej na antykoagulant |  | sztuka | 700 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |

Parametry graniczne:

1. Data ważności odczynnika w momencie dostarczenia do Zamawiającego minimum 6 miesięcy.

2. Do oferty należy dołączyć instrukcję użycia odczynnika w języku polskim.

3. Barwnik Giemsy w postaci koncentratu - do rozcieńczenia 10-cio krotnego.

4. W przypadku wielkości opakowania nie odpowiadającej końcowej ilości mililitrów lub sztuk należy ilość opakowań zaokrąglić  do pełnego opak.w górę.

5.Dostawa odczynników w ciągu 96 godz. od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem.

6.Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem do momentu jej rozpatrzenia,

wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w ciągu kolejnych 48 godzin.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZZP-2200-78/09

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 4

Odczynniki chemiczne

| L.p. | Nazwa odczynnika | Numer katalogowy | Największa dopuszczalna wielkość opakowania | Ilość/ 36 m-cy | Proponowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednost. netto/opak | VAT w (%) | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik Extona |  | 500 ml | 10 000ml |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Mac Wiliama |  | 500 ml | 15 000ml |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik Ehrlicha |  | 500 ml | 6 000 ml |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Rossina |  | 100 ml | 1 200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Lugola |  | 100 ml | 900 ml |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Nonne-Appelta |  | 100 ml | 1 200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Pandyego |  | 100 ml | 1 200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Samsona |  | 100 ml | 1 200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik Turka |  | 500 ml | 2 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik fenoloftaleina CITRON I |  | 100 ml | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sudan II |  | 50 ml | 300 ml |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kwas octowy 50% |  | 100 ml | 600 ml |  |  |  |  |  |  |
| 13 | NaOH 0,1N |  | 100 ml | 600 ml |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |

Parametry graniczne:

1. Data ważności odczynnika w momencie dostarczenia do Zamawiającego minimum 6 miesięcy.

2. Do oferty należy dołączyć instrukcję użycia odczynnika w języku polskim. lub oświadczenie o ich braku.

3. W przypadku opakowań nie odpowiadających końcowej ilości mililitrów lub gramów należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

4.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZZP-2200-90/09

Załącznik nr  5

………………………………………

(pieczęć firmowa )

##### Oświadczenie

1. Niniejszym oświadczamy, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment posiada:

1)

dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 poz. 896 z późn. zm.) tj. certyfikat CE, deklarację zgodności, a w przypadku gdy wyrób medyczny jest wprowadzany po raz pierwszy na terenie Polski również wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z art. 52 i 54 cytowanej ustawy.

2)*

Posiadamy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w proponowanym asortymencie,

lub

oświadczamy, że

3)*

W proponowanym asortymencie nie ma substancji niebezpiecznych i asortyment nie wymaga posiadania kart charakterystyk

2. Jednocześnie zobowiązujemy się do przedłożenia, na życzenie Zamawiającego,

wymienionych powyżej dokumentów w trakcie postępowania przetargowego.

3. Zobowiązujemy się do przekazania Zamawiającemu aktualnych kart charakterystyk substancji niebezpiecznych obecnych w oferowanym asortymencie wraz z pierwszą dostawą odczynników.

4. Oświadczamy, że zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) zobowiązujemy się do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach.

* Należy niepotrzebne skreślić

................................dnia..............................

....................................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZZP-2200-90/09

Załącznik nr  6

………………………………………

(pieczęć firmowa )

# WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW  W OKRESIE OSTATNICH  3 LAT

# (przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość zamówienia brutto (PLN) | Termin realizacji ( podać miesiąc i rok ) | Nazwa i adres zamawiającego na rzecz którego zostało wykonane zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

....................................................

data

....................................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Uwaga:

    - Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż zamówienia ( wszystkie ) zostały wykonane należycie (brak takiego dokumentu spowoduje, iż zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane),  np. referencje.

# 2.  Dostawy winny być  zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)

3.Poprzez wartość odpowiadającą wartości przedmiotu zamówienia rozumie się realizację jednego zamówienia na rzecz jednego zamawiającego o wartości ni mniejszej niż wskazana poniżej:

Pakietu nr 1

Dostawa odczynników do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą  analizatorów o wartości brutto nie mniejszej niż 97 000,00 zł;

Pakietu nr 2

Dostawa odczynników do badań serologicznych o wartości brutto nie mniejszej niż 57 000,00 zł,

Pakietu nr 3

Dostawa odczynników laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż  2 700,00 zł;

Pakietu nr 4

Dostawa odczynników laboratoryjnych o wartości brutto nie mniejszej niż  2 300,00 zł;