|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 euro, art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na roboty budowlane pn:

„Przebudowa części pomieszczeń parteru segmentu C budynku Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 w celu utworzenia zespołu zabiegowego

dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego”

Wspólny Słownik Zamówień CPV 45.00.00.00-7

Znak sprawy: ZZP-2200-47/10

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XIV.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XV.        POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XVI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 24 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził w dniu ……………….2010r.

# Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 296-42-98

Fax (032) 263-57-19

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji  zamówienia.

    - Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane w zakresie przebudowy części pomieszczeń parteru segmentu C budynku Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 w celu utworzenia zespołu zabiegowego dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego

1.1 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać

roboty: budowlane

instalacyjne sanitarne,

instalacyjne elektryczne.

2. Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót określają:

  - Projekt budowlany (uzgodnienia, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne, informacja BIOZ),

  - Projekt wykonawczy architektury,

  - Projekt wykonawczy konstrukcji,

  - Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych,

  - Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych,

  - Projekt technologii medycznej (wyposażenie medyczne nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia),

oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

  - robót budowlanych,

  - wewnętrznych instalacji sanitarnych,

  - wewnętrznych instalacji elektrycznych.

3.  Szczegółowy zakres rzeczowo-ilościowy robót przedłożony jest w przedmiarach robót, które stanowią załączniki do niniejszej  SIWZ.

4.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp. w wysokości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego.

5. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

# Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

do 52 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce realizacji:

Samodzielny Publiczny  Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a)   posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – wykonali co najmniej jedno zamówienie o porównywalnym zakresie w obiekcie służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł.

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w SIWZ.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia – co najmniej 1 robota budowlana o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto w obiekcie służby zdrowia.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót. W wykazie należy podać wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien dysponować osobami (kadrą kierowniczą) odpowiedzialną za realizację zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym ustawą Prawo budowlane  i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

9. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ.

- formularz - wykaz wykonanych robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do SIWZ.

- formularz - wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5  do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                    w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, tel: (32) 296-42-98, 296 41 88,

fax: (32) 296-42-98,

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

fax: (32) 263-57-19

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na całość przedmiotu  zamówienia.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane pn: Przebudowa części pomieszczeń parteru segmentu C budynku Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 w celu utworzenia zespołu zabiegowego dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego” ZZP-2200-47/10 Nie otwierać przed: 09.08. 2010r., godz. 1030”

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 09.08.2010r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 09.08.2010r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ).

2. 	Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarach robót,  które po przeliczeniu przez Wykonawcę stanowić będą kosztorysy ofertowe jako załączniki do oferty według następujących zasad:

- wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową pozycji,

- ceny jednostkowe pozycji, określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. 	Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w przedmiarach robót.

4. 	Brak pozycji w kosztorysie ofertowym, występującej w przedmiarze robót, spowoduje odrzucenie oferty.

5. 	Ostateczną cenę brutto oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych + należny podatek VAT.

6. 	W ostatecznej cenie oferty należy uwzględnić również wszelkie koszty nie objęte przedmiarami robót, a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, między innymi: koszty zabezpieczenia robót, koszty związane ze spełnieniem wymagań BHP, koszty zawarcia ubezpieczeń i inne.

7.	Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

8.	Podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zabezpieczenie należytego  wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej z niżej wymienionych form:

## a) pieniądzu,

## b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

## c) gwarancjach bankowych,

## d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

## e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

3. Zamawiający dokona zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

UWAGA: W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń, powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni  od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 – Formularz oświadczeń;

- Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

- Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych robót;

- Załącznik nr 5 – Wykaz osób;

- Projekt wykonawczy architektury,

- Projekt wykonawczy konstrukcji,

- Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych,

- Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych,

- Projekt technologii medycznej (wyposażenie medyczne nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia),

11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

  - robót budowlanych,

  - wewnętrznych instalacji sanitarnych,

c) wewnętrznych instalacji elektrycznych

12. Przedmiary robót

a) roboty budowlane

b) instalacje sanitarne

c) instalacje elektryczne

Załącznik nr 1

ZZP-2200-47/10

……………………………………

(pieczęć firmowa  Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: ........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego roboty budowlane pn: „Przebudowa części pomieszczeń parteru segmentu C budynku Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 w celu utworzenia zespołu zabiegowego dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego”

oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej    kwocie:

| Wartość zamówienia netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość zamówienia brutto (zł) |
| --- | --- | --- |

Powyższa wartość została wyliczona na podstawie kosztorysów ofertowych, stanowiących załączniki do oferty i obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki płatności

Akceptujemy termin płatności do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

3. Termin wykonania zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: do 52 dni od dnia zawarcia umowy.

4.  Okres rękojmi

Udzielamy .............. miesięcznej (min. 36 miesięcy) rękojmi, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

5. Oświadczam(-y), że następująca część zamówienia: ....................................................................................... będzie powierzona podwykonawcom.

6. Niniejszym oświadczam(-y), że:

- Zapoznałem (zapoznałam, zapoznaliśmy się) z SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i nie wnoszę (wnosimy) do niej zastrzeżeń oraz, że uzyskałem (uzyskałam, uzyskaliśmy) informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Projekt umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia. Zobowiązuję się (zobowiązujemy) w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem (jesteśmy) związany (-i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

ZZP-2200-47/10

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  3

ZZP-2200-47/10

UMOWA NR .............  (wzór)

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu, 41 – 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176, posiadającym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a firmą……….........................................

z siedzibą w ….............................,

posiadającą NIP: ......................, Regon nr: …..................,

kapitał zakładowy

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) przetargu nieograniczonego znak sprawy ZZP-2200-47/10  zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie:

przebudowy części pomieszczeń parteru segmentu C budynku Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 w celu utworzenia zespołu zabiegowego dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego, zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wyszczególnione w ust. 3, a także kosztorysy ofertowe złożone do postępowania przez Wykonawcę, opracowane na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiarów robót.

3. Dokumentacja projektowa zawierająca niżej wymienione projekty:

  - Projekt budowlany (uzgodnienia, architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne, informacja BIOZ),

  - Projekt wykonawczy architektury,

  - Projekt wykonawczy konstrukcji,

  - Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych,

  - Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych,

  - Projekt technologii medycznej,

oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

  - robót budowlanych,

  - wewnętrznych instalacji sanitarnych,

  - wewnętrznych instalacji elektrycznych.

stanowią integralną część umowy.

4. Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie szpitalnym.

§ 2.  TERMINY REALIZACJI

- Termin realizacji:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy;

- zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy do 52 dni od zawarcia umowy.

§ 3. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, będzie wynagrodzenie obmiarowo-kosztorysowe ustalone w oparciu o rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót przy zachowaniu stałości cen jednostkowych i składników cenotwórczych przedstawionych w ofercie.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:

…................................. PLN brutto (słownie: ….................................. złotych),

w tym:

- cena netto wynosi: ….............................. PLN, (słownie: …............................... złotych),

- podatek VAT w wysokości 22% stanowi kwotę ….................... PLN (słownie:  …...................).

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót zamieszczonych w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawiera ono ponadto wszystkie inne koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty:

- robót przygotowawczych i tymczasowych,

- zagospodarowania placu budowy,

- usunięcia odpadów i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

- zorganizowania i utrzymania zaplecza socjalnego budowy,

- odbiorów robót i przygotowania dokumentacji powykonawczej,

- usunięcia wad ujawnionych w toku czynności odbiorowych,

- koniecznych odbiorów i prób,

- wszystkich innych, niewymienionych wyżej ogólnych kosztów budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną.

- Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie obmiaru robót oraz kosztorysu powykonawczego potwierdzonych przez inspektorów nadzoru Zamawiającego. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie określone w ust. 2 zostanie proporcjonalnie zmniejszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

- Nie dopuszcza się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót, który powinien być podpisany przez kierownika budowy i upoważnionych inspektorów nadzoru Zamawiającego, w którym potwierdzą oni  bezusterkowy odbiór wykonania całego przedmiotu umowy.

- Ustala się, że termin płatności za fakturę końcową wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

- Faktura płatna będzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze pod warunkiem dostarczenia wraz z fakturą protokołu odbioru robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. Za datę uregulowania należności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony uzgadniają,  że faktura dostarczona Zamawiającemu bez zaakceptowanego protokołu odbioru  lub wystawiona niezgodnie z obowiązującymi zasadami zostanie zwrócona w ciągu 3 dni. Wykonawca nie traci prawa do otrzymania wynagrodzenia w umownym terminie, jeżeli skoryguje fakturę i ją prześle Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż dalsze 3 dni.

- Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty ryczałtowej w wysokości 1000,00 zł brutto, z tytułu zużycia energii elektrycznej, oraz 500,00 zł brutto z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków.

- Wykonawca ureguluje należność za media określone w ust. 11, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury, w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności bez zgody Zamawiającego wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela ( art. 518 K.C.)

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, pozwoleniem na budowę, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji prac z należytą starannością i w określonym umownie terminie,

b) przygotowanie realizacji przedmiotu umowy oraz wykonaniem robót tymczasowych koniecznych dla realizacji robót podstawowych.

- Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel posiadający wymagane przepisami kwalifikacje.

- Wykonawca zobowiązany jest do podporządkowania się decyzjom Zamawiającego w zakresie skoordynowania jego robót na budowie oraz będzie stosować się do zarządzeń organizacyjno – porządkowych wydanych przez Zamawiającego pod warunkiem, że nie będą one zagrażać poprawnemu i terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy. Decyzje te będą miały na celu uwzględnienie faktu prowadzenia robót budowlanych bez przerywania i - w miarę możliwości - ograniczania działalności podstawowej Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zapozna się, zaakceptuje i będzie stosował się do projektu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Na polecenie Zamawiającego, jeżeli zajdzie potrzeba, Wykonawca opracuje i przedstawi własny szczegółowy plan BiOZ.

- Wykonawca powinien wykonywać roboty, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń i wymagań BHP w stosunku do istniejącego stanu zaawansowania robót. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za sposób realizacji zabezpieczeń i wymagań BHP zastosowanych do wykonywania robót.

- Wykonawca będzie na bieżąco zabezpieczał wszelkie niebezpieczne miejsca, w których mogą się znajdować lub przechodzić pracownicy robót jak i osoby trzecie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy jego pracownicy byli właściwie przeszkoleni pod względem BHP i posiadali aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania robót. Wszystkie odpowiednie dokumenty będą przechowywane na terenie budowy przez kierownika budowy zgodnie z przepisami.

- Wszyscy pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wymagań BHP przez cały czas przebywania na terenie budowy, w szczególności muszą nosić kaski ochronne BHP oraz odpowiednio oznakowaną odzież roboczą. Na terenie budowy obowiązuje także całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie wywiązywania się pracowników z w/w obowiązków Zamawiający ma prawo do usunięcia pracownika z terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przy pracach budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem prac niebezpiecznych pożarowo.

- Wykonawca będzie używał wyłącznie sprzętu sprawnego z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, świadectwami i certyfikatami, które zostaną przedstawione Zamawiającemu przed rozpoczęciem eksploatacji sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego przeglądu narzędzi oraz dokonywania pomiarów elektrycznych elektronarzędzi, przewodów.

- Począwszy od dnia rozpoczęcia robót aż do chwili zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zatrudnionych przez siebie osób i mienia na terenie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy. Odpowiada także za wszelkie szkody wynikłe podczas  dostawy materiałów i urządzeń  z winy Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania swoich pracowników oraz osób trzecich, które za jego przyzwoleniem wkroczą na teren budowy, jak za działania własne.

- Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze socjalno–techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymania w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy porządku w obrębie terenu budowy i na terenie przyległym lub czasowo zajętym  oraz w obrębie zaplecza budowy, a także do usuwania na bieżąco wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów budowlanych, odpadów, gruzu, śmieci itp. Wykonawca będzie się pozbywać wszelkich odpadów w sposób legalny, opłacając wszelkie związane z tym koszty.

- Wykonawca zobowiązuje się do respektowania zapisów w Dzienniku Budowy oraz do dokonywania ze swej strony zapisów w Dzienniku Budowy, w zakresie ustalonym prawem budowlanym.

- Wszelkie materiały wyroby i urządzenia wykorzystane w trakcie realizacji budowy winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH itp.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania materiałów i technologii niewłaściwych, jak również nie spełniających wymogów Polskich Norm, obowiązujących przepisów lub niezgodnych z niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezbędne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy wydane przez uprawnione jednostki przed ich zastosowaniem.

- Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych (materiały, technologia) w stosunku do opisanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta. Każde takie odstępstwo wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zamiennym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, których to rozwiązanie dotyczy. Zamawiający wypowie się w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego rozwiązania w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

Zastosowanie rozwiązań zamiennych nie może wpłynąć na wartość umowy, jakość wykonywanych prac i terminy zakończenia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w realizacji robót. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na jakość i datę zakończenia robót. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń Zamawiającego.

- Okoliczności, o których mowa w pkt. 19, mogą wpłynąć na zmianę treści umowy jedynie w warunkach określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z jednodniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową oraz prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej ustawą Prawo budowlane:

- dziennik budowy,

- projekt budowlany i pozwolenie na budowę,

- rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiące podstawę wykonywania  robót budowlanych,

- księgę obmiarów,

- protokoły odbiorów robót,

- dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania i próby oraz uzyska wymagane przepisami pozwolenia wynikające z umownego zakresu robót.

- Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu, najpóźniej w dniu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, dokumentacje powykonawczą zawierającą:

- wszystkie potrzebne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, wyniki prób i badań,

- certyfikaty odporności ogniowej materiałów,

- warunki i instrukcje użytkowania, konserwacji i naprawy z uwzględnieniem bezpieczeństwa 	osób dokonujących tych czynności wraz z harmonogramem wszystkich niezbędnych czynności 	konserwacji i napraw,

- kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym,

- wszystkie protokoły odbioru jakie Wykonawca uzyskał,

- kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów 	całości robót przez służby zewnętrzne (wymagania do otrzymania pozwolenia na użytkowanie),

- karty gwarancyjne urządzeń wraz z instrukcją użytkowania.

Opracowanie to musi być wykonane estetycznie w twardej oprawie, powinno posiadać spis treści, w sposób jednoznaczny i czytelny oznaczony każdy załącznik. Kopie dokumentów muszą być autoryzowane przez kierownika budowy Wykonawcy. Wykonawca do każdego opracowania jw. dołączy oświadczenie o kompletności przekazanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia terenu i zaplecza budowy  w swoim zakresie działania do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem zmian wynikających z wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu kart utylizacji odpadów.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia decyzji o pozwoleniu na realizację przedmiotu umowy – pozwolenia na budowę - w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy,

- terminowego regulowania należności,

- powołania Komisji Odbioru przedmiotu umowy,

- wskazania punktów poboru wody, energii elektrycznej oraz zapewnienie możliwości nieprzerwanego korzystania ze wskazanych punktów poboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru jakościowego materiałów przeznaczonych do wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo  żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy, przy czym termin ustalony przez  Zamawiającego nie może być krótszy niż 14 dni  i musi być odpowiedni dla usunięcia wady zgodnie ze stanem wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad lub w przypadku zastrzeżeń co do jakości robót, niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 3, to ma on prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

- W przypadku zastrzeżeń co do jakości robót, Zamawiający może przeprowadzić specjalną kontrolę jakości prac lub inne badania mające na celu zapewnienie wymaganej jakości prac. Jeżeli takie badanie lub kontrola ujawni brak zgodności z wymaganiami umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca poniesie wszystkie koszty takiej kontroli.

- Zamawiający ma prawo wskazania materiałów zastępczych innych niż wymienione w dokumentacji projektowej z tym zastrzeżeniem, iż ich zastosowanie musi zostać zaakceptowane przez Projektanta i przez Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo do wstrzymania całości lub części robót budowlanych, jeżeli w ocenie inspektorów nadzoru inwestorskiego lub autorskiego będą one wykonywane wadliwie, z naruszeniem umowy lub w sposób grożący powstaniem znacznych strat materialnych.

§ 7 PRZEDSTAWICIELE STRON I KOORDYNACJA ROBÓT

- Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski  nad realizacją umowy pełnić będą:

nadzór I –	…................ ….– inspektor nadzoru ds. budowlanych,

nadzór II – 	…................... – inspektor nadzoru ds. instalacyjnych

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli jakości, ilości i sposobu prowadzenia robót budowlanych w zakresie wyznaczonym przez przepisy Prawa budowlanego w celu prawidłowej realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy.

3. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy pełnić będą:

nadzór I – kierownik budowy …………………………….

nadzór II –  ……………………………………………….

4. Kierownik budowy zobowiązany jest do zorganizowania i kierowania realizacją przedmiotu umowy  w sposób zgodny z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

5. Strony ustalają, iż celem omawiania bieżących spraw, dotyczących wykonania i zaawansowania robót, organizowane będą regularne narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób.

- Narady koordynacyjne będą odbywały się nie rzadziej niż raz w tygodniu, w terminach ustalanych przez Zamawiającego. Narady będą prowadzone i protokołowane przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem lub listami poleconymi.

§ 8 ODBIORY

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór końcowy,

3) odbiór poprzedzający zakończenie okresu rękojmi.

- Zamawiający przystąpi do wykonania odbiorów niezwłocznie, nie później jednak niż w niżej wymienionych terminach:

a) dla robót zanikających i podlegających zakryciu - do 2 dni,

c) dla odbioru końcowego i odbiorów poprzedzających zakończenie okresu  rękojmi – do 4 dni,

licząc od dnia zgłoszenia gotowości odbiorowej przez Wykonawcę.

- Zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu powinno nastąpić wpisem do dziennika budowy z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu dokonywane będą przez inspektorów nadzoru Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.

- Przed zgłoszeniem odbioru Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach prawa lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz dołączenia niezbędnych atestów, certyfikatów i pozwoleń.

- Zakończenie robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń oraz osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego Wykonawca  zgłosi w formie pisemnego powiadomienia Zamawiającego na adres jego siedziby oraz wpisu do  dziennika budowy.

- Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawia wypełnioną księgę obmiarów w celu potwierdzenia przez inspektorów nadzoru ilości wykonanych robót.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przewidzianego umową zakresu robót, na podstawie protokołu spisywanego przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy (Komisję Odbiorową). Protokół zawiera decyzję Zamawiającego co do przyjęcia, przyjęcia warunkowego lub odmowy przyjęcia robót oraz podpisy uczestniczących w odbiorze.

- Protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez kierownika budowy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w którym potwierdzają oni bezusterkowy odbiór wykonania przedmiotu umowy, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace.

- Data dokonania wpisu o gotowości do odbioru końcowego będzie datą zakończenia robót, jeżeli wpis do dziennika budowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych lub nie będzie ustosunkowania się do wpisu w terminie 14 dni od daty jego dokonania.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania, zastosowania niezgodnego z umową materiału lub nie przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także braku dokumentacji, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i ustalić nowy termin przystąpienia do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,

c) nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie - Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania lub może odstąpić od umowy.

- W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w pkt. 11, nowy termin zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami pkt. 4, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

- W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do czynności odbioru, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu rozpoczęcia odbioru z zagrożeniem dokonania odbioru przez powołaną przez niego komisję, przy zachowaniu obowiązku pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym terminie odbioru.

- Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu :

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi  przez kierownika budowy,

- dziennik budowy,

- księgi obmiarów,

- protokoły odbioru technicznego i zaświadczeń z przeprowadzonych przez  Wykonawcę robót  i sprawdzeń,

- atesty na zastosowane materiały i wbudowane urządzenia,

- certyfikaty odporności ogniowej materiałów,

- karty gwarancyjne urządzeń, warunki i instrukcje użytkowania, konserwacji i naprawy z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności wraz z harmonogramem wszystkich niezbędnych czynności konserwacji i napraw.

- Zestawienie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 14 musi być wykonane estetycznie w twardej oprawie, powinno posiadać spis treści, w sposób jednoznaczny i czytelny oznaczony każdy załącznik. Kopie dokumentów muszą być autoryzowane przez kierownika budowy Wykonawcy. Wykonawca do każdego opracowania jw. dołączy oświadczenie o kompletności przekazanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

- Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ................................

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wniesione na kwotę wynoszącą 5%  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust.1,  tj: ............................ zł brutto.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty min. 30 dni późniejszej od daty planowanego terminu zakończenia prac. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawiona na okres rękojmi za wady, będzie ważna do daty 15 dni późniejszej od daty upływu najdłuższego udzielonego okresu gwarancji.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i sporządzeniu ostatecznego protokołu.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, część konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi musi zostać uaktualniona. Pozostałe sposoby zabezpieczenia wygasają automatycznie wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej wierzytelności lub z upływem z góry określonego terminu.

§ 10. UBEZPIECZENIE

      - Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.

      - Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy pełnego ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk (typ polisy CAR/EAR) na kwotę równą, co najmniej połowie wartości przedmiotu umowy określonego w  § 3  ust.2 na okres od daty rozpoczęcia robót do dnia odbioru końcowego.

      - Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

      - Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.

§ 11. RĘKOJMIA

- Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie robót, zgodnie z dokumentacją projektową, normami technicznymi i warunkami umowy oraz bez wad pomniejszających ich wartość lub czyniących obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie.

- Istnienie wady lub usterki stwierdza komisja złożona z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy zwołana na pisemny wniosek Zamawiającego. Prace komisji kończą się spisaniem protokołu,  który zawierać będzie spis usterek i termin ich usunięcia.

- Usunięcie wad i usterek zostanie stwierdzone protokolarnie przez komisję wymienioną w ust. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności związanych z usunięciem wad lub usterek zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, lub też uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia wady Wykonawcy.

- W przypadku  nie przystąpienia do usuwania wady, Zamawiający ma prawo do usunięcia wady w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego lub wynikłe w czasie trwania gwarancji i rękojmi nie nadają się do usunięcia, lub też gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego. Dla rozliczenia obniżonej ceny umowy Zamawiający w pierwszej kolejności ma prawo skorzystać z udzielonych zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

- W razie stwierdzenia w toku odbiorów lub w okresie gwarancji i rękojmi wad istotnych, których nie da się usunąć, albo po bezskutecznym upływie terminu ich usunięcia, lub też gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy. Istotność wady zachodzi w razie uniemożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- W przypadku wad ukrytych stwierdzonych przez Zamawiającego, uznanych przez Wykonawcę oraz w zakresie korzystania z praw z rękojmi obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w przedmiocie umowy, osobami reprezentującymi Wykonawcę, odpowiedzialnymi za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii są:

….........................................................................

§ 12. KARY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w § 2 umowy terminie zakończenia prac, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3, ust. 2, tj. ........... zł. brutto, za każdy dzień opóźnienia;

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2, tj. ................. zł. brutto;

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05 % od wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.2,  tj. .................... zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.2   tj. .............................. zł. brutto.

- W razie wystąpienia okoliczności opisanych w § 12 pkt. 1. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności, którą obciążył go Wykonawca zgodnie z umową, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

- W przypadku, jeżeli zachodzą łącznie przesłanki naliczenia przez Zamawiającego kary umownej za zwłokę oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, kary te nalicza się niezależnie od siebie, z tym, że karę umowną za zwłokę nalicza się do dnia odstąpienia od umowy.

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy

- W przypadku, jeżeli kwota kary umownej nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej.

- W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które nie są objęte karami umownymi, strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przewał ich realizację, tj w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 12 dni, i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 5 dni roboczych od daty dodatkowego wezwania, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz pozostałą dokumentacją techniczną lub przepisami lub też rażąco lub uporczywie nie wykonuje swoich pozostałych zobowiązań umownych;

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z warunków płatności przez okres dłuższy niż 60 dni pomimo dodatkowego, pisemnie wyznaczonego, nie krótszego niż 14 dni, terminu do wywiązania się z warunków płatności pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, a następnie opuszczenia terenu budowy.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, z Zamawiający przejmie teren budowy pod swój dozór.

- W każdym przypadku odstąpienia od umowy, niezależnie od kar umownych, strony zobowiązane są dokonać rozliczenia na następujących zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego;

- Na podstawie dokonanej i potwierdzonej inwentaryzacji strony sporządzają protokół obejmujący wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury;

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 14.  ZATRUDNIENIE PODWYKONAWCÓW

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z Podwykonawcą zgodnie z art. 647' Kodeksu Cywilnego.

- Wykonanie robót przez Podwykonawcę, może odbywać się za aprobatą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego.

§ 15.  ZMIANY UMOWY

- Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą być dokonane jedynie na warunkach art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza aktualizację rozwiązań technologicznych ze względu na postęp techniczny lub zmianę przepisów.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza dokonanie korzystnych dla Zamawiającego zmian technologii, materiałów lub sposobu wykonania elementów robót. Jako szczególnie uzasadnione będą brane pod uwagę zmiany wpływające na skrócenie terminu wykonywania robót, obniżenia przyszłych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację, poprawę warunków pracy personelu i przebywania pacjentów lub podniesienia standardów higienicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w umowie w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy wynikająca z potrzeby wykonania zamówień uzupełniających lub dodatkowych, o czas proporcjonalny dla realizacji tych zamówień.

- Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej, nadzwyczajnych warunków pogodowych, itp. okoliczności wpływających na utrudnienia wykonania robót, a które są niezależne od Wykonawcy.

- Zmiany wymienione w punktach 2 i 3 mogą być dokonane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku złożonego przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót, których to rozwiązanie dotyczy.

- Wniosek opisany w pkt. 2 wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zamawiający zajmie stanowisko co do przedstawionych propozycji w terminie do 7 dni od otrzymania pisma w tej sprawie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów i technologii, jak również nie spełniających wymogów Polskich Norm, obowiązujących przepisów lub niezgodnych z niniejszą umową.

- Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał roboty uzupełniające lub zamienne bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

- Zamawiający dopuszcza zmiany na stanowiskach kierownika budowy, kierowników grup robót, inspektorów nadzoru. Osoby przewidziane do pełnienia ww. funkcji muszą posiadać kwalifikacje co najmniej równe osobom wymienionym w umowie i ofercie Wykonawcy.

- Dopuszczalna jest zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii.

- Dopuszczalne są zmiany formalne takie, jak: siedziba lub nazwa Stron umowy, osoby upoważnione do reprezentowania Stron

§ 16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane ugodowo.

- Sprawy sporne, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej Umowy będzie kierowana na adres siedziby każdej z niżej podpisanych Stron ze skutkiem doręczenia pod warunkiem, że była przesłana lub doręczona za dowodem doręczenia.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych jak również inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

W załączeniu do umowy:

- Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY :						WYKONAWCA :

Załącznik nr 4

ZZP-2200-47/10

………………………………………

(pieczęć firmowa )

# WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT  W OKRESIE OSTATNICH  5 LAT

# (przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)

O WARTOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ  ZAKRESOWI PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość zamówienia brutto (PLN) | Termin realizacji ( podać miesiąc i rok ) | Nazwa i adres zamawiającego na rzecz którego zostało wykonane zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

....................................................

data

……………………………………………..

Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

w jego imieniu

Uwaga:

przedłożyć wykaz wykonanych robót przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadające swoim rodzajem i  wartością przedmiotowi zamówienia – co najmniej 1 robota budowlana o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto w obiekcie służby zdrowia.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż zamówienia (wszystkie) zostały wykonane należycie (brak takiego dokumentu spowoduje, iż zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane), potwierdzone np. referencjami.

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZZP-2200-47/10

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (KADRA KIEROWNICZA)

| Nazwisko i imię | Proponowana rola/funkcja w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

....................................................

data

………………………………………….

Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli

w jego imieniu