Załącznik nr 4.3

ZZP-2200-44/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

| PAKIET 3 NICI OGÓLNE |
| --- |
| L.p. | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/- 10%) | Nr katalogowy i nazwa handlowa | ilość saszetek | cena jedn. netto za saszetkę | wartość zamówienia netto | wartość VAT (do kol. 9) | wartość zamówienia brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | Bez igły | 2 | 3*45 |  | 468 |  |  |  |  |
| 2 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | Bez igły | 2 | 140 |  | 180 |  |  |  |  |
| 3 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | Bez igły | 1 | 3*45 |  | 576 |  |  |  |  |
| 4 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | Bez igły | 3/0 | 140 |  | 216 |  |  |  |  |
| 5 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | Bez igły | 0 | 6*45 |  | 216 |  |  |  |  |
| 6 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | Bez igły | 0 | 140 |  | 504 |  |  |  |  |
| 7 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | Bez igły | 2/0 | 140 |  | 540 |  |  |  |  |
| 8 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | Bez igły na szpulce | 2/0 | 250 |  | 72 |  |  |  |  |
| 9 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 20-22 | 3/0 | 70 |  | 36 |  |  |  |  |
| 10 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 37 gruba | 2 | 90 |  | 432 |  |  |  |  |
| 11 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 37 gruba | 1 | 90 |  | 504 |  |  |  |  |
| 12 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 40 gruba | 1 | 90 |  | 288 |  |  |  |  |
| 13 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 40 gruba | 1 | 70 |  | 1080 |  |  |  |  |
| 14 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 30 | 0 | 70 |  | 1008 |  |  |  |  |
| 15 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 37 gruba | 0 | 90 |  | 540 |  |  |  |  |
| 16 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 48 | 2 | 90 |  | 4608 |  |  |  |  |
| 17 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 3/0 | 45 |  | 108 |  |  |  |  |
| 18 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 26 | 2/0 | 70 |  | 72 |  |  |  |  |
| 19 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 30 | 2/0 | 70 |  | 1224 |  |  |  |  |
| 20 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 26 | 3/0 | 70 |  | 72 |  |  |  |  |
| 21 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 30 | 3/0 | 70 |  | 720 |  |  |  |  |
| 22 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 26 | 4/0 | 70 |  | 72 |  |  |  |  |
| 23 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 22 | 4/0 | 70 |  | 108 |  |  |  |  |
| 24 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 22 | 5/0 | 70 |  | 72 |  |  |  |  |
| 25 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu polikglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max 18 dni i wchłaniania 60-90 dni | ½ koła okrągła 17 | 5/0 | 70 |  | 108 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.21

ZZP-2200-44/11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

| PAKIET 21 NICI SPECJALISTYCZNE |
| --- |
| L.p. | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/- 10%) | Nr katalogowy i nazwa handlowa | ilość saszetek | cena jedn. netto za saszetkę | wartość zamówienia netto | wartość VAT (do kol. 9) | wartość zamówienia brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 95 mm , +/-5mm 3/8 koła, ostra z 40mm – rurka winylowa ( z tolerancją +/-3mm) | 1 | 2x50 lub 100 |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)