|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  200 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

NA DOSTAWĘ  SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Kod CPV: 33140000-3

Numer sprawy: ZZP-2200-34/12

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1÷4.26 -  Formularz asortymentowo – cenowy,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 60 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu ……………………..

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

ul. Szpitalna 1

41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054

NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 41 30 111

Fax (032) 41 30 112

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku. Zamówienie składa się z 26 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1 – Sprzęt anestezjologiczny  CPV: 33171110-3,

Pakiet nr 2 – Elektroda do Generatora Liga Sure  CPV:  33100000-1,

Pakiet nr 3 – Mikrokuwety  CPV: 33140000-3,

Pakiet nr 4 – Akcesoria do drenażu  CPV: 33141642-2,

Pakiet nr 5 – Worki do zbiórki moczu  CPV: 33141600-6,

Pakiet nr 6 – Cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych CPV: 33141200-2,

Pakiet nr 7 – Igły do punkcji mostka i trepanobiopsji CPV: 33141320-9,

Pakiet nr 8 – Kaniule  CPV: 33141220-8,

Pakiet nr 9 – Sprzęt do anestezji  CPV: 33171100-0,

Pakiet nr 10 – Zestawy do terapii CPAP  CPV: 33157000-5,

Pakiet nr 11 – Różny sprzęt medyczny  CPV: 33140000-3,

Pakiet nr 12 – Dreny chirurgiczne  CPV: 33141640-8, 33141220-2, 33141642-2,

Pakiet nr 13 – Zestaw do biopsji wątroby kod CPV: 33141620-2,

Pakiet nr 14 – Sprzęt laryngologiczny  CPV: 33140000-3,

Pakiet nr 15– Dren odpływu do pompy artroskopowej  CPV: 33140000-3,

Pakiet nr 16 – Sprzęt urologiczny  CPV: 33141320-9, 33141620-2,

Pakiet nr 17 – Drobny sprzęt medyczny  CPV: 33140000-3,

Pakiet nr 18 – Sprzęt do pracowni endoskopii CPV: 33140000-3,

Pakiet nr 19 – Sprzęt anestezjologiczny  CPV: 33171100-0,

Pakiet nr 20 – Sprzęt do iniekcji CPV: 33141310-6, 33141320-9, 33141400-4, 33194000-6,

Pakiet nr 21 – Cewniki, dreny, sondy  CPV: 33141200-2, 33141640-8, 33141641-5,

Pakiet nr 22 – Sprzęt do anestezji  CPV: 33171100-0,

Pakiet nr 23 – Sprzęt położniczy CPV: 33140000-3,

Pakiet nr 24 – Łącznik do pobierania płynów CPV: 33140000-3,

Pakiet nr 25 – Smoczki dla niemowląt CPV: 33681000-7,

Pakiet nr 26 – Rękawice chirurgiczne sterylne CPV: 33141420-0.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment oraz ilości znajdują się w załącznikach nr 4.1 ÷ 4.26 do niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca oświadczy, że posiada  dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 20.05.2010r nr 107 poz. 679.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

# III. Termin i warunki realizacji zamówienia

### Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się  w terminie:

do 12 miesięcy od  daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

- Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od daty złożenia zamówienia faxem.

- Dostawy na CITO będą realizowane w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faxem.

### Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1,  ul. Zegadłowicza 3 – zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a.  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń  przedłożonych w ofercie.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  stosuje się odpowiednio  § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

-    złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ;

-  na życzenie Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej  - katalog lub folder w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu,  potwierdzający wymagane parametry  z zaznaczeniem nr Pakietu i jakiej pozycji Pakietu dotyczy –.

-  na życzenie Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej -  próbki oferowanego asortymentu.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

9. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ

- formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1÷ 4.26 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2 oraz  4.1÷ 4.26  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa                    w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, tel: (032) 41 30 130, fax: (032) 41 30 131

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego materiałów medycznych jednorazowego użytku ZZP-2200-34/12 Nie otwierać przed: 21.05.2012r., godz. 1030” PRZYSTĘPUJEMY DO PAKIETU/ÓW NR ...........”,

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 21.05.2012r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 21.05.2012r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych i Zawierania Umów Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- Wpisanie w pozycji formularza asortymentowo-cenowego „zera” jako wartości pozycji traktowane będzie jako upust kupiecki.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załącznikach 4.1 ÷ 4.26.

- W przypadku przeliczania wymaganej przez Zamawiającego ilości na proponowane przez Wykonawcę opakowania, przeliczona ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego.

- W przypadku ilości ułamkowej opakowania, wynikającej z odpowiedniego przeliczenia, należy ilość zaokrąglić  „w górę” do pełnego opakowania.

10. Wartości ogółem przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w następujący sposób:

Wartość pozycji netto = ilość x cena jedn. netto,

Wartość pozycji brutto = ilość x cena jedn. netto + podatek VAT,

Wartość ogółem netto = suma wartości pozycji z kolumny 7,

Wartość ogółem brutto = suma wartości pozycji z kolumny 8.

11. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni  od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Informacje ogólne.

a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu  oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

Załącznik nr 1

ZZP-2200-34/12

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej  kwocie:

Pakiet 1 Sprzęt anestezjologiczny

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 2 Elektroda do Generatora Liga Sure

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 3 Mikrokuwety

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 4 Akcesoria do drenażu

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 5 Worki do zbiórki moczu

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 6 Cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 7 Igły do stymulatora nerwów obwodowych

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 8 Kaniule

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 9 Sprzęt do anestezji

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 10 Zestawy do terapii CPAP

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 11 Różny sprzęt medyczny

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 12 Dreny chirurgiczne

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 13 Zestaw do biopsji wątroby

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 14 Sprzęt laryngologiczny

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 15 Dren odpływu do pompy artroskopowej

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 16 Sprzęt urologiczny

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 17 Drobny sprzęt medyczny

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 18 Sprzęt do pracowni endoskopii

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 19 Sprzęt anestezjologiczny

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 20 Sprzęt do iniekcji

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 21 Cewniki, dreny, sondy

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 22 Sprzęt do anestezji

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 23 Sprzęt położniczy

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 24 Łączniki do pobierania płynów

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 25 Smoczki dla niemowląt

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet 26 Rękawice chirurgiczne sterylne

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia :

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w terminie:

do 12 miesięcy od  daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

4.  Oświadczam, że następująca część zamówienia : ................................................................................................................................... będzie powierzona podwykonawcom.

5.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.

- Zobowiązuję się  w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

4. Proponowany asortyment posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych Dz. U. nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010r. oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

ZZP-2200-34/12

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 3

ZZP-2200-34/12

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

kapitał zakładowy…………………………..

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-34/12 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, określonego tzw. Pakietem nr …., zwanego w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.  (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 20.05.2010r.)  oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

Pakiet nr:

netto ........................ zł

brutto……………….zł

słownie .............................................................. zł

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty które występują.

3. Wartość o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie  w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

5. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT  ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

6.  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny  wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.

3.  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

- Umowa zostaje zawarta na okres:

12 miesięcy od  daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

- Sukcesywne dostawy wraz z rozładunkiem będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od daty złożenia zamówienia faxem.

- Dostawy na CITO realizowane będą w terminie  do 2 dni od daty złożenia telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faxem.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Dostawca nie może odmówić dostawy w trybie cito powołując się na jego małą wartość.

- Miejsce dostawy: apteka  Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, zlokalizowana w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 i  ul. Zegadłowicza 3.

7.  Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

8. Okres przydatności do użycia przedmiotu umowy  nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy do  szpitala.

9. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

10. Wykonawca zobowiązuje się :

a)  uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 24 godzin,

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 24 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.

11. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

12. Dopuszcza się zmianę umowy  w  zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową, asortymentem równoważnym w przypadku:

a) zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową,

b) wygaśnięcia pozwolenia dopuszczającego do obrotu.

13. Zmiana, o której mowa w ust. 12 będzie dopuszczona za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie o tych samych  właściwościach i parametrach użytkowych, co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

§ 5

KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamówionym przedmiocie zamówienia lub wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 4 pkt 2 i 3 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonej zamówionej części przedmiotu zamówienia – za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych o co najmniej 2 dni, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionej części dostawy u innego dostawcy na koszt Wykonawcy albo żądania zapłaty ich wartości, zachowując w obu przypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynikającej ze zwłoki.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową w terminie 3 dni roboczych. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w § 2 ust. 1.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących  po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w § 2 ust. 1.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

7. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

9. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności.

§ 6

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załączniki: Formularz asortymentowo – cenowy.

Załącznik nr 4.1

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 1 sprzęt anestezjologiczny

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Maska krtaniowa autoklawowalna do 40 razy, nr 3, (30-50 kg) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska krtaniowa autoklawowalna do 40 razy, nr 4, (50-70 kg) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska krtaniowa autoklawowalna do 40 razy, nr 5, (70-100 kg) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 2 Elektroda do Generatora Liga Sure

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Jednorazowa elektroda nakładkowa z kablem do klemy termomechanicznej typu AXS o dł. 27cm. Kompatybilna z Generatorem Liga Sure | 20 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 3	 Mikrokuwety

| l.p | Asortyment | Ilość Jedn. miary | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Mikrokuwety typu HemoCue Glucose 201 przeznaczone do aparatu HemoCue Glucose 201+, opakowanie zbiorcze 4 x 25 szt. Mikrokuweta z polistyrenu, korpus ze zbiorniczkiem o poj 5μl | 12 op. |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 4 Akcesoria do drenażu

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z workiem o poj. 2000ml. Z podziałką i zastawką antyzwrotną, kranikiem trójdrożnym, strzykawką 60ml ze skalą dwustronną oraz trzema igłami 14, 16, 18 G/80mm | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw dla noworodków do odbarczania odmy | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren z trokarem do drenażu opłucnej i klatki piersiowej, skalowany co min 2cm widoczny w promieniach RTG, sterylny podwójnie pakowany folia- papier rozmiar ch 24, ch 28, ch 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do drenu (z pozycji 3) w kształcie litery Y | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylny dren do zestawu jednobutlowego | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla dwulitrowa do drenażu opłucnej szklana | 5 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.5

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 5 Worki do zbiórki moczu

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Worki do dobowej zbiórki moczu z zaworem spustowym oraz zastawką antyrefluksyjną poj. 2000 ml | 8400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Worki do dobowej zbiórki moczu z zaworem spustowym oraz zastawką antyrefluksyjną sterylny poj 2000 ml | 780 |  |  |  |  |  |  |
|  | Plastikowy wieszak do worków do zamocowania na ramie łóżka | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatyczka do cewników Foleya uniwersalna schodkowa, sterylna | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Woreczki na mocz dla chłopców sterylne | 750 |  |  |  |  |  |  |
|  | Woreczki na mocz dla dziewczynek sterylne | 750 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.6

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 6 Cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Dwukanałowy cewnik do cystometrii rozmiar 6Fr odległość między otworami diast i prox 10mm wykonany z materiału półsztywnego PVC o dł. 400mm z podziałką umożliwiającą łatwe ustalenie położenia cewnika | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwukanałowy cewnik rektalny 9Fr dł. 200mm wykonany z materiału półsztywnego PVC z balonikiem lateksowym o rozmiarze 7/20mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwukanałowy cewnik rektalny 9Fr dł. 200mm wykonany z materiału półsztywnego PVC z balonikiem sylikonowym o rozmiarze 7/20mm | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwukanałowy cewnik rektalny 12Fr dł. 300mm wykonany z materiału półsztywnego PVC z balonikiem lateksowym o rozmiarze 11/55mm | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy przetwornik ciśnienia ze strzykawką 20ml oraz drenem łączącym | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody gąbkowe analne dł. elektrody 300 mm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody dopochwowe gąbkowe dł. elektrody 300mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.7

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 7  Igły do punkcji mostka i trepanobiopsji

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Igła jednorazowego użytku do punkcji mostka i trepanobiopsji oraz aspiracji szpiku, ostrza z mocną ergonomiczną rękojeścią, uchwyt motylkowy z płynną możliwością regulacji głębokości wkłucia (z regulowaną długością ostrza) mandryn wewnętrzny, łącznik luer-lock pakowana pojedynczo, jałowa rozmiar 16Gx0,48- do 4,8cm dł igły do 30mm | 15 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.8

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 8 kaniule

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,6 x 19mm wykonana z PTFE ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli. Minimalny przepływ 13 ml/min. | 670 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,7 x 19mm wykonana z PTFE ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli. Minimalny przepływ 13 ml/min | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu , sterylna, nietoksyczna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 4 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z hydrofobowym filtrem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia . Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiar G16 1,7 x45-50mm. Minimalny przepływ 196 ml/min. | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu , sterylna, nietoksyczna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 4 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z hydrofobowym filtrem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia . Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiar G18 1,3 x45-50mm. Minimalny przepływ 96 ml/ min | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu , sterylna, nietoksyczna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 4 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z hydrofobowym filtrem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia . Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiar G20 1,1 x 33 mm. Minimalny przepływ 61 ml/min. | 21000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z poliuretanu , sterylna, nietoksyczna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 4 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z hydrofobowym filtrem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia . Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiar G22 0,9 x 25mm. Minimalny przepływ 36 ml/min. | 14000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Koreczek do kaniul i kraników luer-lock kompatybilne z venflonami | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplikator z filtrem antybakteryjnym min. 0,45 posiadający szczelną osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, samozamykającą się zatyczkę, oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek lub butelek zabezpieczonych portami. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła izolowana do blokady nerwów, skośne ścięcie ostrza 30°, 22G x 2”, 0,7x50mm, kompatybilne ze stymulatorem STIMUPLEX HNS 12 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.9

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 9 Sprzęt do anestezji

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Filtr antybakteryjny, antywirusowy, z portem do kapnografii | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych, dwie rury rozciągliwe dł 200cm po rozciągnięciu, jedna rura dł 150cm, worek oddechowy poj. 2-3 litra, łącznik Y łącznik kątowy z portem luer-look | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, dwie rury karbowane o długości 160cm, kolanko z portem luer-lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonych koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22mm Średnica złącz rur 22mm, złączka prosta 22mm-22mm, 2 pułapki wodne dodatkowa rura o gł. 60cm, czysty mikrobiologicznie | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do obwodów oddechowych 15cm, gładki wewnętrznie, z łącznikiem podwójnie obrotowym końcówką 22F | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren do pomiaru Co2 CAPNO do aparatu do znieczulenia FABIUS, JULIAN, PRIMUS | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny z wymiennikiem ciepła i wilgoci do AMBU | 158 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny i antywirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci do RESPIRATORA | 250 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.10

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 10 Zestaw do terapii CPAP

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Noski do CPAP, kompatybilne z respiratorem BABY-LOGA 8000 firmy Drager, rozmiar S | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Noski do CPAP, kompatybilne z respiratorem BABY-LOGA 8000 firmy Drager, rozmiar M | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Noski do CPAP, kompatybilne z respiratorem BABY-LOGA 8000 firmy Drager, rozmiar L | 20 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.11

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 11 Różny sprzęt medyczny

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kanka doodbytnicza posiadająca duże boczne otwory, antyzałamaniową konstrukcję oraz zmrożoną powierzchnię 18 x 250mm | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do lewatywy z drenem j.u. Dren elastyczny o dł co najmniej 1500mm z klamerka zaciskającą, umożliwiającą przerwanie podawania płynu, worek o poj min 1700, dokładna podziałka | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku rozmiar M Cusko | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.12

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 12 Dreny chirurgiczne

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Pojemnik typu Redon Poj. 200-250ml, sterylny | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik typu Redon Poj. 400Ml, sterylny | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik typu Redon Poj. 200-250ml | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik typu Redon Poj. 400Ml | 380 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren Redona CH 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren Redona CH 10 | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren Redona CH 12 | 460 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren Redona CH 14 | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren Redona CH 16 | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren Redona CH 18 | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 20F dł 40cm | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 24F dł 40cm | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 26F dł 40cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 28F dł 40cm | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 30F dł 40cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 32F dł 40cm | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren brzuszny sylikonowany przeźroczysty z 3 otworami bocznymi, średnica od 34F dł 40cm | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do drenażu przezskórnego 9F x 26cm, katater Pigtail | 20 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.13

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 13  Zestawy do biopsji wątroby

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby skład zestawu: igła cienkościenna biopsyjna o dł 88mm ze szlifem minimalizującym otwór po punkcji oraz zakończeniem lock, zatrzymującym próbkę, strzykawka aspiracyjna 10ml z samoczynną blokadą tłoka w celu uzyskania próbki oraz podwójnym uszczelnieniem tłoka z końcówka lock dla uzyskania odpowiedniego podciśnienia, skalpel rozmiar E11, igła iniekcyjna 0,9x40mm, rozmiar 1,4 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przezskórnych biopsji wątroby skład zestawu: igła cienkościenna biopsyjna o dł 88mm ze szlifem minimalizującym otwór po punkcji oraz zakończeniem lock, zatrzymującym próbkę, strzykawka aspiracyjna 10ml z samoczynną blokadą tłoka w celu uzyskania próbki oraz podwójnym uszczelnieniem tłoka z końcówka lock dla uzyskania odpowiedniego podciśnienia, skalpel rozmiar E11, igła iniekcyjna 0,9x40mm, rozmiar 1,6 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.14

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 14

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Folia PTFE dla otolaryngologii 40mm x 60mm x 0,5mm, sterylny pakowane folia-papier | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typu II (Sr 1,15mm) wyrób jednorazowego użytku, jałowy, pakowany folia papier | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżki do laryngoskopu nr 3 jednorazowego typu Mc Intosh | 30 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.15

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 15 Dren odpływu do pompy artroskopowej

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Dren odpływu FLOCONTROL dren jednorazowy, sterylny w torze odpływu do pompy artroskopowej FLOCONTROL firmy STRYKER posiadający możliwości do podłączenia kaniuli artroskopowej oraz do odpływu z sharera artroskopowego w jednym czasie | 200 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.16

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 16 Sprzęt urologiczny

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igła do nefrostomii 18G/200mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do nefrostomii: kateter PIGTAIL 12F x 45 cm, prowadnik J typu Lunderquista, igła 2 częściowa 18G x 20cm rozszerzacz z rozrywalną koszulką 13F, rozszerzacz 7F, 10F, skałpel, strzykawka, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do szynowania wewnetrznego moczowodów, średnica cewnika w zakresie od 3F do 10F dł od 14 – 30cm, prowadnik dł min 110cm popychacz, zaciski, średnica pętli pęcherzowej max.2cm (6F / 24) | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw typu Cystofix | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do urządzenia MAGNUM automatyczne urządzenie do biopsji typu trucut MN 1820 średnica 1,2 dł 200, ze specjalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie igły do pistoletu | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Katater moczowodowy typu Nelaton 5F dł. 70cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do biopsji stercza do urządzenia PRO-MAG 18ga x 20 cm | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnik Lunderquista z końcówką „J” dł. 80 cm, 0,38 x 1 szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.17

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 17 Drobny sprzęt medyczny

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Penseta plastikowa jednorazowego użytku | 1700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozcinacz klamerki od pępowiny x 1 szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaciskacz do pępowiny jednorazowego użytku x 1 szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.18

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 18 Sprzęt dla pracowni endoskopii

| l.p | Asortyment | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igła jednorazowego użytku do ostrzykiwań krwawień gastroskopowa 180 (do videogastroskopu GJFQ 165, średnica tubusów 2,8mm; długość wysunięcia igieł 5mm) x 10 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła jednorazowego użytku do ostrzykiwań krwawień kolonoskopowa 230 ( do videogastroskopu CFQ 165 L średnica tubusów 2,8mm; długość wysunięcia igieł 5 mm) x 10 szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pętla diatermiczna jednorazowa, długa 2300mm/2,8mm, średnica pętli 25-30mm x 10 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pętla diatermiczna jednorazowa, krótka 1800mm/2,8mm x 10 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych długa i krótka – komplet 50 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.19

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 19 Sprzęt anestezjologiczny

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych 14 GA 2,0 x 45 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego, standard, średnica 18G dł. 90mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego, standard, średnica 20G dł. 90mm | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczulenia podpajeczynówkowego, standard ( ostrze Quincke) średnica 22 G dł 90mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczulenia podpajeczynówkowego, standard ( ostrze Quincke)zestaw z igłą prowadzącą średnica 26G dł 90mm | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń podpajeczynówkowych typu PENCIL- POINT, igłą prowadzącą i ostrzem typ Whitacre średnica 26G dł. 90mm | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL -POINT, igłą prowadzącą i ostrzem typ Whitacre średnica 27G dł.90mm | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-dwukanałowy, metodą Seldingera, średnica kanałów 16/16 cewnik 7F dł. 20-30cm wykonany z poliuretanu cieniujący w RTG, na cewniku podziałka głębokości,powłoka cewnika hydrofilna igła prowadząca 18 G z bocznym portem umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączenia strzykawki | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-trójkanałowy, metodą Seldingera, średnica kanałów 16/18/18 cewnik 7F dł. 20-30cm wykonany z poliuretanu cieniujący w RTG, na cewniku podziałka głębokości, powłoka cewnika hydrofilna igła prowadząca 18 G z bocznym portem umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączenia strzykawki | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, skład zestawu: igła Tuohy 18G, strzykawka niskooporowa, cewnik, filtr, zatrzaskowy element łączący filtr z cewnikiem | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła Tuohy 18 G dł.80 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.20

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 20 Sprzęt do iniekcji

| l.p | Asortyment | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Strzykawka Luer 2ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 100sztuk | 650 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka Luer 5ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 100sztuk | 850 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka Luer 10ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 100sztuk | 854 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka Luer 20ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 100sztuk | 820 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka do pomp infuzyjnych sterylna 50 lub 60ml, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, trzyczęściowa, typ luer-lock, z widoczną skalą, z tłokiem oraz oringiem uszczelniającym x 1 szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka do pomp infuzyjnych sterylna, 50 lub 60ml bursztynowa x 1 szt | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka cewnikowa 50ml, sterylna x 1 szt | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 100ml jednorazowego użytku typu Janette, z końcówką do cewnika, opakowanie folia- papier x 1 szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 100ml j.u, z końcówką do cewnika z dołączonym łącznikiem Luer posiadająca tłok z elastycznym uszczelnieniem,zapewniającym płynny przesuw, czytelną i trwałą skale co 2ml, opakowanie jednostkowe typu blister pack x 1 szt | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny poj. 1Ml j.u, jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie widoczną skale, dołączona igła iniekcyjna, opakowanie 100 sztuk | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do tuberkuliny poj. 1Ml j.u, jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie widoczną skale, dołączona igła iniekcyjna 0,4,(Nie zamocowana na stałe do strzykawki) opakowanie 100 sztuk | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 1.2 x 38-40mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 1.1 x 38-40mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,9 x 38-40mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 775 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,8 x 35-40mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 1050 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,7 x 30-35mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,6 x 32mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,5 x 25-30mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,45 x 16mm sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100sztuk | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do akupunktury 0,30 x 40mm | 30000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do akupunktury 0,25 x 25mm | 42000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do nakłuwacza do insuliny 0,25 x 8mm | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 10. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 11. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 12. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 15. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 20. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 21. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 22. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 24. na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, zaciskacz, komora min. 5,5cm, opakowanie folia-papier x 1 szt | 76000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów do pompy TERUMO x 1 szt | 170 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem typu o/z, komora kroplowa o dł. nie mniejszej niż 6cm, filtr 200 mikrometrów x 1 szt | 3200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw kroplowy do przetaczania płynów inf, do pompy perystaltycznej AP31 produkcji ASCOR x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką x 1 szt | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oczko do pętli migdałkowych nr 5 x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.21

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 21 Cewniki, dreny, sondy

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cewnik Foley CH 22, sterylny, pakowany pojedynczo, sylikonowany, objętość balonu uszczelniającego do 30ml, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności,nr serii, oraz opis w języku polskim | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley CH 20, sterylny, pakowany pojedynczo, sylikonowany, objętość balonu uszczelniającego do 30ml, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności,nr serii, oraz opis w języku polskim | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley CH 18, sterylny, pakowany pojedynczo, sylikonowany, objętość balonu uszczelniającego do 30ml, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności,nr serii, oraz opis w języku polskim | 1700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley CH 16, sterylny, pakowany pojedynczo, sylikonowany, objętość balonu uszczelniającego do 30ml, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności,nr serii, oraz opis w języku polskim | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley CH 14, sterylny, pakowany pojedynczo, sylikonowany, objętość balonu uszczelniającego do 30ml, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności,nr serii, oraz opis w języku polskim | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley CH 12, sterylny, pakowany pojedynczo, sylikonowany, objętość balonu uszczelniającego do 30ml, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności,nr serii, oraz opis w języku polskim | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley trójdrożny Ch 20 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley trójdrożny Ch 22 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley trójdrożny Ch 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton CH 20, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważmości, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton CH 18, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 580 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton CH 16, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton CH 14, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton CH 12, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton CH 10, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton CH 8, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny CH 20, dł. min. 50-60cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny CH 18, dł. min. 50-60cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny CH 16, dł. min. 50-60cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 2100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny CH 14, dł. min. 50-60cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny CH 12, dł. min. 50-60cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny CH 10, dł. min. 40cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 3200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny CH 8, dł. min. 40cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny CH 6, dł. min. 40cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny CH 5, dł. min. 40cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny CH 4, dł. min. 40cm z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i otworem centralnym | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemann CH 22, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemann CH 20, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemann CH 18, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 170 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemann CH 16, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemann CH 14, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemann CH 12, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemann CH 10, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemann CH 8, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik Żołądkowy CH 32 dł.150cm | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik Żołądkowy CH 28 dł. min.80cm | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik Żołądkowy CH 20 dł.100-105cm | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik Żołądkowy CH 18 dł.100-105cm | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik Żołądkowy CH 16 dł.80cm | 550 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik Żołądkowy CH 14 dł.80cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik gastrostomijny do żywienia drogą przewodu pokarmowego CH 204 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do karmienia niemowląt zamykany CH 6 dł. 40-50cm | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do podawania tlenu dł min. 200cm, część donosowa wykonana z miękkiego materiału mocowany z tyłu głowy | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem o dł. co najmniej 200cm, elastyczna dobrze przylegająca do twarzy, j.u wykonana z medycznego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumka na około głowy | 2100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do pompy infuzyjnej min.150cm | 3100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do pompy inf. Bursztynowy min.150cm | 312 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kranik trójdrożny z optycznym lub wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty zamknięty. Opakowanie folia-papier | 1600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH 10 | 230 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH 18 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH 22 | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH 28 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH 30 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren Kehr z miękkiego lateksu sylikonowany CH 12 dł. 16 x 70cm | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren Kehr z miękkiego lateksu sylikonowany CH 14 dł. 16 x 70cm | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren Kehr z miękkiego lateksu sylikonowany CH 16 dł. 16 x 70cm | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik po prostatektomii typu Dufour trójdrożny wykonany z Neoplexu | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda Sengstaken CH18 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do odsysania pola operacyjnego pozwalający na odsysanie krwi, roztworów płuczących i wydzieliny z pola operacyjnego. Kateter wykonany jest z przeźroczystego materiału co umożliwia obserwacje wydzieliny z regulacją siły ssania. Typu Yankauer z końcówką zakrzywioną | 380 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do odsysania pola operacyjnego pozwalający na odsysanie krwi, roztworów płuczących i wydzieliny z pola operacyjnego. Kateter wykonany jest z przeźroczystego materiału co umożliwia obserwacje wydzieliny, Kateter bez regulacji siły ssania. Typu Yankauer z końcówką standard | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz tlenowy wykonany z elastycznego PVC, odporny na załamania, jałowy, j.u. dł. 3000mm | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do cewników i drenów pojedynczo pakowany z kontrolą siły ssania | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Couvelaire NR 18 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik couvelaire NR 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik couvelaire NR 22 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Katater pediatryczny do żyły pępowinowej z linią cieniującą 4F | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Katater pediatryczny do żyły pępowinowej z linią cieniującą 6F | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Katater pediatryczny do żyły pępowinowej z linią cieniującą 8F | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren łączący sterylny o dł. 2 m i śr. wew 6mm i zakończeniach lejek- łącznik do cewnika górnych dróg oddechowych z możliwością odsysania ciągłego i przerywanego | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren do ssaka elektrycznego z łącznikiem antyzagięciowym z możliwością docinania, wykonany z PVC typu lejek – lejek 25H dł. 1800-2500 mm | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Katater do HSG Histerosalpingografia | 30 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.22

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 22 Sprzęt do anestezji

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 6,0mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 6,5mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 7,0mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr.7,5mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 650 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 8,0mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 8,5mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiarui nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 9,0mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 9,50mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiarui nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 2,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 2,5 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 3,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 3,5 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 4 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno gardłowa typu Guedel nr 3 z kolorowym znacznikiem, sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną data ważności nazwą producenta oraz podany rozmiar | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno gardłowa typu Guedel nr 2/9cm z kolorowym znacznikiem, sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną data ważności nazwą producenta oraz podany rozmiar | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna 10 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna 9 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna 8,5 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna 8,0 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna 7,5 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna 7 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 6,0 mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 6,5 mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 7,0 mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 7,5 mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr 8,0 mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr 8,5 mm, wykonana z medycznego sylikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości oraz oznaczeniem nr rozmiaru i nr serii na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustna typu MURPHY z mankietem niskociśnieniowym, linia Rtg na całej długości rurki, sterylna jednorazowego użytku, znakowany balonik kontrolny, wygięta na czoło śr. 7,5 m | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustna typu MURPHY z mankietem niskociśnieniowym, linia Rtg na całej długości rurki, sterylna jednorazowego użytku, znakowany balonik kontrolny, wygięta na czoło śr. 8,0 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustna typu MURPHY z mankietem niskociśnieniowym, linia Rtg na całej długości rurki, sterylna jednorazowego użytku, znakowany balonik kontrolny, wygięta na czoło śr. 8,5mm | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustna typu MURPHY z mankietem niskociśnieniowym, linia Rtg na całej długości rurki, sterylna jednorazowego użytku, znakowany balonik kontrolny, wygięta na brodę śr. 7,5 m | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustna typu MURPHY z mankietem niskociśnieniowym, linia Rtg na całej długości rurki, sterylna jednorazowego użytku, znakowany balonik kontrolny, wygięta na brodę śr. 8,0mm 8,0 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustna typu MURPHY z mankietem niskociśnieniowym, linia Rtg na całej długości rurki, sterylna jednorazowego użytku, znakowany balonik kontrolny, wygięta na brodę śr. 8,5mm | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica intubacyjna do kształtowania z drutem dł. 60cm , nr 4,0mm, 5,0mm j.u | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, elastyczna, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem sztucznym ( bez zawartości PCV) ze znacznikiem głębokości 15CH / 60cm, wielorazowego użytku | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa j.u. Korpus maski PCV nr 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa j.u. Korpus maski PCV nr 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa j.u. Korpus maski PCV nr 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Combituba – rurka przełykowo – tchawicza o podwójnym świetle z mankietem uszczelniającym. Zestaw zawiera: rurkę, strzykawka 12ml, strzykawka 140ml, do wypełnienia mankietów uszczelniających, cewnik do odsysania i łącznik kątowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska twarzowa przeźroczysta z nadmuchiwanym mankietem rozm. 4 i 5 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.23

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 23 Sprzęt położniczy

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Próżnociąg położniczy sterylny, przyssawka w kształcie grzyba Ø 50mm x 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Próżnociąg położniczy sterylny, przyssawka w kształcie dzwonu Ø 64mm x 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.24

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 24 Łącznik do pobierania płynów

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Urządzenie do pobierania płynów extra spike Plus KabiPac kompatybilne z pojemnikami do płynów używanymi przez zamawiającego | 700 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.25

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 25 Smoczki dla niemowląt

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Smoczek dla niemowląt jednorazowy, sterylny, z zakrętką na butelkę RTF standard, pasujący do wszystkich tradycyjnych butelek z wąską szyjką, pakowany pojedynczo | 360 |  |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.26

ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 26 Rękawice chirurgiczne

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 6,0. AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 80 ug/g) pudrowane, rolowany mankiet, op/para | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 6,5. AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 80 ug/g) pudrowane, rolowany mankiet, op/para | 9500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 7,0. AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 80 ug/g) pudrowane, rolowany mankiet, op/para | 15500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 7,5. AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 80 ug/g) pudrowane, rolowany mankiet, op/para | 15000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 8,0. AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 80 ug/g) pudrowane, rolowany mankiet, op/para | 13500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 8,5. AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 80 ug/g) pudrowane, rolowany mankiet, op/para | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 7,0. AQL mniejszy bądź równy 1,0 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej30 ug/g)bezpudrowane, rolowany mankiet, nieśliskie op/para | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 7,5. AQL mniejszy bądź równy 1,0 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 30 ug/g) bezpudrowane, rolowany mankiet, nieśliskie op/para | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, rozmiar 8,5. AQL mniejszy bądź równy 1,0 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 30 ug/g) bezpudrowane, rolowany mankiet, nieśliskie op/para | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekawica chirurgiczna o zwiększonej grubości (na palcach 0,32 +/- 0,01mm), rozmiar 7,0 bezpudrowa | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawica chirurgiczna o zwiększonej grubości ( na palcach 0,32 +/- 0,01mm), rozmiar 7,5 bezpudrowa | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawica chirurgiczna o zwiększonej grubości ( na palcach 0,32 +/- 0,01mm), rozmiar 8,0 bezpudrowa | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękawica chirurgiczna o zwiększonej grubości ( na palcach 0,32 +/- 0,01mm), rozmiar 8,5 bezpudrowa | 360 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)