Załącznik nr 4.1

ZZP-2200-64/12

Zmodyfikowane warunki graniczne

| WARUNKI GRANICZNE | TAK |
| --- | --- |
| ODCZYNNIKI |  |
| 1. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 7 miesięcy od daty dostawy. |  |
| 2. Wszystkie odczynniki gotowe do użycia pakowane w pojemniki nadające się do bezpośredniego włożenia do analizatora. |  |
| 3. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań Labquality minimum 2 razy w roku wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu dla wszystkich parametrów wymienionych w arkuszu asortymentowo-cenowym. |  |
| 4. Zapewnienie programu jakości STANDLAB dla wszystkich parametrów ujętych w arkuszu asortymentowo-cenowym na koszt dostawcy. |  |
| 5. Zapewnienie materiałów kontrolnych o takim samym numerze LOT przez okres conajmniej 1 roku. |  |
| 6. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania wymaganej ilości badań, kontroli i kalibracji w okresie trwania umowy |  |
| 7. Zapewnienie materiałów do wykonania kontroli wewnętrznej w zależności od oferowanego przez producenta materiału kontrolnego na 2 lub 3 poziomach. Ilość dostępnych poziomów zaoferowanego materiału kontrolnego należy udokumentować poprzez załączenie ulotki odczynnikowej. Nie dopuszcza się ograniczenia przez oferenta z dostępnych 3 poziomów materiału kontrolnego do 2 poziomów bez zgody Zamawiającego. |  |
| 8.Planowana częstotliwość wykonywania kontroli wewnętrznej: TSH, FT3, FT4, PSA 5 x w tygodniu (Przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku (dla każdego roku) – 2 miesiące kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach 5 x w tygodniu, a następnie w czasie kolejnych 10 miesięcy na dwóch poziomach 5 x w tygodniu. W przypadku trzech poziomów kontroli będą one wykonywane naprzemiennie.) Troponina, HBsAg 7x w tygodniu (Przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku (dla każdego roku) – 1 miesiąc kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach 7 x w tygodniu, a następnie w czasie kolejnych 11 miesięcy na dwóch poziomach 7 x w tygodniu. W przypadku trzech poziomów kontroli będą one wykonywane naprzemiennie). B12 – 2 x w tygodniu, (Przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku (dla każdego roku) – 3 miesiące kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach 2 x w tygodniu, a następnie w czasie kolejnych 9 miesięcy na dwóch lub trzech poziomach ( w zależności od zaoferowanego materiału kontrolnego 2 x w tygodniu.). Dla testu potwierdzenia wg potrzeb – kontrola dodatnia. W ostatnim roku trwania umowy kontrola jakości wewnątrzlaboratoryjna wykonywana będzie według następującego schematu: ,, TSH, FT3, FT4, PSA 5 x w tygodniu (przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku (dla każdego roku) – 2 miesiące kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach 5 x w tygodniu, a następnie w czasie kolejnych 8 miesięcy na dwóch poziomach 5 x w tygodniu. W przypadku trzech poziomów kontroli będą one wykonywane naprzemiennie.) Troponina, HbsAg 7x w tygodniu ( Przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku (dla każdego roku) – 1 miesiąc kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach 7 x w tygodniu, a następnie w czasie kolejnych 9 miesięcy na dwóch poziomach 7 x w tygodniu. W przypadku trzech kontroli będą one wykonywane naprzemiennie). B12 – 2 x w tygodniu, ( Przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku (dla każdego roku) – 3 miesiące kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach 2 x w tygodniu, a następnie w czasie kolejnych 7miesięcy na dwóch lub trzech poziomach ( w zależności od zaoferowanego materiału kontrolnego 2 x w tygodniu.). Dla testu potwierdzenia wg potrzeb – kontrola dodatnia. |  |
| 9. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli ilości badań oraz kalibracji, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz powtórzeń spowodowanych przekroczeniem liniowości oznaczeń lub skrajnie patologicznym wynikiem ( około 2% dla każdego testu), lub awarią analizatora ( zwrot utraconych testów na podstawie złożonej reklamacji). |  |
| 10. Zaoferowana ilość odczynnika zgodna z trwałością odczynnika na pokładzie analizatora, dotyczy również odczynników pomocniczych, jeżeli zaoferowany analizator takich wymaga. |  |
| 11. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. |  |
| 12. W pozycji 10 ( Analizator 1) oraz w pozycji 4 ( Analizator 2) Wykonawca wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania badań oraz kontroli i kalibracji w czasie trwania umowy. |  |
| 13. Do wszystkich zaoferowanych odczynników ( podstawowych, pomocniczych ) należy dołączyć do oferty metodyki oznaczeń w języku polskim. |  |
| 14. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących odczynników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy. |  |
| 15.Dostawa odczynników w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem. |  |
| 16. Wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej. |  |
| 17. Podać częstotliwość kalibracji dla poszczególnych parametrów, oraz ilość oznaczeń wykonywanych w ramach jednej kalibracji. | Podać lub dołączyć w formie załącznika |
| 18. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin. |  |
| 19. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników. |  |
| 20.Ponoszenie kosztów związanych z utylizacją odpadów stałych (opakowania po zużytych odczynnikach: podstawowych, pomocniczych) powstałych w czasie pracy analizatora. |  |