Załącznik nr 1.1 Pakiet nr 1.

ZP-2200-21/13

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zgrzewarka rotacyjna z wbudowaną drukarką i obcinarką rękawów oraz stołem roboczym.

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie, na której wymagane informacje są potwierdzone. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 1.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2013, fabrycznie nowa | Tak |  |
| 2.1 | Zgrzewarka rolkowa z wbudowaną drukarką | Tak/Podać |  |
| 2.2 | Menu w j. polskim | Tak |  |
| 2.3 | Wyświetlacz min. jednowierszowy | Tak/Podać |  |
| 2.4 | Licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania, licznik czasu pracy | Tak |  |
| 2.5 | Pamięć wprowadzonych informacji | Tak |  |
| 2.6 | Automatyczny start/stop napędu | Tak |  |
| 2.7 | Automatyczna kontrola temperatury zgrzewania | Tak |  |
| 2.8 | Wyświetlanie temperatury zgrzewania | Tak |  |
| 2.9 | Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący listwy grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem | Tak |  |
| 2.10 | Szybkość zgrzewania min. 10 m/min | Tak/Podać |  |
| 2.11 | Szerokość zgrzeiny min. 12 mm | Tak/Podać |  |
| 2.12 | Możliwość ustawienie temperatury zgrzewania w zakresie min. 80 – 200 ºC | Tak/Podać |  |
| 2.13 | Automatyczna kontrola odchyłki temperatury, w przypadku przekroczenia wartości max +/- 2 % następuje samoczynne zatrzymanie napędu | Tak/Podać |  |
| 2.14 | Możliwość podłączenie zewnętrznego urządzenia do walidacji zgrzewów | Tak/Podać |  |
| 2.15 | Obudowa zgrzewarki ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 2.16 | Stolik rolkowy | Tak |  |
| 3.1 | Drukarka min. jednowierszowa | Tak/Podać |  |
| 3.2 | Drukowanie następujących danych: daty produkcji i daty ważności oraz automatyczna ich aktualizacja, nr wsadu, nr pakietu, nr osoby pakującej i odpowiedzialnej za sterylizację i inne | Tak/Podać |  |
| 3.3 | Możliwość obrotu wydruku o 180 º | Tak/Podać |  |
| 3.4 | Drukowanie symboli zgodnych z normą EN 980, drukowanie znaku CE | Tak |  |
| 3.5 | Prosta wymiana kasety/taśmy drukującej | Tak |  |
| 3.6 | Zapasowa kaseta/taśma drukująca, min. 2 szt. + 1 szt. w zgrzewarce | Tak/Podać |  |
| 4.1 | Stół roboczy pod zgrzewarkę i obcinarkę, wymiary: 1200 mm x 650 mm x 850 mm +/- 50 mm dla każdej wartości granicznej (długość x szerokość x wysokość) wykonany ze stali kwasoodpornej możliwość wypoziomowania stołu | Tak/Podać |  |
| 4.2 | Obcinarka rękawów z dystrybutorem jednopoziomowym montowana nad/obok zgrzewarki szerokość cięcia – 750 mm +/- 50 mm, wykonana ze stali kwasoodpornej, zapasowy moduł tnący | Tak/Podać |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1.2.  Pakiet nr 2

ZP-2200-21/13

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Akcesoria do sterylizacji – tace, pojemniki z pokrywą, maty, osłonki na narzędzia.

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Podać: Oferent/Producent/Nazwa/Typ/Rok produkcji – 2013 r (fabrycznie nowy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Taca sterylizacyjna wykonana z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej naroża tacy zaokrąglone uchwyty wykładane do wnętrza tacy dno tacy wzmocnione drutem możliwość ustawiana tac jedna na drugą wymiary tac obecnie używanych w sterylizatorze Zamawiającego: 1. 480 x 240 x 50 mm 2. 240 x 240 x 50 mm Tace: poz. 1 ilość 2 szt, poz. 2 ilość 3 szt. | Tak/Podać |  |
| 1.2 | Pojemnik sterylizacyjny z pokrywą: pokrywa z uszczelką silikonową i zaworami w pokrywie klamrowe zamykanie możliwość identyfikacji pojemników możliwość ustawienia pojemników jeden na drugim wykonane z materiału kwasoodpornego wymiary i budowa pojemnika zgodna z normą PN EN 868-8: 1.600 x 300 x 135 mm +/- 20 mm dla każdej wartości granicznej – 2 szt. 2.300 x 300 x 135 mm +/- 20 mm dla każdej wartości granicznej – 1 szt. | Tak/Podać |  |
| 1.3 | Mata silikonowa z jeżem do wkładania tac sterylizacyjnych – 10 szt. wymiary: 500 x 210 mm +/- 20 mm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
| 1.4 | Osłonki silikonowe na narzędzia 1.kolor biały 1,6 x 19 mm – 100 szt. 2.kolor zielony 2,8 x 19 mm – 100 szt. | Tak/Podać |  |
| 1.5 | Okres pełnej gwarancji na tace i pojemniki z pokrywą – min. 12 miesięcy liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak/Podać |  |
| 1.6 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1.3.  Pakiet  nr 3

ZP-2200-21/13

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lampa zabiegowa – 2 szt.

| L.p | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie, na której wymagane informacje są potwierdzone. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Lampa zabiegowa | Podać /model typ/ |  |
| 1.2 | Producent | Podać |  |
| 1.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.4 | Rok produkcji 2013, fabrycznie nowa | Tak |  |
| 1.5 | Lampa wykonana w technologii LED | Tak, podać moc i ilość diod |  |
| 1.6 | Wersja mobilna, stabilny statyw, min. 2 kółka z możliwością blokady | Tak, podać |  |
| 1.7 | Natężenia oświetlenia w odległości 30 cm min. 100 000 lux | Tak, podać |  |
|  | Natężenia oświetlenia w odległości 100 cm min. 10 000 lux | Tak, podać |  |
| 1.8 | Średnica pola oświetleniowego w odległości 100 cm max 28 cm | Tak, podać |  |
| 1.9 | Temperatura barwowa:. 4700 K +/- 100K | Tak, podać |  |
| 1.10 | Żywotność diod min. 50 000 h | Tak, podać |  |
| 1.11 | Elastyczne, stabilne ramię typu „gęsia szyja” pozwalające na dokładne oświetlenie badanego pola | Tak |  |
| 2.0 | Warunki gwarancji i serwisu |
| 2.1 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku. | Tak, podać |  |
| 2.2 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
| 2.3 | Założenie paszportu technicznego dla każdej lampy | Tak |  |
| 2.4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – max 48h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | Tak, podać |  |
| 2.5 | W przypadku naprawy lampy bądź jej elementów trwającej dłużej niż dwa tygodnie - urządzenie zastępcze na czas naprawy oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy wykonywanej w autoryzowanym serwisie. | Tak |  |
| 2.6 | W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy okres gwarancji (24 miesiące), liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy. | Tak |  |
| 2.7 | Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 2.8 | Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 2.9 | Lokalizacja serwisu pogwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 2.10 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 3 szt. | Tak |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1.4.  Pakiet  nr 4

ZP-2200-21/13

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Aparat EKG – 1 szt.

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 1.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2013, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2.1 | Aparat EKG z kolorowym monitorem/wyświetlaczem, o przekątnej min. 5,7” | Tak/Podać |  |
| 2.2 | Wyposażenie: kabel zasilający, kabel pacjenta i dwa komplety elektrod przedsercowych i kończynowych: dla dorosłych pediatryczny | Tak |  |
| 2.3 | Aparat z klawiaturą alfanumeryczną i funkcyjną | Tak |  |
| 2.4 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | Tak |  |
| 2.5 | Komunikacja w języku polskim | Tak |  |
| 2.6 | Wbudowana drukarka | Tak |  |
| 2.7 | Wydruk w trybie min. 3 kanałów | Tak/Podać |  |
| 2.8 | Szerokość papieru min. 110 mm | Tak/Podać |  |
| 2.9 | Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych | Tak |  |
| 2.10 | Detekcja impulsów stymulatora | Tak |  |
| 2.11 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) | Tak |  |
| 2.12 | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | Tak |  |
| 2.13 | Aparat 3,6 i 12 kanałowy | Tak |  |
| 2.14 | Ręczny i automatyczny tryb pracy | Tak |  |
| 2.15 | Ilość poziomów czułości min. 4 ( 2,5; 5; 10; 20 mm/mV) | Tak/Podać |  |
| 2.16 | Ilość prędkości zapisu min. 4 (5; 10; 25; 50 mm/s) | Tak/Podać |  |
| 2.17 | Filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | Tak/Podać |  |
| 2.18 | Analiza zapisów i interpretacja | Tak/Podać |  |
| 2.19 | Funkcja archiwizacji danych | Tak |  |
| 3.1 | Akcesoria zapasowe: papier do EKG w ilości, min. 5 szt. kabel pacjenta komplet elektrod przedsercowych (przyssawki) i kończynowych (klipsy) - dla dorosłych Żel EKG min. 1 szt. | Tak/Podać |  |
| 3.2 | Stolik jezdny | Tak |  |
| 4 | Warunki gwarancji i serwisu |
| 4.1 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne (bez dodatkowej zapłaty) – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku | Tak/Podać |  |
| 4.2 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak/Podać |  |
| 4.3 | Założenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 4.4 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – max 48h od momentu zgłoszenia (w dni robocze) | Tak/Podać |  |
| 4.5 | W przypadku naprawy urządzenia bądź jego elementów trwającej dłużej niż dwa tygodnie - urządzenie zastępcze na czas naprawy oraz przedłużenie gwarancji o czas naprawy wykonywanej w autoryzowanym serwisie | Tak |  |
| 4.6 | W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy okres gwarancji (24 miesiące), liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy | Tak |  |
| 4.7 | Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 4.8 | Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 4.9 | Lokalizacja serwisu pogwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 4.10 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 szt. | Tak |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1.5.  Pakiet  nr 5

ZP-2200-21/13

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Kozetka drewniana – 3 szt.

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 1.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2013, fabrycznie nowa | Tak |  |
| 2.1 | Kozetka drewniana, medyczna przeznaczona do wykonywania badań EKG | Tak/Podać |  |
| 2.2 | Trwała i stabilna drewniana konstrukcja, nie zwierająca elementów metalowych | Tak |  |
| 2.3 | Kolor drewna – jasny buk | Tak |  |
| 2.4 | Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego (odcienie beżu i pomarańczu) | Tak/Podać dostępne kolory |  |
| 2.5 | Tapicerka wykonana z tworzywa trwałego i odpornego na środki dezynfekcyjne używane w szpitalach | Tak |  |
| 2.6 | Wymiary: wysokość z materacem 60 cm +/- 5 cm szerokość 65 cm +/- 5 cm długość całkowita 190 cm +/- 10 cm | Tak/Podać |  |
| 2.7 | Regulacja kąta nachylenia zagłówka 0st. i 35st. +/- 5st. | Tak/Podać |  |
| 2.8 | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg | Tak/Podać |  |
| 2.9 | Uchwyt na podkład w rolce | Tak |  |
| 2.10 | Schodek/podest z drewnianą platformą ułatwiający bezpieczne wejście na kozetkę | Tak |  |
| 2.11 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące | Tak |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1.6.  Pakiet  nr 6

ZP-2200-21/13

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Deska ortopedyczna – 1 szt.

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 1.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2013, fabrycznie nowa | Tak |  |
| 2.1 | Tworzywo sztuczne, zmywalne, przepuszczalne dla promieni X | Tak/Podać |  |
| 2.2 | Ciężar deski max. 10 kg | Tak/Podać |  |
| 2.3 | Nośność deski min. 130 kg | Tak |  |
| 2.4 | Wymiary deski: długość: 1850 mm +/- 50 mm szerokość: 450 mm +/- 50 mm | Tak/Podać |  |
| 2.5 | Min. 1 komplet pasów zabezpieczających | Tak/Podać |  |
| 2.7 | Wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt | Tak |  |
| 2.8 | Stabilizator głowy | Tak |  |
| 2.9 | Okres pełnej gwarancji – min. 12 miesiące | Tak/Podać |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.1

ZP-2200-21/13

| Pakiet 1 - Zgrzewarka rotacyjna |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asortyment | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto (kol.5xkol.4) | Wartość brutto (kol.7+VAT) | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zgrzewarka rotacyjna z wbudowaną drukarką | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Obcinarka rękawów z dystrybutorem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stół roboczy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga obsługi gwarancyjnej i serwisu – jak w załączniku 1.9. do SIWZ

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-21/13

Pakiet 2 – Akcesoria do sterylizacji

|  | Asortyment | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto (kol.5xkol.4) | Wartość brutto (kol.7+VAT) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Taca sterylizacyjna o wymiarach 480 x 240 x 50 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Taca sterylizacyjna o wymiarach 240 x 240 x 50 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik sterylizacyjny z pokrywą o wymiarach: 600 x 300 x 135 mm +/- 20 mm dla każdej wartości granicznej | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik sterylizacyjny z pokrywą o wymiarach 300 x 300 x 135 mm +/- 20 mm dla każdej wartości granicznej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mata silikonowa z jeżem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Osłonki silikonowe na narzędzia kolor biały 1,6 x 19 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Osłonki silikonowe na narzędzia kolor zielony 2,8 x 19 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby okres pełnej gwarancji – jak w załączniku 1.2 do SIWZ

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZP-2200-21/13

| Pakiet 3 - Lampa zabiegowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asortyment | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto (kol.5xkol.4) | Wartość brutto (kol.7+VAT) | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Lampa zabiegowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | xxxx | Razem | xxxx |  |  |  |

Zamawiający wymaga obsługi gwarancyjnej i serwisu – jak w załączniku 1.3 do SIWZ

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZP-2200-21/13

| Pakiet 4 - Aparat EKG |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asortyment | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto (kol.5xkol.4) | Wartość brutto (kol.7+VAT) | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Aparat EKG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stolik jezdny pod aparat | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga obsługi gwarancyjnej i serwisu – jak w załączniku 1.4. do SIWZ

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.5

ZP-2200-21/13

| Pakiet 5 - Kozetki drewniane |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asortyment | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto (kol.5xkol.4) | Wartość brutto (kol.7+VAT) | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kozetki drewniane | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt na podkład w rolce | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Schodek/podest | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | xxxx | Razem | xxxx |  |  |  |

Zamawiający wymaga gwarancji i parametrów – jak w załączniku 1.5. do SIWZ

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.6

ZP-2200-21/13

| Pakiet 6 - Deska ortopedyczna |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asortyment | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto (kol.5xkol.4) | Wartość brutto (kol.7+VAT) | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Deska ortopedyczna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga gwarancji i parametrów – jak w załączniku 1.5. do SIWZ

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  4.7

ZP-2200-21/13

| Pakiet nr 7 – Akcesoria do respiratora Bennett typ 760 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asortyment | Jedn.miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | Vat % | Wartość zamówienia brutto | Producent |  |
| Filtr bakteryjny powietrza wydychanego, wielokrotnego użytku | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Filtr bakteryjny powietrza wdychanego, wielokrotnego użytku | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Trójnik do układu rur dla dorosłych, wielokrotnego użytku 1 op. = 10szt | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.8

ZP-2200-21/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

| Pakiet nr 8 – Elektrody do aparatu EMG KEY POINT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asortyment | Jedn.miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | Vat % | Wartość zamówienia brutto | Producent |  |
| Elektroda do stymulacji z kablem o długości 2m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda czuciowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kabel do elektrod czuciowych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Paski do elektrody czuciowej | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda uziemiająca 45cmx20mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Uchwyt do elektrody stymulacyjnej 50cmx2cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 1.9

ZP-2200-21/13

GWARANCJA , SERWIS

Dotyczy Pakietu nr 1.

| LP | Wyszczególnienie warunków Gwarancji i Serwisu | Warunki wymagane |  | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres pełnej gwarancji | Min 24 miesiące | Podać |  |
| 1.1 | Gwarancja liczona od | Dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego | Tak |  |
| 1.2 | Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku: | Stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru | Tak |  |
|  |  | Wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji | Tak |  |
| 1.3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku: | Braku możliwości naprawy elementu/podzespołu | Tak |  |
|  |  | Dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu | Tak |  |
| 1.4 | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy | Tak jak oferowany w ofercie, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy | Tak |  |
| 1.6 | Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia | Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę potwierdzając zgłoszenie faksem | Tak |  |
| 1.7 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego | Max 48h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Tak - podać |  |
| 1.8 | Miejsce wykonywania naprawy | W pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | Tak |  |
| 1.9 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego | Max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Tak - podać |  |
| 1.10 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | Max 14 dni od momentu zgłoszenia | Tak - podać |  |
| 1.11 | Na czas naprawy przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia urządzenia zastępczego – tego samego typu | Tak |  |
| 1.12 | Przedłużenie gwarancji | O czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Tak |  |
| 1.13 | W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca | Tak |  |
| 1.14 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych | Min 10 lat | Tak - podać |  |
| 1.15 | Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) | Podać |  |  |
| 1.16 | Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) | Podać |  |  |
| 1.17 | Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów | Podać |  |  |
| 1.18 | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Podać |  |  |
| 1.19 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku | Tak-Podać |  |  |
| 1.20 | Urządzenie zastępcze na czas przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w przypadku: konieczności wykonania przeglądu technicznego w serwisie, trwającego dłużej niż 48 h | Tak |  |  |
| 1.21 | Założenie Paszportu Technicznego do urządzenia | Tak |  |  |
| 1.22 | Dodatkowa instrukcja obsługi dla Aparatury Medycznej | Tak |  |  |