|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  200 000 euro

(art. 39÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Na dostawę akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych.

Numer sprawy: ZP-2200-31/13

CPV: 33.19.00.00-8 – różne urządzenia i produkty medyczne

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1÷4.10 -  Formularz asortymentowo – cenowy,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 30 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu ……………………..

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054, NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 41 30 111, Fax (032) 41 30 112

www.szpital.sosnowiec.pl, zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych.

- Zamówienie składa się z 16 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1 -  Mankiety ciśnieniowe do kardiomonitorów

Pakiet nr 2 – Czujniki tlenu do aparatów do znieczulania

Pakiet nr 3 – Czujniki saturacji

Pakiet nr 4 - Akcesoria do ssaków

Pakiet nr 5 - Akcesoria do ssaka inżektorowego Drager

Pakiet nr 6 – Filtry do wody

Pakiet nr 7 – Akcesoria do aparatów do mierzenia ciśnienia krwi

Pakiet nr 8 – Reduktory tlenowe

Pakiet nr 9 – Akumulatory, baterie

Pakiet nr 10 – Dreny wielorazowe do pompy artroskopowej Stryker

Pakiet nr 11 – narzędzia chirurgiczne

Pakiet nr 12 – Akcesoria do elektroresektorów Storz

Pakiet nr 13 – Adapter donosowy do respiratora i nCpap BabyLog 8000 plus firmy Drager

Pakiet nr 14 – Akcesoria do diatermii Emed, Erbe ICC, Conmed, Martin

Pakiet nr 15 – Akcesoria do diatermii

Pakiet nr 16 – Laryngoskop światłowodowy

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment oraz ilości znajdują się w załącznikach nr 4.1 ÷ 4.16 do niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca oświadczy, że posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 20.05.2010r nr 107 poz. 679 z późn.zm..) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie (nie dotyczy Pakietów nr 6, 9).

4. Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:

- dla Pakietów 1, 3-15:

  - Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia niewynikające z winy Zamawiającego.

  - Miejsce wykonywania naprawy: w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy. Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca

  - Sposób zgłaszania awarii przedmiotu zamówienia: zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem.

  - Wykonawca poda kontakt umożliwiający zgłoszenie awarii.

- dla Pakietu nr 16 wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 4.16 do SIWZ.

5. W zakresie Pakietu nr 2 termin przydatności do użycia min. 12 miesięcy od daty dostawy do Szpitala.

6. Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

# III. Termin i warunki realizacji zamówienia

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie:

- do 30.05.2014r. od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy (w zależności, które zdarzenie wystąpi pierwsze) – dotyczy pakietów 1-15,

- do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy  – dotyczy Pakietu nr 16.

- - Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem – dotyczy pakietów 1-15.

- Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 4 tygodni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia.  – dotyczy Pakietu nr 16.

### Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, ul. Zegadłowicza 3 – zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1.

2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w części V SIWZ.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231).

2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy dołączyć do oferty:

-  oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

- katalog oferowanych produktów lub ulotki z opakowania handlowego lub inny dokument  potwierdzający spełnianie wymaganych w SIWZ warunków przedmiotu zamówienia

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

5. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-   formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-   formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

- formularz asortymentowo–cenowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1÷ 4.16 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

7. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 6 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4.1÷4.16  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,

wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na       żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

2.  Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest

Dział Zamówień Publicznych, e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl,

tel: (032) 41 30 125, 131, fax: (032) 41 30 131.

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. 
W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub 
w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”;

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Na dostawę akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych. ZP-2200-31/13 Nie otwierać przed: 06.08.2013r., godz. 1030” PRZYSTĘPUJEMY DO PAKIETU/ÓW NR ...........”.

Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 06.08. 2013r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 06.08.2013r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- Wpisanie w pozycji formularza asortymentowo-cenowego „zera” jako wartości pozycji traktowane będzie jako upust kupiecki.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego
w załącznikach 4.1 ÷ 4.16.

8. Wartości ogółem przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w następujący sposób:

Wartość poszczególnych pozycji: netto = ilość x cena jedn. netto, brutto = wartość netto + VAT,

Wartość ogółem netto = suma wartości pozycji z kolumny 6,

Wartość ogółem brutto = suma wartości pozycji z kolumny 7.

9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty,

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji 
o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

      - W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

      - Informacje ogólne.

- środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

- środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu  oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

- środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

Załącznik nr 1                                                                                                                    ZP-2200-31/13

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:..................................fax: ........................................, e–mail:...................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę:

WYPEŁNIĆ TABELĘ WG. WZORU PODANEGO NIŻEJ (powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów wykonawca przystępuje):

| Pakiet nr ……. |  |
| --- | --- |
| Wartość zamówienia bez podatku VAT (netto) | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia z podatkiem VAT (brutto) |
| Wartość brutto słownie ……………………………………………………………………….. |

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia:

        - Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie:

- do 30.05.2014r. od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy (w zależności, które zdarzenie wystąpi pierwsze) – dotyczy pakietów 1-15,

- do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy  – dotyczy Pakietu nr 16.

        - - Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem – dotyczy pakietów 1-15.

- Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 4 tygodni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia.  – dotyczy Pakietu nr 16.

4. Oświadczam, że

- następująca część zamówienia : ……................ będzie powierzona podwykonawcom.

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Oferta nie zawiera ceny dumpingowej i nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,

- dokumenty zawarte w ofercie są zgodne z aktualnym stanem prawnym,

- Zobowiązuję się  w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Proponowany asortyment posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych Dz. U. nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010r. oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- Oferujemy ……..… miesięcy gwarancji (dotyczy Pakietów: 1 oraz 3-15)

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

ZP-2200-31/13

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczeń

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu,

2) nie podlegamy wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oświadczamy, że:

nie należymy /należymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy)

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań)

Załącznik nr 3

ZP-2200-31/13

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176

posiadającym NIP: 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-31/13 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ................................, określonego tzw. Pakietem nr …., zwanego w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, tj.: dla produktów kwalifikowanych, jako wyrób medyczny- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na wezwanie Zamawiającego.

(Niniejszy ust nie dotyczy Pakietów nr 6, 9).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części, przy czym wykorzystanie umowy będzie w minimum 70% wartości umowy.

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości: …..

Pakiet nr:

netto ........................ zł  brutto……………….zł

słownie .............................................................. zł

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty, które występują:

- oraz gwarancji i przeglądów - w zakresie Pakietów nr 1, 3-16;

3. Wartość, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

5. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

6.  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny  wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia oraz

- podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym – dotyczy Pakietu nr 16.

2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.

3.  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

- Umowa zostaje zawarta na okres:

- do 30.05.2014r. od dnia zawarcia umowy, lub do wyczerpania wartości umowy (w zależności, które zdarzenie wystąpi pierwsze) – dotyczy Pakietów 1-15,

- do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy  – dotyczy Pakietu nr 16.

- Realizacja:

- w zakresie Pakietów 1-15 sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem,

- w zakresie Pakietu nr 16 dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 4 tygodni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

- Miejsce dostawy: Magazyn Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 lub ul. Zegadłowicza 3 – zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

- Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

- Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:

- dla Pakietów 1, 3-15:

  - Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia niewynikające z winy Zamawiającego.

  - Miejsce wykonywania naprawy: w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy. Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca

  - Sposób zgłaszania awarii przedmiotu zamówienia: zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem

  - Wykonawca poda kontakt umożliwiający zgłoszenie awarii: ………………………………

……………………………………………………………………………..

- dla Pakietu nr 16 wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do umowy.

- Okres przydatności do użycia przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy do szpitala (dotyczy Pakietu nr 2).

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się :

  - uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 3 dni roboczych.

b) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

9. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

- Zapisy dla pakietów 1-15:

10. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową, asortymentem równoważnym w przypadku:

a) zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową,

b) wygaśnięcia pozwolenia dopuszczającego do obrotu.

11. Zmiana, o której mowa w ust. 12 będzie dopuszczona za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie o tych samych lub wyższych właściwościach i parametrach użytkowych, co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

- Zapisy dla Pakietu nr 16:

10. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony.

11. Ze strony Zamawiającego nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę pełni:

- Koordynator  ds. Aparatury Medycznej, tel. nr 32 4130135.

12. Ze strony Wykonawcy nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego pełni: ................................................,

tel. nr........................................................................

13. Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii: …………………………………………….. ………………………………………………………………………………….

§ 5

KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% niezrealizowanej wartości umowy brutto,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% niezrealizowanej wartości umowy brutto,

  - w razie niedotrzymania terminów określonych w par 4 ust. 2 lub 8 Zamawiający naliczać będzie Wykonawcy kary w wysokości 1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający może od umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do usunięcia uchybień w realizacji umowy.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

6. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust.5.

§ 6

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- z zastrzeżeniem § 4 pkt. 10 i 11 (w zakresie pakietów 1-15).

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załączniki: Formularz asortymentowo – cenowy.

Załącznik nr 4.1

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 1 – Mankiety ciśnieniowe do kardiomonitorów

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Wielorazowy dwuwarstwowy jednożyłowy mankiet NIBP z konektorem (U1880S+BP12) do kardiomonitora FX2000MD (rozmiar do wyboru przez zamawiającego) | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Mankiet NIBP neonatologiczny (rozmiar do wyboru przez zamawiającego) + przewód dołaczeniowy z konektorem do kardiomonitora Dinamap | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Mankiet NIBP (rozmiar do wyboru przez zamawiającego) + przewód dołaczeniowy z konektorem BP12 do kardiomonitora Space Lab Ultraview 1030 | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 2 – Czujniki tlenu do aparatów do znieczulania

| l.p | Asortyment | Ilość Kpl. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Czujnik tlenu do aparatu Fabius GS | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik tlenu do aparatu Julian | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik przepływu tlenu do Fabius, Julian ( 5 szt w opakowaniu) | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik tlenu do respiratora Babylog 8000 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik tlenu do oksymetru Miniox 3000 | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 3 Czujniki saturacji

| l.p | Asortyment | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Czujnik saturacji , kabel 2,5m do kardiomonitora FX2000 firmy Emtel | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik saturacji, DS-100A Nellcor | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik saturacji do kardiomonitora IGEL | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik saturacji , Oxy-F4-H do monitora RGM 5250 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik saturacji dla noworodków typ Neclor D-YS do kardiomonitora FX2000P firmy Emtel | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik saturacji dla noworodków typ Charmcare dla pulsoksymetru CX100 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik saturacji typ Y do kardiomonitora Dinamap firmy GE Medical | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik saturacji , Oxy-Tip,kabel 1,1m | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik saturacji , DS-100A Nellcor do kardiomonitora Spacelab Ultraview 1030 | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  | xxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 4 – Akcesoria do ssaków

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Filtr antybakteryjny na dren o średnicy 10-11mm, o powierzchni filtra min. 15 cm2 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr antybakteryjny na dren o średnicy 6mm, o powierzchni filtra min. 15 cm2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren do ssaka wielorazowy (do sterylizacji) dł.2000mm,średnica wew 8 mm/ zew. Max 11 mmm | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren do ssaka jednorazowy dł. 2000mm,średnica wew 6mm z łącznikiem z kontrolą odsysania SC (żeński) | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zbiorniki poliwęglanowe, 2000ml, do sterylizacji w autoklawie, do ssaka Victoria II | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zbiorniki poliwęglanowe, 2000ml, do sterylizacji w autoklawie, do ssaka HospiVac | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.5

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 5 – Akcesoria do ssaka inżektorowego Drager

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zbiornik na wydzielinę 0,7L | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrywa pojemnika z zaworem bezpieczeństwa | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik kątowy | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtr do ssaka VacuSmart - Filtr bakteryjno-wirusowy jednorazowego użytku do ssaków mocowanych przy aparatach Primus, Fabius, do ochrony eżektora i otoczenia pacjenta przed zanieczyszczeniami, kształt stożkowy, materiał akryl, skuteczność filtracji bakteryjno – wirusowej – min. 99,999 %, metoda filtracji mechaniczna hydrofobowa (HEPA), okres użytkowania min. 14 dni | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr mikrobiologiczny, wielokrotnego użytku dla układu oddechowego, zabezpieczający od strony bakteryjno – wirusowej pacjenta oraz system oddechowy aparatu. Filtr autoklawowalny min. 20 razy. Filtr zaopatrzony w numeryczną listę kolejnych procesów sterylizacji. Czas użytkowania pomiędzy kolejnymi procesami sterylizacji – min. 24 godz. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Filtr do ssaka VacuSmart - Filtr bakteryjno-wirusowy 677, jednorazowego użytku do ssaków mocowanych przy aparatach Primus, Fabius, (modele do 2010 roku) do ochrony eżektora i otoczenia pacjenta przed zanieczyszczeniami, okrągły kształt, materiał PS, skuteczność filtracji bakteryjnej – 99,992, wirusowej - 99,99 %, metoda filtracji mechaniczna (HEPA), maksymalny opór 6 mbar, okres użytkowania min. 14 dni. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................                                                                                                                        	..............................................................

(podpis i pieczątka imienna  osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.6

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 6 – Filtry do wody

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr kat./nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Filtr świecowy FCPS – L dł. 50 cm, 20 mikronów | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr węglowy FCBL – L dł. 50 cm | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr Włókninowy FCPS – L dł.50 cm, 5 mikronów | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład mechaniczny polipropylenowy 20 mikrionów, długość 10 cali | 48 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.7

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 7 Akcesoria do aparatów do mierzenia ciśnienia krwi

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr kat./nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mankiet Aparatu RR dwudrenowy (dla dorosłych) | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet Aparatu RR jednodrenowy (dla dorosłych) | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład mankietu Aparatu RR dwudrenowy (dla dorosłych) | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład mankietu Aparatu RR jednodrenowy (dla dorosłych) | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gruszka Aparatu RR z zaworem przednim i tylnym | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Manometr Aparatu RR | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Stetoskop do Aparatu RR | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.8

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 8 Reduktory tlenowe

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr kat./nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Reduktor tlenu do butli 40 l z dozownikiem i nawilżaczem | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Reduktor tlenu do butli 40 l z wyjściem AGA | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.9

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 9 Akumulatory/ baterie

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr kat./nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Akumulator żelowy 12V, 08Ah do Aparatu EKG Ascard B56 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator żelowy 12V, 1,2Ah do Aparatu EKG Ascard A4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator NiCd 9,6V; 940 mAh, do pomp infuzyjnych Ascor | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Akumulator żelowy 12V; 2,9 Ah (dł.x szer.x wys.: 78 x 55 x 98 mm) | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bateria CR 2032, 3V, z blaszką montaż pionowy do druku | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bateria CR 2430, 3V | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Bateria CR 2032, 3V | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.10

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 10  Dreny wielorazowe do pompy artroskopowej Stryker

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr kat./nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dreny silikonowe wielorazowe autoklawowalne w torze napływu | 6 |  |  |  |  |  |

Zamawiający jest w posiadaniu pompy artroscopowej firmy Stryker typ pompy- FLO CONTROL A114. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być kompatybilne do posiadanej pompy.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.11

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 11 – narzędzia chirurgiczne

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | kleszczyki do serwet, stalowe, dł.110mm, typu Bachaus | 20 |  |  |  |  |  |
|  | kleszczyki typu Gemini, stalowe, dł. 180 mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | szydła do wprowadzania drenów, stalowe, ostre, 0,5r. średnica 18mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | hak jednozębny, mocny, tępo zakończony, stalowy, typu Volkmann, dł.220mm | 4 |  |  |  |  |  |
|  | hak typu Kocher-Langenbeck, stalowy, dł.215mm, łopatka zagięta o wym. 35X15mm | 4 |  |  |  |  |  |
|  | młotek stalowy, typu Bergmann, ciężar 240-260g, dł.235mm | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.12

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 12 – Akcesoria do elektroresektorów Storz

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Elektroda pojedyncza zagięta tnąca rozm. 27/28 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda pojedyncza zagięta tnąca rozm. 24/26 | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda pojedyncza do koagulacji kulka średnica 5 rozm. 27/28 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda pojedyncza do koagulacji kulka średnica 5 rozm. 24/26 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pętla tnaca bipolarna 24/26 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nóż elektryczny – pojedyncza elektroda rozm. 24/26 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nóż elektryczny – pojedyncza elektroda rozm. 27/28 | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nóż do uretrotomu pojedynczy | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nóż do uretrotomu podwójny | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szczotki do mycia resektoskopów 35cm, średnica 7mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 | Szczotki do mycia resektoskopów 50cm, średnica 25mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 | Szczotki do mycia powierzchni bocznych resektoskopów | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Uszczelki gumowe do cystoskopów | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.13

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 13 Adapter donosowy do respiratora i nCpap BabyLog 8000 plus f. Drager

| l.p | Asortyment | Ilość szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Wielorazowy adapter donosowy do respiratora i nCpap BabyLog 8000 plus f. Drager | 4 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.14

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 14 Akcesoria do diatermii Emed, Erbe ICC, Conmed, Martin

| L.p. | Asortyment | Jedn.miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | Vat % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna silikonowa o wymiarach 25x15cm z kablem dł. 0,5m do aparatu Emed, Conmed, Erbe ICC, Martin | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Kabel elektrody neutralnej silikonowej dł. 3m do aparatu Emed, Conmed, Erbe ICC, Martin | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona 160cm2 o wymiarach 210x124mm | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej dł. 3m do aparatu Emed, Erbe ICC, Martin | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt elektrody Ø 4mm czynnej z możliwością aktywacji z ręki, 2 przyciski wielokrotnego użytku do sterylizacji w autoklawie z kablem min. 4m 3-bolcowym do aparatu Emed, Conmed, Erbe ICC, Martin | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt elektrody Ø 4mm czynnej z możliwością aktywacji z ręki, 2 przyciski wielokrotnego użytku do sterylizacji w autoklawie z kablem min. 4m 1-bolcowym do aparatu Erbe ICC, Martin | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 7 | Kabel szczypiec bipolarnych wtyk 2-bolcowy 29mm, 3m do aparatu Emed | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Kabel szczypiec bipolarnych 3m do aparatu Erbe, Martin | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Końcówka elektrody czynnej typu nóż prosty dł. 25mm do uchwytu Ø4mm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu nóż prosty dł. 100mm do uchwytu Ø4mm | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Kocówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta Ø4mm dł. 100mm do uchwytu Ø4mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta Ø6mm, dł. 100mm do uchwytu Ø4mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu igła prosta dł. 24mm do uchwytu Ø4mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Szczypce bipolarne, izolowane, proste, końcówka tępa 2mm dł. 110mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Szczypce bipolarne, izolowane, proste, końcówka tępa 2mm dł. 140-160mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 16 | Szczypce bipolarne, izolowane, bagnetowe, końcówka tępa 2mm dł. 165-195mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych długości min. 3m do lancetronów Erbe ICC | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Razem | - |  | - |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatów. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do nich kompatybilne.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.15

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 15 Akcesoria do diatermii

| L.p. | Asortyment | Jedn.miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | Vat % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bipolarne kleszczyki koagulujące zaciskowe, izolowany trzpień o dł. 330Mm, Ø5mm, szer. Szpatułki 3mm, uzupełnienie do istniejącego sprzętu | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący do kleszczyków bipolarnych narzędzia firmy Storz do aparatu Erbe ICC, uzupełnienie do istniejącego sprzętu | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Razem |  | - |  |

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.16

ZP-2200-31/13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 16 - Laryngoskop światłowodowy

| Asortyment | Jedn.miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | Vat % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laryngoskop światłowodowy wraz z zestawem łyżek | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

WYMAGANE  PARAMETRY TECHNICZNE:

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 1.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji 2013, fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2.1 | Laryngoskop z wymienialnym światłowodem | Tak |  |
| 2.2 | Źródło światła- ksenon lub LED (w przypadku LED podać żywotność diody) | Tak/Podać |  |
| 2.3 | Łatwe i bezpieczne mocowanie łyżek do rękojeści | Tak/Podać |  |
| 2.4 | Łyżki laryngoskopowe światłowodowe typu Macintosh: rozmiar 1 (91-95 mm), rozmiar 2 (108-110 mm), rozmiar 3 (133-135 mm), rozmiar 4 (152-155 mm) | Tak/Podać |  |
| 2.5 | Wykonanie ze stali nierdzewnej, odpornej na rdzę i środki chemiczne | Tak |  |
| 2.6 | Światłowód o średnicy włókien min. 4 mm | Tak/Podać |  |
| 2.7 | Rękojeść zasilana akumulatorami z ładowarką w zestawie | Tak |  |
| 2.8 | Możliwość sterylizowania łyżek w autoklawie (podać parametry sterylizacji i minimalną ilość cykli sterylizacyjnych) | Tak/Podać |  |
| 2.9 | Rękojeść i łyżki zgodne ze standardami ISO 7376-3 | Tak |  |
| 2.10 | Zestaw umieszczony w etui | Tak |  |
| 3 | Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia: |
| 3.1 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku | Tak/Podać |  |
| 3.2 | Okres pełnej gwarancji – min. 24 miesiące liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego | Tak/Podać |  |
| 3.3 | Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego | Tak |  |
| 3.4 | W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 3 dni robocze, gwarancja ulega przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji | Tak |  |
| 3.5 | W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 3 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w celu zachowania ciągłości wykonywanych świadczeń i bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego | Tak |  |
| 3.6 | Wymiana sprzętu/zestawu na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia 3 (trzech) napraw przedmiotu zamówienia, powodujących wyłączenie go z eksploatacji każdorazowo na okres nie dłuższy niż 7 dni. W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, okres gwarancji (Tak jak zaoferowany w ofercie min. 24 miesięcy) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia na nowy. | Tak |  |
| 3.7 | Miejsce wykonywania naprawy: w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy. Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. | Tak |  |
| 3.8 | Sposób zgłaszania awarii przedmiotu zamówienia: zamawiający zgłasza Wykonawcy awarię telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem | Tak |  |
| 3.9 | Lokalizacja serwisu gwarancyjnego: adres, telefon, fax, dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii | Tak |  |
| 3.10 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 szt. Oraz karta gwarancyjna - Wykonawca dostarczy wraz z dostawą | Tak |  |