Załącznik nr 4.1

ZZP-2200-16/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 1 Kaniule

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kaniula dożylna obwodowa PTFE wykończona korkiem standardowym, jałowa, apirogenna, nietoksyczna z kontrastem RTG (2 linie RTG), kodem identyfikacyjny z zaworem do iniekcji, z filtrem hydrofobowym 16G (1,7x45mm) przepływ 200ml/min. ; 17G (1,5x45mm) przepływ 125ml/min. ; 18G (1,3x45mm) przepływ 90ml/min. ; 20G (1,1x32mm) przepływ 60ml/min. ; 22G (0,9x25mm) przepływ 36ml/min. ; 24G (0,7x19mm) przepływ 20ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK, na opakowaniu informacje: rozmiar kaniuli (średnica i długość), przepływ, nazwa producenta, seria i data ważności, pakowane po 50szt | szt. | 9500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadająca port boczny, samodomykający korek na którym umieszczone jest logo producenta, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG ( min. 3 linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kodem identyfikującym, wbudowany plastikowym lub metalowym element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, 24G(0,7x19mm) przepływ 23ml/min; 22G(0,9x25mm) przepływ 36ml/min. 20G(1,1x32mm) przepływ 65ml/min. ; 18G(1,3x45mm) przepływ 95ml/min. ; 17G(1,5x45mm) przepływ 142ml/min. ; 16G(1,7x45mm) przepływ 200ml/min. 14G(2,1x45mm) przepływ 305ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK, na opakowaniu informacje: rozmiar kaniuli (średnica i długość), przepływ, nazwa producenta, seria i data ważności, pakowane po 50szt | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 3 | Koreczek do kaniul typu Combi w trzech kolorach. Koreczki tego samego producenta co kaniule, pakowane po 200szt | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Koreczek Luer-Lock do kaniul, pakowane po 200szt. Koreczki tego samego producenta co kaniule. | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonę oznakowaną kolorem wg. rozmiaru aktywowaną metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej użyciu, rozmiary: 0,8-0,9 mm. Jedno opakowanie zawiera 100szt | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonę oznakowaną kolorem wg. Rozmiaru aktywowaną metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej użyciu, rozmiary: 1,1-1,2 mm. Jedno opakowanie zawiera 100szt | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |  | xxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZZP-2200-16/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 2 Kaniule dla noworodków

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,6 x 19mm wykonana z PTFE ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli. Minimalny przepływ 13 ml/min. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,7 x 19mm wykonana z PTFE ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli. Minimalny przepływ 13 ml/min | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | xxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZZP-2200-16/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 3

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Folia PTFE dla otolaryngologii 40mm x 60mm x 0,5mm, sterylny pakowane folia-papier | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typu II (Sr 1,15mm) wyrób jednorazowego użytku, jałowy, pakowany folia papier | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łyżki do laryngoskopu nr 3 jednorazowego typu Mc Intosh | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw laryngologiczny jednorazowy, jałowy dla dorosłych, skład: wziernik nosowy, wziernik uszny nie mniejszy niż 40 mm i średnica 4mm, szpatułka laryngologiczna sztywna | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw laryngologiczny jednorazowy, jałowy dla dorosłych, skład: wziernik nosowy, wziernik uszny nie mniejszy niż 40 mm i średnica 5mm, szpatułka laryngologiczna sztywna | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | xxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZZP-2200-16/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 4 Sprzęt do anestezji

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 6,0mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z numerem serii i datą ważności | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 6,5mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z numerem serii i datą ważności | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 7,0mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z numerem serii i datą ważności | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 7,5mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z numerem serii i datą ważności | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 8,0mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, pakowanie folia-papier z numerem serii i datą ważności | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 8,5mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z numerem serii i datą ważności | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 9,0mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z numerem serii i datą ważności | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem, śr. 9,5mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z numerem serii i datą ważności | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 2,0 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 2,5 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 3,0 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 3,5 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustno-nosowa bez mankietu, z otworem MURPHEGO, sylikonowana NR 4 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno gardłowa typu Guedel nr 000, nr 00, nr 0, nr1 z kolorowym znacznikiem, sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności nazwą producenta oraz podanym rozmiarem | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno gardłowa typu Guedel nr 3 z kolorowym znacznikiem, sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo,opakowanie z widoczną datą ważności nazwą producenta oraz podanym rozmiarem | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno gardłowa typu Guedel nr 2/9cm z kolorowym znacznikiem, sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo,opakowanie z widoczną datą ważności nazwą producenta oraz podanym rozmiarem | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna 10 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna 9 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna 8,5 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna 8,0 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna 7,5 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna 7 z mankietem niskociśnieniowym bezstopniową regulowana ramką | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 6,0 mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości i oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z datą ważności i numerem serii | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 6,5 mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości i oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z datą ważności i numerem serii | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 7,0 mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości i oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z datą ważności i numerem serii | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 7,5 mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości i oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z datą ważności i numerem serii | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 8,0 mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości i oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z datą ważności i numerem serii | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 8,5 mm, wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości i oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z datą ważności i numerem serii | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustna typu MURPHY z mankietem niskociśnieniowym, linia Rtg na całej długości rurki, sterylna jednorazowego użytku, znakowany balonik kontrolny, wygięta na brodę śr. 7,5 m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustna typu MURPHY z mankietem niskociśnieniowym, linia Rtg na całej długości rurki, sterylna jednorazowego użytku, znakowany balonik kontrolny, wygięta na brodę śr. 8,0mm 8,0 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna ustna typu MURPHY z mankietem niskociśnieniowym, linia Rtg na całej długości rurki, sterylna jednorazowego użytku, znakowany balonik kontrolny, wygięta na brodę śr. 8,5mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica intubacyjna do kształtowania z drutem dł. 60cm , nr 4,0mm, 5,0mm j.u | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica do rurki intubacyjnej dł. 225 mm, Nr 2.0 mm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, elastyczna, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem sztucznym ( bez zawartości PCV) ze znacznikiem głębokości 15CH / 60cm, wielorazowego użytku | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa j.u. Korpus maski PCV nr 3 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa j.u. Korpus maski PCV nr 4 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa j.u. Korpus maski PCV nr 5 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Maska twarzowa przeźroczysta z nadmuchiwanym mankietem rozm. 4 i 5 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | xxxxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.5

ZZP-2200-16/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 5 Sprzęt do anestezji

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rurka Combituba, rurka przełykowo – tchawicza o podwójnym świetle z mankietem uszczelniającym. Zestaw zawiera: rurkę, strzykawka 12ml, strzykawka 140ml, do wypełnienia mankietów uszczelniających, cewnik do odsysania i łącznik kątowy | szt. | 3 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.6

ZZP-2200-16/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 6 Sztance biopsyjne

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sztance biopsyjne o jednolitej, ostrej krawędzi tnącej ze stali nierdzewnej, z żebrowaną rączką ułatwiającą kontrolę nad produktem z wytłoczonym na niej rozmiarem. Produkt sterylny i gotowy do użytku w rozmiarze 4mm x 1szt | szt. | 70 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.7

ZZP-2200-16/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 7 Sprzęt urologiczny

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Igła do nefrostomii 18G/200mm | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do nefrostomii: kateter PIGTAIL 12F x 45 cm, prowadnik J typu Lunderquista, igła 2 częściowa 18G x 20cm rozszerzacz z rozrywalną koszulką 13F, rozszerzacz 7F, 10F, skalpel, strzykawka, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów, średnica cewnika w zakresie od 3F do 10F dł od 14 – 30cm, prowadnik dł. min 110cm popychacz, zaciski, średnica pętli pęcherzowej max.2cm (6F / 24) | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw typu Cystofix | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Katater moczowodowy typu Nelaton 5F dł. 70cm | szt. | 280 |  |  |  |  |  |
|  | Igła do biopsji stercza do urządzenia PRO-MAG 18ga x 20 cm | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnik Lunderquista z końcówką „J” dł. 80 cm, 0,38 x 1 szt. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  | xxxxxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)