Załącznik nr 4.2

ZP-2200-44/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 2 - Osteosynteza - implanty chirurgiczne

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wkręty do kości korowe Ø 2,0 mm (stalowe, samogwintujące, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | L od 6 do 10 mm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | L od 12 do 20 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręty do kości korowe Ø 2,7 mm (stalowe, samogwintujące, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | L od 8 do 18 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | L od 20 do 26 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty do kości korowe Ø 3,5 mm (stalowe, samogwintujące, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | L od 10 do 18 mm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | L od 20 do 28 mm | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | L od 30 do 38 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | L od 40 do 50 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | L od 55 do 60 mm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręty do kości korowe Ø 4,5 mm (stalowe, samogwintujące, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | L od 12 do 20 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | L od 22 do 80 mm | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręty do kości kostkowe samogwintujące trójgraniec Ø 4,5 mm (stalowe, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | L od 35 do 40 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | L od 45 do 50 mm | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | L od 55 do 65 mm | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręty do kości korowe lub gąbczaste Ø 4,5 mm (stalowe, kaniulowane, niepełny gwint) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | L od 16 do 20 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | L od 22 do 30 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | L od 35 do 50 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | L od 55 do 70 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręty do kości gąbczaste Ø 3,5 mm (stalowe, niepełny gwint, gniazdo krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | L od 10 do 18 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | L od 20 do 28 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | L od 30 do 38 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | L od 40 do 50 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkręty do kości korowe lub gąbczaste, kaniulowane Ø 3,5 mm (stalowe, samogwintujące) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | L od 10 do 18 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | L od 20 do 28 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | L od 30 do 38 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | L od 40 do 50 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | L od 52 do 65 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkręty do kości gąbczaste Ø 6,5 mm (stalowe, pełny gwint, krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | L od 25 do 30 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | L od 35 do 40 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | L od 45 do 50 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | L od 55 do 60 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | L od 65 do 70 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | L od 75 do 80 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | L od 85 do 90 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | L od 95 do 100 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 9.9 | L od 105 do 110 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkręty do kości gąbczaste Ø 6,5 mm (stalowe, niepełny gwint, krzyżakowe lub imbusowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | L od 25 do 30 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | L od 35 do 40 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | L od 45 do 50 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | L od 55 do 60 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | L od 65 do 70 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | L od 75 do 80 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | L od 85 do 90 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.8 | L od 95 do 100 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 10.9 | L od 105 do 110 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkręty do kości gąbczaste kaniulowane Ø 7,0mm samogwintujące (stalowe), długość gwintu 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | L od 40 do 55 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | L od 60 do 75 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | L od 80 do 95 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | L od 100 do 130 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Podkładki (stalowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Podkładki pod wkręty korowe Ø 4,5 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Podkładki pod wkręty gąbczaste Ø 6,5 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Podkładki pod wkręty gąbczaste,kaniulowane Ø 7,0 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytki |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Płytki drobne cienkie (grubości 1 mm),stalowe, proste na wkręty Ø 2,0mm - 4,5,6,7,8, otworowe. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Płytki drobne (grubości 2 mm),stalowe, proste samodociskowe, na wkręty Ø 2,0mm - 4,6,8,10 otworowe. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Płytki drobne (grubości 2,0 lub 2,5 mm), stalowe, proste samodociskowe na wkręty Ø 2,7mm - 4,6,7,8,10 otworowe. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Płytki drobne (grubości 2,5 mm), stalowe, wąskie, proste na wkręty Ø 3,5mm - 4,5,6,7,8,9,10 otworowe. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Płytki drobne (grubości 3,2 lub 4,0 mm),stalowe,wąskie, proste na wkręty Ø 3,5mm – 5,6,7,8,10 otworowe. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Płytki wąskie, proste, stalowe (grubości 2,5 mm) na wkręty Ø 4,5mm - 4,5,6,7,8,9,10,12,14 otworowe. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Płytki wąskie, proste,stalowe (grubości 3,2 lub 4,0 mm) na wkręty Ø 4,5mm – 6,7,8,9,10,12,14 otworowe. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13.8 | Płytki wąskie, proste,stalowe samodociskowe (grubości 3,2 lub 4,0 mm) na wkręty Ø 4,5mm – 6,7,8,10 otworowe. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13.9 | Płyty szerokie, proste, stalowe(grubości 2,5 mm) na wkręty Ø 4,5mm - 6,7,8,9,10 otworowe. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13.10 | Płyty rynnowe 1/2, proste, stalowe, na wkręty Ø 4,5 mm – 4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13.11 | Płyty rynnowe 1/3,proste, stalowe, na wkręty Ø 3,5 mm - 4,5,6,7,8,9,10 otworowe | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13.12 | Płyty rynnowe 1/3,proste, stalowe, na wkręty Ø 4,5 mm - 4,5,6,7,8,9,10 otworowe | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13.13 | Płyty rekonstrukcyjne,proste, stalowe(grubości 2,0 mm) na wkręty Ø 3,5 mm – 4,6,8,10,12 otworowe | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 13.14 | Płyty rekonstrukcyjne,proste,stalowe (grubości 2,5 mm) na wkręty Ø 3,5 mm – 4,6,8,9,10,12 otworowe | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 13.15 | Płyty rekonstrukcyjne,proste,stalowe (grubości 2,5 mm) na wkręty Ø 4,5 mm – 4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13.16 | Płyty rekonstrukcyjne,proste,stalowe (grubości 3,2 lub 4,0 mm) na wkręty Ø 4,5 mm - 6,7,8,9,10,12 otworowe | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 13.17 | Płyty rekonstrukcyjne,stalowe,(grubości 3,0 lub 3,5 mm)wygięte, łukowe, promień wygięcia R 80 lub 88, na wkręty Ø 4,5 mm – 6,8,10,12 otworowe | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 13.18 | Płyty rekonstrukcyjne,stalowe,(grubości 3,0 lub 3,5 mm),wygięte, łukowe,promień wygięcia R 100 lub 108 na wkręty Ø 4,5 mm – 5,6,8,10,12 otworowe | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 13.19 | Płyty rekonstrukcyjne,stalowe,(grubości 4,0 lub 4,5 mm)wygięte, łukowe, na wkręty Ø 4,5 mm – 6,8,10 otworowe | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 13.20 | Płytki kształtowe T,stalowe (grubości 1,2 mm), na wkręty Ø 3,5 mm – 3,4,5,6,8 otworowe | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 13.21 | Płytki kształtowe T,stalowe (grubości 2,0 mm) na wkręty Ø 4,5 mm – 4,5,6,7,8 otworowe | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 13.22 | Płytki kształtowe L (prawe i lewe),stalowe (grubości 2,0 mm), na wkręty Ø 4,5 mm – 4,6,8 otworowe | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 13.23 | Płytki kształtowe koniczyny,stalowe (grubości 1,2 lub 1,5 mm), na wkręty Ø 4,5 mm – 4,5,6,7,8 otworowe | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.2A

ZP-2200-44/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 2A - Osteosynteza - implanty chirurgiczne

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wkręty kompresyjne (Herberta) samogwintujące, stalowe,kaniulowane, o Ø 2,5mm/Ø 3,2mm i Ø 3,0mm/Ø 3,9mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | L od 12 do 20 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | L od 22 do 30 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4.2B

ZP-2200-44/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 2B - Osteosynteza - implanty chirurgiczne

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena netto/jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gwoździe i druty |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gwoździe Kirschnera,stalowe,o średnicy Ø 1,0 - 2,4 mm, długości 150 mm | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Gwoździe Kirschnera, stalowe,o średnicy Ø 1,8 - 3,0 mm, długości 310 mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Drut kostny, stalowy,o średnicy Ø 0,8 - 1,2 mm, dł. 10 m | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxx |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)