Załącznik nr 1

ZP-2200-56/14

…….…………………………..

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ  oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej  kwocie:

* Pakiet nr………..

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w  terminie od podpisania umowy do:

Pakiet nr 1 - 30.11.2015r.;

Pakiet nr: 2, 6 - 31.10.2015r.;

Pakiet nr 3 - 28.02.2016r.;

Pakiet nr: 4, 5 - 30.09.2015r.;

Pakiet nr 7 - do 12 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym pierwszy przegląd techniczny nastąpi  do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

3. Warunki płatności:

Oferuję płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie faktycznie wykonanej usługi, potwierdzonej raportami serwisowymi.

4.  Oświadczam, że:

1. Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

2. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

* należy wypełnić wg wskazanego wzoru dla Pakietów, do których Wykonawca przystępuje (wypełnić oddzielnie dla każdego Pakietu).

Załącznik nr 2

ZP-2200-56/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania oświadczamy, że:

I. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

II. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), oświadczamy, że:

nie należymy /należymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy)

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  5

ZP-2200-56/14

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ USŁUG

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

przeglądu aparatów opisanych w części II.1 1÷7 i  IV 1. b) SIWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia/ Nazwa aparatu/sprzętu | Termin rozpoczęcia i ukończenia | Nazwa, adres Zamawiającego na rzecz, którego wykonywana była usługa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

................................dnia..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Należy załączyć dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- co najmniej po 2 zamówienia przeglądów technicznych aparatów wyszczególnionych poniżej:

Pakiet nr 1 - Wstrzykiwacze kontrastu do MR i TK firmy Medrad

Pakiet nr 2 - Napędy ortopedyczne firmy Stryker

Pakiet nr 3 - Diatermie elektochirurgiczne firmy ERBE;

Pakiet nr 4 - Respiratory przenośne firmy NPB

Pakiet nr 5 - Respiratory stacjonarne firmy NPB

Pakiet nr 6 - System do zamykania naczyń dużych firmy Covidien

Pakiet nr 7 - Kabina do fototerapii firmy Cosmedico Licht

( w zakresie pakietu do którego przystępuje Wykonawca).

Załącznik nr  6

ZP-2200-56/14

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia,

posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

to jest, co najmniej jeden pracownik serwisowy, posiadający certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatu, dla którego składa ofertę.

| Imię i nazwisko | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami (forma zatrudnienia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

W kolumnie nr 2 należy podać w zakresie kwalifikacji zawodowych – informację czy pracownik serwisowy odbył szkolenie uprawniające do przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatu (wskazanego odpowiednio do pakietu, do którego przystępuje Wykonawca – proszę podać nazwę aparatu) i posiada odpowiedni certyfikat.

W kolumnie nr 3 należy podać zakres wykonywanych czynności przez wskazaną osobę obejmujących w szczególności przeglądy, konserwacje oraz naprawy aparatów (odpowiednio do pakietu, do którego przystępuje Wykonawca).

W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  4.1

ZP-2200-56/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 1

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu firmy Medrad |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Medrad Vistron CT | 56767 | 2008 | Medrad | Pracownia TK ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 15.11.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 15.11.2015 |  |  |  |
| 2 | Medrad Spectris Solaris EP | 43551 | 2008 | Medrad | Pracownia MR ul. Szpitalna 1 |  | I – 15.11.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 15.11.2015 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd  z dojazdem do siedziby Zamawiającego, dwa wstrzykiwacze w jednym terminie. Przegląd, czyszczenie, kalibracja, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  4.2

ZP-2200-56/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 2

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zestawu napędów ortopedycznych System 6 firmy Stryker |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw napędów System 6 (opis poniżej) | ZESTAW | 2011 | Stryker | Blok operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I - 21.10.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II - 21.10.2015 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do Zamawiającego, wykonanie w dwóch terminach  w celu zachowania ciągłości zabiegów.

Przegląd obejmuje:

sprawdzenie poprawności działania, zgodności z parametrami określonymi przez producenta

ocenę stopnia zużycia zarówno całego urządzenia oraz poszczególnych podzespołów

czynności sprawdzające, konserwacyjne, regulacyjne i drobne naprawy

koszty dojazdu, czasu pracy i zużytych w trakcie przeglądu części "drobnych"

w przypadku stwierdzenia poważniejszych uszkodzeń sprawdzanego sprzętu wystawiona zostanie wstępna ocena kosztów naprawy.

Zestaw obejmuje dwa podzestawy:

1. WIERTARKA (1129803813), PIŁA OSCYLACYJNA (1130205453), ŁADOWARKA (1127605473), ZESTAW (AKUMULATOR, POJEMNIK, OSŁONA) - 3 KOMPLETY, AKUMULATOR (10342) - 1 SZT., NASADKI DO WIERTARKI: KIRSCHNERA , JACOBS, HUDSON/MODIEFIED TRINKLE, SYNTHES; KASETA STERYLIZACY

2. WIERTARKA (1129804503), PIŁA OSCYLACYJNA (1130205443), ZESTAW (AKUMULATOR, POJEMNIK, OSŁONA) - 3 KOMPLETY, AKUMULATOR (11022) - 1 SZT., NASADKI: KIRSCHNERA, HUDSON/MODIFIED TRINKLE, SYNTHES; KASETA STRYLIZACYJNA

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  4.3

ZP-2200-56/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 3

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych diatermii elektrochirurgicznych firmy ERBE |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | ICC 50 | A-1094 | 1996 | ERBE | Blok Operacyjny – Laryngologia ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 13.12.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 13.12.2015 |  |  |  |
| 2 | ICC 200 | A-1184 | 1994 |  | Pracownia Endoskopii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 13.12.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 13.12.2015 |  |  |  |
| 3 | ErbotomTur | C-1107 | Brak danych |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 13.12.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 13.12.2015 |  |  |  |
| 4 | ICC 200 | D-1078 | Brak danych |  | Oddział Ginekologiczno-Położniczy ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 13.12.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 13.12.2015 |  |  |  |
| 5 | ICC 300 | E-1116 | Brak danych |  | Oddział Urologii ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 18.02.2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 18.02.2016 |  |  |  |
| 6 | ICC 300 | F-1906 | 2005 |  | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 18.02.2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 18.02.2016 |  |  |  |
| 7 | ICC 300 | F-1907 | 2005 |  | Blok Operacyjny – Ginekologia ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 18.02.2015 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 18.02.2016 |  |  |  |
| Dodatkowa opcja | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 8 | kalibracja diatermii (7 szt. na cały okres trwania umowy) | 7 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM Poz. 1 ÷ 8 |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do Zamawiającego w związku z tym nie wymaga się aparatu zastępczego na czas naprawy.

Przegląd w rozumieniu planowej kontroli technicznej zakończony pisemnym potwierdzeniem obecnego stanu aparatury i wyposażenia.

Kalibracja diatermii -  tylko w przypadku stwierdzenia takiej konieczności podczas przeglądu.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  4.4

ZP-2200-56/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 4

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych respiratorów Achieva firmy NPB |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok prod./ Ilość godz. pracy | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Respirator Achieva | G040200875 | 2005/150 | NPB | Izba Przyjęć II ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 09.09.2014 | ----- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II - 09.09.2015 | ----- |  |  |  |
| 2 | Respirator Achieva | G050200470 | 2005/300 | NPB | Oddział Chorób Wewnętrznych III ul. Szpitalna 1 | 1 | I – 09.09.2014 | ----- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II - 09.09.2015 | ----- |  |  |  |
| 3 | Wymiana części | Ilość szt./zestawów | ....... | ....... | ...... | ............ |
|  | Akumulatory | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Zestaw filtrów powietrza | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2 zestawy |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Poz. 1÷3 |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Wymiana akumulatorów i filtrów powietrza w każdym z respiratorów podczas jednego z przeglądów.

UWAGA: W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  4.5

ZP-2200-56/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 5

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych respiratorów Bennett 760 firmy NPB |
| --- |
| Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok prod./ Ilość godz. Pracy | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto/ szt | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Bennett 760 | 3501061216 | 2006/ 8500 | NPB | Oddział Neurologii | 1 | I – 05.09.2014 | ....... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 05.09.2015 | ....... |  |  |  |
| 2 | Bennett 760 | 3501041098 | 2004/ 8800 | NPB | Oddział Udarowy | 1 | I – 05.09.2014 | ....... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 05.09.2015 | ....... |  |  |  |
| 3 | Bennett 760 | 3501051479 | 2006/ 7500 | NPB | Oddział Udarowy | 1 | I – 05.09.2014 | ....... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 05.09.2015 | ....... |  |  |  |
| 4 | Bennett 760 | 3501051488 | 2005/ 5200 | NPB | Oddział Udarowy | 1 | I – 05.09.2014 | ....... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 05.09.2015 | ....... |  |  |  |
| 5 | Bennett 760 | 3501051496 | 2005/ 13150 | NPB | Oddział Chorób Wewnętrznych III | 1 | I – 05.09.2014 | ....... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 05.09.2015 | ....... |  |  |  |
|  | Asortyment | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | Ilość szt./zestawów | Cena jedn. netto/ | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 6 | Czujnik tlenu |  |  |  |  |  | 10 szt |  |  |  |  |
| 7 | Akumulator -zestaw |  |  |  |  |  | 4 zestawy |  |  |  |  |
| 8 | * Zestaw naprawczy/serwisowy – do wymiany po przepracowaniu 15 tysięcy godzin x 1 |  |  |  |  |  | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 9 | Akcesoria dodatkowe: |
|  | Filtr PEEP |  |  |  |  |  | 10 szt |  |  |  |  |
|  | Filtr wlotu powietrza |  |  |  |  |  | 10 szt |  |  |  |  |
|  | Filtr chłodzenia |  |  |  |  |  | 10 szt |  |  |  |  |
|  | Filtr wdechowy |  |  |  |  |  | 10 szt |  |  |  |  |
|  | Filtr wydechowy |  |  |  |  |  | 10 szt |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Poz. 1÷9 |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Akumulatory (zestaw) do wymiany podczas pierwszego przeglądu w czterech respiratorach - poz. 1, 3-5

(respirator – poz. 2 o nr fabr. 3501041098 - wymiana zestawu akumulatora na nowy miała miejsce 05.05.2014 r).

Czujnik tlenu i akcesoria dodatkowe zostaną wymienione tylko w przypadku takiej konieczności, po akceptacji osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

* Zestaw naprawczy zostanie wymieniony tylko w przypadku  przekroczenia wskazanego limitu godzin pracy (15 tysięcy)

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  4.6

ZP-2200-56/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 6

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych - system do zamykania naczyń dużych Ligasure firmy Covidien |
| --- |
| Lp. | Nazwa typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | System Ligasure 8 | L8H14739V | 2008 | Covidien | Blok Operacyjny ul. Zegadłowicza 3 | 1 | I – 8.10.2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II – 8.10.2015 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  |

Przeglądy  z wysyłką urządzenia do siedziby Wykonawcy (przegląd w warunkach serwisowych). Koszty wysyłki urządzenia w obie strony wraz z kosztami ubezpieczenia podczas transportu należy skalkulować w kosztach przeglądu.

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr  4.7

ZP-2200-56/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET nr 7

| Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych – lampa/kabina do fototerapii firmy Cosmedico Licht |
| --- |
| Lp. | Nazwa typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Miejsce lokalizacji | Ilość przeglądów w ciągu roku | Termin wykonania I i II przeglądu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 1 | Lampa/kabina 24K GP | 4240060 | 2007 | Cosmedico Licht | Oddział Skórno-Wenerologiczny ul. Szpitalna 1 | 1 | I - do 7 dni od podpisania umowy | ...... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | II- do 12 miesięcy od daty podpisania umowy | ...... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |
| 2 | Komplet promienników UVA (12 szt.) i UVB- 311nm (12 szt.) wraz z kompletem zapłonników S-12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 komplet |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Poz. 1 + 2 |  | xxxx |  |

Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Przegląd, czyszczenie, kalibracja, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, pomiar natężenia promieniowania UVA i UVB.

Wymiana kompletu promienników UVA  (12 szt.) i UVB 311nm (12 szt.) wraz z kompletem zapłonników S-12 – podczas pierwszego przeglądu (1 raz na cały okres trwania umowy).

UWAGA:

W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

Data:	   ..............................

........................................................................

( podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej