**Załącznik nr 4.2**

**ZP-2200-55/14**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**PAKIET nr 2 – Drobny sprzęt medyczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Jedn.miary** | **Ilość** | **Cena netto jedn. miary** | **Wartość zamówienia netto** | **Vat %** | **Wartość zamówienia brutto** | **Nazwa handlowa/****Wytwórca** |
| 1 | Osłonka na głowicę USG (prezerwatywa) | szt | 6768 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojniki dla chorych, plastikowe | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kieliszki szklane do leków | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Miska nerkowata plastikowa 28cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Basen sanitarny plastikowy z pokrywą  | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaczka męska plastikowa | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Okularki j.u. do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie powinny wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularków na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu, zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka) , zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularków do każdego kształtu głowy. Każda sztuka okularków pakowana pojedynczo posiadająca oznaczenie rozmiaru: |  |
|  - szerokość opaski 45mm, obwód główki 20-28cm | szt | 120 |  |  |  |  |  |
|  - szerokość opaski 50mm, obwód główki 24-33cm | szt | 240 |  |  |  |  |  |
|  - szerokość opaski 60mm, obwód główki 30-38cm | szt | 240 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wzierniki jednorazowego użytku do otoskopu Riester, średnica 4mm | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wzierniki jednorazowego użytku do otoskopu Riester, średnica 2,5mm | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik plastikowy do dobowej zbiorki moczu z nakrętką i podziałką, kolor brązowy, pojemność 2000ml | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| **Razem** | - |  | **-** |  |  |

Data: ..............................

 ..............................................................

 (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

 do reprezentowania firmy)

**Załącznik nr 4.2A**

**ZP-2200-55/14**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

**PAKIET nr 2A – Termometr elektroniczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Jedn.miary** | **Ilość** | **Cena netto jedn. miary** | **Wartość zamówienia netto** | **Vat %** | **Wartość zamówienia brutto** | **Nazwa handlowa/****Wytwórca** |
| 1 | Termometr elektroniczny, bezdotykowy do pomiaru temperatury chorego, typ termometru: na podczerwień, czas pomiaru: 1-2s, zakres pomiaru temperatury: 0 do 100 0, dokładność pomiaru w zakresie 32 - 42 0: 0,20, zasilanie: 2 baterie AAA 1,5V, wyłączanie automatyczne | szt | 20 |  |  |  |  |  |

Data: ..............................

 ..............................................................

 (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

 do reprezentowania firmy)