|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  207 000 euro

NA DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW SZEWNYCH

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV:

33.14.11.20-7 zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe; 33.14.11.28-3 igły do szycia;

33.14.11.27-6 hemostatyki wchłanialne

Numer sprawy: ZP-2200-74/14

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.        ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU

# POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1÷ 4.32  -  Formularz asortymentowo – cenowy.

- Załącznik nr 5 - Formularz oświadczenia dotyczący przedmiotu zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 46 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził Zarząd

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054, NIP: 644-350-44-64,

Tel. (032) 41 30 125, 131, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych, staplerów, ładunków do staplerów, protez powięzi mięśni, siatek przepuklinowych, klipsów naczyniowych, hemostatyków, wosku kostnego. Zamówienie składa się z 32 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Pakiet nr 1 – nici ogólne;

Pakiet nr 2 – nici ogólne;

Pakiet nr 3 – nici ogólne;

Pakiet nr 4 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 5 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 6 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 7 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 8 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 9 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 10 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 11 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 12 – staplery;

Pakiet nr 13 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 14 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 15 – zestaw do szycia zerwanych ścięgien;

Pakiet nr 16 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 17 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 18 – nici ogólne;

Pakiet nr 19 – nici specjalistyczne;

Pakiet nr 20 – hemostatyki;

Pakiet nr 21 – wosk kostny;

Pakiet nr 22 – magazynki sterylne;

Pakiet nr 23 – klipsy naczyniowe;

Pakiet nr 24 – staplery;

Pakiet nr 25 – protezy powięzi mięśni;

Pakiet nr 26 – taśmy do leczenia nietrzymania moczu u kobiet;

Pakiet nr 27 – siatki przepuklinowe;

Pakiet nr 28 – staplery i ładunki;

Pakiet nr 29 – stapler skórny;

Pakiet nr 30 – podkładki magnetyczne sterylne;

Pakiet nr 31 – nici ogólne;

Pakiet nr 32 – staplery;

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 4.1 ÷ 4.32 do SIWZ.

3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.

5. Termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.

6. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

# III. Termin realizacji zamówienia

### 1.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie:  od daty zawarcia umowy do 16 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

- Sukcesywne dostawy z rozładunkiem będą realizowane w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem.

### Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., Sosnowiec ul. Szpitalna 1, oraz ul. Zegadłowicza 3 – zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a.  spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie, iż wykonał lub wykonuje dostawy materiałów szewnych w zakresie poszczególnych Pakietów na kwotę, co najmniej:

Pakiet nr 1 – 1 100,00 zł;

Pakiet nr 2 – 9 200,00 zł;

Pakiet nr 3 – 49 600,00 zł;

Pakiet nr 4 – 1 900,00 zł;

Pakiet nr 5 – 13 500,00 zł;

Pakiet nr 6 – 2 300,00 zł;

Pakiet nr 7 – 260,00 zł;

Pakiet nr 8 – 5 200,00 zł;

Pakiet nr 9 – 280,00 zł;

Pakiet nr 10 – 800,00 zł;

Pakiet nr 11 – 17 500,00 zł;

Pakiet nr 12 – 2 300,00 zł;

Pakiet nr 13 – 1 000,00 zł;

Pakiet nr 14 – 350,00 zł;

Pakiet nr 15 – 580,00 zł;

Pakiet nr 16 – 1 000,00 zł;

Pakiet nr 17 – 2 900,00 zł;

Pakiet nr 18 – 150,00 zł;

Pakiet nr 19 – 1 100,00 zł;

Pakiet nr 20 – 1 900,00 zł;

Pakiet nr 21 – 190,00 zł;

Pakiet nr 22 – 680,00 zł;

Pakiet nr 23 – 1 100,00 zł;

Pakiet nr 24 – 5 700,00 zł;

Pakiet nr 25 – 400,00 zł;

Pakiet nr 26 – 6 800,00 zł;

Pakiet nr 27 – 1 100,00 zł;

Pakiet nr 28 – 4 400,00 zł;

Pakiet nr 29 – 1 700,00 zł;

Pakiet nr 30 – 230,00 zł;

Pakiet nr 31 – 280,00 zł;

Pakiet nr 32 – 930,00 zł;

z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.

b.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych w ofercie.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają wiedzę i doświadczenie należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

- przedłożyć opis produktów, które mają być dostarczone, w postaci katalogu lub ulotki z opakowania handlowego lub innego dokumentu (z podaniem nr katalogowego, potwierdzający zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego: czas wchłaniania, skład itp.).

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ (oświadczenie, że oferowany asortyment posiada aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 20.05.2010r. z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie – według załącznika nr 5 do SIWZ.

- Zaleca się opisanie dokumentów numerem pakietu i pozycji, którego dotyczą;

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

6. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7. Wykonawca do oferty dołącza wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz oferty,  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

-  formularz asortymentowo – cenowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1- 4.32 do SIWZ,

- formularz oświadczenia dotyczący przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt.1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt.7 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2,  4.1- 4.32 oraz 5 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych, e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

Tel. (32) 41 30 125, 130, fax: (032) 41 30 131.

# Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt.5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH ZP-2200- 74 /14 Nie otwierać przed: 02.10.2014r., godz. 1030 Dotyczy pakietu/ów………………………

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec,  ul. Szpitalna 1, Kancelaria  III piętro do dnia 02.10.2014r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 02.10.2014r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku 4.1-4.32.

7. W przypadku gdy Wykonawca oferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż  wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

      - W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.907.).

      - Informacje ogólne.

- środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

- środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu  oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

- środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

Załącznik nr 1

ZP-2200- 74/14

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę:

Pakiet nr …….

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

(powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów wykonawca przystępuje):

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia :

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w terminie od daty zawarcia umowy do 16 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

4.  Oświadczam, że:

Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

Data:	   ..............................                                            ..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 2

ZP-2200- 74/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczam, że: Wykonawca ………………………………z siedzibą w …………………………

- spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

- posiada wiedzę i doświadczenie - oświadczamy, iż wykonaliśmy/wykonujemy główne usługi z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie i na kwotę, co najmniej*:

Pakiet nr 1 – 1 100,00 zł;

Pakiet nr 2 – 9 200,00 zł;

Pakiet nr 3 – 49 600,00 zł;

Pakiet nr 4 – 1 900,00 zł;

Pakiet nr 5 – 13 500,00 zł;

Pakiet nr 6 – 2 300,00 zł;

Pakiet nr 7 – 260,00 zł;

Pakiet nr 8 – 5 200,00 zł;

Pakiet nr 9 – 280,00 zł;

Pakiet nr 10 – 800,00 zł;

Pakiet nr 11 – 17 500,00 zł;

Pakiet nr 12 – 2 300,00 zł;

Pakiet nr 13 – 1 000,00 zł;

Pakiet nr 14 – 350,00 zł;

Pakiet nr 15 – 580,00 zł;

Pakiet nr 16 – 1 000,00 zł;

Pakiet nr 17 – 2 900,00 zł;

Pakiet nr 18 – 150,00 zł;

Pakiet nr 19 – 1 100,00 zł;

Pakiet nr 20 – 1 900,00 zł;

Pakiet nr 21 – 190,00 zł;

Pakiet nr 22 – 680,00 zł;

Pakiet nr 23 – 1 100,00 zł;

Pakiet nr 24 – 5 700,00 zł;

Pakiet nr 25 – 400,00 zł;

Pakiet nr 26 – 6 800,00 zł;

Pakiet nr 27 – 1 100,00 zł;

Pakiet nr 28 – 4 400,00 zł;

Pakiet nr 29 – 1 700,00 zł;

Pakiet nr 30 – 230,00 zł;

Pakiet nr 31 – 280,00 zł;

Pakiet nr 32 – 930,00 zł;

* oznaczyć właściwy pakiet

Przez główne usługi Zamawiający rozumie: Dostawy materiałów szewnych.

3. Nie podlega wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.), oświadczamy, że:

nie należymy /należymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy)

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 3

ZP-2200-74/14

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 6443504464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 54 347 000,00 zł

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZP-2200- 74/14 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa  ………………… (Pakiet nr …), zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku do niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia w całym okresie wykonywania umowy będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). tj. deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego, określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części, przy czym wykorzystanie umowy będzie w minimum 75% wartości umowy.

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

Pakiet nr .....: netto ........................ zł tj. ...........................zł brutto

słownie .............................................................. zł

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty, które występują.

3.  Wartość, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego.

4. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

6.  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy).

- Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

3.  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

- Niniejsza umowa będzie realizowana w terminie od dnia jej zawarcia do 16 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze

- Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od daty złożenia zamówienia faxem.

- Dostawy w trybie CITO będą realizowane w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem.

- Dostawca nie może odmówić dostawy powołując się na jego małą wartość.

- Miejsce dostawy: Apteka Szpitalna Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, ul. Zegadłowicza 3.

- Okres przydatności do użycia przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

8.   Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

9.  Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

10. Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych,

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (nabycie zastępcze zgodnie z ust.14),

c) dostarczyć oryginał faktury, na której będzie numer serii oraz data ważności każdego asortymentu wraz z dostawą przedmiotu umowy.

11. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-  opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą:

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych opisanych w SIWZ, nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie, w szczególności, gdy Wykonawca nie ma możliwości dostarczania produktu wskazanego w formularzu cenowym albo wprowadza produkt ulepszony,

- zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej),

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,

e) Dopuszcza się zmiany ilości asortymentu określonego w załączniku do umowy – formularzu asortymentowo-cenowym, w obrębie poszczególnych pakietów, przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnych z ofertą Wykonawcy oraz wartości brutto danego pakietu

12.1. W wyjątkowych sytuacjach opisanych w pkt. b ust.12 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć asortyment w cenie nie wyższej niż cena asortymentu oferowanego.

12.2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego.

13. Zmiany, o których mowa w ust. 12 i 12.1 będą dopuszczone za zgodą Zamawiającego.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust.2, 3 i 10 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu preparatu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie, oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymenty dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów i kosztem dostawy, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru.

§ 5

KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych, powstania zwłoki w realizacji zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w § 4 ust. 2, 3 i 10 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonej zamówionej części przedmiotu umowy objętego danym pakietem - za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b. Gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 15% niezrealizowanej części umowy brutto w zakresie danego pakietu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu..

- Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust.6.

§ 6

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 niniejszej umowy.

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

3. Każdy pakiet określony w § 1 niniejszej umowy stanowi oddzielny przedmiot umowy. Wszystkie zapisy umowy stosowane są odpowiednio i odrębnie do poszczególnych pakietów.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załącznik nr 4.1

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 1 NICI OGÓLNE

| Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nić pleciona, syntetyczna rozpuszczalna, z kwasu poliglikolowego, powlekana glikonatem o okresie podtrzymywania tkanki 50%, 5- 7 dni po zaimplantowaniu i wchłaniania min. 42 dni | 1/2 koła okrągła 26 | 3/0 | 70 | 288 |  |  |  |  |  |
| Nić pleciona, syntetyczna rozpuszczalna, z kwasu poliglikolowego, powlekana glikonatem o okresie podtrzymywania tkanki 50%, 5- 7 dni po zaimplantowaniu i wchłaniania min. 42 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 2/0 | 70 | 108 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 2 NICI OGÓLNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 | 2/0 | 45 | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 39 | 2/0 | 75 | 180 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 2/0 | 45 | 840 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 3/0 | 75 | 720 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 3/0 | 45 | 2400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 4/0 | 45 | 960 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 5/0 | 45 | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 | 2/0 | 75 | 1440 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 3/0 | 45 | 1050 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 2/0 | 75 | 660 |  |  |  |  |  |
| 11 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 | 0 | 75 | 96 |  |  |  |  |  |
| 12 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 35 | 1/0 | 90 | 72 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 4/0 | 45 | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.3

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 3 NICI OGÓLNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2 | 3*45 | 576 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2 | 140 | 180 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 1 | 3*45 | 468 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 3/0 | 140 | 72 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 0 | 6*45 | 540 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 0 | 140 | 468 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2/0 | 140 | 468 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | bez igły na szpulce | 2/0 | 250 | 36 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 37 gruba | 2 | 90 | 828 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 37 gruba | 1 | 90 | 468 |  |  |  |  |  |
| 11 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 1 | 90 | 720 |  |  |  |  |  |
| 12 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 2/0 | 90 | 468 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 1/0 | 90 | 360 |  |  |  |  |  |
| 14 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 1 | 70 | 468 |  |  |  |  |  |
| 15 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 0 | 70 | 720 |  |  |  |  |  |
| 16 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 35-37 gruba | 0 | 90 | 360 |  |  |  |  |  |
| 17 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 48 | 2 | 90 | 3 960 |  |  |  |  |  |
| 18 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 3/0 | 45 | 360 |  |  |  |  |  |
| 19 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 26 | 2/0 | 70 | 360 |  |  |  |  |  |
| 20 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 2/0 | 70 | 1 440 |  |  |  |  |  |
| 21 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 26-27 | 3/0 | 70 | 324 |  |  |  |  |  |
| 22 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 30 | 3/0 | 70 | 720 |  |  |  |  |  |
| 23 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 25-26 | 4/0 | 70 | 184 |  |  |  |  |  |
| 24 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 20-22 | 4/0 | 70 | 288 |  |  |  |  |  |
| 25 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 20-22 | 5/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| 26 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 17-18 | 5/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| 27 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2 | 2*70 | 180 |  |  |  |  |  |
| 28 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 2 | 70 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 29 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 2 | 90 | 216 |  |  |  |  |  |
| 30 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 60-65 | 2 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| 31 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna 16 | 5/0 | 45 bezbarwna | 72 |  |  |  |  |  |
| 32 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna 16 | 4/0 | 45 bezbarwna | 72 |  |  |  |  |  |
| 33 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 45, tępa, | 2 | 90 | 36 |  |  |  |  |  |
| 34 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 50, tępa, pogrubiona, | 2 | 90 | 36 |  |  |  |  |  |
| 35 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 2/0 | 3 razy 45 | 216 |  |  |  |  |  |
| 36 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | bez igły | 1 | 140 | 108 |  |  |  |  |  |
| 37 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 40 gruba | 3/0 | 90 | 108 |  |  |  |  |  |
| 38 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | 1/2 koła okrągła 76 | 2 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| 39 | Nić pleciona syntetyczna, jednobarwna, rozpuszczalna, powlekana z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanki 50% - max po 18-21 dniach i wchłaniania 60-90 dni | igła progresywnie zakrzywiona okrągła, o zakończeniu krótkim tnącym, 24 | 2/0 | 120 | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.4

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 4 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 43 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła, wzmocniona i rozwarstwiająca | 1 | 90 | 72 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 26 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 3/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 32 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 2/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 32 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 1 | 75 | 36 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.5

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 5 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna jednowłóknowa wchłanialna wykonana z poliestru polidwuoksanonu o okresie podtrzymywania tkanki około 54% (z tolerancją +/- 10%) siły podtrzymywania pierwotnego w około 45 dniu (z tolerancją +/- 10%) po implantacji, czas wchłaniania 180-210 dni | 48 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła | 1 | 150 pętla | 2520 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.6

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 6 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła, gruba | 0 | 100 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | 75 | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 2x26mm +/-2mm,1/2 koła,okrągła | 3/0 | 90 | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 2x19mm +/-2mm,1/2 koła,okrągła | 4/0 | 90 | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić syntetyczna jednowłóknowa wchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkanki około 30 dni (z tolerancją +/- 10%) i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu - 110 dni (z tolerancją +/- 10%) nasączony triclosanem | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła,rozwarstwiająca | 2/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić syntetyczna jednowłóknowa wchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkanki około 30 dni (z tolerancją +/- 10%) i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu - 110 dni (z tolerancją +/- 10%) nasączony triclosanem | 40mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła,gruba | 1 | 90 | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nić syntetyczna pleciona niewchłanialna zbudowana z rdzenia oplecionego szesnastoma mikrowłóknami i powlekana polibutylanem | 90mm, 3/8 koła tnąca; zaopatrzona w rurkę winylową o dł.40mm | 1 | 2 x 50 cm | 48 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.7

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 7 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szew odbarczający, nić stalowa powlekana polietylenem | 2 igły 3/8 koła tnące 100 mm plus 2 płytki polietylenowe | 1,3 mm | 75 | 8 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.8

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 8 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | bez igły | 0 | 5*75 | 360 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | 30 mm1/2 koła igła okrągła | 0 | 75 | 288 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | bez igły | 2/0 | 5*75 | 108 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | 30 mm 1/2 koła igła okrągła | 2/0 | 75 | 432 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | 24-26 mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | 35-39 mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 | 216 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | bez igły | 3/0 | 1*150cm | 36 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | 37 mm 1/2 koła okrągła | 1 | 75 | 252 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | bez igły | 1/0 | 1x150cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | 37-39 mm 3/8 koła igła odwrotnie tnąca | 1/0 | 75 | 432 |  |  |  |  |  |
| 11 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | 26 mm 1/2 koła igła okrągła | 3/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| 12 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | 20-22 mm 1/2 koła igła okrągła | 4/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | bez igły | 1 | 1*150cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 14 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | bez igły | 1 | 2*75 | 72 |  |  |  |  |  |
| 15 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | bez igły | 2 | 2*75 | 36 |  |  |  |  |  |
| 16 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | bez igły | 2 | 1*150cm | 36 |  |  |  |  |  |
| 17 | Nić pleciona niewchłanialna jedwabna powlekana czystym woskiem pszczelim lub silikonem | 37 mm 1/2 koła igła okrągła | 2 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.9

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 9 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki maksimum 14 dni | 19 mm +/- 2 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna | 4/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.10

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 10 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna polipropylenowa | 95 mm +/- 5 mm, 3/8 koła, ostra z 40 mm - rurka winylowa (z tolerancją +/- 3mm) | 1 | 2 x 50 lub 100 | 96 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.11

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 11 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 43 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągłotnąca | 1 | 90 | 324 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 2/0 | 70 | 432 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 40 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła gruba lub wzmocniona | 0 | 70 | 180 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 40 mm +/- 3 mm, 1/2 koła, okrągła gruba lub wzmocniona | 1 | 150 pętla | 192 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 25-26 mm+/-2mm, 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 3/0 | 70 | 360 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 26 mm+/-2mm, 1/2 koła okrągła | 4/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 35-37mm+/-2mm, 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 2/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wchłanialny szew monofilamentowy zbudowany z polidioksanonu, okres podtrzymywania do 90 dni, czas wchłaniania 182-238 dni, nasączony triclosanem. | 20 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, igła okrągła, rozwarstwiająca | 4/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.12

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 12 STAPLERY

| Lp | Asortyment | rozmiar | Ilość szt. | Cena jed. netto za sztukę | Wartość VAT (8%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler jednorazowy, okrężny, odgięty | 26 | 8 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.13

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 13 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma poliestrowa | 2 igły ½ koła okrągłe tępe 45 | 0,5cm | 50 | 30 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.14

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 14 NICI  SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić-taśma wchłanialna, niepowlekana z kwasu poliglikolowego do narządów miąższowych | 45mm, ½ koła, okrągła, zakończenie igły tępe | 0,3cm | 60 | 6 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.15

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 15 ZESTAW DO SZYCIA ZERWANYCH ŚCIĘGIEN

| Lp | Asortyment | Ilość zestawów | Cena jed. netto za zestaw | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szycia zerwanych ścięgień, stal nierdzewna, niepowlekana, skręcana: -1 igła prosta tnąca 40mm połączona z igłą ½ koła odwrotnie tnąca 18mm -2 nitki długości 40cm grubości 3/0 -1 perferowany silikonowy krążek -2 perforowane metalowe krążki | 24 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.15

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 16 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić niewchłanialna, poliamidowa, jednowłóknowa, niepowlekana | 16mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o zakończeniu mikro | 6/0 | 45 | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Nić niewchłanialna, poliamidowa, jednowłóknowa, niepowlekana | 11mm 3/8 koła odwrotnie tnąca o zakończeniu mikro | 5/0 | 45 | 108 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.17

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 17 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/- 10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 45 mm +/- 5 mm, 1/2 koła, okrągła z tnącym ostrzem,gruba | 2 | 75 | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 28 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 3/0 | 75 | 240 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 33 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 0 | 75 | 120 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2x19 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 4/0 | 75 | 240 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić pleciona syntetyczna, poliestrowa niewchłanialna powlekana | 45 mm +/- 5 mm, 1/2 koła, okrągła z tnącym ostrzem, gruba | 5 | 75 | 84 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.18

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 18 NICI OGÓLNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić monofilamentowa wchłanialna o okresie podtrzymywania tkankowego 50-70% - 28 dni po zaimplantowaniu | 13mm igła ½ koła okrągła | 6/0 | 45 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić monofilamentowa wchłanialna o okresie podtrzymywania tkankowego 50-70% - 28 dni po zaimplantowaniu | 17mm 2 igły ½ koła okrągła | 4/0 | 70-90 | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.19

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 19 NICI SPECJALISTYCZNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/- 10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu 56-70 dni, powleczony triclosanem | 26 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła | 3/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu 56-70 dni, powleczony triclosanem | 65 mm +/- 2 mm, 3/8 koła, okrągła, tępa | 1 | 100 | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu 56-70 dni, powleczony triclosanem | 26 mm +/- 2 mm, 1/2 koła, okrągła, rozwarstwiajaca | 4/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.20

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 20 HEMOSTATYKI

| Lp | Asortyment | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej celulozy, naturalnego pochodzenia roślinnego. Postać wielowarstwowej włókniny, czas hemostazy max 8 minut, czas wchłaniania 7-14 dni, potwierdzone działanie antybakteryjne w instrukcji użytkowania (na szczepy m.in. MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E. coli), wykazujący niskie pH 2,5-3,5; 2,5cm x 5,1cm (+/- 2 mm) Pakowany po 1 szt. | 30 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.21

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 21 WOSK KOSTNY

| Lp | Asortyment | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wosk kostny po 2,5g w saszetce | 72 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.22

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 22 MAGAZYNKI STERYLNE

| Lp | Asortyment | Ilość klipsów | Cena jed. netto za 1 klips | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magazynki sterylne po 6 klipsów tytanowych w rozmiarze M/L kompatybilne z posiadaną klipsownicą firmy Ethicon. | 600 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.23

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 23 KLIPSY  NACZYNIOWE

| Lp | Asortyment | Ilość klipsów | Cena jed. netto za 1 klips | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy wykonane z tytanu w magazynkach kompatybilne z klipsownicą wielorazowego użytku OLYMPUS A5635. Rozmiar średnio/duży. Parametry: szer/dł (mm): 5,5/8,7. W magazynku 6 klipsów | 960 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.24

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 24 STAPLERY

| Lp | Asortyment | rozmiar | Ilość sztuk | Cena jed. netto za sztukę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | jednorazowy stapler okrężny, odgięty | 21 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | jednorazowy stapler okrężny, odgięty | 25 | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | jednorazowy stapler okrężny, odgięty | 28 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | jednorazowy stapler okrężny, odgięty | 31 | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.25

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 25 PROTEZY  POWIĘZI  MIĘŚNI

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jed. netto za sztukę | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza powięzi, mięśni -siatka płaska wykonana z monofilamentu polipropylenowego nieresorbowalna lekka o średniej sztywności x 1 szt; 60x130mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza powięzi, mięśni -siatka płaska wykonana z monofilamentu polipropylenowego nieresorbowalna lekka o średniej sztywności x 1 szt; 150x150mm | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.26

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 26 TAŚMY DO LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jed. netto za sztukę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma całkowicie niewchłanialna, polipropylenowa monofilamentowa. Długość taśmy 450mm. Taśma ma posiadać 10 nici korekcyjnych (3 górne 100, 120, 140mm i 2 dolne 15mm od środka taśmy) umożliwiające pooperacyjną korektę napięcia taśmy. Korekta możliwa w ciągu 5 dni po operacji: zwiększenie napięcia taśmy za górne nici oraz zmniejszenie napięcia taśmy poprzez ściągnięcie taśmy za dolne nici. Taśmy okryte są osłonką polietylenową ułatwiającą implementację i usuwaną po implantacji | 12 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.27

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 27 SIATKA PRZEPUKLINOWA

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jed. netto za sztukę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne siatki przepuklinowe częściowo wchłanialne, polipropylenowe, monofilamentowe, powleczone wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego/kaprolactonu (PGACL) o wielkości oczek 2-4mm, grubość siatki 0,55mm gramaturze po wchłonięciu 28/g/m2, czas absorpcji części wchłanialnej 90-120 dni, w rozmiarze 6cm x 11cm | 15 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.28

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 28 STAPLERY  I  ŁADUNKI

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jed. netto za sztukę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przednich resekcji. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny. 1) Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler posiada dwie dźwignie (zamykającą i odpadającą), zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony, wysokość zszywki zamkniętej 2,0mm) lub standardowy (niebieski, wysokość zszywki zamkniętej 1,44mm). 2) Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki 1-2,5mm (posiadający czterostopniową skalę kompresji tkanki). Rozmiary staplera: 25 lub 29 lub 33mm; wysokość zszywki 5,5mm. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki grubej. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.29

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 29 STAPLER  SKÓRNY

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jed. netto za sztukę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler skórny zawierający 35 zszywek, posiadajacy wskaźnik ilości zszywek, pozwalający na kontrolowanie ich zużycia i minimalizację strat zszywek. Zszywki szerokie; wielkość grzbietu 6,9mm; nóżka 3,6mm; grubość 0,58; powlekane teflonem. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do usuwania klamer wielorazowego użytku (w opakowaniu 1 sztuka). | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.30

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 30 PODKŁADKI MAGNETYCZNE STERYLNE

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jed. netto za sztukę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkładki sterylne z wypukłymi namagnesowymi polami, niezbędne do zabezpieczenia jednorazowych części metalowych używanych do operacji (igły, ostrza) | 36 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.31

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 31 NICI OGÓLNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić monofilamentowa wchłanialna o okresie podtrzymywania tkankowego min.10 tygodni po zaimplementowaniu. Całkowita absorpcja masy szwu 180-210 dni | 2 igły okrągłe proste długości 2 x GR 65 mm | 2/0 | 70 | 36 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 4.32

ZP-2200-74/14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 32 STAPLERY

| Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jed. netto za sztukę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykajace się do 1,5mm lub 1,8mm (zamykający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamównienia). | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 5

ZP-2200-74/14

##### Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment w każdej pozycji posiada wymagane prawem (wydane przez uprawniony organ) aktualne świadectwa rejestracji dopuszczające do obrotu i stosowania na rynku polskim, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.  (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 20.05.2010r. z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Oświadczam, że wszystkie oferowane produkty spełniają właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, co do opakowania i przechowywania oraz posiadają pozwolenie dopuszczające daną serię do obrotu wydawaną każdorazowo przez uprawniony organ.

Zobowiązuję się do przedłożenia wymienionych dokumentów wraz z podpisaniem umowy.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)