|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  207 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

NA DOSTAWĘ  ŁÓŻEK SZPITALNYCH I MEBLI MEDYCZNYCH

Kod CPV:  33.19.20.00-2 Meble medyczne, 33.19.21.20-9 Łóżka szpitalne

Numer sprawy: ZP-2200-12/15

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1 – 4.3. - Formularze asortymentowo – cenowe,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 40 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził Zarząd w dniu 23.02.2015r.

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054, NIP: 644-350-44-64,

Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych i mebli medycznych. Zamówienie składa się z 3 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne wraz z szafkami;

Pakiet nr 2 – Poręcze boczne do łóżek;

Pakiet nr 3 – Meble medyczne.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu oraz obsługi serwisowej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej (dotyczy Pakietu nr 1 – łóżek szpitalnych oraz Pakietu 3 poz. 1,7,8,11,12).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – asortyment, ilości, zestawienie wymaganych warunków technicznych oraz warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia i warunki gwarancji znajdują się w załącznikach nr 4.1 – 4.3. do niniejszej SIWZ.

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie, o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne.

# III. Termin i warunki realizacji zamówienia

- Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

### Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. Sosnowiec ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3.

- Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

b. spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

Przez główne dostawy zamawiający rozumie dostawy:

- w zakresie Pakietu nr 1 łóżek szpitalnych na kwotę co najmniej 250 000,00 zł;

- w zakresie Pakietu nr 3 mebli medycznych na kwotę co najmniej 78 000,00 zł.

c. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych w ofercie.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie należy złożyć:

- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą:

a) wypełniony prawidłowo załącznik nr 4 (odpowiednio do Pakietu) do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy wraz z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych oraz tabelą z wymaganymi warunkami gwarancji (należy wypełnić wszystkie wiersze i kolumny),

b) Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych   parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów.

c) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) tj.

- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami. O ile oferowany przedmiot jest wyrobem medycznym.

Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów nr pozycji, których dotyczą oraz wskazanie w tabeli nr strony oferty, na której znajduje się potwierdzenie parametru.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

5. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

6. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

-  formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  odpowiedni formularz asortymentowo cenowy, zestawienie wymaganych parametrów technicznych oraz tabela z wymaganymi warunkami gwarancji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1. – 4.3. do SIWZ.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

9. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 7 sporządzone były zgodnie
z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych, tel. (032) 41 30 125, 131, fax: (032) 41 30 131

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na całość przedmiotu zamówienia.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę łóżek szpitalnych i mebli medycznych. ZP-2200-12/15 Nie otwierać przed: 04.03.2015r. godz. 1030” Przystępujemy do Pakietu nr ...........

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Kancelaria III piętro do dnia 04.03.2015r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 04.03.2015r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, gwarancji.

- Wpisanie w pozycji formularza asortymentowo-cenowego „zera”, jako wartości pozycji traktowane będzie, jako upust kupiecki.

- Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.

8. Wartości przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w następujący sposób:

Wartość pozycji netto = ilość x cena jedn. netto,

Wartość pozycji brutto = wartość netto + podatek VAT,

Wartość ogółem netto = suma wartości pozycji z kolumny 6,

Wartość ogółem brutto = suma wartości pozycji z kolumny 8.

9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 90%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, Pc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”.

Pc = ( Cmin / Cn ) x 100 x  waga kryterium 90%

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium „cena” - 90

Warunki gwarancji – 10%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty w zakresie kryterium warunki gwarancji:

Ocena w tym kryterium zostanie wyrażona liczbą punktów, która zostanie wyliczona według poniższego wzoru matematycznego (po zsumowaniu przyznanych podpunktów):

Pg= Ppg / Pmax x 100 x waga kryterium 10%

gdzie:

Pg - oznacza liczbę punktów jakie uzyskała oceniana oferta w kryterium „warunki gwarancji”

Ppg - oznacza ostateczną sumę podpunktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium „warunki gwarancji”

P max – oznacza ofertę z największą, łączną liczbą podpunktów spośród ocenianych ofert uzyskaną w kryterium „warunki gwarancji”.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium „warunki gwarancji” - 10

W zakresie kryterium „warunki gwarancji” oceniana będzie:

1) oferowana długość okresu gwarancji.

Za zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji - 1 podpunkt.

Za zaoferowanie 36 miesięcy i więcej gwarancji – 8 podpunktów.

Minimalny wymagany okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako nie odpowiadającej treści SIWZ. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy a dłuższego niż 24 miesiące, będzie traktowane do obliczenia punktacji jako zaoferowanie 24 miesięcznego okresu gwarancji i oferta otrzyma 1 ppkt.

2) Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych od zgłoszenia awarii

Maksymalny czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych jaki będzie mógł zaoferować Wykonawca, określa się jako 2 dni robocze licząc od zgłoszenia awarii. Zaoferowanie terminu dłuższego spowoduje odrzucenie oferty jako nie odpowiadającej treści SIWZ.

Minimalnym czasem reakcji na podjęcie czynności serwisowych podlegający punktacji w ramach kryterium II będzie 1 dzień roboczy licząc od zgłoszenia awarii.

Zaoferowanie przez Wykonawcę czasu reakcji na podjęcie czynności serwisowych krótszego niż 1 dzień roboczy licząc od zgłoszenia awarii, spowoduje, że na potrzeby wyliczenia punktacji w kryterium II zostanie przyjęty 1 dzień roboczy licząc od zgłoszenia awarii.

Możliwa do uzyskania ilość punktów:

za 1 dzień – 2 pkt.

za 2 dni – 1 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów za oba kryteria (cena i warunki gwarancji, tj. Pc + Pg). Punkty będą obliczane do dwóch miejsc po przecinku.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji 
o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

2. Informacje ogólne.

a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

Załącznik nr 1

ZP-2200-12/15

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek szpitalnych i mebli medycznych, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ:

PAKIET NR ...................

A) CENA

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

B) WARUNKI GWARANCJI

a) Oferuję ........................ miesięcy gwarancji (PODAC: 24 miesiące lub 36 miesięcy (lub więcej)) od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

b) Oferuję czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych ........ dni od zgłoszenia awarii.

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

4.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z SIWZ.

- Proponowany asortyment posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych Dz. U. nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010r. z późn. zm. oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy )

Załącznik nr 2

ZP-2200-12/15

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczam, że: Wykonawca ………………………………z siedzibą w …………………………

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia warunki dotyczące:

1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia, - oświadczamy, iż wykonaliśmy/wykonujemy główne dostawy z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie i na kwotę, co najmniej:

- w zakresie Pakietu nr 1 łóżek szpitalnych na kwotę co najmniej 250 000,00 zł;

- w zakresie Pakietu nr 3 mebli medycznych na kwotę co najmniej 78 000,00 zł.

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlega wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), oświadczamy, że:

nie należymy /należymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy)

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3

ZP-2200-12/15

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 6443504464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 59 347 000,00 zł

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-12/15 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ............................. (Pakiet nr ...), zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni rozładunek, rozpakowanie, montaż i umieszczenie dostarczonego asortymentu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne.

5. Najpóźniej wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: instrukcję obsługi w wersji papierowej  każdego mebla/urządzenia oraz dezynfekcji/sterylizacji/prania w języku polskim w 2 egzemplarzach oraz dokumentację techniczną obejmującą: schematy, budowę i zasady funkcjonowania, instrukcję wykonywania konserwacji i napraw, katalog części zamiennych – w wersji papierowej, w języku polskim, w 1 egzemplarzu.

Dotyczy pakietu 1 -pozycja 1, 7 ,  pakietu 3- pozycja 1,7,8,11,12

6. Najpóźniej wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wypełniony paszport techniczny dla urządzeń/mebli medycznych – dane urządzeń/mebli medycznych, informację o montażu, sprawności łóżka i terminie następnego przeglądu.

Należy ustalić konieczność założenia paszportu i treści z Aparaturą Medyczną w miejscu

Dotyczy pakietu 1 -pozycja 1, 7 ,  pakietu 3- pozycja 1,7,8,11,12

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

Pakiet nr ....: netto:...........................zł. brutto:……………….zł

słownie (brutto)  .................………………………………….................................... zł.

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem, rozładunkiem i montażem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego oraz gwarancji i inne koszty, które występują.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

      - Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 2 dni od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

      - Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

      - Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.

      - Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

1. Dostawa wraz z montażem przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 5 tygodni od dnia podpisania umowy. Termin i miejsce dostawy przedmiotu umowy winny być uprzednio uzgodnione telefonicznie z Zamawiającym (z osobami sprawującymi nadzór nad prawidłową realizacją umowy).

2. Miejsce dostawy: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, i/lub ul. Zegadłowicza 3 – według wskazania Zamawiającego.

3. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

4. Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego (protokół zdawczo-odbiorczy).

5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu obsługi serwisowej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej (dotyczy Pakietu nr 1 – łóżek szpitalnych oraz Pakietu 3 poz. 1,7,8,11,12) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż 2 tygodni od dostawy.

6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

7. Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 3 dni roboczych,

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

8. 	Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-  opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

9.  Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia zawarte zostały z załączniku do umowy.

10. Ze strony Zamawiającego nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę pełni:

- Koordynator  ds. Aparatury Medycznej, tel. nr 32 41-30-135.

11. Ze strony Wykonawcy nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę pełni: ................................................, tel. nr........................................................................

§ 5

KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych, powstania zwłoki w realizacji zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w § 4 ust. 1, 5 i 7 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

        - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - Gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.

- W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 15% niezrealizowanej części umowy netto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu..

- Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust.7.

§ 6

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

  - przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

  - zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital a w szczególności:

    - minimalizować ilość powstających odpadów,

    - zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

- Wykonawcy nie wolno :

  - wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

  - składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

  - myć pojazdów na terenie szpitala,

  - spalać odpadów na terenie szpitala,

  - wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 8

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca jest zobowiązany:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 niniejszej umowy.

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załącznik: Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 4.1

ZP-2200-12/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 1 – łóżka szpitalne wraz z szafkami.

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostk. netto | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Wytwórca/ Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Łóżka szpitalne dedykowane na oddział psychiatryczny | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szafka przyłóżkowa dedykowana na oddział psychiatryczny | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | uchwyt na basen z basenem | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | uchwyt na kaczkę z kaczką | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | barierki boczne , min. 3/4 długości łóżka (komplet – barierka prawa i lewa) | Kpl. | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 | zestaw pasów magnetycznych unieruchamiających pacjenta – obejmuje unieruchomienie ciała - minimum ręce i nogi, pas brzuszny zapinany na klucz magnetyczny. – podać sposób czyszczenia pasów. Tworzywo z którego są wykonane pasy musi spełniać wymogi dekontaminacji – skuteczna dezynfekcja powierzchni skażonej materiałem biologicznym. Pasy zapinane do ramy łóżka, rozmiary M-L – do ustalenia na etapie dostawy. | zestaw | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie | Szt. | 54 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szafka przyłóżkowa z regulowanym blatem bocznym | Szt. | 54 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wieszak kroplówki. Możliwość zamontowania w czterech narożnikach | Szt. | 54 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wysięgnik z uchwytem do ręki | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Uchwyt kaczki z kaczką | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 12 | Uchwyt basenu z basenem | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 13 | Uchwyt na worek urologiczny | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 14 | Drabinki do podciągania się pacjenta montowane do szczytów łóżka. Drewniane szczebelki, minimum 6 szczebli | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 15 | Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny z komorami wzdłużnymi wymiarem dopasowany do łóżka z poz. 7 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxx |  | xxxxxxxxxxx |

Uwagi:

- poz. 1 i 2 stanowią komplet

- poz. 3-6  stanowią wyposażenie łóżek opisanych w poz. 1

- poz. 7 i 8 stanowią komplet

- poz. 9-15 stanowią wyposażenie łóżek opisanych w poz. 7

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷9.

Sposób obliczania ceny został podany w pkt. XI SIWZ.

W kolumnie nr 9 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i nr katalogowy).

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia. Np. kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone |
| --- | --- | --- | --- |
| Łóżka szpitalne dedykowane na oddział psychiatryczny – 15 szt. |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 1.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 1.4 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
| 1.5 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2110 mm, - szerokość łóżka: 950 mm, Wymiar leża: 900 x 2000 mm. (+/- 30 mm dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać |  |
| 1.6 | Szczyty łóżka montowane na stałe (połączone na stałe z konstrukcją łóżka). Szczyty wypełnione wkładem z wytrzymałej płyty, montowane na stałe, bez możliwości wypchnięcia płyty przez pacjenta. | Tak/Podać |  |
| 1.7 | Dwusegmentowe leże wypełnione metalową kratką wmontowaną na stałe. | Tak |  |
| 1.8 | Regulacja oparcia pleców dokonywana za pomocą mechanizmu zapadkowego. | Tak |  |
| 1.9 | Wysokość leża 550 mm (± 50 mm) | Tak/Podać |  |
| 1.10 | Kąt odchylenia oparcia pleców 0-75° +/- 5° | Tak/Podać |  |
| 1.11 | Łóżko wyposażone w krążki odbojowe | Tak |  |
| 1.12 | Łóżka wyposażone w 4 antystatyczne koła jezdne o średnicy min. 125 mm, możliwość blokady kół | Tak/Podać |  |
| 1.13 | Dopuszczalne obciążenie, min. 200 kg | Tak/Podać |  |
| 1.14 | Materac dopasowany do ramy leża, Pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, nadający się do dezynfekcji. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. | Tak |  |
| 1.15 | Możliwość montowania na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu ręki, pasów zabezpieczających pacjenta, uchwytu na kaczkę i basen | Tak |  |
| 1.16 | Kolorystyka szczytów łóżka i ramy łóżka do wyboru przez Zamawiającego z posiadanej przez Wykonawcę palety barw, dla szczytów min. jasno niebieski | Tak/Podać |  |
| Szafka przyłóżkowa dedykowana na oddział psychiatryczny – 15 szt. |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 2.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 2.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 2.4 | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
| 2.5 | Szerokość szafki: 400 mm (± 20 mm) | Tak/Podać |  |
| 2.6 | Wysokość szafki: 830 mm (± 20 mm) | Tak/Podać |  |
| 2.7 | Głębokość szafki: 410 mm (± 20 mm) | Tak/Podać |  |
| 2.8 | Blat szafki wykonany z płyty meblowej z możliwością wyboru kolorów, zakończony tworzywową oblamówką, odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV | Tak |  |
| 2.9 | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
| 2.10 | Drzwi szafki oraz front szuflady z możliwością wyboru koloru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw (kolorystycznie dopasowane do łóżek, minimum jasno - niebieski) | Tak/Podać |  |
| 2.11 | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym | Tak |  |
| 2.12 | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę, dostęp do półki z czterech stron. | Tak |  |
| 2.13 | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | Tak |  |
| 2.14 | Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników | Tak |  |
| 2.15 | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | Tak |  |
| 2.16 | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji środkami stosowanymi w szpitalu. | Tak |  |
| Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – 54 szt. |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 3.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 3.4 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
| 3.5 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2100 mm, - szerokość całkowita łóżka z barierkami: 1000 mm, Wymiar leża: 900x2000 mm. (+/- 30 mm dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać |  |
| 3.6 | Barierki boczne – komplet dla każdego łóżka, dodatkowo wyposażone w listwy odbojowe przymocowane na długości barierki. Barierki lakierowane proszkowo, składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku z możliwością demontażu bez użycia narzędzi. | Tak |  |
| 3.7 | Szczyty łóżka chromowane łatwo demontowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów łatwo demontowane. | Tak |  |
| 3.8 | Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne, sterowane pilotem | Tak |  |
| 3.9 | Rama leża wypełniona metalową, lakierowaną siatką, mocowaną do uchylnych segmentów | Tak |  |
| 3.10 | W czterech narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  |
| 3.11 | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od: 350 - 850 mm, (+/- 50 mm dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać |  |
| 3.12 | Pozostałe elektryczne regulacje : - kąt segmentu oparcia pleców: 0 – 75° (+/- 5 °) - kąt segmentu uda: 0 – 45 °, (+/-5 °) | Tak/Podać |  |
| 3.13 | Regulacja segmentu podudzia ręczna, mechanizmem zapadkowym, z możliwością wypoziomowania w stosunku do dowolnego kąta sekcji uda | Tak |  |
| 3.14 | Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji przez personel medyczny | Tak |  |
| 3.15 | Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji, zapobiegający zakleszczaniu oraz zsuwaniu się pacjenta kierunku szczytu nóg | Tak |  |
| 3.16 | Elektryczne zasilanie sieciowe | Tak |  |
| 3.17 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła z osłoną tworzywową, z centralną blokadą kół oraz funkcją jazdy na wprost. Średnica kół min. 125 mm | Tak/Podać |  |
| 3.18 | Maksymalne obciążenie łóżka, minimum 200 kg | Tak |  |
| 3.19 | Krążki odbojowe lub inny element zabezpieczający łóżko i ściany przed uderzeniami/otarciami | Tak/Podać |  |
| 3.20 | Materac dopasowany do ramy leża, Pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, nadający się do dezynfekcji. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. | Tak |  |
| 3.21 | Kolory wypełnień szczytów i ramy łóżka do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw, - szczyty - minimum odcienie żółtego (złoty, słoneczny, piaskowy) - rama łóżka minimum 2, w tym szary | Tak/Podać |  |
| 3.22 | Wyposażenie zapasowe: - zapasowy kompletny pilot ręczny, min. 15 szt | Tak |  |
| Szafka przyłóżkowa z regulowanym blatem bocznym – 54 szt. |
| 4 | Producent | Podać |  |
| 4.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 4.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 4.4 | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych, ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Blat szafki, blat boczny oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (grubość min. 6 mm) | Tak |  |
| 4.5 | Szafka wyposażona w min.: blat boczny, blat górny (roboczy), dwie szuflady, otwartą półkę | Tak/Podać |  |
| 4.6 | Wymiary zewnętrzne szafki: Wysokość : 880 mm, +/- 20 mm Głębokość : 450 mm, +/-20 mm Szerokość: 575 mm, +/-20 mm Blat boczny: 550 x 370 mm, +/- 20 mm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
| 4.7 | Blat boczny z możliwością regulacji wysokości, składany do boku szafki. Prosty sposób unoszenia i rozkładania. | Tak/Podać |  |
| 4.8 | Regulacja wysokości blatu bocznego, bezstopniowa, w zakresie 750 – 1100 mm (+/- 20 mm dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać |  |
| 4.9 | Blat boczny z możliwością montażu z dwóch stron szafki co umożliwia jej stosowanie z lewej i prawej strony łóżka. | Tak |  |
| 4.10 | Czoła szuflad wyposażone w ergonomiczne uchwyty | Tak |  |
| 4.11 | Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samodomykającym się. | Tak |  |
| 4.12 | Podstawa szafki wyposażona w koła jezdne o średnicy 60 mm +/- 10 mm gwarantujące łatwą mobilność szafki, z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Możliwość blokady kół. | Tak/Podać |  |
| 4.13 | Konstrukcja szafki trwała, stabilna, odporna środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w szpitalach | Tak |  |
| 4.14 | Element zabezpieczający przedmioty umieszczone na blacie górnym przed spadaniem, np. podczas manewru szafką | Tak |  |
| 4.15 | Dopuszcza się dodatkowe elementy umożliwiające przechowywanie rzeczy pacjenta, np.: haczyki, uchwyty, półki | Tak/Podać |  |
| 4.16 | Kolorystyka szafek dostosowana do kolorystyki łóżek, do wyboru z dostępnej palety barw przez Zamawiającego, - fronty i blat minimum odcienie żółtego (złoty, słoneczny, piaskowy), beż - rama szafki minimum 2, w tym szary | Tak/Podać |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI (dla poz. 1, 2, 7,  8)

| LP | Wyszczególnienie warunków Gwarancji i Serwisu | Warunki wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wartości (TAK / NIE /PODAĆ oraz oferowane wartości) | Skala oceny punktowej za warunki wymagane poddane ocenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Okres pełnej gwarancji Pełna gwarancja dotyczy całego asortymentu. | Minimum 24 miesiące |  | 24 miesiące = 0 pkt ≥ 36 miesięcy 8 pkt |
| 1.1 | Gwarancja liczona od | Dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego |  | Nie podlega ocenie |
| 1.2 | Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku: | Stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru |  | Nie podlega ocenie |
|  |  | Wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji |  | Nie podlega ocenie |
| 1.3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku: | Braku możliwości naprawy elementu/podzespołu |  | Nie podlega ocenie |
|  |  | Dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu |  | Nie podlega ocenie |
| 1.4 | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy | Tak jak oferowany w ofercie, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy |  | Nie podlega ocenie |
| 1.6 | Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia | Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 1.18) potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail |  | Nie podlega ocenie |
| 1.7 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego | Max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Data i godzina wysłania zgłoszenia fax/e-mail do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 1.18 | Podać | Max 2 dni = 1 pkt Max 1 dzień = 2 pkt |
| 1.8 | Miejsce wykonywania naprawy | W pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy |  | Nie podlega ocenie |
| 1.9 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego | Max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Podać | Nie podlega ocenie |
| 1.10 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | Max 14 dni od momentu zgłoszenia | Podać | Nie podlega ocenie |
| 1.11 | Na czas naprawy przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia urządzenia zastępczego – tego samego typu |  | Nie podlega ocenie |
| 1.12 | Przedłużenie gwarancji | O czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy |  | Nie podlega ocenie |
| 1.13 | W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca |  | Nie podlega ocenie |
| 1.14 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych | Min 10 lat | Podać | Nie podlega ocenie |
| 1.15 | Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) | Podać |  |  |
| 1.16 | Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) | Podać |  |  |
| 1.17 | Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów | Podać |  |  |
| 1.18 | Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii osoba telefon fax/e-mail | Podać osoba telefon fax/e-mail |  | Nie podlega ocenie |
| 1.19 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku. Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. Podczas przeglądów technicznych zostaną wymienione wszystkie części i materiały zalecane do wymiany (bez odrębnej zapłaty) | Podać ilość przeglądów zgodnie z oferowanym okresem gwarancji z uwzględnieniem części i materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądów technicznych. |  | Nie podlega ocenie |
| 1.20 | Szkolenie z obsługi/czyszczenia/sterylizacji dostarczonego asortymentu dla użytkownika w ustalonym terminie. Możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności. | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 1.21 | Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego asortymentu potwierdzone certyfikatem Producenta/bądź jego Przedstawiciela upoważniające do serwisowania dostarczonych łóżek i szafek po okresie gwarancyjnym dla czterech specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym (2 x 2 osoby). | Tak |  | Nie podlega ocenie |

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI (dla poz. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

- Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem.

  - Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.2

ZP-2200-12/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 2 – Poręcze boczne do łóżek LP02.1 firmy Famed Żywiec

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostk. netto | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Wytwórca/ Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Poręcze boczne do łóżek LP02.1 firmy Famed Żywiec | Komplet (2 szt.) | 15 |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷9.  Sposób obliczania ceny został podany w pkt. XI SIWZ.

W kolumnie nr 9 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i nr katalogowy).

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia. Np. kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Poręcze boczne do łóżek LP02.1 Famed Żywiec – 15 kompletów |
| --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 1.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Poręcze fabryczne nowe, nieużywane. | Tak |  |
| 1.4 | Poręcze w pełni kompatybilne z łóżkiem LP02.1 (Producent Famed Żywiec), lakierowane | Tak |  |
| 1.5 | Komplet oznacza barierkę prawą i lewą (dostawa 15 kompletów) | Tak |  |

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI

    - Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego.

  - Zamawiający zgłasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem.

- Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.3

ZP-2200-12/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 3 – meble medyczne.

| l.p | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostk. netto | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Wytwórca/ Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fotel do pobierania krwi | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Statyw na kroplówki | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Parawany | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wózek inwalidzki | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kozetka lekarska | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Fotel laryngologiczny (taboret operatora x 2 szt.) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Stół zabiegowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szafy lekarskie 600 mm szerokości | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szafy lekarskie 800 mm szerokości | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wózek reanimacyjny z szufladami | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wózek reanimacyjny na defibrylator i respirator | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Stolik zabiegowy 600 mm x 800 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 14 | Stolik zabiegowy 400 mm x 600 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Stolik zabiegowy 400 mm x 400 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxx |  | xxxxxxxxxxx |

Uwagi:

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷9.

Sposób obliczania ceny został podany w pkt. XI SIWZ.

W kolumnie nr 9 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i nr katalogowy).

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia. Np. kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| L.p. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózki do transportu chorych w pozycji leżącej – 6 szt. |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 1.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 1.4 | Wózek transportowy do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej | Tak |  |
| 1.5 | Leże minimum dwusegmentowe (regulacja oparcia pleców) wyposażone w materac, przezierne dla promieni RTG | Tak/Podać |  |
| 1.6 | Płynna regulacja oparcia pleców w zakresie: 0-60 ° (+/- 5 ° dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać sposób i zakres regulacji |  |
| 1.7 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG, możliwość wykonania zdjęć RTG na całej długości leża | Tak |  |
| 1.8 | Trwała i stabilna konstrukcja wózka, odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
| 1.9 | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 600 mm – 900 mm +/- 20 mm dla każdej wartości granicznej; regulacja za pomocą pedałów umieszczonych z boku wózka | Tak/Podać |  |
| 1.10 | System kół z blokadą centralną, jedno z blokadą kierunkową. Koła o średnicy 150 mm (+/- 10 mm) | Tak/Podać |  |
| 1.11 | Wyposażenie, min.: materac z uchwytami umożliwiającymi przeniesienie pacjenta wieszak kroplówki komplet barierek bocznych, składane wzdłuż ramy, chromowane kosz na podręczne rzeczy | Tak/Podać |  |
| 1.12 | Możliwość przechyłu Trendelenburga i anty -Trendelerburga – regulacja płynna pozycja Trendelenburga w zakresie: 0 – 22 ° (+/- 3 ° dla obu wartości granicznych) pozycja anty-Trendelenburga w zakresie: 0 – 12 ° (+/- 3 ° dla obu wartości granicznych) | Tak/Podać sposób i zakresy |  |
| 1.13 | Wymiary zewnętrzne: - szerokość (z barierkami) 750 mm +/- 20 mm - długość 2070 mm +/- 20 mm | Tak/Podać |  |
| 1.14 | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg | Tak/Podać |  |
| 1.15 | Krążki odbojowe w narożnikach, bądź inny element zabezpieczający ściany i wózek przed otarciami/uderzeniami | Tak/Podać |  |
| 1.16 | Kolorystyka ramy (min. 2, szary i biały) i tapicerki (min. odcienie żółtego /złotego i niebieskiego) do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw Wykonawcy | Tak/Podać |  |
| Fotel do pobierania krwi – 3 szt. |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 2.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 2.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 2.4 | Fotel do pobierania krwi przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
| 2.5 | Wykonany z profili stalowych lakierowanych proszkowo | Tak |  |
| 2.6 | Bezszwowa, łatwo zmywalna tapicerka | Tak |  |
| 2.7 | Fotel wyposażony w 2 podpory do iniekcji | Tak |  |
| 2.8 | Wymiary: - całkowita szerokość: 800mm +/-10mm - całkowita długość: 780mm +/-10mm - szerokość podstawy: 655mm +/-10mm - długość podstawy: 730mm +/-10mm | Tak/Podać |  |
| 2.9 | Dopuszczalne obciążenie fotela, minimum 120 kg | Tak/Podać |  |
| 2.10 | Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety, minimum jasno-niebieski, odcienie żółtego, beż | Tak/Podać |  |
| Statyw na kroplówki – 4 szt. |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 3.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 3.4 | Podstawa pięcioramienna na kołach, minimum 2 koła z blokadą | Tak/Podać |  |
| 3.5 | Podstawa oraz sztyca metalowa, pokryta lakierem proszkowym | Tak |  |
| 3.6 | Statyw wysuwny chromowany wyposażony w 2 haczyki na worki np. z kroplówką | Tak |  |
| 3.7 | Wymiary: wysokość regulowana w zakresie 1100mm do 2000mm +/- 10mm Średnica podstawy 680mm +/- 5mm | Tak/Podać |  |
| 3.8 | Listwa zasilająca minimum 5 punktowa – gniazdo 230 V z bolcem uziemiającym, przymocowana trwale do statywu, długość minimum 3 m | Tak/Podać |  |
| Parawany – 10 szt. |
| 4 | Producent | Podać |  |
| 4.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 4.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 4.4 | Parawany medyczne przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
| 4.5 | Wyposażony w 4 kółka do przemieszczania | Tak |  |
| 4.6 | Możliwość całkowitego demontażu do transportu | Tak |  |
| 4.7 | Wymiary: wysokość 1700mm, szerokość 1000mm +/- 10mm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
| 4.8 | Konstrukcja lekka – waga parawanu maksymalnie 4 kg | Tak/Podać |  |
| 4.9 | Zasłona z tworzywa zmywalnego, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalu | Tak/Podać |  |
| 4.10 | Kolor zasłony do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw (min. odcienie żółtego, piaskowy) | Tak/Podać |  |
| Wózek inwalidzki - szt. 9 |
| 5 | Producent | Podać |  |
| 5.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 5.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 5.4 | Wózek inwalidzki o konstrukcji stalowej pokrytej chromem | Tak |  |
| 5.5 | Wzmocniona konstrukcja (podwójny krzyżak stalowy) przystosowany do pacjentów o wadze minimum 125 kg | Tak/Podać |  |
| 5.6 | Koła pełne na szprychach – przód i tył, stałe boczki, odchylane niedemontowalne podnóżki, podrączki | Tak |  |
| 5.7 | Tapicerka zmywalna i odporna na działanie środków stosowanych w szpitalach | Tak |  |
| 5.10 | Szerokość siedziska minimum 510 mm | Tak/Podać |  |
| Kozetka lekarska – 2 szt. |
| 6 | Producent | Podać |  |
| 6.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 6.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 6.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowa | Tak/Podać |  |
| 6.4 | Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo | Tak |  |
| 6.5 | Tapicerka 2 częściowa, bezszwowa, łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach | Tak |  |
| 6.6 | Wymiary leża: - szerokość 550 +/- 20 mm, - długość 1900 +/- 20 mm, - wysokość 5000 mm +/- 20 mm | Tak/Podać |  |
| 6.7 | Kąt odchylenia wezgłowia: +/- 40° | Tak/Podać sposób regulacji |  |
| 6.8 | Dopuszczalne obciążenie minimum 120 kg | Tak/Podać |  |
| 6.9 | Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw. | Tak/Podać |  |
| 6.10 | Uchwyt na podkład w rolce montowany od strony głowy | Tak |  |
| Fotel laryngologiczny - 1 szt. z taboretami operatora – 2 szt. |
| 7 | Producent | Podać |  |
| 7.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 7.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 7.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 7.4 | Stabilna, trwała konstrukcja, metalowa, lakierowana proszkowo. |  |  |
| 7.5 | Podnoszenie/opuszczanie elektryczne segmentu siedziska w zakresie: minimum 530 mm – maksimum 910 mm +/- 20 mm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
| 7.6 | Podnoszenie/opuszczanie elektryczne oparcia pleców | Tak |  |
| 7.7 | Możliwość wprowadzenia do pamięci minimum 2 ustawienia fotela | Tak/Podać |  |
| 7.8 | Nożny włącznik umożliwiający sterowania funkcjami fotela | Tak |  |
| 7.9 | Podłokietniki składane/ opuszczane | Tak |  |
| 7.10 | Pokrycie fotela z trwałego tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalu | Tak |  |
| 7.11 | Zagłówek z regulacją wysuwu i możliwością zdemontowania | Tak |  |
| 7.12 | Pozycja Trendelenburga (- 10 °) +/2 °, z możliwością zaprogramowania | Tak/Podać |  |
| 7.13 | Obciążenie fotela minimum 175 kg | Tak/Podać |  |
| 7.14 | Rotacja fotela minimum 300 ° | Tak/Podać |  |
| 7.15 | Hamulec obrotu – aktywowany po obu stronach fotela | Tak/Podać sposób |  |
| 7.16 | Zasilenie elektryczne, sieciowe | Tak |  |
| 7.17 | Pochylenie podparcia pleców minimum 80 ° - maksimum 190 ° +/- 10 ° dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
| 7.18 | Wymiary zewnętrzne: - szerokość: 620 mm - wysokość 1200 mm - długość 1200 mm +/- 50 mm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
| 7.19 | Pozycja badania nosa 80° | Tak |  |
| 7.20 | Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw | Tak/Podać |  |
| 7.21 | Taborety operatora – 2 szt. - na kółkach, minimum dwa koła z blokadą - średnica podstawy minimum 650 mm +/- 20 mm - z regulacją wysokości w zakresie 650 – 900 mm +/- 50 mm dla każdej wartości granicznej średnica siedziska minimum 390 mm +/- 20 mm - grubość siedziska w przedziale 100 120 mm - kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw (dopasowana do fotela) | Tak/Podać |  |
| Stół zabiegowy – 1 szt. |
| 8 | Producent | Podać |  |
| 8.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 8.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 8.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 8.4 | Stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości, do prostych zabiegów chirurgicznych, opatrunkowych, rektoskopii | Tak |  |
| 8.5 | Trwała i stabilna konstrukcja stołu, tapicerka bezszwowa trwała i odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach | Tak |  |
| 8.6 | Leże stołu dwusegmentowe - regulowany zagłówek | Tak |  |
| 8.7 | Wymiary stołu: - długość: 2000 mm +/-20 mm - szerokość: 690 mm +/- 20 mm - wysokość regulowana w zakresie od 550 mm do 850 mm, +/- 20 mm dla każdej wartości granicznej – sterowanie elektryczne | Tak/Podać |  |
| 8.8 | Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie od -80 ° do +50 ° +/-20 dla każdej wartości granicznej - za pomocą sprężyny gazowej | Tak/Podać |  |
| 8.9 | Dopuszczalne obciążenie stołu, minimum 150 kg | Tak/Podać |  |
| 8.10 | Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw, minimum odcienie niebieskiego (granat) | Tak/Podać |  |
| 8.11 | Wyposażenie: - podest z antypoślizgowymi nóżkami jednostopniowy dla pacjenta - jezdny wieszak kroplówki - uchwyt na jednorazowy podkład w rolce montowany od strony głowy | Tak |  |
| 8.12 | Możliwość wypoziomowania na nierównym podłożu | Tak |  |
| Szafy lekarskie szerokość 600 mm – 4 szt. |
| 9 | Producent | Podać |  |
| 9.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 9.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 9.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 9.4 | Szafa lekarska przeszklona 1 skrzydłowa. Boki pełne – metalowe. | Tak |  |
| 9.5 | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm (+/- 0,1 mm) , pokryty lakierem proszkowym | Tak |  |
| 9.6 | Drzwi szafy przeszklone, minimum 4 półki wykonane ze szkła – min. obciążenie półki 20 kg, przestawne co 25 mm. | Tak/Podać |  |
| 9.7 | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Zamykany na klucz | Tak |  |
| 9.8 | Wymiary: - wysokość minimum 1800 mm - szerokość 600 mm - głębokość 435 mm +/- 10 mm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
| 9.9 | Kolorystyka szaf do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw (min. odcienie szarego) | Tak/Podać |  |
| Szafy lekarskie szerokość 800 mm – 3 szt. |
| 10 | Producent | Podać |  |
| 10.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 10.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 10.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 10.4 | Szafa lekarska przeszklona 2 skrzydłowa, dwie komory górna i dolna. Boki pełne – metalowe. | Tak |  |
| 10.5 | W dolnej części komora metalowa, zamykana samodzielnie z jedną półką, drzwi komory pełne – metalowe, zamykane na klucz. | Tak |  |
| 10.5 | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm (+/- 0,1 mm), lakierowany proszkowo. | Tak |  |
| 10.6 | Drzwi komory górnej przeszklone, 4 półki wykonane ze szkła – min. obciążenie półki 20 kg, przestawne co 25 mm. | Tak |  |
| 10.7 | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Zamykany na klucz | Tak |  |
| 10.8 | Wymiary: - wysokość minimum 1800 mm - szerokość 800 mm - głębokość 435 mm +/- 10 mm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
| 10.9 | Kolorystyka szaf do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw (min. odcienie szarego) | Tak/Podać |  |
| Wózek reanimacyjny z szufladami – 1 szt. |
| 11 | Producent | Podać |  |
| 11.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 11.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 11.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 11.4 | Rama wózka wykonana z metalu, wszystkie powierzchnie i powłoki w tym blat ABS pokryte antybakteryjnymi jonami srebra tzw. powłoką antybakteryjną zapobiegającą rozwojowi bakterii i grzybów. Powierzchnie trwałe i odporne na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalu. | Tak |  |
| 11.5 | Wózek mobilny posiadający 4 chromowane kółka o średnicy 100 – 125 mm, minimum dwa z nich z blokadą | Tak/Podać |  |
| 11.6 | Wyposażenie: - 5 szuflad - pojemnik na zużyte igły - wyciągany blat roboczy boczny o dopuszczalnym obciążeniu min 15 kg, - mocowanie z boku uchwytu rozsuwanego na opakowanie rękawic - mocowany na blacie dozownik na płyn aseptyczny, - kosz na odpady - mocowana z tylu wózka deska do masażu serca, - półka pod defibrylator - pojemnik na dreny - zamek centralny - gniazda elektryczne - wieszak na kroplówkę - uchwyt na butlę tlenową z butlą i reduktorem | Tak/Podać |  |
| 11.7 | Szuflady – wymiary/podział: 1. 90 mm x 600 mm - dzielona 10 razy 2. 120 mm x 600 mm - dzielona 10 razy 3. 120 mm x 600 mm - dzielona 3 razy 4. 150 mm x 600 mm - dzielona 10 razy 5. 210 mm x 600 mm - dzielona 10 razy (+/- 50 mm dla każdej wartości 600 mm) | Tak/Podać |  |
| 11.8 | Wysokość wewnętrzna wózka 690 mm (± 50 mm) Wysokość z blatem 900 mm (± 50 mm) Szerokość wewnętrzna 600 mm (± 50 mm) | Tak/Podać |  |
| 11.9 | Kolorystyka wózka do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw | Tak/Podać |  |
| Wózek reanimacyjny na defibrylator i respirator – 3 szt. |
| 12. | Producent | Podać |  |
| 12.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 12.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 12.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 12.4 | Szafka w całości stalowa lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL, do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
| 12.5 | WYPOSAŻENIE: - blat z pogłębieniem otoczony z trzech stron stalowymi bandami (zabezpieczenie dla np. defibrylatora) - 2 szuflady o wysokości frontu 155 mm + otwarta przestrzeń o wymiarach :szer. 650 mm (+20mm) x wysokość 390 mm (+30mm) na walizkę reanimacyjną | Tak/Podać |  |
| 12.6 | Podstawa z odbojami, na kołach o średnicy 125 mm (+/- 5 mm), w tym 2 z blokadą | Tak/Podać |  |
| 12.7 | Uchwyt do przetaczania | Tak |  |
| 12.8 | Wyposażenie dodatkowe: - wysuwany blat boczny, - dwa odcinki szyny instrumentalnej o długości 400 mm każda, - wieszak kroplówki z możliwością regulacji wysokości zakończony głowicą z 2 haczykami, - koszyk na akcesoria, z uchwytem na szynę (2 szt.) - uchwyt na butlę do tlenu 2L z taśmą zabezpieczającą - deska do przeprowadzenia RKO | Tak/Podać |  |
| Stolik zabiegowy 600 x 800 mm – 8 szt. |
| 13 | Producent | Podać |  |
| 13.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 13.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 13.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 13.4 | Stolik/wózek zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej, na 4 kołach jezdnych w tym 2 z blokadą. | Tak |  |
| 13.5 | Stolik/wózek wyposażony w 3 szt. blatów wykonanych ze stali nierdzewnej o wymiarze: 600 x 800 mm +/- 10 mm dla każdej wartości granicznej. Zabezpieczenie przed wypadaniem transportowanych akcesoriów poprzez wgłębienie w blacie oraz dodatkowo przez listwy. | Tak/Podać |  |
| 13.6 | Uchwyt do prowadzenia wózka. Na przeciwległych rogach wózka miski ze stali nierdzewnej- szt.2 | Tak |  |
| Stolik zabiegowy 400 x 600 mm – 4 szt. |
| 14 | Producent | Podać |  |
| 14.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 14.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 14.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 14.4 | Stolik/wózek zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej, na 4 kołach jezdnych w tym 2 z blokadą. | Tak |  |
| 14.5 | Stolik/wózek wyposażony w 3 szt. blatów wykonanych ze stali nierdzewnej o wymiarze: 400 x 600 mm +/- 10 mm dla każdej wartości granicznej. Zabezpieczenie przed wypadaniem transportowanych akcesoriów poprzez wgłębienie w blacie oraz dodatkowo przez listwy. | Tak/Podać |  |
| 14.6 | Uchwyt do prowadzenia wózka. Na przeciwległych rogach wózka miski ze stali nierdzewnej- szt.2 | Tak |  |
| Stolik zabiegowy 400 x 400 mm – szt. 1 |
| 15 | Producent | Podać |  |
| 15.1 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 15.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 15.3 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2014, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 15.4 | Stolik/wózek zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej, na 4 kołach jezdnych w tym 2 z blokadą. | Tak |  |
| 15.5 | Stolik/wózek wyposażony w 3 szt. blatów wykonanych ze stali nierdzewnej o wymiarze: 400 x 400 mm +/- 10 mm dla każdej wartości granicznej. Zabezpieczenie przed wypadaniem transportowanych akcesoriów poprzez wgłębienie w blacie oraz dodatkowo przez listwy. | Tak/Podać |  |
| 15.6 | Uchwyt do prowadzenia wózka. Miska ze stali nierdzewnej. | Tak |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI:

Dla poz. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15:

    - Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem.

    - Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

    - W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

Dla poz. 1, 7, 8, 11, 12:

| LP | Wyszczególnienie warunków Gwarancji i Serwisu | Warunki wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wartości (TAK / NIE /PODAĆ oraz oferowane wartości) | Skala oceny punktowej za warunki wymagane poddane ocenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Okres pełnej gwarancji Pełna gwarancja dotyczy całego asortymentu. | Minimum 24 miesiące |  | 24 miesiące = 0 pkt ≥ 36 miesięcy 8 pkt |
| 1.1 | Gwarancja liczona od | Dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego |  | Nie podlega ocenie |
| 1.2 | Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku: | Stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru |  | Nie podlega ocenie |
|  |  | Wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji |  | Nie podlega ocenie |
| 1.3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku: | Braku możliwości naprawy elementu/podzespołu |  | Nie podlega ocenie |
|  |  | Dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu |  | Nie podlega ocenie |
| 1.4 | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy | Tak jak oferowany w ofercie, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy |  | Nie podlega ocenie |
| 1.6 | Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia | Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 1.18) potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail |  | Nie podlega ocenie |
| 1.7 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego | Max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Data i godzina wysłania zgłoszenia fax/e-mail do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 1.18 | Podać | Max 2 dni = 1 pkt Max 1 dzień = 2 pkt |
| 1.8 | Miejsce wykonywania naprawy | W pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy |  | Nie podlega ocenie |
| 1.9 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego | Max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Podać | Nie podlega ocenie |
| 1.10 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | Max 14 dni od momentu zgłoszenia | Podać | Nie podlega ocenie |
| 1.11 | Na czas naprawy przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia urządzenia zastępczego – tego samego typu |  | Nie podlega ocenie |
| 1.12 | Przedłużenie gwarancji | O czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy |  | Nie podlega ocenie |
| 1.13 | W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca |  | Nie podlega ocenie |
| 1.14 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych | Min 10 lat | Podać | Nie podlega ocenie |
| 1.15 | Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) | Podać |  |  |
| 1.16 | Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) | Podać |  |  |
| 1.17 | Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów | Podać |  |  |
| 1.18 | Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii osoba telefon fax/e-mail | Podać osoba telefon fax/e-mail |  | Nie podlega ocenie |
| 1.19 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż jeden w roku. Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. Podczas przeglądów technicznych zostaną wymienione wszystkie części i materiały zalecane do wymiany (bez odrębnej zapłaty) | Podać ilość przeglądów zgodnie z oferowanym okresem gwarancji z uwzględnieniem części i materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądów technicznych. |  | Nie podlega ocenie |
| 1.20 | Szkolenie z obsługi/czyszczenia/sterylizacji dostarczonego asortymentu dla użytkownika w ustalonym terminie. Możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności. | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 1.21 | Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego asortymentu potwierdzone certyfikatem Producenta/bądź jego Przedstawiciela upoważniające do serwisowania dostarczonych łóżek i szafek po okresie gwarancyjnym dla czterech specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym (2 x 2 osoby). | Tak |  | Nie podlega ocenie |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)