Załącznik nr 4

ZP-2200-14/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

paski do oznaczania glukozy z dzierżawą glukometrów

| Lp | Nazwa międzynarodowa | Oferowane paski | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w% | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy diagnostyczne do pomiaru poziomu glukozy w osoczu krwi (50 pasków w opakowaniu)* |  | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Oferowany glukometr | Ilość miesięcy | Cena netto/ m-c (za 36 sztuk) | Cena brutto/ m-c (za 36 sztuk) | VAT w% | Wartość netto za 36 szt. / 15 m-cy | Wartość brutto za 36 szt./ 15 m-cy |
| 2 | Dzierżawa 36 sztuk glukometrów do testów diagnostycznych z poz. 1 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ POZ. 1 i 2 |  |  |

* Zamawiający wymaga 36 sztuk glukometrów, które:

- posiadają świadectwa walidacji,

- urządzenie jest skalibrowane dla osocza tj podaje wynik oznaczenia glukozy wykonanego w krwi pełnej przeliczony na osocze

- nie wymagają kodowania pasków,

- posiadają zakres oznaczeń pomiaru glukozy 10 do 600 mg/dl,

- wykonują pomiar przy wartości hematokrytu 20 do 60,

- z automatycznym wyrzutem paska po pomiarze,

- dostarczonych w ramach dzierżawy do niniejszego pakietu i kompatybilnych z poz.1

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)