Załącznik dot. Zakresu robót , koniecznych do wykonania podczas wymiany aparatury RTG 

przy ul. Szpitalnej 1
Pomieszczenie skanera (przy ul. Szpitalnej):
- na istniejącym podłożu wykonać podkład i ułożyć wykładzinę PVC ok. 5 m2

- malowanie powierzchni ścian i stropów farbą lateksową odporną na mycie i szorowanie środkami do dezynfekcji ok. 27 m2.

- należy doprowadzić i wykonać  instalacje ( elektryczne i internetowe )dedykowane  dostarczanym urządzeniom.
Pomieszczenie opisowe przy MR i TK (przy ul. Szpitalnej)
- należy doprowadzić i wykonać  instalacje ( elektryczne i internetowe )dedykowane  dostarczanym urządzeniom.



