## Pakiet nr 2
ZP-2200-44/18 – załącznik nr 3.2. – PAKIET NR 2
Dostawa odczynników do badań gazometrycznych wraz z dzierżawą analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej
L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość badań/3 lata	Numer katalogowy	Ilość opakowań	Ilość testów w jednym opakowaniu	Cena jednostkowa netto/opakowanie	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.		1400
2.	Materiały kontrolne 3 poziomy
3.	Materiały ekspolatacyjne
Dzierżawa
	Nazwa	Ilość		Cena netto		Wartość netto		Wartość brutto
	Opłata dzierżawna	36 rat dzierżawnych
	Razem odczynniki materiały kontrolne + matriały eksploatacyjne + opłaty dzierżawne

	ANALIZATOR:
	Nazwa i typ:
	Producent:
	Rok produkcji:
	Nowy/używany (podać):

Dzierżawa analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej wraz z odczynnikami do badań gazometrycznych ul. Zegadłowicza 3
L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość badań/3 lata	Numer katalogowy	Ilość opakowań	Ilość testów w jednym opakowaniu	Cena jednostkowa netto/opakowanie	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.		1400
2.	Materiały kontrolne 3 poziomy
3.	Materiały ekspolatacyjne
Dzierżawa
	Nazwa	Ilość		Cena netto		Wartość netto		Wartość brutto
	Opłata dzierżawna	36 rat dzierżawnych
	Razem odczynniki materiały kontrolne + matriały eksploatacyjne + opłaty dzierżawne

	ANALIZATOR:
	Nazwa i typ:
	Producent:
	Rok produkcji:
	Nowy/używany (podać):

Parametry graniczne dla analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej.
1. Analizatory fabrycznie nowe lub używane, nie starsze niż z 2014r z udokumentowanym przeglądem serwisowym oraz wymienionymi wszystkimi częściami ulegającymi zużyciu oraz nowymi elektrodami..

2. Oprogramowanie, oraz instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim.
3. Wymagane parametry mierzone: pH, pCO2, pO2.
4. Wbudowana drukarka.
5. Czytelny ekran.
6. Możliwość wykonania badania bezpośrednio z kapilary lub strzykawki.
7. Wymagana objętość próbki badanej poniżej 100µl.
8. Możliwość oznaczenia parametrów w różnych rodzajach materiału badanego oraz materiale kontrolnym.
9. Automatyczna kalibracja analizatorów bez konieczności użycia butli gazowych.
10. Wewnętrzny system kontroli jakości, z możliwością archiwizacji wyników.
11. Bezobsługowe elektrody niewymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów, umieszczone poza kartridżem, w razie potrzeby wymieniane osobno nie w komplecie.
12. Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, w niezależnych pojemnikach, umożliwiających ich wymianę odpowiednio do zużycia, lub w postaci jednego kartridżu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki i kalibratory.
13. Zbiórka ścieków w analizatorach w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu obsługującego analizatory.
14. Dostarczenie i instalacja analizatorów, oraz szkolenie personelu laboratorium maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy.
15. Zapewnienie wszystkich materiałów zużywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatorów.
16. Ilość szkoleń dla personelu wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Szkolenie potwierdzone imiennym certyfikatem dla każdego pracownika.
17. Obsługa serwisowa w czasie trwania umowy, oraz okresowe przeglądy serwisowe, nie rzadziej niż raz w roku w ramach opłaty dzierżawnej, lub zgodnie z zaleceniami producenta.
18. Usunięcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego za pomocą faksu. Możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu.W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego, lub ponosi koszty przewożenia badań między laboratoriami szpitala.
19. Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników.
20. Analizatory posiadające dwukierunkową transmisję danych z możliwością podłączenia do systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego ( obecnie Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Marcel). Koszt podłaczenia ponosić będzie Wykonawca.
21. Analizatory posiadające czytniki kodów kreskowych. Analizatory wyposażone w UPS-y zapewniający pracę minimum 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napięcia.
22. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorach, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy
23. Grupa porównawcza dla zaoferowanego modelu analizatora w kontroli organizowanej przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej nie mniejsza niż 20 analizatorów.

Parametry graniczne dla odczynników do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej.

1. Wraz z pierwszą dostawą odczynników należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej.
2. Odczynniki muszą posiadać termin ważności co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy.
3. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości w każdym z trzech lat obowiązywania umowy: przez 1 miesiąc każdego roku na trzech poziomach, przez kolejne 11 miesięcy na 1 poziomie. Wymagane zachowanie tej samej serii materiału kontrolnego przez okres 1 roku.
4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji, do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godz.
5. Dostawa odczynników do 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem.

## Pakiet nr 4
ZP-2200-44/18 – załącznik nr 3.4. – PAKIET NR 4
Drobny sprzęt laboratoryjny
L.p.	Asortyment	Numer katalog	Największa dopuszczalna wielkość opakowania	Ilość sztuk	Proponowana / wielkość opak.	Ilość opakowań	Cena jednostk. Netto za opak.	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Probówki typu Eppendorf o poj. około 1,5 ml z korkiem		1000 szt.	72000
2	Pojemnik na mocz niesterylny o pojemności 120 ml		250 szt.	60000
3	Probówki serologiczne polistyrenowe 75x12mm		1000 szt.	150000
4	Probówki stożkowe polistyrenowe przezroczyste o poj. ok.10 ml		500 szt.	72000
5	Szkiełka mikroskopowe podstawowe do rozmazów z jednym brzegiem matowym do opisu. Szkiełka z ciętymi krawędziami. 1op. - 50 szt		50 szt.	5000
6	Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26x1 mm		100 szt.	21600
7	Szkiełka nakrywkowe 22x22mm		1000 szt.	70000
8	Kapilary do badania gazometrycznego z heparyną litowa o śr.1,6 mm o poj. 100Μl z zatyczkami (zatyczek dwa razy więcej niż kapilar) i mieszadłem		250 szt.	3500
9	Sterylne nakłuwacze automatyczne jednorazowe do palca o głębokości nakłucia w przedziale od 1,8 do 2,4 mm		200 szt.	1200
10	Cylinder z polistyrenu o poj. 50 ml bez podziałki ze stopką		1szt.	4
11	Urometr szklany 1,000-1,030 g/ml		1 szt.	2
12	Urometr szkalny 1,030-1,060 g/ml		1 szt.	2
13	Pipety Pasteura z polietylenu o poj. 1,3 ml – 1,5 ml		1000 szt.	72000
14	Płyty do wykonywania grup krwi 5 rzędów po 5 dołków		100 szt	7000
15	Płyty do wykonywania grup krwi 10 rzędów po 5 dołków		100 szt.	1000
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet nr 6
ZP-2200-44/18 – załącznik nr 3.6. - PAKIET NR 6

Pipety automatyczne wraz z końcówkami do pipet
L.p.	Nazwa odczynnika	Numer katalog	Maks. / wielkość opak.	Jedn. miary	Ilość sztuk	oferowana wielkość opak.	ilość opak.	Cena / jednostk. Netto za opak.	VAT / w / (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	9	10	11
1	Pipeta automatyczna o poj. regulowanej w zakresie od 100 do 1000 µl, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem		1 szt	szt	2	1 szt
2	Końcówki typu Gilson (żółta) o pojemności 0-200 µl		1000 szt	szt	60000
3	Końcówki typu Gilson ( niebieska) o pojemności 200-1000µl		1000 szt	szt	40000
4	Końcówki typu Gilson o pojemności 500-5000µl		200 szt	szt	2000
WARTOŚĆ OGÓŁEM