## Pakiet 29
Załącznik 3.29 do SIWZ |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 29 APARATY DO ZNIECZULENIA I RESPIRATOR FIRMY DRÄGER
Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok produkcji aparatu | Terminy i zakres wykonania przeglądów | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | PRZEGLĄDY
1 | Respirator Oxylog 1000 co 24 m-ce | ASHA-0036 | 2015 | 06.2021 - przegląd
Częsci do wymiany:
PRESSURE REGULATOR 8417029
MESH BOTTOM D02316
2 | Primus co 6 m-cy | ARXN-0073 | 2007 | 11.2020 - przegląd
11.2020 – części do wymiany:
FILTR 37MM MX08834
05.2021 - przegląd, software test
05.2021 – części do wymiany:
Zestaw 2 letni MX08467
11.2021 - przegląd
11.2021 – części do wymiany:
FILTR 37MM MX08834
05.2022 - przegląd, software test
05.2022 – części do wymiany
Zestaw 3 letni MX08468
2.a | Monitor Infinity Delta (dla Primus ARXN – 0073) co 24 m-ce | 5398147752 |  | 05.2021 - przegląd
05.2021 – części do wymiany:
Akumulator MS31385
Filtr powietrza NIBP 2866726
3 | Fabius GS co 6 m-cy, upgrade software wg aktualnych zaleceń | ARWK-0071 | 2005 | 11.2020 - przegląd
11.2020 – części do wymiany:
Filtr bakteryjny MX08834
05.2021 - przegląd
05.2021 – części do wymiany:
Zestaw 2 letni MX08832
11.2021 - przegląd
11.2021 – części do wymiany:
Filtr baktryjny MX08834
05.2022 - przegląd
05.2022 – części do wymiany:
Zestaw roczny MX08152
3.a | Monitor Infinity Delta XL (dla Fabius GS ARWK-0071) co 24 m-ce | 5396073265 |  | 05.2021 - przegląd
05.2021 – części do wymiany:
Akumulator MS31385
Filtr powietrza NIBP 2866726
3.b | Scio (dla Fabius GS ARWK-0071) co 12 m-cy | ARWJ-0050 | 2005 | 05.2021 - przegląd
05.2021 – części do wymiany:
FILTER MAT MGD 6871276
DREN NAFIONOWY 8601238
FILTR 37MM MX08834
O-ring (black) 6870522
05.2022 - przegląd
05.2021 – części do wymiany:
FILTER MAT MGD 6871276
DREN NAFIONOWY 8601238
FILTR 37MM MX08834
O-ring (black) 6870522
O-ring (green) 6870529
4 | Fabius GS co 6 m-cy, upgrade software wg aktualnych zaleceń | ARWK-0070 | 2005 | 11.2020 - przegląd
11.2020 – części do wymiany:
Filtr bakteryjny MX08834
05.2021 - przegląd
05.2021 – części do wymiany:
Zestaw 2 letni MX08832
11.2021 - przegląd
11.2021 – części do wymiany:
Filtr baktryjny MX08834
05.2022 - przegląd
05.2022 – części do wymiany:
Zestaw roczny MX08152
4.a | Monitor Infinity Delta XL (dla Fabius ARWK -0070) co 24 m-ce | 5396150467 |  | 05.2021 - przegląd
05.2021 – części do wymiany:
Akumulator MS31385
Filtr powietrza NIBP 2866726
4.b | Scio (dla Fabius GS ARWK-0070) co 12 m-cy | ARWJ-0064 |  | 05.2021 - przegląd
05.2021 – części do wymiany:
FILTER MAT MGD 6871276
DREN NAFIONOWY 8601238
FILTR 37MM MX08834
O-ring (black) 6870522
05.2022 - przegląd
05.2021 – części do wymiany:
FILTER MAT MGD 6871276
DREN NAFIONOWY 8601238
FILTR 37MM MX08834
O-ring (black) 6870522
O-ring (green) 6870529
5 | Fabius GS Premium co 12 m-cy, upgrade software wg aktualnych zaleceń | ASFF-0139 | 2014 | 12.2020 - przegląd
12.2020 – części do wymiany:
Zestaw 6 - letni
12.2021 - przegląd
12.2021 – części do wymiany:
Zestaw roczny MX08152
5.a | Monitor Infinity Delta (dla Fabius GS Premium ASFF-0139) co 24 m-ce | 6006983268 | 2014 | 12.2020 - przegląd
12.2020 – części do wymiany:
Akumulator MS31385
Filtr powietrza NIBP 2866726
5.b | Scio Four Oxi(dla Fabius GS Premium ASFF- 0139) co 12 m-cy | ASFF-0001 | 2014 | 12.2020 - przegląd
12.2020 – części do wymiany:
FILTER MAT MGD 6871276
DREN NAFIONOWY 8601238
FILTR 37MM MX08834
O-ring (black) 6870522
12.2021 - przegląd
12.2021 – części do wymiany:
FILTER MAT MGD 6871276
DREN NAFIONOWY 8601238
FILTR 37MM MX08834
O-ring (black) 6870522
O-ring (green) 6870529
6 | Fabius GS Premium co 12 m-cy, upgrade software wg aktualnych zaleceń | ASFF-0140 | 2014 | 12.2020 - przegląd
12.2020 – części do wymiany:
Zestaw 6 - letni MX08153, MX08878
12.2021 - przegląd
12.2021 – części do wymiany:
Zestaw roczny MX08152
6.a | Monitor Infinity Delta (dla Fabius GS Premium ASFF-0140) co 24 m-ce | 6007048073 | 2014 | 12.2020 - przegląd
12.2020 – części do wymiany:
Akumulator MS31385
Filtr powietrza NIBP 2866726
6.b | Scio Four Oxi (dla Fabius GS Premium ASFF-0140) co 12 m-cy | ASFF-0144 | 2014 | 12.2020 - przegląd
12.2020 – części do wymiany:
FILTER MAT MGD 6871276
DREN NAFIONOWY 8601238
FILTR 37MM MX08834
O-ring (black) 6870522
12.2021 - przegląd
12.2021 – części do wymiany:
FILTER MAT MGD 6871276
DREN NAFIONOWY 8601238
FILTR 37MM MX08834
O-ring (black) 6870522
O-ring (green) 6870529
7 | Fabius GS Premium co 12 m-cy, upgrade software wg aktualnych zaleceń | ASJD-0103 | 2016 | 05.2021 - przegląd
05.2021 – części do wymiany:
Zestaw roczny MX08152
05.2022 - przegląd
05.2022 – części do wymiany:
Zestaw 6 - letni MX08153, MX08878
7.a | Monitor Infinity Delta (dla Fabius GS Premium ASJD-0103) co 24 m-ce | 6008106971 | 2016 | 05.2022 - przegląd
05.2022 – części do wymiany:
Akumulator MS31385
Filtr powietzra NIBP 2866726
7.b | Scio Four Oxi (dla Fabius GS Premium ASJD-0103) co 12 m-cy | ASJD-0050 | 2016 | 05.2021 - przegląd
05.2021 – części do wymiany:
FILTER MAT MGD 6871276
DREN NAFIONOWY 8601238
FILTR 37MM MX08834
O-ring (black) 6870522
05.2022 - przegląd
05.2022 – części do wymiany:
FILTER MAT MGD 6871276
DREN NAFIONOWY 8601238
FILTR 37MM MX08834
O-ring (black) 6870522
O-ring (green) 6870529
8 | Primus | ASLM-0115 | 2018 | 12.2021 – przegląd, sofware test
12.2021 - części do wymiany
Zestaw 3 letni MX08468
06.2022 - przegląd
06.2022 - części do wymiany
FILTR 37MM MX08834
II | ELEMENTY DODATKOWE
9 | Dodatkowe opcje: | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | ---------- | Wartość netto kol. 3 x kol. 4 | Vat | Wartość brutto kol. 6+VAT
1 | Roboczogodzina | 30 |  | ----------
2 | Koszty dojazdu (1 dojazd = koszty w obie strony) | 10 |  | ----------
OGÓŁEM WARTOŚĆ ELEMENT I i II poz. 1÷9 | [5 empty] | xxxxx
| Data: |  |  |  | Pieczątka i podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Należy skalkulować koszty dojazdów i roboczogodzin związanych z wykonaniem przeglądu w kosztach przeglądów. W kosztach przeglądu należy uwzględnić również drobne naprawy, nie wymagające wymiany części (lub wymianę części drobnych, typu – bezpiecznik, śrubka, klej, zacisk, itp.), które to pozwolą na uzyskanie sprawności urządzenia i dokończenie przeglądu technicznego we wskazanym w tabeli terminie. Przegląd techniczny oprócz zestawów serwisowych niezbędnych do przeglądu aparatów (wraz z ich respiratorami, monitorami parametrów życiowych i gazowymi) obejmuje także wymianę akumulatorów zgodnie z zaleceniami Producenta (należy uwzględnić go w kosztach przeglądów). Czujniki stężenia tlenu – są wymieniane w razie konieczności przez Zamawiającego. Przegląd parowników zainstalowanych w aparatach nie jest przedmiotem umowy. Dodatkowe opcje: obejmują tylko roboczogodziny i dojazdy związane z ewentualnymi ekspertyzami technicznymi lub drobnymi naprawami nie wymagającymi części. Części do naprawy będą akceptowalne odrębnym zleceniem. Opcje dodatkowe będą realizowane w terminie maksymalnie do 24 godz. od zgłoszenie tel/email. Części do wymiany podczas przeglądów, wyszczególnione w formularzu asortymentowo-cenowym zostały zweryfikowane z instrukcją obsługi i serwisową Producenta (nr katalogowe). Zamawiający wymaga, aby wpis w paszporcie zawierał następujące treści: informacje o sprawności każdego z elementów składowych stanowiska (czyli aparat do znieczuleń, monitor parametrów gazowych, monitor parametrów życiowych) wraz z datą następnego przeglądu dot. każdego z elementów składowych. Wymóg konieczny ponieważ zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywania przeglądów różni się dla poszczególnych składowych. UWAGA: W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.

## Pakiet 30
Załącznik 3.30 do SIWZ
PAKIET 30 PRZEGLĄDY TECHNICZNE SPRZĘTU I APARATURY NOWORODKOWEJ FIRMY DRÄGER
Lp. | Nazwa/typ | Nr fabryczny | Rok prod. | Częstotliwość wykonywania przeglądów | Termin i zakres wykonania przeglądów | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | PRZEGLĄDY
1 | Bilirubinometr JM-103 | 3003741 | 2007 | Co 12 m-cy | 12.2020 - przegląd, kalibracja
12.2021 - przegląd, kalibracja
2 | Inkubator Caleo | ASBF-0039 | 2010 | co 6 miesięcy | 12.2020 – przegląd
06.2021 - przegląd
06.2021 – częsci do wymiany:
CaleoSet 2J Basic Unit MX08879
CaleoSet 2J O2+Cooker from 2011 MX08883
12.2021 - przegląd
06.2022 - przegląd
3 | Inkubator Caleo | ASBF-0040 | 2010 | co 6 miesięcy | 12.2020 – przegląd
06.2021 - przegląd
06.2021 – częsci do wymiany:
CaleoSet 2J Basic Unit MX08879
CaleoSet 2J O2+Cooker from 2011 MX08883
12.2021 - przegląd
06.2022 - przegląd
4 | Inkubator Caleo | ASBF-0041 | 2010 | co 6 miesięcy | 12.2020 – przegląd
06.2021 - przegląd
06.2021 – częsci do wymiany:
CaleoSet 2J Basic Unit MX08879
CaleoSet 2J O2+Cooker from 2011 MX08883
12.2021 - przegląd
06.2022 - przegląd
5 | Inkubator Caleo | ASBF-0042 | 2010 | co 6 miesięcy | 12.2020 – przegląd
06.2021 - przegląd
06.2021 – częsci do wymiany:
CaleoSet 2J Basic Unit MX08879
CaleoSet 2J O2+Cooker from 2011 MX08883
12.2021 - przegląd
06.2022 - przegląd
6 | Inkubator Caleo | ASBF-0043 | 2010 | co 6 miesięcy | 12.2020 – przegląd
06.2021 - przegląd
06.2021 – częsci do wymiany:
CaleoSet 2J Basic Unit MX08879
CaleoSet 2J O2+Cooker from 2011 MX08883
12.2021 - przegląd
06.2022 - przegląd
7 | Inkubator Babythertm 8004 | ASBF-0020 | 2010 | Co 12 m-cy | 12.2020 - przegląd
12.2020 - Części do wymiany :
Zestaw grzałek 2M30732 (decyzja Zamawiającego)
12.2021 - przegląd
8 | Inkubator Babythertm 8004 | ASBF-0021 | 2010 | Co 12 m-cy | 12.2020 - przegląd
12.2020 - Części do wymiany :
Zestaw grzałek 2M30732 (decyzja Zamawiającego)
12.2021 - przegląd
9 | Respirator Babylog 8000 z kompresorem ASBF-0051 | ASBF-0053 | 2010 | co 6 miesięcy | 12.2020 - przegląd, software test
12.2020 – części do wymiany:
Cooling air filter 8305367
Compresor filter 8413853
06.2021 - przegląd
06.2021 – części do wymiany:
Timekeeper RAM 1828142
Babylog 8000 Set 2y MX08207
Cooling air filter 8305367
Compresor filter 8413853
12.2021 - przegląd, software test
12.2021 – częsci do wymiany:
Babylog 8000 ServSet (1 year) MX18002
Cooling air filter 8305367
Compresor filter 8413853
06.2022 - przegląd
06.2022 – części do wymiany:
Cooling air filter 8305367
Compresor filter 8413853
10 | Respirator Babylog 8000 z kompresorem ASBF-0052 | ASBF-0054 | 2010 | co 6 miesięcy | 12.2020 - przegląd, software test
12.2020 – części do wymiany:
Cooling air filter 8305367
Compresor filter 8413853
06.2021 - przegląd
06.2021 – części do wymiany:
Timekeeper RAM 1828142
Babylog 8000 Set 2y MX08207
Cooling air filter 8305367
Compresor filter 8413853
12.2021 - przegląd, software test
12.2021 – częsci do wymiany:
Babylog 8000 ServSet (1 year) MX18002
Cooling air filter 8305367
Compresor filter 8413853
06.2022 - przegląd
06.2022 – części do wymiany:
Cooling air filter 8305367
Compresor filter 8413853
11 | Stanowisko Resuscitare | ZX 06159 |  | Co 12 m-cy | 12.2020 - przegląd
12.2020 – części do wymiany:
Blender MU11572
12.2021 - przegląd
12 | Stanowisko Resuscitare | ZX06160 |  | Co 12 m-cy | 12.2020 - przegląd
12.2020 – części do wymiany:
Blender MU11572
12.2021 - przegląd
13 | Kompresor do stanowiska Resuscitare | ASBF-0063 | 2010 | co 6 miesięcy | 12.2020 - przegląd
12.2020 – części do wymiany:
Compresor filter 8413853
06.2021 - przegląd
06.2021 – części do wymiany:
Compresor filter 8413853
12.2021 - przegląd
12.2021 – części do wymiany:
Compresor filter 8413853
06.2022 - przegląd
06.2022 – części do wymiany:
Compresor filter 8413853
14 | Kompresor do stanowiska Resuscitare | ASBF-0064 | 2010 | co 6 miesięcy | 12.2020 - przegląd
12.2020 – części do wymiany:
Compresor filter 8413853
06.2021 - przegląd
06.2021 – części do wymiany:
Compresor filter 8413853
12.2021 - przegląd
12.2021 – części do wymiany:
Compresor filter 8413853
06.2022 - przegląd
06.2022 – części do wymiany:
Compresor filter 8413853
15 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBE-0085 | 2010 | Co 12 m-cy | 12.2020 - przegląd
12.2021 - przegląd
16 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0027 | 2010 | Co 12 m-cy | 12.2020 - przegląd
12.2021 - przegląd
17 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0028 | 2010 | Co 12 m-cy | 12.2020 - przegląd
12.2021 - przegląd
18 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0030 | 2010 | Co 12 m-cy | 12.2020 - przegląd
12.2021 - przegląd
19 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBD-0034 | 2010 | Co 12 m-cy | 12.2020 - przegląd
12.2021 - przegląd
20 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBB-0035 | 2010 | Co 12 m-cy | 12.2020 - przegląd
12.2021 - przegląd
21 | Lampa do fototerapii 4000 | ASBE-0073 | 2010 | Co 12 m-cy | 12.2020 - przegląd
12.2021 - przegląd
22 | Bilirubinometr JM-103 | 3205689 | 2014 | Co 12 m-cy | 02.2021 - przegląd, kalibracja
02.2022 - przegląd, kalibracja
23 | Inkubator Isolette C2000 | EU29893 | 2014 | Co 12 m-cy | 01.2021 - przegląd, kalibracja
01.2021 – części do wymiany
FILTR POWIETRZA C2000 MU12504
ZATRZASK SCIANKI WEWN. MU12681
OXYGEN SENSOR MU24903
01.2022 - przegląd, kalibracja
01.2022 – części do wymiany
FILTR POWIETRZA C2000 MU12504
ZATRZASK SCIANKI WEWN. MU12681
OXYGEN SENSOR MU24903
ZAWÓR O2 MU03664
II | ELEMENTY DODATKOWE
| Asortyment |  | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
24 | Zestaw lamp do fototerapii do inkubatora otwartego Babytherm 8004 –wraz z wymianą po przekroczeniu limitu godz. Pracy (1000h), po akceptacji przez Zamawiającego. |  | zestaw | 2
III | Dodatkowe opcje
25 | Roboczogodzina |  | godz. | 30
26 | Koszty dojazdu (1 dojazd = koszty w dwie strony) |  | dojazd | 10
WARTOŚĆ OGÓŁEM ELEMENT I + II + III poz. 1÷26 | [6 empty] | xxxx
Przegląd z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Należy skalkulować koszty dojazdów i roboczogodzin związanych z wykonaniem przeglądu w kosztach przeglądów. W kosztach przeglądu należy uwzględnić również drobne naprawy, nie wymagające wymiany części (lub wymianę części drobnych, typu – bezpiecznik, śrubka, klej, zacisk, itp.), które to pozwolą na uzyskanie sprawności urządzenia i dokończenie przeglądu technicznego we wskazanym w tabeli terminie. Przegląd techniczny oprócz wymiany zestawów serwisowych i wyszczególnionych części obejmuje także, w przypadku inkubatorów zamkniętych Caleo – 5 szt. – wymianę czujników tlenu i ich kalibrację zgodnie z wyświetlanym na monitorku inkubatora komunikatem „następna kalibracja”. W przypadku respiratorów Babylog – 2 szt. – wymiana czujników przepływu i stężenia tlenu dokonywana jest przez Zamawiającego, zgodnie ze stopniem zużycia. W przypadku lamp do fototerapii – Zamawiający wymienia świetlówki - światło niebieskie, zgodnie z zaleceniami producenta co 1000 h pracy. Części do wymiany podczas przeglądów, wyszczególnione w formularzu asortymentowo-cenowym zostały zweryfikowane z instrukcją obsługi i serwisową sprzętu i aparatury medycznej firmy DRÄGER jako zalecenia Producenta (nr katalogowe). Dodatkowe opcje: obejmują roboczogodziny i dojazdy związane z ewentualnymi ekspertyzami technicznymi lub drobnymi naprawami nie wymagającymi części. Części do naprawy będą akceptowalne odrębnym zleceniem. Opcje dodatkowe będą realizowane w terminie maksymalnie do 24 godz. od zgłoszenie tel/email. UWAGA: W przypadku różnych stawek podatku VAT w poszczególnych pozycjach należy to uwzględnić w formularzu (dostosować formularz) i oddzielnie podać wartości i stawki VAT.
| Data: |  |  |  | (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)