## Pakiet 1_20
Pakiet 1 Sprzęt urologiczny
Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Koszyk nitrylowy do usuwania złogów, z czterema drutami krzyżującymi się z obrotem główki koszyka. Odłączalna rękojeść. Średnica koszyka 3 CH, koszulka z PEEK, długość 90cm, średnica główki 15mm | 15
2 | Cewnik silikonowy „Prosil”, miękki, końcówka Nelaton, 2 oczka, balon 5-10ml w CH 16-22, dł. 43cm | 40
3 | Cewnik silikonowy „Tiemann - Prosil”, transparentny, niebieska końcówka wzmocniona, 41cm długości, 10-24 CH | 70
suma
Pakiet 2 Sprzęt urologiczny – zestawy do irygacji
Lp | Nazwa | Ilość zestawów | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Jednorazowy zestaw do irygacji z kolcem, komorą bez wentylacji, linią o długości 1753mm, zaciskiem rolkowym, adapterem do cewnika i silikonową przedłużką o długości 114mm | 250
2 | Jednorazowy zestaw do irygacji typ Y z dwoma kolcami, dwoma zaciskami, komorą formowaną, linia o długości 1524mm, zaciskiem rolkowym, zaciskiem medycznym, adapterem do cewnika i silikonową przedłużką | 85
3 | Jednorazowy zestaw do irygacji typ Y z dwoma kolcami, dwoma zaciskami, komora z pułapką na bąbelki powietrza, linia o długości 1676mm, zaciskiem rolkowym, zaciskiem medycznym, adapterem do cewnika i silikonową przedłużką | 90
suma
Pakiet 3 Worki do zbiórki moczu bez ftalanów
Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Worek do dobowej zbiórki moczu sterylny z zaworem spustowym oraz zastawką antyrefluksyjną, wolny od ftalanów, poj 2000 ml | 200
suma
Pakiet 4 Worki stomijne
Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Worek stomijny, jednoczęściowy otwarty, samoprzylepny, z przylepcem dwuwarstwowym, przeźroczysty, z filtrem węglowym . Poj. 650 ml. Rozmiar 10-76 mm. | 20
2 | Worek jednoczęściowy otwarty z plastyczna klamrą, z filtrem szczelnym dla płynów i przepuszczający gazy. Rozmiar 10-45 mm. Worek posiadający miękką flizelinową ochronę zapobiegającą odparzeniom, przylepiec w kształcie kwiatowym. | 10
3 | Worek jednoczęściowy otwarty wykonany z materiału wodoodpornego. Przylepiec plastyczny do modelowania palcami bez użycia nożyczek w rozmiarze 20-30 mm. Wykonany z materiału gojącego. | 10
4 | Worek jednoczęściowy otwarty wykonany z materiału wodoodpornego. Przylepiec plastyczny do modelowania palcami bez użycia nożyczek w rozmiarze 30- 40 mm. Wykonany z materiału gojącego. | 10
suma
Pakiet 5 Dren odpływu do pompy artroskopowej
Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Dren jednorazowy, sterylny w torze odpływu, do pompy artroskopowej FLO CONTROL firmy STRYKER którą posiada Zamawiający, dren ma możliwość podłączenia do kaniuli artroskopowej oraz do odpływu z shavera artroskopowego w jednym czasie x 1 szt. | 240
suma
Pakiet 6 Rurka krtaniowa LTS
Lp | Nazwa | Ilość zestawów | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Rurka krtaniowa LTS wykonanana z PCV bez dodatku lateksu, jednorazowa z dodatkowym kanałem do odsysania treści z przewodu pokarmowego przez cewnik. Jednoczasowo wypełnia dwa balony. Zestaw zawiera: dren łączący z zastawką umożliwiający napełnienie obu balonów, dwa niskociśnieniowe balony, mankiet gardłowy, mankiet przełykowy, strzykawkę, zagryzak i taśmę mocującą | 8
suma
Pakiet 7 Torebki Quick Clean
Lp | Nazwa | Ilość opakowań | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1. | Torebki quick clean do dezynfekcji laktatorów przeznaczone do dezynfekcji termicznej w kuchenkach mikrofalowych z jednoczesną możliwością przechowywania akcesoriów do karmienia piersią w higienicznych warunkach, jedna torebka pozwala przeprowadzić 20 procesów dezynfekcji, pakowane po 5 szt | 6
suma
Pakiet 8 Zestaw plastrów do diagnostyki alergologicznego kontaktowego zapalenia skóry
Lp | Nazwa | Ilość opak. | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Jednorazowy, kompletny zestaw plastrów naskórkowych do diagnostyki alergologicznego kontaktowego zapalenia skóry zawierający: siarczan niklu, alkohole sterolowe z lanoliny, siarczan neomycyny, dichromian potasu, mieszanina kain w tym: benzokainy i cynchokainy, mieszanina substancji zapachowych w tym: geraniolu, mchu dębowego, hydroksycytronellalu, alkoholu i aldehydu cynamonowego, eugenolu, izoeugenolu, aldehydu amylocynamonowego, kalafonia, żywica epoksydowa, mieszanina chinolin w tym: kliochinol, chlorchinaldol, balsam peruwiański, dichlorowodorek etylenodiaminy, chlorek kobaltu, żywica p-tertbutylofenolowo-formaldehydowa, mieszanina parabenów w tym: parahydroksybenzoesan metylu, -etylu, -propylu, -butylu, mieszanina pochodnych węglowych w tym: difenyloguanidyna, dietyloditiokarbaminian cynku, dibutyloditiokarbaminian cynku, mieszanina czarnej gumy, Cl+Me-izotiazolinon (Kathon CG), quaternium-15, merkaptobenzotiazol, parafenylodiamina, formaldehyd, mieszanina pochodnych merkaptanowych, tiomersal, mieszanina tiuramów, jedno opakowanie zawiera 10 zestawów plastrów | 14
suma
Pakiet 9 Cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych
Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii rozmiar 6Fr odległość między otworami diast i prox 10mm wykonane z materiału półsztywnego PVC dł cewnika 400mm z podziałką umożliwiającą łatwe ustalenie położenia cewnika | 20
2 | Dwukanałowy cewnik rektalny 12Fr dł 200-300mm wykonane z materiału półsztywnego PVC z balonikiem silikonowym o rozmiarze 7-12mm x 20-40mm | 15
3 | Jednorazowy przetwornik ciśnienia ze strzykawką 20ml oraz drenem łączącym | 4
suma
Pakiet 10 Zestaw laryngologiczny 5,2 mm sterylny
Lp | Nazwa | Ilość opak. | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Wziernik uszny jednorazowy niejałowy (średnica 5,2 mm) pakowany po 50 szt. | 12
2 | Zestaw laryngologiczny jednorazowy, niejałowy dla dorosłych, skład: wziernik nosowy, wziernik uszny (średnica 5,2 mm), szpatułka laryngologiczna sztywna op = 1szt | 1800
suma
Pakiet 11 Obwód oddechowy do respiratora Bellavista
Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych do respiratora Bellavista dwuramienny z zastawką wydechową. | 130
2 | Proksymalny czujnik przepływu do respiratora Bellavista z poz 1 | 130
suma
Pakiet 12 Układ zamknięty do odsysania II
Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Zamknięty system do oddsysania do rurek intubacyjnych 72 h: skład zestawu: zamknięty cewnik do oddsysania 14 ch, 16 CH, 18 CH, etykieta dzienna, klucz do rozłączania, łącznik karbowany | 350
suma
Pakiet 13 Układ do respiratora Oxylog 1000
Lp | Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Zestaw oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych typu VentStar, kompatybilny z respiratorem transportowym Oxylog 1000, zestaw skłąda się z karbowanej rury o średnicy 22 mm, dł. 180 cm oraz zastawki wydechowej. Układ od strony pacjenta zabezpieczony kapturkiem. Zestaw w opakowaniu zbiorczym, 1 zestaw = 25 szt. | 2
suma
Pakiet 14 Układ do respiratora Carevent ATV +
Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Jednorazowy obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem transportowym Carevent ATV+ firmy O-TWO Medical Technologies INC zestaw zawiera wewnętrzną linią monitorujacą ciśnienie i zastawkę wydechową pacjenta | 20
suma
Pakiet 15 Igły do akupunktury
Lp | Nazwa | Ilość opak. | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Igły do akupunktury 0,30 x 25 mm w opakowaniu 100szt | 1500
2 | Igły do akupunktury 0,25 x 13 mm w opakowaniu 100 szt | 400
suma
Pakiet 16 Hemostatyk
Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Hemostatyk matryca z klejem do tkanek wykonaną z kolagenu, która pokryta jest fibrynogenem i trombiną ludzką. Opakowanie z 1 matrycą o wymiarach 9,5 cm x 4,8 cm x 1 szt | 10
suma
Pakiet 17 Mini-Spike
Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Mini -Spike x 1 szt | 400
suma
Pakiet 18 Substytut Kości
Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Substytut kości zawierający siarczan wapnia do miejscowego leczenia infekcji w tkankach miękkich, kości i szpiku – proszek 10 g | 10
suma
Pakiet 19 Syntetyczny Substutut Kostny
Lp | Nazwa | Ilość opakowań | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT 8% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do użytku ortopedycznego o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany z 60% hydroksyapatytu i 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 um,wykonany z materiału biokampatybilnego, osteoindukcyjnego i ulegającego całkowitej przebudowie Granulki 1-4 mm-10 cm3 | 4
2 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do użytku ortopedycznego o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany z 60% hydroksyapatytu i 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 um,wykonany z materiału biokampatybilnego, osteoindukcyjnego i ulegającego całkowitej przebudowie Granulki 1-4 mm-20 cm3 | 4
3 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do użytku ortopedycznego o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany z 60% hydroksyapatytu i 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 um,wykonany z materiału biokampatybilnego, osteoindukcyjnego i ulegającego całkowitej przebudowie Bloczek 10x20x30 mm | 6
4 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty zbudowany z 38% hydroksyapatytu i wody.Preparat gotowy do użycia w opakowaniu 10cm3 -2x5 cm3, bez wstępnego mieszania i przygotowywania. | 2
Suma:
Pakiet 20 Układ do respiratora Carescape R860
Lp | Nazwa | Ilość opakowań | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i nr katalogu
1 | Obwód oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną z podzielonym kanałem dla pacjentów dorosłych/pediatrycznych o długości 1,8 m 1op= 20 szt | 20
2 | Filtr HEPA jednarowego użytku 1 op= 50 szt | 3
3 | Zastawka wielorazowa kompletna do respiratora do respiratora Carescape R 860 | 2
4 | Filtr HMEF dla dorosłych jednorazowego użytku 1 op = 50 szt | 4
Suma: