Załącznik nr 4.1

ZP-2200-51/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 1 NICI OGÓLNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 | 2/0 | 45 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 39 | 2/0 | 75 | 90 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 2/0 | 45 | 420 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 3/0 | 75 | 480 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 3/0 | 45 | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 4/0 | 45 | 400 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19 | 5/0 | 45 | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 | 2/0 | 75 | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 3/0 | 45 | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 2/0 | 75 | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 | 0 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 | 4/0 | 45 | 36 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.1A

ZP-2200-51/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET nr 1A   NICI OGÓLNE

| Lp | Asortyment | Parametry igły (mm) | Grubość nici | Długość nici w cm (+/-10%) | Ilość saszetek | Cena jed. netto za saszetkę | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalog. i nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nić syntetyczna, nierozpuszczalna, Monofilament poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca 35 | 1/0 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)