|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej  207 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

NA DOSTAWĘ  SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:  33.19.00.00-8, 33.16.90.00-2, 33.19.20.00-2

Numer sprawy: ZP-2200-70/15

SPIS TREŚCI:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV. ARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV. POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3 - Formularze asortymentowo – cenowe,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 34..ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził Zarząd w dniu ...........2015r.

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Regon: 240837054, NIP: 644-350-44-64,

Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej. Zamówienie składa się z 3 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1 – sprzęt i aparatura medyczna;

Pakiet nr 2 – narzędzia laryngologiczne i chirurgiczne,

Pakiet nr 3 – kable i elektrody;

- Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu oraz obsługi serwisowej (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8, 11).

- Opis warunków technicznych oraz warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia i warunki gwarancji znajdują się w załącznikach nr 4.1, 4.2 i 4.3 do niniejszej SIWZ.

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie, o ile zaoferowany asortyment jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny.

# III. Termin i warunki realizacji zamówienia

- Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi;

- w zakresie Pakietu nr 1 i 2  w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,

- w zakresie Pakietu nr 3 w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie wystąpi pierwsze.

### Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3 ul Szpitalna 1.

- Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

b. spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

Przez główne dostawy zamawiający rozumie dostawy:

- w zakresie Pakietu nr 1 – sprzęt i aparatura medyczna na kwotę co najmniej 20 000 zł,

- w zakresie Pakietu nr 2 – sprzęt i aparatura medyczna na kwotę co najmniej 5 000 zł.

- w zakresie Pakietu nr 3 – sprzęt i aparatura medyczna na kwotę co najmniej 20 000 zł.

c. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych w ofercie.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

a) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie należy złożyć:

- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą:

a) wypełniony prawidłowo załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3 (odpowiednio do Pakietu) do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy wraz z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych oraz tabelą z wymaganymi warunkami gwarancji (należy wypełnić wszystkie wiersze i kolumny),

b) Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych   parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów.

c) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) tj.

- wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu,

- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami i oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym.

Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów nr pakietu i pozycji, których dotyczą.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

5. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

6. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

-  formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz asortymentowo cenowy, zestawienie wymaganych parametrów technicznych oraz tabela z wymaganymi warunkami gwarancji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1, 4.2, 4.3 do SIWZ.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

9. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 7 sporządzone były zgodnie
z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4.1, 4.2 i 4.3 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych, tel. (032) 41 30 125, 130, fax: (032) 41 30 131

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolną część zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu i aparatury medycznej. ZP-2200-70/15 Nie otwierać przed:03.12.2015r. godz. 1030” Przystępujemy do Pakietu nr ...........

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, sekretariat III piętro do dnia 03.12.2015r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 03.12.2015r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, gwarancji.

- Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku nr 4.1, 4.2, 4.3 do SIWZ.

7. Wartości przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w następujący sposób:

Wartość pozycji netto = ilość x cena jedn. netto,

Wartość pozycji brutto = wartość netto + podatek VAT,

Wartość ogółem netto = suma wartości pozycji z kolumny 6,

Wartość ogółem brutto = suma wartości pozycji z kolumny 8.

8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 90%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

Pc = ( Cmin / Cn ) x 100 x 90%

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium cena - 90

W zakresie Pakietu nr 1 i 2

Okres gwarancji (min.24 m-ce max 36 m-cy – 10%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty w kryterium termin gwarancji:

G  b – gwarancja  badanej oferty, G max – gwarancja  najwyższa spośród badanych ofert

100 – stały współczynnik, Pg – liczba punktów

Pg = ( Gb / Cmax ) x 100 x 10%

Okres gwarancji proszę podać minimum 24 miesiące - maximum 36 miesięcy.

W zakresie Pakietu nr 3

Okres gwarancji (min.6 m-cy max 12 m-cy – 10%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty w kryterium termin gwarancji:

G  b – gwarancja  badanej oferty, G max – gwarancja  najwyższa spośród badanych ofert

100 – stały współczynnik, Pg – liczba punktów

Pg = ( Gb / Cmax ) x 100 x 10%

Okres gwarancji proszę podać minimum 6 miesiący - maximum 12 miesięcy.

Uwaga: jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące (lub odpowiednio 6 miesięcy)  Zamawiający ustala okres i przyjmuje: okres gwarancji minimum 24 miesiące (lub odpowiednio 6 miesięcy).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów za kryterium cena + termin gwarancji (Pc + Pg).

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji 
o wyborze oferty, jeżeli:

a) do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

b) nie zostanie odrzucona żadna oferta,

c) nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

2. Informacje ogólne.

a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp,

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:

- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp,

- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,

- skarga do sądu.

Załącznik nr 1

ZP-2200-70/15					…………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i  aparatury medycznej, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ:

PAKIET NR 1

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

PAKIET NR 2

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

PAKIET NR 3

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

1* Okres gwarancji

Udzielamy ................ miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

2. Termin wykonania zamówienia:

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi;**

- w zakresie Pakietu nr 1 i 2  w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,

- w zakresie Pakietu nr 3 w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie wystąpi pierwsze

3. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z SIWZ.

- Proponowany asortyment posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych Dz. U. nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010r. z późn. zm. oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Data:	   ..............................

..............................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej

– podpis pełnomocnika Wykonawców

*Okres gwarancji proszę podać: dla Pakietu nr 1 i 2 minimum 24 miesiące - maximum 36 miesięcy, dla Pakietu nr 3 minimum 6 miesiący - maximum 12 miesięcy

** nie potrzebne skreślić – w zakresie Pakietu, do którego Wykonawca przystępuje.

Załącznik nr 2

ZP-2200-70/15

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o nie podleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia, - oświadczamy, iż wykonaliśmy/wykonujemy główne dostawy z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie i na kwotę, co najmniej:

- w zakresie Pakietu nr 1 – sprzęt i aparatura medyczna -  20 000 zł,

- w zakresie Pakietu nr 2 – sprzęt i aparatura medyczna -  5 000 zł,

- w zakresie Pakietu nr 3 – sprzęt i aparatura medyczna -  20 000 zł,

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej

– podpis pełnomocnika Wykonawców

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), oświadczamy, że:

nie należymy /należymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy)

Data:	   ..............................

..........................................................................

Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej

– podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

Załącznik nr 3

ZP-2200-70/15

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 6443504464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 63 847 000,00 zł

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-70/15 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej określonych tzw. Pakietem nr ..................., zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni rozładunek, rozpakowanie, montaż i umieszczenie dostarczonego asortymentu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu oraz obsługi serwisowej (dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8, 11).

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne.

6. Najpóźniej wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: instrukcję obsługi w wersji papierowej  każdego sprzętu/aparatury w języku polskim w 2 egzemplarzach oraz dokumentację techniczną obejmującą: schematy, budowę i zasady funkcjonowania, instrukcję wykonywania konserwacji i napraw, katalog części zamiennych – w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim, w 1 egzemplarzu .

7. Najpóźniej wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wypełniony paszport techniczny dla sprzętu i aparatury medycznej – dane urządzeń/mebli medycznych, informację o montażu, sprawności sprzętu i terminie następnego przeglądu.

Należy ustalić konieczność założenia paszportu i treści z Aparaturą Medyczną w miejscu.

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

Pakiet nr

............................: netto:...........................zł. brutto:……………….zł

słownie (brutto)  .................………………………………….................................... zł.

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem, rozładunkiem i montażem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego oraz gwarancji i inne koszty, które występują.

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

      - Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 2 dni od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

      - Zapłata należności przez Zamawiającego nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy

Nazwa banku.....................................................................................................................

Nr konta bankowego.........................................................................................................

w terminie do 30 dni od daty dostawy przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę i otrzymaniu oryginału faktury. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

5. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.

6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

1. Dostawa wraz z montażem przedmiotu umowy nastąpi;

- w zakresie Pakietu nr 1 i 2  w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,

- w zakresie Pakietu nr 3 w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie wystąpi pierwsze (w zakresie poszczególnych pakietów).

  - Wykonawca zapewnia terminowość dostawy, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostawy.

  - Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego (protokół zdawczo-odbiorczy).

  - Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu/aparatury  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż  do 2 tygodni od daty dostawy oraz szkolenie z pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla pracowników Działu Aparatury Medycznej  w terminie uzgodnionym z Działem, jednak nie później niż do końca okresu gwarancji.

  - Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

  - Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 3 dni roboczych,

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 7 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

10. 	Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-  opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

11.  Wymagane warunki gwarancji przedmiotu umowy zawarte zostały w załączniku do umowy.

12. Ze strony Zamawiającego nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę pełni:

- Koordynator  ds. Aparatury Medycznej Działu Technicznego, tel. nr 32 41-30-135.

13. Ze strony Wykonawcy nadzór na prawidłową realizacją umowy łącznie z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę pełni: ................................................, tel. nr........................................................................

§ 41

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej umowy przez Wykonawcę gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy.

2. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady fizyczne prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy, istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru końcowego robót oraz za wady powstałe po dacie tego odbioru, ale będące następstwem prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

3. Data podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie dniem początku biegu terminu rękojmi i gwarancji dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów.

4. Wykonawca udziela gwarancji na okres .................. miesięcy, licząc od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności  odbioru końcowego i przejęcia przedmiotu odbioru do użytkowania.

5. Wykonawca udziela rękojmi na okres ................... miesięcy (analogicznie jak w ust. 4), licząc od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności  odbioru końcowego i przejęcia przedmiotu odbioru do użytkowania.

6. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego, najpóźniej w ciągu 7 dni, powiadomienia o ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi usterkach i wadach oraz powołanie komisji do określenia sposobu i terminu usunięcia wad i usterek.  Istnienie wady jak również jej usunięcie  zostanie stwierdzone  przez strony protokolarnie. Gwarancja i rękojmia zostaje przedłużona o okres pomiędzy powiadomieniem o wystąpieniu wad, a ich usunięciem.

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich ujawnionych wad i usterek na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje żądania usunięcia wad w przewidzianym terminie, to Zamawiający może wówczas zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy innemu Wykonawcy.

8. W przypadku wad ukrytych, stwierdzonych przez Zamawiającego i uznanych przez Wykonawcę,  obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§ 5

KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych, powstania zwłoki w realizacji zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w § 4 ust. 1, 5 i 7 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto niedostarczonej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

        - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - Gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym.

- W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 15% niezrealizowanej części umowy netto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu..

- Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust.7.

- Wszystkie punkty niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Pakietów, z których każdy jest odrębnym zamówieniem.

§ 6

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital a w szczególności:

- minimalizować ilość powstających odpadów,

- zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

- Wykonawcy nie wolno;

- wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

- składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

- myć pojazdów na terenie szpitala,

- spalać odpadów na terenie szpitala,

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 8

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca jest zobowiązany:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach określonych w niniejszej umowie oraz unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załącznik: Formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 4.1 do SIWZ

ZP-2200-70/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 1 Sprzęt i aparatura medyczna

| Nr Poz. | Asortyment | Jedn. Miary szt. /zestaw | Ilość jedn. | Cena jednostk. netto | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Wytwórca/ Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stół zabiegowy, podnóżek, taborety operatora – 2 szt. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kozetki lekarskie | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Negatoskopy | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stolik zabiegowy typu Mayo | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stolik zabiegowy otwarty | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Parawany | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Waga lekarska ze wzrostomierzem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Lampa zabiegowa, przejezdna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaska uciskowa na przedramię | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Piła do gipsu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  | xxxxx |

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷9.

W kolumnie nr 9 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia, kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

W przypadku różnych stawek VAT dla składników zestawu – poz. 10,  istnieje możliwość wydzielenia/wyodrębnienia tych składników/pozycji ze wskazaniem, które pozycje i z jaką stawką VAT zostały zaoferowane.

PAKIET NR 1

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Nr Poz. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół zabiegowy – 1 szt., podnóżek – 1 szt., taborety operatora – 2 szt. |
| 1.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 1.4 | Nazwa i typ stołu/podnózka/taboretu | Podać |  |
| 1.5 | Stół do gabientu zabiegowego w obszarze chirurgii urazowo-ortopedycznej |  |  |
| 1.6 | Regulacja wysokości leża, hydrauliczna w zakresie: Minimalna wysokość leża: 550 mm (+ 20 mm). Maksymalna wysokość leża: 890 mm (+ 20 mm). | Tak/Podać sposób regulacji i zakres |  |
| 1.7 | Regulacja, min.: - segmentu oparcia pleców - przechyłów wzdłużnych | Tak/Podać regulowane segmenty oraz sposób ich regulacji |  |
| 1.8 | Regulacja oparcia pleców w zakresie do 75 stopni +/- 5 stopni | Tak/Podać sposób i zakres |  |
| 1.9 | Przechył Trendelenburga: 22 stopnie +/- 3 stopnie | Tak/Podać |  |
| 1.10 | Przechył anty-Trendelenbura: 13 stopni +/- 3 stopnie | Tak/Podać |  |
| 1.11 | Całkowite wymiary stołu: długość: 2000 mm +/-30 mm szerokość: 680 mm +/- 30 mm | Tak/Podać |  |
| 1.12 | Trwała i stabilna konstrukcja wykonana z profili stalowych, lakierowana proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów | Tak |  |
| 1.13 | Możliwość wypoziomowania na nierównym podłożu | Tak |  |
| 1.14 | Tapicerka bezszwowa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (kolorystyka do uzgodnienia). | Tak/Podać dostepną kolorystykę |  |
| 1.15 | Uchwyt na podkład papierowy w rolce wraz z rolką podkładu. | Tak |  |
| 1.16 | Wyposażenie dodatkowe: Podnóżek (cztery stopki, powierzchania antypoślizgowa, stabilny) Taboret operatora (z regulacją wysokości, na kołach, z czego min. 2 koła z blokadą, kolorystyka dopasowana do leża stołu) Pozycjoner głowy i szyi z otworem w podstawie, wykonany w formie anatomicznego odlewu z pianki rozprężnej i wiskoelastycznej z powłoką ochronną. Umożliwiający ułożenie i pełną stabilizację głowy pod różnym kątem w zależności od potrzeb, antypoślizgowa podstawa pozycjonera stabilizuje pozycjoner. Pozycjoner o własnościach przeciwodleżynowych. Wyposażony w uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem, konstrukcja zapewniającej swobodny przepływ powietrza. Przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu. Wymiary pozycjonera (szer. x dł. x wys.): 210 mm x 250 mm x 116 mm (+/- 5 mm) | Tak/Podać |  |
| 2 | Kozetka lekarska – 4 szt. |  |  |
| 2.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 2.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2.3 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 2.4 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 2.5 | Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo | Tak |  |
| 2.6 | Tapicerka 2 częściowa, bezszwowa, łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach | Tak |  |
| 2.7 | Wymiary leża: - szerokość 550 +/- 20 mm, - długość 1850 +/- 20 mm, - wysokość 500 mm +/- 20 mm | Tak/Podać |  |
| 2.8 | Kąt odchylenia wezgłowia: +/- 40° (+/- 5 °) | Tak/Podać sposób regulacji |  |
| 2.9 | Dopuszczalne obciążenie minimum 150 kg | Tak/Podać |  |
| 2.10 | Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw. | Tak/Podać dostępną kolorystykę |  |
| 2.11 | Uchwyt na podkład w rolce montowany od strony głowy wraz z rolką podkładu dla każdej kozetki | Tak |  |
| 3 | Negatoskop – 3 szt. |  |  |
| 3.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 3.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3.3 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 3.4 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3.5 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 3.6 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3.7 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3.8 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 3.9 | Zasilanie sieciowe | Tak |  |
| 3.10 | Równomierne oświetlenie całego ekranu, jednolita powierzchnia ekranu | Tak |  |
| 3.11 | Regulacja luminancji | Tak |  |
| 3.12 | Luminancja ekranu 4200 cd /m2 +/- 25% | Tak/Podać |  |
| 3.13 | Ilość klatek, minimum 2 | Tak/Podać |  |
| 3.14 | Masa nie więcej niż 15 kg | Tak/Podać |  |
| 3.15 | Montaż i elementy montażowe po stronie Dostawcy | Tak |  |
| 4 | Stolik zabiegowy typu Mayo – 1 szt. |  |  |
| 4.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 4.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4.3 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 4.4 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 4.5 | Stolik zabiegowy wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, na 4 kołach jezdnych w tym minimu 2 z blokadą. | Tak/Podać |  |
| 4.6 | Całkowite wymiary stolika: długość: 650 mm +/-20 mm szerokość: 450 mm +/- 20 mm | Tak/Podać |  |
| 4.7 | Regulacja wysokości mechaniczna w zakresie: Minimalna wysokość: 800 mm (+ 20 mm). Maksymalna wysokość: 1200 mm (+ 20 mm). | Tak/Podać sposób i zakres regulacji |  |
| 4.8 | Stolik wyposażony w blat wykonanych ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie przed wypadaniem transportowanych akcesoriów. | Tak |  |
| 4.9 | Robocze obiążenie blatu minimum 15 kg | Tak/Podać |  |
| 5 | Stolik zabiegowy otwarty – 2 szt. |  |  |
| 5.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 5.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5.3 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 5.4 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 5.5 | Stolik/wózek zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej, na 4 kołach jezdnych w tym minimu 2 z blokadą. | Tak/Podać |  |
| 5.6 | Całkowite wymiary stolika: długość: 690 mm +/-20 mm szerokość: 510 mm +/- 20 mm wysokość: 820 mm +/- 20 mm | Tak/Podać |  |
| 5.7 | Stolik/wózek wyposażony w 3 szt. blatów wykonanych ze stali nierdzewne. Zabezpieczenie przed wypadaniem transportowanych akcesoriów. | Tak/Podać |  |
| 5.8 | Uchwyt do prowadzenia wózka. Na przeciwległych rogach wózka miski ze stali nierdzewnej - 2 szt. | Tak |  |
| 6 | Parawan – 5 szt. |  |  |
| 6.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 6.2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 6.3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 6.4 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 6.5 | Parawany medyczne przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
| 6.6 | Wyposażony w minimu 2 kółka do przemieszczania | Tak/Podać |  |
| 6.7 | Możliwość całkowitego demontażu do transportu | Tak |  |
| 6.8 | Wymiary: wysokość 1700 mm, szerokość 1000 mm +/- 10mm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać |  |
| 6.9 | Konstrukcja lekka – waga parawanu maksymalnie 4 kg | Tak/Podać |  |
| 6.10 | Zasłona z tworzywa zmywalnego, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalu | Tak/Podać |  |
| 6.11 | Kolor zasłony do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw. | Tak/Podać dostepną kolorystykę |  |
| 7 | Waga lekarska z wzrostomierzem – 1 szt. |  |  |
| 7.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 7.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 7.3 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowa | Tak/Podać |  |
| 7.4 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 7.5 | Elektroniczna waga kolumnowa przeznaczona do jednostek służby zdrowia, zalegalizowana do celów medycznych | Tak |  |
| 7.6 | Klasa wagi | Podać |  |
| 7.7 | Obciążenie maksymalne 200 kg | Tak/Podać |  |
| 7.8 | Dokładność odczytu minimum 50 g/100g | Tak/Podać |  |
| 7.9 | Zakres tary - 200 kg | Tak/Podać |  |
| 7.10 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | Tak |  |
| 7.11 | Krótki czas stabilizacji wskazań ok. 2 s | Tak/Podać |  |
| 7.12 | Wyświetlacz LCD, duże czytelne cyfry | Tak |  |
| 7.13 | Interfejs RS232 lub złącze USB | Tak/Podać |  |
| 7.14 | Wzrostomierz mechaniczny z czytelną skalą – pomiar wzrostu do 2 m, rozdzielczość wzrostomierza 2 mm | Tak/Podać |  |
| 7.15 | Łatwe przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym | Tak |  |
| 7.16 | 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi | Tak |  |
| 7.17 | Platforma, na której stoi pacjent zintegrowana pomostem wagi co zabezpiecza przed wywróceniem się pacjenta przypadkowo stającego na rogu platformy | Tak |  |
| 7.18 | Wymiary platformy (szer. x wys. x głęb.): 290 x 75 x 260 mm (+ 20 mm) | Tak/Podać |  |
| 7.19 | Funkcje: - TARA - HOLD - BMI - automatyczne wyłączanie | Tak/Podać |  |
| 7.20 | Wpis do paszportu technicznego o ważności legalizacji | Tak/Podać |  |
| 8 | Lampa zabiegowa, przejezdna – 1 szt. |  |  |
| 8.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 8.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 8.3 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowa | Tak/Podać |  |
| 8.4 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 8.5 | Lampa diagnostyczna LED przejezdna na ruchomym statywie wyposażona w kółka, minimum 2 koła z blokadą | Tak/Podać |  |
| 8.6 | Natężenie światła LED w odległości 1 m ≥ 30 000 lx | Tak/Podać |  |
| 8.7 | Temperatura barwowa ≥ 4 000 K | Tak/Podać |  |
| 8.8 | Elastyczne połączenie oprawy projektora ze statywem | Tak/Podać |  |
| 8.9 | Rury statywu połączone teleskopowo duży zakres regulacji wysokości oprawy ≥ 1700 do 2500 mm (+/- 100 mm dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać |  |
| 8.10 | Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 95 | Tak |  |
| 8.11 | Trwałość źródeł światła diody LED ≥ 40 000 | Tak/Podać |  |
| 8.12 | Moc źródeł światła ≥ 10 W | Tak/Podać |  |
| 8.13 | Regulowany zakres zmiany natężenia oświetlenia z kopuły lampy minimum 15-100 % | Tak/Podać |  |
| 8.14 | Powierzchnie lampy odporne na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach | Tak |  |
| 9 | Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 1 szt. |  |  |
| 9.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 9.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 9.3 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 9.4 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 9.5 | Wózek transportowy do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej | Tak |  |
| 9.6 | Leże minimum dwusegmentowe (regulacja oparcia pleców) wyposażone w materac, przezierne dla promieni RTG | Tak/Podać |  |
| 9.7 | Płynna regulacja oparcia pleców w zakresie: 0-60 ° (+/- 5 ° dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać sposób i zakres regulacji |  |
| 9.8 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG, możliwość wykonania zdjęć RTG na całej długości leża | Tak |  |
| 9.9 | Trwała i stabilna konstrukcja wózka, odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
| 9.10 | Wysokość regulowana nożnie w zakresie: 600 mm – 900 mm +/- 20 mm dla każdej wartości granicznej | Tak/Podać sposób regulacji |  |
| 9.11 | System kół z blokadą centralną, jedno z blokadą kierunkową. Koła o średnicy 125 mm (+/- 10 mm) | Tak/Podać |  |
| 9.12 | Wyposażenie, min.: materac z uchwytami umożliwiającymi przeniesienie pacjenta wieszak kroplówki komplet barierek bocznych, składane wzdłuż ramy, chromowane kosz na podręczne rzeczy | Tak/Podać |  |
| 9.13 | Możliwość przechyłu Trendelenburga i anty -Trendelerburga – regulacja płynna pozycja Trendelenburga w zakresie: 0 – 22 ° (+/- 3 ° dla każdej wartości granicznej) pozycja anty-Trendelenburga w zakresie: 0 – 12 ° (+/- 3 ° dla każdej wartości granicznej) | Tak/Podać sposób regulacji i zakresy |  |
| 9.14 | Wymiary zewnętrzne: - szerokość (z barierkami) 750 mm +/- 20 mm - długość 2070 mm +/- 20 mm | Tak/Podać |  |
| 9.15 | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg | Tak/Podać |  |
| 9.16 | Krążki odbojowe w narożnikach, bądź inny element zabezpieczający ściany i wózek przed otarciami/uderzeniami | Tak/Podać |  |
| 9.17 | Kolorystyka ramy – szara. Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw Wykonawcy | Tak/Podać dostępną kolorystykę |  |
| 10 | Opaska uciskowa – 1 zestaw |  |  |
| 10.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 10.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 10.3 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 10.4 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 10.5 | Wielorazowa opaska zaciskowa na ramię 64 x 13 cm | Tak |  |
| 10.6 | Wielorazowa opaska uciskowa długość 5 m szrokość 8 cm | Tak |  |
| 10.7 | Pompa mechaniczna z czytelnym wskaźnkiem ciśnienia i szybkozłączem do podłączenia opaski zaciskowej opisanej w p.12.5 | Tak |  |
| 11 | Piła do gipsu – 1 szt. |  |  |
| 11.1 | Wytwórca | Podać |  |
| 11.2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 11.3 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowa | Tak/Podać |  |
| 11.4 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 11.5 | Piła elektryczna do gipsu z płynną regulacją obrotów minimum moc 500 W | Tak/Podać |  |
| 11.6 | Rodzaj pracy – oscylacyjna | Tak |  |
| 11.7 | Ilość oscylacji regulowana w zakresie minimum 6500 – 24000 osc./min. | Tak/Podać |  |
| 11.8 | Długość kabla 5 m +/- 0,5 m | Tak/Podać |  |
| 11.9 | Waga 1,5 kg +/- 30 g | Tak/Podać |  |
| 11.10 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |  |
| 11.11 | Ostrze o średnicy max. 65 mm do zdejmowania gipsów białych i syntetycznych – minimum 2 sztuki. | Tak/Podać |  |
| 11.12 | Ostrze o średnicy max. 50 mm do zdejmowania gipsów białych i syntetycznych – minimum 2 szt. | Tak/Podać |  |
| 11.13 | Klucze do przykręcania ostrza | Tak |  |
| 11.14 | Powierzchnie piły odporne na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalu | Tak |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.2 do SIWZ

ZP-2200-70/15

Pakiet nr 2 Narzędzia laryngologiczne i chirurgiczne

| Nr Poz. | Asortyment | Jedn. Miary szt. /zestaw | Ilość jedn. | Cena jednostk. netto | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Wytwórca/ Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Narzędzia laryngologiczne i chirurgiczne | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  | xxxxx |

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷9.

W kolumnie nr 9 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

Dla zestawów określonych w poz. 1 podać Wytwórcę, nazwę handlową, kod lub nr katalogowy dla każdego elementu zestawu  i dla każdego elementu dołączyć katalog, deklarację zgodności i CE.

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia, kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

W przypadku różnych stawek Vat dla składników zestawu –  istnieje możliwość wydzielenia/wyodrębnienia tych składników/pozycji ze wskazaniem, które pozycje i z jaką stawką Vat zostały zaoferowane.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

PAKIET NR 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Nr Poz. | Parametry | Warunek | Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzia laryngologiczne (poz. 1.2 – 1.28 ) i chirurgiczne (poz. 1.31 – 1.33) - 1zestaw |  | Podać: Wytwórcę, nazwę handlową, kod lub nr katalogowy dla każdego elementu zestawu i dla każdego elementu dołączyć katalog, deklarację zgodności i CE. Wskazać stronę w ofercie na której wymagane parametry są potwierdzone. |
| 1.1 | Rok produkcji – 2015, fabrycznie nowy | Tak/Podać |  |
| 1.2 | Wziernik do nosa Model Wien, Rozmiar 2 – 10 szt. | Tak |  |
| 1.3 | Wziernik do nosa Hartmann-Halle, Rozmiar 3 – 10 szt. | Tak |  |
| 1.4 | Pęseta nosowa LUCAE, wąska 140 mm, dł. robocza 60 mm – 20 szt. | Tak |  |
| 1.5 | Wziernik do ucha Hartmann, średnica 5,5 mm – 10 szt | Tak |  |
| 1.6 | Wziernik do ucha Hartmann, średnica 4,5 mm – 10 szt | Tak |  |
| 1.7 | Wziernik do ucha Hartmann, średnica 3,0 mm – 5 szt | Tak |  |
| 1.8 | Wziernik do ucha Hartmann, średnica 6,2 mm – 10 szt | Tak |  |
| 1.9 | Pęseta anatomiczna typu TROELTSCH (Wilde) 110 mm – 10 szt. | Tak |  |
| 1.10 | Pęseta anatomiczna typu TROELTSCH (Wilde) 115 mm – 10 szt. | Tak |  |
| 1.11 | Trzonek do ostrza nr 3 – 2 szt. | Tak |  |
| 1.12 | Nożyczki opatrunkowe typ Grazil, 145 mm O/T, proste – 5 szt. | Tak |  |
| 1.13 | Nożyczki do usuwania szwów 115 mm, O/O proste – 2 szt. | Tak |  |
| 1.14 | Szpatułki metalowe 145 mm– 10 szt. | Tak |  |
| 1.15 | Ssak uszny bez wentyla , wygięty, średnica 2,5 mm – 7 szt. | Tak |  |
| 1.16 | Ssak uszny bez wentyla, wygięty, średnica 2,0 mm – 3 szt. | Tak |  |
|  | Ssak uszny bez wentyla, wygięty, średnica 3,0 mm – 4 szt. | Tak |  |
| 1.17 | Sonda do slinianki 1mm/160 mm – 2 szt. | Tak |  |
| 1.18 | Lusterko laryngologiczne z uchwytem, średnica 22 mm - 10 szt. | Tak |  |
| 1.19 | Lusterko laryngologiczne z uchwytem, średnica 20 mm - 10 szt. | Tak |  |
| 1.20 | Kleszczyki naczyniowe typu Schnidt, delikatnie zakrzywione, 185 mm – 1 szt. | Tak |  |
| 1.21 | Kleszczyki naczyniowe typu BIRKET, proste, 185 mm – 1 szt. | Tak |  |
| 1.22 | Haczyk uszny LUCEA 140 mm, mały | Tak |  |
| 1.23 | Haczyk uszny LUCEA 140 mm, średni | Tak |  |
| 1.24 | Kleszczyki uszne Hartmann, proste, szczęki owalne, 1,5 x 7 mm/85 mm długość robocza, gładkie – 1 szt. | Tak |  |
| 1.25 | Kleszczyki uszne Hartmann 1 x 8 mm/85 mm długość robocza, rowkowane – 1 szt. | Tak |  |
| 1.26 | Kleszczyki naczyniowe typu Bainbridge 150 cm, zagięte – 4 szt. | Tak |  |
| 1.27 | Pęseta chirurgiczna 150 mm/ 1 x 2 – 3 szt. | Tak |  |
| 1.28 | Pęseta chirurgiczna 160 mm/ 1 x 2 – 2 szt. | Tak |  |
| 1.29 | Pęseta anatomiczna, wąska 145 mm – 5 szt. | Tak |  |
| 1.30 | Pęseta uszna Troeltsch (Wilde) 110 mm 4" – 20 szt. | Tak |  |
| 1.31 | Kleszcze do gipsu typu WOLF długość 18 cm – 3 szt | Tak |  |
| 1.32 | Nożyczki opartunkowe typu Lister 200 mm – 1 szt. | Tak |  |
| 1.33 | Nożyczki opatrunkowe typu Lister 180 mm – 2 szt. | Tak |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI

(dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1,3,7,8,9,11)

| LP | Wyszczególnienie warunków Gwarancji i Serwisu | Warunki wymagane | Oferowane przez Wykonawcę wartości (TAK / NIE /PODAĆ oraz oferowane wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Poniższe warunki gwarancji dotyczy Pakietu nr .1 poz. 1,3,7,8,9,11 ) | Długość okresu gwarancji – min. 24 miesiące | Podać |
| 1.1 | Gwarancja liczona od | dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego |  |
| 1.2 | Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku: | stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru |  |
|  |  | wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji |  |
| 1.3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy w przypadku: | braku możliwości naprawy elementu/podzespołu |  |
|  |  | dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu |  |
| 1.4 | Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy | Tak jak oferowany w formularzu ofertowym, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy |  |
| 1.6 | Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia | Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 1.18) potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail |  |
| 1.7 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego | max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Data i godzina wysłania zgłoszenia fax/e-mail do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 1.18 | Podać |
| 1.8 | Miejsce wykonywania naprawy | w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy |  |
| 1.9 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego | max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.10 | Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy | max 14 dni od momentu zgłoszenia | Podać |
| 1.11 | Na czas naprawy przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego – tego samego typu |  |
| 1.12 | Przedłużenie gwarancji | o czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy |  |
| 1.13 | W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy | koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca |  |
| 1.14 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych |  | Podać (min 10 lat) |
| 1.15 | Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) |  | Podać |
| 1.16 | Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) |  | Podać |
| 1.17 | Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów |  | Podać |
| 1.18 | Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii osoba telefon fax/e-mail | osoba telefon fax/e-mail | Podać ................................................ ................................................ ................................................ |
| 1.19 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami Wytwórcy, nie mniej niż jeden w roku. Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. Podczas przeglądów technicznych zostaną wymienione wszystkie części i materiały zalecane do wymiany (bez odrębnej zapłaty) | podać ilość przeglądów zgodnie z oferowanym okresem gwarancji z uwzględnieniem części i materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądów technicznych. | Podać |
| 1.20 | Szkolenie z obsługi/czyszczenia/sterylizacji dostarczonego asortymentu dla użytkownika w ustalonym terminie. Możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności. | Tak |  |
| 1.21 | Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego asortymentu – dot. poz.1,3,7,8,9,11 , potwierdzone certyfikatem Wytwórcy/bądź jego Przedstawiciela upoważniające do serwisowania dostarczonych sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym dla czterech specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, możliwe dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym (2 x 2 osoby). | Tak |  |
| 1.22 | Instrukcja obsługi/czyszczenia/sterylizacji w jęcyku polskim dla Użytkownika i działu Aparatury Medycznej (min. 2 egzemplarze) | Tak |  |
| 1.23 | Instrukcja serwisowa dot. Poz.1,3,7,8,9,11 dla działu Aparatury Medycznej | Tak |  |
| 1.24 | Założenie paszportu technicznego po stronie Wykonawcy (druk paszportu, wpis dot. danych sprzętowych, wpis o uruchomieniu, sprawności i dopuszczeniu do użytkownia do czasu następnego przglądu z datą przeglądu) dla sprzętu i aparatury medycznej opisanej w poz. 1,3,7,8,9,11 | Tak |  |

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI   dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2,4, 5, 6, 10,  Pakietu nr 2

- Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:

- Długość okresu gwarancji – minimum 24 miesiące – PODAĆ ..................

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

- Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez Wykonawcę.

- Miejsce wykonywania naprawy: w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy. Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem. Wykonawca poda kontakt umożliwiający zgłoszenie awarii....................................................................

- Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 5 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w celu zachowania ciągłości wykonywanych świadczeń i bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego.

- Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia 3 napraw przedmiotu zamówienia, powodujących wyłączenie go z eksploatacji każdorazowo na okres nie dłuższy niż 7 dni.

- W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, okres gwarancji (tak jak oferowany w ofercie) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia na nowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4.3 do SIWZ

ZP-2200-70/15

Pakiet nr 3 Kable i elektrody

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

| l.p | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | Wytwórca/ Nazwa handlowa /kod lub nr katalogowy | Okres gwarancji (min. 6 miesięcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kable i elektrody do aparatów EKG (kolorystyka IEC) |
| 1 | Kabel pacjenta do aparatów Mtrace firmy M4 wtyk bananowy | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel pacjenta do aparatów AsCard firmy Aspel wtyk bananowy | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel pacjenta do aparatów E600G firmy Farum wtyk bananowy | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel pacjenta do aparatów EKG BTL O8MT wtyk bananowy | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel pacjenta do aparatów Hawlett Packard M1772A wtyk bananowy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel pacjenta do aparatów Fukuda Denshi Cardiomax FX - 7102 connector DB – 15, wtyk bananowy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda klipsowa kończynowa (klamrowa – komplet 4szt) oznaczona kolorami do EKG dla dorosłych Światło otwarcia klamry min 100mm | 10 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda przedsercowa przyssawkowa (komplet 6szt) oznaczona kolorami do EKG dla dorosłych | 15 kpl |  |  |  |  |  |  |  |

| Kable EKG do Holtera (kolorystyka IEC) |
| --- |
| 1 | Kabel pacjenta do 12 kanałowego rejestratora holterowskiego EKG AsPEKT 812 firmy Aspel | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel pacjenta do 3 kanałowego rejestratora holterowskiego EKG BTL08 Holter 16 pinów firmy BTL | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel pacjenta do 3 kanałowego rejestratora holterowskiego EKG Aspect 800 firmy Aspel | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel pacjenta do 3 kanałowego rejestratora holterowskiego EKG Aspect 702 firmy Aspel | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel pacjenta do rejestratora holterowskiego EKG Aspect 700 firmy Aspel | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kable EKG do kardiomonitorów (kolorystyka IEC) |
| 1 | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy do monitora N5500 firmy Nellcor Puritan Bennett zakończony klamrą | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Kabel główny EKG 3 odprowadzenia rozłączny do monitora PM 8000 firmy Mindray | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2b | Kable (przewody dołączeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia zakończone klamrą nieekranowane do monitora PM 8000 kompatybilne z kablem głównym poz.2a | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Kabel główny EKG 3 odprowadzenia rozłączny do monitora Trendscope firmy S&W | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3b | Kable (przewody dołączeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia zakończone klamrą nieekranowane do monitora Trendscope kompatybilne z kablem głównym poz.3a | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Kabel główny EKG 5 odprowadzeniowe rozłączny do monitora FX2000MD i FX2000 firmy Emtel | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4b | Kable (przewody dołączeniowe) pacjenta 5 odprowadzeń zakończone klamrą nieekranowane do monitora FX2000MD i FX2000 kompatybilne z kablem głównym poz. 4a | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Kabel główny EKG 3 odprowadzeniowe rozłączny do monitora FX2000MD i FX2000 firmy Emtel | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5b | Kable (przewody dołączeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia zakończone klamrą nieekranowane do monitora FX2000MD i FX2000 , kompatybilne z kablem głównym poz. 5a | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6a | Kabel główny EKG 3 odprowadzeniowe rozłączny do monitora FX3000 firmy Emtel | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6b | Kable (przewody dołączeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia zakończone klamrą nieekranowane do monitora FX3000 , kompatybilne z kablem głównym poz. 6a | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel EKG 3 odprowadzenia do monitora Icard firmy Igel zakończone klamrą | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8a | Przewody EKG 5-cio odprowadzeniowy do kabla MultiMed firmy Drager dł. 1m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8b | Moduł przewodowy MultiMed 5, wieloparametrowy, do pomiarów EKG, oddechu, SpO2 i temp. dł. 1,5 m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia na wtyk dla noworodków, do monitora FX2000P firmy Emtel | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia na wtyk dla noworodków, do monitora Dinamap | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 5 odprowadzenia zakończone klamrą, do monitora SpaceLab Utraview 1030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia z klamrą, do monitora DASH 3000 firmy GE Medical | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia z klamrą, do monitora S5 Datex Ohmeda | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia zakończone klamrą, do monitora MP5 firmy Philips | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia zakończone klamrą, do monitora Compact 9 firmy Medical Econet | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kable EKG do defibrylatorów (kolorystyka IEC) |
| 1 | Kabel pacjenta EKG z zatrzaskami 3 odprowadzenia, do defibrylatora Heart Star XL firmy Philips | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel pacjenta EKG z zatrzaskami 5 odprowadzeń, do defibrylatora BeneHeart 3D firmy Mindray | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel pacjenta EKG z zatrzaskami 3 odprowadzenia, do defibrylatora Metrax XD100 firmy OK Medical | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel pacjenta EKG z zatrzaskami 3 odprowadzenia, do defibrylatora LifePak 20 firmy Medtronic | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | xx | xx | xx | xx | xx |  |  | xxx |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)