Załącznik nr 4.3 Zmodyfikowana poz. 8

ZP-2200-18/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

PAKIET NR 3

Narzędzia laryngologiczne do zabiegu operacyjnego

| Nr Poz. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jednostk. netto | Wartość netto (kol. 4x kol.5) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 6 + VAT) | Wytwórca/ Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy | Klasa wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kleszczyki zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, proste średnica 3,5 mm długość 180 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65 stopni średnica 3,5mm długość 170 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze nosowe Blakslej-Wilde bransze 90 stopni do góry rozmiar 3,5x14mm długość robocza 110mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze nosowe Blakslej-Wilde Riniforse II bransze 45 stopni do góry rozmiar 1 długość robocza 130mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze zatokowe HEUWIESER zakrzywione w lewo 90 stopni rozwarcie branszy do 140 stopni długość robocza 100mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sztanca McKENTY do zatoki klinowej , przelotowa obrotowa rozmiar 1,6x2mm długość robocza 170mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Raspator ssący HARALDSSON, przyłącze ssące obrotowe, długość 19 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozwieracz tępy WULLSTEIN, zęby 3 x 3 długość 13 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze tnące KLEINSASSER bransze zakrzywione w prawo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm, długość robocza 23 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze tnące KLEINSASSER, bransze zakrzywione w lewo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm, długość robocza 23 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | xxxx |  | xxxxx |  |

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷10.

W kolumnie nr 9 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia, kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

Wymóg:

Każde z narzędzi musi być identyfikowane w sposób trwały, np. po kodzie lub nr katalogowym lub/i posiadać nazwę Wytwórcy. Narzędzia fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2016.

Data: ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:

- Długość okresu gwarancji - oferowany okres gwarancji: .....................m-cy (podać minimum 24 miesiące)

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w ofercie przedstawionej do postępowania przetargowego.

- Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez Wykonawcę.

- Miejsce wykonywania naprawy: w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy. Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zgłasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem. Wykonawca poda kontakt umożliwiający zgłoszenie awarii....................................................................

- Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 5 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu urządzenie zastępcze o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych w celu zachowania ciągłości wykonywanych świadczeń i bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego.

- Wymiana sprzętu na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia 3 napraw przedmiotu zamówienia, powodujących wyłączenie go z eksploatacji każdorazowo na okres nie dłuższy niż 7 dni.

- W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, okres gwarancji (tak jak oferowany w ofercie) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia na nowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Dodatkowa instrukcja obsługi i sterylizacji .

Data: ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)