Sosnowiec, dn. 28.06.2016r.

WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Robota budowlana na wykonanie obiektu budowlanego

pn.: „Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu”.

Znak sprawy ZP-2200- 16/16

Wyjaśnienia Zamawiającego 30

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 2 d.2 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym wraz z pracami geodezyjnymi, występuje ilość 7264,77m3. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 8572,44 m3. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 4 d.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat.III, występuje ilość 1059,06m3. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 1942,68m3. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 7 d.2 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III wraz zagęszczeniem, występuje ilość 1059,06m3. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 1942,68m3. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 25 d.4 Żelbetowe płyty stropowe z betonu B37 (C30/37), grubości 20 cm płaskie – z wykorzystaniem pompy do betonu, występuje ilość 4229,44m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 4563,83m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 33 d.4 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15cm z układaniem betonu B30 za pomocą pompy, występuje ilość 78,21m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 175,46m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.:należy skorygowac poz. nr 34.d4 z ilości 36,10 na 65,50 m2, pozycja 33.d.4 bez zmian

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 41 d.4 Ściany żelbetowe grubości 19cm z układaniem betonu B30 za pomocą pompy -nadokienne, występuje ilość 189,69m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 234,54m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Przedmiar należy skorygować uwzględniając grubość ściany żelbetowej jako 10 cm jak w przekrojach i projekcie konstrukcji. Ilość 234,54

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 42 d.4 Ściany żelbetowe grubości 20cm z układaniem betonu B30 za pomocą pompy, występuje ilość 90,74m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 144,56m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 46 d.4 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej zatarte na gładko, gr. 80 mm, występuje ilość 117,3m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 278,6m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 47 d.4 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko, występuje ilość 3942,2m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 4280,4m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 48 d.4 Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 7,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny-lub podobny spełniający wymogi ST, występuje ilość 3486,5m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 4062,4m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 49 d.4 Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - PODJAZD KARETEK, występuje ilość 226,2m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 276,6m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 50 d.5 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni na lepiku na zimno - dwuwarstwowe, występuje ilość 915,89m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 2576,5m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 56 d.5 Izolacje z folii polietylenowej izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa w pom. mokrych, występuje ilość 118,1m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 252,2m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 57 d.5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe izolacja pozioma betonu na gruncie budynku, występuje ilość 1319,07m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 1582,7m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 58 d.5 Izolacja z folii paroizolacyjnej, występuje ilość 1714,03m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 4837,94m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 59 d.5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej dachowej twardej M30 grub. 20cm klejone do folii, występuje ilość 1714,03m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 1952,24m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 60 d.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych M30 grub. 8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, występuje ilość 1160,9m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 1314,1m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 91 d.8 Konstrukcja drewniana z tarcicy nasyconej mocowana do dachu w celu wyprofilowania spadku, występuje ilość 1341,06m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 1732,6m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

a tarcicę rozliczyć zgodnie z odpowiedzią we wcześniejszej korespondencji: krokwie 8x16 cm w rozstawie, co 112 cm, ilość 17 m3, klasy drewna C27.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 92 d.8 Okładziny z płyt CETRIS BASIC pojedyńcze na stropach na rusztach-lub podobny system spełniający wymogi ST, występuje ilość 1341,06m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 1732,6m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 93 d.8 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, występuje ilość 1458,36m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 1858,9m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 102 d.9 Wykonywanie mechanicznych tynków cienkowarstwowych na ścianach gr 5 mm, występuje ilość 2011,67m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 2425,86m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć 2189,07 m2.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 110 d.9 Okładziny ścian z wykładziny PCV w rulonie npwykładzina PCV rulonowa grub. 2mm np. iQ OPTIMA URBAN COLORS firmy TARKETT lub innego producenta o porównywalnych parametrach , wys. 110cm-lub podobny system spełniający

Odp.: Brak pytania. Zamawiający nie może się ustosunkować.

- wymogi ST wraz z zabezpieczeniem narożników ścian z profili aluminiowych, występuje ilość 1388,76m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 1595,5m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.:, Należy przyjąć jak w przedmiarze.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 112 d.9 Powłoka epoksydowa na posadzce cementowej, występuje ilość 118,3m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 341,5m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp. Należy przyjąć 341,5 m2.

- W przedmiarze robót budowlanych w poz. 115 d.9 Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wysokich parametrach wytrzymałości udarowej i na ścieranie np. ceramika firmy PORCELAINGRES kolekcja JUST GREY - kolor LIGHT GREY o wym.120x60 i 30x30 układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 4 mm-lub podobny system spełniający wymogi ST, występuje ilość 727,90m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 1336,5m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze

26. W przedmiarze robót budowlanych w poz. 130 d.13 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną lateksowa bez gruntowania - ściany, występuje ilość 2011,67m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 2525,96m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze

27. W przedmiarze robót budowlanych w poz. 191 d.15 Malowanie elewacji farbą fasadową silikonową kolorze białym/jasno szarym np. StoColor System 37207 i pomarańczowym 32100 - wg kolorystyki elewacji lub podobny system spełniający wymogi ST, występuje ilość 1229,70m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 2660,02m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć 1660 m2.

28. W przedmiarze robót budowlanych w poz. 193 d.15 Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej grub. 15cm - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki-lub podobny system spełniający wymogi ST, występuje ilość 25,68m2. Z dokumentacji wynika natomiast ilość 2243,42m2. Czy Zamawiający dokona korekty ilości robót zgodnie z dokumentacja projektową?

Odp.: Należy przyjąć jak w przedmiarze.

30.

Odpowiedź: Przekazany projekt posiada wszystkie elementy niezbędne do wyceny danego zakresu robót.

W załączeniu Zamawiający przedkłada zaktualizowany przedmiar, jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.