|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

(art. 39÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

na

DOSTAWĘ IMPLANTÓW

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 33.18.31.00-7- implanty ortopedyczne, 33.18.41.00-4 – implanty chirurgiczne

Numer sprawy: ZP-2200-43/16

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia (grupa kapitałowa),

- Załącznik nr 3.1÷3.29 -  Formularz asortymentowo – cenowy,

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

6.      Załącznik nr 6 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z  70 ponumerowanych stron + Załącznik nr 6 (JEDZ).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził Zarząd

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054; NIP: 644-35-04-464

Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów. Zamówienie składa się z 29 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

| Pakiet nr 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego |
| --- | --- |
| Pakiet nr 2 | Dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy, wkręty Herberta, gwoździe |
| Pakiet nr 3 | Panewka rewizyjna wraz z uzupełnieniem stropu panewki |
| Pakiet nr 4 | Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego |
| Pakiet nr 5 | Endoproteza bezcementowa rewizyjna modularna stawu biodrowego |
| Pakiet nr 6 | Endoproteza cementowa, całkowita stawu biodrowego |
| Pakiet nr 7 | Endoproteza cementowa, połowicza stawu biodrowego |
| Pakiet nr 8 | Endoproteza cementowa i bezcementowa stawu kolanowego |
| Pakiet nr 9 | Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego |
| Pakiet nr 10 | Endoproteza urazowa stawu ramiennego |
| Pakiet nr 11 | Implanty do złamań okołoprotezowych |
| Pakiet nr 12 | Siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych |
| Pakiet nr 13 | Gwoździe śródszpikowe |
| Pakiet nr 14 | Systemy płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna |
| Pakiet nr 15 | Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego |
| Pakiet nr 16 | Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego |
| Pakiet nr 17 | Śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadła krzyżowego |
| Pakiet nr 18 | Urządzenie do szycia łąkotki |
| Pakiet nr 19 | Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego |
| Pakiet nr 20 | Implanty barkowe |
| Pakiet nr 21 | System do autologicznej retransfuzji krwi |
| Pakiet nr 22 | Grawitacyjny system separacji płytek – GPS |
| Pakiet nr 23 | Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników |
| Pakiet nr 24 | Implanty do osteosyntezy drobnych kości |
| Pakiet nr 25 | Systemy płytek blokująco-kompresyjnych |
| Pakiet nr 26 | Osteosynteza - implanty chirurgiczne pozostałe |
| Pakiet nr 27 | Endoproteza stawu kolanowego poresekcyjna |
| Pakiet nr 28 | Membrany i implanty do rekonstrukcji chrząstki stawowej |
| Pakiet nr 29 | Endoproteza bipolarna cementowa i bezcementowa stawu biodrowego |

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.29 do SIWZ.

3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie (o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne).

4. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

5. Każdy implant winien być wyposażony w etykiety (klejone) zawierające następujące informacje: numer katalogowy, numer serii, rodzaj sterylizacji, rozmiar danego implantu.

6. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostarczenia ww.  przedmiotu zamówienia do szpitala.

7. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

8. W zakresie Pakietów nr: 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 - Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne dostarczenie zestawu narzędzi specjalistycznych (instrumentarium) do zakładania implantów z dostawą do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz wymianę lub naprawę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

W zakresie Pakietów nr:  3, 5, 9, 10, 12, 22, 27 - Wykonawca nieodpłatne użyczy instrumentarium z dostawą, każdorazowo do konkretnego zabiegu, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 2 dni roboczych  od zamówienia.

9. Wykonawca zobowiązany będzie do stworzenia w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy depozytu zawierającego pełny asortyment implantów (po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru) oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych części w ciągu 2 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać pełny komplet implantów w okresie realizacji umowy.

10. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia (dostawy implantów), Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego:

  - Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach przedmiotowej umowy.

  - Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

  - Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

  - Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub innym w uzgodnieniu z Zamawiającym, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne środki do realizacji szkolenia (w tym materiały szkoleniowe), dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie dla szkolących się.

  - Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.

  - Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę, na które Zamawiający wyrazi zgodę.

11. Wykonawca wystawi fakturę, tylko za te elementy implantów, które zostały wszczepione pacjentowi i ujęte w protokole zużycia. Faktura będzie zawierała numer karty choroby pacjenta.

12. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do 24 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

2. Miejsce dostawy: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

b) zdolności technicznej lub zawodowej –

-  warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca  wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw implantów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, waz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (co najmniej jednej dostawy) dla każdego pakietu, na który składa ofertę, na kwotę minimum j/n:

| Pakiet | Asortyment | Kwota minimalna w zł |
| --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 234 000,00 |
| Pakiet nr 2 | Dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy, wkręty Herberta, gwoździe | 36 000,00 |
| Pakiet nr 3 | Panewka rewizyjna wraz z uzupełnieniem stropu panewki | 10 000,00 |
| Pakiet nr 4 | Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego | 21 500,00 |
| Pakiet nr 5 | Endoproteza bezcementowa rewizyjna modularna stawu biodrowego | 34 000,00 |
| Pakiet nr 6 | Endoproteza cementowa, całkowita stawu biodrowego | 9 000,00 |
| Pakiet nr 7 | Endoproteza cementowa, połowicza stawu biodrowego | 16 000,00 |
| Pakiet nr 8 | Endoproteza cementowa i bezcementowa stawu kolanowego | 191 000,00 |
| Pakiet nr 9 | Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego | 27 000,00 |
| Pakiet nr 10 | Endoproteza urazowa stawu ramiennego | 10 000,00 |
| Pakiet nr 11 | Implanty do złamań okołoprotezowych | 10 000,00 |
| Pakiet nr 12 | Siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych | 500,00 |
| Pakiet nr 13 | Gwoździe śródszpikowe | 29 000,00 |
| Pakiet nr 14 | Systemy płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna | 118 000,00 |
| Pakiet nr 15 | Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego | 30 000,00 |
| Pakiet nr 16 | Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego | 31 000,00 |
| Pakiet nr 17 | Śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadła krzyżowego | 24 000,00 |
| Pakiet nr 18 | Urządzenie do szycia łąkotki | 20 000,00 |
| Pakiet nr 19 | Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego | 26 000,00 |
| Pakiet nr 20 | Implanty barkowe | 5 000,00 |
| Pakiet nr 21 | System do autologicznej retransfuzji krwi | 11 000,00 |
| Pakiet nr 22 | Grawitacyjny system separacji płytek – GPS | 23 000,00 |
| Pakiet nr 23 | Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników | 16 000,00 |
| Pakiet nr 24 | Implanty do osteosyntezy drobnych kości | 133 000,00 |
| Pakiet nr 25 | Systemy płytek blokująco-kompresyjnych | 56 000,00 |
| Pakiet nr 26 | Osteosynteza - implanty chirurgiczne pozostałe | 24 000,00 |
| Pakiet nr 27 | Endoproteza stawu kolanowego poresekcyjna | 36 000,00 |
| Pakiet nr 28 | Membrany i implanty do rekonstrukcji chrząstki stawowej | 34 000,00 |
| Pakiet nr 29 | Endoproteza bipolarna cementowa i bezcementowa stawu biodrowego | 41 000,00 |

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp.

d) przedmiot zamówienia winien być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie oraz winien potwierdzać, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

CZĘŚĆ A – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ, którego wzór dla niniejszego postępowania zawiera  Załącznik nr 5 do SIWZ. W części IV JEDZ Wykonawca wypełnia wyłącznie część α

UWAGA: Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

1.1. JEDZ musi potwierdzać  brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca składa JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów potwierdzający brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania innego podmiotu.

1.2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzający brak podstaw wykluczenia. JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.

2. Oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ (oświadczenie, że oferowany asortyment posiada aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, o ile oferowany przedmiot jest wyrobem medycznym.

3. Formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ.

4. Formularz asortymentowo-cenowy wraz ze szczegółowym formularzem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1÷3.29 do SIWZ (dla pakietów, do których Wykonawca przystępuje).

Szczegółowy formularz Wykonawca składa w przypadku, gdy przedmiot zamówienia (np. zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np: śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia formularz szczegółowy podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów każdej pozycji Formularz asortymentowo-cenowego.

5. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 1, 3 i 4 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 3.1÷3.29 i nr 5 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

6. Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

CZĘŚĆ B - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

CZĘŚĆ C – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1.  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów:

1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego należy:

a)  złożyć w języku polskim katalog,  folder, specyfikacje techniczne lub inny dokument zawierający opis asortymentu,  pakietu i pozycji, której dotyczy.

b) przedłożyć Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r., poz. 879 z późn. zm.) tj.

- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami.

Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów numerem Pakietu i pozycji, których dokument dotyczy.

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4 odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

4. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

5. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.

6. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną; za wyjątkiem pełnomocnictwa.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 1 – 19560,00 zł

Dla Pakietu nr 2 – 3030,00 zł

Dla Pakietu nr 3 – 870,00zł

Dla Pakietu nr 4 – 17920,00 zł

Dla Pakietu nr 5 – 2870,00zł

Dla Pakietu nr 6 – 780,00 zł

Dla Pakietu nr 7 -  1330,00 zł

Dla Pakietu nr 8 – 15930,00 zł

Dla Pakietu nr 9 – 2250,00 zł

Dla Pakietu nr 10 – 910,00 zł

Dla Pakietu nr 11 – 850,00 zł

Dla Pakietu nr 12 – 40,00 zł

Dla Pakietu nr 13 – 2470,00 zł

Dla Pakietu nr 14 – 9890,00 zł

Dla Pakietu nr 15 – 2510,00 zł

Dla Pakietu nr 16 – 2600,00 zł

Dla Pakietu nr 17 – 2020,00 zł

Dla Pakietu nr 18 – 1680,00 zł

Dla Pakietu nr 19 – 2180,00 zł

Dla Pakietu nr 20 – 480,00 zł

Dla Pakietu nr 21 – 920,00 zł

Dla Pakietu nr 22 – 1920,00 zł

Dla Pakietu nr 23 – 1360,00 zł

Dla Pakietu nr 24 – 11140,00 zł

Dla Pakietu nr 25 – 4720,00 zł

Dla Pakietu nr 26 – 2020,00 zł

Dla Pakietu nr 27 – 3050,00 zł

Dla Pakietu nr 28 – 2880,00 zł

Dla Pakietu nr 29 – 3450,00 zł

2. Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089

z oznaczeniem:

ZP-2200-43/16  DOSTAWA IMPLANTÓW

3. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.

4. Wadium może być wnoszone w formie:

a) pieniądza (przelew),

b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).

4.1 Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.

4.2.	 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego.

- Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila lub faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,  e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

tel: (32) 41 30 125,130, 131, fax. 41 30 131

# Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia zgodnie z tzw. Pakietami 1÷29 lub wszystkie części.

Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia na jakie Wykonawca może złożyć ofertę w toku postępowania.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć z sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 5 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

10. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

11. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ IMPLANTÓW ZP-2200-43/16 Nie otwierać przed 04.01.2017r., godz. 1030”

12. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 04.01.2017r.  do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 04.01.2017r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Sposób obliczenia ceny (odpowiednio w Załącznikach 3.1 ÷ 3.29 – Formularze asortymentowo-cenowe):

wartość poszczególnego asortymentu: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto,

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np: śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia formularz szczegółowy podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów każdej pozycji Formularza asortymentowo-cenowego.

WARTOŚĆ OGÓŁEM Formularza asortymentowo cenowego:

netto: zsumowane wartości netto (z kolumny wartość ogółem netto),

brutto: zsumowane wartości brutto (z kolumny wartość ogółem brutto).

WARTOŚĆ OGÓŁEM Formularz szczegółowego

netto: zsumowane wartości netto (z kolumny wartość ogółem netto),

brutto: zsumowane wartości brutto (z kolumny wartość ogółem brutto).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku 3.1 ÷ 3.29 do SIWZ.

UWAGA!

    - Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Kryterium oceny ofert:

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskanych w kryterium Cena.

Każda część – Pakiet będzie rozpatrywany oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wskazuje części kluczowych zamówienia i nie wymaga osobistego ich wykonania.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

6. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

7. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy (jednak nie dłużej niż o dwa miesiące) jeżeli nie zostanie wyczerpana wartość umowy w zakresie zamówienia podstawowego.

8. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli do postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

3. Termin podpisania umowy Zamawiający może określić w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub powiadomić Wykonawcę za pomocą e-maila lub faxu.

4.	Zamawiający zaprosi Wykonawcę do swojej siedziby w celu podpisania umowy albo prześle pocztą umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

5. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1

ZP-2200-43/16

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę implantów, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę:

Pakiet nr .....*

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

* wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca przystępuje

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia:

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą  w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

4. Oświadczam(-y), że zamówienie zrealizujemy:

  - bez udziału podwykonawcy/podwykonawców

  - z udziałem podwykonawcy/podwykonawców:

(niepotrzebne skreślić)

| LP. | Cześć zamówienia będzie powierzona do realizacji podwykonawcom (wskazać jaka część) | Dane dotyczące podwykonawców (Nazwa, adres) |
| --- | --- | --- |

5. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp wybór naszej oferty: **

a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie i wartości: .........................................................................................

** (należy wskazać nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

6.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

7. Oświadczam, że:

1) Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia będą zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie (o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne).

2) Przedstawiony w naszej ofercie asortyment posiada wymagane prawem aktualne świadectwa rejestracji dopuszczające do obrotu i stosowania na rynku polskim, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.  (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

- Przedłożyć  w terminie do 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny ofert

ZP-2200-43/16

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja, niżej podpisany ..........................................................................................

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że*:

- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**:

| Nazwa Wykonawcy (który złożył ofertę w postępowaniu) | Siedziba |
| --- | --- |

Data:	   ..............................

.......................................……………………

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 4

ZP-2200-43/16

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o., 41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającym NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 66 347 000,00 zł

reprezentowanym przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr .................................., posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-43/16 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa implantów (………….), określonych tzw. Pakietem nr …., zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

# §2

# WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

Pakiet nr:

netto ........................ zł. brutto...........................zł

słownie brutto .............................................................. zł

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty, które występują lub mogą wystąpić.

# § 2A

# Zmiany Wynagrodzenia

    - W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) i o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 1265) ;

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w ust. 2-8.

    - Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu.

    - Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:

- przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

- wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

- szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

  - W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

  - Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

  - W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

  - Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

  - Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

  - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

  - Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego.

  - Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

  - Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

  - Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

14. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy.

2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury na  rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa banku:...................................................... Nr konta bankowego..........................................................

Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

3. Wykonawca wystawi fakturę tylko za te elementy implantów, które zostały wszczepione pacjentowi i ujęte w protokole zużycia. Faktura będzie zawierała numer (i nr katalogowy – w zakresie, w którym dotyczy –karty choroby pacjenta.

4.  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

1. Umowa będzie realizowana w terminie:

do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

2. W zakresie Pakietów nr: 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 16, 28, 29 - Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne dostarczenie zestawu narzędzi specjalistycznych (instrumentarium) do zakładania implantów z dostawą do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz wymianę lub naprawę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Zwrot instrumentarium nastąpi w ciągu 3 dni roboczych po rozwiązaniu umowy lub wyczerpaniu asortymentu.

2.1 W zakresie Pakietów nr:  3, 5, 9, 10, 12, 22, 27 - Wykonawca nieodpłatne użyczy instrumentarium z dostawą, każdorazowo do konkretnego zabiegu, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 2 dni roboczych od zamówienia.

Zwrot instrumentarium nastąpi w ciągu 2 dni roboczych po wykonaniu zabiegu, którego dotyczy.

3. Wykonawca stworzy depozyt zawierający pełny asortyment implantów (po 1szt. z każdego rodzaju i rozmiaru) w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

3a. Miejscem złożenia depozytu jest Blok Operacyjny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3.

3b. Wykonawca po złożeniu depozytu zachowuje prawo własności do powierzonego Zamawiającemu asortymentu.

3c. Wykonawca uzupełni na własny koszt i ryzyko poszczególne części implantów z depozytu, po ich zużyciu w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania protokołu zużycia implantu. W wyjątkowych sytuacjach (cito) Wykonawca uzupełni poszczególne części implantów z depozytu  po ich zużyciu do 2 dni roboczych od wysłania protokołu zużycia implantu.

3d. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania asortymentu we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3e. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których asortyment jest przechowywany, a przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jego przechowywania ma prawo do natychmiastowego odbioru asortymentu.

3f. Ewentualne braki lub uszkodzenia asortymentu objętego depozytem, stwierdzone przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego, podpisanym przez strony protokołem, w momencie rozliczenia depozytu, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.

4. Wykonawca utrzyma pełny komplet implantów do momentu wyczerpania przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania.

5. Wykonawca zapewni nie krótszy niż 24 miesięczny (od daty dostawy przedmiotu zamówienia do szpitala) okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia.

6. Każdy implant będzie wyposażony w etykiety (klejone) zawierające, co najmniej następujące informacje: numer katalogowy, numer serii, rodzaj sterylizacji, rozmiar danego implantu.

7. Zamawiający będzie zamawiał tylko te elementy implantów, które zostały wszczepione pacjentowi i zostały ujęte w protokole zużycia.

8. Miejsce dostawy: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3.

9. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

10. Za datę i miejsce dostawy uważać się będzie potwierdzony odbiór przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

11. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

12. Wykonawca zobowiązuje się:

a)  uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych,

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem,

c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy.

13. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.

- ) Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach przedmiotowej umowy.

- ) Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

- ) Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

- ) Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub innym w uzgodnieniu z Zamawiającym, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne środki do realizacji szkolenia (w tym materiały szkoleniowe), dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie dla szkolących się.

- ) Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.

- )  Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę, na które Zamawiający wyrazi zgodę.

g) Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

- datę i miejsce ich przeprowadzenia,

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

- Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

- czas trwania poszczególnych szkoleń.

Dokument ten zostanie każdorazowo przekazany do Działu Kadr Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowcu.

14. Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zgodnie z §4 ust.6,

b) opakowanie będzie naruszone,

c) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z zamówionym przedmiotem zamówienia.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia niewykorzystanego asortymentu z chwilą rozwiązania albo zakończenia umowy.

16. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:

- pod względem merytorycznym: ..........................................................., tel. ....................……..,

- pod względem formalnym: …..……………………………………… tel. ....................………

17. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową, asortymentem równoważnym w przypadku:

a. zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową,

b. wygaśnięcia pozwolenia dopuszczającego do obrotu,

c. zmiany numeru katalogowego produktu,

d. zmiany nazwy handlowej produktu,

e. zmiany producenta,

f. w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodując wycofanie dotychczasowego, lub nastąpi przerwa w produkcji albo wycofanie produktu z rynku.

18. Zmiana, o której mowa w ust. 17 będzie dopuszczona za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie oparty na tych samych właściwościach i parametrach użytkowych, co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

19. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Obniżenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne.

- Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie; danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjnej lub formy prawnej).

22. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy (jednak nie dłużej niż o dwa miesiące) jeżeli nie zostanie wyczerpana wartość umowy w zakresie zamówienia podstawowego.

§ 5

KARY UMOWNE

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamówionym przedmiocie zamówienia lub wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w § 4 ust. 2 i 3 i 3c niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonej zamówionej części przedmiotu zamówienia – za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, o co najmniej 2 dni robocze, Zamawiający w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionej części dostawy u innego dostawcy (nabycie zastępcze).W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdy ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów i kosztem dostawy, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, powiększoną o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej, w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją nabycia zastępczego i powiadomień Wykonawcy. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w § 2 ust. 1.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

6. Kary umowne są płatne na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

8. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust. 7.

9. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego w terminie 30 dni o udzieleniu osobie trzeciej pełnomocnictwa procesowego w celu prowadzenia postępowania o dochodzenie roszczeń wynikających z umowy.

10. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

11. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

12. Wszystkie punkty niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Pakietów, z których każdy jest odrębnym zamówieniem.

§ 6

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

  - przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

  - zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital a w szczególności:

    - minimalizować ilość powstających odpadów,

    - zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

2. Wykonawcy nie wolno:

1) wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

2) składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

3)  myć pojazdów na terenie szpitala,

4) spalać odpadów na terenie szpitala,

5) wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3.Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących dostawę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4.W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 7

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca jest zobowiązany:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 niniejszej umowy.

2. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie zmiany danych Stron np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno – prawnej.

3. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załączniki: Formularz asortymentowo – cenowy.

Załącznik nr 5

ZP-2200-43/16

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia Wykazu dostaw

WYKAZ DOSTAW

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość zamówienia brutto (PLN) | Termin realizacji ( podać miesiąc i rok ) | Nazwa i adres zamawiającego na rzecz, którego zostało wykonane zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Dostawy wykonane lub wykonywane należycie (co najmniej jedna dostawa) dla każdego pakietu, na który składa ofertę,  na kwotę minimum j/n:

| Pakiet | Asortyment | Kwota minimalna w zł |
| --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 234 000,00 |
| Pakiet nr 2 | Dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy, wkręty Herberta, gwoździe | 36 000,00 |
| Pakiet nr 3 | Panewka rewizyjna wraz z uzupełnieniem stropu panewki | 10 000,00 |
| Pakiet nr 4 | Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego | 21 500,00 |
| Pakiet nr 5 | Endoproteza bezcementowa rewizyjna modularna stawu biodrowego | 34 000,00 |
| Pakiet nr 6 | Endoproteza cementowa, całkowita stawu biodrowego | 9 000,00 |
| Pakiet nr 7 | Endoproteza cementowa, połowicza stawu biodrowego | 16 000,00 |
| Pakiet nr 8 | Endoproteza cementowa i bezcementowa stawu kolanowego | 191 000,00 |
| Pakiet nr 9 | Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego | 27 000,00 |
| Pakiet nr 10 | Endoproteza urazowa stawu ramiennego | 10 000,00 |
| Pakiet nr 11 | Implanty do złamań okołoprotezowych | 10 000,00 |
| Pakiet nr 12 | Siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych | 500,00 |
| Pakiet nr 13 | Gwoździe śródszpikowe | 29 000,00 |
| Pakiet nr 14 | Systemy płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna | 118 000,00 |
| Pakiet nr 15 | Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego | 30 000,00 |
| Pakiet nr 16 | Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego | 31 000,00 |
| Pakiet nr 17 | Śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadła krzyżowego | 24 000,00 |
| Pakiet nr 18 | Urządzenie do szycia łąkotki | 20 000,00 |
| Pakiet nr 19 | Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego | 26 000,00 |
| Pakiet nr 20 | Implanty barkowe | 5 000,00 |
| Pakiet nr 21 | System do autologicznej retransfuzji krwi | 11 000,00 |
| Pakiet nr 22 | Grawitacyjny system separacji płytek – GPS | 23 000,00 |
| Pakiet nr 23 | Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników | 16 000,00 |
| Pakiet nr 24 | Implanty do osteosyntezy drobnych kości | 133 000,00 |
| Pakiet nr 25 | Systemy płytek blokująco-kompresyjnych | 56 000,00 |
| Pakiet nr 26 | Osteosynteza - implanty chirurgiczne pozostałe | 24 000,00 |
| Pakiet nr 27 | Endoproteza stawu kolanowego poresekcyjna | 36 000,00 |
| Pakiet nr 28 | Membrany i implanty do rekonstrukcji chrząstki stawowej | 34 000,00 |
| Pakiet nr 29 | Endoproteza bipolarna cementowa i bezcementowa stawu biodrowego | 41 000,00 |

Załącznik nr 3.1

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 1 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień w opcji do wyboru: - uniwersalny, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Trzpień w 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą typu “plasma spray” oraz dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Dostępny w 10 rozmiarach w wersji standardowej oraz w 10 w wersji z offsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/14. - anatomiczny (lewy/prawy), w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Dostępny w 9 rozmiarach standardowych oraz w 9 waryzowanych ze zmiennym kątem szyjkowo – trzonowym. Pokryty hydroksyapatytem na całej długości. Stożek trzpienia 12/14. - opcjonalnie trzpień krótki uniwersalny w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, dostępny w 10 rozmiarach standardowych oraz 10 lateralizowanych. Stożek trzpienia 12/14. | szt. | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka w opcjach do wyboru: - panewka bezcementowa typu “pressfit” wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm do 64mm, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową zapobiegającą zwichnięciom (15 stopniowy offset). Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. - panewka antyluksacyjna typu “pressfit”. Powierzchnia pokryta HA lub panewka polerowana przeznaczona do wersji cementowej. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka w opcjach do wyboru: - wkładka polietylenowa nie zatrzaskująca się w czaszy panewki (poruszająca się swobodnie), umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy metalowej 22,2mm lub 28,0mm. - wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi (cross link-sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego), do głów o średnicy 28mm oraz 32mm. - wkładki panewkowe do artykulacji ceramika/ceramika (ceramika Biolox Delta). | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowy w opcjach do wyboru: |  |  |
| 4.1 | - metalowe o średnicy 22,2mm, 28mm i 32 mm, na stożek 12/14 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | - ceramiczne o średnicy 28mm w 3 długościach szyjki | szt. | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | - głowa przeznaczona do artykulacji ceramika/ceramika w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby panewkowe tytanowe 6,5mm, sterylne, używane opcjonalnie. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚC | - |  | - |  | - | - |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej poz. formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.2

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 2 – Dynamiczny stabilizator biodrowy i kłykciowy, wkręty Herberta, gwoździe, druty

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dynamiczny stabilizator biodrowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - płytka ustalająca DSB 135º, 2-14 otworowa | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | - śruba zespalająca Ø12,5mm, dł. gwintu 18mm, w rozmiarze 55 - 110 mm | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | - śruba kompresyjna dł. 31-36 mm | szt | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dynamiczny stabilizator kłykciowy |
|  | - płyta ustalająca DSK 95º, 6-14 otworowa | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | - śruba zespalająca Ø12,5mm, dł. gwintu 18mm, w rozmiarze 55 - 110 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | - śruba kompresyjna dł. 31-36 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty kompresyjne (Herberta) samogwintujące, stalowe, kaniulowane, o Ø 2,5mm/Ø 3,2mm i Ø 3,0mm/Ø 3,9mm |
| 3.1 | L od 12 do 20 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | L od 22 do 30 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwoździe i druty |
| 4.1 | Gwoździe Kirschnera,stalowe,o średnicy Ø 1,0 - 2,4 mm, długości 150 mm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Gwoździe Kirschnera, stalowe,o średnicy Ø 1,8 - 3,0 mm, długości 310 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Drut kostny, stalowy,o średnicy Ø 0,8 - 1,2 mm, dł. 10 m | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚC | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.3

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 3 – Panewka rewizyjna wraz z uzupełnieniem stropu panewki

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kosz rewizyjny panewki stawu biodrowego, wykonany z gąbki tytanowej, zapewniającej szczególne właściwości wszczepu twardego oraz lekkiego. Przeznaczony do implantowania typu press-fit w 12 rozmiarach zewnętrznych od 54mm do 76mm ze skokiem co 2mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu nowej generacji typu “cross linking” z dystanserami zapewniającymi równomierne rozłożenie cementu kostnego, przeznaczony do głów 28, 32 lub 36mm w zależności od zewnętrznego rozmiaru kosza rewizyjnego. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa: - 28mm z 4 długościami szyjki - 32mm z 4 długościami szyjki | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 36mm z 3 długościami szyjki | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wszczep nadbudowy stropu panewki wykonany z gąbki tytanowej w kształcie półksiężyca w 4 rozmiarach i 3 grubościach. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby tytanowe o średnicy 6,5mm w różnych długościach (4 śruby). | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚC | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.4

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 4 – Endoproteza bezcementowa anatomiczna stawu biodrowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień anatomiczny (prawy,lewy) bezkołnierzowy, tytanowy, pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź trzpień prosty proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS-metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm,32mm,36mm,40mm,44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36mm w rozmiarze panewki od 46mm. Możliwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66mm. Skład kompletu: - trzpień, - panewka press-fit, - wkładka polietylenowa, - głowa metalowa/ceramiczna, - ostrze do piły oscylacyjnej, - 2x śruby,plug | Kpl | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień anatomiczny (prawy,lewy) bezkołnierzowy, tytanowy, pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 bądź 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (contrained) zapobiegającego dyslokacji. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Głowa metalowa o średnicy 28mm,32mm,36mm,40mm,44mm w min. trzech rozmiarach długości szyjki. Głowa ceramiczna w rozmiarach 28mm,32mm,36mm. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. Skład kompletu: - trzpień (lewy lub prawy), - panewka press-fit lub wkręcana, - wkładka ceramiczna, - głowa ceramiczna, - śruby, obturatory 3 szt.- w różnych rozmiarach - ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej, | Kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚC | - |  | - |  | - | - |
| Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce |  |  |  |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.5

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 5 – Endoproteza bezcementowa rewizyjna modularna stawu biodrowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym – element krętarza pokryty napylonym tytanem i hydroksyapatytem, cztery offsety, konus V40, możliwość rotacji po założeniu trzpienia. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm,32mm,36mm,40mm,44mm w min. trzech rozmiarach długości szyjki. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 28mm,32mm,36mm.Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem o średnicy wewnętrznej 28mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (contrain) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej pokrytej hydroksyapatytem ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70mm. Wkładka polietylenowa z okapem. Skład kompletu: - 1x element krętarzowy, - 1x trzpień, - 1x panewka wkręcana/press-fit - 1x wkład polietylenowy, - 1x głowa metalowa/ceramiczna, - 5x śruby/obturator - ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej | Kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.6

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 6 – Endoproteza cementowa, całkowita stawu biodrowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień wykonany ze stopu CoCr, bezkołnierzowy. Trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się w kanale). Trzpień prosty spłaszczony, gładki w minimum 5 rozmiarach. Stożek 12/14, Głowa CoCr 28mm, 32mm w 5 długościach szyjki. Panewka cementowa typu Muller, głowa o średnicy 28mm w rozmiarach 44-58mm (co 2mm) lub głowa o średnicy 32mm w rozmiarach 46-58mm (co 2mm). | Kpl | 15 |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.7

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 7 – Endoproteza cementowa, połowicza stawu biodrowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza połowicza, jednoczęściowa, tytanowa stawu biodrowego typu Austin Moore stosowana w przypadkach złamań szyjki kości udowej u osób starszych. Trzpień o długości od 127mm do 152mm połączony z głową o średnicy od 38mm do 55 mm ze skokiem co 1 mm. Trzpienie standardowe, wąskie oraz proste – do wyboru śródoperacyjnie. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz.1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.8

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 8 – Endoproteza cementowa i bezcementowa stawu kolanowego

| lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, w zakresie jednopromieniowości 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersji bezcementowej. 1 komplet składa się z: - komponentu udowego, - komponentu piszczelowego, - wkładki polietylenowej, - ostrza do piły oscylacyjnej. | Kpl | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, w zakresie jednopromieniowości 10-110 stopni, anatomiczny (prawy,lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersji 3d Tritanium w piszczeli. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan-CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego w łuku rotacyjnym w grubościach: 9mm,11mm,13mm,16mm i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępne w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego jak i cementowanego. 1 komplet składa się z: - komponentu udowego, - komponentu piszczelowego, - wkładki polietylenowej, | kpl | 30 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚC | - |  | - |  | - | - |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.9

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 9 – Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P) i jednopromieniowości w zakresie 10-110 stopni. W wersjach do zabiegów bez zachowania wiązadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100mm skok co 25mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony-stożki modularne wykonane ze stopu tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan-CpTi). System stożków dedykowany do uzupełnienia dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5-10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowego. W skład kompletu wchodzi: - 1x komponent udowy, - 1x komponent piszczelowy, - 1x wkładka polietylenowa, - 1x trzpień udowy, - 1x trzpień piszczelowy, - 2x podkładka dystalna/tylna, - 2x podkładka piszczelowa, - 1x mimośród/offset, | Kpl | 6 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚC | - |  | - |  | - |

Zamawiający wymaga dostarczenia napędu operacyjnego w postaci piły oscylacyjnej i wiertarki kompatybilnej z ostrzem mającym zastosowanie w endoprotezoplastyce

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.10

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 10 – Endoproteza urazowa stawu ramiennego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień urazowy z dwoma bocznymi skrzydełkami, po trzy zaczepy w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiar 4-14, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej - pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera śródszpikowego - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokości 18-37 | Kpl | 5 |  |  |  |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1(wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz.1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.11

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 11 – Implanty do złamań okołoprotezowych

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kable o średnicy 1,6mm oraz 2mm i długości 500mm i 650mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem | kpl | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki kompresyjne 5,7,9,11-otworowe z nacięciami dla kabli, odpowiednio 6,8,10,12 nacięć o długościach 100mm, 110mm, 120mm, 130mm. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty krętarzowe w minimum 6 rozmiarach: 100,110,150,160,200,210mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.12

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 12 – Siatki do rekonstrukcji ubytków kostnych

| l.p. | asortyment | Jedn. miary | Ilość | cena netto/ jedn. miary | wartość zamówienia netto | VAT w % | wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metalowa elastyczna siatka do rekonstrukcji ubytków kostnych: |
| 1 | - w obrębie trzpienia (prosta lub anatomiczna) - w obrębie stropu (mała, średnia lub duża) - w obrębie panewki (mała lub duża) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla pozycji 1 formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.13

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 13 – Gwoździe śródszpikowe

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy (kompresyjno-rekonstrukcyjny). Wymagania: Długość L=285-390mm (ze skokiem co 15mm) do długości 390mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-10mm ze skokiem (co 1 mm), w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów ( w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnia alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø 4,5 i ø 5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu lub stopu tytanu. Komplet: - gwóźdź śródszpikowy - 3 śruby blokujące ø 4,5 i 2 śruby blokujące o średnicy ø 5,0 - zaślepka/ śruba kompresyjna | kpl | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy. Wymagania: Długość L=285-390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-10mm ze skokiem (co 1 mm), w wersji kaniulowanej. Profilowane przejście części bliższej w stosunku do części dalszej w przedziale 9-10º. 3º zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W zestawie 2 komplety celowników bliższych: jeden z krótką tuleją i jeden z długą tuleją. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy ø 4,0 i ø 4,5 (dla gwoździ o średnicy ø 8 i ø 9) lub ø 5,0 i ø 5,5 (dla gwoździ o średnicy ø 10). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TROX. | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy udowy. Wymagania: Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=200-440mm (ze skokiem co 20 mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10-12mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø 6,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø 4,5mm oraz dodatkowo ryglami ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø 6,5mm. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø 4,5mm przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: - gwóźdź śródszpikowy - 4 śruby blokujące ø 4,5mm lub po 2 śruby blokujące ø 6,5 i ø 4,5mm - zaślepka/śruba kompresyjna | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy. Wymagania: Krótki - długość L=180-200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10-11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo-trzonowy (130° oraz 135°), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5mm. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Długi - długość L=340-420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo-trzonowy 130°, wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: - gwóźdź śródszpikowy - śruba zespalająca 11, śruba zespalająca 6,5 - 2 śruby blokujące - zaślepka/ śruba kompresyjna | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny. Wymagania: Długość L=200-280mm (ze skokiem co 20mm) do długości 280mm pokryty celownikiem, średnica d =7-9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=7-9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=7-8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewnić blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzenie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0-10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i konstrukcyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet: - gwóźdź śródszpikowy - 4 śruby blokujące (dla średnic d=8-9mm średnica śrub blokujących 4,5; dla średnic d=7mm średnica śrub blokujących 4,5 oraz 3,5) - zaślepka/ śruba kompresyjna | kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚC | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.14

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 14 – Systemy płytek blokowanych + osteotomia korekcyjna

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.System 4,0 płytek blokowanych |  |  |
| 1 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej blokowana, dłoniowa, wąska i szeroka, tytanowa, prawa i lewa, w części trzonowej 3-5 par otworów – blokowany i kompresyjny rozdzielne. Szerokość części nasadowej 21mm i 27mm. W części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Wkręt blokowany, samogwintujący Ø 2,4mm (gniazdo: torks; zakres długości 6-40mm). Wkręt korowy, samogwintujący Ø 2,7mm (gniazdo: torks; zakres długości 6-40mm). | kpl | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka prosta kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. W części trzonowej 3 - 4 par otworów – blokowany i kompresyjny rozdzielne. W części nasadowej 2 otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalania płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7mm z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Płyta L kształtowa, L ukośna blokowana dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2 – 4 par otworów – blokowany i kompresyjny rozdzielne. W części nasadowej 2 oraz 3 otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalania płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7mm z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Cześć trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Płytka T kształtowa blokowana dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. W części trzonowej 3 – 4 par otworów – blokowany i kompresyjny rozdzielne. W części nasadowej 3 otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan Wkręt blokowany, samogwintujący Ø 2,4mm ( gniazdo: torks; zakres długości 6 – 40mm). Wkręt korowy, samogwintujący Ø 2,7mm ( gniazdo: torks; zakres długości 6 – 40mm). | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.System 5,0 płyt |  |  |
| 1 | Płytka wąska, prosta, blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 5 do 12 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. | kpl | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka kształtowa wąska L, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 – 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. | kpl | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej 3 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stablilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. | kpl | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | kpl | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. | kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzenie wkrętów w części nasadowej. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 2,4mm w rozmiarach 16 – 40mm, gniazdo sześciokątne lub TROX. | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka ramienna dalsza grzbietowo – boczna Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej zakładana od grzbietowo – bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzenie wkrętów w części nasadowej. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 2,4mm w rozmiarach 16 – 40mm, gniazdo sześciokątne lub TROX. | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka obojczykowa S Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych i jeden kompresyjny rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 16 – 85mm, gniazdo sześciokątne lub TORX. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5mm w rozmiarach 14 – 85mm, gniazdo sześciokątne lub TORX. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 2,4mm w rozmiarach 16 – 40mm, gniazdo sześciokątne lub TROX. | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3.System 7,0 płyt |  |  |
| 1 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 par otworów – blokowanego i kompresyjnego rozdzielne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów oraz 1 otwór pod wkręt nieblokowany do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane korowe 5mm oraz w części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. Wkręty samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. Wkręt korowy, tytanowy, o średnicy Ø 4,5mm w rozmiarach 20 – 95mm. Wkręt blokowany kaniulowany, tytanowy, o średnicy Ø 7,3mm w rozmiarach 30 – 95mm. | kpl | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Płytka dystansowa klinowa do osteotomii |  |  |
| 1 | Płytka dystansowa klinowa pozwalająca na wykonanie osteotomii korekcyjnej kości piszczelowej. Blokowana przy pomocy 4 wkrętów o średnicy 4,5 mm lub 6,5 mm. Przynajmniej 10 różnych rozmiarów klina w przedziale 3 – 17,5 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana. Grubość płyty 1,8mm. 4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7mm z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana. 4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚC | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.15

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 15  – Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższej, osteotomii paliczków. |
| 1.1 | Tytanowe śruby typu "snap off" do osteotomii Weil'a o średnicy 2mm i długościach od 11 do 14mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 2,5mm i długościach od 10 do 28mm (skok co 2mm) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu. |
| 2.1 | Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 4,5mm i minimum 4 długościach od 35 do 50mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 7,2mm i minimum 10 długościach od 50 do 100mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Klamry ze stopu tytanu o średnicy 1,5mm dostępne w minimum 5 szerokościach od 6 do 14mm i długościach od 14 do 18mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Klamry ze stopu tytanu o średnicy 2,5mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30mm i długościach od 16 do 40mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego |  |  |
| 3.1 | Tytanowe płytki o grubości 1,3mm, wstępnie zagięte pod kątem 5 stopni. Płytki anatomiczne: lewe i prawe (min. 5 otworów na śruby), w przynajmniej 4 rozmiarach (40mm, 45mm, 50mm, 55mm) ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. Płytka zaopatrzona w ramię od strony paliczka, umożliwiające wprowadzenie śruby w miejscu artrodezy. Tytanowe śruby samogwintujące o średnicy 2,7mm i długościach od 9mm do 40mm | kpl | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Implanty do stopy płaskiej. |  |  |
| 4.1 | Kaniulowany tytanowy stożkowy implant do zatoki stępu, dostępny w średnicach od 7 do 12mm i analogicznie rosnących długościach od 13 do 18mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.16

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 16 - Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mocowanie udowe – podłużna płytka tytanowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu (UHMWPE) o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50mm ze skokiem co 5mm. Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej oraz płytka wydłużona o 5mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową. Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Drut giętki prowadzący jednorazowy, dwukolorowy. Mocowanie piszczelowe – śruba interferencyjna tytanowa o średnicach 7,8,9,10mm i długościach 20,25,30mm. Wymagane wiertła giętkie do kanału udowego w rozmiarach 7mm;7,5mm;8mm;8,5mm;9mm;9,5mm;10mm;11mm. | kpl | 100 |  |  |  |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.17

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 17 – Śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach wykonanych z materiału PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie, z gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm dł. 25mm, 7-12mm dł. 30mm oraz 9-12mm dł. 35mm. Implant w wersji sterylnej, pakowany pojedynczo. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.18

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 18- Urządzenie do szycia łąkotki

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System szycia łąkotek techniką all-inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK, połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym założenie implantów bez wyciągania z kolana. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.19

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 19 - Implanty do rekonstrukcji uszkodzonych struktur stawu barkowego

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-1,0mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału zapewnia Wykonawca. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotwica niciowa do zaopatrywania niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 1,4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 3,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-0,5mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator zapewnia Wykonawca. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wiertło jednorazowe, giętkie, do celowników prostych i kątowych, kodowane kolorem białym dedykowane do kotwic 1,4mm, średnica wiertła 1,4mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wiertło jednorazowe, giętkie, do celowników prostych i kątowych, kodowane kolorem czarnym dedykowane do kotwic 2,3mm, średnica wiertła 2,3mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku i stożka rotatorów. Śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w nić o grubości nr 2, średnica zewnętrzna gwintu 3mm, oraz śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w dwie nici o grubości nr 2; nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5mm i 6,5mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniule barkowe jednorazowe w 3 rozmiarach. Kotwice w rozmiarach 5,0mm x 13,13mm; 6,5mm x 16,89mm. Plastikowe trójuszczelkowe – zabezpieczające przed wyciekami, przezroczyste kaniule barkowe o trzech średnicach w zakresie 5,0 – 8,0mm gwintowane lub bez gwintu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.20

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 20 - Implanty barkowe

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant barkowy – płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową oraz guzikiem, do rekonstrukcji więzadła obojczykowego - barkowego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. .1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.21

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 21 - System do autologicznej retransfuzji krwi

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany, zamknięty (próżniowy) system jednorazowego użycia do odzyskiwania krwi z pooperacyjnego drenażu ran, gromadzenia krwi, jej filtrowania i ponownego przetoczenia choremu. System składa się ze sztywnego zbiornika na krew o poj. 800ml z wbudowaną pompą próżniową, zasilaną dwoma akumulatorami 1,5V, zapewniającą stałe podciśnienie podczas drenażu w trzech zakresach: 25mmHg, 50mmHg i powyżej 100mmHg; odpowiednich drenów i filtrów oraz worka na krew do retransfuzji dożylnej zwrotnej. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.22

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 22 – Grawitacyjny system separacji płytek – GPS

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynnik wzrostu) oraz urządzenie do produkcji autologicznej trombiny. System umożliwia wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. |
| 1 | Zestaw pojedynczy – z 54ml krwi system produkuje nie mniej niż 6ml koncentratu leukocytarno-płytkowego, oraz z 11ml krwi zestaw umożliwia wyprodukowanie 5ml trombiny autologicznej | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw podwójny – z 108ml krwi system produkuje nie mniej niż 12ml koncentratu leukocytarno-płytkowego, oraz z 11ml krwi zestaw umożliwia wyprodukowanie 5ml trombiny autologicznej | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.23

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 23 – Cement kostny oraz próżniowe systemy mieszalników

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu, bez konieczności wstępnego schładzania składników cementu. Środek kontrastujący to ZrO2 . Faza manipulacyjna cementu dłuższa i mniej zależna od temperatury w porównaniu z cementami o niskiej lepkości. Pakowany po 1x40g. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione. Pakowany 1x40g. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mieszalnik próżniowy do cementu - zestaw pojedyńczy (tzw.kolanowy) - zawierający 1 mieszalniko – strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni, wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Mieszalnik o objętości 1x80g. | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw uniwersalny do ciśnieniowego płukania pulsacyjnego, z przeznaczeniem do kolana i biodra bez odsysania, zawierający 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni (kłykcie, kolana, panewka, otwarta rana operacyjna). | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.24

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 24  – Implanty do osteosyntezy kości drobnych, płyty do zespoleń

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki do zespolenia złamań w obrębie kości paliczków i śródręcza o grubości 0,6 i 1,0 oraz 1,3 mm, pod śruby korowe o średnicy 1,2 i 1,5 mm oraz 2,0 i 2,3 mm. Płytki tytanowe, jednootworowe oraz wielootworowe, proste 4-6 otworów włącznie; w kształcie litery L, T, Y, trapezowe, drabinkowe, skośne czterootworowe, anatomicznie wygięte oraz kompresyjne. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki do zespolenia złamań w obrębie kości paliczków i śródręcza o grubości 0,6; 1,0; 1,3 mm, pod śruby korowe o średnicy 1,2 i 1,5 mm i 2,0 i 2,3mm. Płytki tytanowe, wielootworowe, proste 8-16 otworów włącznie; dwurzędowe, drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kompresyjne. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki do zespolenia złamań w obrębie kości paliczków i śródręcza, tytanowe, grubość 0,6; 0,8mm; 1,0mm i 1,3 mm, o średnicy 1,2 i 1,5 mm oraz 2,0 i 2,3mm. Płyty proste 4-6 otworów włącznie;w kształcie litery L, T, Y, drabinkowe, skośne, anatomicznie wygięte, w tym blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytki do zespolenia w obrębie kości paliczków i śródręcza, tytanowe o grubości 1,0 i 1,3 mm, z otworami pod śruby o średnicy 2,0 i 2,3mm. Płyty proste 8 otworowe, w kształcie litery T, drabinkowe, skośne, anatomicznie wygięte, w tym blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyty do częściowej artrodezy nadgarstka, dwurzędowe i jednorzędowe, 12,8,6 otworowe; pod śruby 2,0mm i 2,3mm; grubość 1,4mm. Blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyty tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie głowy kości promieniowej; 10 i 11 otworowe; grubość 1,4mm; anatomicznie wygięta; pod śruby 2,0 i 2,3 mm. Blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytki do zespoleń kości paliczków, tytanowe; o grubości 0,8mm; anatomicznie wygięte; pod śruby 1,2 i 1,5 mm, wielokształtne, wielootworowe w tym płyta do kości łódeczkowatej. Blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytki do zespolenia złamań w obrębie kości śródręcza oraz przodostopia, wielootworowe; grubość 1,0 oraz 1,3mm; anatomicznie wygięte; pod śruby 2,0 i 2,3 mm; proste oraz w kształcie litery T, L, dwubiegunowe, trapezowate, prostokątne. ,Blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby tytanowe 1,5mm, blokowane, z otworem heksagonalnym w głowie śruby, blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; długość 4-20mm | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby tytanowe 2,0mm, blokowane, z otworem heksagonalnym w głowie śruby, blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; długość 6-30mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruby korowe 1,2mm, tytanowe, z otworem heksagonalnym w głowie śruby, długość 4-20mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruby korowe 1,5mm, tytanowe, z otworem heksagonalnym w głowie śruby, długość 4-24mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruby korowe 2,0mm, tytanowe, z otworem heksagonalnym w głowie śruby, długość 4-30mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruby korowe 2,3mm, tytanowe, z otworem heksagonalnym w głowie śruby, długość 5-34mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Płyty do zespolenia złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej oraz łokciowej |  |  |
| 15 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, dłoniowe; w kształcie litery T; 9 i 11 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, dłoniowe; wielokształtne, wielootworowe;10;11;12;13;14;15 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Płyty do dalszej nasady kości łokciowej, tytanowe, dłoniowe; 7 i 10 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5mm oraz do dalszej nasady kości promieniowej-grzbietowe, profil 1,6mm, 12 otworowe. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, zmienna grubość 1,8-3,2mm, dłoniowe; anatomicznie wygięte, pod śruby korowe i blokowane 2,5mm, 20 otworowe. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Płyty do całkowitej artrodezy nadgarstka, tytanowe, 15,18,19 otworowe. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,5mm; dł. 8-34mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby, blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Śruby tytanowe, korowe, z otworem heksagonalnym w głowie śruby, średnica 2,5mm; dł. 8-34mm. | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| Płyty do zespolenia złamań w obrębie dalszej nasady kości ramiennej |  |  |
| 22 | Płyty do dalszej nasady kości ramiennej pod śruby 2,8mm, od strony przyśrodkowej, bocznej oraz tylno-bocznej, tytanowe, anatomicznie wygięte, o zmiennej grubości 1,6-3,4mm; zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/-15 stopni, prawe i lewe. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Śruby tytanowe 2,8mm; długość 8-75mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby, blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Śruby korowe oraz ciągnące 2,8mm, tytanowe, z otworem heksagonalnym w głowie śruby, długość 8-75mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości stopy |  |  |
| 25 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, pod śruby 2,8mm, 7 otworowa, anatomicznie ukształtowana, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawa, lewa; pod śruby 2,8mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/-15 stopni, prawe i lewe. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, pod śruby 2,8mm, 7 otworowa, anatomicznie ukształtowana, boczna, prawa, lewa; pod śruby 2,8mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, pod śruby 2,8mm, 6 otworowa, anatomicznie ukształtowana, podeszwowa, prawa, lewa; pod śruby 2,8mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Płyty tytanowe, profil 1,6mm, blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 4,6,8 otworowa; w kształcie litery T – 5 i 9 otworowa. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Płyty tytanowe, profil 1,6mm, blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe 6 otworowe. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Śruby tytanowe 2,8mm; długość 8-75mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby, blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 380 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Śruby korowe oraz ciągnące 2,8mm, tytanowe, z otworem heksagonalnym w głowie śruby, długość 8-75mm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Śruby korowe 4,0mm, tytanowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, częściowo nagwintowane, długość 28-45mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości pięty |  |  |
| 33 | Płyty do kości piętowej, tytanowe, 12 i 13 otworowe, różnokształtne; grubość 2,0mm; płytki z otworami pod śruby 3,5mm; zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śrub w zakresie kąta +/-15 stopni. Płyty kodowane kolorystycznie oznaczone numerami katalogowymi; prawe i lewe. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3,5mm; długość 16-60mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby, blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Śruby korowe, tytanowe, z otworem heksagonalnym w głowie śruby, średnica 3,5mm; długość 16-60mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Śruby kaniulowane |  |  |
| 36 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna z pełnym, krótkim i długim gwintem, średnica 5,0mm, dł. 24-70mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1,6mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna z pełnym, krótkim i długim gwintem, średnica 7,0mm, dł. 40-140mm, skok co 5 i co 10 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 2,2mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Druty Kirchnera 1,6mm oraz 2,2mm; 10 sztuk w opakowaniu | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.25

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 25  – Systemy płytek blokująco-kompresyjnych

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | Vat w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki blokująco-kompresyjne do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne – kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej do śrub blokowanych, korowych 3,5mm. Długość od 69 do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki blokująco-kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowanie od strony przyśrodkowej, bocznej lub tylnobocznej. W głowie płyty zagęszczone otwory z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. Płyta przyśrodkowa z wariantem z i bez przedłużenia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowe 3,5mm. Płyty tylnoboczne w długościach od 3-13 otworów, 75-205mm. Płyty boczne w długościach od 1-11 otworów, 69-199mm. Płyty przyśrodkowe w długościach od 1-10 otworów, 69-189mm. Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki blokująco-kompresyjne do bliższego końca kości piszczelowej. Mocowanie od strony bocznej. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 3,5mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 3,5mm. Płyta w wariancie z małym i dużym wygięciem. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych zmiennokątowych w płytce i korowych 3,5mm. Płyty z małym i dużym wygięciem w długościach od 4-14 otworów, 87-237mm. Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytki blokująco-kompresyjne do dalszego końca kości piszczelowej i kości strzałkowej. W głowie płyty zagęszczone otwory z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych zmiennokątowych w płytce i korowych 3,5mm. Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długościach od 4-16 otworów, 112-292mm. Płyty przednioboczne w długościach od 4-16 otworów, 102-258mm. Płyty tylnoboczne typu L i T w długościach od 4-6 otworów, 60-90mm. Płyty boczne do kości strzałkowej w długościach od 3-15 otworów, 79-235mm.Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka blokująco-kompresyjna do wyrostka łokciowego. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3,5mm. Śruby blokujące 3,5mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Ilość otworów w płytce od 2 do 12 o długości 73-211mm. Płyty prawe i lewe. Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyta anatomiczna do kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane zmiennokątowo średnicy 5,0mm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmiennokątowo – kąt ustawienia śruby odchylony max o 15 stopni od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5,0 oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych 5,0 umożliwiające kompresję międzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długości od 159 do 447mm, od 6 do 22 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby blokujące zmiennokątowe 5,0 mm, kaniulowane | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby blokowane 5,0mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby korowe 4,5mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby blokujące 2,7mm zmiennokątowe | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruby blokujące 3,5mm zmiennokątowe | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruby korowe 3,5mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.26

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 26  – Osteosynteza - implanty chirurgiczne pozostałe

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyty do bliższego końca kości udowej. Płyty anatomiczne, w wersji z hakiem, bez haka. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami, w różnych kierunkach średnicy Ø 5,0 i Ø 7,3 mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0 / 7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0 Nm. Materiał stal. Płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. Płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. Komplet: - płyta - 2 śruby kaniulowane 7,3mm - śruba kaniulowana 5,0mm - 3 śruby blokowane 5,0 | kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka 4,5 / 5,0 mm anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej L-kształtna, przyśrodkowej T-kształtna. Płytka profilowana blokująco-kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do bliższej nasady kości piszczelowej, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm, z gwintowaną główką samogwintujące; w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Płytki prawe i lewe boczne od 4 do 14 otworów, przyśrodkowe 4-16 otworów. Materiał: stal. Komplet: - płyta - 4 śruby blokowane 5,0mm - 4 śruby korowe 4,5mm | kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3,5. Wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Płytka współpracująca z płytami typu LCP szerokimi, prostymi, wygiętymi. Płyty 4,8 otworowe. Materiał: stal. Komplet: - płyta - śruba mocująca | kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta wygięta blokująco-kompresyjna. Ilość otworów 12-18 w długościach 229-336mm. Komplet: - płyta - 4 śruby blokujące 5,0mm - 4 śruby korowe 4,5mm | kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź przeskrętarzowy rekonstrukcyjny. Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przeskrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6 stopni (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej Ø 11mm z gwintem owalnym lub śruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym) Ø 11mm, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości: od 70mm do 100mm z przeskokiem co 5 mm, sterylna. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź wykonany jest z tytanu, dostępny w długościach: - 170mm, średnica Ø 10, Ø 11, Ø 12mm, kąt 125 stopni, 130 stopni, 135 stopni, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny - 235mm, średnica Ø 10, Ø 11, Ø 12mm, kąt 125 stopni, 130 stopni, 135 stopni, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny - 300-460mm, średnica Ø 10, Ø 12 i Ø 14mm, w wersji prawy i lewy - zaślepka daje możliwość przedłużenia gwoździa do 15mm Komplet: - gwóźdź - śruba doszyjkowa gwintowana - śruba blokująca - zaślepka | kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka stabilizująca krętarz współpracująca z dynamicznym stabilizatorem biodrowym. Płytka z możliwością blokowania śrubami 3,5mm, doginania ramion w okolicy krętarza | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralno-nożowego i śrub o średnicy 6,0 blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Średnica 10, 12, 13 i długości 150, 180, 240mm. Komplet: - gwóźdź - 2 śruby blokujące 5,0mm - 2 śruby blokujące 6,0mm - zaślepka | kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby typu Herberta. Śruby kompresyjne HCS 2,4; HCS 3,0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,4/ 3,0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1,25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcanie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu stardrive), średnia drutu Kirschnera – prowadzącego 1,1, wykonanie w tytanie | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.27

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 27 – Endoproteza stawu kolanowego poresekcyjna

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mechanizm endoprotezy stawu kolanowego powinien być oparty na obrotowym zawiasie oraz trzpienie śródszpikowe muszą być przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowe w części bliższej muszą być pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne). Wymagany system modularnych implantów umożliwiający wykonanie operacji resekcji nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej. Możliwa resekcja kości udowej w obrębie dystalnej z zastosowaniem systemu zawiasowego. Resekcje w obrębie kończyny dolnej. System modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Umożliwiający resekcję od ½ dalszej uda do nasady bliższej kości piszczelowej. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie. Elementy przedłużające o długościach od 30 mm do 80mm o skoku co 10 mm i zakresie od 100 mm do 220 mm o skoku 20 mm. Element przedłużający w min. 2 długościach umożliwiający połączenie elementów biodrowych z kolanowymi łączony za pomocą stożka bezśrubowo. Wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy). Element udowy posiada po 5 rozmiarów, odpowiednio dla każdej ze stron. Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego: wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe w długościach 125, 150 i 200 mm, średnice od 11 do 19 mm. Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długościach 102 i 127 mm i średnicach od 8 do 17 mm. Komplet: - element udowy GMRS/MRH – 1 szt, - element piszczelowy MRH – 1 szt, - wkładka polietylenowa – 1 szt, - element przedłużający trzpień z elementem udowym – 2 szt, - trzpień elementu udowego – 1 szt, - trzpień elementu piszczelowego – 1 szt, - offset elementu udowego MRH – 1 szt, - taca rotacyjna – 1 szt, - - podkładka piszczelowa – 2 szt, - bloczek udowy dystalny – 2 szt, - poprzeczka / oś / axele – 1 szt, - element mocujący poprzeczkę / femoral bushing – 2 szt, - element mocujący tacę rotacyjną / tibial sleeve – 1 szt, - bloker / bumper – 1 szt | kpl | 3 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. 1 (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. 1 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.28

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 28 – Membrany i implanty do rekonstrukcji chrząstki stawowej

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2x2cm, grubość 2mm, czas biodegradacji do 24 tygodni. Brak określonej lewej i prawej strony, przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Implant do częściowej protezoplastyki kolana o wymiarach 15mm, 20mm oraz 15x24mm, umożliwiający zrekonstruowanie uszkodzeń chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych o powierzchni od 1,8 do 3,1cm2. Implanty zbudowane z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) wraz z dodatkiem usieciowanego kwasu hialuronowego w części chrzęstnej oraz ze stopu tytanu Ti-6Al-4V w części kostnej. Instrumentarium umożliwia osadzenie implantu techniką miniartrotomii. Po zaimplantowaniu powierzchnia implantu znajduje się 0,5mm poniżej powierzchni chrzęstnej. Wymiary implantu: |
|  | - 15mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 20mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 15x24mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ | - |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3.29

ZP-2200-43/16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 29 – Endoproteza bipolarna cementowa i bezcementowa  stawu biodrowego

| .p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena netto jedn. miary | Wartość zamówienia netto | VAT w % | Wartość zamówienia brutto | Producent | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bipolarna cementowa: Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina, oferowany w 6 off-setach (30mm, 33mm, 35,5mm, 37,5mm, 44mm, 50mm) i 20 rozmiarach, głowę bipolarną wykonaną z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72mm (od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2 mm, od 58mm do 64mm co 3 mm, od 68mm do 72mm co 4mm) średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej wyposażoną w jednoczęściowy mechanizm zamykający, posiadającą (zapewniającą) 2 milimetrowe przesunięcie środka głowy wewnętrznej ku kopule głowy bipolarnej, co zapewnia oszczędzanie mechanizmu zamykającego przed nadmiernym zużyciem, a także głowę metalową o średnicy 28mm, w trzech rozmiarach długości szyjki oraz korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 8 do 18mm. Komplet: - trzpień prosty – 1 szt, - głowa metalowa 22mm, 28mm – 1 szt, - głowa bipolarna – 1 szt, - korek – 1 szt | Kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza bipolarna bezcementowa: Trzpień prosty, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS- metodą anterior). Głowa bipolarna wykonana z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72mm (od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do 58mm co 2 mm, od 58mm do 64mm co 3 mm, od 68mm do 72mm co 4mm) średnicy zewnętrznej i 28mm wewnętrznej wyposażoną w jednoczęściowy mechanizm zamykający, posiadającą (zapewniającą) 2 milimetrowe przesunięcie środka głowy wewnętrznej ku kopule głowy, bipolarnej, co zapewnia oszczędzanie mechanizmu zamykającego przed nadmiernym zużyciem, a także głowę metalową o średnicy 28mm, w trzech rozmiarach długości szyjki oraz korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 8 do 18mm. Komplet: - trzpień prosty – 1 szt, - głowa metalowa 22mm, 28mm – 1 szt, - głowa bipolarna – 1 szt, - korek – 1 szt | Kpl | 20 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  | - |  | - | - |

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ

dla każdej pozycji formularza j/w

| Lp. | Wyszczególnienie elementów zestawu/kompletu Dla POZ. ....... (wypełnia Wykonawca – jeżeli dotyczy): | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ kpl z poz. .... |  |  |

UWAGA:

Jeżeli przedmiot zamówienia (zestaw) składa się z kilku pozycji, w skład, którego wchodzą poszczególne elementy np. śruby, nakrętki, pręty, poprzeczki itp. – Wykonawca wypełnia powyższy formularz podając ceny jednostkowe wszystkich poszczególnych elementów dla każdej pozycji.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)