ZP-2200-41/16

Załącznik nr 3.14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 14 Sprzęt jednorazowego użytku do nawigacji Fusion i shavera M4

| L.p. | Asortyment | Jedn.miary | Ilość | nr kat | Cena netto /jedn. miary | Wartość zamówienia netto | Vat % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt pacjenta (Pacient Tracker Axiem) | szt. | 25 | x | xxx | xxx | x | xxx |
| 2 | Uchwyt instrumentu (Instrument Tracker Axiem) | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | Naklejki na ramkę referencyjną pakowane po 25szt | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze nawigowane obrotowe zagięte 4mm pod kątem 12 stopni | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ostrze nawigowane obrotowe proste 4mm typu Tricut pod kątem 12 stopni | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ostrze nawigowane obrotowe zagięte 4mm pod kątem 40 stopni | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrze proste 4mm - pakowane po 5 sztuk | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ostrze zakrzywione 12 stopni, 4mm – pakowane po 5 sztuk | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrze zakrzywione 40 stopni, 4mm – pakowane po 5 sztuk | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Przewód do irygacji pakowany po 5szt | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do usuwania lemiesza, średnica 4mm zagięcie 15 stopni – pakowane po 3 sztuki | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do usuwania przegród zatoki czołowej oraz kostniaków, średnica 4mm zagięcie 70 stopni – pakowane po 3 sztuki | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do zabiegów w zatoce czołowej, średnica 3mm zagięcie 40 stopni – pakowane po 3 sztuki | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do endoskopowych zabiegów kości łzowej, średnica 2,5mm zagięcie 20 stopni – pakowane po 3 sztuki | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do procedur w obrębie przedniej podstawie czaszki, średnica 3,2mm zagięcie 40 stopni | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Uchwyt pacjenta Non Invasive Patient Tracker | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem | zł | - | zł |

Kryteria oceny Pakiet nr 14:

Cena – 95%

Jakość – 5%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 95%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za „jakość” :

Ocenie podlegać będą produkty zaoferowane w poz. 7. Należy dostarczyć próbki w ilości co najmniej 1 opakowania handlowego (może nie zawierać przedmiotu zamówienia).

Zamawiający przyzna podpunkty w kryterium „jakość” zgodnie z następującym systemem:

| Rodzaj parametru ocenianego | Postać / wartość parametru | Liczba punktów | Podstawa oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Czytelność zapisów na opakowaniu | Ocenie poddana będzie czytelność parametrów: - nr katalogowy, - data przydatności do użycia | 0 – 5 Proporcjonalnie | Próbka – ocena zgodnie z pkt XII SIWZ |

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje przedmiot zamówienia o cechach wskazanych w tabeli otrzyma odpowiednią (wynikającą z tabeli) ilość podpunktów.

J= (Jn / Jmax) x 100 x 5%

Jn – ilość podpunktów w badanej ofercie

Jmax – maksymalna ilość podpunktów do uzyskania w kryterium „jakość”

100 – stały współczynnik

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów za oba kryteria.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)