Załącznik nr 4.5

ZP-2200-6/17

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet nr 5 – Preparaty do dezynfekcji i pielęgnacji skóry rąk, mycia i dezynfekcji  wyrobów medycznych i dużych powierzchni

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Wytwórca/ Nr katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Emulsja typu olej w wodzie do pielęgnacji skóry rąk i ciała z zawartością wosku pszczelego oraz wit. C,E,F. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500 ml. Pompka dozująca do 30% zamówienia na życzenie zamawiającego. |  | opak. | 480 |  |  |  |  |  |
| 2 | Alkoholowy preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, działający na B, prątki, F i V (Polio i Adeno, Noro). Opakowanie 700 ml, kompatybilne z systemem dozującym Sterisol. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. |  | opak. | 2 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dozowniki do poz. nr 2 |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Alkoholowy preparat dezynfekcyjny w żelu, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, działający na B, prątki, F i V (Polio i Adeno, Noro). Opakowanie 500 ml, kompatybilne z dozownikiem typu Dermados. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. Pompka dozująca do 30% zamówienia na życzenie zamawiającego. Koszyczki kompatybilne z oferowanym produktem, do zawieszenia na ramę łóżka, w ilości do 10 % zamówienia na życzenie zamawiającego. |  | szt. | 7500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat do dezynfekcji endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych, usuwający biofilm, na bazie kwasu nadoctowego, działanie bójcze obejmujące: B, V (Polio i Adeno), F, prątki, spory (Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie max. 5 min.; aktywność używanego produktu do 14 dni. Opakowanie 5 litrów lub kg. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. |  | opak. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Walidowane testy paskowe do kontroli aktywności preparatu z pozycji 5. Opakowanie 50 szt. pasków. |  | opak. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Preparat myjąco-dezynfekujący do mycia endoskopów, zawierający kompleks trzech enzymów, potwierdzona badaniami skuteczność usuwania i zapobiegania powstawaniu biofilmu. Działanie bójcze obejmujące B, F, prątki, V (HBV, HCV, HIV, Herpes, Vaccinia) w stężeniu max. 0,5 % w czasie max. 5 min. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie 5 l. |  | opak. | 72 |  |  |  |  |  |
| 8 | Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni i wyrobów medycznych, nie zawierający aldehydów, glikosalu, związków tlenowych, zawierający substancje chelatujące, o spektrum działania obejmującym B, F (Candida albicans), V (HBV, HCV, HIV) w stężeniu max. 0,25% w czasie max. 15 min. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie 5 l |  | opak. | 340 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)