|  | SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej 209 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

na

DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 33.14.00.00-0- Materiały medyczne; 33.16.90.00-2 – przyrządy chirurgiczne

Numer sprawy: ZP-2200-23/17

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3.1÷3.35 -  Formularz asortymentowo – cenowy,

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 5 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z  61 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

zatwierdził Zarząd

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054; NIP: 644-35-04-464

Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131

www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Zamówienie składa się z 35 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Pakiet nr 1 – sprzęt urologiczny,

Pakiet nr 2 – worki do zbiórki moczu,

Pakiet nr 3 – worki stomijne,

Pakiet nr 4 – zestawy do lewatywy, kanki, wzierniki ginekologiczne,

Pakiet nr 5 – cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych,

Pakiet nr 6 – akcesoria do drenażu,

Pakiet nr 7 – zestawy do biopsji wątroby,

Pakiet nr 8 – igły do punkcji mostka i trepanobiopsji,

Pakiet nr 9 – kaniule, igły i przyrządy do przetoczeń,

Pakiet nr 10 – kaniule i cewniki do wkłuć centralnych,

Pakiet nr 11 – osprzęt do aparatów do znieczulenia, do respiratorów i ssaków,

Pakiet nr 12 – igły do znieczuleń i dreny chirurgiczne,

Pakiet nr 13 – marker chirurgiczny,

Pakiet nr 14 – dren odpływu do pompy artroskopowej,

Pakiet nr 15 – cewniki, dreny, sondy,

Pakiet nr 16 – sprzęt laryngologiczny i sprzęt do inkubacji,

Pakiet nr 17 – zestaw z rurką Combituba,

Pakiet nr 18 – jednorazowy nawilżacz do reduktorów,

Pakiet nr 19 – zestaw do nebulizacji,

Pakiet nr 20 – strzykawki, ostrza chirurgiczne, przyrządy do przetoczeń,

Pakiet nr 21 – przyrządy do przetaczania płynów do pompy Terumo,

Pakiet nr 22 – rękawice jałowe,

Pakiet nr 23 – sprzęt położniczy,

Pakiet nr 24 – zestaw do terapii CPAP,

Pakiet nr 25 – zestaw do terapii CPAP,

Pakiet nr 26 - laktatory,

Pakiet nr 27 – sterylne zestawy pediatryczne do drenażu opłucnej i zakładania cewników do pępowiny,

Pakiet nr 28 – smoczki dla niemowląt,

Pakiet nr 29 – sztance biopsyjne do diagnostyki chorób skóry,

Pakiet nr 30 – zestaw plastrów do diagnostyki alergologicznego, kontaktowego zapalenia skóry,

Pakiet nr 31 – szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych,

Pakiet nr 32 – sprzęt dla pracowni endoskopii,

Pakiet nr 33 – sprzęt dla pracowni endoskopii,

Pakiet nr 34 – sprzęt dla pracowni endoskopii,

Pakiet nr 35 – sprzęt dla pracowni endoskopii.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.35 do SIWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę w zakresie jednego, kilku lub wszystkich pakietów stanowiących przedmiot zamówienia.

4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie (o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne).

5. Termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy – dotyczy produktów jednorazowego użycia.

6. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres wskazany w formularzach asortymentowo-cenowych, co najmniej na okres taki, jak gwarancja producencka (dotyczy produktów wielorazowego użycia).

7.   Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do 18 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

2. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych 
w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mail'em.

3. Dostawy w trybie “CITO” będą realizowane w terminie do 24 godzin od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem (nie częściej niż 1 raz w miesiącu).

4. Miejsce dostawy: magazyny aptek Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1 – zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

b) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

4. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych - oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

6.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

IV.A Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

CZĘŚĆ A – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ. [wzór JEDZ określa Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiające standardowy formularz JEDZ; (Dz.Urz. L 3/16). Rozporządzenie zawiera również załącznik nr 1 – Instrukcja wypełnienia JEDZ.]

1.2. wzór JEDZ dla niniejszego postępowania zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.

1.3. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

1.4. JEDZ musi potwierdzać  brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca składa JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów potwierdzający brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania innego podmiotu.

1.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzający brak podstaw wykluczenia. JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.

2. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Wykonawcy występujący wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) składają dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

CZĘŚĆ B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

2. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – nw. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie (każdy wspólnik spółki cywilnej i każdy konsorcjant); w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):

2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.3 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3. dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego:

3.1. oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ (oświadczenie, że oferowany asortyment posiada aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2017r., poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, o ile oferowany przedmiot jest wyrobem medycznym.

3.2. przedłożyć opis produktów, które mają być dostarczone, w postaci katalogu, ulotki z opakowania handlowego, karty produktowej/technicznej lub innego dokumentu – w języku polskim.

3.3. Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów (również próbek) numerem Pakietu i pozycji, których dotyczą.

CZĘŚĆ C – inne wymagane dokumenty

1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz z oświadczeniem, przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ

2. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz/e asortymentowo–cenowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 ÷3.35 do SIWZ (dla pakietów, do których wykonawca przystępuje).

CZĘŚĆ D – wymagania dotyczące składanych dokumentów

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną; za wyjątkiem pełnomocnictwa.

3. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.

4. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. A.1, B.3.1., C.1 oraz C.2. sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 3.1 ÷3.35 oraz 5 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 1 – 2 300,00 zł

Dla Pakietu nr 2 – 320,00 zł

Dla Pakietu nr 3 – 25,00 zł

Dla Pakietu nr 4 - 250,00 zł

Dla Pakietu nr 5 – 150,00 zł

Dla Pakietu nr 6 – 110,00 zł

Dla Pakietu nr 7 - 20,00 zł

Dla Pakietu nr 8 – 20,00 zł

Dla Pakietu nr 9 – 4 000,00 zł

Dla Pakietu nr 10 – 1 100,00 zł

Dla Pakietu nr 11 – 1 900,00 zł

Dla Pakietu nr 12 – 2 300,00 zł

Dla Pakietu nr 13 - 25,00 zł

Dla Pakietu nr 14 – 750,00 zł

Dla Pakietu nr 15 – 2 000,00 zł

Dla Pakietu nr 16 – 1 300,00 zł

Dla Pakietu nr 17 – 25,00 zł

Dla Pakietu nr 18 – 450,00 zł

Dla Pakietu nr 19 - 50,00 zł

Dla Pakietu nr 20 – 2 400,00 zł

Dla Pakietu nr 21 – 180,00 zł

Dla Pakietu nr 22 – 1 600,00 zł

Dla Pakietu nr 23 – 50,00 zł

Dla Pakietu nr 24 – 150,00 zł

Dla Pakietu nr 25 - 100,00 zł

Dla Pakietu nr 26 – 18,00 zł

Dla Pakietu nr 27 – 95,00 zł

Dla Pakietu nr 28 – 12,00 zł

Dla Pakietu nr 29 – 30,00 zł

Dla Pakietu nr 30 –  920,00 zł

Dla Pakietu nr 31 – 70,00 zł,

Dla Pakietu nr 32 – 490,00 zł

Dla Pakietu nr 33 – 580,00 zł

Dla Pakietu nr 34 – 240,00 zł

Dla Pakietu nr 35 – 160,00 zł

2. Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089

z oznaczeniem:

ZP-2200-23/17  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

3. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.

4. Wadium może być wnoszone w formie:

a) pieniądza (przelew),

b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).

4.1 Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.

4.2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego.

5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.

6. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila (lub w przypadku braku e-maila – faxu) z zastrzeżeniem postanowień ust. 1a. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną (lub faxem), każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

1a. Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście, Wykonawcy są zobowiązani składać:

- ofertę (wraz z oświadczeniami) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;

- dokumenty dla wykazania braku podstaw do wykluczenia (również uzupełniane). Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu;

- dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego(również uzupełniane). Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu;

- pełnomocnictwo;

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2a. Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SIWZ drogą elektroniczną w formacie WORD na niżej podany adres poczty elektronicznej.

2b. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,  e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

tel: (32) 41 30 125, 131, 130  fax. 41 30 131

# Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolną część zamówienia, kilka części lub wszystkie części.

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

5. Oferta, wszelkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć z sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ZP-2200-23/17 Nie otwierać przed 03.08.2017r., godz. 1030”

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 03.08.2017r.  do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 03.08.2017r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

Sposób obliczenia ceny (odpowiednio w Załącznikach 3.1 ÷ 3.35):

wartość poszczególnego asortymentu: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto,

WARTOŚĆ OGÓŁEM:

netto: zsumowane wartości netto (w kolumnie),

brutto: zsumowane wartości brutto (w kolumnie).

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

- Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w załączniku 3.1 ÷ 3.35 do SIWZ.

UWAGA!

    - Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Kryterium oceny ofert:

Cena  – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Każda część – Pakiet będzie rozpatrywany oddzielnie.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wskazuje części kluczowych zamówienia i nie wymaga osobistego ich wykonania.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5.1.. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 5 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypełnione (puste pola), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy, bez udziału podwykonawców.

5.2.. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonaniu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.

5.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, ani maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

7. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

3. Termin podpisania umowy Zamawiający może określić w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty lub powiadomić Wykonawcę za pomocą e-maila lub faxu.

4.	Zamawiający zaprosi Wykonawcę do swojej siedziby w celu podpisania umowy albo prześle pocztą umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

5. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1

ZP-2200-23/17

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę:

Pakiet nr .....*

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

* wpisać właściwy nr Pakietu i powielić tabelę tyle razy, do ilu pakietów Wykonawca przystępuje

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia:

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą  w terminie od dnia zawarcia umowy do 18 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

4.  Oświadczam, że:

- Oferuję przedmiot zamówienia zgodny z wymogami określonymi w SIWZ,

- Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany,

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

5. Oświadczam, że:

1) oferowane produkty odpowiadają określonym przez Zamawiającego w SIWZ wymaganiom.

2) przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia będą zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie (o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne).

3) przedstawiony w naszej ofercie asortyment posiada wymagane prawem aktualne świadectwa rejestracji dopuszczające do obrotu i stosowania na rynku polskim, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Zobowiązuję się do przedłożenia wraz z podpisaniem umowy następujących dokumentów:

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz.211) tj.

- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,

- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami i oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym.

4) Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty:

a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie i wartości:

...............................................................................................................................

(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2  - UWAGA!  Załącznik przedłożyć  w terminie do 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cen ofert.

(dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla każdej osoby)

Załącznik powinien być złożony w formie pisemnej

ZP-2200-23/17

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja, niżej podpisany ..........................................................................................

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że*:

- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**:

| Nazwa Wykonawcy (który złożył ofertę w postępowaniu) | Siedziba |
| --- | --- |

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści:

Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

[W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji wykonawcy, tj. włączenia do grupy kapitałowej, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania takiego oświadczenia]

Data:	   ..............................

.......................................……………………

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr 4

ZP-2200-23/17

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o.,

41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320

posiadającą NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054, będącą płatnikiem VAT,

wysokość kapitału zakładowego: 68 347 000,00 zł

reprezentowaną przez Zarząd:

……………………………………………………

……………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................

posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego znak ZP-2200-23/17 została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

# PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ................................... (Pakiet nr ...), zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia w całym okresie wykonywania umowy będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. W odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm.). tj. deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i - o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego, określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

# §2

# WYNAGRODZENIE

- Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na łączną kwotę w wysokości:

netto ........................ tj. ...........................zł brutto

słownie .............................................................. zł

- Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego i inne koszty, które występują.

# § 2A

# ZMIANY WYNAGRODZENIA

    - W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) i o zmianie ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 1265);

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w ust. 2-8.

    - Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu.

    - Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:

- przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

- wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

- szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

  - W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

  - Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

  - W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

  - Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

  - Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

  - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

  - Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego.

  - Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie.

  - Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

  - Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

14. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT

§ 3

SPOSÓB PŁATNOŚCI

- Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy).

- Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.

- Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy:

Nazwa banku:..................................... Nr konta bankowego..........................................................

- Zmiana konta bankowego  będzie wprowadzona aneksem do umowy.

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

- Niniejsza umowa będzie realizowana w terminie  od dnia zawarcia umowy do 18 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów), w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego i rozładować przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mail'em.

- Dostawy w trybie “CITO” będą realizowane w terminie do 24 godzin od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem (nie częściej niż 1 raz w miesiącu). Wykonawca nie może odmówić dostawy w trybie “CITO”  powołując się na jego małą wartość.

- Miejsce dostawy: magazyny Apteki Szpitalnej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o., Sosnowiec ul. Szpitalna 1, ul. Zegadłowicza 3 – według wskazania Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

- Data i miejsce dostawy zostaną udokumentowane potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

- Okres przydatności do użycia przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego – dotyczy produktów jednorazowego użytku.

- Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela gwarancji, co najmniej na okres taki, jak gwarancja producencka (dotyczy produktów wielorazowego użycia). Wykonawca udziela rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad

- Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 2 dni roboczych, a w przypadku dostaw CITO w terminie do 1 dnia roboczego, od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego, na swój koszt.

b) wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych, a w przypadku dostaw CITO w terminie do 1 dnia roboczego, od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego, na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (nabycie zastępcze zgodnie z ust.16),

c) dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą towaru.

11. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

a. jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b. opakowanie będzie naruszone;

c. dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności dotyczą:

- obniżenia cen w stosunku do cen ofertowych przez Wykonawcę,

- zmiany numeru katalogowego produktu lub jego nazwy przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu,

- zmiany oferowanego produktu w sytuacji obiektywnego braku możliwości spełnienia świadczenia dostawy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu równoważnego, tj. o cechach i parametrach nie gorszych od produktu oferowanego w postępowaniu przetargowym wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz przekazania Zamawiającemu odpowiednich, aktualnych dokumentów wymaganych w SIWZ co do przedmiotu zamówienia.

- zmiany sposobu konfekcjonowania,

- zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjno prawnej),

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,

12.1. W wyjątkowych sytuacjach opisanych w pkt. b) oraz c) ust.12 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć asortyment w cenie nie wyższej niż cena asortymentu oferowanego.

12.2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego.

13. Zmiany określone w ust. 12 pkt. b) i c) są dopuszczalne w przypadku jeżeli towar dotychczas dostarczany zostanie wstrzymany, producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofa się z produkcji, zakup przedmiotu zamówienia na rynku będzie znacząco utrudniony lub niemożliwy albo wprowadzony zostanie nowy towar ulepszony w stosunku do pierwotnie zaoferowanego.

14. Zmiany określone w ust. 12 a) do d) wymagają uzyskania zgody Zamawiającego.

15. Zmiany określone w ust. 12 pkt d) i e) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 12 pkt a), b), c), f) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

16. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 2, 3 lub 10 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu towaru równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku powiadamiania go o takim zakupie, oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu dostarczonego po terminie. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczyłby zamówiony asortyment w terminie, a ceną towarów i kosztem dostawy, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, powiększoną o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej, w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów związanych z realizacją nabycia zastępczego i powiadomień Wykonawcy. Kwota ta będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z należności wobec Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru.

17. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:

- Kierownik Apteki Szpitalnej –  tel. 32/41 30 290,

który upoważniony jest także do podpisania dokumentu potwierdzającego dostawę.

Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:

- …………………………………………………………;  tel. ……………………….

18. (dotyczy Pakietu nr 1): Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne dostarczenie urządzenia do biopsji stercza (pistolet) w ilości 2 sztuk kompatybilnych z igłą opisaną w poz. 6 formularza, z dostawą do 3 dni od daty zawarcia umowy oraz wymianę lub naprawę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji urządzeń do biopsji stercza (pistoletów) w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

Podać dane kontaktowe osoby upoważnionej do realizacji kwestii technicznych związanych z urządzeniami do biopsji (osoba/adres/email/tel./fax) i odpowiedzialnej za podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych: .....................................................................................................

Dostawa lub ewentualna wymiana urządzeń do biopsji stercza podczas eksploatacji każdorazowo będzie potwierdzana poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez osoby upoważnione obu Stron. W protokole zostaną zawarte informacje identyfikujące urządzenia do biopsji stercza (nazwa/typ/rok produkcji/nr fabryczny) oraz ich stan techniczny.

W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego z obsługi oferowanych urządzeń.

§ 5

KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych, powstania zwłoki w realizacji zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w § 4 ust. 2, 3 i 10 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonej zamówionej części przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki. Po 14 dniach przysługuje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy u w następujących przypadkach:

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b. Gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do realizacji zamówienia. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 15% wartość netto niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i powiększone o kwotę zryczałtowanej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów powiadomień Wykonawcy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kar umownych z należności wobec Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego), umowy poręczenia, przekazu.

- Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prawną, pociągającą za sobą skutki wskazane w ust.6.

- Wszystkie punkty niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Pakietów, z których każdy jest odrębnym zamówieniem.

§ 6

SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 7

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego ISO14001, a w szczególności:

  - przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy

  - zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital a w szczególności:

    - minimalizować ilość powstających odpadów,

    - zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

2. Wykonawcy nie wolno:

  - wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

  - składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych,

  - myć pojazdów na terenie szpitala,

  - spalać odpadów na terenie szpitala,

  - wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3.Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4.W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się do Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 8

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:

- przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy,

- rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,

- wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca jest zobowiązany:

- organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu zarządzania.

4. Wykonawca jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 2A i § 4 niniejszej umowy.

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załączniki: Formularz asortymentowo – cenowy.

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 1 sprzęt urologiczny

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Igła do nefrostomii 18G/200mm |  | 225 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do nefrostomii: kateter PIGTAIL 12F x 45 cm, prowadnik J typu Lunderquista, igła 2 częściowa 18G x 20cm rozszerzacz z rozrywalną koszulką 13F, rozszerzacz 7F, 10F, skalpel, strzykawka, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa |  | 36 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów, średnica cewnika w zakresie od 3F do 10F dł od 14 – 30cm, prowadnik dł min 110cm popychacz, zaciski, średnica pętli pęcherzowej max.2cm (6F / 24) |  | 68 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do cystostomii CH12, CH 14, CH 16 x 1 szt |  | 24 |  |  |  |  |
| 5 | Katater moczowodowy typu Nelaton 5F dł. 70cm |  | 390 |  |  |  |  |
| 6 | Igła do biopsji stercza do oferowanego urządzenia 18ga x 20 cm |  | 300 |  |  |  |  |
| 7 | Prowadnik Lunderquista z końcówką „J” dł. 80 cm, 0,38 x 1 szt |  | 165 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia (użyczenia), na czas trwania umowy, urządzeń do biopsji stercza (pistoletów) w ilości 2 szt. kompatybilnych z oferowaną igłą.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 2 worki do zbiórki moczu

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Worek do dobowej zbiórki moczu sterylny z zaworem spustowym typu T oraz zastawką antyrefluksyjną poj 2000 ml |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 2 | Worek do dobowej zbiórki moczu sterylny z zaworem spustowym oraz zastawką antyrefluksyjną, wolny od ftalanów, poj 2000 ml |  | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Plastikowy wieszak do worków do zamocowania na ramie łóżka |  | 1500 |  |  |  |  |
| 4 | Zatyczka do cewników Foleya uniwersalna schodkowa, sterylna |  | 900 |  |  |  |  |
| 5 | Woreczki na mocz dla chłopców sterylne |  | 540 |  |  |  |  |
| 6 | Woreczki na mocz dla dziewczynek sterylne |  | 540 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 3 worki stomijne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Worek stomijny, jednoczęściowy otwarty, samoprzylepny, z przylepcem dwuwarstwowym, przeźroczysty, z filtrem węglowym . Poj. 650 ml. Rozmiar 10-76 mm. |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Worek jednoczęściowy otwarty z plastyczna klamrą, z filtrem szczelnym dla płynów i przepuszczający gazy. Rozmiar 10-45 mm. Worek posiadający miękką flizelinową ochronę zapobiegającą odparzeniom, przylepiec w kształcie kwiatowym. |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Worek jednoczęściowy otwarty wykonany z materiału wodoodpornego. Przylepiec plastyczny do modelowania palcami bez użycia nożyczek w rozmiarze 20-30 mm. Wykonany z materiału gojącego. |  | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Worek jednoczęściowy otwarty wykonany z materiału wodoodpornego. Przylepiec plastyczny do modelowania palcami bez użycia nożyczek w rozmiarze 30- 40 mm. Wykonany z materiału gojącego. |  | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 4 zestawy do lewatywy, kanki, wzierniki ginekologiczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kanka doodbytnicza posiadająca antyzałamaniową konstrukcję oraz zmrożoną powierzchnię CH16 – CH18 x 240 - 260mm |  | 290 |  |  |  |  |
| 2 | Kanka doodbytnicza posiadająca antyzałamaniową konstrukcję oraz zmrożoną powierzchnię CH26 – CH30 x 300-400mm |  | 48 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do lewatywy z drenem j.u. Dren elastyczny o dł co najmniej 1500mm z klamerka zaciskającą, umożliwiającą przerwanie podawania płynu, worek o poj min 1700 z widoczną skalą podziałową objętości |  | 3000 |  |  |  |  |
| 4 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, o atraumatycznym brzegu wziernika, rozmiar S, M, L Cusko |  | 7000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.5

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 5 cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii rozmiar 6Fr odległość między otworami diast i prox 10mm wykonane z materiału półsztywnego PVC dł cewnika 400mm z podziałką umożliwiającą łatwe ustalenie położenia cewnika |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Dwukanałowy cewnik rektalny 12Fr dł 200mm wykonane z materiału półsztywnego PVC z balonikiem sylikonowym o rozmiarze 7/20mm |  | 35 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy przetwornik ciśnienia ze strzykawką 20ml oraz drenem łączącym |  | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.6

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 6 akcesoria do drenażu

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z workiem o poj. 2000ml. Z podziałką i zastawką antyzwrotną, kranikiem trójdrożnym, strzykawką 60ml ze skalą oraz igłą 1,8 x 80 mm |  | 70 |  |  |  |  |
| 2 | Dren z trokarem do drenażu opłucnej i klatki piersiowej, skalowany co min 2cm widoczny w promieniach RTG, sterylny podwójnie pakowany folia- papier rozmiar CH 24, CH 28, CH 32 |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik do drenu (z pozycji 2) w kształcie litery Y |  | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny dren do zestawu jednobutlowego o dł. 160cm – 175cm |  | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Butla dwulitrowa do drenażu opłucnej szklana |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki podwodnej z barwnikiem, komorą na wydzielinę o poj 2100ml wyskalowaną co 5 ml w zakresie od 0-200ml a powyżej wyskalowaną co 10ml, wydzieloną wodną komorą regulacji siły ssania z barwnikiem, posiadającą automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniajacym portem bezigłowym zawiera uchwyt umożliwiający powieszenie. |  | 14 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.7

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 7 zestawy do biopsji wątroby

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby skład zestawu: igła cienkościenna biopsyjna o dł 88mm ze szlifem minimalizującym otwór po punkcji oraz zakończeniem lock, zatrzymującym próbkę, strzykawka aspiracyjna 10ml z samoczynną blokadą tłoka w celu uzyskania próbki oraz podwójnym uszczelnieniem tłoka z końcówka lock dla uzyskania odpowiedniego podciśnienia, skalpel rozmiar E11, igła iniekcyjna 0,9x40mm, rozmiar 1,4 |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do przezskórnych biopsji wątroby skład zestawu: igła cienkościenna biopsyjna o dł 88mm ze szlifem minimalizującym otwór po punkcji oraz zakończeniem lock, zatrzymującym próbkę, strzykawka aspiracyjna 10ml z samoczynną blokadą tłoka w celu uzyskania próbki oraz podwójnym uszczelnieniem tłoka z końcówka lock dla uzyskania odpowiedniego podciśnienia, skalpel rozmiar E11, igła iniekcyjna 0,9x40mm, rozmiar 1,6 |  | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.8

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 8 igły do punkcji mostka i trepanobiopsji

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Igła jednorazowego użytku do punkcji mostka i trepanobiopsji oraz aspiracji szpiku, ostrza z mocną ergonomiczną rękojeścią, uchwyt motylkowy z płynną możliwością regulacji głębokości wkłucia (z regulowaną długością ostrza) mandryn wewnętrzny, łącznik luer-lock pakowana pojedynczo, jałowa rozmiar 16G i dł. 30mm z regulacją igły w zakresie 5mm-30mm |  | 32 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.9

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 9 kaniule, igły i przyrządy do przetoczeń

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kaniula do wlewów dożylnych, wykonana z FEP, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 2 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia. Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiar: 14G (2,1x45mm) przepływ 305ml/min.; 16G (1,7x45mm) przepływ 200ml/min.; 17G (1,5x45mm) przepływ 142ml/min.; 18G (1,3x45mm) przepływ 95ml/min.; 20G (1,1x32mm) przepływ 65ml/min.; 22G (0,9x25mm) przepływ 36ml/min. |  | 37400 |  |  |  |  |
| 2 | Koreczek do kaniul typu Combi x 1 szt. Ten sam producent co kaniule w poz. 1; 1op = 1 szt |  | 9000 |  |  |  |  |
| 3 | Koreczek do kaniul x 1 szt. Ten sam producent co kaniule w poz 1; 1op = 1 szt |  | 30500 |  |  |  |  |
| 4 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna 1,1x40mm; 1,2x40mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza, na opakowaniu zbiorczym oraz na pojedynczym opakowaniu igły ma znajdować się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO. Wszystkie igły w poz. 1-4 jednego producenta. op=100szt |  | 1100 |  |  |  |  |
| 5 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna,1,1x50mm– na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza, na opakowaniu zbiorczym oraz na pojedynczym opakowaniu igły ma znajdować się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO. Wszystkie igły w poz. 1-4 jednego producenta. op=100szt |  | 18 |  |  |  |  |
| 6 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,50x25mm; 0,60x30mm; 0,70x30mm; 0,80x40mm; 0,90x40mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza, na opakowaniu zbiorczym oraz na pojedynczym opakowaniu igły ma znajdować się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO. Wszystkie igły poz. 1-4 jednego producenta. op = 100szt |  | 3790 |  |  |  |  |
| 7 | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonę oznakowaną kolorem wg. rozmiaru aktywowaną metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej użyciu, rozmiary: 0,5x25mm; 0,6x30mm ; 0,7x30mm; 0,8x40mm; 0,9x40mm. Wszystkie igły w poz. 1-4 jednego producenta. op=100szt |  | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Igła do pena, jednorazowego użytku, charakteryzująca się szczególną ostrością, w połączeniu z penami insulinowymi służy do podawania insuliny. Posiada nazwę i rozmiar na pojedynczej sztuce. Rozmiary: 0,33x10mm ; 0,33x12mm lub 0,33x12,7mm ; 0,30x8mm ; 0,25x8mm.Sterylizowane tlenkiem etylenu. op=100szt |  | 300 |  |  |  |  |
| 9 | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,6 x 19mm wykonana z PTFE ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli. Minimalny przepływ 13 ml/min. |  | 730 |  |  |  |  |
| 10 | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,7 x 19mm wykonana z PTFE ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli. Minimalny przepływ 13 ml/min |  | 550 |  |  |  |  |
| 11 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych , komora kroplowa o długości min.6,5 cm wolna od PCV, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, dren min. 150 cm z zakończeniem Luer-Lock, zacisk rolkowy z pochewką na kolec komory kroplowej, zabezpieczającą przed zakłuciem, logo producenta na przyrządzie, wolny od ftalanów, opakowanie folia-papier, op = 1 szt |  | 120000 |  |  |  |  |
| 12 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa przeźroczysta, w kolorze bursztynowym o długości min.6,0 cm wolna od PCV, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, dren min. 150 cm wykonany z PVC bez ftalanów w kolorze bursztynowym do leków światłoczułych z zakończeniem Luer-Lock, zacisk rolkowy z pochewką na kolec komory kroplowej zabezpieczającą przed zakłuciem, opakowanie folia-papier, op = 1 szt |  | 500 |  |  |  |  |
| 13 | Osłonka na butelkę do leków światłoczułych z wcięciem umożliwiającym zawieszenie butelki, pochłania światło w zakresie 450-250nm, wymiary 210/310mm, kolor zielony op=100szt |  | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem typu o/z, komora kroplowa o dł. min 9cm, filtr 200 mikrometrów, wolny od ftalanów (zaznaczone na opakowaniu jednostkowym), op = 1 szt |  | 6000 |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw kroplowy do przetaczania płynów infuzyjnych, do pompy perystaltycznej AP31 produkcji ASCOR, wolny od ftalanów, op.= 1 szt |  | 330 |  |  |  |  |
| 16 | Polisacharydowy środek hemostatyczny w postaci białego proszku złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej (składający się w 100% z komponentów roślinnych). 1g proszku absorbuje 80ml płynu. Bardzo niska zawartość endotoksyn, poniżej 2,15 EU/opakowanie. Pełna absorpcja w ciągu 48 godzin (resorbowany przez amylazę) Opakowanie zawierające fiolkę z proszkiem 2g i ergonomiczny aplikator o długości min. 8 cm. op=5szt |  | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.10

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 10 kaniule i cewniki do wkłuć centralnych

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", filtr hydrofobowy, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Kaniula musi posiadać następujące rozmiary i przepływy : 24G/19mm (0,4-0,7) 20ml/min, 22G/25mm (0,5-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,7-1,1) 61ml/min, 18G/45mm (0,9-1,3) 96ml/min, 17G/45mm (1,1-1,5) 133ml/min, G16/45mm (1,3-1,7) 196ml/min, G14/45mm (1,8-2,1) 270ml/min |  | 37400 |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem musi zakrywać szczelnie całe światło igły, nie pozostawiając żadnych szczelin w celu ochrony przed zachlapaniem krwią. Kaniula wyposażona w paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", filtr hydrofobowy, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Kaniula musi posiadać następujące rozmiary i przepływy : 24G/19mm (0,4-0,7) 20ml/min, 22G/25mm (0,5-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,7-1,1) 61ml/min, 18G/45mm (0,9-1,3) 96ml/min, 17G/45mm (1,1-1,5) 133ml/min, G16/45mm (1,3-1,7) 196ml/min, G14/45mm (1,8-2,1) 270ml/min |  | 2000 |  |  |  |  |
| 3 | Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przeźroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przeźroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. W celu łatwej identyfikacji wersja dotętnicza częściowo zabarwiona na czerwono. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu. |  | 1450 |  |  |  |  |
| 4 | Igła do ciągłych znieczuleń splotów nerwów obwodowych kompatybilna ze stymulatorem STIMUPLEX HNS12F.B.Braun, echogeniczna igła na całej długości, izolowana, warstwa izolacyjna z drobinkami szkła ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym oraz cewnikiem do podawania leków. Igła 22G (0,7 x 50mm), szlif ostrza 30 stopni |  | 60 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń: dwukanałowy cewnik 7,5F o dł 16cm i 20cm z przedłużaczem i zaciskami wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu cieniujący w RTG, średnica kanałów 16G x 18G, przepływ kanałów 47/42ml/min, igła wprowadzająca 18G x 70mm, kaniula 18G x 64mm, prowadnica typu ”J” o śr 0,88mm x 60mm, dylatator, skalpel, skrzydełko do mocowania, strzykawka 5ml i zatyczka do wstrzyknięć. |  | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń: trójkanałowy cewnik 7,5F o dł 16cm i 20cm z przedłużaczem i zaciskami wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu cieniujący w RTG, średnica kanałów 14G x 18G x 18G, przepływ kanałów 60/30/30ml/min, igła wprowadzająca 18G x 70mm, kaniula 18G x 64mm, prowadnica typu ”J” o śr 0,88mm x 60mm, dylatator, skalpel, skrzydełko do mocowania, strzykawka 5ml i 3 korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć. |  | 9 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 11 osprzęt do aparatów do znieczulania, do respiratorów i ssaków

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Filtr antybakteryjny, antywirusowy, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii |  | 2600 |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy obwód oddechowy kompatybilny do respiratora EVENT INSPIRATION dla dorosłych 22mm: dwie rury o długości 160-180cm, łącznik Y z dwoma portami zabezpieczonymi koreczkami, dwie pułapki wodne, jedna rura o długości 80-100cm, czysty mikrobiologicznie |  | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych, dwie rury rozciągliwe o długości 180cm - 200cm po rozciągnięciu, ramię worka oddechowego o długości 150cm - 180cm, worek oddechowy o poj. 2-3 litra, łącznik Y, łącznik kątowy z portem luer-lock, czysty mikrobiologicznie |  | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy, kompletny układ oddechowy dla dorosłych kompatybilny do respiratora Achieva |  | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy, kompletny układ oddechowy dla dorosłych kompatybilny do respiratora firmy Nellcor Puritan Bennett 760 |  | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Przedłużacz do obwodów oddechowych typu „martwa przestrzeń” o długości 9,5cm – 15,5cm, gładki wewnętrznie, z łącznikiem kolankowym, z końcówką 22M/15F |  | 390 |  |  |  |  |
| 7 | Dren do pomiaru CO2 CAPNO o długości min 2m, do aparatu do znieczulenia FABIUS, JULIAN, PRIMUS |  | 310 |  |  |  |  |
| 8 | Filtr antybakteryjny i antywirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci do respiratora |  | 200 |  |  |  |  |
| 9 | Filtr mechaniczny do respiratora, hydrofobowy, sterylny, o 100% skuteczności w środowisku wilgotnym wobec bakterii i wirusów, czas użycia dla pacjenta min.24 godz. |  | 250 |  |  |  |  |
| 10 | Łącznik drenów tlenowych – zwężka tlenowa 6mm/22F |  | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Rury do odprowadzania zużytych gazów anestetycznych, zwój o długości min.50m z mankietem do nacinania co min.40cm a max.100cm |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Filtr gąbkowy służący do nawilżania, podgrzewania i filtrowania powietrza do oddychania dla osób intubowanych lub po tracheotomii ze standardowym łączem o średnicy 15mm i portem do tlenu o średnicy 5mm (tzw. sztuczny nos) |  | 432 |  |  |  |  |
| 13 | Pojemnik wielorazowy o pojemności 2000ml, kompatybilny z ssakiem New Hospivac 350, dostosowany do używania wkładów jednorazowych |  | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Kompletne wkłady jednorazowe z drenami o dł. 170-230cm do pojemnika z poz. 13 |  | 450 |  |  |  |  |
| 15 | Wkład jednorazowy do ssaka Hersill V-7 poj 1 litr |  | 150 |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw drenów doprowadzających wodę do nawilżacza w inkubatorze Caleo |  | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 12 igły do znieczuleń i dreny chirurgiczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Igła do nakłuć lędźwiowych 22 GA 7,0 x 38 mm |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego, standard, średnice: 18G, 20G, dł. 90mm |  | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, standard (ostrze Quincke) średnica 22 G dł 90mm |  | 270 |  |  |  |  |
| 4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL- POINT, igłą prowadzącą i ostrzem typ Whitacre średnice: 26G, 27G, 29G o długości 88mm – 90mm |  | 4 000 |  |  |  |  |
| 5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL- POINT, igłą prowadzącą i ostrzem typ Whitacre o średnicy 26G i o długości 110mm – 130mm |  | 75 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do znieczuleń zewnątrz oponowych o składzie: igła TUOHY 18G, katater epiduralny, filtr p/bakteryjny płaski 0,2um, samoprzylepny element mocujący filtr, naklejka umożliwiająca identyfikację cewnika, grot do nacinania skóry, strzykawka niskooporowa 10ml, strzykawka 10ml, igła do podawania leków 0,8-0,9 x 40mm, igła do znieczulenia 0,5-0,6 x 25-38mm, uniwersalny łącznik (tulejka). |  | 75 |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik typu Redon Poj. 200-250ml, sterylny |  | 1190 |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik typu Redon Poj. 400Ml, sterylny |  | 1050 |  |  |  |  |
| 9 | Pojemnik typu Redon Poj. 200-250ml |  | 775 |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik typu Redon Poj. 400Ml |  | 650 |  |  |  |  |
| 11 | Dren Redona CH 8, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20 |  | 2 500 |  |  |  |  |
| 12 | Dren brzuszny silikonowany przeźroczysty, z nitką radiacyjną, z 3 otworami bocznymi, średnica 20F; 24F; 26F; 28F; 30F; 32F; 34F dł 40-50cm |  | 500 |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do drenażu przezskórnego 9F x 26cm, katater Pigtail |  | 40 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.13

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 13 marker chirurgiczny

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Marker chirurgiczny, sterylny, do zaznaczania linii cięcia, 100 szt = 1 op |  | 3 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 14 dren odpływu do pompy artroskopowej

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dren jednorazowy, sterylny w torze odpływu, do pompy artroskopowej FLO CONTROL firmy STRYKER którą posiada Zamawiający, dren ma możliwość podłączenia do kaniuli artroskopowej oraz do odpływu z shavera artroskopowego w jednym czasie x 1 szt. |  | 380 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 15 cewniki, dreny, sondy

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cewnik Foley w rozmiarach CH 6, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, sterylny, pakowany podwójnie (folia-folia, folia-papier), silikonowany z plastikową zastawką, objętość balonu uszczelniającego do 30ml, na opakowaniu jednostkowym widoczne: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności, nr serii oraz opis w języku polskim |  | 11 000 |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Nelaton w rozmiarach CH6, CH8, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, sterylny, elastyczny, silikonowany, na opakowaniu jednostkowym widoczne: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności, nr serii oraz rozmiar w języku polskim |  | 1600 |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny, atraumatyczny, w rozmiarach CH14, CH16, CH18, CH 20, dł. min. 50cm z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi i otworem centralnym |  | 8 300 |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny CH12 wykonany z miękkiego, elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcenia, atraumatyczny, z lekko zaokrąglonym na końcu z otworem centralnym, wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, dł. min. 50cm |  | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny CH4, CH5, CH6, CH8, CH10, wykonany z miękkiego, elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcenia, atraumatyczny, z lekko zaokrąglonym na końcu otworem centralnym, wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, dł. min. 40cm |  | 1 400 |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik Tiemann w rozmiarach CH8, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, sterylny, elastyczny, na opakowaniu wyraźnie widoczna data ważności, nazwa producenta oraz rozmiar w języku polskim |  | 740 |  |  |  |  |
| 7 | Zgłębnik żołądkowy CH 32 dł. min. 150cm |  | 18 |  |  |  |  |
| 8 | Zgłębnik żołądkowy CH 28 dł. min. 80cm |  | 28 |  |  |  |  |
| 9 | Zgłębnik żołądkowy CH 18; CH 20, dł.100-105cm |  | 650 |  |  |  |  |
| 10 | Zgłębnik żołądkowy CH 14; CH 16 dł. min. 80cm |  | 700 |  |  |  |  |
| 11 | Koreczek jednorazowy do zgłębnika żołądkowego |  | 300 |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik do karmienia niemowląt zamykany CH 6 dł. 40-50cm |  | 1 350 |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik do podawania tlenu dł min. 200cm, część donosowa wykonana z miękkiego materiału mocowany z tyłu głowy |  | 3 000 |  |  |  |  |
| 14 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem o dł. 180cm- 210cm, elastyczna dobrze przylegająca do twarzy, j.u wykonana z medycznego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką na około głowy |  | 6 000 |  |  |  |  |
| 15 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. min.150cm |  | 6 660 |  |  |  |  |
| 16 | Przedłużacz do pompy inf. bursztynowy dł. min.150cm |  | 600 |  |  |  |  |
| 17 | Kranik trójdrożny z optycznym lub wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty – zamknięty. Opakowanie folia-papier |  | 3100 |  |  |  |  |
| 18 | Kranik do neoflonów, typu Luer, z przedłużką o dł. 6,5cm – 7,0cm. Opakowanie folia-papier x 1szt. |  | 40 |  |  |  |  |
| 19 | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu CH10 |  | 140 |  |  |  |  |
| 20 | Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu w rozmiarach CH18, CH20, CH22, CH28, CH30, CH32 |  | 250 |  |  |  |  |
| 21 | Dren Kehr z miękkiego lateksu silikonowany w rozmiarach CH12, CH14, CH16, o dł. 50 – 70cm x 16cm |  | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Sonda Sengstaken CH18 dł. 100-120cm |  | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego pozwalający na odsysanie krwi, roztworów płuczących i wydzieliny z pola operacyjnego, sterylny. Kateter wykonany jest z przeźroczystego materiału co umożliwia obserwacje wydzieliny z regulacją siły ssania typu Yankauer z końcówką zakrzywioną |  | 280 |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego pozwalający na odsysanie krwi, roztworów płuczących i wydzieliny z pola operacyjnego, sterylny. Kateter wykonany jest z przeźroczystego materiału co umożliwia obserwacje wydzieliny. Kateter bez regulacji siły ssania typu Yankauer z końcówką standard |  | 1230 |  |  |  |  |
| 25 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego pozwalający na odsysanie krwi, roztworów płuczących i wydzieliny z pola operacyjnego, sterylny. Kateter wykonany jest z przeźroczystego materiału co umożliwia obserwacje wydzieliny. Kateter bez regulacji siły ssania typu Yankauer z końcówką zakrzywioną. |  | 1900 |  |  |  |  |
| 26 | Przedłużacz tlenowy wykonany z elastycznego PVC, odporny na załamania, jałowy, j.u. dł. 2500-3000mm |  | 250 |  |  |  |  |
| 27 | Łącznik o dł. 4,6-5,5cm do cewników i drenów, uniwersalny, sterylny, z kontrolą siły ssania, pojedynczo pakowany |  | 50 |  |  |  |  |
| 28 | Cewnik urologiczny couvelaire NR 18; NR 20; NR 22 |  | 220 |  |  |  |  |
| 29 | Cewnik Foley trójdrożny CH 20, CH 22 |  | 20 |  |  |  |  |
| 30 | Katater pediatryczny do żyły pępowinowej z linią cieniującą 4F; 6F; 8F |  | 3 |  |  |  |  |
| 31 | Cewnik po prostatektomii typu Dufour trójdrożny wykonany z Neoplexu lub w 100% z silikonu roz. CH 20 |  | 15 |  |  |  |  |
| 32 | Dren łączący sterylny o dł. 2m – 2,2 m i śr. wew 6mm i zakończeniach lejek- łącznik do cewnika górnych dróg oddechowych z możliwością odsysania ciągłego i przerywanego |  | 150 |  |  |  |  |
| 33 | Dren do ssaka elektrycznego z łącznikiem antyzagięciowym z możliwością docinania, wykonany z PVC typu lejek – lejek 25H dł. 1800-2500 mm |  | 400 |  |  |  |  |
| 34 | Katater do HSG (Histerosalpingografia) rozmiar 12F dł. min. 25cm, balon o poj. 5,0ml – 6,0ml |  | 40 |  |  |  |  |
| 35 | Penseta plastikowa jednorazowego użytku o dł. 12-15cm |  | 1500 |  |  |  |  |
| 36 | Rozcinacz klamerki od pępowiny pakowany pojedynczo |  | 50 |  |  |  |  |
| 37 | Zaciskacz do pępowiny jednorazowego użytku pakowany pojedynczo |  | 2000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 16 sprzęt laryngologiczny i sprzęt do inkubacji

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Folia PTFE dla otolaryngologii 40mm x 60mm x 0,5mm, sterylna, pakowana folia-papier op = 1 szt |  | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typu II (Sr 1,14mm-1,15mm) wyrób jednorazowego użytku, jałowy, pakowany folia papier op = 1 szt |  | 16 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw laryngologiczny jednorazowy, jałowy dla dorosłych, skład: wziernik nosowy, wziernik uszny (średnica 2,0 mm), szpatułka laryngologiczna sztywna op = 1szt |  | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw laryngologiczny jednorazowy, jałowy dla dorosłych, skład: wziernik nosowy, wziernik uszny (średnica 3,6 mm), szpatułka laryngologiczna sztywna op = 1szt |  | 280 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw laryngologiczny jednorazowy, jałowy dla dorosłych, skład: wziernik nosowy, wziernik uszny (średnica 4,0 mm), szpatułka laryngologiczna sztywna op = 1szt |  | 1800 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw laryngologiczny jednorazowy, jałowy dla dorosłych, skład: wziernik nosowy, wziernik uszny (średnica 5,2 mm), szpatułka laryngologiczna sztywna op = 1szt |  | 2200 |  |  |  |  |
| 7 | Wziernik uszny jednorazowy (średnica 3,6 mm) pakowany po 50 szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Wziernik uszny jednorazowy (średnica 5,2 mm) pakowany po 50 szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Pętla druciana do migdałków, średnica drutu 0,4 mm, rozmiar oczka 49 mm x 35 mm, pakowana po 100 szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Rurka intubacyjna z mankietem, o śr. 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm, 6,5mm, 7,0mm, 7,5mm, 8,0mm, 8,5mm, 9,0mm, 9,5mm wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości, o profilu ułatwiającym zachowanie kształtu rurki oraz oznaczeniem nr rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z numerem serii i datą ważności op = 1 szt |  | 3200 |  |  |  |  |
| 11 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, śr. 6,0 mm, 6,5mm, 7,0mm, 7,5mm, 8,0mm, 8,5mm wykonana z medycznego silikonowanego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z wyraźnymi czytnikami głębokości i oznaczeniem nr. rozmiaru na mankiecie kontrolnym, opakowanie folia-papier z datą ważności i numerem serii |  | 60 |  |  |  |  |
| 12 | Rurka intubacyjna ustno-nosowa typu MURPHEGO bez mankietu, z otworem, silikonowana rozmiar: nr 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 op = 1 szt |  | 50 |  |  |  |  |
| 13 | Rurka intubacyjna ustna typu MURPHY z mankietem niskociśnieniowym, linia RTG na całej długości rurki, sterylna jednorazowego użytku, znakowany balonik kontrolny, wygięta na brodę śr. 7,5 mm; 8,0 mm; 8,5 mm op = 1 szt |  | 8 |  |  |  |  |
| 14 | Rurka ustno gardłowa typu Guedel nr 000, nr 00, nr 0, nr 1, z kolorowym znacznikiem, sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo,opakowanie z widoczną datą ważności nazwą producenta oraz podanym rozmiarem op = 1 szt |  | 18 |  |  |  |  |
| 15 | Rurka ustno gardłowa typu Guedel nr 3, nr z kolorowym znacznikiem, sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo,opakowanie z widoczną datą ważności nazwą producenta oraz podanym rozmiarem op = 1 szt |  | 390 |  |  |  |  |
| 16 | Rurka ustno gardłowa typu Guedel nr 2/9 z kolorowym znacznikiem, sterylna, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedynczo,opakowanie z widoczną datą ważności nazwą producenta oraz podanym rozmiarem op = 1 szt |  | 1500 |  |  |  |  |
| 17 | Rurka tracheotomijna nr 7,0; nr 7,5; nr 8,0; nr 8,5, nr 9,0, nr 9,5, nr 10,0 wykonana z medycznego, silikonowanego PCV, z mankietem niskociśnieniowym i z bezstopniową regulowaną ramką op = 1 szt |  | 64 |  |  |  |  |
| 18 | Rurka tracheotomijna fenestracyjna z wymiennymi kaniulami. W skład zestawu wchodzą: rurka tracheostomijna fenestracyjna bez mankietu, prowadnica, kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm, kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm bez otworów fenestracyjnych, kaniula wewnętrzna z kołnierzem, z otworami fenestracyjnymi, taśma mocująca, łącznik 15 mm, nasadka foniacyjna, nasadka łącząca, korek dekaniulacyjny, nasadka kosmetyczna, rozmiar 7,0, 8,0, 9,0, 10,0. op = 1 zestaw |  | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Prowadnica intubacyjna do kształtowania z drutem dł 60cm, rozmiar: 4,0mm i 5,0mm jednorazowego użytku op = 1 szt |  | 116 |  |  |  |  |
| 20 | Prowadnica do rurki intubacyjnej dł. 225-230 mm, rozmiar 2.0 mm op = 1 szt |  | 17 |  |  |  |  |
| 21 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, elastyczna, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem sztucznym (bez zawartości PCV) ze znacznikiem głębokości 15CH / 60cm, wielorazowego użytku op = 1 szt |  | 23 |  |  |  |  |
| 22 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku. Korpus maski PCV, rozmiar 3, 4, 5 op = 1szt |  | 20 |  |  |  |  |
| 23 | Maska twarzowa przeźroczysta z nadmuchiwanym mankietem rozm. 4 i rozm. 5 op = 1 szt |  | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.17

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 17 zestaw z rurką Combituba

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość zestawów | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw z rurką Combituba: zestaw zawiera rurkę przełykowo – tchawiczą o podwójnym świetle z mankietem uszczelniającym, strzykawkę 12ml, strzykawkę 140ml do wypełnienia mankietów uszczelniających, cewnik do odsysania i łącznik kątowy 1op = 1 zestaw |  | 2 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.18

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 18 jednorazowy nawilżacz do reduktorów

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Jednorazowy nawilżacz do reduktorów/dozowników tlenowych o pojemności 500ml kompatybilny z reduktorami/dozownikami firmy Korgiel, Multimed, Awamed x 1 szt |  | 1000 |  |  |  |  |

Przez kompatybilność Zamawiający rozumie zaoferowanie przez Wykonawcę odpowiedniej ilości przejściówek/łączy/adapterów do zaoferowanych nawilżaczy, tak, by możliwe było podłączenie ich do posiadanych przez Zamawiającego aparatów Korgiel (12szt), Multimed (8szt), Awamed (5szt).

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.19

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 19 zestaw do nebulizacji

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość zestawów | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do nebulizacji jednorazowy zawierający maskę dla dorosłych, dren o dł. 170cm – 230cm i śr. wewnętrznej drenu 5mm ± 0,5mm oraz pojemnik na lek; op = 1 zestaw |  | 600 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do nebulizacji jednorazowy zawierający ustnik dla dorosłych, dren o dł. 170cm-230cm i śr. wewnętrznej drenu 5mm ± 0,5mm oraz pojemnik na lek; op = 1 zestaw |  | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.20

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 20 strzykawki, ostrza chirurgiczne, przyrządy do przetoczeń

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Strzykawka Luer 2ml, sterylna z widoczną skalą, w opakowaniu = 100sztuk |  | 750 |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka Luer 5ml, sterylna z widoczną skalą,w opakowaniu 100sztuk |  | 1400 |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka Luer 10ml, sterylna z widoczną skalą, w opakowaniu 100sztuk |  | 1200 |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka Luer 20ml, sterylna z widoczną skalą, w opakowaniu 100sztuk |  | 1200 |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka do pomp infuzyjnych sterylna 50 lub 60ml, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, trzyczęściowa, typ luer-lock, z widoczną skalą, z tłokiem oraz oringiem uszczelniającym, op = 1 szt |  | 5500 |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka do pomp infuzyjnych sterylna, 50 lub 60ml bursztynowa, op = 1 szt |  | 1045 |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka cewnikowa 50-60ml, sterylna, op = 1 szt |  | 500 |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka 140-160ml jednorazowego użytku typu Janette, z końcówką do cewnika, opakowanie folia- papier, op.= 1 szt |  | 60 |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka 100ml j.u, z końcówką do cewnika, stożek długości 35-38 mm,z dodatkowym łącznikiem Luer długości 27-30 mm łagodnie rozszerzajacym się w kierunku podstawy (bez ostrch uskoków) posiadająca tłok z elastycznym uszczelnieniem, zapewniającym płynny przesuw, czytelną i trwałą skale co 1-2ml, opakowanie jednostkowe typu blister pack, op = 1 szt |  | 4700 |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny jednorazowego użytku o pojemności 1 ml, jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie widoczną skale, dołączona igła iniekcyjna, w opakowaniu 100 sztuk |  | 9 |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do tuberkuliny o pojemności 1ml, jednorazowego użytku, jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie, widoczną skale, z dołączona igła iniekcyjna 0,40-0,45 mm (nie zamocowaną na stałe do strzykawki) w opakowaniu 100 sztuk |  | 50 |  |  |  |  |
| 12 | Igły do akupunktury 0,30 x 40mm w opakowaniu 100szt |  | 420 |  |  |  |  |
| 13 | Igły do akupunktury 0,25 x 25mm w opakowaniu 100 szt |  | 510 |  |  |  |  |
| 14 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na każdym ostrzu. Nr 10; Nr 10A; Nr 11; Nr 12; Nr 15; Nr 20; Nr 24 na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowania po 100 sztuk zabezpieczone folią |  | 260 |  |  |  |  |
| 15 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych zaopatrzony w specjalny regulator, zapewniający precyzyjne i trwałe ustawienie szybkości przepływu (dwie skale: jedna off (zamknięty)-250 ml/h dla płynów o gęstości do 10%, druga off-200 ml/h dla płynów o gęstości 10-40%), z linią infuzyjną, komorą kroplową, portem do dodatkowych wstrzyknięć, zaciskiem szczelinowym do zamykania przepływu bez konieczności zmiany ustawionej szybkości, wolny od ftalanów, op = 1 szt |  | 260 |  |  |  |  |
| 16 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką, op = 1 szt |  | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca oferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż  wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku – dotyczy poz. 1-4 oraz 10-14.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.21

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 21 przyrządy do przetaczania płynów do pompy Terumo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość zestawów | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów do pompy TERUMO x 1 szt |  | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania preparatów krwiopochodnych do pompy TERUMO x 1 szt |  | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.22

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 22 rękawice jałowe

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość par/opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, pudrowane, rozmiar 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. AQL mniejsze lub równy 1,0 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 80 ug/g), klasa Iia rolowany mankiet, 1op = 1para |  | 49000 |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, bezpudrowe, rozmiar 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. AQL mniejszy bądź równy 1,0 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 30 ug/g), rolowany mankiet, długość rękawicy min. 280mm ( potwierdzone raportem wytwórcy), grubość na palcu 0.20-0.21 mm, na dłoni 0.16-0.17 mm oraz na mankiecie 0.12-0.13 mm (potwierdzone raportem wytwórcy). Klasa Iia 1 op = 1 para |  | 20000 |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, rozmiar 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 powierzchnia teksturowana z rolowanym mankietem o anatomicznym kształcie, długość rękawicy min.285 mm, grubość ścianki: na palcu min. 0,22mm, na dłoni min. 0,2mm, na mankiecie min.0,18mm.Klasa IIa, AQL 1,0, poziom protein poniżej 30ug/g, zgodne z 93/42/EEC, EN455, ASTM F1671, 1op = 1 para |  | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe do zabiegów ortopedycznych, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową i silikonowana. Grubość na palcach min. 0,33 mm, na części dłoniowej min. 0,30mm, na mankiecie min. 0,26 mm. AQL 1,0 , poziom potein lateksu poniżej 30ug/g rozmiar 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. Klasa Iia 1op = 1para |  | 2800 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.23

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 23 sprzęt położniczy

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Próżnociąg położniczy sterylny, przyssawka w kształcie grzyba Ø 50mm x 1 szt |  | 10 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.24

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 24 zestaw do terapii CPAP

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Noski do CPAP, kompatybilne z respiratorem BABY-LOGA 8000 firmy Drager, rozmiar S, M, L |  | 45 |  |  |  |  |
| 2 | Maski do CPAP, kompatybilne z respiratorem BABY-LOGA 8000 firmy Drager, rozmiar S, M, L |  | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Adapter donosowy jednorazowy do respiratora i nCPAP Baby Log 8000 plus x 1 szt |  | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.25

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 25 zestaw do terapii CPAP

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Akcesoria do nCPAP Infant Flow LP – maska nosowa w rozmiarach: S (mała) < 4,0mm, M (średnia) 4,0mm, L (duża) 4,5mm, XL (bardzo duża) 6mm. Rozmiar maski do wyboru przez Zamawiającego określony zostanie podczas zamówienia. |  | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy jednorazowy do aparatu Infant Flow SiPAP zawierający jony srebra z generatorem. Układ jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty, przystosowany do nawilżacza F&P, z jonami srebra działającymi antybakteryjnie. Układ z generatorem zapakowany razem na opakowaniu data przydatności do użycia. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy, podgrzewany dł. 1,2m śr wewnętrzna 10mm; - odcinek wydechowy, niepodgrzewany; - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6m; - końcówka donosowa (3 sztuki); - odcinek pomiarowy; - generator |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa komora nawilżacza Fisher& Paykel do nawilżacza MR 850 kompatybilna do Infant Flow. Indywidualnie pakowana z systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu * |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Czapeczka – mocowanie układu pacjenta do Infant Flow, wykonana z bawełny wyposażona w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Rozmiar czapeczki do wyboru przez Zamawiającego określony zostanie podczas zamówienia. Dostępne rozmiary od 000-9**. |  | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

*Wszystkie akcesoria powinny być kompatybilne z aparatem Infant Flow, przez kompatybilność Zamawiający rozumie sprzęt/akcesoria których użycie nie spowoduje pogorszenia parametrów oddechowych u noworodków, które to parametry są osiągane przy zastosowaniu oryginalnych akcesoriów producenta

| * *Dostępne rozmiary czapeczek | Długość w cm ( = wysokość czapeczki) | Szerokość w cm ( = połowa obwodu) |
| --- | --- | --- |
| 000 | 16 | 8,5 |
| 00 | 16 | 9,5 |
| 0 | 16 | 10,5 |
| 1 | 17 | 11,5 |
| 2 | 18 | 12,5 |
| 3 | 19 | 13,5 |
| 4 | 20 | 14,5 |
| 5 | 21 | 15,5 |
| 6 | 22 | 16,5 |
| 7 | 23 | 17,5 |
| 8 | 24 | 18,5 |
| 9 | 25 | 19,5 |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.26

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 26 laktatory

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Laktator ręczny do stymulacji i odciągania pokarmu kobiecego z możliwością regulacji siły ssania x 1 szt |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Torebki quick clean do dezynfekcji laktatorów przeznaczone do dezynfekcji termicznej w kuchenkach mikrofalowych z jednoczesną możliwością przechowywania akcesoriów do karmienia piersią w higienicznych warunkach, jedna torebka pozwala przeprowadzić 20 procesów dezynfekcji, pakowane po 5 szt |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.27

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 27 sterylne zestawy pediatryczne do drenażu opłucnej i zakładania cewników do pępowiny

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cewnik jednokanałowy pępowinowy, wykonany z PUR ze skrzydełkami i zaciskiem do zamknięcia światła cewnika, połączenie LUER-LOCK, całkowicie widoczny w RTG ze skalą długości co 1cm, rozmiary 2,5F; 3,5F; 4F; 5F, 8F. |  | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Worek sterylny zapobiegający utracie ciepła u wcześniaka zaraz po urodzeniu, przeźroczysty, zamykany, z regulowanym kapturkiem x 1szt |  | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw sterylny do zakładania cewników pępowinowych o składzie; igły bezpieczne, skalpel, obłożenia przeźroczyste 40x 40cm, ręczniki, nożyczki zagięte, waciki, dwie miseczki o poj 60ml, obłożenie zewnętrzne, taśma do pępowiny, kleszcze zagięte i proste, pęsety, imadło chirurgiczne, trzy strzykawki, rozszerzacz do pępka, nici do szycia. Całość ułożona na tacy x 1 op. |  | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw pediatryczny do drenażu jamy opłucnej o składzie: cewnik z trokarem F/10cm, serweta z otworem 60x50cm, poj na detergent i płyny dezynfekujące, waciki, kompresy gazowe, pęsety, strzykawki 10ml, trzy igły o rozm 38 x1,2mm, 38 x0,8mm,38 x 0,9mm, igły do zeszycia, skalpel, wentyl ssący do drenażu, zbiornik z łącznikiem na płyn, plaster i rękawiczki |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.28

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 28 smoczki dla niemowląt

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Smoczek dla niemowląt jednorazowy, sterylny, z zakrętką na butelkę RTF standard, pasujący do wszystkich tradycyjnych butelek z wąską szyjką, pakowany pojedynczo |  | 450 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.29

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 29 sztance biopsyjne do diagnostyki chorób skóry

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sztance biopsyjne o jednolitej, ostrej krawędzi tnącej ze stali nierdzewnej, z żebrowaną rączką ułatwiającą kontrolę nad produktem z wytłoczonym na niej rozmiarem. Produkt sterylny i gotowy do użytku w rozmiarach: 3mm i 4mm |  | 100 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.30

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 30 zestaw plastrów do diagnostyki alergologicznego, kontaktowego zapalenia skóry

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Jednorazowy, kompletny zestaw plastrów naskórkowych do diagnostyki alergologicznego kontaktowego zapalenia skóry zawierający: siarczan niklu, alkohole sterolowe z lanoliny, siarczan neomycyny, dichromian potasu, mieszanina kain w tym: benzokainy i cynchokainy, mieszanina substancji zapachowych w tym: geraniolu, mchu dębowego, hydroksycytronellalu, alkoholu i aldehydu cynamonowego, eugenolu, izoeugenolu, aldehydu amylocynamonowego, kalafonia, żywica epoksydowa, mieszanina chinolin w tym: kliochinol, chlorchinaldol, balsam peruwiański, dichlorowodorek etylenodiaminy, chlorek kobaltu, żywica p-tertbutylofenolowo-formaldehydowa, mieszanina parabenów w tym: parahydroksybenzoesan metylu, -etylu, -propylu, -butylu, mieszanina pochodnych węglowych w tym: difenyloguanidyna, dietyloditiokarbaminian cynku, dibutyloditiokarbaminian cynku, mieszanina czarnej gumy, Cl+Me-izotiazolinon (Kathon CG), quaternium-15, merkaptobenzotiazol, parafenylodiamina, formaldehyd, mieszanina pochodnych merkaptanowych, tiomersal, mieszanina tiuramów, jedno opakowanie zawiera 10 zestawów plastrów |  | 27 |  |  |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.31

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 31 szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szczoteczka jednorazowego użytku, sterylna, do pobierania próbek wymazu z kanału i szyjki macicy typu miotełka Ultra-Brush dł całkowita 190mm, dł włosia 30mm i szerokość włosia 20mm x 1 szt. |  | 3000 |  |  |  |  |
| 2 | Szczoteczka jednorazowego użytku, sterylna, do pobierania próbek wymazu z kanału jak i z tarczy szyjki macicy typu prosty Cyto-Brush dł całkowita 190mm, dł włoska 30mm i szerokość włoska 20mm x 1 szt. |  | 2500 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.32

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 32 sprzęt dla pracowni endoskopii

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ustniki jednorazowego użytku, dla dorosłych, do badań endoskopowych x 1 szt |  | 105 |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe szczotki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopowych o dł 2200-2300mm, o długości włosia 8mm i średnicy włosia 5mm-6mm z plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; średnica kanałów 2,0-4,2mm, pakowane pojedynczo, 1op. = 50 szt. |  | 26 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe szczotki jednostronne do czyszczenia portów endoskopów o długości włosia 4,5-5mm i o średnicy włosia 5mm, pasujące do kanałów o średnicy 10mm i długości 85-100mm, pakowane pojedynczo, 1op. =100 szt. |  | 13 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.33

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 33 sprzęt dla pracowni endoskopii

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Igła kolonoskopowa jednorazowego użytku do ostrzykiwań krwawień, o dł 2300-2400mm (do videogastroskopu CFQ 165 L który posiada zamawiający) średnica tubusów 2,8mm, igła 1 szt. w rozmiarach: śr 0,5mm (25G) i dł. wysunięcia 4mm; śr 0,7mm (22G) i dł. wysunięcia 4mm, 5mm i 6mm; śr. 1,0mm (19G) i dł. wysunięcia 6mm. Rozmiar zostanie podany przy zamówieniu. |  | 120 |  |  |  |  |
| 2 | Pętla diatermiczna jednorazowa, długa 2300-2400mm/2,8mm, średnica pętli 24-36mm x 1 szt |  | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, o długości 2200mm-2400mm x 1 szt |  | 120 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.34

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 34 sprzęt dla pracowni endoskopii

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku do opanowania krwawień kompatybilne do klipsownicy OLYMPUS 1op = 40 szt |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Pętla podwiązująca szypułę polipa lub krwawiące naczynie (Endo-Lup) dł 2200-2300mm, średnica pętli 30 mm, średnica kanału 2,8mm, op = 1 szt |  | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.35

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 35 sprzęt dla pracowni endoskopii

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość zestawów | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Opaski do zaopatrzenia żylaków przełyku, śr kanału roboczego 2,8mm, w zestawach z aplikatorem wraz z 6 opaskami i portem do przepłukiwania pola; 1 zestaw zawiera 6 opasek* |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Marker endoskopowy w ampułkach po 5 ml do oznaczania miejsc do zabiegów endoskopowych, w zestawie 10 szt |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

* zamawiający dopuszcza zestawy z inną liczbą opasek z odpowiednim przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)