ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.20

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 20 strzykawki, ostrza chirurgiczne, przyrządy do przetoczeń

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Strzykawka Luer 2ml, sterylna z widoczną skalą, w opakowaniu = 100sztuk |  | 750 |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka Luer 5ml, sterylna z widoczną skalą,w opakowaniu 100sztuk |  | 1400 |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka Luer 10ml, sterylna z widoczną skalą, w opakowaniu 100sztuk |  | 1200 |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka Luer 20ml, sterylna z widoczną skalą, w opakowaniu 100sztuk |  | 1200 |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka do pomp infuzyjnych sterylna 50 lub 60ml, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, trzyczęściowa, typ luer-lock, z widoczną skalą, z tłokiem oraz oringiem uszczelniającym, op = 1 szt |  | 5500 |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka do pomp infuzyjnych sterylna, 50 lub 60ml bursztynowa, op = 1 szt |  | 1045 |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka cewnikowa 50-60ml, sterylna, op = 1 szt |  | 500 |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka 140-160ml jednorazowego użytku typu Janette, z końcówką do cewnika, opakowanie folia- papier, op.= 1 szt |  | 60 |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka 100ml j.u, z końcówką do cewnika, stożek długości 35-38 mm,z dodatkowym łącznikiem Luer długości 27-30 mm łagodnie rozszerzajacym się w kierunku podstawy (bez ostrch uskoków) posiadająca tłok z elastycznym uszczelnieniem, zapewniającym płynny przesuw, czytelną i trwałą skale co 1-2ml, opakowanie jednostkowe typu blister pack, op = 1 szt |  | 4700 |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny jednorazowego użytku o pojemności 1 ml, jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie widoczną skale, dołączona igła iniekcyjna, w opakowaniu 100 sztuk |  | 9 |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do tuberkuliny o pojemności 1ml, jednorazowego użytku, jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie, widoczną skale, z dołączona igła iniekcyjna 0,40-0,45 mm (nie zamocowaną na stałe do strzykawki) w opakowaniu 100 sztuk |  | 50 |  |  |  |  |
| 12 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem na każdym ostrzu. Nr 10; Nr 10A; Nr 11; Nr 12; Nr 15; Nr 20; Nr 24 na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowania po 100 sztuk zabezpieczone folią |  | 260 |  |  |  |  |
| 13 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych zaopatrzony w specjalny regulator, zapewniający precyzyjne i trwałe ustawienie szybkości przepływu (dwie skale: jedna off (zamknięty)-250 ml/h dla płynów o gęstości do 10%, druga off-200 ml/h dla płynów o gęstości 10-40%), z linią infuzyjną, komorą kroplową, portem do dodatkowych wstrzyknięć, zaciskiem szczelinowym do zamykania przepływu bez konieczności zmiany ustawionej szybkości, wolny od ftalanów, op = 1 szt |  | 260 |  |  |  |  |
| 14 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką, op = 1 szt |  | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca oferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż  wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku – dotyczy poz. 1-4 oraz 10-12.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZP-2200-23/17

Załącznik nr 3.20 A

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 20 A - igły do akupunktury

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Igły do akupunktury 0,30 x 40mm w opakowaniu 100szt |  | 420 |  |  |  |  |
| 2 | Igły do akupunktury 0,25 x 25mm w opakowaniu 100 szt |  | 510 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca oferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż  wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)