  Załącznik nr 1 do Zaproszenia

        ………………………….
        (pieczęć firmowa )
Formularz oferty

Nazwa Oferenta: .......................................................................................................…………………..

Adres: ......................................................................................................................…………………..

Regon: ...................................................…...... NIP: ......................................……………………….

telefon:............................................……...fax: ............................................………………………….

e–mail.............................................................................................................………………………….

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę sprzętu i aparatury medycznej” do realizacji programu „Odnaleźć siebie” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu w łącznej kwocie (dotyczy pozycji 1,2,3,4,5,6):
Wykreślić odpowiednie poz.

Netto……. …………………...słownie…………………..………………….….…………...
Podatek VAT………………...słownie…………………………………………..……………
Brutto…………………….....słownie…………………….……………….…………………..

*Należy zaznaczyć i wypełnić pozycje w formularzu oferty w zależności do których pozycji się przystępuje.

Oświadczamy, że:
1. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach wskazanych w zaproszeniu zgodnie z warunkami umowy.
2. Zapoznaliśmy się z zaproszeniem oraz jego załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu tj. przez okres ……..	dni, licząc od terminu składania ofert.
4. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie planowanym, tj. do …. dni od daty zawarcia umowy.
6. Zobowiązujemy się do nie przenoszenia, bez pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z realizacji oferowanej usługi na osoby trzecie oraz do nie rozporządzania nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie będzie przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Oferenta (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Oferent nie zawrze także umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Za naruszenie zobowiązania określonego
   w zdaniach poprzedzających Oferent zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością prowadzącą do przeniesienia wierzytelności, bądź rozporządzenia nią.

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Formularz asortymentowo – cenowy:
Lp	Nazwa i opis sprzętu i aparatury medycznej. / Opis i wskazane parametry stanowią wymóg.	Cena netto	Cena brutto	Oferowany okres gwarancji / (min. 12 / m-cy)	Nazwa/Producent/typ/model/nr kat
1	Kozetka lekarska. / Kozetka lekarska będzie znajdować się w gabinecie pielęgniarskim/zabiegowym. Kozetka/leżanka będzie drewniana z materacem, posiadająca regulowany podgłówek. Blat obity materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych dających możliwość dezynfekcji. / Dodatkowe parametry: / Kolor tapicerki: beż, Kolor drewna – jasny. / Wymiary: / wysokość z materacem 60 cm +/- 5 cm / szerokość 65 cm +/- 5 cm / długość całkowita 190 cm – 200 cm / Regulacja kata nachylenia zagłówka 0° - 35 ° +/- 5° / Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg / Uchwyt na podkład w rolce montowany od strony nóg. / Stopień/podest ułatwiający wejście na kozetkę.
2	Szafka na leki. / Szafka na leki, będzie zamykana, przeznaczona na przechowywanie leków, artykułów sanitarnych i innych materiałów medycznych. Szafka będzie znajdować się w w gabinecie pielęgniarskim /zabiegowym. / Dodatkowe parametry: / Szafa dwukomorowa, każda komora dwudrzwiowa. / Drzwi górnej komory wykonane ze szkła bezpiecznego – hartowanego, szklane półki przestawne co 25 mm. / Drzwi dolnej komory – metalowe. / Uchwyty drzwiowe z zamkiem zabezpieczającym – zamykane na klucz. / Dolna komora zamykana niezależnie, z jedną półką szklaną. / Szafa na nóżkach. / Wymiary: 1850 mm (wysokość) , 800 mm (szerokość), 435 mm (głębokość) +/- 50 mm dla każdej wartości granicznej / Kolor szafy: do wyboru z zaoferowanej palety.
3	Parawan. / Parawan będzie jednoczęściowy z rurek chromowanych z kółkami. Ekran parawanu wykonany z elanobawełny. Parawan będzie znajdować się w w gabinecie pielęgniarskim/zabiegowym.
4	Ciśnieniomierz. / Ciśnieniomierz będzie służyć do mierzenia ciśnienia krwi i pulsu. / Podstawowa specyfikacja: / elektroniczny / automatyczny / naramiennym / pamięć min. 5 pomiarów / zasilany bateriami
5	Stolik zabiegowy. / Stolik zabiegowy będzie mobilny. Pozwoli na przewożenie na niedalekie odległości narzędzi, materiałów sterylnych, leków i innych przyrządów. Stolik będzie znajdować się w / gabinecie pielęgniarskim/zabiegowym. / Dodatkowe parametry: / Stolik/wózek zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej, na 4 kołach jezdnych w tym minimum 2 z blokadą. / Całkowite wymiary stolika: / długość: 450 - 500 mm / szerokość: 450 – 500 mm / wysokość (z kółkami do blatu górnego): 750 - 800 mm / Stolik/wózek wyposażony w min. 2 szt. blatów wykonanych ze stali nierdzewnej. / Zabezpieczenie przed wypadaniem transportowanych akcesoriów. / Uchwyt do prowadzenia wózka. / Na przeciwległych rogach wózka miski/kuwety ze stali nierdzewnej (2 szt.)
6	Torba z zestawem przeciwwstrząsowym. / Torba z zestawem przeciwwstrząsowym przeznaczona będzie do przechowywania m.in. Laryngoskopu (wziernik krtaniowy), Aparatu AMBU (Resuscytator do wentylacji pacjentów) i leków. Mieścić będzie wszystkie niezbędne leki wchodzące w skład zestawu przeciwwstrząsowego m.in.: ampułki (ok. 163 szt), płyny infuzyjne (ok. 6 szt: 250 ml lub 500 ml), areozole, wenflony, strzykawki. Torba będzie wykonana z materiału bardzo wytrzymałego na ścieranie oraz rozdarcie. Usztywniane ściany torby będą chronić ampułki przed rozbiciem oraz ułatwią dostęp do medykamentów. Rozmieszczenie produktów w torbie pozwali na podjecie szybkiej akcji ratowniczej w nagłych stanach zagrożenia życia. / Dodatkowe parametry: / Torba wyposażona w laryngoskop (komplet gotowy do użycia: rękojeść bateryjna wraz z łyżką typu MAC rozmiar 3 i 2. / Aparat Ambu z rezerwuarem, wielorazowy, (wszystkie elementy aparatu ambu, maska i rezerwuar do sterylizacji). / Aparat Ambu wraz maską przeznaczony dla dorosłych.

** W sposób wytłuszczony została zaznaczona treść do umieszczenia na prawidłowo wystawionej fakturze VAT

Wymagane warunki gwarancji przedmiotu zamówienia:
1. Długość okresu gwarancji zgodnie z określoną w formularzu oferty
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia nie wynikające z winy Zamawiającego.
3. W przypadku wystąpienia różnic w zapisach pomiędzy kartą gwarancyjną, a zapisami dotyczącymi gwarancji, przedłożonymi w ofercie, jako obowiązujące uznaje się zapisy: Wymagane warunki gwarancji
4. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez Wykonawcę.
5. Koszty transportu do i z serwisu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.
6. Zamawiający zgłasza Wykonawcy stwierdzenie wady telefonicznie, potwierdzając zgłoszenie faxem. Wykonawca poda kontakt umożliwiający zgłoszenie awarii....................................................................
7. Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. W przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, okres gwarancji (tak jak oferowany w ofercie) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia na nowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję obsługi (sterylizacji) w wersji papierowej, min. 2 egzemplarze.

Data:	..............................	..............................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)