ZP-2200-43/17

Załącznik nr 3.11

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Pakiet 11 sprzęt dla pracowni endoskopii

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Ilość opak. | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ustniki jednorazowego użytku, dla dorosłych, do badań endoskopowych x 1 szt |  | 140 |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe szczotki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopowych o dł 2200-2300mm, o długości włosia 8mm i średnicy włosia 5mm-6mm z plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; średnica kanałów 2,0-4,2mm, pakowane pojedynczo, 1op. = 50 szt. |  | 26 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe szczotki jednostronne do czyszczenia portów endoskopów o długości włosia 4,5-5mm i o średnicy włosia 5mm, pasujące do kanałów o średnicy 10mm i długości 85-100mm, pakowane pojedynczo, 1op. =100 szt. |  | 13 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)